上海市验光仪计量器具产品计量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机方式在受检企业的待销产品中抽取样品。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验方法与判定依据

2.1 检验与判定依据

JJG 892-2011《验光仪检定规程》

现行有效的企业标准及产品明示质量要求。

2.2检验方法

表1验光仪检验方法

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 判定方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通用技术要求 | JJG 892-2011/7.3.2 | JJG 892-2011/6.1~6.4 |
| 2 | 零位示值误差 | JJG 892-2011/7.3.3 | JJG 892-2011/5.1 |
| 3 | 球镜度示值误差 | JJG 892-2011/7.3.4 | JJG 892-2011/5.2 |
| 4 | 客观式验光仪球镜度测量重复性 | JJG 892-2011/7.3.5 | JJG 892-2011/5.3 |
| 5 | 客观式验光仪柱镜轴位示值误差 | JJG 892-2011/7.3.6 | JJG 892-2011/5.4 |
| 6 | 客观式验光仪柱镜度示值误差 | JJG 892-2011/7.3.7 | JJG 892-2011/5.5 |
| 7 | 客观式验光仪瞳距示值误差 | JJG 892-2011/7.3.8 | JJG 892-2011/5.6 |
| 8 | 出瞳光照度 | JJG 892-2011/7.3.9 | JJG 892-2011/5.7 |

3 判定方法

3.1判定规则

法律法规、强制性标准、市场准入的检定规程、校准规范、型式评价大纲等相关规定是强制性质量要求；推荐性标准、标准中的非强制性条款、非强制性的检定规程、校准规范、型式评价大纲等是推荐性质量要求；在产品或者其包装上，或者以产品说明、实物样品等方式表明的质量状况是明示质量要求。

3.1.1 若被抽查产品明示质量要求高于本细则中检验项目对应的质量要求时，按照被抽查产品明示的质量要求判定。

3.1.2若被抽查产品明示质量要求缺少、低于或包含本细则中检验项目对应的强制性质量要求时，按照强制性质量要求判定。

3.2抽查结果判定

3.2.1参与判定的检验项目不符合相关质量规定，判定为被抽查产品不合格。

3.2.2若检验项目全部符合质量要求，表明未发现被抽查产品不合格，不判定被抽查产品合格。