上海市可燃气体探测器计量器具产品计量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机方式在受检企业的待销产品中抽取样品。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验方法

2.1 检验与判定依据

GB 15322.1-2003《可燃气体探测器 第1部分：测量范围为0～100%LEL的点型式可燃气体探测器》；

GB 15322.2-2003《可燃气体探测器 第2部分：测量范围为0～100%LEL的独立式可燃气体探测器》；

GB 15322.3-2003《可燃气体探测器 第3部分：测量范围为0～100%LEL的便携式可燃气体探测器》；

现行有效的企业标准及产品明示质量要求。

2.2检验方法

表1点型可燃气体探测器检验方法

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 | 判定方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观检查试验 | 目测检查 | GB15322.1-2003/6.1.5 |
| 2 | 报警动作值试验 | GB15322.1-2003/6.4.3 | GB15322.1-2003/5.1.3 |
| 3 | 电源电压波动试验 | GB15322.1-2003/6.8 | GB15322.1-2003/5.1.11 |
| 4 | 全量程指示偏差试验 | GB15322.1-2003/6.9 | GB15322.1-2003/5.1.4 |
| 5 | 响应时间试验 | GB15322.1-2003/6.10 | GB15322.1-2003/5.1.5 |
| 6 | 绝缘电阻试验 | GB15322.1-2003/6.12 | GB15322.1-2003/5.1.13 |
| 7 | 耐压试验 | GB15322.1-2003/6.13 | GB15322.1-2003/5.1.13 |
| 8 | 辐射电磁场试验 | GB15322.1-2003/6.14 | GB15322.1-2003/5.1.14 |
| 9 | 静电放电试验 | GB15322.1-2003/6.15 | GB15322.1-2003/5.1.14 |
| 10 | 高温试验 | GB15322.1-2003/6.17 | GB15322.1-2003/5.1.15 |
| 11 | 低温试验 | GB15322.1-2003/6.18 | GB15322.1-2003/5.1.15 |
| 12 | 恒定湿热试验 | GB15322.1-2003/6.19 | GB15322.1-2003/5.1.15 |
| 13 | 振动试验 | GB15322.1-2003/6.20 | GB15322.1-2003/5.1.16 |
| 14 | 跌落试验 | GB15322.1-2003/6.21 | GB15322.1-2003/5.1.16 |

表2  独立式可燃气体探测器检验方法

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 | 判定方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观检查试验 | 目测检查 | GB15322.2-2003/6.1.5 |
| 2 | 报警功能和报警动作值试验 | GB15322.2-2003/6.6 | GB15322.2-2003/5.1.3 |
| 3 | 电源电压波动试验 | GB15322.2-2003/6.10 | GB15322.2-2003/5.1.13 |
| 4 | 全量程指示偏差试验 | GB15322.2-2003/6.11 | GB15322.2-2003/5.1.4 |
| 5 | 响应时间试验 | GB15322.2-2003/6.12 | GB15322.2-2003/5.1.5 |
| 6 | 绝缘电阻试验 | GB15322.2-2003/6.14 | GB15322.2-2003/5.1.15 |
| 7 | 耐压试验 | GB15322.2-2003/6.15 | GB15322.2-2003/5.1.15 |
| 8 | 辐射电磁场试验 | GB15322.2-2003/6.16 | GB15322.2-2003/5.1.16 |
| 9 | 静电放电试验 | GB15322.2-2003/6.17 | GB15322.2-2003/5.1.16 |
| 10 | 高温试验 | GB15322.2-2003/6.19 | GB15322.2-2003/5.1.17 |
| 11 | 低温试验 | GB15322.2-2003/6.20 | GB15322.2-2003/5.1.17 |
| 12 | 恒定湿热试验 | GB15322.2-2003/6.21 | GB15322.2-2003/5.1.17 |
| 13 | 振动试验 | GB15322.2-2003/6.22 | GB15322.2-2003/5.1.18 |
| 14 | 跌落试验 | GB15322.2-2003/6.23 | GB15322.2-2003/5.1.18 |

表3便携式可燃气体探测器检验方法

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 | 判定方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观检查试验 | 目测检查 | GB15322.3-2003/6.1.5 |
| 2 | 报警功能和报警动作值试验 | GB15322.3-2003/6.6 | GB15322.3-2003/5.1.3 |
| 3 | 全量程指示偏差试验 | GB15322.3-2003/6.10 | GB15322.3-2003/5.1.4 |
| 4 | 响应时间试验 | GB15322.3-2003/6.11 | GB15322.3-2003/5.1.5 |
| 5 | 辐射电磁场试验 | GB15322.3-2003/6.13 | GB15322.3-2003/5.1.13 |
| 6 | 静电放电试验 | GB15322.3-2003/6.14 | GB15322.3-2003/5.1.13 |
| 7 | 高温试验 | GB15322.3-2003/6.15 | GB15322.3-2003/5.1.14 |
| 8 | 低温试验 | GB15322.3-2003/6.16 | GB15322.3-2003/5.1.14 |
| 9 | 恒定湿热试验 | GB15322.3-2003/6.17 | GB15322.3-2003/5.1.14 |
| 10 | 振动试验 | GB15322.3-2003/6.18 | GB15322.3-2003/5.1.15 |
| 11 | 跌落试验 | GB15322.3-2003/6.19 | GB15322.3-2003/5.1.15 |

3 判定方法

3.1判定规则

法律法规、强制性标准、市场准入的检定规程、校准规范、型式评价大纲等相关规定是强制性质量要求；推荐性标准、标准中的非强制性条款、非强制性的检定规程、校准规范、型式评价大纲等是推荐性质量要求；在产品或者其包装上，或者以产品说明、实物样品等方式表明的质量状况是明示质量要求。

3.1.1 若被抽查产品明示质量要求高于本细则中检验项目对应的质量要求时，按照被抽查产品明示的质量要求判定。

3.1.2若被抽查产品明示质量要求缺少、低于或包含本细则中检验项目对应的强制性质量要求时，按照强制性质量要求判定。

3.1.3若被抽查产品明示质量要求低于或包含本细则中检验项目对应的推荐性质量要求时，按照被抽查产品明示的质量要求判定。

3.1.4若被抽查产品明示质量要求缺少本细则中检验项目对应的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

3.2抽查结果判定

3.2.1参与判定的检验项目不符合相关质量规定，判定为被抽查产品不合格。

3.2.2若检验项目全部符合质量要求，表明未发现被抽查产品不合格，不判定被抽查产品合格。