附件3

2020年度热轧带肋钢筋第二次能力验证

结果不满意的检测机构名单

| **序号** | **检测机构名称** | **离群项目** | **可疑项目** | **满意项目** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 青岛理正建设科技有限公司 | 下屈服强度、抗拉强度 | / | / |
| 2 | 山东金翔工程检测鉴定有限公司 | 下屈服强度、抗拉强度 | / | / |
| 3 | 安丘市弘正检测有限公司\* | 下屈服强度 | / | 抗拉强度 |
| 4 | 济宁市兖州区正大建设工程质检有限公司 | 下屈服强度、抗拉强度 | / | / |
| 5 | 山东钰亚建筑工程检测有限公司 | 下屈服强度、抗拉强度 | / | / |
| 6 | 莒县建筑工程质量监督检测站\* | 下屈服强度、抗拉强度 | / | / |

注：标注“\*”机构为报送数据不符合要求或计算错误的检测机构，结果视为不满意。