附件3

《中华人民共和国进出口税则》部分税目化验方法索引

| 税目 | 条文 | 化验方法标准号 | 内容摘要 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.01 | 小麦及混合麦 | CCLM1001-0001 | 小麦等级确定（GB 1351小麦） |
| 10.06 | 稻谷、大米 | CCLM1006-0001 | 大米米种鉴定（LS/T 6116-2017大米粒型分类判定） |
| 1006.4 | -碎米 | CCLM1006-0002 | 碎米率测定 （GB/T 5503 粮油检验 碎米检验法） |
| 11.01 | 小麦或混合麦的细粉 | CCLM1100-0001 | 淀粉含量测定（GB/T 20378原淀粉 淀粉含量的测定 旋光法） |
|  |  |  | 灰分测定（GB 5009.4食品中灰分的测定） |
|  |  | CCLM1100-0002 | 淀粉含量测定（GB/T 20378原淀粉 淀粉含量的测定 旋光法） |
|  |  |  | 灰分测定（GB/T 6438 饲料中粗灰分的测定） |
| 11.02 | 其他谷物细粉，但小麦或混合麦的细粉除外 | CCLM1100-0001 | 淀粉含量测定（GB/T 20378原淀粉 淀粉含量的测定 旋光法） |
|  |  |  | 灰分测定（GB 5009.4食品中灰分的测定） |
|  |  | CCLM1100-0002 | 淀粉含量测定（GB/T 20378原淀粉 淀粉含量的测定 旋光法） |
|  |  |  | 灰分测定（GB/T 6438 饲料中粗灰分的测定） |
| 11.03 | 谷物的粗粒、粗粉及团粒 | CCLM1100-0001 | 淀粉含量测定（GB/T 20378原淀粉 淀粉含量的测定 旋光法） |
|  |  |  | 灰分测定（GB 5009.4 食品中灰分的测定） |
|  |  | CCLM1100-0002 | 淀粉含量测定（GB/T 20378原淀粉 淀粉含量的测定 旋光法） |
|  |  |  | 灰分测定（GB/T 6438 饲料中粗灰分的测定） |
| 11.04 | 经其他加工的谷物（例如：去壳、滚压、制片、制成粒状、切片或粗磨），但品目10.06的稻谷、大米除外；谷物胚芽，整粒、滚压、制片或磨碎的： | CCLM1100-0001 | 淀粉含量测定（GB/T 20378原淀粉 淀粉含量的测定 旋光法） |
|  |  |  | 灰分测定（GB 5009.4 食品中灰分的测定） |
|  |  | CCLM1100-0002 | 淀粉含量测定（GB/T 20378原淀粉 淀粉含量的测定 旋光法） |
|  |  |  | 灰分测定（GB/T 6438 饲料中粗灰分的测定） |
| 11.08 | 淀粉；菊粉 | CCLM1108-0001 | 粘度测定（GB/T 22427.7 淀粉粘度测定) |
| 15.01 | 猪脂肪（包括已炼制的猪油）及家禽脂肪，但税目02.09及15.03的货品除外： | CCLM1500-0001 | 脂肪酸分布（GB 5009.168 食品安全国家标准 食品中脂肪酸的测定） |
| 15.02 | 牛、羊脂肪，但税目15.03的货品除外： | CCLM1500-0001 | 脂肪酸分布（GB 5009.168 食品安全国家标准 食品中脂肪酸的测定） |
| 15.04 | 鱼或海生哺乳动物的油、脂及其分离品，不论是否精制，但未经化学改性： | CCLM1500-0001 | 脂肪酸分布（GB 5009.168 食品安全国家标准 食品中脂肪酸的测定） |
| 15.07 | 豆油及其分离品，不论是否精制，但未经化学改性： | CCLM1500-0001 | 脂肪酸分布（GB 5009.168 食品安全国家标准 食品中脂肪酸的测定） |
| 15.08 | 花生油及其分离品，不论是否精制，但未经化学改性： | CCLM1500-0001 | 脂肪酸分布（GB 5009.168 食品安全国家标准 食品中脂肪酸的测定） |
| 15.09 | 油橄榄油及其分离品，不论是否精制，但未经化学改性： | CCLM1500-0002 | 脂肪酸分布（GB 5009.168 食品安全国家标准 食品中脂肪酸的测定） |
|  |  |  | 酸值和酸度测定（GB 5009.229 食品中酸价的测定） |
|  |  |  | 紫外吸光度的测定（HS/T 57 橄榄油消光系数(K270)的测定方法） |
| 15.10 | 其他橄榄油及其分离品，不论是否精制，但未经化学改性，包括掺有税目15.09的油或分离品的混合物： | CCLM1500-0002 | 脂肪酸分布（GB 5009.168 食品安全国家标准 食品中脂肪酸的测定） |
|  |  |  | 酸值和酸度测定（GB 5009.229 食品中酸价的测定） |
|  |  |  | 紫外吸光度的测定（HS/T 57 橄榄油消光系数(K270)的测定方法） |
| 15.11 | 棕榈油及其分离品，不论是否精制，但未经化学改性： | CCLM1511-0001 | 脂肪酸分布（GB 5009.168 食品安全国家标准 食品中脂肪酸的测定） |
|  |  |  | 熔点测定（GB/T5536 植物油脂检验 熔点测定法） |
| 15.12 | 葵花油、红花油或棉子油及其分离品，不论是否精制，但未经化学改性： | CCLM1500-0001 | 脂肪酸分布（GB 5009.168 食品安全国家标准 食品中脂肪酸的测定） |
| 15.13 | 椰子油、棕榈仁油或巴巴苏棕榈果油及其分离品，不论是否精制，但未经化学改性： | CCLM1500-0001 | 脂肪酸分布（GB 5009.168 食品安全国家标准 食品中脂肪酸的测定） |
| 15.14 | 菜子油或芥子油及其分离品，不论是否精制，但未经化学改性： | CCLM1500-0001 | 脂肪酸分布（GB 5009.168 食品安全国家标准 食品中脂肪酸的测定） |
| 15.15 | 其他固定植物油、脂（包括希蒙得木油）及其分离品，不论是否精制，但未经化学改性： |  |  |
| 1515.1 | - 亚麻子油及其分离品： | CCLM1500-0001 | 脂肪酸分布（GB 5009.168 食品安全国家标准 食品中脂肪酸的测定） |
| 1515.3000 | - 蓖麻油及其分离品 | CCLM1500-0001 | 脂肪酸分布（GB 5009.168 食品安全国家标准 食品中脂肪酸的测定） |
| 1515.5000 | - 芝麻油及其分离品 | CCLM1500-0001 | 脂肪酸分布（GB 5009.168 食品安全国家标准 食品中脂肪酸的测定） |
|  | - 其他： |  |  |
| 1515.9030 | --- 桐油及其分离品 | CCLM1500-0001 | 脂肪酸分布（GB 5009.168 食品安全国家标准 食品中脂肪酸的测定） |
| 15.16 | 动、植物油、脂及其分离品，全部或部分氢化、相互酯化、再酯化或反油酸化，不论是否精制，但未经进一步加工： |  |  |
| 1516.2000 | - 植物油、脂及其分离品 | CCLM1500-0001 | 脂肪酸分布（GB 5009.168 食品安全国家标准 食品中脂肪酸的测定） |
| 15.17 | 人造黄油；本章各种动、植物油、脂及其分离品混合制成的食用油、脂或制品，但税目15.16的食用油、脂及其分离品除外： |  |  |
| 1517.1000 | - 人造黄油，但不包括液态的 | CCLM1500-0001 | 脂肪酸分布（GB 5009.168 食品安全国家标准 食品中脂肪酸的测定） |
|  | - 其他： |  |  |
| 1517.9010 | --- 起酥油 |  |  |
| 15179010.90 | 植物油脂制造的起酥油 | CCLM1500-0001 | 脂肪酸分布（GB 5009.168 食品安全国家标准 食品中脂肪酸的测定） |
| 15.20 | 粗甘油；甘油水及甘油碱液 | CCLM1520-0001 | 甘油含量测定（GB/T 13216 甘油试验方法） |
| 22.01 | 未加糖或其他甜物质及未加味的水，包括天然或人造矿泉水及汽水；冰及雪： |  |  |
| 2201.1010 | ---矿泉水 | CCLM2201-0001 | 矿泉水指标测定（GB 8538 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法） |
|  |  |  | 矿泉水分析（GB 8537 饮用天然矿泉水） |
| 25.01 | 盐（包括精制盐及变性盐）及纯氯化钠，不论是否为水溶液，也不论是否添加抗结块剂或松散剂；海水： |  |  |
|  | --- 盐： |  |  |
| 2501.0011 | ----食用盐 | CCLM2501-0001 | 食用盐分析（GB 5461 食用盐） |
|  |  |  | 食用盐分析(GB 2721 食品安全国家标准 食用盐) |
| 2501.0020 | --- 纯氯化钠 | CCLM2501-0002 | 氯化钠含量测定（GB/T 1266 化学试剂 氯化钠） |
| 25.04 | 天然石墨： |  |  |
|  | - 粉末或粉片 |  |  |
| 2504.1010 | --- 粉片 | CCLM2504-0001 | 固定碳含量测定（GB/T 3521 石墨化学分析方法） |
|  |  |  | 粒度分析（GB/T 3520 石墨细度试验方法） |
| 25.08 | 其他粘土（不包括税目68.06的膨胀粘土）、红柱石、蓝晶石及硅线石，不论是否煅烧；富铝红柱石；火泥及第纳斯土： |  |  |
| 2508.3000 | - 耐火粘土 | CCLM2508-0001 | 耐火度测定（GB/T 7322 耐火材料 耐火度试验方法） |
| 25.15 | 大理石、石灰华及其他石灰质碑用或建筑用石，表观比重为2.5及以上，蜡石，不论是否粗加修整或仅用锯或其他方法切割成矩形（包括正方形）的板、块： |  |  |
|  | - 大理石及石灰华： |  |  |
| 2515.1100 | -- 原状或粗加修整 | CCLM2515-0001 | 表观比重测定（GB/T 9966.3 天然饰面石材试验方法 第3部分：体积密度、真密度、真气孔率、吸水率试验方法） |
| 2515.1200 | -- 用锯或其他方法切割成矩形，包括正方形 | CCLM2515-0001 | 表观比重测定（GB/T 9966.3 天然饰面石材试验方法 第3部分：体积密度、真密度、真气孔率、吸水率试验方法） |
| 2515.2000 | - 其他石灰质碑用或建筑用石；蜡石 | CCLM2515-0001 | 表观比重测定（GB/T 9966.3 天然饰面石材试验方法 第3部分：体积密度、真密度、真气孔率、吸水率试验方法） |
| 25.19 | 天然碳酸镁（菱镁矿）；熔凝镁氧矿；烧结镁氧矿，不论烧结前是否加入少量其他氧化物；其他氧化镁，不论是否纯净： |  |  |
| 2519.1000 | - 天然碳酸镁（菱镁矿） | CCLM2519-0001 | 氧化镁含量测定（GB/T 5069 镁铝系耐火材料化学分析方法） |
| 2519.9010 | --- 熔凝镁氧矿 | CCLM2519-0001 | 氧化镁含量测定（GB/T 5069 镁铝系耐火材料化学分析方法） |
| 2519.9020 | --- 烧结镁氧矿（重烧镁） | CCLM2519-0001 | 氧化镁含量测定（GB/T 5069 镁铝系耐火材料化学分析方法） |
| 2519.9030 | --- 碱烧镁（轻烧镁） | CCLM2519-0001 | 氧化镁含量测定（GB/T 5069 镁铝系耐火材料化学分析方法） |
| 2519.9091 | ----化学纯氧化镁 | CCLM2519-0002 | 氧化镁含量测定(HG/T 2573 工业轻质氧化镁) |
| 2519.9099 | ----其他 | CCLM2519-0001 | 氧化镁含量测定（GB/T 5069 镁铝系耐火材料化学分析方法） |
| 25.26 | 天然冻石，不论是否粗加修整或仅用锯或其他方法切割成矩形（包括正方形）的板、块；滑石： |  |  |
|  | - 未破碎及未研粉： |  |  |
| 2526.1020 | --- 滑石 | CCLM2500-0001 | 滑石含量测定（HS/T 12 滑石、绿泥石、菱镁石混合相的定量分析 X射线衍射仪法） |
|  | - 已破碎或已研粉： |  |  |
| 2526.2020 | --- 滑石 | CCLM2526-0001 | 粒度分析（HS/T 49—2016《滑石粉粒度测定》） |
|  |  |  | 滑石含量测定（HS/T 12 滑石、绿泥石、菱镁石混合相的定量分析 X射线衍射仪法） |
| 25.29 | 长石；白榴石；霞石及霞石正长岩；萤石（氟石）： |  |  |
|  | - 萤石： |  |  |
| 2529.2100 | -- 按重量计氟化钙含量在97％及以下 | CCLM2529-0001 | 氟化钙含量测定（GB/T 5195.1 萤石 氟化钙含量的测定） |
| 2529.2200 | -- 按重量计氟化钙含量在97％以上 | CCLM2529-0001 | 氟化钙含量测定(GB/T 5195.1 萤石 氟化钙含量的测定) |
| 25.30 | 其他税目未列名的矿产品： |  |  |
|  | - 未膨胀的蛭石、珍珠岩及绿泥石： |  |  |
| 2530.1010 | --- 绿泥石 | CCLM2500-0001 | 绿泥石含量分析(HS/T 12 滑石、绿泥石、菱镁石混合相的定量分析 X射线衍射仪法) |
| 2530.9020 | --- 稀土金属矿 | CCLM2530-0001 | 稀土元素含量的测定(GB/T 17417.1稀土矿石化学分析方法 第1部分：稀土分量测定) |
| 26.01 | 铁矿砂及其精矿，包括焙烧黄铁矿： |  |  |
|  | - 铁矿砂及其精矿，但焙烧黄铁矿除外： |  |  |
|  | -- 未烧结： |  |  |
| 2601.1110 | --- 平均粒度小于0.8毫米的 | CCLM2601-0001 | 铁含量测定(GB/T 6730.5铁矿石 全铁含量的测定 三氯化钛还原法) |
|  |  |  | 粒度分析(GB/T 10322.7铁矿石和直接还原铁 粒度分布的筛分测定) |
| 2601.1120 | --- 平均粒度不小于0.8毫米，但不大于6.3毫米的 | CCLM2601-0001 | 铁含量测定(GB/T 6730.5铁矿石 全铁含量的测定 三氯化钛还原法) |
|  |  |  | 粒度分析(GB/T 10322.7铁矿石和直接还原铁 粒度分布的筛分测定) |
| 2601.1190 | --- 其他 | CCLM2601-0001 | 铁含量测定(GB/T 6730.5铁矿石 全铁含量的测定 三氯化钛还原法) |
|  |  |  | 粒度分析(GB/T 10322.7铁矿石和直接还原铁 粒度分布的筛分测定) |
| 2601.1200 | -- 已烧结 | CCLM2601-0002 | 铁含量测定(GB/T 6730.5铁矿石 全铁含量的测定 三氯化钛还原法) |
| 2601.2000 | - 焙烧黄铁矿 | CCLM2601-0002 | 铁含量测定(GB/T 6730.5铁矿石 全铁含量的测定 三氯化钛还原法) |
| 26.02 | 锰矿砂及其精矿，包括以干重计含锰量在20％及以上的锰铁矿及其精矿： | CCLM2602-0001 | 锰含量测定（GB/T 1506 锰矿石 锰含量的测定 电位滴定法和硫酸亚铁铵滴定法） |
| 26.03 | 铜矿砂及其精矿： | CCLM2603-0001 | 铜含量测定（GB/T 14353.1 铜矿石、铅矿石和锌矿石化学分析方法 第1部分：铜量测定） |
|  |  | CCLM2603-0002 | 铜含量测定（GB/T 3884.1 铜精矿化学分析方法 铜量的测定） |
|  |  | CCLM2603-0003 | 金、银含量测定（GB/T 3884.2 铜精矿化学分析方法 第2部分：金和银量的测定 火焰原子吸收光谱法和火试金法） |
| 26.04 | 镍矿砂及其精矿： | CCLM2604-0001 | 镍含量测定（GB/T 15923 镍矿石化学分析方法 镍量测定） |
|  |  | CCLM2604-0002 | 镍、钴含量测定（YS/T 820.23 红土镍矿化学分析方法 第23部分：钴、镍、磷、氧化铝、氧化钙、氧化铬、氧化镁、氧化锰、二氧化硅和二氧化钛量的测定 波长色散X射线荧光光谱法） |
| 26.05 | 钴矿砂及其精矿： | CCLM2605-0001 | 钴含量测定（GB/T 15922 钴矿石化学分析方法 钴量测定） |
|  |  | CCLM2605-0002 | 钴含量测定(SN/T 1799 进口钴精矿中钴含量的测定) |
| 26.06 | 铝矿砂及其精矿： | CCLM2606-0001 | 铝含量测定(YS/T 575.1 铝土矿石化学分析方法 第一部分 氧化铝含量的测定EDTA滴定法） |
| 26.07 | 铅矿砂及其精矿： | CCLM2607-0001 | 铅含量测定（GB/T 14353.2 铜矿石、铅矿石和锌矿石化学分析方法 第2部分：铅量测定） |
|  |  | CCLM2607-0002 | 铅含量测定（GB/T 8152.2 铅精矿化学分析方法 铅量的测定 硫酸铅沉淀--EDTA返滴定法） |
|  |  | CCLM2607-0003 | 金、银含量测定（GB/T 8152.10 铅精矿化学分析方法 银量和金量的测定 铅析或灰吹火试金和火焰原子吸收光谱法） |
| 26.08 | 锌矿砂及其精矿： | CCLM2608-0001 | 锌含量测定（GB/T 14353.3 铜矿石、铅矿石和锌矿石化学分析方法 第3部分：锌量测定） |
|  |  | CCLM2608-0002 | 锌含量测定（GB/T 8151.1锌精矿化学分析方法 第1部分：锌量的测定 沉淀分离Na2EDTA滴定法和萃取分离Na2EDTA滴定法） |
| 26.09 | 锡矿砂及其精矿： | CCLM2609-0001 | 锡含量测定(GB/T 15924 锡矿石化学分析方法 锡量测定) |
|  |  | CCLM2609-0002 | 锡含量测定（GB/T 1819.2 锡精矿化学分析方法 锡量的测定 碘酸钾滴定法） |
| 26.10 | 铬矿砂及其精矿： | CCLM2610-0001 | 铬含量测定（GB/T 24230 铬矿石和铬精矿 铬含量的测定 滴定法） |
| 26.11 | 钨矿砂及其精矿： | CCLM2611-0001 | 钨含量测定（GB/T 14352.1 钨矿石、钼矿石化学分析方法 第1部分：钨量测定） |
|  |  | CCLM2611-0002 | 钨含量测定（GB/T 6150.1 钨精矿化学分析方法 三氧化钨量的测定 钨酸铵灼烧重量法） |
| 26.13 | 钼矿砂及其精矿： | CCLM2613-0001 | 钼含量测定（YS/T 555.1 钼精矿化学分析方法 钼量的测定 钼酸铅重量法) |
|  |  | CCLM2613-0002 | 钼含量测定（GB/T 14352.2 钨矿石、钼矿石化学分析方法 第2部分：钼量测定） |
| 26.14 | 钛矿砂及其精矿： | CCLM2614-0001 | 钛含量测定（YS/T 360.1 钛铁矿精矿化学分析方法 第1部分：二氧化钛量的测定 硫酸铁铵滴定法 ） |
| 26.15 | 铌、钽、钒或锆矿砂及其精矿： |  |  |
| 2615.1000 | - 锆矿砂及其精矿 | CCLM2615-0001 | 锆、铪含量测定（GB/T 17416.2 锆矿石化学分析方法 第2部分：锆量和铪量测定） |
|  | - 其他： |  |  |
| 2615.9010 | --- 水合钽铌原料（钽铌矿富集物） | CCLM2615-0002 | 钽含量测定（GB/T 17415.1 钽矿石、铌矿石化学分析方法 第1部分：钽量测定） |
|  |  | CCLM2615-0003 | 铌含量测定（GB/T 17415.2 钽矿石、铌矿石化学分析方法 第2部分：铌量测定） |
| 26.16 | 贵金属矿砂及其精矿： |  |  |
| 2616.1000 | - 银矿砂及其精矿 | CCLM2616-0001 | 银含量测定（YS/T 445.1 银精矿化学分析方法 金和银量的测定 ） |
| 2616.9000 | - 其他 |  |  |
| 26169000.01 | 黄金矿砂 | CCLM2616-0002 | 金含量测定（GB/T 20899.1 金矿石化学分析方法 第1部分:金量的测定） |
|  |  | CCLM2616-0003 | 金、银含量测定（GB/T 7739.1 金精矿化学分析方法 第1部分：金量和银量的测定） |
|  |  | CCLM2616-0004 | 银含量测定（GB/T 20899.2 金矿石化学分析方法 第2部分：银量的测定 ） |
|  |  | CCLM2616-0005 | 金精矿分析（YS/T 3004 金精矿） |
| 26.17 | 其他矿砂及其精矿： |  |  |
|  | - 锑矿砂及其精矿： |  |  |
| 2617.1010 | --- 生锑（锑精矿，选矿产品） | CCLM2617-0001 | 锑含量测定（GB/T 15925 锑矿石化学分析方法 锑量测定） |
| 2617.1090 | --- 其他 | CCLM2617-0001 | 锑含量测定（GB/T 15925 锑矿石化学分析方法 锑量测定） |
| 27.01 | 煤；煤砖、煤球及用煤制成的类似固体燃料： |  |  |
| 2701.11 | -- 无烟煤 | CCLM2701-0001 | 干燥无灰基挥发份（GB/T 212 煤的工业分析方法） |
|  |  |  | 恒湿无灰基高位发热量（GB/T 213 煤的发热量测定方法） |
|  |  |  | 粘结性指数（GB/T 5447 烟煤粘结指数测定方法） |
|  |  |  | 煤炭分类（ASTM D388） |
|  |  |  | 煤炭分类（GB/T 5751中国煤炭分类） |
| 2701.12 | -- 烟煤 | CCLM2701-0001 | 干燥无灰基挥发份（GB/T 212 煤的工业分析方法） |
|  |  |  | 恒湿无灰基高位发热量（GB/T 213 煤的发热量测定方法） |
|  |  |  | 粘结性指数（GB/T 5447 烟煤粘结指数测定方法） |
|  |  |  | 煤炭分类（ASTM D388） |
|  |  |  | 煤炭分类（GB/T 5751中国煤炭分类） |
| 2701.19 | -- 其他煤 | CCLM2701-0002 | 干燥无灰基挥发份（GB/T 212 煤的工业分析方法） |
|  |  |  | 恒湿无灰基高位发热量（GB/T 213 煤的发热量测定方法） |
|  |  |  | 透光率（GB/T 2566 低煤阶煤的透光率测定方法） |
|  |  |  | 粘结性指数（GB/T 5447 烟煤粘结指数测定方法） |
|  |  |  | 煤炭分类（GB/T 5751中国煤炭分类） |
| 27.02 | 褐煤，不论是否制成型，但不包括黑玉： | CCLM2702-0001 | 干燥无灰基挥发份（GB/T 212 煤的工业分析方法） |
|  |  |  | 恒湿无灰基高位发热量（GB/T 213 煤的发热量测定方法） |
|  |  |  | 透光率（GB/T 2566 低煤阶煤的透光率测定方法） |
|  |  |  | 煤炭分类（GB/T 5751中国煤炭分类） |
| 27.07 | 蒸馏高温煤焦油所得的油类及其他产品；芳族成分重量超过非芳族成分的类似产品： |  |  |
| 2707.4000 | - 萘 | CCLM2707-0001 | 萘结晶点的测定（GB/T 3069.2萘结晶点的测定方法） |
|  |  |  | 萘含量的测定（HS/T 23 萘含量的测定 气相色谱法） |
| 2707.5000 | - 其他芳烃混合物，温度在250℃时蒸馏出的芳烃含量以体积计（包括损耗）在65％及以上（以美国标准试验法D86为准） | CCLM2700-0001 | 馏程测定(ASTM D86) |
|  |  | CCLM2707-0002 | 芳烃含量测定（HS/T 50 烃类中芳烃含量的测定） |
| 2707.9990 | ---其他 | CCLM2707-0003 | 芳烃含量测定（SH/T 0753 润滑油基础油化学族组成测定法） |
| 27.10 | 石油及从沥青矿物提取的油类，但原油除外；以上述油为基本成分（按重量计不低于70％）的其他税目未列名制品；废油： |  |  |
|  | - 石油及从沥青矿物提取的油类（但原油除外）以及以上述油为基本成分（按重量计不低于70％）的其他税目未列名制品，不含有生物柴油，但废油除外： |  |  |
|  | -- 轻油及其制品： |  |  |
| 2710.1210 | --- 车用汽油及航空汽油 | CCLM2710-0001 | 车用汽油指标测定（GB 17930车用汽油） |
|  |  | CCLM2710-0002 | 航空汽油指标测定（GB 1787 航空活塞式发动机燃料） |
| 2710.1220 | --- 石脑油 | CCLM2700-0001 | 馏程测定(ASTM D86) |
| 2710.1230 | --- 橡胶溶剂油，油漆溶剂油，抽取溶剂油 | CCLM2710-0003 | 橡胶溶剂油的测定(SH 0004 橡胶工业用溶剂油) |
|  |  | CCLM2710-0004 | 油漆溶剂油的测定（GB 1922 油漆及清洗用溶剂油） |
|  |  | CCLM2710-0005 | 抽取溶剂油的测定（GB 16629 植物油抽提溶剂） |
|  | --- 其他： |  |  |
| 2710.1299 | ----其他 | CCLM2700-0001 | 馏程测定(ASTM D86) |
|  | -- 其他： |  |  |
|  | --- 煤油馏分： |  |  |
| 2710.1911 | ----航空煤油 | CCLM2710-0006 | 喷气燃料分析（GB 6537 3号喷气燃料） |
| 2710.1912 | ----灯用煤油 | CCLM2710-0007 | 煤油指标测定（GB 253 煤油） |
| 2710.1919 | ----其他 |  |  |
| 27101919.10 | 正构烷烃(C9-C13) | CCLM2700-0001 | 馏程测定(ASTM D86) |
| 27101919.90 | 其他煤油馏分的油及制品 | CCLM2710-0007 | 煤油指标测定（GB 253 煤油） |
|  | --- 柴油及其他燃料油： |  |  |
| 2710.1923 | ----柴油 | CCLM2710-0008 | 普通柴油指标测定（GB 252 普通柴油） |
|  |  | CCLM2710-0009 | 车用柴油指标测定（GB 19147 车用柴油） |
| 2710.1922 | ----5-7号燃料油 | CCLM2710-0010 | 燃料油指标测定（SH/T 0356 燃料油） |
| 2710.1929 | ----其他 |  |  |
| 27101929.10 | 蜡油 | CCLM2710-0011 | 馏程测定(GB/T 9168石油产品减压蒸馏测定法) |
| 27101929.90 | 其他燃料油，不含生物柴油 | CCLM2710-0010 | 燃料油指标测定（SH/T 0356 燃料油） |
|  | --- 润滑油、润滑脂及其他重油： |  |  |
| 2710.1994 | ----液体石蜡和重质液体石蜡 | CCLM2710-0012 | 液体石蜡测定(NB/SH/T 0417轻质液体石蜡) |
|  |  | CCLM2710-0013 | 重质液体石蜡测定(NB/SH/T 0416重质液体石蜡) |
| 2710.2000 | - 石油及从沥青矿物提取的油类（但原油除外）以及以上述油为基本成分（按重量计不低于70％）的其他税目未列名制品，含有生物柴油，但废油除外 | CCLM2710-0014 | B5生物柴油指标测定(GB 25199 B5柴油) |
| 27.12 | 凡士林；石蜡、微晶石蜡、疏松石蜡、地蜡、褐煤蜡、泥煤蜡、其他矿物蜡及用合成或其他方法制得的类似产品，不论是否着色： |  |  |
| 2712.1000 | - 凡士林 | CCLM2712-0001 | 冻凝点测定（ASTM D938） |
|  |  |  | 锥入度测定(ASTM D217) |
|  |  |  | 锥入度测定(ASTM D937) |
| 2712.2000 | - 石蜡，按重量计含油量小于0.75％ | CCLM2712-0002 | 石油蜡含油量测定(GB/T 3554 石油蜡含油量测定法) |
| 28.27 | 氯化物、氯氧化物及氢氧基氯化物；溴化物及溴氧化物；碘化物及碘氧化物： |  |  |
|  | -氯化铵 |  |  |
| 2827.1010 | ---肥料用： | CCLM2827-0001 | 农业用氯化铵指标测定（GB/T 2946氯化铵） |
| 28.34 | 亚硝酸盐；硝酸盐； |  |  |
|  | --硝酸钾： |  |  |
| 2834.2110 | ---肥料用 | CCLM2834-0001 | 农业用硝酸钾分析（GB/T 20784 农业用硝酸钾） |
| 2834.2190 | ---其他 | CCLM2834-0002 | 工业硝酸钾分析（GB/T 1918 工业硝酸钾） |
| 28.35 | 次磷酸盐、亚磷酸盐及磷酸盐；多磷酸盐，无论是否已有化学定义： |  |  |
|  | --正磷酸氢钙（磷酸二钙）： |  |  |
| 2835.2510 | ---饲料级的 | CCLM2835-0001 | 饲料级磷酸氢钙分析(GB/T 22549饲料级 磷酸氢钙) |
| 2835.2520 | ---食品级的 | CCLM2835-0002 | 食品级磷酸氢钙分析（GB 1886.3 食品安全国家标准 食品添加剂 磷酸氢钙） |
| 28.46 | 稀土金属、钇、钪及其混合物的无机或有机化合物： | CCLM2846-0001 | 稀土氧化物总量的测定（GB/T 18114.1稀土精矿化学分析方法 第1部分：稀土氧化物总量的测定 重量法） |
|  |  |  | 稀土氧化物配比（GB/T 18114.8稀土精矿化学分析方法 第8部分：十五个稀土元素氧化物配分量的测定 电感耦合等离子发射光谱法） |
| 28.49 | 碳化物，不论是否已有化学定义： |  |  |
| 2849.2000 | -碳化硅 | CCLM2849-0001 | 碳化硅含量测定（GB/T 16555 含碳、碳化硅、氮化物耐火材料化学分析方法） |
| 29.22 | 含氧基氨基化合物： |  |  |
| 2922.4220 | ---谷氨酸钠 | CCLM2922-0001 | 谷氨酸钠含量测定（GB 5009.43 食品安全国家标准 味精中麸胺酸钠（谷氨酸钠）的测定） |
| 31.01 | 动物或植物肥料，不论是否相互混合或经化学处理；动植物产品经混合或化学处理制成的肥料： |  |  |
| 3101.0090 | --- 其他 | CCLM3101-0001 | 有机肥料分析（NY 525 有机肥料） |
| 31.02 | 矿物氮肥及化学氮肥： |  |  |
| 3102.1000 | -尿素，不论是否水溶液 | CCLM3102-0001 | 氮含量测定（GB/T 2441.1 尿素的测定方法 第一部分：总氮含量） |
| 31.03 | 矿物磷肥及化学磷肥： |  |  |
|  | -过磷酸钙： |  |  |
| 3103.1110 | ---重过磷酸钙 | CCLM3103-0001 | 总磷含量测定（GB 21634重过磷酸钙） |
| 31.04 | 矿物钾肥及化学钾肥 |  |  |
|  | -氯化钾 |  |  |
| 3104.2020 | ---纯氯化钾 | CCLM3104-0001 | 氯化钾含量测定（GB 6549 氯化钾） |
| 31.05 | 含氮、磷、钾中两种或三种肥效元素的矿物肥料或化学肥料；其他肥料；制成片及类似形状或每包毛重不超过10千克的本章各项货品： |  |  |
| 3105.2000 | -含氮、磷、钾三种肥效元素的矿物肥料或化学肥料 | CCLM3105-0001 | 总氮含量测定(GB/T 8572 复混肥料中总氮含量的测定 蒸馏后滴定法) |
|  |  |  | 有效磷含量测定 (GB/T 8573 复混肥料中有效磷含量的测定) |
|  |  |  | 钾含量测定(GB/T 8574 复混肥料中钾含量的测定 四苯硼酸钾重量法) |
| 3105.9010 | ---有机-无机复混肥料 | CCLM3105-0002 | 总氮含量测定（GB/T 17767.1 有机-无机复混肥料的测定方法 第1部分:总氮含量） |
|  |  |  | 总磷含量测定（GB/T 17767.2 有机-无机复混肥料的测定方法 第2部分:总磷含量） |
|  |  |  | 钾含量测定（GB/T 17767.3 有机-无机复混肥料的测定方法 第3部分:总钾含量） |
| 32.08 | 以合成聚合物或化学改性天然聚合物为基本成分的油漆及清漆(包括瓷漆及大漆)，分散于或溶于非水介质的；本章注释四所述溶液： | CCLM3200-0001 | 不挥发物含量测定(GB/T 1725 色漆、清漆和塑料 不挥发物含量的测定) |
| 32.09 | 以合成聚合物或化学改性天然聚合物为基本成分的油漆及清漆(包括瓷漆及大漆)，分散于或溶于水介质的： | CCLM3200-0001 | 不挥发物含量测定(GB/T 1725 色漆、清漆和塑料 不挥发物含量的测定) |
| 32.10 | 其他油漆及清漆（包括瓷漆、大漆及水浆涂料）；加工皮革用的水性颜料： | CCLM3200-0001 | 不挥发物含量测定(GB/T 1725 色漆、清漆和塑料 不挥发物含量的测定) |
| 34.02 | 有机表面活性剂（肥皂除外）；表面活性剂制品、洗涤剂（包括助洗剂）及清洁剂，不论是否含有肥皂，但品目34.01的产品除外： | CCLM3402-0001 | 表面张力测定（GB/T 5549 表面活性剂 用拉起液膜法测定表面张力） |
| 34.04 | 人造蜡及调制蜡 | CCLM3404-0001 | 滴点测定（SH/T 0800 蜡滴点测定法） |
|  |  |  | 粘度测定（GB/T 10247 粘度测量方法）（旋转法） |
| 35.05 | 糊精及其他改性淀粉 | CCLM3505-0001 | 粘度测定（GB/T 22427.7淀粉粘度测定) |
|  |  |  | 还原糖含量测定（GB/T 20884 麦芽糊精） |
| 39.01 | 初级形状的乙烯聚合物： |  |  |
| 3901.1000 | - 聚乙烯，比重小于0.94 | CCLM3900-0001 | 密度测定（GB/T 1033.1 塑料 非泡沫塑料密度的测定 第1部分：浸渍法、液体比重瓶法和滴定法） |
| 3901.2000 | - 聚乙烯，比重在0.94及以上 | CCLM3900-0001 | 密度测定（GB/T 1033.1 塑料 非泡沫塑料密度的测定 第1部分：浸渍法、液体比重瓶法和滴定法） |
| 3901.3000 | - 乙烯-乙酸乙烯酯共聚物 | CCLM3900-0002 | 乙烯-乙酸乙烯酯共聚物中乙酸乙烯酯含量测定(GB/T 30925塑料 乙烯-乙酸乙烯酯共聚物（EVAC）热塑性塑料 乙酸乙烯酯含量的测定 ) |
|  | - 其他： |  |  |
| 3901.4020 | --- 线型低密度聚乙烯 | CCLM3901-0001 | 密度测定（GB/T 1033.1 塑料 非泡沫塑料密度的测定 第1部分：浸渍法、液体比重瓶法和滴定法） |
|  |  |  | 线型低密度聚乙烯分析（HS/T 10初级形状线性低密度聚乙烯的鉴别方法） |
| 39.02 | 初级形状的丙烯或其他烯烃聚合物： |  |  |
| 3902.1000 | - 聚丙烯 |  |  |
| 39021000.10 | 电工级初级形状聚丙烯树脂 | CCLM3902-0001 | 灰分测定（GB/T 9345.1 塑料 灰分的测定 第1部分：通用方法） |
| 39.05 | 初级形状的乙酸乙烯酯或其他乙烯酯聚合物；初级形状的其他乙烯基聚合物： |  |  |
|  | - 乙酸乙烯酯共聚物： |  |  |
| 3905.2100 | -- 水分散体 | CCLM3900-0002 | 乙烯-乙酸乙烯酯共聚物中乙酸乙烯酯含量测定(GB/T 30925塑料 乙烯-乙酸乙烯酯共聚物（EVAC）热塑性塑料 乙酸乙烯酯含量的测定) |
| 39.07 | 初级形状的聚缩醛、其他聚醚及环氧树脂；初级形状的聚碳酸酯、醇酸树脂、聚烯丙基酯及其他聚酯： |  |  |
| 3907.6 | - 聚对苯二甲酸乙二酯： | CCLM3907-0001 | 粘数的测定(GB/T 1632.5 塑料 使用毛细管粘度计测定聚合物稀溶液粘度 第5部分:热塑性均聚和共聚型聚酯(TP)) |
| 39.20 | 其他非泡沫塑料的板、片、膜、箔及扁条，未用其他材料强化、层压、支撑或用类似方法合制： |  |  |
|  | - 聚碳酸酯、醇酸树脂、聚烯丙酯或其他聚酯制： |  |  |
| 3920.6200 | -- 聚对苯二甲酸乙二酯制 | CCLM3920-0001 | 厚度的测定（GB/T 20220 塑料薄膜和薄片 样品平均厚度、卷平均厚度及单位质量面积的测定 称量法（称量厚度）） |
| 40.01 | 天然橡胶、巴拉塔胶、古塔波胶、银胶菊胶、糖胶树胶及类似的天然树胶，初级形状或板、片、带 | CCLM4000-0001 | 橡胶种类鉴定（GB/T 7764 橡胶鉴定 红外光谱法） |
| 40.02 | 合成橡胶及从油类提取的油膏，初级形状或板、片、带；品目4001所列产品与本品目所列产品的混合物，初级形状或板、片、带 | CCLM4000-0001 | 橡胶种类鉴定（GB/T7764橡胶鉴定 红外光谱法） |
| 40.03 | 再生橡胶，初级形状或板、片、带 | CCLM4003-0001 | 再生胶的分析（GB/T 13460再生橡胶 通用规范） |
| 44章 | 木及木制品； | CCLM4400-0001 | 木种鉴定（GB/T 18513 中国主要进口木材名称） |
|  |  |  | 木种鉴定（GB/T 16734 中国主要木材名称） |
| 48章 | 纸 | CCLM4800-0001 | 纤维组成分析（GB/T 4688 纸、纸板和纸浆纤维组成的分析） |
|  |  |  | 纸耐破度测定（GB/T 454 纸耐破度的测定） |
|  |  |  | 纸板 耐破度的测定 （GB/T 1539 纸板 耐破度的测定） |
|  |  |  | 粗糙度测定（GB/T 22363 纸和纸板粗糙度的测定(空气泄漏法)） |
|  |  |  | 透气度测定（GB/T 458 纸和纸板透气度的测定） |
|  |  |  | 镜面光泽度测定（GB/T 8941 纸和纸板 镜面光泽度的测定） |
|  |  |  | 定量测定（GB/T 451.2 纸和纸板定量的测定） |
|  |  |  | 灰分测定（GB/T 742 造纸原料、纸浆、纸和纸板灰分的测定 ） |
|  |  |  | 亮度测定 （GB/T 7974纸、纸板和纸浆 蓝光漫反射因数D65亮度的测定（漫射/垂直法，室外日光条件）） |
|  |  |  | 平压强度测定（GB/T 2679.6瓦楞原纸平压强度的测定 ） |
|  |  |  | 厚度测定（GB/T 451.3纸和纸板厚度的测定） |
|  |  |  | 抗张强度测定(GB/T 12914纸和纸板抗张强度的测定) |
|  |  |  | 撕裂度测定(GB/T 455纸和纸板撕裂度的测定) |
| 48章 | 纸浆 | CCLM4800-0002 | 粘度测定（GB/T 1548 纸浆 粘度的测定） |
|  |  |  | 抗碱性测定（GB/T 744 纸浆 抗碱性的测定） |
|  |  |  | 纤维组成分析（GB/T 4688 纸、纸板和纸浆纤维组成的分析） |
| 51.02 | 未梳的动物细毛或粗毛 |  |  |
| 5102.1920 | ---其他山羊绒 | CCLM5102-0001 | 净绒率测定 （GB 18267山羊绒） |
| 52.01 | 未梳的棉花 | CCLM5201-0001 | 棉花分析（SN/T 3981.1 进出口纺织品质量符合性评价方法 第1部分：棉花） |
| 52.05 | 棉纱线（缝纫线除外)，按重量计含棉量在85％及以上，非供零售用： | CCLM5200-0001 | 纱线定量分析（GB/T2910.1～24纺织品定量化学分析） |
|  |  |  | 纱线密度测定（GB/T 4743纺织品 卷装纱 绞纱法线密度的测定） |
| 52.06 | 棉纱线（缝纫线除外)，按重量计含棉量在85％以下，非供零售用： | CCLM5200-0001 | 纱线定量分析（GB/T2910.1～24纺织品定量化学分析） |
|  |  |  | 纱线密度测定（GB/T 4743纺织品 卷装纱 绞纱法线密度的测定） |
| 52.07 | 棉纱线（缝纫线除外)，供零售用： | CCLM5200-0001 | 纱线定量分析（GB/T2910.1～24纺织品定量化学分析） |
|  |  |  | 纱线密度测定（GB/T 4743纺织品 卷装纱 绞纱法线密度的测定） |
| 71.01 | 天然或养殖珍珠，不论是否加工或分级，但未成串或镶嵌；天然或养殖珍珠，为便于运输而暂穿成串： | CCLM7100-0001 | 珠宝玉石鉴定（GB/T 16552 珠宝玉石 名称） |
|  |  |  | 珠宝玉石鉴定（GB/T 16553 珠宝玉石 鉴定） |
| 71.02 | 钻石，不论是否加工，但未镶嵌： | CCLM7100-0001 | 珠宝玉石鉴定（GB/T 16552 珠宝玉石 名称） |
|  |  |  | 珠宝玉石鉴定（GB/T 16553 珠宝玉石 鉴定） |
| 71.03 | 宝石（钻石除外)或半宝石，不论是否加工或分级，但未成串或镶嵌；未分级的宝石（钻石除外)或半宝石，为便于运输而暂穿成串： | CCLM7100-0001 | 珠宝玉石鉴定（GB/T 16552 珠宝玉石 名称） |
|  |  |  | 珠宝玉石鉴定（GB/T 16553 珠宝玉石 鉴定） |
| 71.04 | 合成或再造的宝石或半宝石，不论是否加工或分级，但未成串或镶嵌的；未分级的合成或再造的宝石或半宝石，为便于运输而暂穿成串： | CCLM7100-0001 | 珠宝玉石鉴定（GB/T 16552 珠宝玉石 名称） |
|  |  |  | 珠宝玉石鉴定（GB/T 16553 珠宝玉石 鉴定） |
| 71.13 | 贵金属或包贵金属制的首饰及其零件： | CCLM7100-0001 | 珠宝玉石鉴定（GB/T 16552 珠宝玉石 名称） |
|  |  |  | 珠宝玉石鉴定（GB/T 16553 珠宝玉石 鉴定） |
| 71.14 | 贵金属或包贵金属制的金银器及其零件： | CCLM7100-0001 | 珠宝玉石鉴定（GB/T 16552 珠宝玉石 名称） |
|  |  |  | 珠宝玉石鉴定（GB/T 16553 珠宝玉石 鉴定） |
| 71.16 | 用天然或养殖珍珠、宝石或半宝石（天然、合成或再造）制成的物品： | CCLM7100-0001 | 珠宝玉石鉴定（GB/T 16552 珠宝玉石 名称） |
|  |  |  | 珠宝玉石鉴定（GB/T 16553 珠宝玉石 鉴定） |
| 72.01 | 生铁及镜铁，锭、块或其他初级形状： |  |  |
| 7201.1000 | - 非合金生铁，按重量计含磷量在0.5％及以下 | CCLM7201-0001 | 磷含量测定（GB/T 223.61 钢铁及合金化学分析方法 磷钼酸铵容量法测定磷量） |
|  |  |  | 碳含量测定（GB/T 223.86 钢铁及合金 总碳含量的测定 感应炉燃烧后红外吸收法） |
| 7201.2000 | - 非合金生铁，按重量计含磷量在0.5％以上 | CCLM7201-0001 | 磷含量测定（GB/T 223.61 钢铁及合金化学分析方法 磷钼酸铵容量法测定磷量） |
|  |  |  | 碳含量测定（GB/T 223.86 钢铁及合金 总碳含量的测定 感应炉燃烧后红外吸收法） |
| 7201.5000 | - 合金生铁；镜铁 | CCLM7201-0002 | 元素含量测定（SN/T 2489 生铁中铬、锰、磷、硅的测定 光电发射光谱法） |
|  |  |  | 碳含量测定（GB/T 223.86 钢铁及合金 总碳含量的测定 感应炉燃烧后红外吸收法） |
| 72.02 | 铁合金： |  |  |
| 7202.1 | - 锰铁 | CCLM7202-0001 | 锰含量测定（GB/T 5686.1 锰铁、锰硅合金、氮化锰铁和金属锰 锰含量的测定 电位滴定法、硝酸铵氧化滴定法及高氯酸氧化滴定法） |
|  |  |  | 碳含量测定（GB/T 5686.5 锰铁、锰硅合金、氮化锰铁和金属锰 碳含量的测定 红外线吸收法、气体容量法、重量法和库仑法） |
| 7202.2 | - 硅铁 | CCLM7202-0002 | 硅含量测定（GB/T 4333.1 硅铁化学分析方法 高氯酸脱水重量法测定硅量） |
| 7202.4 | - 铬铁： | CCLM7202-0003 | 铬含量测定（GB/T 4699.2 铬铁和硅铬合金 铬含量的测定 过硫酸铵氧化滴定法和电位滴定法） |
|  |  |  | 碳含量测定（GB/T 4699.4 铬铁和硅铬合金 碳含量的测定 红外线吸收法和重量法） |
| 7202.6000 | - 镍铁 | CCLM7202-0004 | 镍含量测定（GB/T 21933.1 镍铁 镍含量的测定 丁二酮肟重量法） |
| 7202.7000 | - 钼铁 | CCLM7202-0005 | 钼含量测定（GB/T 5059.1 钼铁 钼含量的测定 钼酸铅重量法、偏钒酸铵滴定法和8-羟基喹啉重量法） |
| 7202.8010 | --- 钨铁 | CCLM7202-0006 | 钨含量测定（GB/T 7731.1 钨铁化学分析方法 辛可宁重量法测定钨量） |
| 7202.9100 | -- 钛铁及硅钛铁 | CCLM7202-0007 | 钛含量测定（GB/T 4701.1 钛铁 钛含量的测定 硫酸铁铵滴定法） |
| 7202.92 | -- 钒铁： | CCLM7202-0008 | 钒含量测定（GB/T 8704.5 钒铁 钒含量的测定 硫酸亚铁铵滴定法和电位滴定法） |
| 7202.9300 | -- 铌铁 | CCLM7202-0009 | 铌含量测定（GB/T 3654.1 铌铁化学分析方法 纸上色层分离重量法测定铌、钽量） |
| 7202.991 | --- 钕铁硼合金： | CCLM7202-0010 | 稀土元素含量测定（XB/T 617.2 钕铁硼合金化学分析方法 第2部分：十五个稀土元素量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法） |
|  |  |  | 硼含量测定（XB/T 617.3 钕铁硼合金化学分析方法 第3部分：硼、铝、铜、钴、镁、硅、钙、钒、铬、锰、镍、锌和镓量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法） |
| 7202.9991 | ----按重量计稀土元素总含量在10%以上的 | CCLM7202-0011 | 稀土元素总含量测定（XB/T 617.1 钕铁硼合金化学分析方法 第1部分：稀土总量的测定 草酸盐重量法） |
| 72029991.91 | 稀土硅铁合金 | CCLM7202-0012 | 稀土元素总含量测定（GB/T 16477.1 稀土硅铁合金及镁硅铁合金化学分析方法 第1部分:稀土总量的测定） |
|  |  |  | 硅含量测定（GB/T 16477.4 稀土硅铁合金及镁硅铁合金化学分析方法 第4部分:硅量的测定） |
| 72.06 | 铁及非合金钢，锭状或其他初级形状（税目72.03的铁除外）： | CCLM7206-0001 | 铬含量的测定（GB/T 223.11 钢铁及合金 铬含量的测定 可视滴定或电位滴定法） |
|  |  |  | 锰含量测定（GB/T 223.58 钢铁及合金化学分析方法 亚砷酸钠-亚硝酸钠滴定法测定锰量） |
|  |  |  | 硅含量测定（GB/T 223.60 钢铁及合金化学分析方法 高氯酸脱水重量法测定硅含量） |
|  |  |  | 铜含量测定（GB/T 223.53 钢铁及合金化学分析方法 火焰原子吸收分光光度法测定铜量） |
| 72.07 | 铁及非合金钢的半制成品： |  |  |
| 7207.1 | - 按重量计含碳量在0.25％以下： | CCLM7200-0001 | 碳含量测定（GB/T 223.86 钢铁及合金 总碳含量的测定 感应炉燃烧后红外吸收法） |
| 7207.2000 | - 按重量计含碳量在0.25％及以上 | CCLM7200-0001 | 碳含量测定（GB/T 223.86 钢铁及合金 总碳含量的测定 感应炉燃烧后红外吸收法） |
| 72.08 | 宽度在600毫米及以上的铁或非合金钢平板轧材，经热轧，但未经包覆、镀层或涂层： |  |  |
|  | - 其他经酸洗的卷材，除热轧外未经进一步加工： |  |  |
|  | -- 厚度在3毫米及以上，但小于4.75毫米： |  |  |
| 7208.2610 | --- 屈服强度大于355牛顿/平方毫米 | CCLM7200-0002 | 屈服强度测定（GB/T 228.1 金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法) |
|  | - 其他卷材，除热轧外未经进一步加工： |  |  |
|  | -- 厚度在3毫米及以上，但小于4.75毫米： |  |  |
| 7208.3810 | --- 屈服强度大于355牛顿/平方毫米 | CCLM7200-0002 | 屈服强度测定（GB/T 228.1 金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法) |
|  | - 其他非卷材，除热轧外未经进一步加工： |  |  |
|  | -- 厚度在3毫米及以上，但小于4.75毫米： |  |  |
| 7208.5310 | --- 屈服强度大于355牛顿/平方毫米 | CCLM7200-0002 | 屈服强度测定（GB/T 228.1 金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法) |
| 72.09 | 宽度在600毫米及以上的铁或非合金钢平板轧材，经冷轧，但未经包覆、镀层或涂层： |  |  |
|  | - 卷材，除冷轧外未经进一步加工： |  |  |
|  | -- 厚度在3毫米及以上： |  |  |
| 7209.1510 | --- 屈服强度大于355牛顿/平方毫米 | CCLM7200-0002 | 屈服强度测定（GB/T 228.1 金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法) |
|  | -- 厚度超过1毫米，但小于3毫米： |  |  |
| 7209.1610 | --- 屈服强度大于275牛顿/平方毫米 | CCLM7200-0002 | 屈服强度测定（GB/T 228.1 金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法) |
|  | -- 厚度在0.5毫米及以上，但不超过1毫米： |  |  |
| 7209.1710 | --- 屈服强度大于275牛顿/平方毫米 | CCLM7200-0002 | 屈服强度测定（GB/T 228.1 金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法) |
| 72.10 | 宽度在600毫米及以上的铁或非合金钢平板轧材，经包覆、镀层或涂层： |  |  |
| 72.11 | 宽度小于600毫米的铁或非合金钢平板轧材，但未经包覆、镀层或涂层： |  |  |
|  | - 除冷轧外未经进一步加工： |  |  |
| 7211.2300 | -- 按重量计含碳量低于0.25％ | CCLM7200-0001 | 碳含量测定（GB/T 223.86 钢铁及合金 总碳含量的测定 感应炉燃烧后红外吸收法） |
|  | 第三分章 不锈钢 | CCLM7200-0003 | 铬含量测定（GB/T 223.11 钢铁及合金 铬含量的测定 可视滴定或电位滴定法） |
|  |  |  | 碳含量测定（GB/T 223.86 钢铁及合金 总碳含量的测定 感应炉燃烧后红外吸收法） |
| 72.19 | 不锈钢平板轧材，宽度在600毫米及以上： |  |  |
|  | - 除热轧外未经进一步加工的卷材： |  |  |
|  | -- 厚度在3毫米及以上，但小于4.75毫米： |  |  |
|  | --- 未经酸洗的： |  |  |
| 7219.1312 | ----按重量计含锰量在5.5％及以上的铬锰系不锈钢 | CCLM7219-0001 | 锰含量测定（SN/T 3343 不锈钢中锰、磷、硅、铬、镍、铜、钼和钛含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法） |
|  | --- 经酸洗的： |  |  |
| 7219.1322 | ----按重量计含锰量在5.5％及以上的铬锰系不锈钢 | CCLM7219-0001 | 锰含量测定（SN/T 3343 不锈钢中锰、磷、硅、铬、镍、铜、钼和钛含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法） |
|  | -- 厚度小于3毫米： |  |  |
|  | --- 未经酸洗的： |  |  |
| 7219.1412 | ----按重量计含锰量在5.5％及以上的铬锰系不锈钢 | CCLM7219-0001 | 锰含量测定（SN/T 3343 不锈钢中锰、磷、硅、铬、镍、铜、钼和钛含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法） |
|  | --- 经酸洗的： |  |  |
| 7219.1422 | ----按重量计含锰量在5.5％及以上的铬锰系不锈钢 | CCLM7219-0001 | 锰含量测定（SN/T 3343 不锈钢中锰、磷、硅、铬、镍、铜、钼和钛含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法） |
| 72.25 | 其他合金钢平板轧材，宽度在600毫米及以上： |  |  |
| 7225.1 | - 硅电钢制： | CCLM7225-0001 | 硅含量测定（GB/T 223.60 钢铁及合金化学分析方法 高氯酸脱水重量法测定硅含量） |
|  |  |  | 碳含量测定（GB/T 223.86 钢铁及合金 总碳含量的测定 感应炉燃烧后红外吸收法） |
|  | - 其他非卷材，除热轧外未经进一步加工： |  |  |
|  | --- 其他： |  |  |
| 7225.4091 | ----含硼合金钢 | CCLM7225-0002 | 硼含量测定（SN/T 3515 钢铁及合金 硼、钛、锆、铌、锡、锑、钽、钨、铅的测定 电感耦合等离子体质谱法） |
|  | - 其他： |  |  |
|  | -- 其他： |  |  |
| 7225.9910 | --- 高速钢制 | CCLM7200-0001 | 碳含量测定（GB/T 223.86 钢铁及合金 总碳含量的测定 感应炉燃烧后红外吸收法） |
| 72.26 | 其他合金钢平板轧材，宽度小于600毫米： |  |  |
|  | - 硅电钢制： | CCLM7225-0001 | 硅含量测定（GB/T 223.60 钢铁及合金化学分析方法 高氯酸脱水重量法测定硅含量） |
|  |  |  | 碳含量测定（GB/T 223.86 钢铁及合金 总碳含量的测定 感应炉燃烧后红外吸收法） |
| 7226.2000 | - 高速钢制 | CCLM7200-0001 | 碳含量测定（GB/T 223.86 钢铁及合金 总碳含量的测定 感应炉燃烧后红外吸收法） |
|  | - 其他： |  |  |
|  | -- 除热轧外未经进一步加工： |  |  |
|  | --- 其他： |  |  |
| 7226.9191 | ----含硼合金钢 | CCLM7225-0002 | 硼含量测定（SN/T 3515 钢铁及合金 硼、钛、锆、铌、锡、锑、钽、钨、铅的测定 电感耦合等离子体质谱法） |
| 72.27 | 不规则盘卷的其他合金钢热轧条、杆： |  |  |
| 7227.1000 | - 高速钢制 | CCLM7200-0001 | 碳含量测定（GB/T 223.86 钢铁及合金 总碳含量的测定 感应炉燃烧后红外吸收法） |
| 7227.2000 | - 硅锰钢制 | CCLM7200-0004 | 锰含量测定（GB/T 223.58 钢铁及合金化学分析方法 亚砷酸钠-亚硝酸钠滴定法测定锰量） |
|  |  |  | 硅含量测定（GB/T 223.60 钢铁及合金化学分析方法 高氯酸脱水重量法测定硅含量） |
|  |  |  | 碳含量测定（GB/T 223.86 钢铁及合金 总碳含量的测定 感应炉燃烧后红外吸收法） |
|  | - 其他： |  |  |
| 7227.9010 | --- 含硼合金钢制 | CCLM7225-0002 | 硼含量测定（SN/T 3515 钢铁及合金 硼、钛、锆、铌、锡、锑、钽、钨、铅的测定 电感耦合等离子体质谱法） |
| 72.28 | 其他合金钢条、杆；其他合金钢角材、型材及异型材；合金钢或非合金钢制的空心钻钢： |  |  |
| 7228.1000 | - 高速钢条、杆 | CCLM7200-0001 | 碳含量测定（GB/T 223.86 钢铁及合金 总碳含量的测定 感应炉燃烧后红外吸收法） |
| 7228.2000 | - 硅锰钢条、杆 | CCLM7200-0004 | 锰含量测定（GB/T 223.58 钢铁及合金化学分析方法 亚砷酸钠-亚硝酸钠滴定法测定锰量） |
|  |  |  | 硅含量测定（GB/T 223.60 钢铁及合金化学分析方法 高氯酸脱水重量法测定硅含量） |
|  |  |  | 碳含量测定（GB/T 223.86 钢铁及合金 总碳含量的测定 感应炉燃烧后红外吸收法） |
|  | - 其他条、杆，除热轧、热拉拔或热挤压外未经进一步加工： |  |  |
| 7228.3010 | --- 含硼合金钢制 | CCLM7225-0002 | 硼含量测定（SN/T 3515 钢铁及合金 硼、钛、锆、铌、锡、锑、钽、钨、铅的测定 电感耦合等离子体质谱法） |
| 72.29 | 其他合金钢丝： |  |  |
| 7229.2000 | - 硅锰钢制 | CCLM7200-0004 | 锰含量测定（GB/T 223.58 钢铁及合金化学分析方法 亚砷酸钠-亚硝酸钠滴定法测定锰量） |
|  |  |  | 硅含量测定（GB/T 223.60 钢铁及合金化学分析方法 高氯酸脱水重量法测定硅含量） |
|  |  |  | 碳含量测定（GB/T 223.86 钢铁及合金 总碳含量的测定 感应炉燃烧后红外吸收法） |
|  | - 其他： |  |  |
| 7229.9010 | --- 高速钢制 | CCLM7200-0001 | 碳含量测定（GB/T 223.86 钢铁及合金 总碳含量的测定 感应炉燃烧后红外吸收法） |

注：

1、根据海关工作需要，对《中华人民共和国进出口税则》 范围内的商品测定相关指标，且符合本表方法中规定的检测范围或检测条件的，应使用本表中规定的方法进行检测。

2、本表所列方法并不排除通则等其他检测方法，使用这些通则检测方法是为确定被检测商品属性而进行的检测和分析判断。

3、如对同一商品（或同一批次货物）的同一指标进行检测，使用了不同的方法而产生结果差异时，应以本表所指定方法的检测结果为准。

4、本表所列方法不代表所列税目相关商品为海关必检商品或相关指标为必检指标。