| **序号** | **产品名称** | **规格型号** | **生产日期**  **或批号** | **生产企业名称** | **监督**  **抽查**  **时间** | **检验**  **结论** | **不合格项目** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电流互感器 | DH-0.66 300/5A | 2016年7月 | 金华市奥凯电器有限公司 | 2016  第4季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 2 | 电流互感器 | LMZJ1(LMZ1)-0.5`150/5A | 2016年10月 | 德力西集团仪器仪表有限公司 | 2016  第4季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 3 | 电流互感器 | LMZJ-0.5 200/5A | 2016年9月 | 湖州电力设备成套有限公司 | 2016  第4季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 4 | 电流互感器 | LMK2(BH)-0.66 400/5A | 2016年9月 | 湖州通达电器有限公司 | 2016  第4季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 5 | 电流互感器 | BH-0.66 500/5A | 2016年10月 | 环宇集团有限公司 | 2016  第4季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 6 | 电流互感器 | LMK2(BH)-0.66 150/5A | 2016年9月 | 乐清市华威互感器厂 | 2016  第4季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 7 | 电流互感器 | BH-0.66 150/5A | 2016年10月 | 乐清市金谷电气科技有限公司 | 2016  第4季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 8 | 电流互感器 | LMZ(J)1-0.5 150/5A | 2016年8月 | 乐清市精胜电气有限公司 | 2016  第4季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 9 | 电流互感器 | BH(SDH)-0.66 150/5A | 2016年9月 | 乐清市精州互感器厂 | 2016  第4季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 10 | 电流互感器 | LMZ1-0.66 200/5A | 2016年10月 | 乐清市瑞升互感器有限公司 | 2016  第4季度 | 符合本次监督检查要求 | / |

2016年互感器产品监督抽查结果汇总表 发布时间：2017年7月

发

| **序号** | **产品名称** | **规格型号** | **生产日期**  **或批号** | **生产企业名称** | **监督**  **抽查**  **时间** | **检验**  **结论** | **不合格项目** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 电流互感器 | BH-0.66 300/5A | 2016年10月 | 乐清市天应互感器有限公司 | 2016  第4季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 12 | 电流互感器 | BH-0.66 400/5A | 2016年6月 | 宁波华通互感器制造有限公司 | 2016  第4季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 13 | 电流互感器 | LMK-0.66 600/5A | 2016年9月 | 宁波经济技术开发区天灵  互感器有限公司 | 2016  第4季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 14 | 电流互感器 | BH-0.66 1200/5A | 2016年8月 | 宁波市镇海互感器厂 | 2016  第4季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 15 | 电流互感器 | SD-0.66 1000/5A | 2016年2月 | 建德市桑迪电器有限公司 | 2016  第4季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 16 | 电流互感器 | BH(SDH)-0.66 500/5A | 2016年10月 | 温州林海电器有限公司 | 2016  第4季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 17 | 电流互感器 | BH（LMK1）-0.66 300/5A | 2016年10月 | 亚太电器集团有限公司 | 2016  第4季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 18 | 电流互感器 | LMK3-0.66 300/5A | 2016年10月 | 浙江迪克森电器有限公司 | 2016  第4季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 19 | 电流互感器 | LMZ(J)1-0.5 400/5A | 2016年10月 | 浙江华波互感器有限公司 | 2016  第4季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 20 | 电流互感器 | LZZBJ9-10 200/5A | 2016年10月 | 浙江立申互感器有限公司 | 2016  第4季度 | 符合本次监督检查要求 | / |

| **序号** | **产品名称** | **规格型号** | **生产日期**  **或批号** | **生产企业名称** | **监督**  **抽查**  **时间** | **检验**  **结论** | **不合格项目** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 电流互感器 | LMZJ1-0.5 200/5A | 2016年10月 | 浙江人民电器有限公司 | 2016  第4季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 22 | 电流互感器 | LMZ2D-SH1 300/5A | 2016年7月 | 浙江上互电器有限公司 | 2016  第4季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 23 | 电流互感器 | LMK(BH)-0.66 300/5A | 2016年10月 | 浙江帅信电气有限公司 | 2016  第4季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 24 | 电流互感器 | LMZ2D-TJX 400/5A | 2016年9月 | 浙江天际互感器有限公司 | 2016  第4季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 25 | 电流互感器 | BH-0.66 200/5A | 2016年10月 | 浙江天正电气股份有限公司 | 2016  第4季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 26 | 电流互感器 | LMK1-0.66 150/5A | 2016年8月 | 浙江团结电器有限公司 | 2016  第4季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 27 | 电流互感器 | LMZ1-0.5 150/5A | 2016年9月 | 浙江新光电气有限公司 | 2016  第4季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 28 | 电流互感器 | LZZBJ9-10型 600/5A | 2016年10月 | 安德利集团有限公司 | 2016  第4季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 29 | 电流互感器 | LZZBJ9-10型 100/5A | 2016年10月 | 浙江北互互感器有限公司 | 2016  第4季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 30 | 电流互感器 | LZZBJ9-10型 50/5A | 2016年9月 | 浙江超盛电力设备有限公司 | 2016  第4季度 | 符合本次监督检查要求 | / |

| **序号** | **产品名称** | **规格型号** | **生产日期**  **或批号** | **生产企业名称** | **监督**  **抽查**  **时间** | **检验**  **结论** | **不合格项目** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 电流互感器 | LZZBJ9-10型 100/5A | 2016年10月 | 浙江大互电气有限公司 | 2016  第4季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 32 | 电流互感器 | LZZBJ9-10型 150/5A | 2016年10月 | 浙江大一互电气有限公司 | 2016  第4季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 33 | 电流互感器 | LZZBJ9-10型 100/5A | 2016年10月 | 浙江东华电器股份有限公司 | 2016  第4季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 34 | 电流互感器 | LZZBJ9-10型 100/5A | 2016年10月 | 华建电气有限公司 | 2016  第4季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 35 | 电流互感器 | LZZBJ9-12型 400/5A | 2016年7月 | 金华市互感器厂 | 2016  第4季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 36 | 电流互感器 | LZZBJ9-12型 400/5A | 2016年10月 | 宁波天互电器有限公司 | 2016  第4季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 37 | 电流互感器 | LZZBJ9-10型 30/5A | 2016年10月 | 浙江纽泰克互感器有限公司 | 2016  第4季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 38 | 电流互感器 | BH-0.66型 200/5A | 2016年10月 | 浙江前州电器有限公司 | 2016  第4季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 39 | 电流互感器 | LZZBJ9-12型 100/5A | 2016年10月 | 浙江泰成互感器有限公司 | 2016  第4季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 40 | 电流互感器 | LZZBJ9-10型 50/5A | 2016年10月 | 浙江屠氏电气科技有限公司 | 2016  第4季度 | 符合本次监督检查要求 | / |

| **序号** | **产品名称** | **规格型号** | **生产日期**  **或批号** | **生产企业名称** | **监督**  **抽查**  **时间** | **检验**  **结论** | **不合格项目** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | 电流互感器 | LFS（LZJ（8））-12型 20/5A | 2016年9月 | 温州精密互感器制造公司 | 2016  第4季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 42 | 电流互感器 | LZZBJ9-10型 50/5A | 2016年9月 | 玉环县云星互感器有限公司 | 2016  第4季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 43 | 电流互感器 | LZZBJ9-10型 150/5A | 2016年5月 | 玉环东海互感器有限公司 | 2016  第4季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 44 | 电流互感器 | LZZBJ9-10型 150/5A | 2016年9月 | 台州市中泰互感器有限公司 | 2016  第4季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 45 | 电流互感器 | LMZJ1-0.5型 1000/5A | 2016年10月 | 浙江三爱互感器有限公司 | 2016  第4季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 46 | 电流互感器 | LZZBJ9-10型 200/5A | 2016年10月 | 浙江中拓高压电器有限公司 | 2016  第4季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 47 | 电流互感器 | LZZBJ9-10型 75/5A | 2016年10月 | 乐清市华仪互感器有限公司 | 2016  第4季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 48 | 电流互感器 | LMZJ1-0.5型 200/5A | 2016年9月 | 浙江浙互互感器有限公司 | 2016  第4季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 49 | 电流互感器 | BH（SDH）-0.66型 400/5A | 2016年10月 | 乐清市鸿泰互感器有限公司 | 2016  第4季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 50 | 电流互感器 | LMZJ1-0.5型 150/5A | 2016年10月 | 华通机电集团仪器仪表有限公司 | 2016  第4季度 | 符合本次监督检查要求 | / |

| **序号** | **产品名称** | **规格型号** | **生产日期**  **或批号** | **生产企业名称** | **监督**  **抽查**  **时间** | **检验**  **结论** | **不合格项目** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 | 电流互感器 | LMZJ1（LMZ1）-0.5型 300/5A | 2016年9月 | 浙江正泰电器股份有限公司 | 2016  第4季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 52 | 电流互感器 | LZZ3D-ZHC3型 800/5A | 2016年2月 | 浙江华采科技有限公司 | 2016  第4季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 53 | 电流互感器 | LMK3（BH）-0.66型 75/5A | 2016年8月 | 杭州合晶电器有限公司 | 2016  第4季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 54 | 电流互感器 | BH-0.66型 400/5A | 2016年8月 | 杭州金源电器有限公司 | 2016  第4季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 55 | 电流互感器 | BH-0.66型 150/5A | 2016年10月 | 乐清市欧宝电气有限公司 | 2016  第4季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 56 | 电流互感器 | LMK3（BH）-0.66型 200/5A | 2016年7月 | 杭州达特利电器有限公司 | 2016  第4季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 57 | 电流互感器 | LMK3-0.66型 600/5A | 2016年7月 | 浙江冠源电气有限公司 | 2016  第4季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 58 | 电流互感器 | BH-0.66型 2000/5A | 2016年7月 | 杭州彼爱琪电器有限公司 | 2016  第4季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 59 | 电流互感器 | LZZBJ9-10型 50/5A | 2016年9月 | 杭州大互互感器有限公司 | 2016  第4季度 | 符合本次监督检查要求 | / |