附件

吉林省医疗器械抽检符合标准规定产品名单

| 序号 | 标示产品名称 | 被抽查单位 | 标示生产企业 | 规格型号 | 生产日期/批号/出厂编号 | 抽样单位 | 报告编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 天然胶乳橡胶避孕套 | 吉林省义立方医药连锁有限公司 | 桂林紫竹乳胶制品有限公司（原桂林乳胶厂） | 光面（超薄）标称宽度：W52mm | 生产日期：201602  批号：JYT16033 | 延边朝鲜族自治州食品药品监督管理局 | JDS20180173 |
|  | 天然胶乳橡胶避孕套 | 四平市诚信永红大药房连锁有限公司 | 福州君悦乳胶有限公司 | 52mm±2mm  光面型 长度：≥160mm | 生产日期：2016/03  生产批号：GC0303 | 四平市食品药品监督管理局 | JDS20180006 |
|  | 天然胶乳橡胶避孕套 | 延边保健大药房连锁有限公司 | 上海金香乳胶制品有限公司（原上海乳胶厂） | 光面润滑型  标称宽度：52mm | 生产日期：201705  批号：170974 | 延边朝鲜族自治州食品药品监督管理局 | JDS20180140 |
|  | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 龙井市人民医院 | 河南省新医卫生材料有限公司 | 7 光面有粉 | 生产日期：170702  生产批号：170702 | 延边朝鲜族自治州食品药品监督管理局 | JDS20180164 |
|  | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 长白山保护开发区中心医院 | 上海华新医材有限公司 | 7 1010 天然乳胶 有粉 麻面 弯曲手指 | 生产日期：201709  生产批号：709309 | 长白山食品药品监督管理局 | JDS20180047 |
|  | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 磐石市妇幼保健计划生育服务中心 | 上海科邦医用乳胶器材有限公司 | 7 有粉 弯曲手指/麻面 | 生产日期：20170628L  生产批号：17062802 | 磐石市市场监督管理局 | JDS20180221 |
|  | TDP特定电磁波治疗器 | 东辽县医药药材有限责任公司 | 重庆鑫亿医疗器械有限公司 | TDP-XY-8X | 出厂日期：2016年09月17日  编号：20160917336D | 东辽县市场监督管理局 | JDS20180134 |
|  | 臂式电子血压计 | 长岭县诚信医药有限公司 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | YE 655A | 器号：160727932 | 松原市食品药品监督管理局 | JDS20180089 |
|  | 特定电磁波治疗器 | 通化一方天医药连锁有限公司集贸分店 | 重庆益鸟医疗器械有限公司 | YN-18 | 生产日期：20170401  出厂批号编号：170401;52 | 通化市食品药品监督管理局 | JDS20180428 |
|  | 中频电疗仪 | 长春康丰医疗器械有限公司 | 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 | ZP-100DIA | 生产日期：2017年10月  出厂序号：17100960 | 长春市食品药品监督管理局 | JDS20180404 |
|  | 经穴治疗仪 | 榆树市泰康医疗器械有限公司 | 四川恒明科技开发有限公司 | HM6805-II-5 | 生产日期：2017.12.15  出厂编号：21712002106 | 榆树市市场监督管理局 | JDS20180401 |
|  | 光固化机 | 吉林省华翔商贸有限公司 | 桂林市啄木鸟医疗器械有限公司 | iLed | 生产日期：2017-9-18  编号：L1790821I | 长春市食品药品监督管理局 | JDS20180385 |
|  | 定制式固定义齿 | 通化市东昌区洁丽义齿加工有限公司 | 通化市东昌区洁丽义齿加工有限公司 | / | 生产日期：2018-01-24  生产批号：3# 4# | 通化市食品药品监督管理局 | JDS20180036 |
|  | 定制式活动义齿 | 长春市恩美义齿制作有限公司 | 长春市恩美义齿制作有限公司 | / | 出厂日期：2018年3月19日;  产品编号：180319190 | 长春市食品药品监督管理局经济技术开发区分局 | JDS20180289 |
|  | 定制式固定义齿 | 长春市恩美义齿制作有限公司 | 长春市恩美义齿制作有限公司 | / | 出厂日期：2018年3月19日  产品编号：180319196 | 长春市食品药品监督管理局经济技术开发区分局 | JDS20180288 |
|  | 光固化机 | 延吉市天涯医疗器械商店 | 桂林市啄木鸟医疗器械有限公司 | LED.B | 生产日期：2017-9-25  产品编号：L1792146B | 延边朝鲜族自治州食品药品监督管理局 | JDS20180184 |
|  | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 延吉市医院 | 河南省新医卫生材料有限公司 | 7.5 麻面无粉 | 生产日期：170728  生产批号：170728 | 延边朝鲜族自治州食品药品监督管理局 | JDS20180166 |
|  | 无菌橡胶医用手套 | 四平市中心人民医院 | 北京瑞京乳胶制品有限公司 | 7 麻面/  无粉/弯形 | 生产批号：20170122 | 四平市食品药品监督管理局 | JDS20180004 |
|  | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 通化康达来泌尿外科医院 | 沈阳盛道医疗器材有限公司 | 7.5号 有粉 麻面 弯曲型 | 生产日期：201712  生产批号：20171201 | 通化市食品药品监督管理局 | JDS20180416 |
|  | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 辉南县人民医院 | 沈阳盛道医疗器材有限公司 | 7号 有粉  麻面 弯曲型 | 生产日期：201705  生产批号：20170508 | 通化市食品药品监督管理局 | JDS20180034 |
|  | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 吉林省神经精神病医院 | 上海科邦医用乳胶器材有限公司 | 7.5 有粉 弯曲手指/麻面 | 生产日期：20170705B  生产批号：17070521 | 四平市食品药品监督管理局 | JDS20180002 |
|  | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 白山哲仁药品经销有限公司 | 沈阳盛道医疗器材有限公司 | 7.5号 有粉 麻面 弯曲型 | 生产日期：201711  生产批号：20171101 | 白山市食品药品监督管理局 | JDS20180367 |
|  | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 前郭尔罗斯蒙古族自治县医院 | 河南省健琪医疗器械有限公司 | 7 弯曲手指/  麻面/有粉 | 生产日期：2017年5月21日  生产批号：17052109 | 松原市食品药品监督管理局 | JDS20180074 |
|  | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 吉林省肿瘤医院 | 沈阳盛道医疗器材有限公司 | 7.5号 有粉 麻面 弯曲型 | 生产日期：201712  生产批号：20171201 | 长春市食品药品监督管理局 | JDS20180281 |
|  | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 通化矿业（集团）有限责任公司总医院 | 上海科邦医用乳胶器材有限公司 | 7 有粉  弯曲手指/  麻面 | 生产日期：20170705M  生产批号：17070502 | 白山市食品药品监督管理局 | JDS20180365 |
|  | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 公主岭玫瑰丽人医院 | 沈阳盛道医疗器材有限公司 | 6.5号 有粉  麻面 弯曲型 | 生产日期：201711  生产批号：20171112 | 公主岭市市场监督管理局 | JDS20180063 |
|  | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 延边妇幼保健院（延边儿童医院，延边妇产医院） | 桂林紫竹乳胶制品有限公司（原桂林乳胶厂） | 7.5 弯形麻面TPU覆层无粉 | 生产日期：201608  批号：M1634 | 延边朝鲜族自治州食品药品监督管理局 | JDS20180139 |
|  | 一次性使用鼻氧管 | 通榆县第一医院 | 江苏江扬特种橡塑制品有限公司 | / | 生产日期：20180115  生产批号：20180115 | 白城市食品药品监督管理局 | JDS20180336 |
|  | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 梅河口市中医院 | 扬州美林医疗器械有限公司 | 中号 | 生产日期：20170908  生产批号：20170908 | 梅河口市市场监督管理局 | JDS20180100 |
|  | TDP特定电磁波治疗器 | 辽源市同城医药药材连锁有限公司三十六部 | 重庆鑫亿医疗器械有限公司 | TDP-XY-8X | 出厂日期：2017年01月15日  编号：20170115032B | 东丰县市场监督管理局 | JDS20180135 |
|  | 微电脑智能体温计 | 长岭县大众药店连锁有限公司旗舰店 | 广州玛奈特医疗器械有限公司 | DW-121型 | 生产日期：2017年9月25日  生产批号：20170925 | 松原市食品药品监督管理局 | JDS20180093 |
|  | 定制式固定义齿 | 宏峰义齿制作有限公司 | 宏峰义齿制作有限公司 | / | 生产批号：3# 4# | 梅河口市市场监督管理局 | JDS20180451 |
|  | 定制式活动义齿 | 和龙市依诺口腔诊所 | 和龙市依诺口腔诊所 | / | 生产批号：5# 6# | 延边朝鲜族自治州食品药品监督管理局 | JDS20180448 |
|  | 特定电磁波谱治疗器 | 吉林省同春和医药连锁有限公司海明路总店 | 四川恒明科技开发有限公司 | TDP-T1 | 生产日期：2017.11.13  出厂编号：81711028193 | 白城市食品药品监督管理局 | JDS20180325 |
|  | 特定电磁波谱治疗器 | 磐石市河南街爱康医疗器械专营店 | 四川恒明科技开发有限公司 | TDP-T1 | 生产日期：2017.11.07  出厂编号：81711011152 | 磐石市市场监督管理局 | JDS20180258 |
|  | 特定电磁波谱治疗器 | 桦甸市光明大药房销售有限公司 | 四川恒明科技开发有限公司 | TDP-T1 | 生产日期：2017.11.10  出厂编号：81711024105 | 桦甸市市场监督管理局 | JDS20180257 |
|  | 半自动生化分析仪 | 长春赛诺迈德医学技术有限责任公司 | 长春赛诺迈德医学技术有限责任公司 | SBA-733 | 生产日期：2018年03月17日  出厂编号：4109 | 长春市食品药品监督管理局 | JDS20180408 |
|  | 特定电磁波治疗器 | 磐石市河南街老五药店 | 重庆润扬医疗器械有限责任公司 | TDP-CQ-15 | 生产日期：2017年9月  生产编号：15709006084B | 磐石市市场监督管理局 | JDS20180259 |
|  | 特定电磁波治疗器 | 吉林大药房药业股份有限公司珲春市沿河街店 | 重庆新峰医疗器械有限公司 | CQ-10 | 出厂日期：2017.09.15  出厂编号：17090130026 | 延边朝鲜族自治州食品药品监督管理局 | JDS20180196 |
|  | TDP特定电磁波治疗器 | 延边正道医药有限公司新药大药房 | 重庆鑫亿医疗器械有限公司 | TDP-XY-8X | 生产日期：2017年02月21日编号：20170221166D | 延边朝鲜族自治州食品药品监督管理局 | JDS20180195 |
|  | 定制式固定义齿 | 珲春嘉乐义齿制作有限公司 | 珲春嘉乐义齿制作有限公司 | / | 生产日期：3# 4# | 延边朝鲜族自治州食品药品监督管理局 | JDS20180182 |
|  | 特定电磁波（TDP）治疗器 | 公主岭市振国大药房 | 重庆薏青医疗器械有限公司 | CQ-10A | 生产日期：2017年08月27日  产品编号：YQ1708271011 | 公主岭市市场监督管理局 | JDS20180069 |
|  | 尿液分析仪 | 长春市曼特诺医疗器械有限公司 | 长春市曼特诺医疗器械有限公司 | US-200 | 生产日期：2018年01月12日  编号：180112A | 长春市食品药品监督管理局绿园分局 | JDS20180409 |
|  | 定制式活动义齿 | 白山市鼎裕义齿有限公司 | 白山市鼎裕义齿有限公司 | / | 生产批号：1# 2# | 白山市食品药品监督管理局 | JDS20180368 |
|  | 定制式固定义齿 | 吉林市顶固齿科技术开发有限公司 | 吉林市顶固齿科技术开发有限公司 | / | 生产批号：3# 4# | 吉林市食品药品监督管理局昌邑分局 | JDS20180449 |
|  | 定制式活动义齿 | 长春市尚美义齿有限公司 | 长春市尚美义齿有限公司 | / | 生产批号：1# 2# | 长春市食品药品监督管理局汽车经济技术开发区分局 | JDS20180320 |
|  | 定制式活动义齿 | 珲春口腔医院 | 珲春口腔医院 | / | 生产批号：1# 2# | 延边朝鲜族自治州食品药品监督管理局 | JDS20180180 |
|  | 特定电磁波治疗器 | 吉林省恒爱大药房连锁有限公司松原恒爱老星火站前店 | 重庆润扬医疗器械有限责任公司 | TDP-CQ-15 | 生产日期：2017年04月  生产编号：1570404256B | 松原市食品药品监督管理局 | JDS20180091 |
|  | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 通化市人民医院 | 河南省豫北卫材有限公司 | 中号轴转式半透明 | 生产日期：2017年7月6日  生产批号：71707011 | 通化市食品药品监督管理局 | JDS20180029 |
|  | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 桦甸市中医医院 | 南昌市福康医疗器械有限公司 | 中号 轴转式 | 生产日期：2017年07月08日 | 桦甸市市场监督管理局 | JDS20180233 |
|  | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 白城玛丽亚妇产医院 | 哈尔滨市天使卫生材料厂 | 中号 | 生产批号：20171104 | 白城市食品药品监督管理局 | JDS20180344 |
|  | 医用外科口罩 | 磐石市医院 | 河南亚都实业有限公司 | 长方形系带式 9.5cm（宽）× 17cm（长）  允差±5% | 生产日期：2018年01月08日  生产批号：180230 | 磐石市市场监督管理局 | JDS20180441 |
|  | 定制式活动义齿 | 延吉康桥齿业科技有限公司 | 延吉康桥齿业科技有限公司 | / | 生产批号：5# 6# | 延边朝鲜族自治州食品药品监督管理局 | JDS20180447 |
|  | 一次性使用乳胶导尿管 | 吉林省诚信医疗设备有限公司 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 5.3MM(16FR)30ML  双腔标准型 | 生产日期：2017-11  生产批号：20171104 | 长春市食品药品监督管理局 | JDS20180307 |
|  | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 东辽县医药药材有限责任公司 | 南昌卫材医疗器械有限公司 | 中号A型（轴转式） | 生产日期：2017年09月08日  生产批号：20170908 | 东辽县市场监督管理局 | JDS20180114 |
|  | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 东丰县妇幼保健计划生育服务中心 | 常州舜峰塑胶有限公司 | 全透明推拉式中号 | 生产日期：171016  生产批号：171016 | 东丰县市场监督管理局 | JDS20180119 |
|  | 一次性使用无菌导尿管 | 通化市中心医院 | URO TECHNOLOGY SDN.BHD | 2 WAY STANDARD  14CH/FR 30ML/CC | 生产日期：2017/07  生产批号：17-G-02G | 通化市食品药品监督管理局 | JDS20180412 |
|  | 一次性使用乳胶导尿管 | 一汽总医院 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 5.3MM(16FR) 30ML  双腔弯头型 | 生产日期：2018-01  生产批号：20180103 | 长春市食品药品监督管理局汽车经济技术开发区分局 | JDS20180314 |
|  | 一次性使用乳胶导尿管 | 通化市人民医院 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 5.3MM(16FR) 30ML  双腔标准型 | 生产日期：2017-03  生产批号：20170304 | 通化市食品药品监督管理局 | JDS20180027 |
|  | 一次性使用乳胶导尿管 | 蛟河市中医院 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 5.3MM(16FR) 30ML  双腔标准型 | 生产日期：2017-02  生产批号：20170202 | 蛟河市市场监督管理局 | JDS20180211 |
|  | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 延边妇幼保健院（延边儿童医院、延边妇产医院） | 常州舜峰塑胶有限公司 | 全透明推拉式中号 | 生产日期：170710  生产批号：170710 | 延边朝鲜族自治州食品药品监督管理局 | JDS20180169 |
|  | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 长白山保护开发区中心医院 | 扬州美林医疗器械有限公司 | 中号 | 生产日期：20170908  生产批号：20170908 | 长白山食品药品监督管理局 | JDS20180052 |
|  | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 榆树安济医院 | 吉林省新亿大医疗器械有限公司 | B型 中号 | 生产批号：20171201 | 榆树市市场监督管理局 | JDS20180278 |
|  | 医用外科口罩 | 吉林医药学院附属医院 | 河南瑞科医疗器械有限公司 | 平面型；  17cm×9.5cm（允差±1cm） | 生产日期：2017年6月8日  生产批号：20170606 | 吉林市食品药品监督管理局丰满分局 | JDS20180209 |
|  | 医用外科口罩 | 吉林市结核病医院 | 新乡市华西卫材有限公司 | 9.5cm×17cm（允差±1cm） | 生产日期：2017年1月8日  生产批号：06170108 | 蛟河市市场监督管理局 | JDS20180208 |
|  | 医用外科口罩 | 永吉县人民医院（永吉县医院） | 江西3L医用制品集团股份有限公司 | 耳带式  17cm×17cm | 生产日期：20170914 | 永吉县市场监督管理局 | JDS20180235 |
|  | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 蛟河市妇幼保健计划生育服务中心 | 南昌市福康医疗器械有限公司 | 中号 轴转式 | 生产日期：2017年05月08日 | 蛟河市市场监督管理局 | JDS20180238 |
|  | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 通化市妇幼保健计划生育服务中心 | 常州舜峰塑胶有限公司 | 半透明调节式中号-A型 | 生产日期：170313  生产批号：170313 | 通化市食品药品监督管理局 | JDS20180033 |
|  | 干化学尿液分析仪 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 | H-500 | 生产日期：2018年3月  产品编号：N1800500H0210SE | 长春市食品药品监督管理局 | JDS20180411 |
|  | 低中频电子脉冲治疗仪 | 四平市铁西区银海医疗器械经销部 | 深圳市好一生电子科技有限公司 | HYS-339 | 生产日期：2017.10.27  序列号：T17090009-014-0020 | 四平市食品药品监督管理局 | JDS20180017 |
|  | 特定电磁波谱治疗器 | 吉林省邱健安康医药有限公司 | 四川恒明科技开发有限公司 | TDP-T1 | 生产日期：2017.11.08  出厂编号：81711013299 | 延边朝鲜族自治州食品药品监督管理局 | JDS20180193 |
|  | 电子体温计 | 梅河口市王成万和堂医药连锁有限公司 | 爱奥乐医疗器械（深圳）有限公司 | T102 | 生产日期：20171027  生产批号：T171001 | 梅河口市市场监督管理局 | JDS20180109 |
|  | 医用外科口罩 | 桦甸市妇幼保健计划生育服务中心 | 稳健医疗（黄冈）有限公司 | 17cm×9cm-3P 长方形 挂耳型 | 生产日期：2017-03-16  生产批号：20170316 | 桦甸市市场监督管理局 | JDS20180214 |
|  | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 桦甸市妇幼保健计划生育服务中心 | 河南省新医卫生材料有限公司 | 中 7.5 光面有粉 | 生产日期：170826  生产批号：170826 | 桦甸市市场监督管理局 | JDS20180205 |
|  | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 松原富华妇产医院 | 广州市加明橡塑制品有限公司 | 中号（7.5）  有粉 光面 | 生产日期：20170905 | 松原市食品药品监督管理局 | JDS20180072 |
|  | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 四平市妇婴医院 | 广州市加明橡塑制品有限公司 | 中号（7.5）  有粉 光面 | 生产日期：20170807 | 四平市食品药品监督管理局 | JDS20180015 |
|  | 医用外科口罩 | 吉林省前卫医院 | 新乡市华西卫材有限公司 | 17.5cm×9.5cm（允差±1cm）平面型 | 生产日期：2017年11月6日  生产批号：06171106 | 长春市食品药品监督管理局 | JDS20180294 |
|  | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 通化康达来泌尿外科医院 | 江西恒生实业有限公司 | 小号 S 有粉型 | 生产日期：2017年05月09日 | 通化市食品药品监督管理局 | JDS20180413 |
|  | 一次性使用无菌橡胶检查手套 | 安图县人民医院 | 山东康力医疗器械科技有限公司 | 中号（7.5） 光面 有粉 | 生产日期：20170902  生产批号：17090201 | 延边朝鲜族自治州食品药品监督管理局 | JDS20180434 |
|  | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 珲春市人民医院 | 江苏瑞京科技发展有限公司 | 7.5（中号） 有粉、光面 | 生产日期：20170913  生产批号：20170913 | 延边朝鲜族自治州食品药品监督管理局 | JDS20180155 |
|  | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 延边保健大药房连锁有限公司 | 广州市加明橡塑制品有限公司 | 中号（7.5）  有粉 光面 | 生产日期：20171209 | 延边朝鲜族自治州食品药品监督管理局 | JDS20180145 |
|  | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 东丰县妇幼保健计划生育服务中心 | 沈阳盛道医疗器材有限公司 | 7号 有粉  麻面 弯曲型 | 生产日期：201712  生产批号：20171208 | 东丰县市场监督管理局 | JDS20180118 |
|  | 一次性使用无菌注射器 | 松原市中心医院（松原市儿童医院） | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 5mL 0.7×32 TW LB | 生产日期：2017-12-14  生产批号：批20171211 | 松原市食品药品监督管理局 | JDS20180070 |
|  | 定制式固定义齿 | 吉林市万龙口腔医院有限责任公司 | 吉林市万龙口腔医院有限责任公司 | / | 批号：3# 4# | 吉林市食品药品监督管理局船营分局 | JDS20180225 |
|  | 一次性使用无菌注射器 带针 | 吉林省永红医药有限公司 | 长春白求恩医疗器械有限公司 | 5mL 0.6×24TWLB | 批号：20170918 | 公主岭市市场监督管理局 | JDS20180059 |
|  | 一次性使用输液器 带针 | 通化市劲峰医药有限公司 | 长春金康源医用器具有限公司 | B型 0.7×23 | 生产批号：20171213 | 通化市食品药品监督管理局 | JDS20180035 |
|  | 一次性使用无菌注射器 带针 | 敦化市中医院 | 河南宇安医疗器械股份有限公司 | 5ml | 生产批号：161115 | 延边朝鲜族自治州食品药品监督管理局 | JDS20180150 |
|  | 一次性使用无菌注射器 | 东丰县医院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 5mL 0.7×32 TW LB | 生产日期：2017-09-18  生产批号：批20170911 | 东丰县市场监督管理局 | JDS20180125 |
|  | 一次性使用无菌注射器 带针 | 梅河口市中心医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 1mL 中头式 0.45×15.5  RW LB | 生产日期：20170805  生产批号：20170805 | 梅河口市市场监督管理局 | JDS20180104 |
|  | 一次性使用无菌注射器 带针 | 吉林省义德医药有限公司 | 长春白求恩医疗器械有限公司 | 5mL 0.6×24TWLB | 批号：20170928 | 长春市食品药品监督管理局双阳分局 | JDS20180378 |
|  | 一次性使用无菌注射器 带针 | 吉林省神经精神病医院 | 山东淄博山川医用器材有限公司 | 5ml 0.7×32 TW LB | 生产日期：161217  生产批号：161217 | 四平市食品药品监督管理局 | JDS20180003 |
|  | 一次性使用输液器带针 | 长白山保护开发区池西区人民医院 | 长春白求恩医疗器械有限公司 | 0.6×23 | 生产日期：20170827  生产批号：20170827 | 长白山食品药品监督管理局 | JDS20180094 |
|  | 一次性使用输液器 带针 | 德惠市中医院 | 河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司 | 0.7×25TW LB | 生产日期：20171229  生产批号：171229 | 长春市食品药品监督管理局 | JDS20180292 |
|  | 一次性使用无菌注射器 带针 | 长春市宽城区医院 | 上海金塔医用器材有限公司 | 5ml 0.7×31 TW LB | 生产日期：20171202  批号：20171202 | 长春市食品药品监督管理局宽城分局 | JDS20180269 |
|  | 一次性使用无菌注射器 带针 | 通化市劲峰医药有限公司 | 沈阳市北华医材有限公司 | 5mL 0.7 TWLB 30 | 生产批号：20170911A2 | 通化市食品药品监督管理局 | JDS20180040 |
|  | 一次性使用输液器 带针 | 梨树县第一人民医院 | 河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司 | 0.8×27  TW LB | 生产日期：20171230  生产批号：171230 | 四平市食品药品监督管理局 | JDS20180009 |
|  | 一次性使用无菌注射器 带针 | 梅河口市中心医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 5mL 中头式 0.7×31  TW LB | 生产日期：20171012  生产批号：20171012 | 梅河口市市场监督管理局 | JDS20180103 |
|  | 一次性使用无菌注射器 带针 | 长岭妇婴专科医院 | 江西科伦医疗器械制造有限公司 | 1ml 0.5×20 RWLB | 生产日期：20170927  生产批号：A5批20170927 | 松原市食品药品监督管理局 | JDS20180076 |
|  | 一次性使用输液器 带针 | 延吉颐康老年病医院 | 长春白求恩医疗器械有限公司 | 0.55×18 | 生产日期：20171101  生产批号：20171101 | 延边朝鲜族自治州食品药品监督管理局 | JDS20180165 |
|  | 一次性使用无菌注射器 带针 | 大安市第一人民医院 | 长春金康源医用器具有限公司 | 1mL 0.45×13.5 | 生产批号：20180103 | 白城市食品药品监督管理局 | JDS20180333 |
|  | 一次性使用输液器 带针 | 吉林市中西医结合肛肠医院 | 长春白求恩医疗器械有限公司 | 0.55×18 | 生产日期：20171020  生产批号：20171020 | 吉林市食品药品监督管理局昌邑分局 | JDS20180215 |
|  | 一次性使用无菌注射器带注射针 | 国药集团吉林省医疗器械有限公司 | Becton Dickinson Medical(s) Pte.Ltd. | 1ML LS 25GA 5/8 IN(0.5×16) | 生产日期：2017-10  批号：7268266 | 长春市食品药品监督管理局 | JDS20180317 |
|  | 一次性使用无菌注射器 | 镇赉县人民医院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 5mL 0.7×32 TW LB | 生产日期：2017-08-24  生产批号：批20170821 | 白城市食品药品监督管理局 | JDS20180341 |
|  | 一次性使用无菌注射器 带针 | 白山哲仁药品经销有限公司 | 江西洪达医疗器械集团股份有限公司 | 5mL 中头式 0.7×31  TW LB | 生产日期：20170926  生产批号：20170926 | 白山市食品药品监督管理局 | JDS20180364 |
|  | 天然胶乳橡胶避孕套 | 吉林市福聚康大药房连锁有限公司 | Thai Nippon Rubber Industry Public Company Limited | 宽度：52mm±2mm 长度：不小于160mm | 生产日期：07/2017  批号：M37170701/  M28170707/M28170706/  M18170705/M10170704 | 吉林市食品药品监督管理局船营分局 | JDS20180228 |
|  | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 伊通满族自治县第一人民医院 | 南昌翔翊医疗器械有限公司 | 中号轴转式 | 生产日期：20171105  生产批号：20171105 | 四平市食品药品监督管理局 | JDS20180020 |
|  | 一次性使用输液器 带针 | 公主岭惠安妇产医院 | 沈阳市北华医材有限公司 | IS-G(T) 0.55×20 LBRW | 生产批号：20171211Z2 | 公主岭市市场监督管理局 | JDS20180056 |
|  | 一次性使用输液器 带针 | 九台区九台医药超市 | 江西科伦医疗器械制造有限公司 | S2D1S  0.55×20 RWLB | 生产日期：20180123  生产批号：20180123 | 长春市食品药品监督管理局九台分局 | JDS20180296 |
|  | 一次性使用输液器 带针 | 长白山保护开发区中心医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B1-1 0.55×19 RW LB | 生产日期：20171115  生产批号：20171115 | 长白山食品药品监督管理局 | JDS20180045 |
|  | 一次性使用输液器 | 龙井市人民医院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 带针0.55×17.5  RWLB | 批号：2017100107 | 延边朝鲜族自治州食品药品监督管理局 | JDS20180141 |
|  | 一次性使用无菌橡胶手套 | 吉林市瑞信药业有限公司 | 哈尔滨市天使卫生材料厂 | 7（光面 直型） 中号 | 生产批号：20171101 | 吉林市食品药品监督管理局吉林经济技术开发区分局 | JDS20180207 |
| 序号 | 标示产品名称 | 被抽查单位 | 标示生产企业 | 规格型号 | 生产日期/批号/出厂编号 | 抽样单位 | 编号 |
|  | 天然胶乳橡胶避孕套 | 永吉县妇幼保健计划生育服务中心 | 广州双一乳胶制品有限公司（原广州第十一橡胶厂） | 光面  标称宽度：52mm | 生产批号：16114508 | 永吉县市场监督管理局 | JDS20180220 |
|  | 天然胶乳橡胶避孕套 | 松原市疾病预防控制中心 | 河北维妮德橡胶制品有限公司 | 光面型  宽度：52±2mm | 生产批号：170103 | 松原市食品药品监督管理局 | JDS20180082 |
|  | 天然胶乳橡胶避孕套 | 吉林市丰满区妇幼保健计划生育服务中心 | 广州双一乳胶制品有限公司（原广州第十一橡胶厂） | 标称宽度：52mm 光面 | 生产批号：16117108 | 吉林市食品药品监督管理局丰满分局 | JDS20180230 |
|  | 天然胶乳橡胶避孕套 | 大安市民生药业有限公司 | 山东亚奇乳胶科技有限公司 | 光面  标称宽度：52±2mm，长度：≥160mm | 生产日期：201702  批号：2017020 | 白城市食品药品监督管理局 | JDS20180331 |
|  | 天然胶乳橡胶避孕套 | 公主岭市妇幼保健计划生育服务中心 | 天津中生乳胶有限公司 | 标称宽度：52mm 螺纹 | 生产日期：2017.11  生产批号：17112401 | 公主岭市市场监督管理局 | JDS20180060 |
|  | 天然胶乳橡胶避孕套 | 梅河口市妇幼保健计划生育服务中心 | 河北同乐乳胶制品有限公司 | 光面型 平行边带储精囊 标称宽度：52±2mm 长度≥160mm | 生产日期：201703  生产批号：1703061 | 梅河口市市场监督管理局 | JDS20180108 |
|  | 定制式固定义齿 | 长春市尚美义齿有限公司 | 长春市尚美义齿有限公司 | / | 编号：3# 4# | 长春市食品药品监督管理局汽车经济技术开发区分局 | JDS20180322 |
|  | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 吉林市结核病医院 | 沈阳盛道医疗器材有限公司 | 7.5号 有粉 麻面 弯曲型 | 生产日期：201704  生产批号：20170401 | 蛟河市市场监督管理局 | JDS20180206 |
|  | 无菌橡胶医用手套 | 汪清县人民医院 | 北京瑞京乳胶制品有限公司 | 8 麻面/无粉/弯形 | 生产日期：20170802  生产批号：2017080251 | 延边朝鲜族自治州食品药品监督管理局 | JDS20180147 |
|  | 足疗仪 | 通化海恩达高科技股份有限公司 | 通化海恩达高科技股份有限公司 | ZLY-I | 产品序列号：ZLY20170410-02 | 通化市食品药品监督管理局 | JDS20180038 |
|  | 特定电磁波（TDP）治疗器 | 白山市福祥堂老百姓大药房连锁有限公司 | 重庆华伦医疗器械有限公司 | CQJ-16B | 生产日期：2017年09月25日  编号：117017 | 白山市食品药品监督管理局 | JDS20180374 |
|  | 超声雾化器 | 公主岭市新药特药有限公司胜利路店 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 402AI | 生产日期：2017/04/05  产品编号：1704011537 | 公主岭市市场监督管理局 | JDS20180068 |
|  | 超声雾化器 | 公主岭市尚好大药房连锁有限公司解放路分店 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 402AI | 出厂日期：01/16/2014  产品编号：140112736 | 公主岭市市场监督管理局 | JDS20180067 |
|  | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 延边中医医院延吉市中医医院 | 宜兴市恒保乳胶制品有限公司 | 7.5 无粉  麻面弯型 | 生产日期：201801  批号：201801 | 延边朝鲜族自治州食品药品监督管理局 | JDS20180183 |
|  | 一次性使用橡胶外科手套 | 通化市妇幼保健计划生育服务中心 | 江西恒生实业有限公司 | 7 有粉型 | 生产日期：20170509  生产批号：20170509 | 通化市食品药品监督管理局 | JDS20180024 |
|  | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 永吉县医院（永吉县人民医院） | 沈阳盛道医疗器材有限公司 | 6.5号 有粉 麻面 弯曲型 | 生产日期：201709  生产批号：20170912 | 永吉县市场监督管理局 | JDS20180218 |
|  | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 双辽市第一人民医院 | 江西科美医疗器械集团有限公司 | 6.5 弯形 无菌 无粉 麻面 | 生产日期：2017年6月2日 | 四平市食品药品监督管理局 | JDS20180011 |
|  | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 四平市中医医院 | 河南省健琪医疗器械有限公司 | 中号 | 生产日期：2017年11月25日  生产批号：17112503 | 四平市食品药品监督管理局 | JDS20180347 |
|  | 医用棉签 | 长春仁惠医院 | 新乡市医邦卫生材料有限公司 | 8cm | 生产日期：2017年09月03日 | 长春市食品药品监督管理局净月高新技术产业开发区分局 | JDS20180350 |
|  | 医用棉签 | 吉林省吉林中西医结合医院 | 南昌市恒康医疗器械有限公司 | A型 | 生产日期：20170808 | 吉林市食品药品监督管理局船营分局 | JDS20180440 |
|  | 一次性使用产包 | 通化市中心医院 | 新乡市畅达医疗器械有限公司 | / | 生产日期：2017年8月6日  生产批号：17080601 | 通化市食品药品监督管理局 | JDS20180418 |
|  | 一次性使用产包 | 通化市妇幼保健计划生育服务中心 | 新乡市华西卫材有限公司 | I型：普通型产包 | 生产日期：2017年9月13  生产批号：28170913 | 通化市食品药品监督管理局 | JDS20180419 |
|  | 天然胶乳橡胶避孕套 | 通化国大药房连锁有限公司新站店 | 上海金香乳胶制品有限公司（原上海乳胶厂） | 光面润滑型 标称宽度：52mm | 生产日期：201504  批号：SH151204 | 通化市食品药品监督管理局 | JDS20180420 |
|  | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 梅河口市中心医院 | 扬州市霞光医疗器械有限公司 | 轴转式 中号 | 生产日期：20171008  生产批号：20171008 | 梅河口市市场监督管理局 | JDS20180107 |
|  | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 松原富华妇产医院 | 南昌翔翊医疗器械有限公司 | 大号 | 生产日期：2017年04月05日 | 松原市食品药品监督管理局 | JDS20180071 |
|  | 特定电磁波治疗器 | 长岭县中街药行连锁有限公司三分店 | 重庆雨逸科技有限公司 | T-11A | 生产日期：2017/12/07  产品编号：171207270 | 松原市食品药品监督管理局 | JDS20180092 |
|  | 电脑中频电疗仪 | 吉林美好医疗器材有限公司长春分公司 | 北京天长福医疗设备制造有限公司 | T99-AI | 生产日期：2017年8月2日  编号：17015006 | 长春市食品药品监督管理局 | JDS20180403 |
|  | 定制式固定义齿 | 长春市尚美义齿有限公司 | 长春市尚美义齿有限公司 | / | 批号：3# 4# | 长春市食品药品监督管理局汽车经济技术开发区分局 | JDS20180321 |
|  | 定制式活动义齿 | 梅河口市艺冠齿业制作中心 | 梅河口市艺冠齿业制作中心 | / | 生产日期：2018.1.21  生产批号：1# 2# | 梅河口市市场监督管理局 | JDS20180431 |
|  | 定制式活动义齿 | 珲春市雅冠义齿制作有限公司 | 珲春市雅冠义齿制作有限公司 | / | 生产批号：5# 6# | 延边朝鲜族自治州食品药品监督管理局 | JDS20180181 |
|  | 天然胶乳橡胶避孕套 | 吉林省义立方医药连锁有限公司 | 东洋松蒲乳胶（锦州）有限公司 | 螺纹型 标称宽度：52±2mm;长度：≥160mm  平行边带精囊 | 生产日期：201708  生产批号：70801 | 延边朝鲜族自治州食品药品监督管理局 | JDS20180176 |
|  | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 德惠市民心医院 | 吉林省新亿大医疗器械有限公司 | B型 中号 | 生产批号：20171201 | 长春市食品药品监督管理局 | JDS20180271 |
|  | 特定电磁波（TDP）治疗器 | 白山康达大药房连锁有限公司 | 重庆华伦弘力实业有限公司 | CQH-12B | 生产日期：2017年12月23日  编号：117408 | 白山市食品药品监督管理局 | JDS20180373 |
|  | 光固化机 | 珲春市海诺医疗器械商行 | 桂林市啄木鸟医疗器械有限公司 | LED.B | 生产日期：2017-4-5  产品编号：L1732641B | 延边朝鲜族自治州食品药品监督管理局 | JDS20180191 |
|  | 特定电磁波治疗器 | 吉林省百胜科贸有限公司 | 重庆雨逸科技有限公司 | L-28A | 生产日期：2017/11/15  产品编号：171115091 | 长春市食品药品监督管理局 | JDS20180406 |
|  | 医用压缩式雾化器 | 梅河口市海天大药房 | 东莞市欣绿医疗科技有限公司 | XL-008 | 生产日期：2017.02.20  生产批号：W08872201 | 梅河口市市场监督管理局 | JDS20180111 |
|  | 全自动血细胞分析仪 | 吉林省紫宸光电技术有限责任公司 | 吉林省紫宸光电技术有限责任公司 | ZC-960型 | 生产日期：2018.03  编号：B281015 | 长春市食品药品监督管理局 | JDS20180407 |
|  | 半自动生化分析仪 | 吉林省维尔医疗器械有限公司 | 吉林省维尔医疗器械有限公司 | ECA-2000B | 出厂日期：2018年01月  出厂编号：1801006 | 长春市食品药品监督管理局绿园分局 | JDS20180405 |
|  | 特定电磁波（TDP）治疗器 | 吉林市船营区乐买康大药房 | 重庆华伦医疗器械有限公司 | CQJ-16B | 生产日期：2017年12月12日  编号：117066 | 吉林市食品药品监督管理局船营分局 | JDS20180255 |
|  | 定制式活动义齿 | 松原市金丰源义齿制作中心 | 松原市金丰源义齿制作中心 | / | 生产编号：5# 6# | 松原市食品药品监督管理局 | JDS20180085 |
|  | 定制式固定义齿 | 松原市金丰源义齿制作中心 | 松原市金丰源义齿制作中心 | / | 生产批号：3# 4# | 松原市食品药品监督管理局 | JDS20180084 |
|  | 定制式固定义齿 | 吉林市名加义齿有限公司 | 吉林市名加义齿有限公司 | / | 生产批号：3# 4# | 吉林市食品药品监督管理局昌邑分局 | JDS20180444 |
|  | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 吉林省都康医药有限公司 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 | B型：聚丙烯 中号 转轴式 | 生产日期：20170206  生产批号：20170206 | 农安县市场监督管理局 | JDS20180310 |
|  | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 延吉市时代妇科医院 | 哈尔滨市天使卫生材料厂 | 中号 | 生产批号：20170404 | 延边朝鲜族自治州食品药品监督管理局 | JDS20180172 |
|  | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 白城市医院 | 南昌市康洁医用卫生用品有限公司 | 中号 B1型带光源推拉式 | 生产批号：20170306 | 白城市食品药品监督管理局 | JDS20180329 |
|  | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 吉林油田总医院 | 长春市医用高分子有限公司 | 全透明  推拉式中号 | 生产日期：2017年11月30日 | 松原市食品药品监督管理局 | JDS20180078 |
|  | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 一汽总医院 | 扬州市霞光医疗器械有限公司 | 推拉式中号 | 生产日期：20171008  生产批号：20171008 | 长春市食品药品监督管理局汽车经济技术开发区分局 | JDS20180303 |
|  | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 梅河口市妇幼保健计划生育服务中心 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 | B型：聚丙烯 中号 轴转式 | 生产日期：20171006  生产批号：20171006 | 梅河口市市场监督管理局 | JDS20180099 |
|  | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 公主岭惠安妇产医院 | 江西丹美实业有限公司 | 中号 轴转式 | 生产日期：20171006  生产批号：20171006 | 公主岭市市场监督管理局 | JDS20180055 |
|  | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 长春和美妇科医院 | 哈尔滨市天使卫生材料厂 | 中号 | 生产日期：20180115  生产批号：20180105 | 长春市食品药品监督管理局宽城分局 | JDS20180272 |
|  | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 白山市妇幼保健院 | 南昌翔翊医疗器械有限公司 | 中号轴转式 | 生产日期：20171205  生产批号：20171205 | 白山市食品药品监督管理局 | JDS20180366 |
|  | 超声雾化器 | 白山市长宏医疗器械有限公司 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 402AI | 生产日期：2017/07/17  产品编号：1707023814 | 白山市食品药品监督管理局 | JDS20180372 |
|  | 一次性使用橡胶外科手套 | 松原经济技术开发区兴原乡卫生院 | 江西丹美实业有限公司 | 中号（7.5号）光面有粉表面 | 生产日期：2017年07月06日  生产批号：170706 | 松原市食品药品监督管理局 | JDS20180077 |
|  | 医用外科口罩 | 吉林市传染病医院 | 佛山市顺德区康正卫生材料有限公司 | KZ41 | 生产日期：20170614  生产批号：20170614 | 吉林市食品药品监督管理局昌邑分局 | JDS20180197 |
|  | 医用外科口罩 | 安图县人民医院 | 山东康力医疗器械科技有限公司 | 175×95  长方形 | 生产日期：20180108  生产批号：18010802 | 延边朝鲜族自治州食品药品监督管理局 | JDS20180436 |
|  | 带线缝合针 | 磐石市医院 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 6-0 黑75cm  ▼1/2 4×10 单16mm HM607 | 生产日期：161030  生产批号：24S1011J | 磐石市市场监督管理局 | JDS20180210 |
|  | 医用外科口罩 | 吉林省人民医院 | 振德医疗用品股份有限公司 | I型17cm×18cm-3P | 生产日期：20180118  生产批号：20180118 | 长春市食品药品监督管理局 | JDS20180284 |
|  | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 敦化市医院 | 江苏瑞京科技发展有限公司 | 7.5（中号） 有粉、光面 | 生产日期：20170918  生产批号：20170918 | 延边朝鲜族自治州食品药品监督管理局 | JDS20180177 |
|  | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 辽源市妇婴医院 | 江苏亚达科技集团有限公司 | 有粉麻面 弯型手指 | 生产日期：20170725  生产批号：20170725 | 辽源市食品药品监督管理局 | JDS20180126 |
|  | 医用外科口罩 | 磐石市妇幼保健计划生育服务中心 | 新乡市华康卫材有限公司 | / | 生产日期：2017年6月2日  生产批号：01170528 | 磐石市市场监督管理局 | JDS20180224 |
|  | 一次性使用输液器 带针 | 长岭县宏光医院 | 河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司 | TB 0.55×19 RW LB | 生产日期：20170717  生产批号：170717 | 松原市食品药品监督管理局 | JDS20180081 |
|  | 一次性使用无菌注射器 带针 | 吉林省白河林业局职工医院 | 江西三鑫医疗科技股份有限公司 | 1mL 0.45×16  RW LB | 生产日期：170117  生产批号：170117 | 长白山食品药品监督管理局 | JDS20180046 |
|  | 一次性使用输液器 带针 | 东丰县中医院 | 河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司 | 0.55×19  RW LB | 生产日期：20171106  生产批号：171106 | 东丰县市场监督管理局 | JDS20180124 |
|  | 一次性使用输液器 带针 | 长春市宽城区医院 | 上海金塔医用器材有限公司 | 0.55×19RW LB | 批号：20171024 | 长春市食品药品监督管理局宽城分局 | JDS20180286 |
|  | 一次性使用无菌注射器 带针 | 吉林市龙潭区疾病预防控制中心 | 安徽天康医疗科技股份有限公司 | 2ml/0.55×20 TW LB | 生产日期：20161005  批号：161004 | 吉林市食品药品监督管理局龙潭分局 | JDS20180234 |
|  | 一次性使用输液器 带针 | 东丰县妇幼保健计划生育服务中心 | 上海金塔医用器材有限公司 | 0.7×24  TW LB | 批号：20170904 | 东丰县市场监督管理局 | JDS20180121 |
|  | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 梅河口市中心医院 | 河南省奥邦医疗器械有限公司 | 小号、光面有粉 | 生产日期：20170909  生产批号：20170908 | 梅河口市市场监督管理局 | JDS20180106 |
|  | 一次性使用输液器 带针 | 通榆县红十字医院 | 辽宁众源医疗器械有限公司 | 0.6×25 TWLB | 生产批号：20170912 | 白城市食品药品监督管理局 | JDS20180339 |
|  | 一次性使用输液器 带针 | 公主岭市北方医药药材有限责任公司 | 圣光医用制品股份有限公司 | A1 0.55×19 RWLB | 生产日期：170511  生产批号：170511 | 公主岭市市场监督管理局 | JDS20180057 |
|  | 一次性使用无菌注射器 带针 | 龙井市中医医院 | 上海金塔医用器材有限公司 | 5ml 0.7×31  TW LB | 生产日期：20170508  批号：20170508 | 延边朝鲜族自治州食品药品监督管理局 | JDS20180435 |
|  | 天然胶乳橡胶避孕套 | 辽源市同城医药药材连锁有限公司 | 福州君悦乳胶有限公司 | 52±2mm  长度≥160mm 光面型 浮点型 螺纹型 | 生产日期：201709/201709/201707  生产批号：GD0918/FD0918/LD0715 | 辽源市食品药品监督管理局 | JDS20180122 |
|  | 一次性使用无菌注射器 带针 | 榆树市中医院 | 沈阳市北华医材有限公司 | 5mL  0.7 TW LB 30 | 生产批号：20171121A4 | 榆树市市场监督管理局 | JDS20180304 |
|  | 医用棉签 | 吉林市瑞信药业有限公司 | 南昌市朝阳医疗保健用品有限公司 | / | 生产日期：20170702 | 吉林市食品药品监督管理局吉林经济技术开发区分局 | JDS20180223 |
|  | 医用棉签 | 吉林省同仁大药房有限公司 | 大连山屏医用卫生材料厂 | 10cm | 生产日期：2017年7月  生产批号：201707 | 长春市食品药品监督管理局汽车经济技术开发区分局 | JDS20180313 |
|  | 医用棉签 | 吉林大药房北方连锁店 | 新乡市华西卫材有限公司 | 8cm | 生产日期：2017年7月2日  生产批号：48170702 | 长春市食品药品监督管理局经济技术开发区分局 | JDS20180263 |
|  | 血糖测试仪 | 吉林省仁坤医药有限公司长白山保护开发区正善堂大药房九店 | 艾康生物技术（杭州）有限公司 | 艾科·灵睿2 | 生产日期：2017-10-16  SN：303U0124FBB | 长白山食品药品监督管理局 | JDS20180053 |
|  | 天然胶乳橡胶避孕套 | 延边保健大药房连锁有限公司 | Thai Nippon Rubber Industry Co.,Ltd. | 光面型橡胶避孕套（普通型）  宽度：52mm±2mm  长度：不小于160mm | 生产日期：10/2016  生产批号：N25161001/N34161004/  N07161001 | 延边朝鲜族自治州食品药品监督管理局 | JDS20180142 |
|  | 医用护理口罩 | 吉林省同仁大药房连锁有限公司东风大街分店 | 稳健医疗（黄冈）有限公司 | 长方形  挂耳型 17cm×9cm-3P | 生产日期：2017-10-30  生产批号：20171030 | 长春市食品药品监督管理局汽车经济技术开发区分局 | JDS20180312 |
|  | 定制式固定义齿 | 延吉韩式口腔医院 | 延吉韩式口腔医院 | / | 生产批号：3# 4# | 延边朝鲜族自治州食品药品监督管理局 | JDS20180158 |
|  | 医用棉签 | 吉林省科田大药房有限公司吉林市双吉街店 | 新乡市医邦卫生材料有限公司 | 10cm | 生产日期：2017年7月3日 | 吉林市食品药品监督管理局吉林经济技术开发区分局 | JDS20180199 |
|  | 医用棉签 | 吉林大药房建昌街连锁店 | 河南亞都实业有限公司 | 10cm | 生产日期：2017年12月04日  生产批号：331749020 | 长春市食品药品监督管理局 | JDS20180282 |
|  | 一次性使用无球囊导尿管 | 舒兰博爱医院 | 扬州市吉康医疗器械有限公司 | Fr12 4.0MM×360MM | 生产日期：20170310 | 舒兰市市场监督管理局 | JDS20180201 |
|  | 一次性使用无菌方垫 | 德惠市民心医院 | 长春市佳杰经贸有限公司 | 60×60 | 生产日期：20171102 | 长春市食品药品监督管理局 | JDS20180290 |
|  | 特定电磁波治疗器 | 吉林省恒爱大药房连锁有限公司 | 重庆润扬医疗器械有限责任公司 | TDP-CQ-15 | 生产日期：2017年04月  生产编号：1570404305B | 长春市食品药品监督管理局 | JDS20180394 |
|  | 电脑中频治疗仪 | 汪清县康健医疗器械商行 | 北京益康来科技有限公司 | YKL-A型 | 生产日期：2017年9月  产品序号：A201709007-02 | 延边朝鲜族自治州食品药品监督管理局 | JDS20180194 |
|  | 一次性使用输液器 带针 | 长春民健  医疗器械有限公司 | 长春民健  医疗器械有限公司 | A型  0.7×23  TW LB | 生产日期：20170620  生产批号：20170620 | 农安县市场监督管理局 | JDS20180319 |
|  | 棉签 | 德惠市中医院 | 吉林弗朗医疗科技有限公司 | 10cm | 生产日期：2017年09月08日 | 长春市食品药品监督管理局 | JDS20180273 |
|  | 棉签 | 舒兰市鑫淼医疗器械经销有限公司 | 吉林弗朗医疗科技有限公司 | 10cm | 生产日期：2017年12月04日  生产批号：20171204 | 舒兰市市场监督管理局 | JDS20180237 |
|  | 特定电磁波治疗器 | 长春海王星辰医药有限公司抚松路分店 | 重庆航天火箭电子技术有限公司 | CQ-10 | 生产日期：201601  出厂编号：008006 | 长春市食品药品监督管理局 | JDS20180395 |
|  | 特定电磁波（TDP）治疗器 | 长春市吉兴医疗器械有限公司 | 重庆华伦医疗器械有限公司 | CQJ-16B | 生产日期：2017年12月14日  编号：117104 | 长春市食品药品监督管理局 | JDS20180396 |
|  | 医用棉签 | 吉林市昌邑区吉航大药房 | 青岛盛久医疗用品有限公司 | 10cm 竹棒型 单头 SJC-01（灭菌） | 生产日期：2017/10/09  生产批号：171001 | 吉林市食品药品监督管理局吉林经济技术开发区分局 | JDS20180200 |
|  | 医用棉签 | 榆树市中医院 | 南昌市恒康医疗器械有限公司 | A型 | 生产日期：20170608 | 榆树市市场监督管理局 | JDS20180308 |
|  | 特定电磁波治疗器 | 吉林大药房药业股份有限公司双辽市辽河路连锁店 | 重庆航天火箭电子技术有限公司 | CQ-8 | 生产日期：2017.03  出厂编号：006119 | 四平市食品药品监督管理局 | JDS20180012 |
|  | 特定电磁波谱治疗器 | 四平神农大药房连锁股份有限公司 | 四川恒明科技开发有限公司 | TDP-T1 | 生产日期：2017.07.04  出厂编号：81707006191 | 四平市食品药品监督管理局 | JDS20180018 |
|  | 一次性使用输液器 带针 | 白山哲仁药品经销有限公司 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B1-1 0.55×19 RW LB | 生产日期：20171115  生产批号：20171115 | 白山市食品药品监督管理局 | JDS20180362 |
|  | 一次性使用输液器带针 | 吉林市丰满区妇幼保健计划生育服务中心 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B3-1 0.6×24 TW LB | 生产日期：20170713  生产批号：20170713 | 吉林市食品药品监督管理局丰满分局 | JDS20180202 |
|  | 特定电磁波治疗器 | 吉林大药房三佳新村连锁店 | 重庆新峰医疗器械有限公司 | CQ-10 | 出厂日期：2017.11.22  出厂编号：1711021027 | 长春市食品药品监督管理局 | JDS20180393 |
|  | 特定电磁波谱治疗器 | 通化国大药房连锁有限公司新站店 | 重庆长乐硅酸盐有限责任公司 | CQG-12A | 生产日期：2017/06/30  产品编号：170612425 | 通化市食品药品监督管理局 | JDS20180039 |
|  | 特定电磁波治疗器 | 公主岭市泰德堂大药房 | 重庆中芝医用仪器有限公司 | CQ-BT5A | 生产日期：2016-5-7  编码：144-173 | 公主岭市市场监督管理局 | JDS20180066 |
|  | 血糖测试仪 | 四平市诚信永红大药房连锁有限公司 | 艾康生物技术（杭州）有限公司 | OGM-111 | 生产日期：2017-06  SN：404A30A6654 | 四平市食品药品监督管理局 | JDS20180014 |
|  | 天然胶乳橡胶避孕套 | 四平益邦医药有限公司 | 茂名市江源乳胶制品有限公司 | 光面型 平行边带精囊  标称宽度：52mm±2mm 长度：≥160mm | 生产日期：2018.01  生产批号：VE801S | 四平市食品药品监督管理局 | JDS20180008 |
|  | 天然胶乳橡胶避孕套 | 吉林省仁坤医药有限公司长白山保护开发区正善堂大药房九店 | 东洋松蒲乳胶（锦州）有限公司 | 浮点型 标称宽度：52±2mm 长度：≥160mm 平行边 带精囊 | 生产日期：201708  生产批号：70801 | 长白山食品药品监督管理局 | JDS20180048 |
|  | 一次性使用无菌注射器 带针式 | 吉林省宏安医用器材有限公司 | 吉林省宏安医用器材有限公司 | 5mL  TWSB | 生产批号：20180102 | 长春市食品药品监督管理局经济技术开发区分局 | JDS20180261 |
|  | 一次性使用无菌注射器 带针 | 长春市九台区中医院 | 上海宝舜医疗器械有限公司 | 5mL 0.7×32 TWLB | 生产日期：20180110  生产批号：20180110 | 长春市食品药品监督管理局九台分局 | JDS20180295 |
|  | 一次性使用无菌注射器 带针 | 长白朝鲜族自治县人民医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 5mL 中头式 0.7×31  TW LB | 生产日期：20170421  生产批号：20170421 | 白山市食品药品监督管理局 | JDS20180358 |
|  | 一次性使用无菌注射器带针 | 长白山保护开发区中心医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 5mL 中头式 0.7×31  TW LB | 生产日期：20171113  生产批号：20171113 | 长白山食品药品监督管理局 | JDS20180051 |
|  | 一次性使用无菌注射器 带针 | 吉林市东晨药业有限公司 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 1mL 中头式 0.45×15.5  RW LB | 生产日期：20170829  生产批号：20170829 | 吉林市食品药品监督管理局吉林高新技术产业开发区分局 | JDS20180204 |
|  | 一次性使用无菌注射器 带针 | 吉林市瑞信药业有限公司 | 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 | 5ml 0.6×25  TW LB | 生产日期：20171128  生产批号：171128 | 吉林市食品药品监督管理局吉林经济技术开发区分局 | JDS20180443 |
|  | 一次性使用无菌注射器 带针 | 吉林省肝胆病医院 | 天津哈娜好医材有限公司 | 5ml 0.7×32mm | 生产日期：20180115  批号：批180115 | 长春市食品药品监督管理局绿园分局 | JDS20180260 |
|  | 血糖仪 | 梅河口市梅河大药房 | 三诺生物传感股份有限公司 | 安稳+ | 生产日期：2017/11/21  SN：2JHBDGR9084 | 梅河口市市场监督管理局 | JDS20180110 |
|  | 血糖仪 | 公主岭市振国大药房 | 宝瑞源生物技术（北京）有限公司 | S-2型 | 生产日期：2016-01  SN: S-215BRY103721 | 公主岭市市场监督管理局 | JDS20180065 |
|  | 血糖仪 | 公主岭市乐康药店 | 三诺生物传感股份有限公司 | 安稳+ | 生产日期：2017/10/20  SN：2JH9SJRH272 | 公主岭市市场监督管理局 | JDS20180064 |
|  | 血糖仪 | 前郭县百姓医药有限公司 | 三诺生物传感股份有限公司 | 安稳型 | 生产日期：2017/02/04  SN：1BGCFERR305 | 松原市食品药品监督管理局 | JDS20180090 |
|  | 血糖仪 | 吉林大药房药业股份有限公司惠民小区连锁店 | 三诺生物传感股份有限公司 | 安稳免调码型 | 生产日期：2017/12/04  SN：1DHBSGR0110 | 东丰县市场监督管理局 | JDS20180133 |
|  | 血糖仪 | 龙城医药连锁第三分部 | 三诺生物传感股份有限公司 | GA-3型 | 生产日期：2017/05/09  SN：1QH55GS0535 | 辽源市食品药品监督管理局 | JDS20180132 |
|  | 数字式电子血压计 | 松原市长远医药连锁有限公司前郭一分公司 | 东阿阿胶阿华医疗器械有限公司 | DXB-2 | 生产日期：20160421  SN：1604009594 | 松原市食品药品监督管理局 | JDS20180087 |
|  | 一次性使用输液器 | 吉林市妇产医院 | 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 | 0.55×19 RW LB | 生产日期：20170325  生产批号：170325 | 吉林市食品药品监督管理局船营分局 | JDS20180212 |
|  | 一次性使用输液器 带针 | 白城市洮北区整骨医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B3 -1 0.55×19 RW LB | 生产日期：20170529  生产批号：20170529 | 白城市食品药品监督管理局 | JDS20180340 |
|  | 一次性使用输液器 带针 | 长白朝鲜族自治县人民医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B3 -1T 0.55×19  RW LB | 生产日期：20170109  生产批号：20170109 | 白山市食品药品监督管理局 | JDS20180359 |
|  | 一次性使用输液器 | 长春双阳虹桥医院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 带针 0.55×17.5 RWLB | 生产日期：2017-12-06  生产批号：批20171201 | 长春市食品药品监督管理局双阳分局 | JDS20180377 |
|  | 医用缝合针（组合针） | 四平市中心人民医院 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | / | 生产日期：160725  生产批号：20S0717 | 四平市食品药品监督管理局 | JDS20180346 |
|  | 医用外科口罩 | 吉林省金天爱心健康医药有限公司宏泰商城分店 | 苏州新纶超净技术有限公司 | 175mm×  95mm | 生产日期：2017：10：20  生产批号：20171020A | 长春市食品药品监督管理局经济技术开发区分局 | JDS20180264 |
|  | 一次性使用备皮包 | 长白山保护开发区中心医院 | 扬州市龙虎医疗器械厂 | / | 生产日期：20170718  生产批号：20170718 | 长白山食品药品监督管理局 | JDS20180044 |
|  | 一次性使用导尿管 | 东辽县人民医院 | 江苏华泰医疗器械有限公司 | Fr 12 4.0 MM±0.33MM | 生产日期：20170705  生产批号：20170705 | 东辽县市场监督管理局 | JDS20180127 |
|  | 一次性使用无菌注射器 带针 | 公主岭市北方医药药材有限责任公司 | 圣光医用制品股份有限公司 | 5mL 0.6×25 TWLB | 生产日期：171128  生产批号：171128 | 公主岭市市场监督管理局 | JDS20180054 |
|  | 一次性使用精密过滤输液器带针 | 四平市第四人民医院 | 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 | 0.6×25  TW LB | 生产日期：20171205  生产批号：171205 | 四平市食品药品监督管理局 | JDS20180352 |
|  | 一次性医用手术衣 | 吉林省肝胆病医院 | 德惠市医疗卫生用品厂 | / | 生产日期：17年11月2日  生产批号：2017年11月2日 | 长春市食品药品监督管理局绿园分局 | JDS20180306 |
|  | 半自动生化分析仪 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 | DR-7000D | 生产日期：2018年1月  产品编号：S187000DDR0005 | 长春市食品药品监督管理局 | JDS20180410 |
|  | 电子体温计 | 吉林大药房北方连锁店 | 欧姆龙（大连）有限公司 | MC-246 | 生产日期：2018.01.19  生产批号：20180119UF | 长春市食品药品监督管理局经济技术开发区分局 | JDS20180380 |
|  | 超声雾化器 | 吉林省金牛大药房有限责任公司滨河分店 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 402AI | 出厂日期：03/19/2015  产品编号：150312933 | 舒兰市市场监督管理局 | JDS20180252 |
|  | 超声雾化器 | 四平市铁西区银海医疗器械经销部 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 402AI | 生产日期：2017/03/04  产品编号：1703010072 | 四平市食品药品监督管理局 | JDS20180355 |
|  | 超声雾化器 | 白城市康健医疗器械有限公司 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 402AI | 生产日期：2017/03/31  产品编号：1703074641 | 白城市食品药品监督管理局 | JDS20180326 |
|  | 血糖分析仪 | 通化国大药房连锁有限公司新站店 | 东莞市福达康实业有限公司 | eB-D11 | 生产日期：20170727  SN：170700709 | 通化市食品药品监督管理局 | JDS20180037 |
|  | LED 光固化机 | 长春市开茂医疗器械有限公司 | 桂林维润医疗科技有限公司 | V300 | 生产日期：2017-12  SN：V3003939 | 长春市食品药品监督管理局 | JDS20180382 |
|  | 血糖测试仪 | 东辽县医药药材有限责任公司 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | AG-695 | 生产日期：2017.08.15  产品编号：171526001451707 | 东辽县市场监督管理局 | JDS20180131 |
|  | 血糖测试仪 | 吉林大药房药业股份有限公司双阳大街连锁店 | 艾康生物技术（杭州）有限公司 | OGM-111 | 生产日期：2016-08  SN：404C3007388 | 长春市食品药品监督管理局双阳分局 | JDS20180386 |
|  | 光固化机 | 南关区兴泰医疗器械商店 | 桂林市啄木鸟医疗器械有限公司 | LED.C | 生产日期：201707  产品编号：L1771022C | 长春市食品药品监督管理局 | JDS20180381 |
|  | 超声雾化器 | 吉林省金牛大药房有限责任公司吉林市遵义路店 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 402AI | 生产日期：2017/06/24  产品编号：1706032589 | 吉林市食品药品监督管理局龙潭分局 | JDS20180254 |
|  | 特定电磁波治疗仪 | 吉林大药房三佳新村连锁店 | 重庆新峰医疗器械有限公司 | CQ-10 | 出厂日期：2017.11.22  出厂编号：1711021022 | 长春市食品药品监督管理局 | JDS20180397 |
|  | 臂式电子血压计 | 白城市合福堂药业有限公司兵器城连锁店 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | YE655C | 生产日期：2017/03/30  器号：170300213 | 白城市食品药品监督管理局 | JDS20180324 |
|  | 臂式电子血压计 | 延边保健大药房连锁有限公司 | 江苏富林医疗设备有限公司 | DX-B17Y | 生产日期：20161114  器号：C021115000674 | 延边朝鲜族自治州食品药品监督管理局 | JDS20180190 |
|  | 手臂式全自动电子血压计 | 白城市益和大药房海明西路店 | 深圳市家康科技有限公司 | BP318A | 生产日期：2017/5/24  序列号：B17042000706 | 白城市食品药品监督管理局 | JDS20180323 |
|  | 超声雾化器 | 吉林省恒爱大药房连锁有限公司青年路连锁店 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 402AI | 生产日期：2017/07/15  产品编号：1707022783 | 长春市食品药品监督管理局绿园分局 | JDS20180400 |
|  | JPS系列手持式全血葡萄糖测试仪 | 吉林省吉家大药房有限公司口前一分店 | 北京怡成生物电子技术有限公司 | JPS-6型 | 生产日期：2014.11  NO.：14B1623614 | 永吉县市场监督管理局 | JDS20180250 |
|  | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 敦化市医院 | 常州舜峰塑胶有限公司 | 半透明调节式中号-A型 | 生产日期：170703  生产批号：170703 | 延边朝鲜族自治州食品药品监督管理局 | JDS20180179 |
|  | 一次性使用导尿管 | 延边大学附属医院 | 苏州可邦高分子医疗器械有限公司 | F10 3.3mm | 生产日期：20180108 | 延边朝鲜族自治州食品药品监督管理局 | JDS20180437 |
|  | 血糖仪 | 吉林市昌邑区吉航大药房双吉商贸中心店 | 北京怡成生物电子技术股份有限公司 | 5D-1型 | 生产日期：2016.11  NO.：16B2120247 | 吉林市食品药品监督管理局吉林经济技术开发区分局 | JDS20180247 |
|  | 一次性使用精密过滤输液器 带针 | 通化市劲峰医药有限公司 | 哈尔滨丁香医疗器械有限公司 | 0.55×20 RWLB | 生产批号：20170915 | 通化市食品药品监督管理局 | JDS20180042 |
|  | 低频治疗器 | 通化海恩达高科技股份有限公司 | 欧姆龙（大连）有限公司 | HV-F128 | 生产日期：2017.11.09  序列号：20171100352UF | 通化市食品药品监督管理局 | JDS20180424 |
|  | 血糖仪 | 长春市元丰大药房 | 三诺生物传感股份有限公司 | 安稳+ | 生产日期：2017/04/11  SN：2JH43BRL356 | 长春市食品药品监督管理局二道分局 | JDS20180387 |
|  | 血糖仪 | 吉林大药房吉林市药业有限责任公司恒山西路连锁店 | 三诺生物传感股份有限公司 | 安稳免调码型 | 生产日期：2017/09/10  SN：1DH8UJRC226 | 吉林市食品药品监督管理局吉林高新技术产业开发区分局 | JDS20180246 |
|  | 血糖仪 | 汪清县康健医疗器械商行 | 三诺生物传感股份有限公司 | 安稳免调码型 | 生产日期：2017/07/05  SN：1DH6UHR9907 | 延边朝鲜族自治州食品药品监督管理局 | JDS20180188 |
|  | 医用电子体温计 | 四平市诚信永红大药房连锁有限公司 | 东阿阿胶阿华医疗器械有限公司 | TDB-1 | 生产日期：20170526  SN：1706035093  1706035355  1706034784 | 四平市食品药品监督管理局 | JDS20180013 |
|  | 电子体温计 | 吉林省金牛大药房有限责任公司吉林市玉山路店 | 爱奥乐医疗器械（深圳）有限公司 | T102 | 生产日期：20171027  生产批号：T171001 | 吉林市食品药品监督管理局丰满分局 | JDS20180244 |
|  | 数字式电子体温计 | 吉林大药房吉林市药业有限责任公司北京路连锁店 | 深圳市家康科技有限公司 | MT-JC218 | 生产日期：2017年6月30日  序列号：B17055704181 | 吉林市食品药品监督管理局船营分局 | JDS20180245 |
|  | 电子血压计 | 德惠市威龙医疗器械商店 | 陕西民起电子科技有限公司 | MQ-S991-A | 生产日期：2017.12.15  生产批号：M171112 | 长春市食品药品监督管理局 | JDS20180384 |
|  | 臂式电子血压计 | 农安县九跃龙医疗器械有限公司 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | YE655D | 生产日期：2017-07  器号：170701252 | 农安县市场监督管理局 | JDS20180383 |
|  | 血糖仪 | 榆树市金康医疗器械有限公司 | 三诺生物传感股份有限公司 | 安稳免调码型 | 生产日期：20160323  SN：G163F1TF282 | 榆树市市场监督管理局 | JDS20180392 |
|  | 臂式电子血压计 | 九台医药大厦客运站药店 | 深圳市爱立康医疗股份有限公司 | AES-U181 | 生产日期：20180203  生产批号：18B10 | 长春市食品药品监督管理局九台分局 | JDS20180391 |
|  | 血糖分析仪 | 通化一方天医药连锁有限公司集贸分店 | 东莞市福达康实业有限公司 | eB-D11 | 生产日期：20150105  SN：150101001 | 通化市食品药品监督管理局 | JDS20180425 |
|  | 一次性使用吸痰管 | 伊通满族自治县第一人民医院 | 河南省恒日医疗器械有限公司 | F14 4.67mm×500mm HR-PT | 生产日期：201704163 | 四平市食品药品监督管理局 | JDS20180010 |
|  | 超声波雾化器 | 梨树县汇丰大药房连锁有限公司铁西洹宇分店 | 辽宁百合医疗设备有限公司 | JSC-A | 生产日期：2016.8  产品编号：1608058 | 四平市食品药品监督管理局 | JDS20180354 |
|  | 血糖测试仪 | 梅河口市恒益德大药房连锁有限责任公司 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | AG-605 | 生产日期：2016.11.30  编号：151262075512012 | 梅河口市市场监督管理局 | JDS20180430 |
|  | 数字式电子体温计 | 恒爱大药房长春东盛大街店 | 深圳市家康科技有限公司 | MT-JC218 | 生产日期：2017年6月30日  序列号：B17055701272 | 长春市食品药品监督管理局二道分局 | JDS20180450 |
|  | 压缩式雾化器 | 吉林省永新堂大药房连锁有限公司东岭连锁店 | 欧姆龙（大连）有限公司 | NE-C801S | 生产日期：2017.01.17  序列号：20170102677UF | 长春市食品药品监督管理局 | JDS20180379 |
|  | 血糖仪 | 白山康达大药房连锁有限公司 | 三诺生物传感股份有限公司 | 安稳免调码型 | 生产日期：2017/12/01  SN：1DHBNFRS085 | 白山市食品药品监督管理局 | JDS20180370 |
|  | 血糖分析仪 | 蛟河市超达医疗器械商店 | 青岛厚美德生物科技有限公司 | GLM-76 | 生产日期：2017年9月  SN：H17928445 | 蛟河市市场监督管理局 | JDS20180248 |
|  | 定制式固定义齿 | 延吉市龙艺义齿加工所 | 延吉市龙艺义齿加工所 | / | 生产批号：3# 4# | 延边朝鲜族自治州食品药品监督管理局 | JDS20180143 |
|  | 定制式固定义齿 | 松原市珍玉义齿有限公司 | 松原市珍玉义齿有限公司 | / | 生产批号：3# 4# | 松原市食品药品监督管理局 | JDS20180083 |
|  | 医用棉签 | 通化市人民医院 | 南昌市通达医疗器械有限公司 | / | 生产日期：2017年0902 | 通化市食品药品监督管理局 | JDS20180028 |
|  | 血糖仪 | 吉林大药房药业股份有限公司松原市镜湖花园店 | 强生（中国）医疗器材有限公司 | 稳豪倍优型 | 生产日期：2015/05  序列号：CNHHD05M | 松原市食品药品监督管理局 | JDS20180429 |
|  | 血糖测试仪 | 农安县农安镇乐普医疗器械商店 | 艾康生物技术（杭州）有限公司 | OGM-101 | 生产日期：2017-05  SN：404Z100B7E0 | 农安县市场监督管理局 | JDS20180390 |
|  | 血糖仪 | 辽源市诚信大药房 | 三诺生物传感股份有限公司 | 安稳免调码型 | 生产日期：2017/08/01  SN：1DH7HFRQ783 | 辽源市食品药品监督管理局 | JDS20180129 |
|  | 血糖分析仪 | 蛟河市糖人村医疗器械商店 | 青岛厚美德生物科技有限公司 | GLM-76 | 生产日期：2016年12月  SN：H16046936 | 蛟河市市场监督管理局 | JDS20180249 |
|  | 超声雾化器 | 通化山城中兴医药有限公司 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 402B | 生产日期：2016/09/05  产品编号：1609012005 | 通化市食品药品监督管理局 | JDS20180427 |
|  | 超声雾化器 | 舒兰市信达商贸有限责任公司 | 江苏富林医疗设备有限公司 | W001 | 生产日期：20170207  生产器号：D03010251638 | 舒兰市市场监督管理局 | JDS20180251 |
|  | 血糖仪 | 通化市吉林大药房药业有限公司中心医院连锁店 | 爱奥乐医疗器械（深圳）有限公司 | G-425-3 | 生产日期：2017.09  S/N：B16K0211476 | 通化市食品药品监督管理局 | JDS20180426 |
|  | 血糖仪 | 大安市和顺堂药业连锁有限公司 | 北京怡成生物电子技术股份有限公司 | JPS-6型 | 生产日期：2016.10  NO.：16A1601292 | 白城市食品药品监督管理局 | JDS20180332 |
|  | 低中频电子脉冲治疗仪 | 四平市万高和大药房连锁有限公司永信分店 | 深圳市好一生电子科技有限公司 | HYS-339 | 生产日期：2017.08.28  序列号：M17070008-067-  065-037 | 四平市食品药品监督管理局 | JDS20180356 |
|  | 血糖仪 | 吉林大药房吉林市药业有限责任公司遵义路连锁店 | 强生（中国）医疗器材有限公司 | 稳豪倍易型 | 生产日期：2014/08  SN：GNM42ABER | 吉林市食品药品监督管理局龙潭分局 | JDS20180243 |
|  | 血糖仪 | 吉林省唐铭经贸有限公司 | 三诺生物传感股份有限公司 | 安稳免调码型 | 生产日期：20160331  SN：G163Q3RD284 | 长春市食品药品监督管理局宽城分局 | JDS20180388 |
|  | 血糖仪 | 吉林省邱健安康医药有限公司 | 天津亿朋医疗器械有限公司 | MM600C | 生产日期：2015.12.14  NO.：M6CP0027349 | 延边朝鲜族自治州食品药品监督管理局 | JDS20180186 |
|  | 血糖测试仪 | 延边正道医药连锁有限公司新药大药房二十一分店 | 艾康生物技术（杭州）有限公司 | OGM-111 | 生产日期：2016-11  SN：404A308D3FC | 延边朝鲜族自治州食品药品监督管理局 | JDS20180187 |
|  | 电子体温计 | 辽源市同城医药药材连锁有限公司 | 杭州世佳电子有限公司 | MT-101 | 生产日期：2017.02.20  出厂编号：MT-101170066062963  MT-101170066080056  MT-101170066063525 | 辽源市食品药品监督管理局 | JDS20180130 |
|  | 医用电子体温计 | 通化一方天医药连锁有限公司集贸分店 | 东阿阿胶阿华医疗器械有限公司 | TDB-1 | 生产日期：20170801  SN：1708067963  1708067866  1708067273 | 通化市食品药品监督管理局 | JDS20180422 |
|  | 低中频电子脉冲治疗仪 | 吉林省贞心大药房有限公司 | 深圳市好一生电子科技有限公司 | HYS-3008 | 出厂编号：CUM16040006 | 长春市食品药品监督管理局汽车经济技术开发区分局 | JDS20180402 |
|  | 超声雾化器 | 通化市吉林大药房药业有限公司中心医院连锁店 | 江苏鹿德医疗电子股份有限公司 | NB-150U | 生产日期：2016年06月30日  序列号：20160600138 | 通化市食品药品监督管理局 | JDS20180423 |
|  | 压缩式雾化器 | 吉林省宜康医疗器械有限公司 | 东莞市天元医疗器械有限公司 | TCN-02WC | 生产日期：20170110  生产批号：1701012131 | 长春市食品药品监督管理局 | JDS20180398 |
|  | 超声雾化器 | 仁济医药股份有限公司 | 江苏富林医疗设备有限公司 | W001 | 生产日期：20170207  生产器号：D03010251330 | 白城市食品药品监督管理局 | JDS20180327 |
|  | 医用超声雾化器 | 朝阳区义康医疗器械经销部 | 鞍山贝尔思科技有限公司 | BSW-2A | 生产编号：2OQFD03 | 长春市食品药品监督管理局 | JDS20180399 |
|  | 血糖仪 | 吉林大药房正阳街连锁店 | 爱奥乐医疗器械（深圳）有限公司 | G-425-3 | 生产日期：2017.09  S/N：B16K0204433 | 长春市食品药品监督管理局汽车经济技术开发区分局 | JDS20180389 |
|  | 医用超声雾化器 | 龙井市吉峰医疗器械经销中心 | 鞍山贝尔思科技有限公司 | BSW-2A | 生产编号：20RBG26 | 延边朝鲜族自治州食品药品监督管理局 | JDS20180192 |
|  | 超声雾化器 | 白城市泰而康医疗器械有限公司 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 402B | 生产日期：2011.06.18  产品编号：110601596 | 白城市食品药品监督管理局 | JDS20180328 |
|  | 血糖测试仪 | 敦化市康德医疗器械专营店 | 艾康生物技术（杭州）有限公司 | 艾科·灵睿2 | 生产日期：2017-08-19  SN：303U010C3AF | 延边朝鲜族自治州食品药品监督管理局 | JDS20180185 |
|  | 便携式超声雾化器 | 敦化市康源医疗器械经销处 | 深圳来福士医疗器械有限公司 | mini Air 360 | 生产日期：20170622  产品编号：17062215P0449 | 延边朝鲜族自治州食品药品监督管理局 | JDS20180189 |
|  | 血糖仪 | 白山市一心堂医药连锁有限公司 | 三诺生物传感股份有限公司 | 安稳免调码型 | 生产日期：2017/06/16  SN：1DH2ABR0483 | 白山市食品药品监督管理局 | JDS20180371 |
|  | 超声波雾化器 | 桦甸市瑞康医疗器械中心 | 辽宁百合医疗设备有限公司 | JSC-A 家用 | 生产日期：2013.12  出厂编号：13121136 | 桦甸市市场监督管理局 | JDS20180253 |
|  | 定制式活动义齿 | 延吉义明义齿制作有限公司 | 延吉义明义齿制作有限公司 | / | 生产日期：2018年4月5日  生产批号：5# 6# | 延边朝鲜族自治州食品药品监督管理局 | JDS20180162 |
|  | 定制式固定义齿 | 延吉市恒洋义齿研制中心 | 延吉市恒洋义齿研制中心 | / | 生产批号：3# 4# | 延边朝鲜族自治州食品药品监督管理局 | JDS20180151 |
|  | 定制式固定义齿 | 通化时光医疗器械有限公司 | 通化时光医疗器械有限公司 | / | 生产日期：2018.1.28  生产批号：3# 4# | 通化市食品药品监督管理局 | JDS20180432 |
|  | 特定电磁波治疗器 | 延边中医医院延吉市中医医院 | 重庆中芝医用仪器有限公司 | CQ-BS8 | 生产日期：2017/10/26  生产批号：171026H | 延边朝鲜族自治州食品药品监督管理局 | JDS20180137 |
|  | 一次性使用无球囊导尿管 | 珲春市人民医院 | 扬州市吉康医疗器械有限公司 | Fr 16 5.3MM×360MM | 生产日期：20170710 | 延边朝鲜族自治州食品药品监督管理局 | JDS20180163 |
|  | 一次性使用输液器 带针 | 松原经济技术开发区兴原乡卫生院 | 赤峰天波医疗器材有限责任公司 | 0.7×24  TW LB | 生产批号：20171014 | 松原市食品药品监督管理局 | JDS20180079 |
|  | 一次性使用配药用注射器 | 双辽市第一人民医院 | 莲花医疗用品有限公司 | 20ml 1.6×30 TW XZ | 生产日期：20170302  生产批号：170302 | 四平市食品药品监督管理局 | JDS20180452 |
|  | 一次性使用无菌溶药注射器 | 吉林大学第一医院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 20mL  1.6×33 TW CZ | 生产批号：批20171221 06 | 长春市食品药品监督管理局 | JDS20180095 |
|  | 一次性使用精密过滤输液器带针 | 吉林大学第一医院 | 武汉智讯创源科技发展股份有限公司 | WEO-JX-32B-5.0  0.55×20mm | 生产日期：171230  生产批号：批17123004 | 长春市食品药品监督管理局 | JDS20180096 |