打造“放心消费在浙江”升级版消费品质量市场反溯专项监督抽查

结果汇总表——室内照明开关

发布时间：2018年11月

| 序号 | 产品名称 | 标称品牌 | 规格型号 | 生产日期 或批号 | 标称生产单位 | 购买 价格 （元） | 购买地点或渠道 | 监督抽查时间 | 检验结论 | 不合格项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二开单控(暗装跷板式带公共进线的双路开关) | DOUMEN | NB3 16AX 250V～ | / | 温州红诗特电气有限公司 | 11.8 | 拼多多/国际电工营销中心 | 2018年3季度 | 不合格 | 标志 |
| 2 | 一与开双控星空灰（暗装跷板式双控开关） | METEN莫顿 | MT8012_PSSG 10A 250V～ | / | 温州市龙湾天河佳日电器开关厂 | 6 | 拼多多/诚博电气 | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 3 | 家居装饰开关（暗装跷板式双控开关） | SIRFUTI施朗福田 | 16A 250V～ | / | 温州市龙湾松朗电器厂 | 6.63 | 拼多多/温州开关插座厂家 | 2018年3季度 | 不合格 | 标志 |
| 4 | 一位单极大跷板开关（暗装跷板式单极开关） | 金杯电器GOLD CUP | S501 16X/250～ | / | 湖南金杯电器有限公司 | 10.8 | 拼多多/GOLD CUP金杯专卖店 | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 5 | 墙壁开关插座（暗装跷板式单极开关） | SANGINE国际电工 | 10AX 250V～ | / | 长沙家韩三星照明科技有限公司 | 4.58 | 拼多多/优品电气 | 2018年3季度 | 不合格 | 标志 |
| 6 | EA86K2Y开关插座（暗装跷板式双控开关） | 德力西DELIXI | EA86K2Y 10AX 250V～ | / | 浙江德力西国际电工有限公司 | 5.5 | 拼多多/Delixi电气 | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 7 | C16系列一开双控（暗装跷板式双控开关） | Nalthai | NO.HYG86 10AX 250V～ | / | 深圳市华尼松下科技有限公司 | 5 | 拼多多/华帝斯电工 | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 8 | 一联多控开关10AX250V～（暗装跷板式双控双极开关） | CHNT正泰 | NEW7-Z07100,10AX 250V～ | / | 浙江正泰网络技术有限公司 | 15.98 | 拼多多/正泰微海专卖店 | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 9 | 开关（暗装跷板式带公共进线的双路开关） | SHUNPAI顺派 | N0.CX1/3,10AX 250V～ | / | 温州顺派电器开关厂 | 4.96 | 拼多多/顺派家居 | 2018年3季度 | 不合格 | 标志、耐热 |
| 10 | 开关（暗装跷板式双控开关） | 潘达利亚PandAria | V1-22 16AX 250V～ | / | 浙江省义乌市潘帛电气有限公司 | 6 | 拼多多/潘帛家居建材 | 2018年3季度 | 不合格 | 标志 |
| 11 | 一位换向开关（暗装跷板式换向开关） | 西蒙simon | V510268BY 10AX250V～ | / | 西蒙电气（中国）有限公司 | 47 | 唯品会/西蒙电气旗舰店 | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 12 | 一位单极开关（暗装跷板式单极开关） | 飞雕 | D110Q1-B 10AX250V～ | D110Q1-B 171108 624 | 飞雕电器集团有限公司 | 9 | 唯品会/飞雕电气旗舰店 | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 13 | （K8白色）一开双控开关（暗装跷板式双控开关） | 罗格朗(Legrand) | K8/31/2/3BE 10AX 250V～ | / | TCL 罗格朗国际电工（惠州）有限公司 | 27.7 | 苏宁易购/罗格朗旗舰店 | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 14 | 二开开关 （暗装跷板式双控开关） | 天正电气(TENGEN) | V5-K22 10AX 250V～ | / | 浙江天正电气股份有限公司 | 15.8 | 苏宁易购/天正电气旗舰店 | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 15 | 一开双控（暗装跷板式双控开关） | 阿尔诺（ALN） | NG/1021 16AX 250V～ | 2018年8月28日 | 阿尔诺电气科技有限公司 | 18 | 京东/阿尔诺家装建材官方旗舰店 | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 16 | 一开多控（暗装跷板式双控双极开关） | 优狐（FRFOX） | 5XA2K102 16AX 250V～ | / | 温州美臣科技有限公司 | 15.8 | 京东/优狐旗舰店 | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 17 | 开关（暗装跷板式双控开关） | TEP特牌 | 1K2-01 16X/250～ | / | 温州市德顿电器有限公司 | 8.01 | 京东/TEP官方旗舰店 | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 18 | 精装墙壁开关插座/酒店工程开关 （暗装跷板式双控开关） | Bcsongben | Q1-12 10AX 250V～ | / | 北京松本电器有限公司 | 5.8 | 京东/松本家装专营店 | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 19 | 飞逸一位双控大跷板开关（荧光指示）白色 （暗装跷板式双控开关） | PHILLIPS | CZS17496B 16AX 250V～ | 913713587001 CZS17496B B，20171209 | 飞利浦照明（中国）投资有限公司 | 18 | 国美/PHILIPS电工旗舰店 | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 |  |
| 20 | 远景一位单控大跷板开关（带荧光）（雅白） （暗装跷板式单极开关） | 西门子(siemens) | 5TAQ113-1CC1 10AX 250V～ | 57170922028306 | 广东联盟电气有限公司 | 11.8 | 国美/西门子天域专营店 | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 21 | 开关插座(暗装跷板式双控开关) | Panasonic/松下 | 悦趣系列WMWQ502MYL,10AX250V～m | / | 松下信息仪器（上海）有限公司 | 19.8 | 天猫/松下驰朗专卖店 | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 22 | 一开多控(暗装跷板式双控双极开关) | 普西puxi | V50-005/2K，10AX 250V～ | / | 温州市松瀛电器有限公司 | 15.6 | 天猫/puxi旗舰店 | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 23 | 单联单控开关(暗装跷板式单极开关) | Schneider Electric/施耐德 | E8331L1 16AX 250V～ | / | 施耐德（重庆）电工有限公司 | 24.42 | 淘宝网/开关与照明专家批发商 | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 24 | 开关插座（暗装倒扳式双控开关） | HODSW/汉顿 | KT.101(2)10AX 250V～ | / | 温州市雄狮电气科技有限公司 | 13 | 淘宝网/汉顿精工 优质网店 | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 25 | 一位双控开关（暗装跷板式双控开关) | 西蒙电器 | 721012 16AX 250V～ | 2017.10 | 西蒙电器（中国）有限公司 | 30 | 浙江诸暨西蒙灯饰 | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 26 | 一位双控开关（暗装跷板式双控开关） | TOT | HY-YG01 10AX 250V～ | 1804 | 浙江托泰电器有限公司 | 6 | 诸暨市城东松嗨管道配件经营部 | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 27 | 一位双控开关（暗装跷板式双控开关） | LanGZUN朗尊 | A3-01S AH05 16AX 250V～ | / | 朗尊电气（上海）有限公司 | 18.7 | 诸暨市艺兴建材经营部 | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 28 | 一位开关（暗装跷板式双控开关） | 美尚 | MS/KD12W011-NQK 16AX 250V～ | 2017.10 | 佛山市顺德区美至美电器制造有限公司 | 5 | 诸暨市十里牌启祥水暖五金店 | 2018年3季度 | 不合格 | 标志 |
| 29 | 一位开关（暗装跷板式双控开关） | 鸿雁 | G86K12Y10B 10AX 250～m | 2013.09 | 杭州鸿雁电器有限公司 | 10 | 诸暨市十里牌启祥水暖五金店 | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 30 | 一位开关（暗装跷板式双控开关） | 正泰电工 | NEW9-904B 10AX 250～m | 2018.3.20 | 浙江正泰建筑电器有限公司 | 7 | 诸暨市培德管道电气经营部 | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 31 | 一位开关（暗装跷板式双控开关） | 德力西 | J86K2 10AX 250～ | 2017.01 | 浙江德力西国际电工有限公司 | 8 | 诸暨市路通商贸有限责任公司 | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 32 | 两位双控开关（两位暗装跷板式双控开关） | BOTON博顿 | BT-QGB02 10AX 250V～ | 20171218 | 苏州博顿电器有限公司 | 38 | 诸暨市唯美佳装饰材料有限公司 | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 33 | 两位双控开关（两位暗装跷板式双控开关） | OPPLE | Y07G32A-TB 10AX 250V～m | 20170410 | 欧普照明电器（中山）有限公司 | 50 | 诸暨市唯美佳装饰材料有限公司 | 2018年3季度 | 不合格 | 爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离 |
| 34 | 开关（暗装跷板式带公共进线的双路开关） | 雷士 | C3A211 10AX 250V～ | 2018.5.8 | 惠州雷士光电科技有限公司 | 11 | 信源灯具城 | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 35 | 开关（暗装跷板式双控开关） | 飞利浦 | CZS18232N 16X/250～ | 2018.6.5 | 飞利浦照明（中国）投资有限公司 | 17.5 | 信源灯具城 | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 36 | 开关（暗装跷板式双控开关） | 施耐德 | A3B31_2A 10AX 250V～ | 081017 | 施耐德电气（中国）有限公司 | 8 | 信源灯具城 | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 37 | 开关（暗装跷板式双控开关） | 西门子 | 5TA0206-1CC1 10AX 250V～ | 59170604418978 | 广东联塑电气有限公司 | 14.5 | 信源灯具城 | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 38 | 开关（暗装跷板式带公共进线的双路开关） | 飞雕 | A310Q2 10AX 250～ | 976595 | 飞雕电器集团有限公司 | 7.22 | 百安居（杭州市拱墅区上塘路600号） | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 39 | 开关（暗装跷板式双控开关） | ABB | AU10553-WW 10AX 250～ | 228295 | 北京ABB低压电器有限公司 | 29.34 | 百安居（杭州市拱墅区上塘路600号） | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 40 | 开关（暗装跷板式单极开关） | legrand | EN31/1/2B 10AX 250～ | 171021 | TCL-罗格朗国际电工（惠州）有限公司 | 16.05 | 百安居（杭州市拱墅区上塘路600号） | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 41 | 开关（暗装跷板式单极开关） | 安居良品 | BY10Q1 10AX 250～ | 2017.7 | 百安居（中国）投资有限公司 | 10.06 | 浙江省二轻建筑装饰材料市场 | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 42 | 开关（暗装跷板式双控开关） | / | F8002 10AX 250V～m | / | 杭州西腾电器有限公司 | 15 |  | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 43 | 开关（暗装跷板式双控开关） | 视贝 | GK112 10AX 250V～ | / | 厦门视贝科技有限公司 | 15 | 宁波轻纺城 | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 44 | 开关（暗装跷板式双控开关） | 绿能 | XL1K2 16AX 250V～ | 2017.5 | 上海绿能电器有限公司 | 15 | 宁波轻纺城 | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 45 | 开关（暗装跷板式双控开关） | 英普国际 | DLK1-01 16X/250～ | / | 英普电器（深圳）有限公司 | 18 | 宁波现代商城 | 2018年3季度 | 不合格 | 标志 |
| 46 | 开关（暗装跷板式双控开关） | 百坚 | BJE5K1/2 10AX 250V～ | / | 浙江百坚电器有限公司 | 10 | 宁波现代商城 | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 47 | 开关（暗装跷板式双控开关） | 佛山照明 | F11B-K1/2 16X/250～ | 2016.6.16 | 佛山电器照明股份有限公司 | 18 | 宁波现代商城 | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 48 | 公牛开关二开（暗装跷板式双控开关） | 公牛 | G06K212Y 10AX 250～ | 2017.6 | 宁波公牛电器有限公司 | 18 | 诸暨市建材市场（诸暨市怡乐灯饰经营部） | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 49 | 二位双联开关（二位暗装跷板式双控开关） | MLS.电工 | MLS-Q5-212-2 10AX 250V～ | 2018.6 | 木森林股份有限公司 | 20 | 诸暨市小商品市场 | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |