附表一：2018年（第三季度）全省医疗器械质量监督抽验结果汇总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 总批次（批次） | 受检单位（被抽样单位） | 样品共涉及生产单位（家） | 合格（批次） | 不合格（批次） | 合格率（批次） |
| 生产单位（家） | 经营单位（家） | 医疗单位（家） |
| 1 | 一次性使用无菌医疗器械 | 30 | 1 | 14 | 7 | 8 | 30 | 0 | 100% |
| 2 | 非（可）吸收性外科缝线 | 7 | 0 | 5 | 2 | 4 | 7 | 0 | 100% |
| 3 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 19 | 0 | 10 | 3 | 11 | 19 | 0 | 100% |
| 4 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% |
| 5 | 一次性使用无菌导尿管 | 7 | 0 | 6 | 1 | 6 | 7 | 0 | 100% |
| 6 | 一次性使用橡胶外科（检查）手套 | 7 | 0 | 6 | 0 | 6 | 7 | 0 | 100% |
| 7 | 医用敷料 | 11 | 0 | 6 | 3 | 8 | 11 | 0 | 100% |
| 8 | 口罩 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 100% |
| 9 | 手术刀片 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 100% |
| 10 | 医用缝合针 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 100% |
| 11 | 定制式义齿 | 7 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 100% |
| 12 | 手术膜 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 100% |
| 13 | 手术止血纱 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 100% |
|  | 总计 | 110 | 8 | 58 | 25 | 65 | 110 | 0 | 100% |

附表二：一次性使用无菌医疗器械质量监督抽验结果（合格名单）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 样品名称 | 受检单位 | 生产单位 | 商标 | 规格型号 | 生产批号 | 报告编号 |
| 1 | 一次性使用输液器 | 贵阳市南明区人民医院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 洁瑞 | 0.55# | 批20180101 | SCY180089 |
| 2 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 遵义市康福医疗器械有限公司 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 洪达 | 中头式 1mL 0.45×15.5mm | 批20160812 | SCY180105 |
| 3 | 一次性使用输液器 带针 | 遵义康德莱商贸有限公司 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 洪达 | B1-1 0.7mm | 批20171015 | SCY180113 |
| 4 | 一次性使用输液器 带针 | 贵州天使医疗器材有限公司 | 贵州天使医疗器材有限公司 | 黔天使 | A1 0.7×25 | 20180106 | SCY180131 |
| 5 | 一次性使用袋式输液器 带针 | 铜仁市慷隆医疗科技有限公司 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 洪达 | B3 250ml | 批20180103 | SCY180151 |
| 6 | 一次性使用输液器 带针 | 贵州省仁怀市百信药械有限公司 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 洪达 | B3-1 0.55mm | 批20180310 | SCY180294 |
| 7 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 贵州省仁怀市百信药械有限公司 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 洪达 | 中头式 5mL 0.6×28.5mm | 批20180108 | SCY180295 |
| 8 | 一次性使用输液器 带针 | 贵州黔江医疗器械有限公司 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 洪达 | B1-1 0.7mm | 批20180505 | SCY180297 |
| 9 | 一次性使用输血器 带针 | 贵州黔江医疗器械有限公司 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 洪达 | A型 0.9mm | 批20180401 | SCY180298 |
| 10 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 贵州黔江医疗器械有限公司 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 洪达 | 中头式 5mL 0.6×28.5mm | 批20180410 | SCY180301 |
| 11 | 一次性使用静脉输液针 | 贵州博誉洋医疗器械有限公司 | 湖北仙明医疗器械有限公司 | 仙明 | 0.55×20 | 20160927 | SCY180309 |
| 12 | 一次性使用无菌注射针 | 六盘水贵方医疗科技有限公司 | 岳阳民康医用材料有限公司 | 恩康 | 0.45×16RWLB | 170718 | SCY180311 |
| 13 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 六盘水平康医疗器械有限公司 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 洪达 | 中头式 1mL 0.45×15.5mm | 批20161124 | SCY180322 |
| 14 | 一次性使用输液器 | 贵阳中医学院第二附属医院 | 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 | 曙光 | PFC-2-0.7×25TWLB | 180210 | SCY180326 |
| 15 | 一次性使用输液器 带针 | 贵定县人民医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 洪达 | B3-1 0.7mm | 批20180502 | SCY180329 |
| 16 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 都匀市人民医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 洪达 | 中头式 5mL 0.6×28.5mm | 批20180424 | SCY180333 |
| 17 | 一次性使用静脉输液针 | 都匀市人民医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 洪达 | 0.6mm | 批20171022 | SCY180334 |
| 18 | 一次性使用输液器 带针 | 贵州驰辉医疗器械有限公司 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 洪达 | B1-1 0.7mm | 批20180411 | SCY180338 |
| 19 | 一次性使用无菌注射针 | 贵州康尔乐科技发展有限公司 | 江西格兰斯医疗器械有限公司 | 格兰斯 | 0.5×20TWLB | 2017年03月16日 | SCY180342 |
| 20 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 铜仁飞达医疗器械有限公司 | 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 | 健士 | 2.5ml-0.5×20RWLB | 批180317 | SCY180352 |
| 21 | 一次性使用静脉输液针 | 贵州省仁怀市百信药械有限公司 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 洪达 | 0.55mm | 20180302 | SCY180358 |
| 22 | 一次性使用无菌注射针 | 贵安新区高峰镇卫生院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 洪达 | 0.45×15.5mmRWLB | 批20170102 | SCY180363 |
| 23 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 贵州天乐医疗器械有限责任公司 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 洪达 | 中头式 10mL 0.7×31mm | 批20180426 | SCY180379 |
| 24 | 一次性使用配药注射器 带针（无菌溶药器） | 贵州天乐医疗器械有限责任公司 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 洪达 | A型斜口针 20mL 1.6×32mm | 批20180617 | SCY180380 |
| 25 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 毕节市中信商贸有限公司 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 洪达 | 中头式 5mL 0.6×28.5mm | 批20180621 | SCY180383 |
| 26 | 一次性使用输液器 | 安顺市人民医院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 洁瑞 | 带针 | 批20180701 | SCY180391 |
| 27 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 贵州意通医药股份有限公司 | 江西科伦医疗器械制造有限公司 | “图示” | 5ml 0.7×30TWLB | A1批20170423 | SCY180408 |
| 28 | 一次性使用输液器 带针 | 贵州意通医药股份有限公司 | 江西科伦医疗器械制造有限公司 | “图示” | S2D2S 0.6×25TWLB | D2批20171125 | SCY180409 |
| 29 | 一次性使用输血器 带针 | 贵州医科大学第二附属医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 洪达 | A型 0.9mm | 批20171225 | SCY180424 |
| 30 | 一次性使用输液器 带针 | 贵州医科大学第二附属医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 洪达 | B3-1 0.7mm | 批20180624 | SCY180425 |

附表三：非（可）吸收性外科缝线质量监督抽验结果（合格名单）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 样品名称 | 受检单位 | 生产单位 | 商标 | 规格型号 | 生产批号 | 报告编号 |
| 1 | 非吸收性外科缝线 | 贵州康宁大众医药有限公司 | 扬州源康医疗器械有限公司 | 源利康 | 2-0 | 20180102 | SCY180316 |
| 2 | 可吸收性外科缝线 | 贵州康尔乐科技发展有限公司 | 山东博达医疗用品有限公司 | 博达 | 4-0 | BD160501 | SCY180341 |
| 3 | 可吸收性外科缝线 | 黔南妇产医院 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 金环 | 3-0 | 18U0418A | SCY180362 |
| 4 | 可吸收性外科缝线 | 威宁县中医医院 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 金环 | 2-0 | 18U0111B | SCY180376 |
| 5 | 医用真丝非吸收缝线 | 毕节市中信商贸有限公司 | 扬州市金环医疗器械厂 | 晓宇 | 2-0/T | 20180508 | SCY180382 |
| 6 | 可吸收性外科缝线 | 贵州意通医药股份有限公司 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 金环 | 3-0 | 18T0929A | SCY180405 |
| 7 | 可吸收性外科缝线 | 贵州科信康医药有限公司 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 金环 | 1 | 18T0908A | SCY180430 |

附表四：天然胶乳橡胶避孕套质量监督抽验结果（合格名单）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 样品名称 | 受检单位 | 生产单位 | 商标 | 规格型号 | 生产批号 | 报告编号 |
| 1 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 沃尔玛（贵州）商业零售有限公司都匀斗篷山路分店 | 青岛伦敦杜蕾斯有限公司 | durex | 标称宽度52mm | 1000313642 | SCY180330 |
| 2 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 沃尔玛（贵州）商业零售有限公司都匀斗篷山路分店 | 优丽达斯（张家港）乳胶制业有限公司 | 多乐士 | 光面（平面型） | U7H801S | SCY180331 |
| 3 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 贵州省都匀市宾隆购物有限公司 | 桂林紫竹乳胶制品有限公司 | 高邦 | 标称宽度：W52mm | 50003051 | SCY180335 |
| 4 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 铜仁市人口和计划生育药品药具管理站 | 广州双一乳胶制品有限公司 | 双一 | 52mm | 17116808 | SCY180347 |
| 5 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 铜仁市人口和计划生育药品药具管理站 | 天津中生乳胶有限公司 | 爱佳 | 55mm | 16071405 | SCY180348 |
| 6 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 贵州铜仁博美特贸易有限公司 | 桂林紫竹乳胶制品有限公司 | 功夫 | 标称宽度W52mm | 40001932 | SCY180349 |
| 7 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 平坝县高峰镇计划生育服务站 | 大连乳胶有限责任公司 | 耐时 | 52mm | 17073205 | SCY180364 |
| 8 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 黔西南州鸿泰医药有限责任公司 | 高平市丹阳橡胶制品有限公司 | 半边天 | 标称宽度：52mm±2mm | 16030321 | SCY180367 |
| 9 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 黔西南州天和堂药业零售连锁有限公司 | 桂林紫竹乳胶制品有限公司 | 金毓婷 | 标称宽度：W52mm | JYT16041 | SCY180368 |
| 10 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 黔西南州天和堂药业零售连锁有限公司 | 上海金香乳胶制品有限公司 | 毓婷 | 标称宽度：52mm | 160111 | SCY180369 |
| 11 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 黔西南州天和堂药业零售连锁有限公司 | 优丽达斯（张家港）乳胶制业有限公司 | 悦达士 | 52mm±2mm | U6J502 | SCY180370 |
| 12 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 贵州健康家医药连锁有限公司 | 优丽达斯（张家港）乳胶制业有限公司 | 多乐士 | 标称宽度：52mm±2mm | U7K803D | SCY180375 |
| 13 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 毕节市新春天大药房药业有限公司 | 青岛伦敦杜蕾斯有限公司 | 杜蕾斯 | 标称宽度52mm | 1000474004 | SCY180386 |
| 14 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 毕节市新春天大药房药业有限公司 | SURETEX LIMITED | 杰士邦 | 52mm | 17053TB | SCY180387 |
| 15 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 贵州正和祥药业有限公司三十一分店 | 上海金香乳胶制品有限公司 | 毓婷 | 标称宽度：52mm | SH150731 | SCY180392 |
| 16 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 贵州家佳康大药房零售连锁有限公司 | 茂名市江源乳胶制品有限公司 | 仙蒂 | 光面型 52mm±2mm | 80101C1 | SCY180428 |
| 17 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 贵州家佳康大药房零售连锁有限公司 | 茂名市江源乳胶制品有限公司 | 新天使 | 光面型 52mm±2mm | 71011A1 | SCY180429 |
| 18 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 贵州一树老百姓药业连锁有限公司 | NULATEX SDN. BHD | 倾城 | 52±2mm | QJB1702 | SCY180436 |
| 19 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 黔西南州中医院 | 桂林紫竹乳胶制品有限公司 | KUNGFU | W52mm | 50001718 | SCY180439 |

附表五：一次性使用无菌阴道扩张器质量监督抽验结果（合格名单）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 样品名称 | 受检单位 | 生产单位 | 商标 | 规格型号 | 生产批号 | 报告编号 |
| 1 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 六盘水贵方医疗科技有限公司 | 南昌益民医用卫生材料有限公司 | 益民 | 轴转式 中号 | 20180306 | SCY180312 |
| 2 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 贵州康宁大众医药有限公司 | 新乡市康民卫材开发有限公司 | 康民 | 中号 | 2017年11月06日 | SCY180314 |
| 3 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 贵州天乐医疗器械有限责任公司 | 江西岚湖医疗器械有限公司 | 岚湖 | A型中号 | 2018年03月06日 | SCY180377 |

附表六：一次性使用导尿管质量监督抽验结果（合格名单）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 样品名称 | 受检单位 | 生产单位 | 商标 | 规格型号 | 生产批号 | 报告编号 |
| 1 | 一次性使用乳胶导尿管 | 六盘水贵方医疗科技有限公司 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | GOLD BRIOGE | 5.3MM（16FR）30ML | 20171205 | SCY180313 |
| 2 | 一次性使用无菌导尿管 | 六盘水平康医疗器械有限公司 | 湛江市事达实业有限公司 | 事達 | 双腔气囊标准型 16Fr（30ml） | 201708H2 | SCY180320 |
| 3 | 一次性使用无球囊导尿管 | 贵州康尔乐科技发展有限公司 | 扬州市吉康医疗器械有限公司 | 五亭 | Fr 16 5.3MM×360MM | 20170710 | SCY180340 |
| 4 | 一次性使用无菌导尿管 | 铜仁飞达医疗器械有限公司 | 湛江市事达实业有限公司 | 事達 | 双腔气囊标准型 16Fr（30ml） | 201711C1 | SCY180353 |
| 5 | 一次性使用无菌导尿管 | 贵州天乐医疗器械有限责任公司 | 上海震海医用设备有限公司 | “图示” | 2W18FR-M20ML | 160701-18 | SCY180378 |
| 6 | 一次性使用导尿管 | 贵州医科大学第二附属医院 | 江苏江扬特种橡塑制品有限公司 | 江扬 | 2.9mm(F8) | 20170505 | SCY180426 |
| 7 | 一次性使用亲水涂层乳胶导尿管 | 贵州科信康医药有限公司 | 杭州妥爱沐医疗器械有限公司 | 妥爱沐 | L16EWS2 | 20160808L0005 | SCY180434 |

附表七：一次性使用橡胶外科（检查）手套质量监督抽验结果（合格名单）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 样品名称 | 受检单位 | 生产单位 | 商标 | 规格型号 | 生产批号 | 报告编号 |
| 1 | 检查手套 | 遵义市康福医疗器械有限公司 | 扬州源康医疗器械有限公司 | 源利康 | 6.5 | 20170702 | SCY180104 |
| 2 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 贵州康宁大众医药有限公司 | 上海科邦医用乳胶器材有限公司 | 科邦 | 7.5 | 17112203 | SCY180315 |
| 3 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 贵州盛远医药有限公司 | 上海华新医材有限公司 | 摩戴舒 | 7 | 710289 | SCY180324 |
| 4 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 贵阳金鑫医疗器械有限公司 | 江西阿尔梅医疗器械有限公司 | 倍加舒 | 小号S | 2018年04月02日 | SCY180327 |
| 5 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 贵州来龙壹本商贸有限公司 | 南昌维薇乳胶制业有限公司 | 天心 | M:(中号) | 20170703 | SCY180356 |
| 6 | 一次性使用无菌橡胶外科手套 | 贵州来龙壹本商贸有限公司 | 南昌维薇乳胶制业有限公司 | 维薇 | 7.5 | 20171206 | SCY180374 |
| 7 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 贵州天乐医疗器械有限责任公司 | 桂林紫竹乳胶制品有限公司 | 高邦 | 7 | M1828 | SCY180381 |

附表八：医用敷料质量监督抽验结果（合格名单）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 样品名称 | 受检单位 | 生产单位 | 商标 | 规格型号 | 生产批号 | 报告编号 |
| 1 | 医用脱脂棉 | 六盘水平康医疗器械有限公司 | 昆明双龙卫生材料有限公司 | 金博 | 500g/包 | 20170403 | SCY180319 |
| 2 | 医用纱布敷料 | 六盘水平康医疗器械有限公司 | 江西大卫医疗器械有限公司 | 大卫牌 | B型 纱布包 | 20170202 | SCY180323 |
| 3 | 医用脱脂棉 | 贵阳华鑫医疗器械有限公司 | 曹县华鲁卫生材料有限公司 | 华鲁 | 500克 | 20170301 | SCY180325 |
| 4 | 医用脱脂棉（非无菌） | 贵定县人民医院 | 阳谷景阳冈卫生材料厂 | 景阳冈 | 400g/包 | 20170803 | SCY180344 |
| 5 | 医用脱脂纱布块 | 铜仁市妇幼保健院 | 新乡市华西卫材有限公司 | 卫安 | 40×40 | 34171104 | SCY180346 |
| 6 | 医用脱脂棉 | 铜仁飞达医疗器械有限公司 | 江西北环实业有限公司 | 沪森 | 400G | 20180205 | SCY180351 |
| 7 | 医用脱脂纱布块 | 铜仁飞达医疗器械有限公司 | 新乡市华西卫材有限公司 | 卫安 | 40×40 | 62170808 | SCY180354 |
| 8 | 医用纱布敷料 | 贵州来龙壹本商贸有限公司 | 南昌市恩惠医用卫生材料有限公司 | 恩惠 | A1型 5×7×8 | 2017年06月02日 | SCY180355 |
| 9 | 医用脱脂纱布块 | 六盘水贵方医疗科技有限公司 | 新乡市华西卫材有限公司 | 卫安 | 6×8×8 | 20171008 | SCY180357 |
| 10 | 医用脱脂纱布块 | 贵州益源医疗器械有限公司 | 河南省安邦卫材有限公司 | 安邦 | Ⅱ型 5×22×8 | 170816 | SCY180359 |
| 11 | 医用脱脂纱布块 | 贵州天健七十三医院 | 河南省安邦卫材有限公司 | 安邦 | Ⅰ型 5×7×8 | 170816 | SCY180361 |

附表九：口罩质量监督抽验结果（合格名单）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 样品名称 | 受检单位 | 生产单位 | 商标 | 规格型号 | 生产批号 | 报告编号 |
| 1 | 医用防护口罩 | 中国贵航集团三〇二医院 | 涿州福美神盾生物科技有限公司 | “图示” | FS9901-L型 | 170615 | SCY180221 |
| 2 | 一次性使用医用外科口罩 | 贵州一树老百姓药业连锁有限公司 | 青岛海诺生物工程有限公司 | 海氏海诺 | 耳挂式平面形 17.5cm×9.5cm | 180301 | SCY180318 |
| 3 | 一次性使用口罩 | 六盘水平康医疗器械有限公司 | 江西大卫医疗器械有限公司 | 卫朗 | 中号 | 20180302 | SCY180321 |
| 4 | 医用防护口罩 | 安顺市人民医院 | 贵州天使医疗器材有限公司 | 黔天使 | 密合型拱形 A型 | 20170308 | SCY180393 |
| 5 | 一次性使用口罩 | 贵州医科大学第二附属医院 | 南昌益民医用卫生材料有限公司 | 中益 | A型 耳挂式  | 20180302 | SCY180432 |
| 6 | 一次性使用医用口罩 | 贵州永美康医疗器械有限公司 | 河南亚太医疗用品有限公司 | 彪康 | 挂耳平面型 | 96171115 | SCY180437 |

附表十：手术刀片质量监督抽验结果（合格名单）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 样品名称 | 受检单位 | 生产单位 | 商标 | 规格型号 | 生产批号 | 报告编号 |
| 1 | 无菌手术刀片 | 黔西南布依族苗族自治州人民医院 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 金环 | 23 | 35U0201 | SCY180373 |
| 2 | 无菌手术刀片 | 贵州医科大学第二附属医院 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 金环 | 11 | 35U0345 | SCY180421 |

附表十一：医用缝合针质量监督抽验结果（合格名单）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 样品名称 | 受检单位 | 生产单位 | 商标 | 规格型号 | 生产批号 | 报告编号 |
| 1 | 医用缝合针 | 贵州康尔乐科技发展有限公司 | 上海仓松医疗器械有限公司 | 松仓 | △1/2 7×14 | 160102 | SCY180343 |
| 2 | 无菌医用缝合针 | 安顺市人民医院 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 金环 | TJ-1-1134 ▲1/2 11×34 | 20T1206 | SCY180390 |
| 3 | 医用缝合针 | 贵州意通医药股份有限公司 | 上海小昱医疗器械有限公司 | 小昱医疗器械 | ○1/2 8×24 | 170104 | SCY180404 |
| 4 | 医用缝合针（组合针） | 贵州科信康医药有限公司 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 金环 | TY-1-1117（二支装） ●1/2 11×17 | 20S0936J | SCY180431 |

附表十二：定制式义齿质量监督抽验结果（合格名单）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 样品名称 | 受检单位 | 生产单位 | 商标 | 规格型号 | 生产批号 | 报告编号 |
| 1 | 定制式固定义齿 | 贵阳新洋诚义齿有限公司 | 贵阳新洋诚义齿有限公司 | / | 金属烤瓷桥 | S1805456 | SCY180285 |
| 2 | 定制式固定义齿 | 贵州安桥医疗器械有限公司 | 贵州安桥医疗器械有限公司 | / | 金属烤瓷桥 | 20180529033 | SCY180286 |
| 3 | 定制式固定义齿 | 贵州永美健医疗器械有限公司 | 贵州永美健医疗器械有限公司 | 永美健 | 金属烤瓷冠 | 1709260057 | SCY180396 |
| 4 | 定制式固定义齿 | 贵阳快意达陶瓷义齿研发有限公司 | 贵阳快意达陶瓷义齿研发有限公司 | / | 金属烤瓷桥 | 2018/05/05 | SCY180397 |
| 5 | 定制式活动义齿 | 贵州众基义齿科技有限公司 | 贵州众基义齿科技有限公司 | 众基 | 弯制支架可摘局部义齿 | 180811042 | SCY180399 |
| 6 | 定制式固定义齿 | 贵州众基义齿科技有限公司 | 贵州众基义齿科技有限公司 | 众基 | 金属烤瓷桥 | 180811031 | SCY180400 |
| 7 | 定制式固定义齿 | 贵州精艺牙科技术有限公司 | 贵州精艺牙科技术有限公司 | / | 金属烤瓷桥 | 2018081800160 | SCY180402 |

附表十三：手术膜质量监督抽验结果（合格名单）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 样品名称 | 受检单位 | 生产单位 | 商标 | 规格型号 | 生产批号 | 报告编号 |
| 1 | 医用手术膜 | 沿河土家族自治县人民医院 | 安徽省小山卫生材料有限公司 | “图示” | 30×40cm | 20170727 | SCY180161 |
| 2 | 医用手术膜 | 罗甸县人民医院 | 安徽省小山卫生材料有限公司 | “图示” | 30×40cm | 20170922 | SCY180166 |
| 3 | 医用手术薄膜 | 贵州盛远医药有限公司 | 江西3L医用制品集团股份有限公司 | 3L | 1. P型
2. 45cm×30cm
 | 20170904 | SCY180310 |
| 4 | 医用手术薄膜 | 国药器械贵州黔南有限公司 | 江西3L医用制品集团股份有限公司 | 3L | 1. P型
2. 30cm×20cm
 | 20171009 | SCY180332 |
| 5 | 颅脑手术薄膜 | 贵州医科大学附属白云医院 | 江西3L医用制品集团股份有限公司 | 3L | 1. C型
2. 45cm×45cm
 | 20180409 | SCY180438 |

附表十四：手术止血纱质量监督抽验结果（合格名单）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 样品名称 | 受检单位 | 生产单位 | 商标 | 规格型号 | 生产批号 | 报告编号 |
| 1 | 手术止血纱 | 贵州金玖生物技术有限公司 | 贵州金玖生物技术有限公司 | 速绫 | 加强型 H（2.5cm×4cm） | 180303 | SCY180195 |
| 2 | 手术止血纱 | 贵州金玖生物技术有限公司 | 贵州金玖生物技术有限公司 | 速绫 | 标准型 4cm×6cm | 180302 | SCY180198 |