附件1-25

电线组件产品质量国家监督抽查结果

本次共抽查了江苏、浙江、福建、广东等4个省45家企业生产的45批次电线组件产品。

本次抽查依据GB/T 15934-2008《电器附件 电线组件和互连电线组件》标准的要求，对电线组件产品的对部件和整个组件的要求，电气连续性和极性，防触电保护，温升，弯曲试验，滚筒试验，耐热，绝缘材料的耐非正常热，耐燃和耐电痕化，插入和拔出连接器所需的力，分断容量，机械强度，耐热和抗老化性能，爬电距离、电气间隙和穿通绝缘距离，绝缘材料的耐热，耐燃和耐电痕化，绝缘机械性能，护套机械性能等18个项目进行了检验。

抽查发现有1批次产品绝缘机械性能、对部件和整个组件的要求项目不符合标准的规定。具体抽查结果见附表1-25。