附件1-29

光伏并网逆变器产品质量国家监督抽查结果

本次共抽查了上海、江苏、浙江、安徽、河南、湖北、广东等7个省、直辖市17家企业生产的17批次光伏并网逆变器产品，其中2批次产品目前处于异议处理过程中，实际检验15批次光伏并网逆变器产品。

本次抽查依据NB/T 32004-2013《光伏发电并网逆变器技术规范》等标准的要求，对光伏并网逆变器产品的保护连接、接触电流、固体绝缘的工频耐受电压、额定输入输出、转换效率、谐波和波形畸变、功率因数、直流分量、交流输出侧过/欠压保护等9个项目进行了检验。

抽查发现有1批次产品谐波和波形畸变项目不符合标准的规定。具体抽查结果见附表1-29。