附件1-30

家用和类似用途剩余电流动作断路器产品质量

国家监督抽查结果

本次共抽查了北京、天津、辽宁、上海、江苏、浙江、安徽、福建、广东、陕西等10个省、直辖市69家企业生产的69批次家用和类似用途剩余电流动作断路器产品。

本次抽查依据GB/T16916.1-2014《家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB)  第1部分：一般规则》、GB/T16916.21-2008《家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCCB） 第21部分：一般规则对动作功能与电源电压无关的RCCB的适用性》、GB/T16916.22-2008《家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCCB） 第22部分：一般规则对动作功能与电源电压有关的RCCB的适用性》、GB/T16917.1-2014《家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第1部分：一般规则》、GB/T16917.21-2008《家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCBO） 第21部分：一般规则对动作功能与电源电压无关的RCBO的适用性》、GB/T16917.22-2008《家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCBO） 第22部分：一般规则对动作功能与电源电压有关的RCBO的适用性》等标准的要求，对家用和类似用途剩余电流动作断路器产品的耐异常发热和耐燃性、温升、在剩余电流条件下的动作特性、过电流动作特性、验证额定剩余接通和分断能力(I△m)、在运行短路能力下的性能、动作特性等7个项目进行了检验。

抽查发现有7批次产品不符合标准的规定，涉及到在剩余电流条件下的动作特性、过电流动作特性、验证额定剩余接通和分断能力(I△m)、在运行短路能力下的性能、动作特性项目。具体抽查结果见附表1-30。