化妆品检验检测机构能力建设指导原则

一、编制目的

化妆品检验检测体系是化妆品监管体系的重要组成部分。为加强化妆品检验检测体系建设，提升化妆品检验检测能力，根据《国务院关于印发“十三五”国家食品安全规划和“十三五”国家药品安全规划的通知》（国发〔2017〕12号）等文件要求，结合检验检测机构实际，制定本指导原则。

二、适用范围

《化妆品检验检测机构能力建设指导原则》（以下简称《指导原则》）可作为指导检验检测机构能力建设的通用性指南，亦可作为监管部门对辖区内检验检测机构进行体系建设和能力评价的参考性文件。

化妆品检验检测机构的其它客户也可使用本《指导原则》对检验检测机构的能力进行承认和评价。

三、能力建设层级和功能定位

化妆品检验检测机构能力建设层级采用A级“全面能力”、B级“较高能力”和C级“常规能力”三个层级，原则上A级至C级能力逐级向下覆盖。

A级、B级和C级化妆品检验检测机构的功能定位如表1所示。

表1  功能定位

| 层级 | 功能定位 |
| --- | --- |
| A级 | （1）能够全面提供化妆品监管技术支撑服务，具有较强的技术引领和指导能力，具备较强的基础性研究、技术创新、仲裁检验和复检能力； （2）能够开展化妆品检验检测新技术、新方法、新标准研究； （3）能够在相关领域开展国际交流与合作，在参与国际标准制修订中发挥积极作用，具有较强的国内外公信力和影响力； （4）能够完成相应的国家化妆品法定检验、监督检验、执法检验、风险监测、风险评估、司法检验等任务； （5）能够在化妆品质量安全重大突发事件应对和应急检验中发挥核心技术支撑作用； （6）能够指导B级和C级化妆品相关领域检验检测工作； （7）能够为政府部门发布化妆品质量公告提供可靠的技术支持。 |
| B级 | （1）具备较高的化妆品检验检测能力，优势领域能够达到国内领先、接轨国际水平； （2）具备一定的科研能力，能够开展相关领域的交流与合作，开展基础性、关键性检验检测技术以及快速和补充检验检测方法研究，开展或参与标准的制修订工作； （3）具备突发事件预警反应能力； （4）能够完成相应的法定检验、监督检验、执法检验、应急检验、风险监测、风险评估等任务； （5）能够指导C级化妆品相关领域检验检测工作； （6）能够为政府部门发布化妆品质量公告提供可靠的技术支持。 |
| C级 | （1）具备化妆品常规检验检测能力，满足批量、快速检验检测和区域监管的技术保障需求； （2）能够完成相应的化妆品监督执法常规性检验检测、应急检验任务； （3）能够为政府部门日常监管和执法提供可靠的技术支持； （4）具备一定的科研能力，开展快速和补充检验检测方法研究，参与地方标准的制修订工作。 |

四、能力建设要求

化妆品检验检测机构的能力建设指标要求设置见表2，设置基础指标、技术指标、服务指标和创新指标四个一级指标。化妆品检验检测机构实验室主要仪器设备和常规检验项目/参数分别见附表1和附表2。

常规检验项目/参数等能力建设指标由于化妆品相关法规、标准、规范等变更或监管需要变化而发生变化时，应用部门应及时将指标要求进行相应的变更。

表2  能力建设指标要求

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | A级 | B级 | C级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础指标 | 机构 | 应当是依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织。 | 应当是依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织。 | 应当是依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织。 |
| 2 |  | 人员 | 机构人员配置应满足化妆品监管全面检验技术支撑需要，同时满足以下条件： （1）机构总人数≥40人； （2）本科学历以上专业人员数量占机构总人数比≥80%，其中硕士及以上学历占比≥40%、博士及以上学历占比≥7%； （3）具有专业技术高级、中级和初级岗位； （4）具有中级及以上技术职称或同等能力的人员数量占从事化妆品检验检测活动的人员总数比≥30%。 | 机构人员配置应满足地区常住人口数及化妆品检验需要，同时满足以下条件： （1）机构总人数≥24人； （2）本科学历以上专业人员数量占机构总人数比≥75%，其中硕士及以上学历占比≥30%、博士及以上学历占比≥3%； （3）具有专业技术高级、中级和初级岗位； （4）具有中级及以上技术职称或同等能力的人员数量占从事化妆品检验检测活动的人员总数比≥25%。 | 机构人员配置应满足地区常住人口数及化妆品检验需要，同时满足以下条件： （1）机构总人数≥10人； （2）本科学历以上专业人员数量占机构总人数比≥70%，其中硕士及以上学历占比≥20%； （3）具有专业技术高级、中级和初级岗位； （4）具有中级及以上技术职称或同等能力的人员数量占从事化妆品检验检测活动的人员总数比≥20%。 |
| 3 |  | 场地 | 机构总面积≥4000平方米，其中实验及实验配套用房面积占比≥81%。 | 机构总面积≥2400平方米，其中实验及实验配套用房面积占比≥81%。 | 机构总面积≥1000平方米，其中实验及实验配套用房面积占比≥78%。 |
| 4 |  | 设备 | 应具备满足监管需要的基本检验设备（具体明细见附表1），设备种类达112种，原值≥3000万元。 | 应具备满足监管需要的基本检验设备（具体明细见附表1），设备种类≥107种，原值≥2000万元。 | 应具备满足监管需要的基本检验设备（具体明细见附表1），设备种类≥54种，原值≥650万元。 |
| 5 |  | 信息化 | （1）计算机联网率（局域网）≥90%； （2）应部署实验室信息管理系统，至少覆盖人员、仪器设备、样品供应品、检验标准规则、环境设施五大质量管理要素中的3个； （3）应部署办公自动化系统、门户网站系统（含网上办事服务功能）、财务系统等应用系统； （4）应按有关规定实现数据开放、数据共享、互联互通，并逐级向上汇聚检验结果数据，形成全国统一的检验结果数据库。 | （1）计算机联网率（局域网）≥70%； （2）应部署实验室信息管理系统，至少覆盖人员、仪器设备、样品供应品、检验标准规则、环境设施五大质量管理要素中的1个； （3）应部署办公自动化系统等应用系统； （4）应按有关规定实现数据开放、数据共享、互联互通，并逐级向上汇聚检验结果数据，形成全国统一的检验结果数据库。 | （1）计算机联网率（局域网）≥50%； （2）自建有实验室信息化管理系统的，应按有关规定实现数据开放、数据共享、互联互通，并逐级向上汇聚检验结果数据，形成全国统一的检验结果数据库。 |
| 6 | 技术指标 | 常规检验项目/参数 | 需通过检验检测机构资质认定，并具备满足基本监管需要的检验能力，化妆品卫生安全性常规检验项目/参数达402项（具体明细见附表2）。 | 需通过检验检测机构资质认定，并具备满足基本监管需要的检验能力，化妆品卫生安全性常规检验项目/参数≥273项（具体明细见附表2）。 | 需通过检验检测机构资质认定，并具备满足基本监管需要的检验能力，化妆品卫生安全性常规检验项目/参数≥153项（具体明细见附表2）。 |
| 7 |  | 能力验证 | - 可组织开展或参与开展监管部门委托的能力验证活动； - 按监管部门要求参加能力验证活动； （3）只要存在可获得的能力验证，检验检测领域（子领域）覆盖率100%。 | （1）按监管部门要求参加能力验证活动； （2）只要存在可获得的能力验证，检验检测领域（子领域）覆盖率100%。 | （1）按监管部门要求参加能力验证活动； （2）只要存在可获得的能力验证，鼓励积极参加。 |
| 8 | 服务指标 | 检验质量 | （1）保证出具的检验数据和结论客观、公正、准确、可追溯，不出具虚假检验数据和报告（否决项）； （2）年度报告书差错率≤0.2%，报告书事故率≤0.04%。 | （1）保证出具的检验数据和结论客观、公正、准确、可追溯，不出具虚假检验数据和报告（否决项）； （2）年度报告书差错率≤0.5%，报告书事故率≤0.1%。 | （1）保证出具的检验数据和结论客观、公正、准确、可追溯，不出具虚假检验数据和报告（否决项）； （2）年度报告书差错率≤1.0%，报告书事故率≤0.2%。 |
| 9 |  | 检验效率 | （1）能按法规或约定时限要求完成化妆品检验任务，年度履约率≥99%； （2）能按照监管部门要求及时完成化妆品安全应急检验和重大活动技术保障。 | （1）能按法规或约定时限要求完成化妆品检验任务，年度履约率≥98%； （2）能按照监管部门要求及时完成化妆品安全应急检验和重大活动技术保障。 | （1）能按法规或约定时限要求完成化妆品检验任务，年度履约率≥97%； （2）能按照监管部门要求及时完成化妆品安全应急检验和重大活动技术保障。 |
| 10 |  | 风险监测 | 针对化妆品安全问题开展风险监测，每年向监管部门上报化妆品风险监测报告≥2份。 | 针对化妆品安全问题开展风险监测，每年向监管部门上报化妆品风险监测报告≥1份。 | 针对化妆品安全问题每年开展风险监测。 |
| 11 |  | 风险评估 | （1）在监督抽检、风险监测、科学研究等工作中找准化妆品安全风险点，具备对全部化妆品种类进行风险研判并形成风险评估报告的能力； （2）每年向监管部门上报风险评估报告≥1份。 | （1）在监督抽检、风险监测、科学研究等工作中找准化妆品安全风险点，具备重点监管化妆品种类进行风险研判并形成风险评估报告的能力； （2）每年向监管部门上报风险评估报告≥1份。 | 在监督抽检、风险监测、科学研究等工作中，收集汇总化妆品检验过程中发现的风险点，对及时控制化妆品安全风险提供一定技术支持。 |
| 12 | 创新指标 | 科技平台 | （1）牵头或参与国家、省部级重点实验室、工程研究中心、技术创新中心、资源库或行业主管部门认定的重点实验室等科技创新平台≥1个； （2）建立与高校、科研机构、企业合作研究中心等协同创新平台≥1个。 | 参与国家、省部级重点实验室、工程研究中心、技术创新中心、资源库或牵头市厅级、行业主管部门认定的重点实验室等科技创新平台≥1个，或建立与高校、科研机构、企业合作研究中心等协同创新平台≥1个。 | / |
| 13 |  | 科技项目 | 近五年牵头省级及以上科技计划项目≥3项。 | 近五年牵头科技计划项目≥3项。 | 近五年牵头科技计划项目≥1项。 |
| 14 |  | 论文/论著/专利 | （1）近五年公开发表相关论文≥20篇； （2）近五年公开出版的论著或编著≥1本； （3）近五年获得发明专利授权≥2件。 | （1）近五年公开发表论文≥10篇； （2）近五年内获得发明专利授权≥1件。 | 近五年公开发表论文≥5篇。 |
| 15 |  | 标准/方法 | 近五年完成制修订标准或补充检验方法≥5个。 | 近五年完成制修订标准或补充检验方法≥2个。 | / |
| 16 |  | 国际交流 | 近五年组织或参加化妆品国际交流与合作活动≥5次。 | 近五年参加化妆品国际交流与合作活动≥3次。 | / |

五、应用说明

本《指导原则》是通用性、一般性指南，不同的应用部门可按照不同的需求选择以下不同的应用方式。

（一）应用主体

本《指导原则》的应用主体包括化妆品检验检测机构和政府监管部门，化妆品检验检测机构的其它客户也可使用本《指导原则》对检验检测机构的能力进行承认和评价。

1. 检验检测机构

化妆品检验检测机构可使用本《指导原则》开展以下活动：

主动对标：化妆品检验检测机构可结合监管部门的要求、客户的需求和自身发展的需要，主动对照《指导原则》，对本机构的能力水平和所处层级进行自我定位，全要素对比来进行规划建设。

能力建设：根据对标情况，化妆品检验检测机构可对照相应层级要求开展能力建设，提高自身检验检测能力，满足监管部门和客户的需求。

2. 监管部门

监管部门可使用本《指导原则》开展以下活动：

规划设计：结合其监管需求和辖区范围内化妆品产业等实际情况，系统规划和设计辖区范围内不同层级化妆品检验检测体系的建设。

体系建设：结合监管实际需求，对规划建立的不同层级化妆品检验检测机构，采用本《指导原则》或在本《指导原则》的基础上调整设定能力建设指标要求，并指导化妆品检验检测机构开展能力建设。

考核评价：对纳入体系建设的检验检测机构，可按照能力建设指标要求设定合理的评价权重，开展考核或评价。

（二）应用方法

根据各自需求，《指导原则》应用部门可对能力建设指标要求进行重组、组合，以及设置不同的权重进行评价考核。

1. 指标重组应用

除已列出的4个一级指标和16个二级指标外，化妆品检验检测机构能力建设还有很多其它可以参考和应用的指标，如管理体系、客户满意度和社会贡献等。《指导原则》应用部门可根据实际需要对能力建设指标进行重新组合，并设定各指标要求。

由于各化妆品检验检测机构服务所在地的化妆品产业和化妆品使用需求等不尽相同，所对应的常规检验项目/参数需求也不完全相同，应用部门可根据实际需要，对检验检测机构常规检验项目/参数（附表2）和所对应的仪器设备（附表1）进行调整和设定。

2. 指标组合应用

在不同的应用场景，《指导原则》的各指标要求可以单独或组合应用，例如化妆品检验检测机构在评估自身的基础条件时，可只使用本《指导原则》一级指标中的基础指标要求；在监管部门评价和考核化妆品检验检测机构能力建设总体情况时，可以组合使用各指标要求。

3. 权重设置应用

《指导原则》应用部门可根据各自需求选择化妆品检验检测机构的不同应用场景，按照抓重点、补短板的原则，通过合理设置《指导原则》中各能力建设指标的权重来进行建设、评价考核等。

（三）应用场景

1. 阶段应用场景

化妆品检验检测机构的能力建设包括起步、完善、层级提升等不同的阶段，不同阶段的场景下应用本《指导原则》，其侧重的指标要求不相同，可分别设置《指导原则》中各能力建设指标的权重，如表3。

表3  阶段应用场景参考权重

| 应用场景 一级指标 | 起步阶段 | 完善阶段 | 层级 提升阶段 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础指标 | 30 | 10 | 10 |
| 技术指标 | 60 | 60 | 40 |
| 服务指标 | 10 | 20 | 20 |
| 创新指标 | / | 10 | 30 |

2. 合设机构场景

部分检验检测机构除开展化妆品产品检验检测外，同时还开展包括药品等其它多类产品的检验检测，对于这种多类产品合设的检验检测机构，考虑到人员、设备和场地等因素的协同性，其能力建设指标和权重可根据实际情况通过调整比例、整合资源和调整权重等进行合理设置，通常技术指标、服务指标和创新指标按相应类别、层级要求不变，基础指标可进行合理调整。如：合设机构中可设定基础指标中单一类别检验检测机构数量大的为基数，数量小的乘以系数0.6，其总和为相应的指标值，以合设B级药品检验检测机构和B级化妆品检验检测机构为例，人员分别为75人和24人以上，可折算为75（人）+24（人）×0.6≈89（人），以89人为其合设机构的人员指标。

3. 采购服务场景

采购服务对常规检验项目/参数和服务要求等通常有其特定的需求，在应用本《指导原则》时，采购服务方可通过要求投标方采用《指导原则》中指标要求、明确常规检验项目/参数、强化服务和调整权重等方式进行采购，如表4。

表4  采购服务应用场景参考权重

| 应用场景 一级指标 | 采购服务 |
| --- | --- |
| 基础指标 | 20 |
| 技术指标 （根据特定需求调整常规检验项目/参数） | 40 |
| 服务指标 | 40 |
| 创新指标 | / |

4. 能力评估场景

《指导原则》应用部门可以对化妆品检验检测机构不同建设阶段开展纵向评估，又可以对其在同层级机构中开展横向评估，并设定能力水平指数。

5. 信息管理场景

为加强信息化应用，《指导原则》应用部门可在信息管理系统建设中通过建立数据标准、构建管理模型来实现化妆品检验检测机构能力建设的跟踪评价等。

六、术语和定义

风险监测，是指通过系统地、持续地对化妆品中风险因素进行信息收集、样品采集、检验、结果分析，及早发现化妆品质量安全问题，为化妆品监督抽检、风险研判和处置提供依据的活动。

报告书差错，是指检验检测机构出具的检验检测报告出现不影响检验检测结论的一般性不符合工作。报告书差错率的计算方式为：报告书差错数量/报告书总量×100%。

报告书事故，是指检验检测机构出具的检验检测报告出现检验检测结论错误的严重不符合工作。报告书事故率的计算方式为：报告书事故数量/报告书总量×100%。

履约，是指按有关法律法规或与委托方合同约定时限完成相应的检验检测任务。履约率的计算方式为：履约任务数量/任务总量×100%。

附表：1. 化妆品检验检测机构实验室主要仪器设备

2. 化妆品检验检测机构常规检验项目/参数

附表1

化妆品检验检测机构实验室主要仪器设备

附表1是化妆品检验检测机构实验室主要仪器设备的指标要求，其中表1.1是化妆品检验检测机构实验室主要仪器设备的统计表，表1.2是化妆品检验检测机构实验室主要仪器设备指标。

表1.1  化妆品检验检测机构实验室主要仪器设备统计表

|  | A级（种） | B级（种） | C级（种） |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备要求 | 112 | ≥107 | ≥54 |

注：统计数量为表1.2中标识“√”、“*”的仪器设备之和。

表1.2  化妆品检验检测机构实验室主要仪器设备

| 序号 | 仪器设备名称 | A级 | B级 | C级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冰箱冷藏柜 | √* | √* | √* |
| 2 | 超纯水装置（套） | √* | √* | √* |
| 3 | 红外分光光度计 | √ | √ | √ |
| 4 | 超声波提取器 | √* | √* | √* |
| 5 | 超声波振荡清洗器 | √* | √* | √* |
| 6 | 氮吹仪 | √* | √* | √* |
| 7 | 低温高速离心机 | √* | √* | √* |
| 8 | 干燥箱（温控精度） | √* | √* | √* |
| 9 | 均质器 | √* | √* | √* |
| 10 | 离心机 | √* | √* | √* |
| 11 | 马弗炉 | √* | √* | √* |
| 12 | 恒温恒湿试验柜 | √ | √ |  |
| 13 | 碎花制冰机 | √ | √ | √ |
| 14 | 微波消解仪 | √* | √* | √* |
| 15 | 振荡器 | √* | √* | √* |
| 16 | 旋转蒸发仪 | √* | √* | √* |
| 17 | 样品粉碎机 | √ | √ | √ |
| 18 | 磁力搅拌器 | √* | √* | √* |
| 19 | 低温循环水浴 | √* | √* | √* |
| 20 | 真空离心浓缩仪 | √* | √* | √* |
| 21 | 光学显微镜（带成像系统） | √* | √* | √* |
| 22 | 熔点仪 | √ | √ | √ |
| 23 | 薄层点样及展开系统 | √ | √ | √ |
| 24 | 薄层成像系统 | √ | √ | √ |
| 25 | 电导率测定仪 | √* | √* | √* |
| 26 | 电子分析天平 | √* | √* | √* |
| 27 | 微量分析天平 | √* | √* | √* |
| 28 | 酸度计 | √* | √* | √* |
| 29 | 氮气发生器 | √* | √* | √* |
| 30 | 紫外分光光度计 | √* | √* | √* |
| 31 | 智能循环水浴 | √* | √* | √* |
| 32 | 紫外透射率分析仪 | √* | √ |  |
| 33 | 高效液相色谱仪 | √* | √* | √* |
| 34 | 气相色谱仪 | √* | √* | √* |
| 35 | 原子吸收分光光度计 | √* | √* | √* |
| 36 | 原子荧光分光光度计 | √* | √* | √* |
| 37 | 测汞仪 | √* | √* | √* |
| 38 | 小型冻干机 | √ | √ |  |
| 39 | 全自动细菌鉴定仪 | √* | √* | √* |
| 40 | 全自动菌落成像分析系统 | √* | √* | √* |
| 41 | 生物安全柜A2 | √* | √* | √* |
| 42 | 恒温培养箱 | √* | √* | √* |
| 43 | 超净台 | √* | √* | √* |
| 44 | 干燥灭菌器 | √* | √* | √* |
| 45 | 高压灭菌器 | √* | √* | √* |
| 46 | 浊度计 | √* | √* | √* |
| 47 | 红外接种环灭菌器 | √* | √* | √* |
| 48 | 低温冰箱 | √* | √* | √* |
| 49 | 高效毛细管电泳仪 | √ | √ |  |
| 50 | 近红外光谱仪 | √ | √ | √ |
| 51 | 拉曼光谱仪 | √ | √ |  |
| 52 | 粉末X-射线衍射仪 | √* | √* |  |
| 53 | 离子色谱仪 | √* | √* | √* |
| 54 | 气相色谱/质谱联用仪 | √* | √* | √* |
| 55 | 液相色谱/质谱联用仪 | √* | √* | √* |
| 56 | 电感耦合等离子体质谱仪 | √* | √* | √ |
| 57 | 电感耦合等离子发射光谱仪 | √ | √ |  |
| 58 | 凝胶渗透色谱仪 | √ | √ |  |
| 59 | 扫描电镜 | √ | √ |  |
| 60 | 全自动固相萃取仪 | √* | √* |  |
| 61 | 自动读片机 | √ | √ |  |
| 62 | 体视显微镜 | √ | √ |  |
| 63 | 标本脱水机 | √* | √* |  |
| 64 | 冰冻切片机 | √* | √* |  |
| 65 | 倒置显微镜 | √* | √* |  |
| 66 | 二氧化碳培养箱 | √* | √* |  |
| 67 | 超净工作台 | √ | √ |  |
| 68 | 流式细胞仪 | √ | √ |  |
| 69 | 全自动生化仪 | √* | √ |  |
| 70 | 血球仪 | √* | √ |  |
| 71 | 切片机 | √* | √* |  |
| 72 | γ-射线计数仪 | √ | √ |  |
| 73 | 数字式紫外辐射照度计（UVA+UVB) | √* | √* |  |
| 74 | 石蜡包埋机 | √* | √* |  |
| 75 | 封片机 | √* | √* |  |
| 76 | 尿分析仪 | √* | √ |  |
| 77 | 烤片机 | √* | √* |  |
| 78 | 染片机 | √* | √* |  |
| 79 | 冷台 | √* | √* |  |
| 80 | 脱水机 | √* | √* |  |
| 81 | 显微镜 | √* | √* |  |
| 82 | 液氮罐 | √* | √* |  |
| 83 | 照相裂隙灯 | √ | √ |  |
| 84 | 紫外分光仪 | √ | √ |  |
| 85 | 超声波粉碎机 | √ | √ |  |
| 86 | 酶标仪 | √* | √* |  |
| 87 | 核酸蛋白分析仪 | √ | √ |  |
| 88 | 凝胶成像仪 | √ | √ |  |
| 89 | 荧光定量PCR | √ | √ |  |
| 90 | 多通道可调移液器 | √* | √* | √* |
| 91 | 可调试连续加样器 | √* | √* |  |
| 92 | PCR扩增仪 | √ | √ |  |
| 93 | 电泳仪 | √ | √ |  |
| 94 | 生物安全柜 | √ | √ |  |
| 95 | 信息化平台 | √* | √* | √ |
| 96 | 偏光显微镜 | * | * |  |
| 97 | 电位滴定仪 | * |  |  |
| 98 | 温湿度记录仪 | * | * | * |
| 99 | 加热器 | * | * | * |
| 100 | 核型分析系统 | * | * |  |
| 101 | 恒温水浴摇床 | * | * |  |
| 102 | 皮肤光毒仪 | * | * |  |
| 103 | 细胞光毒仪 | * |  |  |
| 104 | 经皮电阻仪 | * |  |  |
| 105 | 超低温冰箱 | * | * |  |
| 106 | 菌落计数仪 | * | * |  |
| 107 | 手持式细胞计数仪 | * | * |  |
| 108 | 手持式裂隙灯 | * | * |  |
| 109 | 电子台秤 | * | * |  |
| 110 | 血小板聚集凝血因子分析仪 | * |  |  |
| 111 | 眼科镜 | * |  |  |
| 112 | 病理图像采集系统 | * | * |  |

注：1.表中标识“√”的仪器设备为《关于印发食品药品监督管理系统保健食品化妆品检验机构装备基本标准（2011-2015年）的通知》（国食药监许[2010]402号）中机构仪器设备基本标准的要求，A/B级和C级分别对应省级和地市级；标识“*”为依据附表2中表2.2常规检验项目/参数所需的主要仪器设备；

2. 本表为化妆品检验检测机构应配备的主要仪器设备，未纳入本表范围之内的仪器设备可根据实验室检验检测业务范围、科研方向以及所在区域监管需求、产品分布等情况另行配置。

附表2

化妆品检验检测机构常规检验项目/参数

- 化妆品检验检测机构常规检验项目/参数标准

附表2是化妆品检验检测机构常规检验项目/参数的指标要求，其中表2.1是化妆品检验检测机构常规检验项目/参数的统计表，表2.2是化妆品检验检测机构的常规检验项目/参数指标。

表2.1  化妆品检验检测机构常规检验项目/参数统计表

| 检测对象 | A级（项/参数） | B级（项/参数） | C级（项/参数） |
| --- | --- | --- | --- |
| 理化检验 | 378 | ≥260 | ≥148 |
| 微生物检验 | 5 | 5 | 5 |
| 毒理学试验 | 19 | ≥8 | / |
| 合计 | 402 | ≥273 | ≥153 |

表2.2  化妆品检验检测机构常规检验项目/参数

| 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数序号 | 项目/参数 名称 | 依据的标准（方法）名称及编号 | A级 | B级 | C级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 理化检验 | 1 | pH值 | 《化妆安全技术规范》第四章 1.1pH值 | √ | √ | √ |
|  |  | 2 | 汞 | 《化妆安全技术规范》第四章 1.2汞 | √ | √ | √ |
|  |  |  |  | 《化妆安全技术规范》第四章 1.6锂等37种元素 | √ | √ |  |
|  |  | 3 | 铅 | 《化妆安全技术规范》第四章 1.3铅 | √ | √ | √ |
|  |  |  |  | 《化妆安全技术规范》第四章 1.6锂等37种元素 | √ | √ |  |
|  |  | 4 | 砷 | 《化妆安全技术规范》第四章 1.4砷 | √ | √ | √ |
|  |  |  |  | 《化妆安全技术规范》第四章 1.6锂等37种元素 | √ | √ |  |
|  |  | 5 | 镉 | 《化妆安全技术规范》第四章 1.5镉 | √ | √ | √ |
|  |  |  |  | 《化妆安全技术规范》第四章 1.6锂等37种元素 | √ | √ |  |
|  |  | 6 | 钕 | 《化妆安全技术规范》第四章 1.6锂等37种元素 | √ |  |  |
|  |  |  |  | 《化妆安全技术规范》第四章 1.7 钕等15种元素 | √ |  |  |
|  |  | 7 | 镧 | 《化妆安全技术规范》第四章 1.7 钕等15种元素 | √ |  |  |
|  |  |  |  | 《化妆安全技术规范》第四章 1.6锂等37种元素 | √ |  |  |
|  |  | 8 | 铈 | 《化妆安全技术规范》第四章 1.7 钕等15种元素 | √ |  |  |
|  |  |  |  | 《化妆安全技术规范》第四章 1.6锂等37种元素 | √ |  |  |
|  |  | 9 | 镨 | 《化妆安全技术规范》第四章 1.7 钕等15种元素 | √ |  |  |
|  |  |  |  | 《化妆安全技术规范》第四章 1.6锂等37种元素 | √ |  |  |
|  |  | 10 | 镝 | 《化妆安全技术规范》第四章 1.7 钕等15种元素 | √ |  |  |
|  |  |  |  | 《化妆安全技术规范》第四章 1.6锂等37种元素 | √ |  |  |
|  |  | 11 | 铒 | 《化妆安全技术规范》第四章 1.7 钕等15种元素 | √ |  |  |
|  |  |  |  | 《化妆安全技术规范》第四章 1.6锂等37种元素 | √ |  |  |
|  |  | 12 | 铕 | 《化妆安全技术规范》第四章 1.7 钕等15种元素 | √ |  |  |
|  |  |  |  | 《化妆安全技术规范》第四章 1.6锂等37种元素 | √ |  |  |
|  |  | 13 | 钆 | 《化妆安全技术规范》第四章 1.7 钕等15种元素 | √ |  |  |
|  |  |  |  | 《化妆安全技术规范》第四章 1.6锂等37种元素 | √ |  |  |
|  |  | 14 | 钬 | 《化妆安全技术规范》第四章 1.7 钕等15种元素 | √ |  |  |
|  |  |  |  | 《化妆安全技术规范》第四章 1.6锂等37种元素 | √ |  |  |
|  |  | 15 | 镥 | 《化妆安全技术规范》第四章 1.7 钕等15种元素 | √ |  |  |
|  |  |  |  | 《化妆安全技术规范》第四章 1.6锂等37种元素 | √ |  |  |
|  |  | 16 | 钐 | 《化妆安全技术规范》第四章 1.7 钕等15种元素 | √ |  |  |
|  |  |  |  | 《化妆安全技术规范》第四章 1.6锂等37种元素 | √ |  |  |
|  |  | 17 | 铽 | 《化妆安全技术规范》第四章 1.7 钕等15种元素 | √ |  |  |
|  |  |  |  | 《化妆安全技术规范》第四章 1.6锂等37种元素 | √ |  |  |
|  |  | 18 | 铥 | 《化妆安全技术规范》第四章 1.7 钕等15种元素 | √ |  |  |
|  |  |  |  | 《化妆安全技术规范》第四章 1.6锂等37种元素 | √ |  |  |
|  |  | 19 | 钇 | 《化妆安全技术规范》第四章 1.7 钕等15种元素 | √ |  |  |
|  |  |  |  | 《化妆安全技术规范》第四章 1.6锂等37种元素 | √ |  |  |
|  |  | 20 | 镱 | 《化妆安全技术规范》第四章 1.7 钕等15种元素 | √ |  |  |
|  |  |  |  | 《化妆安全技术规范》第四章 1.6锂等37种元素 | √ |  |  |
|  |  | 21 | 铊 | 《化妆安全技术规范》第四章 1.6锂等37种元素 | √ |  |  |
|  |  | 22 | 铍 | 《化妆安全技术规范》第四章 1.6锂等37种元素 | √ |  |  |
|  |  | 23 | 铬 | 《化妆安全技术规范》第四章 1.6锂等37种元素 | √ |  |  |
|  |  | 24 | 锶 | 《化妆安全技术规范》第四章 1.6 锂等37种元素 | √ |  |  |
|  |  | 25 | 锂 | 《化妆安全技术规范》第四章 1.6锂等37种元素 | √ |  |  |
|  |  | 26 | 钪 | 《化妆安全技术规范》第四章 1.6锂等37种元素 | √ |  |  |
|  |  | 27 | 钒 | 《化妆安全技术规范》第四章 1.6锂等37种元素 | √ |  |  |
|  |  | 28 | 锰 | 《化妆安全技术规范》第四章 1.6锂等37种元素 | √ |  |  |
|  |  | 29 | 钴 | 《化妆安全技术规范》第四章 1.6锂等37种元素 | √ |  |  |
|  |  | 30 | 镍 | 《化妆安全技术规范》第四章 1.6锂等37种元素 | √ |  |  |
|  |  | 31 | 铜 | 《化妆安全技术规范》第四章 1.6锂等37种元素 | √ |  |  |
|  |  | 32 | 铷 | 《化妆安全技术规范》第四章 1.6锂等37种元素 | √ |  |  |
|  |  | 33 | 银 | 《化妆安全技术规范》第四章 1.6锂等37种元素 | √ |  |  |
|  |  | 34 | 铟 | 《化妆安全技术规范》第四章 1.6锂等37种元素 | √ |  |  |
|  |  | 35 | 铯 | 《化妆安全技术规范》第四章 1.6锂等37种元素 | √ |  |  |
|  |  | 36 | 钡 | 《化妆安全技术规范》第四章 1.6锂等37种元素 | √ |  |  |
|  |  | 37 | 铋 | 《化妆安全技术规范》第四章 1.6锂等37种元素 | √ |  |  |
|  |  | 38 | 钍 | 《化妆安全技术规范》第四章 1.6锂等37种元素 | √ |  |  |
|  |  | 39 | 乙醇胺 | 《化妆安全技术规范》第四章 1.8 乙醇胺等5种组分 | √ |  |  |
|  |  | 40 | 二乙醇胺 | 《化妆安全技术规范》第四章 1.8 乙醇胺等5种组分 | √ |  |  |
|  |  | 41 | 二甲胺 | 《化妆安全技术规范》第四章 1.8 乙醇胺等5种组分 | √ |  |  |
|  |  | 42 | 三乙醇胺 | 《化妆安全技术规范》第四章 1.8 乙醇胺等5种组分 | √ |  |  |
|  |  | 43 | 二乙胺 | 《化妆安全技术规范》第四章 1.8 乙醇胺等5种组分 | √ |  |  |
|  |  | 44 | 化妆品抗UVA能力参数-临界波长（仪器测定法） | 《化妆安全技术规范》第四章 1.9 化妆品抗UVA能力仪器测定法 | √ |  |  |
|  |  | 45 | 灰黄霉素 | 《化妆安全技术规范》第四章 2.1 氟康唑等9种组分 | √ | √ | √ |
|  |  | 46 | 酮康唑 | 《化妆安全技术规范》第四章 2.1 氟康唑等9种组分 | √ | √ | √ |
|  |  | 47 | 克霉唑 | 《化妆安全技术规范》第四章 2.1 氟康唑等9种组分 | √ | √ | √ |
|  |  | 48 | 益康唑 | 《化妆安全技术规范》第四章 2.1 氟康唑等9种组分 | √ | √ | √ |
|  |  | 49 | 咪康唑 | 《化妆安全技术规范》第四章 2.1 氟康唑等9种组分 | √ | √ | √ |
|  |  | 50 | 氟康唑 | 《化妆安全技术规范》第四章 2.1 氟康唑等9种组分 | √ | √ | √ |
|  |  | 51 | 联苯苄唑 | 《化妆安全技术规范》第四章 2.1 氟康唑等9种组分 | √ | √ | √ |
|  |  | 52 | 萘替芬 | 《化妆安全技术规范》第四章 2.1 氟康唑等9种组分 | √ | √ | √ |
|  |  | 53 | 环吡酮胺 | 《化妆安全技术规范》第四章 2.1 氟康唑等9种组分 | √ | √ |  |
|  |  | 54 | 盐酸美满霉素 | 《化妆安全技术规范》第四章 2.2 盐酸美满霉素等7种组分 | √ | √ | √ |
|  |  | 55 | 二水土霉素 | 《化妆安全技术规范》第四章 2.2 盐酸美满霉素等7种组分 | √ | √ | √ |
|  |  | 56 | 盐酸四环素 | 《化妆安全技术规范》第四章 2.2 盐酸美满霉素等7种组分 | √ | √ | √ |
|  |  | 57 | 盐酸金霉素 | 《化妆安全技术规范》第四章 2.2 盐酸美满霉素等7种组分 | √ | √ | √ |
|  |  | 58 | 盐酸多西环素 | 《化妆安全技术规范》第四章 2.2 盐酸美满霉素等7种组分 | √ | √ | √ |
|  |  | 59 | 氯霉素 | 《化妆安全技术规范》第四章 2.2 盐酸美满霉素等7种组分 | √ | √ | √ |
|  |  | 60 | 甲硝唑 | 《化妆安全技术规范》第四章 2.2 盐酸美满霉素等7种组分 | √ | √ | √ |
|  |  | 61 | 诺氟沙星 | 《化妆安全技术规范》第四章 2.3 依诺沙星等10种组分 | √ | √ | √ |
|  |  | 62 | 依诺沙星 | 《化妆安全技术规范》第四章 2.3 依诺沙星等10种组分 | √ | √ | √ |
|  |  | 63 | 环丙沙星 | 《化妆安全技术规范》第四章 2.3 依诺沙星等10种组分 | √ | √ | √ |
|  |  | 64 | 培氟沙星 | 《化妆安全技术规范》第四章 2.3 依诺沙星等10种组分 | √ | √ | √ |
|  |  | 65 | 恩诺沙星 | 《化妆安全技术规范》第四章 2.3 依诺沙星等10种组分 | √ | √ | √ |
|  |  | 66 | 氧氟沙星 | 《化妆安全技术规范》第四章 2.3 依诺沙星等10种组分 | √ | √ | √ |
|  |  | 67 | 氟罗沙星 | 《化妆安全技术规范》第四章 2.3 依诺沙星等10种组分 | √ | √ | √ |
|  |  | 68 | 沙拉沙星 | 《化妆安全技术规范》第四章 2.3 依诺沙星等10种组分 | √ | √ | √ |
|  |  | 69 | 双氟沙星 | 《化妆安全技术规范》第四章 2.3 依诺沙星等10种组分 | √ | √ | √ |
|  |  | 70 | 莫西沙星 | 《化妆安全技术规范》第四章 2.3 依诺沙星等10种组分 | √ | √ | √ |
|  |  | 71 | 雌三醇 | 《化妆安全技术规范》第四章 2.4雌三醇等7种组分 | √ | √ | √ |
|  |  | 72 | 己烯雌酚 | 《化妆安全技术规范》第四章 2.4雌三醇等7种组分 | √ | √ | √ |
|  |  | 73 | 雌二醇 | 《化妆安全技术规范》第四章 2.4雌三醇等7种组分 | √ | √ | √ |
|  |  | 74 | 雌酮 | 《化妆安全技术规范》第四章 2.4雌三醇等7种组分 | √ | √ | √ |
|  |  |  |  | 《化妆安全技术规范》第四章 2.5米诺地尔等7种组分 | √ | √ |  |
|  |  | 75 | 睾丸酮 | 《化妆安全技术规范》第四章 2.4雌三醇等7种组分 | √ | √ | √ |
|  |  | 76 | 甲基睾丸酮 | 《化妆安全技术规范》第四章 2.4雌三醇等7种组分 | √ | √ | √ |
|  |  | 77 | 黄体酮 | 《化妆安全技术规范》第四章 2.4雌三醇等7种组分 | √ | √ | √ |
|  |  |  |  | 《化妆安全技术规范》第四章 2.5米诺地尔等7种组分 | √ | √ |  |
|  |  | 78 | 氢化可的松 | 化妆品中四十一种糖皮质激素的测定液相色谱/串联质谱法和薄层层析法GB/T 24800.2 | √ | √ | √ |
|  |  |  |  | 《化妆安全技术规范》第四章 2.5 米诺地尔等7种组分 | √ | √ |  |
|  |  | 79 | 米诺地尔 | 《化妆安全技术规范》第四章 2.5 米诺地尔等7种组分 | √ | √ |  |
|  |  |  |  | 《化妆安全技术规范》第四章 2.25 米诺地尔 | √ | √ | √ |
|  |  | 80 | 螺内酯 | 《化妆安全技术规范》第四章 2.5 米诺地尔等7种组分 | √ | √ |  |
|  |  | 81 | 坎利酮 | 《化妆安全技术规范》第四章 2.5 米诺地尔等7种组分 | √ | √ |  |
|  |  | 82 | 醋酸曲安奈德 | 《化妆安全技术规范》第四章 2.5 米诺地尔等7种组分 | √ | √ |  |
|  |  | 83 | 6-甲基香豆素 | 《化妆安全技术规范》第四章 2.6 6-甲基香豆素 | √ |  |  |
|  |  | 84 | 8-甲氧基补骨脂素 | 《化妆安全技术规范》第四章 2.7 8-甲氧基补骨脂素等4种组分 | √ |  |  |
|  |  | 85 | 5-甲氧基补骨脂素 | 《化妆安全技术规范》第四章 2.7 8-甲氧基补骨脂素等4种组分 | √ |  |  |
|  |  | 86 | 三甲沙林 | 《化妆安全技术规范》第四章 2.7 8-甲氧基补骨脂素等4种组分 | √ |  |  |
|  |  | 87 | 欧前胡内酯 | 《化妆安全技术规范》第四章 2.7 8-甲氧基补骨脂素等4种组分 | √ |  |  |
|  |  | 88 | 补骨脂素 | 《化妆安全技术规范》第四章 2.8 补骨脂素等4种组分 | √ |  |  |
|  |  | 89 | 异补骨脂素 | 《化妆安全技术规范》第四章 2.8 补骨脂素等4种组分 | √ |  |  |
|  |  | 90 | 新补骨脂异黄酮 | 《化妆安全技术规范》第四章 2.8 补骨脂素等4种组分 | √ |  |  |
|  |  | 91 | 补骨脂二氢黄酮 | 《化妆安全技术规范》第四章 2.8 补骨脂素等4种组分 | √ |  |  |
|  |  | 92 | 4-氨基偶氮苯 | 《化妆安全技术规范》第四章 2.9 4-氨基偶氮苯和联苯胺 | √ |  |  |
|  |  | 93 | 联苯胺 | 《化妆安全技术规范》第四章 2.9 4-氨基偶氮苯和联苯胺 | √ |  |  |
|  |  | 94 | 4-氨基联苯及其盐 | 《化妆安全技术规范》第四章 2.10 4-氨基联苯及其盐 | √ |  |  |
|  |  | 95 | 酸性黄36 | 《化妆安全技术规范》第四章 2.11酸性黄36等5种组分 | √ |  |  |
|  |  | 96 | 颜料红53:1 | 《化妆安全技术规范》第四章 2.11酸性黄36等5种组分 | √ |  |  |
|  |  | 97 | 颜料橙5 | 《化妆安全技术规范》第四章 2.11酸性黄36等5种组分 | √ |  |  |
|  |  | 98 | 苏丹红Ⅱ | 《化妆安全技术规范》第四章 2.11酸性黄36等5种组分 | √ |  |  |
|  |  | 99 | 苏丹红Ⅳ | 《化妆安全技术规范》第四章 2.11酸性黄36等5种组分 | √ |  |  |
|  |  | 100 | α-氯甲苯 | 《化妆安全技术规范》第四章 2.12 α-氯甲苯 | √ |  |  |
|  |  | 101 | 氨基己酸 | 《化妆安全技术规范》第四章 2.13 氨基己酸 | √ |  |  |
|  |  | 102 | 斑蝥素 | 《化妆安全技术规范》第四章 2.14 斑蝥素 | √ | √ | √ |
|  |  | 103 | 苯并[a]芘 | 《化妆安全技术规范》第四章 2.15 苯并[а]芘 | √ |  |  |
|  |  | 104 | 丙烯酰胺 | 《化妆安全技术规范》第四章 2.16 丙烯酰胺 | √ | √ | √ |
|  |  | 105 | 氮芥 | 《化妆安全技术规范》第四章 2.17 氮芥 | √ | √ | √ |
|  |  | 106 | 地氯雷他定 | 《化妆安全技术规范》第四章 2.18 地氯雷他定等15种组分 | √ | √ | √ |
|  |  | 107 | 氯苯那敏 | 《化妆安全技术规范》第四章 2.18 地氯雷他定等15种组分 | √ | √ | √ |
|  |  | 108 | 阿司咪唑 | 《化妆安全技术规范》第四章 2.18 地氯雷他定等15种组分 | √ | √ | √ |
|  |  | 109 | 曲吡那敏 | 《化妆安全技术规范》第四章 2.18 地氯雷他定等15种组分 | √ | √ | √ |
|  |  | 110 | 溴苯那敏 | 《化妆安全技术规范》第四章 2.18 地氯雷他定等15种组分 | √ | √ | √ |
|  |  | 111 | 苯海拉明 | 《化妆安全技术规范》第四章 2.18 地氯雷他定等15种组分 | √ | √ | √ |
|  |  | 112 | 异丙嗪 | 《化妆安全技术规范》第四章 2.18 地氯雷他定等15种组分 | √ | √ | √ |
|  |  | 113 | 羟嗪 | 《化妆安全技术规范》第四章 2.18 地氯雷他定等15种组分 | √ | √ | √ |
|  |  | 114 | 奋乃静 | 《化妆安全技术规范》第四章 2.18 地氯雷他定等15种组分 | √ | √ | √ |
|  |  | 115 | 西替利嗪 | 《化妆安全技术规范》第四章 2.18 地氯雷他定等15种组分 | √ | √ | √ |
|  |  | 116 | 氟奋乃静 | 《化妆安全技术规范》第四章 2.18 地氯雷他定等15种组分 | √ | √ | √ |
|  |  | 117 | 氯丙嗪 | 《化妆安全技术规范》第四章 2.18 地氯雷他定等15种组分 | √ | √ | √ |
|  |  | 118 | 氯雷他定 | 《化妆安全技术规范》第四章 2.18 地氯雷他定等15种组分 | √ | √ | √ |
|  |  | 119 | 特非那定 | 《化妆安全技术规范》第四章 2.18 地氯雷他定等15种组分 | √ | √ | √ |
|  |  | 120 | 赛庚啶 | 《化妆安全技术规范》第四章 2.18 地氯雷他定等15种组分 | √ | √ | √ |
|  |  | 121 | 二噁烷 | 《化妆安全技术规范》第四章 2.19 二噁烷 | √ | √ | √ |
|  |  | 122 | 二甘醇 | 《化妆安全技术规范》第四章 2.20 二甘醇 | √ | √ |  |
|  |  |  |  | GB/T21842牙膏中二甘醇的测定 | √ | √ |  |
|  |  | 123 | 环氧乙烷 | 《化妆安全技术规范》第四章 2.21 环氧乙烷和甲基环氧乙烷 | √ |  |  |
|  |  | 124 | 甲基环氧乙烷 | 《化妆安全技术规范》第四章 2.21 环氧乙烷和甲基环氧乙烷 | √ |  |  |
|  |  | 125 | 甲醇 | 《化妆安全技术规范》第四章 2.22甲醇 | √ | √ | √ |
|  |  | 126 | 普鲁卡因胺 | 《化妆安全技术规范》第四章 2.23 普鲁卡因胺等7种组分 | √ | √ |  |
|  |  | 127 | 普鲁卡因 | 《化妆安全技术规范》第四章 2.23 普鲁卡因胺等7种组分 | √ | √ |  |
|  |  | 128 | 氯普鲁卡因 | 《化妆安全技术规范》第四章 2.23 普鲁卡因胺等7种组分 | √ | √ |  |
|  |  | 129 | 苯佐卡因 | 《化妆安全技术规范》第四章 2.23 普鲁卡因胺等7种组分 | √ | √ |  |
|  |  | 130 | 利多卡因 | 《化妆安全技术规范》第四章 2.23 普鲁卡因胺等7种组分 | √ | √ |  |
|  |  | 131 | 丁卡因 | 《化妆安全技术规范》第四章 2.23 普鲁卡因胺等7种组分 | √ | √ |  |
|  |  | 132 | 辛可卡因 | 《化妆安全技术规范》第四章 2.23 普鲁卡因胺等7种组分 | √ | √ |  |
|  |  | 133 | 马来酸二乙酯 | 《化妆安全技术规范》第四章 2.24 马来酸二乙酯 | √ |  |  |
|  |  | 134 | 氢醌 | 《化妆安全技术规范》第四章 2.26 氢醌、苯酚 | √ | √ | √ |
|  |  |  |  | 《化妆安全技术规范》第四章 7.1 对苯二胺等8种组分 | √ | √ | √ |
|  |  |  |  | 《化妆安全技术规范》第四章 7.2 对苯二胺等32种组分 | √ | √ |  |
|  |  | 135 | 苯酚 | 《化妆安全技术规范》第四章 2.26 氢醌、苯酚 | √ | √ | √ |
|  |  | 136 | 石棉 | 《化妆安全技术规范》第四章 2.27石棉 | √ | √ |  |
|  |  | 137 | 维甲酸 | 《化妆安全技术规范》第四章 2.28 维甲酸和异维甲酸 | √ | √ |  |
|  |  | 138 | 异维甲酸 | 《化妆安全技术规范》第四章 2.28 维甲酸和异维甲酸 | √ | √ |  |
|  |  | 139 | 维生素D2 | 《化妆安全技术规范》第四章 2.29 维生素D2和维生素D3 | √ |  |  |
|  |  | 140 | 维生素D3 | 《化妆安全技术规范》第四章 2.29 维生素D2和维生素D3 | √ |  |  |
|  |  | 141 | 邻苯二甲酸二甲酯（DMP） | 《化妆安全技术规范》第四章 2.30 邻苯二甲酸二甲酯等10种组分 | √ | √ |  |
|  |  | 142 | 邻苯二甲酸二乙酯（DEP） | 《化妆安全技术规范》第四章 2.30 邻苯二甲酸二甲酯等10种组分 | √ | √ |  |
|  |  | 143 | 邻苯二甲酸二正丙酯（DPP） | 《化妆安全技术规范》第四章 2.30 邻苯二甲酸二甲酯等10种组分 | √ | √ |  |
|  |  | 144 | 邻苯二甲酸二正丁酯（DBP） | 《化妆安全技术规范》第四章 2.30 邻苯二甲酸二甲酯等10种组分 | √ | √ |  |
|  |  |  |  | 《化妆安全技术规范》第四章 2.31 邻苯二甲酸二丁酯等8种组分 | √ | √ |  |
|  |  | 145 | 邻苯二甲酸二正戊酯（DAP） | 《化妆安全技术规范》第四章 2.30 邻苯二甲酸二甲酯等10种组分 | √ | √ |  |
|  |  | 146 | 邻苯二甲酸二正戊酯（DnPP） | 《化妆安全技术规范》第四章 2.31 邻苯二甲酸二丁酯等8种组分 | √ | √ |  |
|  |  | 147 | 邻苯二甲酸二正己酯（DHP） | 《化妆安全技术规范》第四章 2.30 邻苯二甲酸二甲酯等10种组分 | √ | √ |  |
|  |  | 148 | 邻苯二甲酸丁基苄酯（BBP） | 《化妆安全技术规范》第四章 2.30 邻苯二甲酸二甲酯等10种组分 | √ | √ |  |
|  |  |  |  | 《化妆安全技术规范》第四章 2.31 邻苯二甲酸二丁酯等8种组分 | √ | √ |  |
|  |  | 149 | 邻苯二甲酸二环己酯（DCHP） | 《化妆安全技术规范》第四章 2.30 邻苯二甲酸二甲酯等10种组分 | √ | √ |  |
|  |  | 150 | 邻苯二甲酸二正辛酯（DOP） | 《化妆安全技术规范》第四章 2.30 邻苯二甲酸二甲酯等10种组分 | √ | √ |  |
|  |  | 151 | 邻苯二甲酸二异辛酯（DEHP） | 《化妆安全技术规范》第四章 2.30 邻苯二甲酸二甲酯等10种组分 | √ | √ |  |
|  |  | 152 | 邻苯二甲酸二（2-甲氧乙基）酯（DMEP） | 《化妆安全技术规范》第四章 2.31 邻苯二甲酸二丁酯等8种组分 | √ | √ |  |
|  |  | 153 | 邻苯二甲酸二异戊酯（DIPP） | 《化妆安全技术规范》第四章 2.31 邻苯二甲酸二丁酯等8种组分 | √ | √ |  |
|  |  | 154 | 邻苯二甲酸戊基异戊酯（DnIPP） | 《化妆安全技术规范》第四章 2.31 邻苯二甲酸二丁酯等8种组分 | √ | √ |  |
|  |  | 155 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯（DEHP） | 《化妆安全技术规范》第四章 2.31 邻苯二甲酸二丁酯等8种组分 | √ | √ |  |
|  |  | 156 | 1,2-苯基二羧酸支链和直链二戊基酯 | 《化妆安全技术规范》第四章 2.31 邻苯二甲酸二丁酯等8种组分 | √ | √ |  |
|  |  | 157 | 二氯甲烷 | 《化妆安全技术规范》第四章 2.32 二氯甲烷等15种组分 | √ | √ |  |
|  |  |  |  | 《化妆安全技术规范》第四章 2.33 乙醇等37种组分 | √ |  |  |
|  |  | 158 | 1,1-二氯乙烷 | 《化妆安全技术规范》第四章 2.32 二氯甲烷等15种组分 | √ | √ |  |
|  |  | 159 | 1,2-二氯乙烯 | 《化妆安全技术规范》第四章 2.32 二氯甲烷等15种组分 | √ | √ |  |
|  |  | 160 | 三氯甲烷 | 《化妆安全技术规范》第四章 2.32 二氯甲烷等15种组分 | √ | √ |  |
|  |  |  |  | 牙膏中三氯甲烷的测定气相色谱法GB/T22730-2008 | √ | √ |  |
|  |  | 161 | 1,2-二氯乙烷 | 《化妆安全技术规范》第四章 2.32 二氯甲烷等15种组分 | √ | √ |  |
|  |  |  |  | 《化妆安全技术规范》第四章 2.33 乙醇等37种组分 | √ |  |  |
|  |  | 162 | 苯 | 《化妆安全技术规范》第四章 2.32 二氯甲烷等15种组分 | √ | √ |  |
|  |  |  |  | 《化妆安全技术规范》第四章 2.33 乙醇等37种组分 | √ |  |  |
|  |  | 163 | 三氯乙烯 | 《化妆安全技术规范》第四章 2.32 二氯甲烷等15种组分 | √ | √ |  |
|  |  |  |  | 《化妆安全技术规范》第四章 2.33 乙醇等37种组分 | √ |  |  |
|  |  | 164 | 甲苯 | 《化妆安全技术规范》第四章 2.32 二氯甲烷等15种组分 | √ | √ |  |
|  |  |  |  | 《化妆安全技术规范》第四章 2.33 乙醇等37种组分 | √ |  |  |
|  |  | 165 | 四氯乙烯 | 《化妆安全技术规范》第四章 2.32 二氯甲烷等15种组分 | √ | √ |  |
|  |  |  |  | 《化妆安全技术规范》第四章 2.33 乙醇等37种组分 | √ |  |  |
|  |  | 166 | 乙苯 | 《化妆安全技术规范》第四章 2.32 二氯甲烷等15种组分 | √ | √ |  |
|  |  | 167 | 间二甲苯 | 《化妆安全技术规范》第四章 2.32 二氯甲烷等15种组分 | √ | √ |  |
|  |  |  |  | 《化妆安全技术规范》第四章 2.33 乙醇等37种组分 | √ |  |  |
|  |  | 168 | 对二甲苯 | 《化妆安全技术规范》第四章 2.32 二氯甲烷等15种组分 | √ | √ |  |
|  |  |  |  | 《化妆安全技术规范》第四章 2.33 乙醇等37种组分 | √ |  |  |
|  |  | 169 | 苯乙烯 | 《化妆安全技术规范》第四章 2.32 二氯甲烷等15种组分 | √ | √ |  |
|  |  | 170 | 邻二甲苯 | 《化妆安全技术规范》第四章 2.32 二氯甲烷等15种组分 | √ | √ |  |
|  |  |  |  | 《化妆安全技术规范》第四章 2.33 乙醇等37种组分 | √ |  |  |
|  |  | 171 | 异丙苯 | 《化妆安全技术规范》第四章 2.32 二氯甲烷等15种组分 | √ | √ |  |
|  |  | 172 | 乙醇 | 《化妆安全技术规范》第四章 2.33 乙醇等37种组分 | √ |  |  |
|  |  | 173 | 乙醚 | 《化妆安全技术规范》第四章 2.33 乙醇等37种组分 | √ |  |  |
|  |  | 174 | 丙酮 | 《化妆安全技术规范》第四章 2.33 乙醇等37种组分 | √ |  |  |
|  |  | 175 | 甲酸乙酯 | 《化妆安全技术规范》第四章 2.33 乙醇等37种组分 | √ |  |  |
|  |  | 176 | 异丙醇 | 《化妆安全技术规范》第四章 2.33 乙醇等37种组分 | √ |  |  |
|  |  | 177 | 乙腈 | 《化妆安全技术规范》第四章 2.33 乙醇等37种组分 | √ |  |  |
|  |  | 178 | 乙酸甲酯 | 《化妆安全技术规范》第四章 2.33 乙醇等37种组分 | √ |  |  |
|  |  | 179 | 甲基叔丁基醚 | 《化妆安全技术规范》第四章 2.33 乙醇等37种组分 | √ |  |  |
|  |  | 180 | 正丙醇 | 《化妆安全技术规范》第四章 2.33 乙醇等37种组分 | √ |  |  |
|  |  | 181 | 2-丁酮 | 《化妆安全技术规范》第四章 2.33 乙醇等37种组分 | √ |  |  |
|  |  | 182 | 乙酸乙酯 | 《化妆安全技术规范》第四章 2.33 乙醇等37种组分 | √ |  |  |
|  |  | 183 | 四氢呋喃 | 《化妆安全技术规范》第四章 2.33 乙醇等37种组分 | √ |  |  |
|  |  | 184 | 仲丁醇 | 《化妆安全技术规范》第四章 2.33 乙醇等37种组分 | √ |  |  |
|  |  | 185 | 氯仿 | 《化妆安全技术规范》第四章 2.33 乙醇等37种组分 | √ |  |  |
|  |  | 186 | 环己烷 | 《化妆安全技术规范》第四章 2.33 乙醇等37种组分 | √ |  |  |
|  |  | 187 | 四氯化碳 | 《化妆安全技术规范》第四章 2.33 乙醇等37种组分 | √ |  |  |
|  |  | 188 | 异丁醇 | 《化妆安全技术规范》第四章 2.33 乙醇等37种组分 | √ |  |  |
|  |  | 189 | 乙酸异丙酯 | 《化妆安全技术规范》第四章 2.33 乙醇等37种组分 | √ |  |  |
|  |  | 190 | 正丁醇 | 《化妆安全技术规范》第四章 2.33 乙醇等37种组分 | √ |  |  |
|  |  | 191 | 二氧六环 | 《化妆安全技术规范》第四章 2.33 乙醇等37种组分 | √ |  |  |
|  |  | 192 | 乙酸丙酯 | 《化妆安全技术规范》第四章 2.33 乙醇等37种组分 | √ |  |  |
|  |  | 193 | 4-甲基-2-戊酮 | 《化妆安全技术规范》第四章 2.33 乙醇等37种组分 | √ |  |  |
|  |  | 194 | 异戊醇 | 《化妆安全技术规范》第四章 2.33 乙醇等37种组分 | √ |  |  |
|  |  | 195 | 乙酸异丁酯 | 《化妆安全技术规范》第四章 2.33 乙醇等37种组分 | √ |  |  |
|  |  | 196 | 正戊醇 | 《化妆安全技术规范》第四章 2.33 乙醇等37种组分 | √ |  |  |
|  |  | 197 | 乙酸丁酯 | 《化妆安全技术规范》第四章 2.33 乙醇等37种组分 | √ |  |  |
|  |  | 198 | 乙基苯 | 《化妆安全技术规范》第四章 2.33 乙醇等37种组分 | √ |  |  |
|  |  | 199 | 乙酸异戊酯 | 《化妆安全技术规范》第四章 2.33 乙醇等37种组分 | √ |  |  |
|  |  | 200 | 酒石酸 | 《化妆安全技术规范》第四章 3.1α-羟基酸 | √ | √ | √ |
|  |  | 201 | 乙醇酸 | 《化妆安全技术规范》第四章 3.1α-羟基酸 | √ | √ | √ |
|  |  | 202 | 苹果酸 | 《化妆安全技术规范》第四章 3.1α-羟基酸 | √ | √ | √ |
|  |  | 203 | 乳酸 | 《化妆安全技术规范》第四章 3.1α-羟基酸 | √ | √ | √ |
|  |  | 204 | 柠檬酸 | 《化妆安全技术规范》第四章 3.1α-羟基酸 | √ | √ | √ |
|  |  | 205 | 二硫化硒 | 《化妆安全技术规范》第四章 3.2 二硫化硒 | √ |  |  |
|  |  | 206 | 过氧化氢 | 《化妆安全技术规范》第四章 3.3 过氧化氢 | √ |  |  |
|  |  | 207 | 间苯二酚 | 《化妆安全技术规范》（3.4） | √ |  |  |
|  |  | 208 | 可溶性锌盐 | 《化妆安全技术规范》第四章 3.5 可溶性锌盐 | √ |  |  |
|  |  | 209 | 奎宁 | 《化妆安全技术规范》第四章 3.6 奎宁 | √ |  |  |
|  |  | 210 | 硼酸和硼酸盐 | 《化妆安全技术规范》第四章 3.7 硼酸和硼酸盐 | √ | √ |  |
|  |  | 211 | 羟基喹啉 | 《化妆安全技术规范》第四章 3.8 羟基喹啉 | √ |  |  |
|  |  | 212 | 巯基乙酸 | 《化妆安全技术规范》第四章 3.9 巯基乙酸 | √ | √ | √ |
|  |  | 213 | 水杨酸 | 《化妆安全技术规范》第四章 3.10 水杨酸 | √ | √ |  |
|  |  |  |  | 《化妆安全技术规范》第四章 4.11 水杨酸等5种组分 | √ |  | √ |
|  |  | 214 | 酮麝香 | 《化妆安全技术规范》第四章 3.11 酮麝香 | √ |  |  |
|  |  | 215 | 游离氢氧化物 | 《化妆安全技术规范》第四章 3.12 游离氢氧化物 | √ |  |  |
|  |  | 216 | 总硒 | 《化妆安全技术规范》第四章 3.13 总硒 | √ |  |  |
|  |  | 217 | 苯甲醇 | 《化妆安全技术规范》第四章 4.1 苯甲醇 | √ | √ |  |
|  |  |  |  | 《化妆安全技术规范》第四章 4.7 甲基氯异噻唑啉酮等12种组分 | √ | √ |  |
|  |  | 218 | 苯甲酸及其钠盐 | 《化妆安全技术规范》第四章 4.2 苯甲酸及其钠盐 | √ | √ |  |
|  |  | 219 | 苯氧异丙醇 | 《化妆安全技术规范》第四章 4.3 苯氧异丙醇 | √ | √ |  |
|  |  | 220 | 苯扎氯铵 | 《化妆安全技术规范》第四章 4.4 苯扎氯铵 | √ | √ |  |
|  |  | 221 | 劳拉氯铵 | 《化妆安全技术规范》第四章 4.5 劳拉氯铵、苄索氯铵和西他氯铵 | √ | √ |  |
|  |  | 222 | 苄索氯铵 | 《化妆安全技术规范》第四章 4.5 劳拉氯铵、苄索氯铵和西他氯铵 | √ | √ |  |
|  |  | 223 | 西他氯铵 | 《化妆安全技术规范》第四章 4.5 劳拉氯铵、苄索氯铵和西他氯铵 | √ | √ |  |
|  |  | 224 | 甲醛 | 《化妆安全技术规范》第四章 4.6 甲醛 | √ | √ | √ |
|  |  | 225 | 甲基氯异噻唑啉酮 | 《化妆安全技术规范》第四章 4.7 甲基氯异噻唑啉酮等12种组分 | √ | √ | √ |
|  |  | 226 | 甲基异噻唑啉酮 | 《化妆安全技术规范》第四章 4.7 甲基氯异噻唑啉酮等12种组分 | √ | √ | √ |
|  |  | 227 | 2-溴-2-硝基丙烷-1，3-二醇 | 《化妆安全技术规范》第四章 4.7 甲基氯异噻唑啉酮等12种组分 | √ | √ | √ |
|  |  | 228 | 苯氧乙醇 | 《化妆安全技术规范》第四章 4.7 甲基氯异噻唑啉酮等12种组分 | √ | √ | √ |
|  |  | 229 | 4-羟基苯甲酸甲酯 | 《化妆安全技术规范》第四章 4.7 甲基氯异噻唑啉酮等12种组分 | √ | √ | √ |
|  |  | 230 | 苯甲酸 | 《化妆安全技术规范》第四章 4.7 甲基氯异噻唑啉酮等12种组分 | √ | √ | √ |
|  |  | 231 | 4-羟基苯甲酸乙酯 | 《化妆安全技术规范》第四章 4.7 甲基氯异噻唑啉酮等12种组分 | √ | √ | √ |
|  |  | 232 | 4-羟基苯甲酸异丙酯 | 《化妆安全技术规范》第四章 4.7 甲基氯异噻唑啉酮等12种组分 | √ | √ | √ |
|  |  | 233 | 4-羟基苯甲酸丙酯 | 《化妆安全技术规范》第四章 4.7 甲基氯异噻唑啉酮等12种组分 | √ | √ | √ |
|  |  | 234 | 4-羟基苯甲酸异丁酯 | 《化妆安全技术规范》第四章 4.7 甲基氯异噻唑啉酮等12种组分 | √ | √ | √ |
|  |  | 235 | 4-羟基苯甲酸丁酯 | 《化妆安全技术规范》第四章 4.7 甲基氯异噻唑啉酮等12种组分 | √ | √ | √ |
|  |  | 236 | 氯苯甘醚 | 《化妆安全技术规范》第四章 4.8 氯苯甘醚 | √ | √ |  |
|  |  | 237 | 三氯卡班 | 《化妆安全技术规范》第四章 4.9 三氯卡班 | √ | √ |  |
|  |  | 238 | 山梨酸 | 《化妆安全技术规范》第四章 4.10 山梨酸和脱氢乙酸 | √ | √ |  |
|  |  | 239 | 脱氢乙酸 | 《化妆安全技术规范》第四章 4.10 山梨酸和脱氢乙酸 | √ | √ |  |
|  |  | 240 | 酮康唑 | 《化妆安全技术规范》第四章 4.11 水杨酸等5种组分 | √ | √ | √ |
|  |  | 241 | 氯咪巴唑 | 《化妆安全技术规范》第四章 4.11 水杨酸等5种组分 | √ | √ | √ |
|  |  | 242 | 吡罗克酮乙醇胺盐 | 《化妆安全技术规范》第四章 4.11 水杨酸等5种组分 | √ | √ | √ |
|  |  | 243 | 吡硫鎓锌 | 《化妆安全技术规范》第四章 4.11 水杨酸等5种组分 | √ | √ | √ |
|  |  | 244 | 二苯酮-4和二苯酮-5 | 《化妆安全技术规范》第四章 5.1 苯基苯并咪唑磺酸等15种组分 | √ | √ | √ |
|  |  | 245 | 苯基苯并咪唑磺酸 | 《化妆安全技术规范》第四章 5.1 苯基苯并咪唑磺酸等15种组分 | √ | √ | √ |
|  |  | 246 | 对氨基苯甲酸 | 《化妆安全技术规范》第四章 5.1 苯基苯并咪唑磺酸等15种组分 | √ | √ | √ |
|  |  | 247 | 二苯酮-3 | 《化妆安全技术规范》第四章 5.1 苯基苯并咪唑磺酸等15种组分 | √ | √ | √ |
|  |  | 248 | 4-甲基苄亚甲基樟脑 | 《化妆安全技术规范》第四章 5.1 苯基苯并咪唑磺酸等15种组分 | √ | √ | √ |
|  |  | 249 | 二甲基PABA乙基己酯 | 《化妆安全技术规范》第四章 5.1 苯基苯并咪唑磺酸等15种组分 | √ | √ | √ |
|  |  | 250 | 丁基甲氧基二苯酰基甲烷 | 《化妆安全技术规范》第四章 5.1 苯基苯并咪唑磺酸等15种组分 | √ | √ | √ |
|  |  | 251 | 奥克立林 | 《化妆安全技术规范》第四章 5.1 苯基苯并咪唑磺酸等15种组分 | √ | √ | √ |
|  |  | 252 | 甲氧基肉桂酸乙基己酯 | 《化妆安全技术规范》第四章 5.1 苯基苯并咪唑磺酸等15种组分 | √ | √ | √ |
|  |  | 253 | 水杨酸乙基己酯 | 《化妆安全技术规范》第四章 5.1 苯基苯并咪唑磺酸等15种组分 | √ | √ | √ |
|  |  | 254 | 对甲氧基肉桂酸异戊酯 | 《化妆安全技术规范》第四章 5.1 苯基苯并咪唑磺酸等15种组分 | √ | √ | √ |
|  |  | 255 | 胡莫柳酯 | 《化妆安全技术规范》第四章 5.1 苯基苯并咪唑磺酸等15种组分 | √ | √ | √ |
|  |  | 256 | 乙基己基三嗪酮 | 《化妆安全技术规范》第四章 5.1 苯基苯并咪唑磺酸等15种组分 | √ | √ | √ |
|  |  | 257 | 亚甲基双-苯并三唑基四甲基丁基酚 | 《化妆安全技术规范》第四章 5.1 苯基苯并咪唑磺酸等15种组分 | √ | √ | √ |
|  |  | 258 | 双-乙基己氧苯酚甲氧苯基三嗪 | 《化妆安全技术规范》第四章 5.1 苯基苯并咪唑磺酸等15种组分 | √ | √ | √ |
|  |  | 259 | 二苯酮-2 | 《化妆安全技术规范》第四章 5.2 二苯酮-2 | √ | √ |  |
|  |  | 260 | 二氧化钛 | 《化妆安全技术规范》第四章 5.3 二氧化钛 | √ | √ |  |
|  |  | 261 | 二乙氨羟苯甲酰基苯甲酸己酯 | 《化妆安全技术规范》第四章 5.4 二乙氨羟苯甲酰基苯甲酸己酯 | √ | √ |  |
|  |  | 262 | 二乙基己基丁酰胺基三嗪酮 | 《化妆安全技术规范》第四章 5.5 二乙基己基丁酰胺基三嗪酮 | √ | √ |  |
|  |  | 263 | 亚苄基樟脑磺酸 | 《化妆安全技术规范》第四章 5.6 亚苄基樟脑磺酸 | √ | √ |  |
|  |  | 264 | 氧化锌 | 《化妆安全技术规范》第四章 5.7 氧化锌 | √ | √ |  |
|  |  | 265 | 碱性橙31 | 《化妆安全技术规范》第四章 6.1碱性橙31等7种组分 | √ |  |  |
|  |  | 266 | 碱性黄87 | 《化妆安全技术规范》第四章 6.1碱性橙31等7种组分 | √ |  |  |
|  |  | 267 | 碱性红51 | 《化妆安全技术规范》第四章 6.1碱性橙31等7种组分 | √ |  |  |
|  |  | 268 | 酸性橙3 | 《化妆安全技术规范》第四章 6.1碱性橙31等7种组分 | √ |  |  |
|  |  | 269 | 碱性紫14 | 《化妆安全技术规范》第四章 6.1碱性橙31等7种组分 | √ |  |  |
|  |  | 270 | 酸性紫43 | 《化妆安全技术规范》第四章 6.1碱性橙31等7种组分 | √ |  |  |
|  |  | 271 | 碱性蓝26 | 《化妆安全技术规范》第四章 6.1碱性橙31等7种组分 | √ |  |  |
|  |  | 272 | 溶剂绿7 | 《化妆安全技术规范》第四章 6.2着色剂CI 59040等10种组分 | √ |  |  |
|  |  | 273 | 食品红9 | 《化妆安全技术规范》第四章 6.2着色剂CI 59040等10种组分 | √ |  |  |
|  |  | 274 | 食品红7 | 《化妆安全技术规范》第四章 6.2着色剂CI 59040等10种组分 | √ |  |  |
|  |  | 275 | 酸性黄1 | 《化妆安全技术规范》第四章 6.2着色剂CI 59040等10种组分 | √ |  |  |
|  |  | 276 | 食品黄3 | 《化妆安全技术规范》第四章 6.2着色剂CI 59040等10种组分 | √ |  |  |
|  |  | 277 | 食品红 17 | 《化妆安全技术规范》第四章 6.2着色剂CI 59040等10种组分 | √ |  |  |
|  |  | 278 | 食品红1 | 《化妆安全技术规范》第四章 6.2着色剂CI 59040等10种组分 | √ |  |  |
|  |  | 279 | 橙黄I | 《化妆安全技术规范》第四章 6.2着色剂CI 59040等10种组分 | √ |  |  |
|  |  | 280 | 酸性红87 | 《化妆安全技术规范》第四章 6.2着色剂CI 59040等10种组分 | √ |  |  |
|  |  | 281 | 酸性橙7 | 《化妆安全技术规范》第四章 6.2着色剂CI 59040等10种组分 | √ |  |  |
|  |  | 282 | 对苯二胺 | 《化妆安全技术规范》第四章 7.1 对苯二胺等8种组分 | √ | √ | √ |
|  |  |  |  | 《化妆安全技术规范》第四章 7.2 对苯二胺等32种组分 | √ | √ |  |
|  |  | 283 | 对氨基苯酚 | 《化妆安全技术规范》第四章 7.1 对苯二胺等8种组分 | √ | √ | √ |
|  |  |  |  | 《化妆安全技术规范》第四章 7.2 对苯二胺等32种组分 | √ | √ |  |
|  |  | 284 | 邻苯二胺 | 《化妆安全技术规范》第四章 7.1 对苯二胺等8种组分 | √ | √ | √ |
|  |  |  |  | 《化妆安全技术规范》第四章 7.2 对苯二胺等32种组分 | √ | √ |  |
|  |  | 285 | 间氨基苯酚 | 《化妆安全技术规范》第四章 7.1 对苯二胺等8种组分 | √ | √ | √ |
|  |  |  |  | 《化妆安全技术规范》第四章 7.2 对苯二胺等32种组分 | √ | √ |  |
|  |  | 286 | 甲苯2,5-二胺 | 《化妆安全技术规范》第四章 7.1 对苯二胺等8种组分 | √ | √ | √ |
|  |  | 287 | 间苯二酚 | 《化妆安全技术规范》第四章 7.1 对苯二胺等8种组分 | √ | √ | √ |
|  |  |  |  | 《化妆安全技术规范》第四章 7.2 对苯二胺等32种组分 | √ | √ |  |
|  |  | 288 | 对甲氨基苯酚 | 《化妆安全技术规范》第四章 7.1 对苯二胺等8种组分 | √ | √ | √ |
|  |  | 289 | 甲苯-2,5-二胺硫酸盐 | 《化妆安全技术规范》第四章 7.2 对苯二胺等32种组分 | √ | √ |  |
|  |  | 290 | 2-氯对苯二胺硫酸盐 | 《化妆安全技术规范》第四章 7.2 对苯二胺等32种组分 | √ | √ |  |
|  |  | 291 | 邻氨基苯酚 | 《化妆安全技术规范》第四章 7.2 对苯二胺等32种组分 | √ | √ |  |
|  |  | 292 | 2-硝基对苯二胺 | 《化妆安全技术规范》第四章 7.2 对苯二胺等32种组分 | √ | √ |  |
|  |  | 293 | 甲苯-3,4-二胺 | 《化妆安全技术规范》第四章 7.2 对苯二胺等32种组分 | √ | √ |  |
|  |  | 294 | 4-氨基-2-羟基甲苯 | 《化妆安全技术规范》第四章 7.2 对苯二胺等32种组分 | √ | √ |  |
|  |  | 295 | 2-甲基间苯二酚 | 《化妆安全技术规范》第四章 7.2 对苯二胺等32种组分 | √ | √ |  |
|  |  | 296 | 6-氨基间甲酚 | 《化妆安全技术规范》第四章 7.2 对苯二胺等32种组分 | √ | √ |  |
|  |  | 297 | 苯基甲基吡唑啉酮 | 《化妆安全技术规范》第四章 7.2 对苯二胺等32种组分 | √ | √ |  |
|  |  | 298 | N,N-二乙基甲苯-2,5-二胺盐酸盐 | 《化妆安全技术规范》第四章 7.2 对苯二胺等32种组分 | √ | √ |  |
|  |  | 299 | 4-氨基-3-硝基苯酚 | 《化妆安全技术规范》第四章 7.2 对苯二胺等32种组分 | √ | √ |  |
|  |  | 300 | 间苯二胺 | 《化妆安全技术规范》第四章 7.2 对苯二胺等32种组分 | √ | √ |  |
|  |  | 301 | 2,4-二氨基苯氧基乙醇盐酸盐 | 《化妆安全技术规范》第四章 7.2 对苯二胺等32种组分 | √ | √ |  |
|  |  | 302 | 4-氨基间甲酚 | 《化妆安全技术规范》第四章 7.2 对苯二胺等32种组分 | √ | √ |  |
|  |  | 303 | 2-氨基-3-羟基吡啶 | 《化妆安全技术规范》第四章 7.2 对苯二胺等32种组分 | √ | √ |  |
|  |  | 304 | N,N-双(2-羟乙基)对苯二胺硫酸盐 | 《化妆安全技术规范》第四章 7.2 对苯二胺等32种组分 | √ | √ |  |
|  |  | 305 | 对甲基氨基苯酚硫酸盐 | 《化妆安全技术规范》第四章 7.2 对苯二胺等32种组分 | √ | √ |  |
|  |  | 306 | 4-硝基邻苯二胺 | 《化妆安全技术规范》第四章 7.2 对苯二胺等32种组分 | √ | √ |  |
|  |  | 307 | 2,6-二氨基吡啶 | 《化妆安全技术规范》第四章 7.2 对苯二胺等32种组分 | √ | √ |  |
|  |  | 308 | N,N-二乙基对苯二胺硫酸盐 | 《化妆安全技术规范》第四章 7.2 对苯二胺等32种组分 | √ | √ |  |
|  |  | 309 | 6-羟基吲哚 | 《化妆安全技术规范》第四章 7.2 对苯二胺等32种组分 | √ | √ |  |
|  |  | 310 | 4-氯间苯二酚 | 《化妆安全技术规范》第四章 7.2 对苯二胺等32种组分 | √ | √ |  |
|  |  | 311 | 2,7-萘二酚 | 《化妆安全技术规范》第四章 7.2 对苯二胺等32种组分 | √ | √ |  |
|  |  | 312 | N-苯基对苯二胺 | 《化妆安全技术规范》第四章 7.2 对苯二胺等32种组分 | √ | √ |  |
|  |  | 313 | 1,5-萘二酚 | 《化妆安全技术规范》第四章 7.2 对苯二胺等32种组分 | √ | √ |  |
|  |  | 314 | 1-萘酚 | 《化妆安全技术规范》第四章 7.2 对苯二胺等32种组分 | √ | √ |  |
|  |  | 315 | 泼尼松 | 化妆品中四十一种糖皮质激素的测定液相色谱/串联质谱法和薄层层析法GB/T 24800.2 | √ | √ | √ |
|  |  | 316 | 泼泥松龙 | 化妆品中四十一种糖皮质激素的测定液相色谱/串联质谱法和薄层层析法GB/T 24800.2 | √ | √ | √ |
|  |  | 317 | 倍他米松 | 化妆品中四十一种糖皮质激素的测定液相色谱/串联质谱法和薄层层析法GB/T 24800.2 | √ | √ | √ |
|  |  | 318 | 地塞米松 | 化妆品中四十一种糖皮质激素的测定液相色谱/串联质谱法和薄层层析法GB/T 24800.2 | √ | √ | √ |
|  |  | 319 | 曲安西龙 | 化妆品中四十一种糖皮质激素的测定液相色谱/串联质谱法和薄层层析法GB/T 24800.2 | √ | √ | √ |
|  |  | 320 | 泼尼松醋酸酯 | 化妆品中四十一种糖皮质激素的测定液相色谱/串联质谱法和薄层层析法GB/T 24800.2 | √ | √ | √ |
|  |  | 321 | 泼尼松龙醋酸酯 | 化妆品中四十一种糖皮质激素的测定液相色谱/串联质谱法和薄层层析法GB/T 24800.2 | √ | √ | √ |
|  |  | 322 | 可的松醋酸酯 | 化妆品中四十一种糖皮质激素的测定液相色谱/串联质谱法和薄层层析法GB/T 24800.2 | √ | √ | √ |
|  |  | 323 | 氢化可的松醋酸酯 | 化妆品中四十一种糖皮质激素的测定液相色谱/串联质谱法和薄层层析法GB/T 24800.2 | √ | √ | √ |
|  |  | 324 | 氟氢可的松醋酸酯 | 化妆品中四十一种糖皮质激素的测定液相色谱/串联质谱法和薄层层析法GB/T 24800.2 | √ | √ | √ |
|  |  | 325 | 氢化可的松丁酸酯 | 化妆品中四十一种糖皮质激素的测定液相色谱/串联质谱法和薄层层析法GB/T 24800.2 | √ | √ | √ |
|  |  | 326 | 地塞米松醋酸酯 | 化妆品中四十一种糖皮质激素的测定液相色谱/串联质谱法和薄层层析法GB/T 24800.2 | √ | √ | √ |
|  |  | 327 | 曲安奈德 | 化妆品中四十一种糖皮质激素的测定液相色谱/串联质谱法和薄层层析法GB/T 24800.2 | √ | √ | √ |
|  |  | 328 | 氯倍他索丙酸酯 | 化妆品中四十一种糖皮质激素的测定液相色谱/串联质谱法和薄层层析法GB/T 24800.2 | √ | √ | √ |
|  |  | 329 | 倍他米松戊酸酯 | 化妆品中四十一种糖皮质激素的测定液相色谱/串联质谱法和薄层层析法GB/T 24800.2 | √ | √ | √ |
|  |  | 330 | 氟轻松醋酸酯 | 化妆品中四十一种糖皮质激素的测定液相色谱/串联质谱法和薄层层析法GB/T 24800.2 | √ | √ | √ |
|  |  | 331 | 倍他米松双丙酸酯 | 化妆品中四十一种糖皮质激素的测定液相色谱/串联质谱法和薄层层析法GB/T 24800.2 | √ | √ | √ |
|  |  | 332 | 可的松 | 化妆品中四十一种糖皮质激素的测定液相色谱/串联质谱法和薄层层析法GB/T 24800.2 | √ | √ | √ |
|  |  | 333 | 甲基泼尼松龙 | 化妆品中四十一种糖皮质激素的测定液相色谱/串联质谱法和薄层层析法GB/T 24800.2 | √ | √ | √ |
|  |  | 334 | 氟米松 | 化妆品中四十一种糖皮质激素的测定液相色谱/串联质谱法和薄层层析法GB/T 24800.2 | √ | √ | √ |
|  |  | 335 | 倍氯米松 | 化妆品中四十一种糖皮质激素的测定液相色谱/串联质谱法和薄层层析法GB/T 24800.2 | √ | √ | √ |
|  |  | 336 | 氟氢缩松 | 化妆品中四十一种糖皮质激素的测定液相色谱/串联质谱法和薄层层析法GB/T 24800.2 | √ | √ | √ |
|  |  | 337 | 曲安西龙双醋酸酯 | 化妆品中四十一种糖皮质激素的测定液相色谱/串联质谱法和薄层层析法GB/T 24800.2 | √ | √ | √ |
|  |  | 338 | 氟米龙 | 化妆品中四十一种糖皮质激素的测定液相色谱/串联质谱法和薄层层析法GB/T 24800.2 | √ | √ | √ |
|  |  | 339 | 地夫可特 | 化妆品中四十一种糖皮质激素的测定液相色谱/串联质谱法和薄层层析法GB/T 24800.2 | √ | √ | √ |
|  |  | 340 | 甲基泼尼松龙醋酸酯 | 化妆品中四十一种糖皮质激素的测定液相色谱/串联质谱法和薄层层析法GB/T 24800.2 | √ | √ | √ |
|  |  | 341 | 倍他米松醋酸酯 | 化妆品中四十一种糖皮质激素的测定液相色谱/串联质谱法和薄层层析法GB/T 24800.2 | √ | √ | √ |
|  |  | 342 | 布地奈德 | 化妆品中四十一种糖皮质激素的测定液相色谱/串联质谱法和薄层层析法GB/T 24800.2 | √ | √ | √ |
|  |  | 343 | 氟米龙醋酸酯 | 化妆品中四十一种糖皮质激素的测定液相色谱/串联质谱法和薄层层析法GB/T 24800.2 | √ | √ | √ |
|  |  | 344 | 氢化可的松戊酸酯 | 化妆品中四十一种糖皮质激素的测定液相色谱/串联质谱法和薄层层析法GB/T 24800.2 | √ | √ | √ |
|  |  | 345 | 曲安奈德醋酸酯 | 化妆品中四十一种糖皮质激素的测定液相色谱/串联质谱法和薄层层析法GB/T 24800.2 | √ | √ | √ |
|  |  | 346 | 二氟拉松双醋酸酯 | 化妆品中四十一种糖皮质激素的测定液相色谱/串联质谱法和薄层层析法GB/T 24800.2 | √ | √ | √ |
|  |  | 347 | 泼尼卡酯 | 化妆品中四十一种糖皮质激素的测定液相色谱/串联质谱法和薄层层析法GB/T 24800.2 | √ | √ | √ |
|  |  | 348 | 哈西奈德 | 化妆品中四十一种糖皮质激素的测定液相色谱/串联质谱法和薄层层析法GB/T 24800.2 | √ | √ | √ |
|  |  | 349 | 阿氯米松双丙酸酯 | 化妆品中四十一种糖皮质激素的测定液相色谱/串联质谱法和薄层层析法GB/T 24800.2 | √ | √ | √ |
|  |  | 350 | 安西奈德 | 化妆品中四十一种糖皮质激素的测定液相色谱/串联质谱法和薄层层析法GB/T 24800.2 | √ | √ | √ |
|  |  | 351 | 氟替卡松丙酸酯 | 化妆品中四十一种糖皮质激素的测定液相色谱/串联质谱法和薄层层析法GB/T 24800.2 | √ | √ | √ |
|  |  | 352 | 莫米他松糠酸酯 | 化妆品中四十一种糖皮质激素的测定液相色谱/串联质谱法和薄层层析法GB/T 24800.2 | √ | √ | √ |
|  |  | 353 | 倍氯米松双丙酸酯 | 化妆品中四十一种糖皮质激素的测定液相色谱/串联质谱法和薄层层析法GB/T 24800.2 | √ | √ | √ |
|  |  | 354 | 氯倍他松丁酸酯 | 化妆品中四十一种糖皮质激素的测定液相色谱/串联质谱法和薄层层析法GB/T 24800.2 | √ | √ | √ |
|  |  | 355 | 磺胺胍 | 化妆品中二十一种磺胺的测定高效液相色谱法 GB/T 24800.6 | √ | √ |  |
|  |  | 356 | 磺胺 | 化妆品中二十一种磺胺的测定高效液相色谱法 GB/T 24800.6 | √ | √ |  |
|  |  | 357 | 磺胺醋酰 | 化妆品中二十一种磺胺的测定高效液相色谱法 GB/T 24800.6 | √ | √ |  |
|  |  | 358 | 磺胺二甲异嘧啶 | 化妆品中二十一种磺胺的测定高效液相色谱法 GB/T 24800.6 | √ | √ |  |
|  |  | 359 | 磺胺嘧啶 | 化妆品中二十一种磺胺的测定高效液相色谱法 GB/T 24800.6 | √ | √ |  |
|  |  | 360 | 磺胺噻唑 | 化妆品中二十一种磺胺的测定高效液相色谱法 GB/T 24800.6 | √ | √ |  |
|  |  | 361 | 磺胺吡啶 | 化妆品中二十一种磺胺的测定高效液相色谱法 GB/T 24800.6 | √ | √ |  |
|  |  | 362 | 磺胺甲基嘧啶 | 化妆品中二十一种磺胺的测定高效液相色谱法 GB/T 24800.6 | √ | √ |  |
|  |  | 363 | 磺胺二甲噁唑 | 化妆品中二十一种磺胺的测定高效液相色谱法 GB/T 24800.6 | √ | √ |  |
|  |  | 364 | 磺胺二甲嘧啶 | 化妆品中二十一种磺胺的测定高效液相色谱法 GB/T 24800.6 | √ | √ |  |
|  |  | 365 | 磺胺间二甲氧嘧啶 | 化妆品中二十一种磺胺的测定高效液相色谱法 GB/T 24800.6 | √ | √ |  |
|  |  | 366 | 磺胺喹噁啉 | 化妆品中二十一种磺胺的测定高效液相色谱法 GB/T 24800.6 | √ | √ |  |
|  |  | 367 | 磺胺硝苯 | 化妆品中二十一种磺胺的测定高效液相色谱法 GB/T 24800.6 | √ | √ |  |
|  |  | 368 | 磺胺甲噻二唑 | 化妆品中二十一种磺胺的测定高效液相色谱法 GB/T 24800.6 | √ | √ |  |
|  |  | 369 | 磺胺甲氧哒嗪 | 化妆品中二十一种磺胺的测定高效液相色谱法 GB/T 24800.6 | √ | √ |  |
|  |  | 370 | 琥珀酰磺胺噻唑 | 化妆品中二十一种磺胺的测定高效液相色谱法 GB/T 24800.6 | √ | √ |  |
|  |  | 371 | 磺胺氯哒嗪 | 化妆品中二十一种磺胺的测定高效液相色谱法 GB/T 24800.6 | √ | √ |  |
|  |  | 372 | 磺胺甲基异噁唑 | 化妆品中二十一种磺胺的测定高效液相色谱法 GB/T 24800.6 | √ | √ |  |
|  |  | 373 | 磺胺间甲氧嘧啶 | 化妆品中二十一种磺胺的测定高效液相色谱法 GB/T 24800.6 | √ | √ |  |
|  |  | 374 | 磺胺邻二甲氧嘧啶 | 化妆品中二十一种磺胺的测定高效液相色谱法 GB/T 24800.6 | √ | √ |  |
|  |  | 375 | 磺胺二甲异噁唑 | 化妆品中二十一种磺胺的测定高效液相色谱法 GB/T 24800.6 | √ | √ |  |
|  |  | 376 | 过氧苯甲酰 | 化妆品中螺内酯、过氧苯甲酰和维甲酸的测定高效液相色谱法GB/T 24800.3 | √ | √ |  |
|  |  | 377 | 三氯生 | 牙膏中三氯生含量的测定方法QB/T2969 | √ | √ |  |
|  |  |  |  | 进出口化妆品中三氯生和三氯卡班的测定液相色谱法 SN/T 1786 | √ | √ |  |
|  |  | 378 | 氟轻松 | 国家局2016年第88号：关于发布面膜类化妆品中氟轻松检测方法的通告——面膜类化妆品中氟轻松检测方法 | √ | √ | √ |
| 2 | 微生物检验 | 1 | 菌落总数检验方法 | 《化妆安全技术规范》第五章/2 | √ | √ | √ |
|  |  | 2 | 耐热大肠菌群检验方法 | 《化妆安全技术规范》第五章/3 | √ | √ | √ |
|  |  | 3 | 铜绿假单胞菌检验方法 | 《化妆安全技术规范》第五章/4 | √ | √ | √ |
|  |  | 4 | 金黄色葡萄球菌检验方法 | 《化妆安全技术规范》第五章/5 | √ | √ | √ |
|  |  | 5 | 霉菌和酵母菌检验方法 | 《化妆安全技术规范》第五章/6 | √ | √ | √ |
| 3 | 毒理学试验 | 1 | 急性经口毒性试验 | 《化妆安全技术规范》第六章/2 | √ | √ |  |
|  |  | 2 | 急性经皮毒性试验 | 《化妆安全技术规范》第六章/3 | √ | √ |  |
|  |  | 3 | 皮肤刺激性/腐蚀性试验 | 《化妆安全技术规范》第六章/4 | √ | √ |  |
|  |  | 4 | 急性眼刺激性/腐蚀性试验 | 《化妆安全技术规范》第六章/5 | √ | √ |  |
|  |  | 5 | 皮肤变态反应试验 | 《化妆安全技术规范》第六章/6 | √ | √ |  |
|  |  | 6 | 皮肤光毒性试验 | 《化妆安全技术规范》第六章/7 | √ | √ |  |
|  |  | 7 | 鼠伤寒沙门氏菌/回复突变实验 | 《化妆安全技术规范》第六章/8 | √ | √ |  |
|  |  | 8 | 体外哺乳动物细胞染色体畸变试验 | 《化妆安全技术规范》第六章/9 | √ | √ |  |
|  |  | 9 | 体外哺乳动物细胞基因突变试验 | 《化妆安全技术规范》第六章/10 | √ |  |  |
|  |  | 10 | 哺乳动物骨髓细胞染色体畸变试验 | 《化妆安全技术规范》第六章/11 | √ |  |  |
|  |  | 11 | 体内哺乳动物细胞微核试验 | 《化妆安全技术规范》第六章/12 | √ |  |  |
|  |  | 12 | 睾丸生殖细胞染色体畸变试验 | 《化妆安全技术规范》第六章/13 | √ |  |  |
|  |  | 13 | 亚慢性经口毒性试验 | 《化妆安全技术规范》第六章/14 | √ |  |  |
|  |  | 14 | 亚慢性经皮毒性试验 | 《化妆安全技术规范》第六章/15 | √ |  |  |
|  |  | 15 | 致畸试验 | 《化妆安全技术规范》第六章/16 | √ |  |  |
|  |  | 16 | 慢性毒性/致癌性结合试验 | 《化妆安全技术规范》第六章/17 | √ |  |  |
|  |  | 17 | 化妆品用化学原料体外3T3中性红摄取光毒性试验 | 《化妆安全技术规范》第六章/18 | √ |  |  |
|  |  | 18 | 化妆品用化学原料离体皮肤腐蚀性大鼠经皮电阻试验方法 | 《化妆安全技术规范》第六章/19 | √ |  |  |
|  |  | 19 | 皮肤光变态反应试验方法 | 《化妆安全技术规范》第六章/20 | √ |  |  |

注：1.打“√”的常规检验项目/参数为必选项，其它为可选项。

2.由于不同区域资质认定项目/参数表达方式的差异，机构应依据对应的标准（方法）来确定项目/参数。当标准（方法）涉及多个子方法时，机构可根据实验室检验检测业务范围和区域监管需求选择需要的子方法，但至少应具备标准（方法）中的一种子方法。