附件4：

通报批评的单位名单

| 序号 | 单位名称 | 项目名称 | 存在问题 | 处理意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、违反强条较多的单位 |
| 1 | 无锡轻大建筑设计研究院有限公司 | 苏州高博软件技术职业学院新建教育用房项目 | 合计违反强条较多（10条） | 批评 |
| 2 | 深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司 | 东方国际广场3#，1、3#楼地下室 | 合计违反强条较多（9条） | 批评 |
| 3 | 无锡中粮工程科技有限公司 | 中粮东海粮油新建3000吨每天菜籽压榨及配套粕库、1200吨每天精炼及60吨每小时污水处理项目 | 合计违反强条较多（6条） | 批评 |
| 4 | 苏州云牛装饰工程有限公司 | 苏州茂斯特自动化设备有限公司建设自动化设备和机械设备项目1、2#厂房幕墙 | 合计违反强条较多（7条） | 批评 |
| 5 | 苏州柯利达建筑装饰股份有限公司 | 越溪文体中心室内装饰装修工程 | 合计违反强条较多（5条） | 批评 |
| 二、政策文件问题较突出的单位 |
| 1 | 河海大学设计研究院有限公司、上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司 | 苏州市木桥路DN300、台上路DN300、新莲路DN800、日益路DN500给水管道工程 | 免审承诺书项目负责人签字与实际项目负责人不一致。 | 批评 |
| 2 | 苏州立诚建筑设计院有限公司 | 电力计量研发基地新建工程 | 报审表和图纸实际签字人不一致。 | 批评 |
| 3 | 上海市城市建设设计研究总院（集团）有限公司 | 苏州市吴中区木渎新城污水处理厂提标改造（EPC）工程 | 设计施工图报审表中缺少设计单位盖章，盖章的注册结构工程师不在报审项目组人员中。 | 批评 |
| 三、原始资料缺失较多或与报告明显不一致的单位 |
| 1 | 苏州同高岩土工程有限公司 | 太仓市浏河镇政法和社会事业局-新建小学、初中项目（2#楼、门卫二、配电房二、看台一） | 界线含水量土试原始记录仅有20%左右（700组土试成果仅提供约200组原始记录）。 | 批评 |
| 2 | 江苏省地质矿产勘查开发公司 | WJ-J-2019-013地块商服项目（会议中心大楼） | 部分钻孔编录无某些土样取土记录，但土工试验出现该土样数据。 | 批评 |
| 3 | 江西省勘察设计研究院 | 苏州大学附属中学（娄葑中学）（DK20120172地块）（1#教学楼，艺体楼，门卫，地库） | 1.缺勘察大纲、勘探点布置平面图、校审记录、Z19等孔原始编录记录。 2.土工试验送样单数量与勘察报告土工试验成果表土样数量不一致。 3.缺Z53等孔土工试验原始记录（包括送样单、开样与试验记录）。 | 批评 |
| 4 | 苏州华邦岩土工程有限公司 | 活力岛城市副中心提升改造项目(桥梁工程) | 1.勘察报告与合同及合同备案表中项目负责人不一致。 2.部分钻孔现场实施和土工试验的前后时间关系不合逻辑（K4-1/K5-1/K3-3/K3-4等）。 | 批评 |
| 四、免审项目违反强条的单位 |
| 1 | 苏州新时代建筑设计有限责任公司 | 花园小区五期（北区）安置房——服务用房 | 1.无“服务用房”的岩土工程勘察报告，违反《建设工程质量管理条例》第二十一条和《建筑地基基础设计规范》第3.0.2条的要求。 | 严重批评 |
| 2 | 淮安市建筑设计研究院有限公司 | 胜利村村委会新建胜利村配套设施项目--社区活动中心、综合楼、医务室、门卫配电房 | 1.社区活动中心通向室外楼梯的门未按GB50016-2014-6.4.5设为乙级防火门。（建筑） 2.地基基础设计等级为乙级，社区活动中心等未按GB50007-2011第3.0.2条第2款按地基变形设计。（结构） | 严重批评 |
| 3 | 沈阳正祥装饰设计有限公司 | 苏地2020-WG-2号地块项目---18# | 1.内外U玻间无结构胶，计算模型有误，U玻强度不足。违反《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003-5.1.6。 | 严重批评 |
| 4 | 苏州臻品建筑装饰有限公司 | 苏地2018-WG-27号地块项目18~20#楼幕墙工程 | 1.幕墙与楼板、隔墙处的缝隙未见采用相应的防火封堵。违反《建筑设计防火规范》GB50016-2014-6.2.6。 | 严重批评 |
| 5 | 厦门市住宅设计院有限公司 | 4S店建设项目（车间厂房及销售中心）-销售中心装饰工程 | 1.无障碍厕位的门开启方向，不符合《无障碍设计规范》GB50763-2012-3.9.2-2。 | 严重批评 |
| 6 | 上海东大建筑设计（集团）有限公司 | 苏州市吴中区嘉恒教育培训中心有限公司内部装修工程 | 1.培训教室面积不符合《建筑设计防火规范GB50016-2014》（2018版）5.5.15（教学建筑面积不大于75平方米的房间可设1个疏散门）。 | 严重批评 |