建设工程文件收集与归档标准

（征求意见稿）

目    次

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  基本规定	3

5  工程文件的收集及质量要求	4

5.1  纸质文件	4

5.2  电子文件	6

5.3  声像文件	7

6  工程文件归档	7

7  工程档案验收与移交	8

7.1  验收	8

7.2  移交	8

附  录  A	10

附  录  B	25

表B.1  道路工程文件归档范围及表格样式	25

表B.2  城市桥梁工程文件归档范围及表格样式	34

表B.3  地下管线工程文件归档范围及表格样式	41

表B.4  城镇综合管廊工程文件归档范围及表格样式	45

表B.5  城市轨道交通工程文件归档范围及表格样式	53

表B.6  景观照明工程文件归档范围及表格样式	80

表B.7  厂（场）站工程文件归档范围及表格样式	83

附  录  C	87

表C.1  建设工程档案移交告知书	87

表C.2  建设工程档案验收意见书	88

表C.3  建设工程档案移交申请表	89

表C.4  建设工程档案移交书	90

本标准用词说明	91

条文说明	92

建设工程文件收集与归档标准

# 1  范围

本标准规定了建设工程文件收集与归档标准的术语和定义、基本规定、工程文件的手机及质量要求、工程文件归档、工程档案验收与移交。

本标准适用于安徽省行政区域内建设工程文件的收集与归档及建设工程竣工联合验收档案的验收与移交工作。

# 2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 50328  建设工程文件归档规范

GB/T 10609.3  技术制图  复制图的折叠办法

GB/T 24422  信息与文献 档案纸 耐久性和耐用性要求

GB/T 32004  信息与文献 纸张上书写 打印和复印字迹的耐久性和耐用性 要求与测试方法》

CJJ/T 117  建设电子文件与电子档案管理规范

CJJ/T 187  建设电子档案元数据标准

DA/T 31  纸质档案数字化规范

DA/T38  电子文件归档光盘技术要求和应用规范

DB34/T 918  建筑工程资料管理规程

DB34/T 3324  建设工程声像信息服务规范

# 3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

建设工程  construction project

经批准按照一个总体设计进行施工，独立组成的，在经济上实行统一核算，行政上具有独立组织形式，实行统一管理的基本单位。由一个或若干个具有内在联系的单位工程所组成。

3.2

建设工程文件  construction project document

在工程建设过程中形成的文字、图表、声像等各种形式的信息记录，包括工程准备阶段文件、监理文件、施工文件、竣工图和竣工验收文件，简称工程文件。

3.3

建设工程文件收集 preparation

按照相关规定对建设工程文件形成、整理、立卷的过程。

3.4

建设工程档案  project archive

经整理、立卷后归档的建设工程文件，简称工程档案。

3.5

建设工程电子文件  project electronic document

在工程建设过程中通过数字设备及环境生成，以数码形式存储于硬盘、闪存盘、光盘等存储介质，可通过云技术访问，依赖计算机等数字设备阅读、处理，并可在通信网络上传送，记录和反映工程建设和管理各项活动的文件，简称电子文件。根据电子文件的形成方式分为数字化电子文件和建设工程原生电子文件。

3.6

原生电子文件 native electronic document

指在计算机系统中直接生成的数字信息文件，如在办公自动化(OA)系统中起草、发布、流转的发文、电子邮件、计算机辅助设计文件等。输入形式包括键盘录入、语音录入、书写录入、音视频设备录入、传感设备自动采集等。

3.7

数字化电子文件  digitization electronic construction

将模拟信息的源文件(如纸质文件、模拟录音文件、缩微胶片等)经由数字设备转换而成的数字信息文件。方法通过扫描设备将原文转换成数字图像方式，经光学字符识别软件(OCR)识别后形成文本形态。

3.8

建设工程电子档案  project electronic archives archive

工程建设过程中形成的，具有保存价值并经整理、立卷后归档保存的一组有联系的电子文件及其元数据。

3.9

建设工程声像档案  audio-visual construction archive

在城市规划建设管理活动中直接形成的有保存价值的照片、录像、录音,以声像为主,并辅以文字说明的历史记录。

3.10

元数据  metadata

描述电子文件的背景、内容﹑结构及其整个管理过程的结构化或半结构化数据。

3.11

整理  arrangement

按照一定的原则，对工程文件进行挑选、分类、组合、排列、编目，使之有序化的过程。

3.12

立卷  filing

按照一定的原则和方法，将有保存价值的文件分门别类整理成案卷，亦称组卷。

3.13

归档  putting into document

工程文件形成单位完成其工作任务后，将形成的文件整理、立卷后，按规定报送到本单位档案管理部门和工程建设单位档案管理部门的过程。

3.14

联合验收  joint acceptance

将原来多个主体各自独立组织实施的专项建设工程竣工验收转变为统一组织、集中时间验收的运作模式。

3.15

移交 transfer

建设单位将整理组卷完毕的工程档案报送城建档案管理机构的过程。

# 4  基本规定

4.1  工程文件的形成、整理、归档应纳入工程建设管理的各个环节和有关人员的职责范围。

4.2  工程文件形成单位应对文件的真实性、完整性、可用性、安全性负责。

4.3  建设单位是工程档案的第一责任人，应严格落实项目法人责任制，全面履行工程档案管理职责。

4.4  工程文件应随工程建设同步形成，各参建单位应及时对工程文件进行确认和流转。

4.5  竣工图的绘制应由建设单位负责组织，可由施工单位绘制，也可委托具有相关设计资质的单位绘制。

4.6  建设单位在工程文件的整理、归档以及工程档案验收与移交工作中，应遵守下列规定：

——在与勘察、设计、施工、监理、检测等单位签订合同时，应对工程文件的收集要求、套数、移交期限等作出明确约定。

——应收集和整理工程准备阶段、竣工验收阶段形成的工程文件，并进行立卷归档。

——应负责组织、监督和检查勘察、设计、施工、监理等单位的工程文件的形成、整理和立卷归档工作。

——在组织竣工验收前，应收集和汇总勘察、设计、施工、监理等单位归档的工程档案，并按规定进行检查验收。

——对列入城建档案管理机构接收范围的工程档案，建设单位在申请联合验收前应将所有文件完成组卷，并制作相应电子档案。

——工程竣工验收备案前，应向当地城建档案管理机构移交一套符合规定的工程档案。

4.7  勘察、设计、监理、施工单位应在竣工验收前15日向建设单位报送本单位的工程档案。

4.8  工程监理单位可接受建设单位委托，督促、检查勘察、设计、施工单位工程文件的形成、积累和立卷归档工作。

4.9  建设工程项目实行总承包管理的，总包单位应负责收集、汇总各分包单位形成的工程档案，并应及时向建设单位移交；各分包单位应将本单位形成的工程文件整理、立卷后及时移交总包单位。建设工程项目由几个单位承包的，各承包单位应负责收集、整理立卷其承包项目的工程文件，并应及时向建设单位移交。

4.10  城建档案管理机构应对工程文件的立卷归档工作进行指导和服务，并向建设单位提供《建设工程档案移交告知书》（表C.0.1）。

4.11  城建档案管理机构应参与工程联合验收，并对建设单位移交的建设工程档案出具验收意见。

4.12  每项建设工程应编制一套电子档案，随纸质档案一并移交城建档案管理机构。电子档案签署了具有法律效力的电子印章或电子签名的，可不移交相应纸质档案。

4.13  工程资料管理人员应经过工程文件收集与归档的专业培训。

# 5  工程文件的收集及质量要求

## 5.1  纸质文件

5.1.1  纸质文件应字迹清楚，图样清晰，图表整洁，签字、盖章手续完备。

5.1.2  已签字盖章的纸质文件不得修改。向城建档案管理机构归档的纸质文件应为原件。

5.1.3  计算机输出的文字、图件以及手工书写材料，其字迹的耐久性和耐用性应符合现行国家标准《信息与文献 纸张上书写 打印和复印字迹的耐久性和耐用性 要求与测试方法》GB/T 32004的规定。

5.1.4  工程文件中文字材料幅面尺寸规格宜为A4幅面（297mm×210mm），图纸宜采用国家标准图幅。

5.1.5  工程文件的纸张，其耐久性和耐用性应符合现行国家标准《信息与文献 档案纸 耐久性和耐用性要求》GB/T 24422的规定。

5.1.6  竣工图应在施工过程中，随工程进度同步收集。

5.1.7  竣工图应加盖竣工图章（图1），竣工图章应使用不易褪色的印泥加盖在图签附近的空白处，图章应清晰，竣工图章各栏应签署齐全，不得代签。

图1  竣工图章示意图（单位：mm）

5.1.8  工程竣工验收前，建设单位应组织、督促和协助各设计、施工单位检验各自负责的竣工图编制工作，发现有不准确或短缺时，应及时采取措施修改和补齐。

5.1.9  竣工图的绘制与改绘应符合国家现行有关制图标准的规定，竣工图的改绘宜符合下列规定：

——文字与数字的简单修订宜采用杠改法（图2）；

图2  杠改法

——图形的一般修改可采用叉改法（图3）；

图3  叉改法

——图形局部复杂的修改可采用圈改法（图4）；

图4  圈改法

——位移、误差等后期补充性数据的标注和修改宜采用标注法（图5）。

图5  标注法

5.1.10  竣工图的折叠应符合现行国家标准《技术制图 复制图的折叠办法》GB/T 10609.3的规定。

5.1.11  纸质文件立卷、案卷封面、卷内目录、卷内文件的排列顺序、文件页号、卷内备考表、案卷脊背、案卷装订等应符合现行国家标准《建设工程文件归档规范》GB/T 50328的规定。

5.1.12  纸质文件案卷题名的编写应符合下列规定：

a)建筑工程案卷题名应包括工程名称（含单位工程名称）、分部工程或专业名称及卷内文件概要等内容；当房屋建筑有地名管理机构批准的名称或正式名称时，应以正式名称为工程名称，建设单位名称可省略；必要时可增加工程地址内容。

b)道路、桥梁工程案卷题名应包括建设单位、工程名称（含单位工程名称）、分部工程或专业名称及卷内文件概要等内容；必要时可增加工程地址内容。

c)地下管线工程案卷题名应包括工程名称（含单位工程名称）、专业管线名称和卷内文件概要等内容；必要时可增加工程地址内容。

d)城镇综合管管廊工程、景观照明工程、厂（场）站工程案卷题名应包括工程名称（含单位工程名称）、案卷分类名称和卷内文件概要等内容。

e)轨道交通工程档案的案卷题名应包括线路号、单位（子单位）工程名称、案卷内容等部分组成，案卷题名的字数不宜超过80个字；同类文件页数过多分开立卷时，案卷题名应以时间段、部位或图纸编号等做区分标注。

f)卷内文件概要应符合本标准附录A、附录B中所列类别内容（标题）的要求。

## 5.2  电子文件

5.2.1  数字化电子文件应符合现行行业标准《纸质档案数字化规范》DA/T 31的规定。

5.2.2  原生电子文件应采用具有法律效力的电子签名或电子签章技术，所载内容应真实、可靠。

5.2.3  建设工程电子文件的格式应符合表1的规定。

表1  工程电子文件格式表

| 文件类型 | 格 式 |
| --- | --- |
| 文本（表格）文件 | OFD、DOC、DOCX、XLS、XLSX、PDF/A、XML、TXT、RTF |
| 图形文件 | DWG、PDF/A、SVG |
| 数据库文件 | SQL、DDL、DBF、MDB、ORA |
| 虚拟现实/3D图像文件 | WRL、3DS、VRML、X3D、IFC、RVT、DGN |
| 地理信息数据文件 | DXF、SHP、SDB |

5.2.4  归档的建设工程电子文件应包含元数据，元数据应符合现行行业标准《建设电子档案元数据标准》CJJ/T 187的规定。

5.2.5  电子文件整理应遵循其自然形成规律，保持项目内工程电子文件间的有机联系，且应符合现行行业标准《建设电子文件与电子档案管理规范》CJJ/T 117的规定。

5.2.6  电子文件形成单位的业务系统应设置电子文件归档整理功能或实现与电子档案管理系统的业务对接，能按预先设置的层级分类方案，对各级类目和文件的元数据进行捕获和整理。

5.2.7  数字化电子文件整理应与纸质文件整理一一对应。

## 5.3  声像文件

5.3.1  声像文件应真实地记录工程建设全过程。

5.3.2  声像文件的拍摄应构图完整、重点突出、曝光准确、影像清晰、画面完整。

5.3.3  建设工程声像文件的格式应符合表2的规定。

表2  声像文件格式表

| 文件类型 | 格 式 |
| --- | --- |
| 图像文件 | JPEG、TIFF |
| 视频文件 | AVS、AVI、MPEG2、MPEG4 |
| 音频文件 | AVS、WAV、AIF、MID、MP3 |

5.3.4  声像文件的整理应符合现行地方标准《建设工程声像信息服务规范》DB34/T 3324的规定。

# 6  工程文件归档

6.1  归档文件应包括纸质文件、电子文件和声像文件。

6.2  建筑工程文件归档范围及表格样式应符合本标准附录A的规定。

6.3  市政工程文件归档范围及表格样式应符合本标准附录B的规定。

6.4  建设工程完工后，各参建单位应对本单位归档文件质量进行自检，自检合格后及时向建设单位报送。

6.5  工程纸质文件归档应不少于两套。

6.6  电子文件归档应包括在线式归档和离线式归档两种方式。可根据实际情况选择其中一种或两种方式进行归档。

6.7  采用在线归档时，在线电子文件的质量应符合下列规定：

——电子文件的著录内容和要求应与纸质档案的内容和要求保持一致，做到“一一对应”。

——数字化电子文件的文字材料和图纸均应彩色扫描上传；

——文字材料部分的扫描分辨率应≥300dpi，一页A4纸的文件大小应设置在300KB以内；图纸部分的扫描分辨率应≥200dpi；文件大小应设置在2～5MB。特殊情况下，如文字偏小、密集、清晰度较差等，可适当提高分辨率、电子文件的大小。

——上传的电子文件的图像应清晰、完整，无偏斜、不失真、不影响图像的利用效果。

——图纸应整幅扫描上传。

——对一份文件进行分区扫描的﹐应进行图像拼接处理。对展开后在同一面但分左右两页的文本﹐应视作一页扫描，以保持文件的完整性。

——电子文件的上传格式应符合表4.2.3的要求。

6.8  采用离线归档时，电子文件存储介质应符合下列规定：

——归档的电子文件存储介质应设置成禁止写操作状态；

——离线归档的建设工程电子档案存储介质，可采用移动硬盘、闪存盘、光盘等；

——采用光盘为归档存储介质时，应使用CD-R、DVD±R档案级光盘,并符合现行行业标准《档案级可录类光盘CD-R、DVD-R、DVD+R技术要求和应用规范》DA/T 38的相关规定；

——归档存储介质光盘的盘面标识应在光盘非数据面使用符合档案保护要求的书写材料填写，不得使用粘贴标签；

——电子文件归档存储介质中应只保存电子文件数据及其对应的专业软件；

——归档的电子文件存储介质的管理应符合国家秘密载体保密管理规定。

6.9  声像文件的归档应符合现行地方标准《建设工程声像信息服务规范》DB34/T 3324的规定。

# 7  工程档案验收与移交

## 7.1  验收

7.1.1  建设工程竣工联合验收时，建设单位如需容缺办理，应与城建档案管理机构签署《建设工程档案验收（承诺）书》，并限时完成移交。

7.1.2  城建档案管理机构应按照现行国家标准《建设工程文件归档规范》GB/T50328的规定，查验建设工程档案是否齐全、系统、完整，质量是否符合要求。对符合要求的建设项目出具《建设工程档案验收意见书》（表C.0.2）。

7.1.3  建设单位在建设工程竣工联合验收后应及时将有关竣工验收文件移交城建档案管理机构。

## 7.2  移交

7.2.1  列入城建档案管理机构接收范围的建设工程，建设单位在工程竣工备案前，应当向城建档案管理机构移交一套符合规定的建设工程档案，填写《建设工程档案移交申请表》（表C.0.3）。

7.2.2  纸质档案的移交应符合现行国家标准《建设工程文件归档规范》GB/T50328的规定。

7.2.3  电子档案的移交应包括在线式移交和离线式移交两种方式，宜采用在线式移交方式，由建设单位负责向城建档案管理机构移交。电子档案移交前，移交单位应对准备移交的电子档案进行检测，确保电子档案的真实性、完整性、可用性和安全性。

7.2.4  在线移交应符合下列规定：

——城建档案管理机构宜建立电子档案管理平台。

——建设单位作为责任主体，应负责注册归档账号，申请建设工程档案验收，并与城建档案管理机构签订《建设工程档案报送责任书》。

——应按系统目录和归档要求著录电子文件信息并上传电子文件。

——城建档案管理机构应对所传的电子文件进行审核、组卷。

——建设单位应按城建档案管理机构的审核结果，对纸质文件进行整理移交城建档案管理机构。

——城建档案管理机构对符合归档要求的应出据移交单。

——“工改平台”进行档案验收审批。

7.2.5  声像档案的移交应符合现行地方标准《建设工程声像信息服务规范》DB34/T 3324的规定。

7.2.6  城建档案管理机构对审查合格的工程档案，核发《建设工程档案移交书》（表C.0.4）。

# 附  录  A

（规范性）

建筑工程文件归档范围及表格样式

表A.1给出了建筑工程文件归档范围及表格样式。

表A.1  建筑工程文件归档范围及表格样式

（资料划分依据《安徽省建筑工程资料管理规程》DB34/T 918-2019，并根据《安徽省建设工程消防设计审查验收档案管理规定》新增相关消防归档资料）

| 序号 | 文件名称 | 编制单位 | 审批单位 或核发单位 | 文件样式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 规范名称 | 表号 |
| 建设单位资料A类 |
| 决策、立项文件A1 | - | - |
| 1 | 项目建议书（代可行性研究报告） | 建设单位 | 发改部门 | - | - |
| 2 | 项目建议书（代可行性研究报告）的批复文件 | - | 发改部门 | - | - |
| 3 | 关于立项的会议纪要、领导批示 | 建设单位 | - | - | - |
| 4 | 专家对项目的有关建议文件 | - | 专家组 | - | - |
| 5 | 项目评估研究资料 | 建设单位 | 发改部门 | - | - |
| 建设用地文件A2 |  |  |
| 1 | 规划意见书及附图 | - | 发改部门 | - | - |
| 2 | 建设用地规划许可证、许可证附件及附图 | - | 发改部门 | - | - |
| 3 | 国有土地使用证 | - | 发改部门 | - | - |
| 4 | 安徽省城镇建设用地批准书 | - | 规划部门 | - | - |
| 勘察设计文件A3 |  |  |
| 1 | 工程地质勘察报告 | 勘察单位 | - | - | - |
| 2 | 建筑用地钉桩通知单 | - | 测绘单位 | - | - |
| 3 | 验线合格文件 | 建设单位 | - | - | - |
| 4 | 设计方案审查意见 | 设计单位 | - | - | - |
| 5 | 初步设计图及说明 | 设计单位 | - | - | - |
| 6 | 设计计算书 | 设计单位 | - | - | - |
| 7 | 施工图审查通知书 | - | 审图机构 |  |  |
| 8 | 特殊建设工程消防设计审查申请表 | 建设单位 |  | - | - |
| 9 | 特殊建设工程消防设计审查申请受理/不予受理凭证 | 监督机构 |  |  |  |
| 10 | 建设工程消防设计技术审查意见书 | 监督机构 |  |  |  |
| 11 | 消防设计文件 | 设计的那位 |  |  |  |
| 12 | 特殊建设工程消防设计审查意见书及审批表 |  |  |  |  |
| 13 | 特殊消防设计技术资料，包括专家评审申报材料，特殊消防设计文件，设计采用的国际标准、境外工程建设消防技术标准的中文文本，有关的应用实例、产品说明等资料，专家评审意见（依据住房城乡建设部51号令开展特殊消防设计评审的） |  |  |  |  |
| 招投标与合同文件A4 |  |  |
| 1 | 勘察招投标文件 | 建设单位 | - | - | - |
| 2 | 设计招投标文件 | 建设单位 | - | - | - |
| 3 | 施工招投标文件 | 建设单位 | - | - | - |
| 4 | 监理招投标文件 | 建设单位 | - | - | - |
| 5 | 勘察合同 | 建设单位 | - | - | - |
| 6 | 设计合间 | 建设单位 | - | - | - |
| 7 | 施工合同 | 建设单位 | - | - | - |
| 8 | 监理合同 | 建设单位 | - | - | - |
| 9 | 检测合同 | 建设单位 | - | - | - |
| 10 | 代建合同 | 建设单位 | - | - | - |
| 11 | 第三方质量单位咨询合同 | 建设单位 | - | - | - |
| 12 | 中标通知书 | 建设单位 | - | - | - |
| 开工文件A5 |  |  |
| 1 | 建设工程规划许可证、附件及附图 | - | 规划部门 | - | - |
| 2 | 建设工程施工许可证 | - | 建设行政主管部门 | - | - |
| 工程造价咨询文件A6 |  |  |
| 1 | 投资估算文件 | 设计单位 | - | - | - |
| 2 | 设计概算文件 | 设计单位 | - | - | - |
| 3 | 施工图预算文件 | 建设单位 | - | - | - |
| 4 | 工程量清单及招标控制价(投标报价)文件 | 建设单位 | - | - | - |
| 5 | 清标、工程计量与支付及合同价调整文件 | 建设单位 | - | - | - |
| 6 | 竣工结算审核文件 | 建设单位 | - | - | - |
| 7 | 工程造价经济纠纷鉴定文件 | 建设单位 | - | - | - |
| 竣工验收及备案文件A7 |  |  |
| 1 | 建设工程竣工验收备案表 | 建设单位 | - | - | - |
| 2 | 工程竣工验收报告（含建设工程消防查验报告） | 建设单位 | - | - | - |
| 3 | 房屋建筑工程质量保修书 | 施工单位 | - | - | - |
| 4 | 住宅质量保证书、住宅使用说明书 | 施工单位 | - | - | - |
| 5 | 建设工程规划、消防、档案等部门的验收合格文件 | - | 有关行政主管部门 | - | - |
| 6 | 特殊建设工程消防验收申请表 |  |  |  |  |
| 7 | 特殊建设工程消防验收申请受理/不予受理凭证 |  |  |  |  |
| 8 | 特殊建设工程消防验收意见书 |  |  |  |  |
| 其他文件A8 |  |  |
| 1 | 工程开工前原貌竣工后照片 | 施工单位 | - | - | - |
| 2 | 工程开工、施工、竣工的录音录像资料 | 施工单位 | - | - | - |
| 3 | 工程竣工测量资料 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 4 | 建设工程概况（建筑工程类） | 建设单位 | - | DB34/T 918-2019 | A8-1 |
| 5 | 第三方质量咨询报告 | - | 咨询单位 | - | - |
| 6 | 法定代表人授权书 | 五方责任单位 | - | DB34/T 918-2019 | A8-2 |
| 7 | 建设单位项目负责人工程质量终身责任承诺书 | 建设单位 | - | DB34/T 918-2019 | A8-3 |
| 8 | 勘察单位项目负责人工程质量终身责任承诺书 | 勘察单位 | - | DB34/T 918-2019 | A8-4 |
| 9 | 设计单位项目负责人工程质量终身责任承诺书 | 设计单位 | - | DB34/T 918-2019 | A8-5 |
| 10 | 施工单位项目负责人工程质量终身责任承诺书 | 施工单位 | - | DB34/T 918-2019 | A8-6 |
| 11 | 监理单位总监理工程师工程质量终身责任承诺书 | 监理单位 | - | DB34/T 918-2019 | A8-7 |
| 12 | 项目负责人终身责任信息档案表 | 建设单位 | - | DB34/T 918-2019 | A8-8 |
| 监理资料B类 |
| 1 | 总监理工程师任命书 | 监理单位 | - | DB34/T 918-2019 | B-1 |
| 2 | 工程开工令 | 监理单位 | - | DB34/T 918-2019 | B-2 |
| 3 | 监理报告 | 监理单位 | - | DB34/T 918-2019 | B-3 |
| 4 | 监理规划 | 监理单位 | - | - | - |
| 5 | 监理实施细则 | 监理单位 | - | - | - |
| 6 | 监理月报 | 监理单位 | - | - | - |
| 7 | 监理会议纪要 | 监理单位 | - | - | - |
| 8 | 监理工作日志 | 监理单位 | - | - | - |
| 9 | 监理工作总结 | 监理单位 | - | - | - |
| 10 | 工程质量评估报告 | 监理单位 | - | - | - |
| 11 | 监理通知单 | 监理单位 | - | DB34/T 918-2019 | B-4 |
| 12 | 工程暂停令 | 监理单位 | - | DB34/T 918-2019 | B-5 |
| 13 | 工程复工令 | 监理单位 | - | DB34/T 918-2019 | B 6 |
| 14 | 旁站记录 | 监理单位 | - | DB34/T 918-2019 | B-7 |
| 15 | 工程款支付证书 | 监理单位 | - | DB34/T 918-2019 | B-8 |
| 16 | 见证取样计划 | 监理单位 | - | - | - |
| 17 | 见证人告知书 | 监理单位或建设单位 | - | DB34/T 918-2019 | B-9 |
| 18 | 材料见证记录 | 监理单位 | - | DB34/T 918-2019 | B-10 |
| 19 | 实体检验见证记录 | 监理单位 | - | DB34/T 918-2019 | B-11 |
| 20 | 工作联系单 | 相关单位 | - | DB34/T 918-2019 | B-12 |
| 施工资料C类 |
| 施工管理资料C1 |  |  |
| 1 | 施工现场质量管理检查记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C1-1 |
| 2 | 施工日志 | 施工单位 | - | DB34/T 918-2019 | C1-2 |
| 3 | 施工组织设计/（专项）施工方案报审表 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C1-3 |
| 4 | 施工进度计划报审表 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C1-4 |
| 5 | 工程开工报审表 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C1-5 |
| 6 | 工程复工报审表 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C1-6 |
| 7 | 工程临时/最终延期报审表 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C1-7 |
| 8 | 分包单位资质报审表 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C1-8 |
| 9 | 索赔意向通知书 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C1-9 |
| 10 | 费用索赔报审表 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C1-10 |
| 11 | 工程款支付报审表 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C1-11 |
| 12 | 工程变更费用报申表 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C1-12 |
| 13 | 监理通知回复单 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C1-13 |
| 14 | 施工检测试验计划 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 15 | 分项工程和检验批的划分方案 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 16 | 专业承包单位资质证书及相关专业人员岗位证书 | - | 监理单位 | - | - |
| 施工标准管理C2 |  |  |
| 1 | 项目标准员配置清单 | 施工单位 | - | DB34/T 918-2019 | C2-1 |
| 2 | 工程施工标准配置清单检查表 | 施工单位 | - | DB34/T 918-2019 | C2-2 |
| 3 | 工程施工标准强制性条文及重点条文配置清单 | 施工单位 | - | DB34/T 918-2019 | C2-3 |
| 4 | 标准宣贯培训记录表 | 施工单位 | - | DB34/T 918-2019 | C2-4 |
| 5 | 标准宣贯培训记录清单 | 施工单位 | - | DB34/T 918-2019 | C2-5 |
| 6 | 施工标准实施交底记录 | 施工单位 | - | DB34/T 918-2019 | C2-6 |
| 7 | 工程施工标准实施交底记录表 | 施工单位 | - | DB34/T 918-2019 | C2-7 |
| 8 | 工程施工标准执行情况检查表 | 施工单位 | - | DB34/T 918-2019 | C2-8 |
| 9 | 标准问题与建议反馈清单 | 施工单位 | - | DB34/T 918-2019 | C2-9 |
| 10 | 项目标准化工作情况评价表 | 施工单位 | - | DB34/T 918-2019 | C2-10 |
| 11 | 标准员履职情况评价表 | 施工单位 | - | DB34/T 918-2019 | C2-11 |
| 施工技术资料管理C3 |  |  |
| 1 | 施工组织设计及施工方案 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 2 | 装配式建筑深化设计文件 | 施工单位 | 设计单位 | - | - |
| 3 | 技术交底记录 | 施工单位 | - | DB34/T 918-2019 | C3-1 |
| 4 | 图纸会审记录 | 施工单位 | - | DB34/T 918-2019 | C3-2 |
| 5 | 设计变更通知单 | 设计单位 | - | DB34/T 918-2019 | C3-3 |
| 6 | 工程变更洽商记录 | 施工单位 | - | DB34/T 918-2019 | C3-4 |
| 施工测量记录C4 |  |  |
| 1 | 工程定位测量记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C4-1 |
| 2 | 基槽平面及标高实测记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C4-2 |
| 3 | 楼层平面放线及标高实测记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C4-3 |
| 4 | 楼层平面标高抄测记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C4-4 |
| 5 | 建筑物全高垂直度、标高测量记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C4-5 |
| 6 | 变形观测记录 | 监测单位 | - | - | - |
| 材料、构配件、设备资料C5 |  |  |
| 1 | 成型钢筋出厂合格证 | 材料供应单位 | - | DB34/T 918-2019 | C5-1 |
| 2 | 预制混凝土构件出厂合格证 | 材料供应单位 | - | DB34/T 918-2019 | C5-2 |
| 3 | 钢构件出厂合格证 | 材料供应单位 | - | DB34/T 918-2019 | C5-3 |
| 4 | 预拌混凝土出厂合格证 | 搅拌站 | - | DB34/T 918-2019 | C5-4 |
| 5 | 预拌混凝士运输单 | 搅拌站 | - | DB34/T 918-2019 | C5-5 |
| 6 | 混凝土基本性能试验报告 | 搅拌站 | - | DB34/T 918-2019 | C5--6 |
| 7 | 混凝土开盘鉴定 | 搅拌站或施工单位 | - | DB34/T 918-2019 | C5-7 |
| 8 | 混疑土碱总量计算书 | 搅拌站或施工单位 | - | - | - |
| 9 | 砂石碱活性检测报告 | 材料供应单位 | - | - | - |
| 10 | 装配式建筑部品和配套材料的出厂合格证 | 材料供应单位 | - | - | - |
| 11 | 水、电、燃气等计量设备检定证书 | 设备供应单位 | - | - | - |
| 12 | CCC认证证书《国家规定的认证产品》 | 材料供应单位 | - | - | - |
| 13 | 主要设备（仪器仪表）安装使用说明书 | 设备供应单位 | - | - | - |
| 14 | 安全阀、减压阀等的定压证明文件 | 材料供应单位 | - | - | - |
| 15 | 成品补偿器的预拉伸证明 | 材料供应单位 | - | - | - |
| 16 | 气体灭火系饶、泡沫灭火系统和关组件符合市场准入制度要求的有效证明文件 | 材料供应单位 | - | - | - |
| 17 | 智能建筑工程软件资料、程序结构说明、安装调试说明、使用和维护说明书 | 材料供应单位 | - | - | - |
| 18 | 智能建筑工程主要设备安装、测试、运行技术文件 | 材料供应单位 | - | - | - |
| 19 | 智能建筑工程安全技术防范产品合格认证证书 | 材料供应单位 | - | - | - |
| 20 | 建筑工程中使用的各种产品应提供质量合格证 | 材料供应单位 | - | - | - |
| 21 | 钢材性能检测报告 | 材料供应单位 | - | - | - |
| 22 | 水泥性能检测报告 | 材料供应单位 | - | - | - |
| 23 | 外加剂性能检测报告 | 材料供应单位 | - | - | - |
| 24 | 砖（砌块)性能检测报告 | 材料供应单位 | - | - | - |
| 25 | 建筑外窗性能检测报告 | 材料供应单位 | - | - | - |
| 26 | 吊顶材料性能检测报告 | 材料供应单位 | - | - | - |
| 27 | 饰面板材性能检测报告 | 材料供应单位 | - | - | - |
| 28 | 饰面石材性能检测报告 | 材料供应单位 | - | - | - |
| 29 | 饰面砖性能检测报告 | 材料供应单位 | - | - | - |
| 30 | 涂料性能检测报告 | 材料供应单位 | - | - | - |
| 31 | 玻璃性能检测报告 | 材料供应单位 | - | - | - |
| 32 | 壁纸、墙布防火、阻燃性能检测报告 | 材料供应单位 | - | - | - |
| 33 | 装修粘结剂性能检测报告 | 材料供应单位 | - | - | - |
| 34 | 防火涂料性能检测报告 | 材料供应单位 | - | - | - |
| 35 | 隔声/隔热/阻燃/防潮材料特殊性能检测报告 | 材料供应单位 | - | - | - |
| 36 | 钢结构用焊接材料检测报告 | 材料供应单位 | - | - | - |
| 37 | 高强度大六角头螺栓连接副扭矩系数检测报告 | 材料供应单位 | - | - | - |
| 38 | 扭剪型高强螺栓连接副预拉力检测报告 | 材料供应单位 | - | - | - |
| 39 | 幕墙性能检测报告 | 材料供应单位 | - | - | - |
| 40 | 幕墙用硅酮结构胶检测报告 | 材料供应单位 | - | - | - |
| 41 | 幕墙用玻璃性能检测报告 | 材料供应单位 | - | - | - |
| 42 | 幕墙用石材性能检测报告 | 材料供应单位 | - | - | - |
| 43 | 幕墙用金属板性能检测报告 | 材料供应单位 | - | - | - |
| 44 | 幕墙用人造板材性能检测报告 | 材料供应单位 | - | - | - |
| 45 | 材料污染物含量检测报告 | 材料供应单位 | - | - | - |
| 46 | 给水管道材料卫生检测报告 | 材料供应单位 | - | - | - |
| 47 | 卫生洁具环保检测报告 | 材料供应单位 | - | - | - |
| 48 | 承压设备的焊缝无损探伤检测报告 | 材料供应单位 | - | - | - |
| 49 | 自动喷水灭火系统的主要组件的国家消防产品质量监督检验中心检测报告 | 材料供应单位 | - | - | - |
| 50 | 消防用风机、防火阀、排烟阀、排烟口的相应国家消防产品质量监督检验中心的检测报告 | 材料供应单位 | - | - | - |
| 51 | 建筑工程使用的主要产品应提供产品的性能检测报告 | 材料供应单位 | - | - | - |
| 52 | 钢材试验报告 | 检测单位 | - | DB34/T 918-2019 | C5-8 |
| 53 | 水泥试验报告 | 检测单位 | - | DB34/T 918-2019 | C5-9 |
| 54 | 砂试验报告 | 检测单位 | - | DB34/T 918-2019 | C5-10 |
| 55 | 碎（卵）石试验报告 | 检测单位 | - | DB34/T 918-2019 | C5-11 |
| 56 | 外加剂试验报告 | 检测单位 | - | DB34/T 918-2019 | C5-12 |
| 57 | 掺合料试验报告 | 检测单位 | - | DB34/T 918-2019 | C5-13 |
| 58 | 防水涂料试验报告 | 检测单位 | - | DB34/T 918-2019 | C5-14 |
| 59 | 防水卷材试验报告 | 检测单位 | - | DB34/T 918-2019 | C5-15 |
| 60 | 砖（砌块）试验报告 | 检测单位 | - | DB34/T 918-2019 | C5-16 |
| 61 | 轻集料试验报告 | 检测单位 | - | DB34/T 918-2019 | C5-17 |
| 62 | 高强度螺栓连接副试验报告 | 检测单位 | - | DB34/T 918-2019 | C5-18 |
| 63 | 螺栓球与高强度螺栓拉力载荷试验报告 | 检测单位 | - | DB34/T 918-2019 | C5-19 |
| 64 | 钢网架焊接球节点力学性能试验报告 | 检测单位 | - | DB34/T 918-2019 | C5.20 |
| 65 | 钢网架高强度螺拴试验报告 | 检测单位 | - | DB34/T 918-2019 | C5-21 |
| 66 | 钢网架钢管杆件连接焊缝拉力载荷试验报告 | 检测单位 | - | DB34/T 918-2019 | C5-22 |
| 67 | 熔敷金属试验报告 | 检测单位 | - | DB34/T 918-2019 | C5-23 |
| 68 | 饰面砖试验报告 | 检测单位 | - | DB34/T 918-2019 | C5-24 |
| 69 | 陶瓷墙地砖胶粘剂试验报告 | 检测单位 | - | DB34/T 918-2019 | C5-25 |
| 70 | 保温绝热材料试验报告 | 检测单位 | - | DB34/T 918-2019 | C5-26 |
| 71 | 建筑保温砂浆试验报告 | 检测单位 | - | DB34/T 918-2019 | C5-27 |
| 72 | 抹面抗裂砂浆试验报告 | 检测单位 | - | DB34/T 918-2019 | C5-28 |
| 73 | 粘结砂浆试验报告 | 检测单位 | - | DB34/T 918-2019 | C5-29 |
| 74 | 耐碱玻璃纤维试验报告 | 检测单位 | - | DB34/T 918-2019 | C5-30 |
| 75 | 镀锌电焊网试验报告 | 检测单位 | - | DB34/T 918-2019 | C5-31 |
| 76 | 建筑材料燃烧性能试验报告 | 检测单位 | - | DB34/T 918-2019 | C5-32 |
| 77 | 隔热型材试验报告 | 检测单位 | - | DB34/T 918-2019 | C5-33 |
| 78 | 胶粘剂试验报告 | 检测单位 | - | DB34/T 918-2019 | C5-34 |
| 79 | 界面剂试验报告 | 检测单位 | - | DB34/T 918-2019 | C5-35 |
| 80 | 门窗玻璃及幕墙玻璃试验报告 | 检测单位 | - | DB34/T 918-2019 | C5-36 |
| 81 | 散热器试验报告 | 检测单位 | - | DB34/T 918-2019 | C5-37 |
| 82 | 电线（电缆）试验报告 | 检测单位 | - | DB34/T 918-2019 | C5-38 |
| 86 | 金属波纹管试验报告 | 检测单位 | - | DB34/T 918-2019 | C5-39 |
| 84 | 塑料波纹管试验报告 | 检测单位 | - | DB34/T 918-2019 | C5-40 |
| 85 | 钢绞线力学性能试验报告 | 检测单位 | - | DB34/T 918-2019 | cS-41 |
| 86 | 锚具试验报告 | 检测单位 | - | DB34/T 918-2019 | C5-42 |
| 87 | 通用材料试验报告 | 检测单位 | - | DB34/T 918-2019 | C5-43 |
| 88 | 预应力筋复试报告 | 检测单位 | - | - | - |
| 89 | 预应力锚具、夹具和连按器复试报告 | 检测单位 | - | - | - |
| 90 | 装饰装修用门窗复试报告 | 检测单位 | - | - | - |
| 91 | 装饰装修用人造木板复试报告 | 检测单位 | - | - | - |
| 92 | 装饰装修用花岗石复试报告 | 检测单位 | - | - | - |
| 93 | 装饰装修用安全玻璃复试报告 | 检测单位 | - | - | - |
| 94 | 装饰装修用外墙面砖复试报告 | 检测单位 | - | - | - |
| 95 | 钢结构用焊接材料复试报告 | 检测单位 | - | - | - |
| 96 | 钢结构防火涂料复试报告 | 检测单位 | - | - | - |
| 97 | 幕墙用铝塑板复试报告 | 检测单位 | - | - | - |
| 98 | 幕墙用石材复试报告 | 检测单位 | - | - | - |
| 99 | 幕墙用安全玻璃复试报告 | 检测单位 | - | - | - |
| 100 | 幕墙用结构胶复试报告 | 检测单位 | - | - | - |
| 101 | 规范标准中对物资进场有复试要求的均应有复试报告 | 检测单位 | - | - | - |
| 102 | 材料、构配件进场检险记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C5-44 |
| 103 | 设备开箱检验记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C5-45 |
| 104 | 设备及管道附件试验记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C5-46 |
| 施工记录资料C6 |  |  |
| 1 | 隐蔽工程验收记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C6-1 |
| 2 | 交接检查记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C6-2 |
| 3 | 地基验槽检查记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C6-3 |
| 4 | 地基处理记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C6-4 |
| 5 | 地基钎探记录（应附图） | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C6-5 |
| 6 | 混凝土浇筑申请书 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C6-6 |
| 7 | 混凝土拆模申请单 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C6-7 |
| 8 | 混凝土养护测温记录（应附图) | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C6-8 |
| 9 | 大体积混凝土养护测温记录〔应附图) | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C6-9 |
| 10 | 构件吊装记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C6-10 |
| 11 | 焊接材料烘焙记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C6-11 |
| 12 | 地下工程渗漏水检测记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C6-12 |
| 13 | 防水工程试水检查记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C6-13 |
| 14 | 通风（烟）道检查记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C6-14 |
| 15 | 预应力筋张拉记录(一)、(二) | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C6-15 |
| 16 | 有粘结预应力结构灌浆记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C6-16 |
| 17 | 钢筋螺纹加工现场检查记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C6-17 |
| 18 | 混凝土养护记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C6-18 |
| 19 | 600℃·d实体检验温度记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C6-19-1 |
| 20 | 600℃·d 实体检验等效龄期计算表 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C6-19-2 |
| 21 | 外窗、外墙淋水试验检查记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C6-20 |
| 22 | 灌注桩后注浆作业及质量检查记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C6-21 |
| 23 | 部品及配件安装记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C6-22 |
| 24 | 钢筋套筒灌浆、浆锚搭接连接施工记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C6-23 |
| 25 | 施工记录（通用） | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C6-24 |
| 26 | 幕墙注胶检查记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 27 | 基坑支护变形监测记录 | 监测单位 | - | - | - |
| 28 | 桩（地）基施工记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 29 | 网架（索膜）施工记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 30 | 钢结构施工记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 31 | 规范标准要求有记录的均应按规定记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 施工试验资料C7 |  |  |
| 1 | 土工击实试验报告 | 检测单位 | - | DB34/T 918-2019 | C7-1 |
| 2 | 回填土试验报告 | 检测单位 | - | DB34/T 918-2019 | C7-2 |
| 3 | 钢筋焊接试验报告 | 检测单位 | - | DB34/T 918-2019 | C7-3 |
| 4 | 钢筋机械连接（钢筋套筒灌浆连接）试验报告 | 检测单位 | - | DB34/T 918-2019 | C7-4 |
| 5 | 砂浆配合比申请单、通知单 | 检测单位 | - | DB34/T 918-2019 | C7-5 |
| 6 | 砂浆抗压强度试验报告 | 检测单位 | - | DB34/T 918-2019 | C7-6 |
| 7 | 砌筑砂浆强度检验评定记录 | 施工单位 | - | DB34/T 918-2019 | C7-7 |
| 8 | 混凝土配合比申请单、通知单 | 检测单位 | - | DB34/T 918-2019 | C7-8 |
| 9 | 混凝土抗压强度试验报告 | 检测单位 | - | DB34/T 918-2019 | C7-9 |
| 10 | 混凝土强度检验评定记录 | 施工单位 | - | DB34/T 918-2019 | C7-10 |
| 11 | 混凝土抗渗试验报告 | 检测单位 | - | DB34/T 918-2019 | C7-11 |
| 12 | 饰面砖（板）粘结强度试验报告 | 检测单位 | - | DB34/T 918-2019 | C7-12 |
| 13 | 超声波探伤报告 | 检测单位 | - | DB34/T 918-2019 | C7-13 |
| 14 | 超声波探伤记录 | 检测单位 | - | DB34/T 918-2019 | C7-14 |
| 15 | 钢构件射线探伤报告 | 检测单位 | - | DB34/T 918-2019 | C7-15 |
| 16 | 钢材焊接工艺性能试验报告 | 检测单位 | - | DB34/T 918-2019 | C7-16 |
| 17 | 锚杆、土钉锁定力（抗拔力）试报告 | 检测单位 | - | - | - |
| 18 | 地基承载力检验报告 | 检测单位 | - | - | - |
| 19 | 桩基检测报告 | 检测单位 | - | - | - |
| 20 | 钢筋机械连接型式检验报告 | 检测单位 | - | - | - |
| 21 | 钢筋套筒灌浆型式检验报告 | 检测单位 | - | - | - |
| 22 | 钢筋套筒灌浆工艺检验报告 | 检测单位 | - | - | - |
| 23 | 装配式钢结构外围护系统性能试验报告 | 检测单位 | - | - | - |
| 24 | 磁粉探伤报告 | 检测单位 | - | - | - |
| 25 | 高强度螺栓连接摩擦面抗滑移系数试验报告 | 检测单位 | - | DB34/T 918-2019 | C7-17 |
| 26 | 钢结构焊接工艺评定 | 检测单位 | - | - | - |
| 27 | 钢结构涂料厚度检测报告 | 检测单位 | - | - | - |
| 28 | 保温板材与基层的拉伸粘结强度现场拉拔试验报告 | 检测单位 | - | DB34/T 918-2019 | C7-18 |
| 29 | 幕墙双组份硅酮结构胶混匀性及拉断试验报告 | 检测单位 | - | - | - |
| 30 | 结构钢焊接试验报告 | 检测单位 | - | DB34/T 918-2019 | C7-19 |
| 31 | 外墙节能构造检测报告 | 检测单位 | - | DB34/T 918-2019 | C7-20 |
| 32 | 建筑外窗气密、水密性能实体检验报告 | 检测单位 | - | DB34/T 918-2019 | C7-21 |
| 33 | 回弹法检测混凝土抗压强度报告（单个构件） | 检测单位 | - | DB34/T 918-2019 | C7-22 |
| 34 | 钻芯法检测混凝土抗压强度报告（单个构件） | 检测单位 | - | DB34/T 918-2019 | C7-23 |
| 35 | 结构现场检测报告（通用） | 检测单位 | - | DB34/T 918-2019 | C7-24 |
| 36 | 锚固承载力试验报告 | 检测单位 | - | DB34/T 918-2019 | C7-25 |
| 37 | 墙体节能工程后置锚固件锚固力现场拉拔试验报告 | 检测单位 | - | DB34/T 918-2019 | C7-26 |
| 38 | 灌（满）水试验记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C7-27 |
| 39 | 强度严密性试验记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C7-28 |
| 40 | 通水试验记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C7-29 |
| 41 | 冲(吹)洗试验记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C7-30 |
| 42 | 通球试验记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C7-31 |
| 43 | 补偿器安装记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C7-32 |
| 44 | 消火栓试射记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C7-33 |
| 45 | 白动喷水灭火系统质量验收缺陷项目判定记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C7-34 |
| 46 | 电气接地电阻测试记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C7-35 |
| 47 | 电气接地装置隐检与平面示意图 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C7-36 |
| 48 | 电气绝缘电阻测试记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C7-37 |
| 49 | 电气器具通电安全检查记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C7-38 |
| 50 | 电气设备空载试运行记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C7-39 |
| 51 | 建筑物照明通电试运行记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C7-40 |
| 52 | 大型照明灯具承载试验记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C7-41 |
| 53 | 高压部分试验记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 54 | 漏电开关模拟试验记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C7-42 |
| 55 | 大容量电气线路结点测温记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C7-43 |
| 56 | 避雷带支架拉力调试记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C7-44 |
| 57 | 逆变应急电源测试试验记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C7-45 |
| 58 | 柴油发电机测试试验记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C7-46 |
| 59 | 低压配电电源质量测试记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C7-47 |
| 60 | 低压电气设备交接试验检验记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C7-48 |
| 61 | 电动机检查（抽芯）记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C7-49 |
| 62 | 接地故障回路阻抗测试记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C7-50 |
| 63 | 接地（等电位）联结导通性测试记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C7-51 |
| 64 | 检测与控制节能工程检查记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C7-52 |
| 65 | 建筑物照明系统照度测试记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C7-53 |
| 66 | 风管漏风检测记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C7-54 |
| 67 | 现场组装除尘器、空调机漏风检测记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C7-55 |
| 68 | 各房间室内风量温度测量记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C7-56 |
| 69 | 管网风量平衡测试记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C7-57 |
| 70 | 空调系统试运转调试记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C7-58 |
| 71 | 空调水系统试运转测试记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C7-59 |
| 72 | 制冷系统气密性试验记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C7-60 |
| 73 | 冷化空调系统测试记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C7-61 |
| 74 | 防排烟系统联合试运行记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C7-62 |
| 75 | 设备单机试运转记录〔机电通用) | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C7-63 |
| 76 | 系统试运转调试记录〔机电通用) | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C7-64 |
| 77 | 施工试验记录（通用） | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C7-65 |
| 78 | 结构实体混凝土强度检验记录(回弹-取芯法） | 检测单位 |  | DB34/T 918-2019 | C7-66 |
| 79 | 钢筋保护层厚度检测报告 | 检测单位 |  | DB34/T 918-2019 | C7-67 |
| 80 | 混凝土结构实体位置与尺寸偏差检验记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C7-68 |
| 81 | 装配式混凝土结构灌浆料强度试验报告 | 检测单位 |  | DB34/T 918-2019 | C7-69 |
| 82 | 装配式混凝土结构座浆材料强度试验报告 | 检测单位 |  | DB34/T 918-2019 | C7-70 |
| 83 | 室内环境检测报告 | 检测单位 |  | - | - |
| 84 | 节能工程现场实体检验报告〔墙体节能构造、外窗气密性、系统节能性能) | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 85 | 规范标准中规定的试验项目应有试验报告 | - | - | - | - |
| 过程验收资料C8 |  |  |
| 1 | 检验批质量验收记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C8-1 |
| 2 | 检验批现场验收检查原始记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C8-2 |
| 3 | 分项工程质量验收记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C8-3 |
| 4 | 分部工程质量验收记录 | 施工单位 | 各参建单位 | DB34/T 918-2019 | C8-4 |
| 5 | 分部工程质量验收报验表 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C8-5 |
| 工程竣工质量验收资料C9 |  |  |
| 1 | 单位工程质量竣工验收记录 | 施工单位 | - | DB34/T 918-2019 | C9-1 |
| 2 | 单位工程质量控制资料检查记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C9-2 |
| 3 | 单位工程安全和功能检验资料核查和主要功能抽查记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C9-3 |
| 4 | 单位工程观感质量检查记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C9-4 |
| 5 | 单位工程竣工验收报审表 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C9-5 |
| 6 | 工程竣工质量报告 | 施工单位 | 建设单位 | - | - |
| 7 | 勘察单位工程质量检查报告 | 勘察单位 | 建设单位 | - | - |
| 8 | 设计单位工程质量检查报告 | 设计单位 | 建设单位 | - | - |
| 9 | 工程概况表 | 施工单位 | - | DB34/T 918-2019 | 表C9-6 |
| D类 竣工图 |
| 1 | 建筑竣工图 | 相关单位 | 监理单位 | - | - |
| 2 | 结构竣工图 | 相关单位 | 监理单位 | - | - |
| 3 | 钢结构竣工图 | 相关单位 | 监理单位 | - | - |
| 4 | 幕墙竣工图 | 相关单位 | 监理单位 | - | - |
| 5 | 室内装饰竣工图 | 相关单位 | 监理单位 | - | - |
| 6 | 建筑给水排水及供暖竣工图 | 相关单位 | 监理单位 | - | - |
| 7 | 建筑电气竣工图 | 相关单位 | 监理单位 | - | - |
| 8 | 智能建筑竣工图 | 相关单位 | 监理单位 | - | - |
| 9 | 室外工程竣工图 | 相关单位 | 监理单位 | - | - |
| 10 | 规划红线内的室外给水、排水、供热、供电、照明管线等竣工图 | 相关单位 | 监理单位 | - | - |
| 11 | 规划红线内的道路、园林绿化、喷灌设施等竣工图 | 相关单位 | 监理单位 | - | - |

# 附  录  B

（规范性）

市政工程文件归档范围及表格样式

表B.1、B.2、B.3、B.4、B.5、B.6、B.7给出了道路工程、城市桥梁工程、地下管线工程、城镇综合管廊工程、城市轨道交通工程、景观照明工程、厂（场）站工程文件归档范围及表格样式。

## 表B.1  道路工程文件归档范围及表格样式

（资料划分依据《建设工程文件归档规范》GB/T 50328-2014（2019年版），并根据《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008新增相关施工过程资料）

| 序号 | 文件名称 | 编制单位 | 审批单位 或核发单位 | 文件样式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 规范名称 | 表号 |
| 工程准备阶段文件A类 |
| 立项文件A1 | - | - |
| 1 | 项目建议书批复文件及项目建议书 | 建设单位 | 发改部门 | - | - |
| 2 | 可行性研究报告批复文件及可行性研究报告 | - | 发改部门 | - | - |
| 3 | 专家论证意见、项目评估文件 | - | 专家组 | - | - |
| 4 | 有关立项的会议纪要、领导批示 | 建设单位 |  | - | - |
| 建设用地、拆迁文件A2 |  |  |
| 1 | 选址申请及选址规划意见通知书 | - | 发改部门 | - | - |
| 2 | 建设用地批准书 | - | 发改部门 | - | - |
| 3 | 拆迁安置意见、协议、方案等 | - | 发改部门 | - | - |
| 4 | 建设用地规划许可证及其附件 | - | 规划部门 | - | - |
| 5 | 土地使用证明文件及其附件 | - | 规划部门 |  |  |
| 6 | 建设用地钉桩通知单 | - | 规划部门 |  |  |
| 勘察、设计文件A3 |  |  |
| 1 | 工程地质勘察报告 | 勘察单位 | - | - | - |
| 2 | 水文地质勘察报告 | 勘察单位 | - | - | - |
| 3 | 初步设计文件（说明书） | 设计单位 | - | - | - |
| 4 | 设计方案审查意见 | 设计单位 | - | - | - |
| 5 | 人防、环保、消防等有关主管部门（对设计方案）审查意见 | - | 有关主管部门 | - | - |
| 6 | 设计计算书 | 设计单位 | - | - | - |
| 7 | 施工图设计文件审查意见 | - | 审图机构 | - | - |
| 8 | 节能设计备案文件 | 建设单位 | 备案机构 | - | - |
| 招投标文件A4 |  |  |
| 1 | 勘察、设计招投标文件 | 建设单位 | - | - | - |
| 2 | 勘察、设计合同 | 建设单位 | - | - | - |
| 3 | 施工招投标文件 | 建设单位 | - | - | - |
| 4 | 施工合同 | 建设单位 | - | - | - |
| 5 | 工程监理招投标文件 | 建设单位 | - | - | - |
| 6 | 监理合同 | 建设单位 | - | - | - |
| 开工审批文件A5 |  |  |
| 1 | 建设工程规划许可证及其附件 | - | 规划部门 | - | - |
| 2 | 建设工程施工许可证 | - | 建设行政主管部门 | - | - |
| 工程造价文件A6 |  |  |
| 1 | 工程投资估算材料 | 建设单位 | - | - | - |
| 2 | 工程设计概算材料 | 设计单位 | - | - | - |
| 3 | 招标控制价格文件 | 建设单位 | - | - | - |
| 4 | 合同价格文件 | 建设单位 | - | - | - |
| 5 | 结算价格文件 | 施工单位 | - | - | - |
| 工程建设基本信息 A7 |  |  |
| 1 | 工程概况信息表 | 建设单位 | - |  |  |
| 2 | 建设单位工程项目负责人及现场管理人员名册 | 建设单位 | - | - | - |
| 3 | 监理单位工程项目总监及监理人员名册 | 监理单位 | - | - | - |
| 4 | 施工单位工程项目经理及质量管理人员名册 | 施工单位 | - | - | - |
| 监理资料B类 |
| 监理管理资料B1 |  |  |
| 1 | 总监理工程师任命书 | 监理单位 |  | DB34/T 918-2019 | B-1 |
| 2 | 监理规划 | 监理单位 | - | - | - |
| 3 | 监理实施细则 | 监理单位 | - | - | - |
| 4 | 监理月报 | 监理单位 | - | - | - |
| 5 | 第一次工地会议纪要 | 监理单位 |  |  |  |
| 6 | 监理会议纪要 | 监理单位 | - | - | - |
| 7 | 监理工作日志 | 监理单位 | - | - | - |
| 8 | 监理工作总结 | 监理单位 | - | - | - |
| 9 | 工作联系单 | 有关单位 | - | DB34/T 918-2019 | B-12 |
| 10 | 监理工程师通知 | 监理单位 | - | DB34/T 918-2019 | B-4 |
| 11 | 监理报告 | 监理单位 | - | DB34/T 918-2019 | B-3 |
| 进度控制资料 B2 |  |  |
| 1 | 工程开工令 | 监理单位 | - | DB34/T 918-2019 | B-2 |
| 质量控制资料B3 |  |  |  |
| 1 | 见证取样和送检人员备案表 | 监理单位 | - | DB34/T 918-2019 | B-9 |
| 2 | 见证记录 | 监理单位 | - | DB34/T 918-2019 | B-10 |
| 3 | 旁站记录 | 监理单位 | - | DB34/T 918-2019 | B-7 |
| 4 | 工程平行检验记录 | 监理单位 |  |  |  |
| 5 | 巡视记录 | 监理单位 |  |  |  |
| 5 | 质量报告及处理资料 | 监理单位 |  | - | - |
| 造价控制资料B4 |  |  |  |
| 1 | 工程款支付证书 | 监理单位 | - | DB34/T 918-2019 | B-8 |
| 工期管理资料B5 |  |  |  |
| 1 | 工程暂停令 | 监理单位 | - | DB34/T 918-2019 | B-5 |
| 2 | 工程复工令 | 监理单位 | - | DB34/T 918-2019 | B-6 |
| 整理验收资料B6 |  |  |  |
| 1 | 监理资料移交书 | 监理单位 | - | - | - |
| 2 | 竣工移交证书 | 监理单位 | - | - | - |
| 施工资料C类 |
| 施工管理资料C1 |  |  |
| 1 | 工程概况表 | 施工单位 | - | - | - |
|  | 施工现场质量管理检查记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C1-1 |
|  | 企业资质证书及相关专业人员岗位证书 | 施工单位 | - | - | - |
|  | 分包单位资质报审表 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C1-8 |
|  | 施工检测试验计划 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
|  | 分部（子分部）、分项工程和检验批划分方案 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
|  | 施工日志 | 施工单位 | - | DB34/T 918-2019 | C1-2 |
|  | 工程开工报审表 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C1-5 |
|  | 工程复工报审表 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C1-6 |
|  | 施工进度计划报审表 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C1-4 |
|  | 工程临时/最终延期报审表 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C1-7 |
|  | 监理通知回复单 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C1-13 |
|  | 工程材料、构配件、设备报审表 | 施工单位 | 监理单位 | GB/T 50319-2013 | 表B.0.6 |
|  | 施工控制测量成果报验表 | 施工单位 | 监理单位 | GB/T 50319-2013 | 表B.0.5 |
|  | 报审、报验表 | 施工单位 | 监理单位 | GB/T 50319-2013 | 表B.0.7 |
|  | 分部工程报验表 | 施工单位 | 监理单位 | GB/T 50319-2013 | 表B.0.8 |
|  | 工程款支付报审表 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C1-11 |
|  | 索赔意向通知书 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C1-9 |
|  | 费用索赔报审表 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C1-10 |
|  | 建设单位质量事故调查、勘察记录 | 建设单位 |  | T/CECS 638-2019 | 表C.3.23 |
|  | 建设工程质量事故报告书 | 施工单位 |  | T/CECS 639-2019 | 表C.3.16 |
| 施工技术资料C2 |  |  |
| 1 | 施工组织设计及施工方案 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 2 | 危险性较大分部分项工程施工方案 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 3 | 超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专家论证报告 | 施工单位 | - | - | - |
| 4 | 施工组织设计/（专项）施工方案报审表 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C1-3 |
| 5 | 图纸会审记录 | 施工单位 | - | DB34/T 918-2019 | C3-2 |
| 6 | 技术交底记录 | 施工单位 | - | DB34/T 918-2019 | C3-1 |
| 7 | 设计变更通知单 | 设计单位 | - | DB34/T 918-2019 | C3-3 |
| 8 | 工程洽商记录（技术核定单） | 施工单位 | - | DB34/T 918-2019 | C3-4 |
| 施工测量记录C3 |  |  |
| 1 | 测量交接桩记录 | 施工单位 | 监理单位 | T/CECS 638-2019 | 表C.3.23 |
| 2 | 工程定位测量记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C4-1 |
| 3 | 水准点复测记录 | 施工单位 | 监理单位 | 建设部221号文 | 施记表2 |
| 4 | 导线点复测记录 | 施工单位 | 监理单位 | 建设部221号文 | 施记表1 |
| 5 | 测量复核记录 | 施工单位 | 监理单位 | 建设部221号文 | 施记表3 |
| 6 | 沉降观测记录 | 施工单位 | 监理单位 | 建设部221号文 | 施记表21 |
| 7 | 道路高程测量成果记录（路床、基层、面层) | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 施工物资资料C4 |  |  |
|  | 出厂质量证明文件及检测报告 |  |  |  |  |
| 1 | 水泥产品合格证、出厂检验报告 | 供应单位 | - | - | - |
| 2 | 各类砌块、砖块合格证、出厂检验报告 | 供应单位 | - | - | - |
| 3 | 砂、石料产品合格证、出厂检验报告 | 供应单位 | - | - | - |
| 4 | 钢材产品合格证、出厂检验报告 | 供应单位 | - | - | - |
| 5 | 粉煤灰产品合格证、出厂检验报告 | 供应单位 | - | - | - |
| 6 | 混凝土外加剂产品合格证、出厂检验报告 | 供应单位 | - | - | - |
| 7 | 商品混凝土产品合格证 | 搅拌站 | - | - | - |
| 8 | 商品混凝土出厂检验报告 | 搅拌站 | - | - | - |
| 9 | 预制构件产品合格证、出厂检验报告 | 供应单位 | - | - | - |
| 10 | 道路石油沥青产品合格证、出厂检验报告 | 供应单位 | - | - | - |
| 11 | 沥青混合料（用粗集料、用细集料、用矿粉）产品合格证、出厂检验报告 | 供应单位 | - | - | - |
| 12 | 沥青胶结料（用粗集料、用细集料、用矿粉）产品合格证、出厂检验报告 | 供应单位 | - | - | - |
| 13 | 石灰产品合格证、出厂检验报告 | 供应单位 | - | - | - |
| 14 | 土体试验检验报告 | 供应单位 | - | - | - |
| 15 | 土的有机质含量检验报告 | 供应单位 | - | - | - |
| 16 | 集料检验报告 | 供应单位 | - | - | - |
| 17 | 石材检验报告 | 供应单位 | - | - | - |
| 18 | 土工合成材料力学性能检验报告 | 供应单位 | - | - | - |
| 19 | 其他施工物资产品合格证、出厂检验报告 | 供应单位 | - | - | - |
|  | 进场复试报告 |  |  |  |  |
| 20 | 主要原材料及构配件出厂证明及复试报告目录 | 施工单位 | - | 建设部221号文 | 试验表1 |
| 21 | 见证试验检测汇总表 | 施工单位 | - | 建设部221号文 | 试验表2 |
| 22 | 钢材进场复试报告 | 检测单位 | - | - | - |
| 23 | 水泥进场复试报告 | 检测单位 | - | - | - |
| 24 | 各类砌块、砖块进场复试报告 | 检测单位 | - | - | - |
| 25 | 砂、石进场复试报告 | 检测单位 | - | - | - |
| 26 | 粉煤灰进场复试报告 | 检测单位 | - | - | - |
| 27 | 混凝土外加剂进场复试报告 | 检测单位 | - | - | - |
| 28 | 道路石油沥青进场复试报告 | 检测单位 | - | - | - |
| 29 | 沥青混合料（用粗集料、用细集料、用矿粉）进场复试报告 | 检测单位 | - | - | - |
| 30 | 沥青胶结材料进场复试报告 | 检测单位 | - | - | - |
| 31 | 石灰进场复试报告 | 检测单位 | - | - | - |
| 32 | 预制小型构件复检报告 | 检测单位 | - | - | - |
| 33 | 其他物资进场复试报告 | 检测单位 | - | - | - |
|  | 进场检验通用表格 |  |  |  |  |
| 34 | 材料、构配件进场检验记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C5-44 |
| 施工记录资料C5 |  |  |
| 1 | 隐蔽工程验收记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C6-1 |
| 2 | 工程预检记录 | 施工单位 | 监理单位 | 建设部221号文 | 质检表3 |
| 3 | 中间检查交接记录 | 施工单位 | 监理单位 | 建设部221号文 | 质检表10 |
| 4 | 水泥混凝土浇筑施工记录 | 施工单位 | 监理单位 | 建设部221号文 | 施记表17 |
| 5 | 同条件养护混凝土试件测温记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 6 | 混凝土开盘鉴定 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C5-7 |
| 7 | 沥青混合料到场及摊铺、碾压测温记录 | 施工单位 | 监理单位 | 建设部221号文 | 施记表25 |
| 8 | 桩施工成果汇总表 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 9 | 桩施工记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 10 | 其他施工记录文件 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 施工试验记录及检测资料C6 |  |  |
| 1 | 土工击实试验报告 | 检测单位 | - | DB34/T 918-2019 | C7-1 |
| 2 | 沥青混合料马歇尔试验报告 | 检测单位 | - | - | - |
| 3 | 地基钎探试验报告 | 检测单位 | - | - | - |
| 4 | 路基压实度检验汇总表 | 施工单位 | - | T/CECS 638-2019 | 表C.3.105 |
| 5 | 基层/沥青面层压实度检验汇总表 | 施工单位 | - | T/CECS 638-2019 | 表C.3.106 |
| 6 | 压实度检验报告 | 检测单位 | - | - | - |
| 7 | 压实度检验记录 | 施工单位 | - | 建设部221号文 | 试验表31 |
| 8 | 沥青混合料压实度检验报告 | 检测单位 | - | - | - |
| 9 | 填土含水率检测记录 | 施工单位 | - | - | - |
| 10 | 石灰（水泥）剂量检验报告（钙电击法) | 检测单位 | - | - | - |
| 11 | 石灰、水泥稳定土中含灰量检测记录(EDTA法) | 施工单位 | - | - | - |
| 12 | 基层混合料无侧限饱水抗压强度检验汇总表 | 施工单位 | - | - | - |
| 13 | 无侧限饱水抗压强度检验报告 | 检测单位 | - | - | - |
| 14 | 沥青混合料（矿料级配及沥青用量）检验报告 | 检测单位 | - | - | - |
| 15 | 水泥混凝土强度检验汇总表 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 16 | 水泥混凝土抗压强度统计评定表 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C7-7 |
| 17 | 水泥混凝土配合比申请单、通知单 | 检测单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C7-8 |
| 18 | 水泥混凝土抗压强度试验报告 | 检测单位 | - | DB34/T 918-2019 | C7-9 |
| 19 | 水泥混凝土抗折强度统计评定表 | 检测单位 | - | - | - |
| 20 | 水泥混凝土抗折强度检验报告 | 检测单位 | - | 建设部221号文 | 试验表19 |
| 21 | 水泥混凝土配合比设计试验报告 | 施检测单位 | - | - | - |
| 22 | 道路基层、面层厚度检测报告 | 施检测单位 | - | - | - |
| 23 | 砂浆试块强度检验汇总表 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 24 | 砂浆抗压强度统计评定表 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C7-7 |
| 25 | 砂浆抗压强度检验报告 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C7-6 |
| 26 | 砂浆配合比申请单、通知单 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C7-5 |
| 27 | 砂浆配合比设计试验报告 | 检测单位 | - | - | - |
| 28 | 承载比(CBR)试验报告 | 检测单位 | - | - | - |
| 29 | 平整度检测报告(3m直尺、测平仪检查) | 检测单位 | - | - | - |
| 30 | 道路弯沉值测试成果汇总表 | 检测单位 | - | - | - |
| 31 | 道路（沥青面层)）弯沉值检验报告 | 检测单位 | - | - | - |
| 32 | 道路（路床、基层）弯沉值检验报告 | 检测单位 | - | - | - |
| 33 | 道路弯沉值检验记录 | 检测单位 | - | 建设部221号文 | 试验表34 |
| 34 | 路面抗滑性能检验报告 | 检测单位 | - | - | - |
| 35 | 相对密度试验报告 | 检测单位 | - | - | - |
| 36 | 其他施工试验及检验文件 | 检测单位 | - | - | - |
| 施工质量验收资料C7 |  |  |
| 1 | 分部(子分部）工程质量验收记录 | 施工单位 | 监理单位 | CJJ 1-2008 | A.0.3-1 |
| 2 | 分项工程质量验收记录 | 施工单位 | 监理单位 | CJJ 1-2008 | A.0.2 |
| 3 | 检验批质量验收记录 | 施工单位 | 监理单位 | CJJ 1-2008 | A.0.1 |
| 4 | 其他施工质量验收文件 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 施工验收资料C8 |  |  |
| 1 | 单位（子单位)工程竣工验收报验表 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C9-5 |
| 2 | 单位(子单位)工程质量竣工验收记录 | 施工单位 | 各参建单位 | CJJ 1-2008 | A.0.4 |
| 3 | 单位(子单位)工程质量控制资料核查记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 4 | 单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 5 | 单位（子单位)工程外观质量检查记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 6 | 施工资料移交书 | 施工单位 | 建设单位 | - | - |
| 7 | 其他施工验收文件 | - | - |  |  |
| 竣工图D类 |
| 1 | 竣工图 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 工程竣工文件E类 |
| 竣工验收与备案文件E1 |  |  |
| 1 | 勘察单位工程评价意见报告 | 勘察单位 | - | - | - |
| 2 | 设计单位工程评价意见报告 | 设计单位 | - | - | - |
| 3 | 施工单位工程竣工报告 | 施工单位 | - | - | - |
| 4 | 监理单位工程质量评估报告 | 监理单位 | - | - | - |
| 5 | 建设单位工程竣工报告 | 建设单位 |  | - | - |
| 6 | 工程竣工验收会议纪要 | 监理单位 | 建设单位 |  |  |
| 7 | 专家组竣工验收意见 | - | - | - | - |
| 8 | 工程竣工验收证书 | 建设单位 | - | 建设部221号文 | 施管表2 |
| 9 | 规划、消防、环保、人防、档案等部门出具的验收文件或意见 | - | 有关主管部门 | - | - |
| 10 | 市政工程质量保修单 | 施工单位 | 建设单位 | - | - |
| 11 | 市政基础设施工程竣工验收与备案表 | 建设单位 | 质量监督部门 | - | - |
| 12 | 城建档案移交书 | 建设单位 | 城建档案管 | DB34/T 918-2019 | G-4 |
| 13 | 其他工程竣工验收与备案文件 | - | - | - | - |
| 竣工决算文件E2 |  |  |
| 1 | 施工决算文件 | 施工单位 | 建设单位 | - | - |
| 2 | 监理决算文件 | 监理单位 | 建设单位 | - | - |
| 工程声像文件E3 |  |  |
| 1 | 开工前原貌、施工阶段、竣工新貌照片 | 施工单位 | - | - | - |
| 2 | 工程建设过程的录音、录像文件(重大工程) | 施工单位 | - | - | - |
| 其他工程文件E4 |  |  |

## 表B.2  城市桥梁工程文件归档范围及表格样式

（资料划分依据《建设工程文件归档规范》GB/T 50328-2014（2019年版），并根据《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008新增相关施工过程资料）

| 序号 | 文件名称 | 编制单位 | 审批单位 或核发单位 | 文件样式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 规范名称 | 表号 |
| 工程准备阶段文件A类（同城镇道路工程） |
| 监理资料B类（同城镇道路工程） |
| 施工资料C类 |
| 施工管理资料C1（同城镇道路工程） |  |  |
| 施工技术资料管理C2（同城镇道路工程） |  |  |
| 施工测量记录C3 |  |  |
| 1 | 测量交接桩记录 | 施工单位 | 监理单位 | T/CECS 638-2019 | 表C.3.23 |
| 2 | 工程定位测量记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C4-1 |
| 3 | 水准点复测记录 | 施工单位 | 监理单位 | 建设部221号文 | 施记表2 |
| 4 | 导线点复测记录 | 施工单位 | 监理单位 | 建设部221号文 | 施记表1 |
| 5 | 测量复核记录 | 施工单位 | 监理单位 | 建设部221号文 | 施记表3 |
| 6 | 沉降观测记录 | 施工单位 | 监理单位 | 建设部221号文 | 施记表21 |
| 7 | 桥梁高程测量成果记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 8 | 桥梁竣工测量记录汇总表 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 施工物资资料C4 |  |  |
|  | 出厂质量证明文件及检测报告 |  |  | - | - |
| 1 | 水泥产品合格证、出厂检验报告 | 供应单位 | - |  |  |
| 2 | 各类砌块、砖块合格证、出厂检验报告 | 供应单位 | - | - | - |
| 3 | 砂、石料产品合格证、出厂检验报告 | 供应单位 | - | - | - |
| 4 | 钢材产品合格证、出厂检验报告 | 供应单位 | - | - | - |
| 5 | 粉煤灰产品合格证、出厂检验报告 | 供应单位 | - | - | - |
| 6 | 混凝土外加剂产品合格证、出厂检验报告 | 供应单位 | - | - | - |
| 7 | 商品混凝土产品合格证 | 搅拌站 | - | - | - |
| 8 | 商品混凝土出厂检验报告 | 搅拌站 | - | - | - |
| 9 | 预制构件产品合格证、出厂检验报告 | 供应单位 | - | - | - |
| 10 | 道路石油沥青产品合格证、出厂检验报告 | 供应单位 | - | - | - |
| 11 | 沥青混合料（用粗集料、用细集料、用矿粉）产品合格证、出厂检验报告 | 供应单位 | - | - | - |
| 12 | 沥青胶结料（用粗集料、用细集料、用矿粉）产品合格证、出厂检验报告 | 供应单位 | - | - | - |
| 13 | 石灰产品合格证、出厂检验报告 | 供应单位 | - | - | - |
| 14 | 土体试验检验报告 | 供应单位 | - | - | - |
| 15 | 土的有机质含量检验报告 | 供应单位 | - | - | - |
| 16 | 集料检验报告 | 供应单位 | - | - | - |
| 17 | 石材检验报告 | 供应单位 | - | - | - |
| 18 | 土工合成材料力学性能检验报告 | 供应单位 | - | - | - |
| 19 | 土工合成材料合格证、出厂检验报告 | 供应单位 | - | - | - |
| 20 | 预应力筋用锚具连接器、支座伸缩装置合格证 | 供应单位 | - | - | - |
| 21 | 钢铁构件合格证、出厂检验报告 | 供应单位 | - | - | - |
| 22 | 扭剪型高强度螺栓连接副紧固预接力检验报告 | 供应单位 | - | - | - |
| 23 | 高强度大六角头螺栓连接副扭矩系数检验报告 | 供应单位 | - | - | - |
| 24 | 高强度螺栓洛氏硬度检验报告 | 供应单位 | - | - | - |
| 25 | 钢绞线力学性能检验报告 | 供应单位 | - | DB34/T 918-2019 | C5-41 |
| 26 | 桥梁用结构钢力学性能检验报告 | 材料生产 厂家 | - | - | - |
| 27 | 桥梁用结构钢化学性能检验报告 | 材料生产 厂家 | - | - | - |
| 28 | 防腐（防火）涂料产品合格证、出厂检验报告 | 材料生产 厂家 | - | - | - |
| 29 | 其他施工物资产品合格证、出厂检验报告 | 材料生产 厂家 | - | - | - |
|  | 进场复试报告 |  |  |  |  |
| 30 | 主要原材料及构配件出厂证明及复试报告目录 | 施工单位 | - | 建设部221号文 | 试验表1 |
| 31 | 见证试验检测汇总表 | 施工单位 | - | 建设部221号文 | 试验表2 |
| 32 | 钢材进场复试报告 | 检测单位 | - | - | - |
| 33 | 水泥进场复试报告 | 检测单位 | - | - | - |
| 34 | 各类砌块、砖块进场复试报告 | 检测单位 | - | - | - |
| 35 | 砂、石进场复试报告 | 检测单位 | - | - | - |
| 36 | 粉煤灰进场复试报告 | 检测单位 | - | - | - |
| 37 | 混凝土外加剂进场复试报告 | 检测单位 | - | - | - |
| 38 | 道路石油沥青进场复试报告 | 检测单位 | - | - | - |
| 39 | 沥青混合料（用粗集料、用细集料、用矿粉）进场复试报告 | 检测单位 | - | - | - |
| 40 | 沥青胶结材料进场复试报告 | 检测单位 | - | - | - |
| 41 | 石灰进场复试报告 | 检测单位 | - | - | - |
| 42 | 预制小型构件复检报告 | 检测单位 | - | - | - |
| 43 | 防腐(防火)涂料复试检验报告 | 检测单位 | - | - | - |
| 44 | 其他物资进场复试报告 | 检测单位 | - | - | - |
|  | 进场检验通用表格 |  |  |  |  |
| 45 | 材料、构配件进场检验记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C5-44 |
| 施工记录资料C5 |  |  |
| 1 | 隐蔽工程验收记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C6-1 |
| 2 | 工程预检记录 | 施工单位 | 监理单位 | 建设部221号文 | 质检表3 |
| 3 | 中间检查交接记录 | 施工单位 | 监理单位 | 建设部221号文 | 质检表10 |
| 4 | 水泥混凝土浇筑施工记录 | 施工单位 | 监理单位 | 建设部221号文 | 施记表17 |
| 5 | 同条件养护混凝土试件测温记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 6 | 混凝土开盘鉴定 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C5-7 |
| 7 | 沥青混合料到场及摊铺、碾压测温记录 | 施工单位 | 监理单位 | 建设部221号文 | 施记表25 |
| 8 | 灌注桩水下混凝土检验汇总表 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 9 | 灌注桩水下混凝土施工记录 | 施工单位 | 监理单位 | 建设部221号文 | 施记表10 |
| 10 | 桩施工成果汇总表 | 施工单位 | 监理单位 | 建设部221号文 | 施记表8 |
| 11 | 桩施工记录 | 施工单位 | 监理单位 | 建设部221号文 | 施记表5、6、7 |
| 12 | 沉井下沉施工记录 | 施工单位 | 监理单位 | 建设部221号文 | 施记表4 |
| 13 | 大体积混凝土养护测温记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C6-9 |
| 14 | 冬期施工混凝土养护测温记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C6-8 |
| 15 | 预应力张拉记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C6-15 |
| 16 | 预应力孔道压浆记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C6-16 |
| 17 | 预应力构件封锚施工记录 | 施工单位 | 监理单位 | T/CECS 638-2019 | 表C.3.55 |
| 18 | 构件吊装施工记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C6-10 |
| 19 | 伸缩缝安装施工记录 | 施工单位 | 监理单位 | T/CECS 638-2019 | 表C.3.56 |
| 20 | 支座安装施工记录 | 施工单位 | 监理单位 | T/CECS 638-2019 | 表C.3.57 |
| 21 | 钢梁预拼装记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 22 | 涂装前钢材表面除锈等级检查记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 23 | 涂装前钢材表面粗糙度等级检查记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 24 | 钢结构防腐(防火）涂料施工记录 | 施工单位 | 监理单位 | T/CECS 638-2019 | 表C.3.64 |
| 25 | 高强度螺栓连接施工记录 | 施工单位 | 监理单位 | T/CECS 638-2019 | 表C.3.65 |
| 26 | 箱涵顶进施工记录 | 施工单位 | 监理单位 | 建设部221号文 | 施记表20 |
| 27 | 斜拉索安装张拉记录 | 施工单位 | 监理单位 | T/CECS 638-2019 | 表C.3.58 |
| 28 | 斜拉索张拉调整记录 | 施工单位 | 监理单位 | T/CECS 638-2019 | 表C.3.59 |
| 29 | 其他施工记录文件 | - | - | - | - |
| 施工试验记录及检测资料C6 |  |  |
| 1 | 土工击实试验报告 | 检测单位 | - | DB34/T 918-2019 | C7-1 |
| 2 | 沥青混合料马歇尔试验报告 | 检测单位 | - | - | - |
| 3 | 地基钎探试验报告 | 检测单位 | - | - | - |
| 4 | 路基压实度检验汇总表 | 施工单位 | - | T/CECS 638-2019 | 表C.3.105 |
| 5 | 基层/沥青面层压实度检验汇总表 | 施工单位 | - | T/CECS 638-2019 | 表C.3.106 |
| 6 | 压实度检验报告 | 检测单位 | - | - | - |
| 7 | 压实度检验记录 | 施工单位 | - | 建设部221号文 | 试验表31 |
| 8 | 沥青混合料压实度检验报告 | 检测单位 | - | - | - |
| 9 | 填土含水率检测记录 | 施工单位 | - | - | - |
| 10 | 石灰（水泥）剂量检验报告（钙电击法) | 检测单位 | - | - | - |
| 11 | 石灰、水泥稳定土中含灰量检测记录(EDTA法) | 施工单位 | - | - | - |
| 12 | (桥涵）回填土压实度检验汇总表 | 检测单位 | - | - | - |
| 13 | (桥涵）回填土压实度检验报告 | 检测单位 | - | - | - |
| 14 | (桥涵）回填土压实度检验记录 | 检测单位 | - | 建设部221号文 | 试验表31 |
| 15 | 水泥混凝土强度检验汇总表 | 施工单位 | - | - | - |
| 16 | 水泥混凝土抗压强度统计评定表 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C7-10 |
| 17 | 水泥混凝土配合比申请单、通知单 | 检测单位 | - | DB34/T 918-2019 | C7-8 |
| 18 | 水泥混凝土抗压强度试验报告 | 检测单位 | - | DB34/T 918-2019 | C7-9 |
| 19 | 水泥混凝土抗折强度统计评定表 | 检测单位 | - | - | - |
| 20 | 水泥混凝土抗折强度检验报告 | 检测单位 | - | 建设部221号文 | 试验表19 |
| 21 | 水泥混凝土配合比设计试验报告 | 检测单位 | - | - | - |
| 22 | 道路基层、面层厚度检测报告 | 检测单位 | - | T/CECS 638-2019 | 表C.3.112 |
| 23 | 砂浆试块强度检验汇总表 | 施工单位 | - | - | - |
| 24 | 砂浆杭压强度统计评定表 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C7-7 |
| 25 | 砂浆抗压强度检验报告 | 检测单位 | - | DB34/T 918-2019 | C7-6 |
| 26 | 砂浆配合比申请单、通知单 | 检测单位 | - | DB34/T 918-2019 | C7-5 |
| 27 | 砂浆配合比设计试验报告 | 检测单位 | - | - | - |
| 28 | 水泥混凝土总碱含量、氯离子含量、氯离子扩散系数核算单 | 检测单位 | - | - | - |
| 29 | 桩身完整性检测报告 | 检测单位 | - | - | - |
| 30 | 桩承载力测试报告 | 检测单位 | - | - | - |
| 31 | 钢筋焊接连接试验报告汇总表 | 施工单位 | - | - | - |
| 32 | 钢筋焊接接头试验报告 | 检测单位 | - | 建设部221号文 | 试验表9 |
| 33 | 钢筋机械连接性能检验报告汇总表 | 施工单位 | - | - | - |
| 34 | 钢筋机械连接接头检验报告 | 检测单位 | - | 建设部221号文 | 试验表8 |
| 35 | 焊缝质量综合评价汇总表 | 施工单位 | - | - | - |
| 36 | 焊缝超声波探伤报告 | 检测单位 | - | - | - |
| 37 | 焊缝超声波探伤记录 | 检测单位 | - | - | - |
| 38 | 构件射线探伤报告 | 检测单位 | - | - | - |
| 39 | 高强度螺栓摩擦面抗滑移系数检验报告 | 检测单位 | - | - | - |
| 40 | 混凝土钢筋保护层厚度检验报告 | 检测单位 | - | - | - |
| 41 | 钢梁涂装前粗糙度评定测试报告 | 检测单位 | - | - | - |
| 42 | 钢结构涂层厚度检验报告 | 检测单位 | - | - | - |
| 43 | 钢梁焊接工艺评定及焊接工艺 | 检测单位 | - | - | - |
| 44 | 水泥混凝土轴心抗压强度检验报告 | 检测单位 | - | - | - |
| 45 | 水泥混凝土静力受压弹性模量检验报告 | 检测单位 | - | - | - |
| 46 | 沥青混合料马歇尔试验报告 | 检测单位 | - | - | - |
| 47 | 沥青混合料矿料级配及沥青用量检验报告 | 检测单位 | - | - | - |
| 48 | 沥青面层压实度检验汇总评定表 | 检测单位 | - | T/CECS 638-2019 | 表C.3.106 |
| 49 | 沥青面层压实度报告 | 检测单位 | - | - | - |
| 50 | 沥青面层压实度记录 | 检测单位 | - | 建设部221号文 | 试验表33 |
| 51 | 饰面砖粘结强度检验报告 | 检测单位 | - | - | - |
| 52 | 预制混凝土构件结构性能检验报告 | 检测单位 | - | - | - |
| 53 | 桥梁锚具、夹具静载锚固性试验报告 | 检测单位 | - | - | - |
| 54 | 桥梁拉索超张拉检验报告 | 检测单位 | - | - | - |
| 55 | 桥梁拉索张拉力振动频率检验报告 | 检测单位 | - | - | - |
| 56 | 桥梁静、动载试验报告 | 检测单位 | - | - | - |
| 57 | 其他施工试验及检验文件 | - | - | - | - |
| 施工质量验收资料C7 |  |  |
| 1 | 分部（子分部）工程质量验收记录 | 施工单位 | 监理单位 | CJJ 2-2008 | A-3 |
| 2 | 分项工程质量验收记录 | 施工单位 | 监理单位 | CJJ 2-2008 | A-2 |
| 3 | 检验批工程质量验收记录 | 施工单位 | 监理单位 | CJJ 2-2008 | A-1 |
| 4 | 其他施工质量验收文件 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 施工验收资料C8 |  |  |
| 1 | 单位（子单位)工程竣工验收报验表 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C9-5 |
| 2 | 单位(子单位)工程质量竣工验收记录 | 施工单位 | 各参建单位 | CJJ 2-2008 | A-4 |
| 3 | 单位(子单位)工程质量控制资料核查记录 | 施工单位 | 监理单位 | CJJ 2-2008 | A-6 |
| 4 | 单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 | 施工单位 | 监理单位 | CJJ 2-2008 | A-7 |
| 5 | 单位（子单位)工程外观质量检查记录 | 施工单位 | 监理单位 | CJJ 2-2008 | A-5 |
| 6 | 施工资料移交书 | 施工单位 | 建设单位 | - | - |
| 7 | 其他施工验收文件 | - | - |  |  |
| 竣工图D类 |
| 1 | 桥梁竣工图 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 工程竣工文件E类（同城镇道路工程） |

## 表B.3  地下管线工程文件归档范围及表格样式

（资料划分依据《建设工程文件归档规范》GB/T 50328-2014（2019年版），并根据《市政工程资料管理标准》T/CECS638-2019及各专业验收规范新增相关施工过程资料）

| 序号 | 文件名称 | 编制单位 | 审批单位 或核发单位 | 文件样式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 规范名称 | 表号 |
| 工程准备阶段文件A类（同城镇道路工程） |
| 监理资料B类（同城镇道路工程） |
| 施工资料C类 |
| 施工管理资料C1（同城镇道路工程） |  |  |
| 施工技术资料C2（同城镇道路工程） |  |  |
| 施工测量记录C3 |  |  |
| 1 | 测量交接桩记录 | 施工单位 | 监理单位 | T/CECS 638-2019 | 表C.3.23 |
| 2 | 工程定位测量记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C4-1 |
| 3 | 水准点复测记录 | 施工单位 | 监理单位 | 建设部221号文 | 施记表2 |
| 4 | 导线点复测记录 | 施工单位 | 监理单位 | 建设部221号文 | 施记表1 |
| 5 | 测量复核记录 | 施工单位 | 监理单位 | 建设部221号文 | 施记表3 |
| 6 | 沉降观测记录 | 施工单位 | 监理单位 | 建设部221号文 | 施记表21 |
| 施工物资资料C4 |  |  |
|  | 出厂质量证明文件及检测报告 |  |  |  | -- |
| 1 | 水泥产品合格证、出厂检验报告 | 供应单位 | - | - | - |
| 2 | 各类砌块、砖块合格证、出厂检验报告 | 供应单位 | - | - | - |
| 3 | 砂、石料产品合格证、出厂检验报告 | 供应单位 | - | - | - |
| 4 | 钢材产品合格证、出厂检验报告 | 供应单位 | - | - | - |
| 5 | 粉煤灰产品合格证、出厂检验报告 | 供应单位 | - | - | - |
| 6 | 混凝土外加剂产品合格证、出厂检验报告 | 供应单位 | - | - | - |
| 7 | 商品混凝土产品合格证 | 搅拌站 | - | - | - |
| 8 | 商品混凝土出厂检验报告 | 搅拌站 | - | - | - |
| 9 | 预制构件产品合格证、出厂检验报告 | 供应单位 | - | - | - |
| 10 | 管道构件产品合格证、出厂检验报告 | 供应单位 | - | - | - |
| 11 | 检查井盖、井框出厂检验报告 | 供应单位 | - | - | - |
| 12 | 其他施工物资产品合格证、出厂检验报告 | 供应单位 | - | - | - |
|  | 进场复试报告 |  |  |  |  |
| 13 | 主要原材料及构配件出厂证明及复试报告目录 | 施工单位 | - | 建设部221号文 | 试验表1 |
| 14 | 见证试验检测汇总表 | 施工单位 | - | 建设部221号文 | 试验表2 |
| 15 | 钢材进场复试报告 | 检测单位 | - | - | - |
| 16 | 水泥进场复试报告 | 检测单位 | - | - | - |
| 17 | 各类砌块、砖块进场复试报告 | 检测单位 | - | - | - |
| 18 | 砂、石进场复试报告 | 检测单位 | - | - | - |
| 19 | 粉煤灰进场复试报告 | 检测单位 | - | - | - |
| 20 | 混凝土外加剂进场复试报告 | 检测单位 | - | - | - |
| 21 | 预制小型构件复检报告 | 检测单位 | - | - | - |
| 22 | 其他物资进场复试报告 | 检测单位 | - | - | - |
|  | 进场检验通用表格 |  |  |  |  |
| 23 | 材料、构配件进场检验记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C5-44 |
| 24 | 设备开箱检验记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C5-45 |
| 25 | 设备及管道附件试验记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C5-46 |
| 施工记录资料C5 |  |  |
| 1 | 隐蔽工程验收记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C6-1 |
| 2 | 工程预检记录 | 施工单位 | 监理单位 | 建设部221号文 | 质检表3 |
| 3 | 中间检查交接记录 | 施工单位 | 监理单位 | 建设部221号文 | 质检表10 |
| 4 | 水泥混凝土浇筑施工记录 | 施工单位 | 监理单位 | 建设部221号文 | 施记表17 |
| 5 | 预应力张拉记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C6-15 |
| 6 | 给水管道冲洗消毒记录 | 施工单位 | 监理单位 | 建设部221号文 | 施记表31 |
| 7 | 设备、钢构件、管道防腐层质量检查记录 | 施工单位 | 监理单位 | 建设部221号文 | 质检表7 |
| 8 | 箱涵、管道顶进施工记录 | 施工单位 | 监理单位 | 建设部221号文 | 施记表20 |
| 9 | 构件吊装施工记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C6-20 |
| 10 | 补偿器安装记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C7-32 |
| 11 | 其他施工记录文件 | - | - | - | - |
| 施工试验记录及检测资料C6 |  |  |
| 1 | 土工击实试验报告 | 检测单位 | - | DB34/T 918-2019 | C7-1 |
| 2 | 地基钎探报告 | 检测单位 | - | - | - |
| 3 | 管道沟槽回填土压实度检验汇总表 | 检测单位 | - | - | - |
| 4 | 管道沟槽回填土压实度检验报告 | 检测单位 | - | - | - |
| 5 | 管道沟槽回填土压实度检验记录 | 施工单位 | - | 建设部221号文 | 试验表30 |
| 6 | 填土含水率检验记录 | 施工单位 | - | - | - |
| 7 | 石灰（水泥）剂量检验报告 | 检测单位 | - | 建设部221号文 | 试验表27 |
|  | 水泥混凝土强度检验汇总表 | 施工单位 | - | - | - |
|  | 水泥混凝土抗压强度统计评定表 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C7-10 |
|  | 水泥混凝土配合比申请单、通知单 | 检测单位 | - | DB34/T 918-2019 | C7-8 |
|  | 水泥混凝土抗压强度试验报告 | 检测单位 | - | DB34/T 918-2019 | C7-9 |
|  | 水泥混凝土抗折强度统计评定表 | 检测单位 | - | - | - |
|  | 水泥混凝土抗折强度检验报告 | 检测单位 | - | 建设部221号文 | 试验表19 |
|  | 水泥混凝土配合比设计试验报告 | 检测单位 | - | - | - |
|  | 砂浆试块强度检验汇总表 | 施工单位 | - | - | - |
|  | 砂浆杭压强度统计评定表 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C7-7 |
|  | 砂浆抗压强度检验报告 | 检测单位 | - | DB34/T 918-2019 | C7-6 |
|  | 砂浆配合比申请单、通知单 | 检测单位 | - | DB34/T 918-2019 | C7-5 |
|  | 砂浆配合比设计试验报告 | 检测单位 | - | - | - |
|  | 焊缝质量综合评价汇总表 | 检测单位 | - | - | - |
|  | 焊缝质量检测报告 | 检测单位 | - | - | - |
|  | 钢筋焊接连接接头检验报告 | 检测单位 | - | 建设部221号文 | 试验表9 |
|  | 钢筋机械连接接头检验报告 | 检测单位 | - | 建设部221号文 | 试验表8 |
|  | 无压管道闭水试验记录 | 施工单位 | 监理单位 | 建设部221号文 | 试验表35 |
|  | 压力管道水压试验记录表 | 施工单位 | 监理单位 | 建设部221号文 | 试验表38 |
|  | 压力管道强度及严密性试验记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C7-28 |
|  | 阀门安装强度及严密性试验记录 | 施工单位 | 监理单位 | 建设部221号文 | 试验表48 |
|  | 管道通水试验记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C7-29 |
|  | 设备试运行记录 | 施工单位 | 监理单位 | 建设部221号文 | 试验表52 |
|  | 设备调试记录 | 施工单位 | 监理单位 | 建设部221号文 | 试验表54 |
|  | 其他施工试验及检验文件 | - | - | - | - |
| 施工质量验收资料C7 |  |  |
| 1 | 分部（子分部）工程质量验收记录 | 施工单位 | 监理单位 | GB50268-2008 | B.0.3 |
| 2 | 分项工程质量验收记录 | 施工单位 | 监理单位 | GB50268-2008 | B.0.2 |
| 3 | 检验批工程质量验收记录 | 施工单位 | 监理单位 | GB50268-2008 | B.0.1 |
| 4 | 其他施工质量验收文件 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 施工验收资料C8 |  |  |
| 1 | 单位（子单位)工程竣工验收报验表 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C9-5 |
| 2 | 单位(子单位)工程质量竣工验收记录 | 施工单位 | 各参建单位 | GB50268-2008 | B.0.4-1 |
| 3 | 单位(子单位)工程质量控制资料核查记录 | 施工单位 | 监理单位 | GB50268-2008 | B.0.4-2 |
| 4 | 单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 | 施工单位 | 监理单位 | GB50268-2008 | B.0.4-4 |
| 5 | 单位（子单位)工程外观质量检查记录 | 施工单位 | 监理单位 | GB50268-2008 | B.0.4-3 |
| 6 | 施工资料移交书 | 施工单位 | 建设单位 | - | - |
| 7 | 其他施工验收文件 | - | - |  |  |
| 竣工图D类 |
| 1 | 地下管线竣工图 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 2 | 地下管线工程竣工测量成果文件 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 工程竣工文件E类（同城镇道路工程） |

## 表B.4  城镇综合管廊工程文件归档范围及表格样式

（资料划分依据《城市综合管廊工程资料管理标准》T/CECS 639-2019，其中施工质量验收资料C7、工程竣工质量验收资料C8依据《城镇综合管廊施工与质量验收规程》DB34/T 3836-2021）

说明：《城镇综合管廊施工与质量验收规程》DB34/T 3836-2021为质量验收标准，主要规定的是检验批质量验收记录中的验收项目。

| 序号 | 文件名称 | 编制单位 | 审批单位 或核发单位 | 文件样式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 规范名称 | 表号 |
| 工程准备阶段文件A类（同城镇道路工程） |
| 监理资料B类（同城镇道路工程） |
| 施工资料C类 |
| 施工管理资料C1（同城镇道路工程） |  |  |
| 施工技术资料C2（同城镇道路工程） |  |  |
| 施工测量记录C3 |  |  |
| 1 | 工程定位测量记录 | 施工单位 | 监理单位 | T/CECS 639-2019 | C.3.23 |
| 2 | 基槽平面及标高实测记录 | 施工单位 | 监理单位 | T/CECS 639-2019 | C.3.24 |
| 3 | 平面放线及标高实测记录 | 施工单位 | 监理单位 | T/CECS 639-2019 | C.3.25 |
| 4 | 平面标高抄测记录 | 施工单位 | 监理单位 | T/CECS 639-2019 | C.3.26 |
| 5 | 测量复核记录 | 施工单位 | 监理单位 | T/CECS 639-2019 | C.3.27 |
| 6 | 初期支护净空测量记录 | 施工单位 | 监理单位 | T/CECS 639-2019 | C.3.28 |
| 7 | 结构收敛观测成果记录 | 施工单位 | 监理单位 | T/CECS 639-2019 | C.3.29 |
| 8 | 地中位移观测记录 | 施工单位 | 监理单位 | T/CECS 639-2019 | C.3.30 |
| 9 | 拱顶下沉观测成果表 | 施工单位 | 监理单位 | T/CECS 639-2019 | C.3.31 |
| 10 | 初期支护（二次衬砌）厚度测量记录 | 施工单位 | 监理单位 | T/CECS 639-2019 | C.3.32 |
| 11 | 掌子面地质及支护状况观察记录 | 施工单位 | 监理单位 | T/CECS 639-2019 | C.3.33 |
| 12 | 建（构）筑物/地下管线变形和破坏监测记录 | 施工单位 | 监理单位 | T/CECS 639-2019 | C.3.34 |
| 13 | 沉降观测记录 | 施工单位 | 监理单位 |  |  |
| 14 | 地下水位监测记录 | 施工单位 | 监理单位 | T/CECS 639-2019 | C.3.35 |
| 15 | 基坑周边道路沉降监测记录 | 施工单位 | 监理单位 | T/CECS 639-2019 | C.3.36 |
| 16 | 基坑锚索拉力监测记录 | 施工单位 | 监理单位 | T/CECS 639-2019 | C.3.37 |
| 17 | 深层水平位移监测记录 | 施工单位 | 监理单位 | T/CECS 639-2019 | C.3.38 |
| 18 | 桩顶竖向位移监测记录 | 施工单位 | 监理单位 | T/CECS 639-2019 | C.3.39 |
| 19 | 桩顶水平位移监测记录 | 施工单位 | 监理单位 | T/CECS 639-2019 | C.3.40 |
| 20 | 水平位移和竖向位移监测记录 | 施工单位 | 监理单位 | T/CECS 639-2019 | C.3.41 |
| 21 | 围护墙内力、立柱内力及土压力、孔隙水压力监测记录 | 施工单位 | 监理单位 | T/CECS 639-2019 | C.3.42 |
| 22 | 支撑轴力、锚杆及土钉拉力监测记录 | 施工单位 | 监理单位 | T/CECS 639-2019 | C.3.43 |
| 23 | 裂缝监测记录 | 施工单位 | 监理单位 | T/CECS 639-2019 | C.3.44 |
| 24 | 巡视检查记录 | 施工单位 | 监理单位 | T/CECS 639-2019 | C.3.45 |
| 施工物资资料C4 |  |  |
|  | 出厂质量证明文件及检测报告 | 供应单位 | — | — | — |
| 1 | 水泥产品合格证、出厂检验报告 | 供应单位 | — | — | — |
| 2 | 各类砌砖、砖块合格证、出厂检验报告 | 供应单位 | — | — | — |
| 3 | 砂、石料产品合格证、出厂检验报告 | 供应单位 | — | — | — |
| 4 | 钢（材）筋产品合格证、出厂检验报告 | 供应单位 | — | — | — |
| 5 | 粉煤灰产品合格证、出厂检验报告 | 供应单位 | — | — | — |
| 6 | 外加剂产品出厂合格证、出厂检验报告 | 供应单位 | — | — | — |
| 7 | 防水卷材产品出厂合格证、出厂检验报告 | 供应单位 | — | — | — |
| 8 | 预拌（商品）混凝土产品合格证 | 供应单位 | — | — | — |
| 9 | 预拌（商品）混凝土出厂检验报告 | 供应单位 | — | — | — |
| 10 | 预制构件产品合格证、出厂检验报告 | 供应单位 | — | — | — |
| 11 | 预应力筋用锚具连接器、支座伸缩装置合格证 | 供应单位 | — | — | — |
| 12 | 钢铁构件合格证、出厂检验报告 | 供应单位 | — | — | — |
| 13 | 扭剪型高强度螺栓连接副紧固预接力检验报告 | 供应单位 | — | — | — |
| 14 | 高强度大六角头螺栓连接副扭矩系数检验报告 | 供应单位 | — | — | — |
| 15 | 高强度螺栓洛氏硬度检验报告 | 供应单位 | — | — | — |
| 16 | 钢绞线力学性能检验报告 | 供应单位 | — | DB34/T 918-2019 | C5-41 |
| 17 | 防腐（防火）涂料产品合格证、出厂检验报告 | 供应单位 | — | — | — |
| 18 | 水、电、燃气等计量设备检定证书 | 供应单位 | — | — | — |
| 19 | CCC认证证书（国家规定的认证产品） | 供应单位 | — | — | — |
| 20 | 主要设备（仪器仪表）安装使用说明书 | 供应单位 | — | — | — |
| 21 | 安全阀、减压阀等的定压证明文件 | 供应单位 | — | — | — |
| 22 | 成品补偿器的预拉伸证明 | 供应单位 | — | — | — |
| 23 | 灭火系统相关组件符合市场准入制度要求的有效证明文件 | 供应单位 | — | — | — |
| 24 | 智能建筑工程软件资料、程序结构说明、安装调试说明、使用和维护说明书 | 供应单位 | — | — | — |
| 25 | 智能建筑工程主要设备安装、测试、运行技术文件 | 供应单位 | — | — | — |
| 26 | 智能建筑工程安全技术防范产品合格认证证书 | 供应单位 | — | — | — |
| 27 | 其他材料、构（配）件、设备产品合格证、出厂检验报告 | 供应单位 | — | — | — |
|  | 进场复试报告 |  |  |  |  |
| 28 | 主要原材料及构配件出厂证明及复试报告目录 | 施工单位 | - | 建设部221号文 | 试验表1 |
| 29 | 见证试验检测汇总表 | 施工单位 | - | 建设部221号文 | 试验表2 |
| 30 | 钢（材）筋进场复试报告 | 检测单位 | — | — | — |
| 31 | 水泥进场复试报告 | 检测单位 | — | — | — |
| 32 | 各类砌砖、砖块进场复试报告 | 检测单位 | — | — | — |
| 33 | 砂子、石子进场复试报告 | 检测单位 | — | — | — |
| 34 | 粉煤灰进场复试报告 | 检测单位 | — | — | — |
| 35 | 混凝土外加剂进场复试报告 | 检测单位 | — | — | — |
| 36 | 防水卷材进场复试报告 | 检测单位 | — | — | — |
| 37 | 混凝土构件复检报告 | 检测单位 | — | — | — |
| 38 | 防腐（防火）涂料复试检验报告 | 检测单位 | — | — | — |
| 39 | 预应力筋复试报告 | 检测单位 | — | — | — |
| 40 | 预应力锚具、夹具和连接器复试报告 | 检测单位 | — | — | — |
| 41 | 钢结构用钢材复试报告 | 检测单位 | — | — | — |
| 42 | 钢结构用焊接材料复试报告 | 检测单位 | — | — | — |
| 43 | 钢结构防火涂料复试报告 | 检测单位 | — | — | — |
| 44 | 钢结构用高强度大六角头螺栓连接副复试报告 | 检测单位 | — | — | — |
| 45 | 钢结构用扭剪型高强螺栓连接副复试报告 | 检测单位 | — | — | — |
| 46 | 电线（电缆）试验报告 | 检测单位 | — | DB34/T 918-2019 | C5-38 |
| 47 | 其他材料、构（配）件、设备进场复试报告 |  |  |  |  |
|  | 进场检验通用表格 |  |  |  |  |
| 48 | 材料、构配件进场检验记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C5-44 |
| 49 | 设备开箱检验记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C5-45 |
| 50 | 设备及管道附件试验记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C5-46 |
| 施工记录资料C5 |  |  |
| 1 | 隐蔽工程检查验收记录 | 施工单位 |  | T/CECS 639-2019 | C.3.53 |
| 2 | 施工检查记录（通用） | 施工单位 |  | T/CECS 639-2019 | C.3.54 |
| 3 | 工程预检记录 | 施工单位 |  | T/CECS 639-2019 | C.3.55 |
| 4 | 交接检查记录 | 施工单位 |  | T/CECS 639-2019 | C.3.56 |
| 5 | 地基与基础工程验槽记录 | 施工单位 |  | T/CECS 639-2019 | C.3.57 |
| 6 | 地基处理记录 | 施工单位 |  | T/CECS 639-2019 | C.3.58 |
| 7 | 地基钎探记录 | 施工单位 |  | T/CECS 639-2019 | C.3.59 |
| 8 | 桩施工记录 | 施工单位 |  |  |  |
| 9 | 混凝土浇灌申请书 | 施工单位 |  | T/CECS 639-2019 | C.3.60 |
| 10 | 混凝土拆模申请单 | 施工单位 |  | T/CECS 639-2019 | C.3.61 |
| 11 | 混凝土稠度抽样检查记录 | 施工单位 |  | T/CECS 639-2019 | C.3.62 |
| 12 | 混凝土养护测温记录 | 施工单位 |  | T/CECS 639-2019 | C.3.63 |
| 13 | 大体积混凝土养护测温记录 | 施工单位 |  | T/CECS 639-2019 | C.3.64 |
| 14 | 大型构件吊装记录 | 施工单位 |  | T/CECS 639-2019 | C.3.65 |
| 15 | 装配式构件安装施工记录表 | 施工单位 |  | T/CECS 639-2019 | C.3.66 |
| 16 | 钢筋套筒灌浆、浆锚搭接连接的施工检查记录 | 施工单位 |  |  |  |
| 17 | 锚杆钻孔施工记录 | 施工单位 |  | T/CECS 639-2019 | C.3.67 |
| 18 | 锚杆注浆施工记录 | 施工单位 |  | T/CECS 639-2019 | C.3.68 |
| 19 | 锚杆张拉与锁定记录 | 施工单位 |  | T/CECS 639-2019 | C.3.69 |
| 20 | 喷射混凝土施工记录 | 施工单位 |  | T/CECS 639-2019 | C.3.70 |
| 21 | 壁后回填注浆施工记录 | 施工单位 |  | T/CECS 639-2019 | C.3.71 |
| 22 | 超前小导管施工记录 | 施工单位 |  | T/CECS 639-2019 | C.3.72 |
| 23 | 管棚施工记录 | 施工单位 |  | T/CECS 639-2019 | C.3.73 |
| 24 | 竖井、隧道开挖施工记录 | 施工单位 |  | T/CECS 639-2019 | C.3.74 |
| 25 | 格栅钢架支护记录 | 施工单位 |  | T/CECS 639-2019 | C.3.75 |
| 26 | 网喷混凝土施工记录 | 施工单位 |  | T/CECS 639-2019 | C.3.76 |
| 27 | 注浆施工检查记录 | 施工单位 |  | T/CECS 639-2019 | C.3.77 |
| 28 | 箱涵顶进施工记录 | 施工单位 |  | T/CECS 639-2019 | C.3.78 |
| 29 | 顶管工程顶进施工记录 | 施工单位 |  | T/CECS 639-2019 | C.3.79 |
| 30 | 暗挖法施工检查记录 | 施工单位 |  | T/CECS 639-2019 | C.3.80 |
| 31 | 盾构管片拼装记录 | 施工单位 |  | T/CECS 639-2019 | C.3.81 |
| 32 | 盾构法施工记录 | 施工单位 |  | T/CECS 639-2019 | C.3.82 |
| 33 | TBM掘进日报表（TBM现场操作报告） | 施工单位 |  |  |  |
| 34 | TBM隧道掘进机故障分析表 | 施工单位 |  |  |  |
| 35 | TBM筹备项目进展周报 | 施工单位 |  |  |  |
| 36 | 洞口边仰坡开挖检查记录表 | 施工单位 |  |  |  |
| 37 | 洞口边仰坡防护检查记录表 | 施工单位 |  |  |  |
| 38 | 隧道截水沟检查记录表 | 施工单位 |  |  |  |
| 39 | 隧道超前地质预报现场测试记录 | 施工单位 |  |  |  |
| 40 | 隧道地质素描记录 | 施工单位 |  |  |  |
| 41 | 设备基础检查验收记录 | 施工单位 |  | T/CECS 639-2019 | C.3.83 |
| 42 | 防水效果检查记录 | 施工单位 |  | T/CECS 639-2019 | C.3.84 |
| 43 | 通风（烟）道检查记录 | 施工单位 |  | T/CECS 639-2019 | C.3.85 |
| 44 | 监控报警及智慧管理系统工程安装质量检查记录 | 施工单位 |  | T/CECS 639-2019 | C.3.86 |
| 45 | 其他施工记录资料 | 施工单位 |  |  |  |
| 施工试验记录及检测资料C6 |  |  |
| 1 | 锚杆、土钉锁定力（抗拔力）试验报告 | 检测单位 |  |  |  |
| 2 | 地基承载力检验报告 | 检测单位 |  |  |  |
| 3 | 桩基检测报告 | 检测单位 |  |  |  |
| 4 | 土工击实试验报告 | 检测单位 |  | DB34/T 918-2019 | C7-1 |
| 5 | 回填土试验报告 | 检测单位 |  |  |  |
| 6 | 钢筋连接工艺检验（评定）报告 | 检测单位 |  |  |  |
| 7 | 钢筋焊接试验报告 | 检测单位 |  |  |  |
| 8 | 钢筋机械连接型式检验报告 | 检测单位 |  |  |  |
| 9 | 钢筋机械连接试验报告 | 检测单位 |  |  |  |
| 10 | 砂浆配合比申请单、通知单 | 施工单位 | 监理单位 |  |  |
| 11 | 砂浆抗压强度试验报告 | 检测单位 |  | DB34/T 918-2019 | C7-6 |
| 12 | 砌筑砂浆强度统计评定记录 | 施工单位 |  | T/CECS 639-2019 | C.3.87 |
| 13 | 混凝土配合比申请单、通知单 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C7-8 |
| 14 | 混凝土抗压强度试验报告 | 检测单位 |  | DB34/T 918-2019 | C7-9 |
| 15 | 混凝土试块强度统计、评定记录 | 施工单位 |  | T/CECS 639-2019 | C.3.88 |
| 16 | 混凝土抗渗试验报告 | 检测单位 |  | DB34/T 918-2019 | C7-11 |
| 17 | 后置埋件拉拔试验报告 | 检测单位 |  |  |  |
| 18 | 结构实体混凝土强度检验记录 | 检测单位 |  |  |  |
| 19 | 钢筋保护层厚度检测报告 | 检测单位 |  |  |  |
| 20 | 现浇结构位置及尺寸偏差检验 | 施工单位 |  | DB34/T 918-2019 | C7-68 |
| 21 | 焊缝表面检测报告 | 检测单位 |  |  |  |
| 22 | 磁粉检测报告 | 检测单位 |  |  |  |
| 23 | 渗透检测报告 | 检测单位 |  |  |  |
| 24 | 射线检测报告 | 检测单位 |  |  |  |
| 25 | 射线检测报告（底片评定记录） | 检测单位 |  |  |  |
| 26 | 超声波检测报告 | 检测单位 |  |  |  |
| 27 | 超声波检测报告（缺陷记录） | 检测单位 |  |  |  |
| 28 | 焊缝综合质量记录 | 施工单位 |  | T/CECS 639-2019 | 表C.3.89 |
| 29 | 焊缝排位记录及示意图 | 施工单位 |  | T/CECS 639-2019 | 表C.3.90 |
| 30 | 设备单机试运转记录 | 施工单位 |  | T/CECS 639-2019 | 表C.3.91 |
| 31 | 系统试运转调试记录 | 施工单位 |  | T/CECS 639-2019 | 表C.3.92 |
| 32 | 灌（满）水试验记录 | 施工单位 |  | T/CECS 639-2019 | 表C.3.93 |
| 33 | 强度严密性试验记录 | 施工单位 |  | T/CECS 639-2019 | 表C.3.94 |
| 34 | 通水试验记录 | 施工单位 |  | T/CECS 639-2019 | 表C.3.95 |
| 35 | 管网工程清洗检验记录 | 施工单位 |  | T/CECS 639-2019 | 表C.3.96 |
| 36 | 管道系统吹洗、脱脂记录 | 施工单位 |  | T/CECS 639-2019 | 表C.3.97 |
| 37 | 通球试验记录 | 施工单位 |  | T/CECS 639-2019 | 表C.3.98 |
| 38 | 消火栓试射记录 | 施工单位 |  | T/CECS 639-2019 | 表C.3.99 |
| 39 | 风管漏风检测记录 | 施工单位 |  | T/CECS 639-2019 | 表C.3.100 |
| 40 | 现场组装除尘器、空调机漏风检测记录 | 施工单位 |  | T/CECS 639-2019 | 表C.3.101 |
| 41 | 通风空调系统无生产负荷下的联合试运转及调试记录 | 施工单位 |  | T/CECS 639-2019 | 表C.3.102 |
| 42 | 制冷系统气密性试验记录 | 施工单位 |  | T/CECS 639-2019 | 表C.3.103 |
| 43 | 防排烟系统联合试运行记录 | 施工单位 |  | T/CECS 639-2019 | 表C.3.104 |
| 44 | 电气接地电阻测试记录 | 施工单位 |  | T/CECS 639-2019 | 表C.3.105 |
| 45 | 电气绝缘电阻测试记录 | 施工单位 |  | T/CECS 639-2019 | 表C.3.106 |
| 46 | 接地故障回路阻抗测试记录 | 施工单位 |  | T/CECS 639-2019 | 表C.3.107 |
| 47 | 接地（等电位）联结导通性测试记录 | 施工单位 |  | T/CECS 639-2019 | 表C.3.108 |
| 48 | 电气设备空载试运行和负荷试运行记录 | 施工单位 |  | T/CECS 639-2019 | 表C.3.109 |
| 49 | 建筑物照明通电试运行记录 | 施工单位 |  | T/CECS 639-2019 | 表C.3.110 |
| 50 | 大容量电气线路结点测温记录 | 施工单位 |  | T/CECS 639-2019 | 表C.3.111 |
| 51 | 电动机检查（抽芯）记录 | 施工单位 |  | T/CECS 639-2019 | 表C.3.112 |
| 52 | 电气设备交接试验检验记录 | 施工单位 |  | T/CECS 639-2019 | 表C.3.113 |
| 53 | 漏电开关模拟试验记录 | 施工单位 |  | T/CECS 639-2019 | 表C.3.114 |
| 54 | 智能化工程设备性能测试记录 | 施工单位 |  |  |  |
| 55 | 智能化系统试运行记录 | 施工单位 |  |  |  |
| 56 | 其他施工试验记录及检测资料 |  |  |  |  |
| 施工质量验收资料C7 |  |  |
| 1 | 检验批质量验收记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 3836-2021 | 附录D |
| 2 | 检验批现场验收检查原始记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C8-2 |
| 3 | 分项工程质量验收记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 3836-2021 | 附录E |
| 4 | 分部工程质量验收记录 | 施工单位 | 各参建单位 | DB34/T 3836-2021 | 附录F |
| 5 | 其他施工质量验收文件 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 工程竣工质量验收资料C8 |  |  |
| 1 | 单位工程质量竣工验收记录 | 施工单位 | 各参建单位 | DB34/T 3836-2021 | G.0.1 |
| 2 | 土建工程及机电设备安装子单位工程质量竣工验收记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 3836-2021 | G.0.2 |
| 3 | 监控报警及智慧管理系统子单位工程质量竣工验收记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 3836-2021 | G.0.3 |
| 4 | 土建工程及机电设备安装子单位工程质量控制资料核查记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 3836-2021 | G.0.4 |
| 5 | 监控报警及智慧管理系统子单位工程质量控制资料核查记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 3836-2021 | G.0.5 |
| 6 | 土建工程及机电设备安装子单位工程安全和功能检验资料核查及主要工程抽查记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 3836-2021 | G.0.6 |
| 7 | 监控报警及智慧管理系统子单位工程安全和功能检验资料核查及主要工程抽查记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 3836-2021 | G.0.7 |
| 8 | 土建工程及机电设备安装子单位工程观感质量检查记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 3836-2021 | G.0.8 |
| 9 | 监控报警及智慧管理系统子单位工程观感质量检查记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 3836-2021 | G.0.9 |
| 10 | 单位工程竣工验收报审表 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | 表C9-5 |
| 竣工图D类 |
| 1 | 竣工图 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 工程竣工文件E类（同城镇道路工程） |

## 表B.5  城市轨道交通工程文件归档范围及表格样式

（资料划分依据《城市轨道交通工程档案整理标准》CJJ/T 180-2012）

| 序号 | 文件名称 | 编制单位 | 审批单位 或核发单位 | 文件样式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 规范名称 | 表号 |
| 工程准备阶段文件A类 |
| 立项文件A1 | - | - |
| 1 | 项目建议书和批复文件 | 建设单位 | 发改部门 | - | - |
| 2 | 可行性研究报告和批复文件 | - | 发改部门 | - | - |
| 3 | 关于立项的会议纪要及领导批示 | - | 专家组 | - | - |
| 4 | 专家建议文件 | 建设单位 |  | - | - |
| 5 | 项目评估研究资料 | 建设单位 |  |  |  |
| 6 | 调查资料（环境影响报告书、劳工安全评价报告、建设用地地质灾害危险性评估报告、环境噪声监测报告、客流预测报告、地震安全性评价报告等) | 建设单位 | - | - | - |
| 建设用地、征地、拆迁文件A2 |  |  |
| 1 | 建设用地、征地、拆迁文件 | - | 发改部门 | - | - |
| 2 | 选址申请及选址规划意见通知书 | - | 发改部门 | - | - |
| 3 | 用地申请报告及建设用地批准书 | - | 发改部门 | - | - |
| 4 | 拆迁安置意见、协议、方案等 | - | 规划部门 | - | - |
| 5 | 建设用地规划许可证、许可证附件 | - | 规划部门 |  |  |
| 6 | 征用土地数量一览表 | - | 规划部门 |  |  |
| 7 | 国有土地使用证 |  | 国土部门 |  |  |
| 勘测、设计文件A3 |  |  |
| 1 | 工程地质勘测报告 | 勘察单位 | - | - | - |
| 2 | 水文地质勘测报告 | 勘察单位 | - | - | - |
| 3 | 建筑用地钉桩通知单 |  | 规划部门 | - | - |
| 4 | 地形测量和拨地测量成果报告 | 设计单位 | - | - | - |
| 5 | 定、验线报告单 | - | 有关主管部门 | - | - |
| 6 | 申报的规划设计条件和规划设计条件通知书 | - | 规划部门 | - | - |
| 7 | 初步设计图纸及说明 | 设计单位 |  | - | - |
| 8 | 审定设计方案通知书及审查意见 | - | 备案机构 | - | - |
| 9 | 有关行政主管部门（人防、环保、消防、交通、园林、市政、文物、通信、保密、河湖、卫生、教育等部门)的审查意见和要求取得的有关协议 | - | 有关主管部门 |  |  |
| 10 | 施工图设计及说明 | 设计单位 | - |  |  |
| 11 | 设计计算书 | 设计单位 |  |  |  |
| 12 | 政府有关部门对施工图设计文件的审批意见 | - | 有关部门 |  |  |
| 工程招投标文件、合同A4 |  |  |
| 1 | 测量、物探、勘测、设计招投标文件 | 建设单位 | - | - | - |
| 2 | 测量、物探、勘测、设计中标通知书及合同 | 建设单位/有关单位 | - | - | - |
| 3 | 施工招投标文件 | 建设单位 | - | - | - |
| 4 | 施工中标通知书及施工合同 | 建设单位/施工单位 | - | - | - |
| 5 | 监理招投标文件 | 建设单位 | - | - | - |
| 6 | 监理中标通知书及监理合同 | 建设单位/监理单位 | - | - | - |
| 7 | 材料、设备采购招投标文件 | 建设单位/监理单位 | - | - | - |
| 8 | 材料、设备采购中标通知书及采购合同 | 建设单位/有关单位 | - | - | - |
| 9 | 其他招投标文件 | - | - | - | - |
| 10 | 其他中标通知书及合同 | - | - | - | - |
| 建设项目开工审批文件A5 |  |  |
| 1 | 建设项目列入年度计划的申报文件 | 建设单位 | - | - | - |
| 2 | 建设项目列入年度计划的批复文件或年度计划项目表 | 建设单位 | - | - | - |
| 3 | 规划审批申报表及报送的文件和图纸 | 建设单位 | - | - | - |
| 4 | 建设工程规划许可证及其附件 | - | 规划部门 | - | - |
| 5 | 建设工程开工审查表 | 建设单位 | 建设主管部门 | - | - |
| 6 | 建设工程施工许可证 | - | 建设主管部门 | - | - |
| 7 | 投资许可证、审计证明、缴纳绿化建设费等证明 | - | 建设主管部门 | - | - |
| 8 | 工程质量、安全监督手续文件 | - | 监督机构 | - | - |
| 设备采购文件A6 |  |  |
| 1 | 设备购置(进口)相关文件 | 有关单位 | - | - | - |
| 2 | 购置(进口)设备申请、评估报告、项目计划等及批复文件 | 有关单位 | - | - | - |
| 3 | 与外商签订的合同、外商谈判情况汇报记录等 | 有关单位 | - | - | - |
| 4 | 进口设备免税文件、设备订购清单等 | 有关单位 | - | - | - |
| 5 | 进口单据、装箱单、商检证明文件 | 有关单位 | - | - | - |
| 财务文件A7 |  |  |
| 1 | 工程投资估算材料 | 建设单位 | - | - | - |
| 2 | 工程设计概算材料 | 设计单位 | - | - | - |
| 3 | 施工图预算材料 | 建设单位 | - | - | - |
| 4 | 施工预算 | 施工单位 | - | - | - |
| 建设施工监理机构及负责人 A8 |  |  |
| 1 | 项目管理组织机构(项目经理部)及负责人名单 | 建设单位 | - | - | - |
| 2 | 工程项目监理组织机构(项目监理部)及负责人名单 | 监理单位 | - |  | - |
| 3 | 工程项目施工组织机构（施工项目经理部）及负责人名单 | 施工单位 | - | - | - |
| 监理资料B类 |
| 施工管理文件B1 |  |  |
| 1 | 总监理工程师授权通知书、合同总监办人员配置（调整）通知书 | 监理单位 | - | - | - |
| 2 | 监理规划、监理实施细则 | 监理单位 | - | DB34/T 918-2019 | B-4 |
| 3 | 涉及施工安全、质量或重要事项的会议纪要 | 监理单位 | - | - | - |
| 4 | 监理工程师通知单及回复 | 监理单位 | - | DB34/T 918-2019 | C1-13 |
| 5 | 监理工作联系单 | 监理单位 | - | DB34/T 918-2019 | B-12 |
| 6 | 监理月报 | 监理单位 | - | - | - |
| 7 | 监理日志 | 有关单位 | - | - | - |
| 施工安全控制文件 B2 |  |  |
| 1 | 专项安全实施方案报批表 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 2 | 安全事故报告及处理资料 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 施工质量控制文件B3 |  |  |
| 1 | 监理抽查原材料及各种分项工程试验报告 | 监理单位 | 监理单位 | - | - |
| 2 | 监理抽查各分项工程检查记录 | 监理单位 | - | - | - |
| 3 | 施工放样测量复核 | 监理单位 | - | - | - |
| 4 | 监理旁站记录 | 监理单位 | - | DB34/T 918-2019 | B-7 |
| 5 | 中间交工证书、缺陷责任终止证书 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 6 | 质量事故报告及处理资料 | 监理单位 | - | - | - |
| 施工进度控制文件B4 |  |  |
| 1 | 施工进度计划报审表 | 施工单位 | - | DB34/T 918-2019 | C1-4 |
| 2 | 工程开工报审表、停工令、复工令、工程延期申请表 | 施工单位 | - | DB34/T 918-2019 | C1-5 B-5 B-6 C1-7 |
| 造价控制文件B5 |  |  |
| 1 | 设计变更、洽商报审与签认资料 | 施工单位 | - | - | - |
| 2 | 工程变更通知单及变更令 | 有关单位 | - | - | - |
| 3 | 中间计量表、中间计量支付汇总表 | 监理单位 | - | - | - |
| 4 | 工程竣工决算审核资料 | 监理单位 | - | - | - |
| 合同管理文件B6 |  |  |
| 1 | 工程量清单 | 监理单位 | - | - | - |
| 2 | 工程分包一览表 | 监理单位 | - | - | - |
| 3 | 费用索赔申请表及审批表、索赔评估报告 | 监理单位 | - | - | - |
| 验收资料 B7 |  |  |
| 1 | 单位工程竣工预验收报验单 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C9-5 |
| 2 | 竣工移交证书 | 监理单位 | - | DB34/T 918-2019 | B -8 |
| 3 | 监理竣工总结 | 监理单位 | - | - | - |
| 4 | 工程质量评估报告 | 监理单位 | - | - | - |
| 土建及附属工程施工文件C类 |
| 工程管理与工程质量检查验收资料C1 |  |  |
| 1 | 建设工程质量事故调(勘)查笔录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 2 | 建设工程质量事故报告 | 施工单位 | - | - | - |
| 3 | 室内（车站内）环境检测报告 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 4 | 单位（子单位）工程质量竣工验收记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C 9-1 |
| 5 | 单位(子单位)工程质量控制资料核查记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C 9-2 |
| 6 | 单位（子单位）工程安全和功能检查资料查及主要功能抽查记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C 9-3 |
| 7 | 单位(子单位)工程观感质量检查记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C 9-14 |
| 8 | 施工总结 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 9 | 设计、勘察工作质量报告 | 施工单位 | - | - | - |
| 施工管理资料C2 | - | - |
| 1 | 施工现场质量管理检查记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C 1-1 |
| 2 | 企业资质证书及相关专业人员岗位证书 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 3 | 见证记录 | 监理单位 | - | DB34/T 918-2019 | B -10 |
| 4 | 施工日志 | 施工单位 | - | DB34/T 918-2019 | C1-2 |
| 5 | 施工大事记 | 施工单位 | - | - | - |
| 施工技术资料C3 |  |  |
| 1 | 施工组织设计及施工方案 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 2 | 设计交底记录 | 设计单位 | - | - | - |
| 3 | 技术交底记录 | 施工单位 | - | DB34/T 918-2019 | C3-1 |
| 4 | 图纸会审记录 | 施工单位 | - | DB34/T 918-2019 | C3-2 |
| 5 | 设计变更通知单 | 设计单位 | - | DB34/T 918-2019 | C3-3 |
| 6 | 工程变更洽商记录 | 施工单位 | - | DB34/T 918-2019 | C3-4 |
| 施工测量记录C4 |  |  |
| C4.1 施工测量资料 |  |  |
| 1 | 测量交接桩记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 2 | 工程定位测量记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C4-1 |
| 3 | 基槽验线记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C4-2 |
| 4 | 平面放线记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C4-3 |
| 5 | 标高抄测记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C4-4 |
| 6 | 建（构）筑物垂直度、标高测量记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C4-5 |
| 7 | 初期支护净空测量记录 | 施工单位 | 监理单位 | T/CECS 639-2019 | C.3.28 |
| 8 | 车站/隧道净空测量记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 9 | 二衬厚度测量记录 | 施工单位 | 监理单位 | T/CECS 639-2019 | C.3.32 |
| 10 | 测量复核记录 | 施工单位 | 监理单位 | 建设部221号文 | 施记表3 |
| 11 | 竣工测量资料及记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| C4.2 监控量测资料 |  |  |
| 1 | 基坑支护变形监测记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 2 | 地面沉降观测记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 3 | 掌子面地质及支护状况观察记录 | 施工单位 | 监理单位 | T/CECS 639-2019 | C.3.33 |
| 4 | 结构净空收敛观测记录 | 施工单位 | 监理单位 | T/CECS 639-2019 | C.3.29 |
| 5 | 拱顶下沉观测记录 | 施工单位 | 监理单位 | T/CECS 639-2019 | C.3.31 |
| 6 | 地中位移观测记录 | 施工单位 | 监理单位 | T/CECS 639-2019 | C.3.30 |
| 7 | 建（构）筑物/地下管线变形和破坏监测记录 | 施工单位 | 监理单位 | T/CECS 639-2019 | C.3.34 |
| 8 | 车站、区间结构沉降监测记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 9 | 车站、区间渗漏点监测 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 施工材料资料C5 |  |  |
| 一 | C5.1 建筑与结构 |  |  |
| 1 | 材料、构配件进场检验记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C5-44 |
| 2 | 材料、构配件出厂质量证明文件（钢筋、预制混凝土、管片、桥梁支座等） | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 3 | 钢材性能检测报告 | 检测单位 | - | - | - |
| 4 | 水泥性能检测报告 | 检测单位 | - | - | - |
| 5 | 外加剂性能检测报告 | 检测单位 | - | - | - |
| 6 | 防水材料性能检测报告 | 检测单位 | - | - | - |
| 7 | 砖（砌块）性能检测报告 | 检测单位 | - | 建设部221号文 | 试验表10 |
| 8 | 门、窗性能检测报告（建筑外窗应有三性检测报告) | 检测单位 | - | - | - |
| 9 | 饰面材料性能检测报告 | 检测单位 | - | - | - |
| 10 | 涂料性能检测报告 | 检测单位 | - | - | - |
| 11 | 玻璃性能检测报告（安全玻璃应有安全检测报告) | 检测单位 | - | - | - |
| 12 | 壁纸、墙布防火、阻燃性能检测报告 | 检测单位 | - | - | - |
| 13 | 装修用胶粘剂性能检测报告 | 检测单位 | - | - | - |
| 14 | 防火涂料性能检测报告 | 检测单位 | - | - | - |
| 15 | 隔声/隔热/阻燃/防潮材料特殊性能检测报告 | 检测单位 | - | - | - |
| 16 | 钢结构用焊接材料检测报告 | 检测单位 | - | - | - |
| 17 | 高强度大六角头螺栓连接副扭矩系数检测报告 | 检测单位 | - | - | - |
| 18 | 扭剪型高强度螺栓连接副预拉力检测报告 | 检测单位 | - | - | - |
| 19 | 木结构材料检测报告（含水率、木构件、钢件) | 检测单位 | - | - | - |
| 20 | 幕墙性能检测报告（三性试验) | 检测单位 | - | - | - |
| 21 | 幕墙用材料检测报告 | 检测单位 | - | - | - |
| 22 | 材料污染物含量检测报告（执行GB50325) | 检测单位 | - | - | - |
| 23 | 钢材试验报告 | 检测单位 | - | DB34/T 918-2019 | C5-8 |
| 24 | 水泥试验报告 | 检测单位 | - | DB34/T 918-2019 | C5-9 |
| 25 | 砂试验报告 | 检测单位 | - | DB34/T 918-2019 | C5-10 |
| 26 | 碎(卵)石试验报告 | 检测单位 | - | DB34/T 918-2019 | C5-11 |
| 27 | 外加剂试验报告 | 检测单位 | - | DB34/T 918-2019 | C5-12 |
| 28 | 掺合料试验报告 | 检测单位 | - | DB34/T 918-2019 | C5-13 |
| 29 | 防水材料试验报告 | 检测单位 | - | DB34/T 918-2019 | C5-15 |
| 30 | 砖（砌块）试验报告 | 检测单位 | - | DB34/T 918-2019 | C5-16 |
| 31 | 轻集料试验报告 | 检测单位 | - | DB34/T 918-2019 | C5-17 |
| 32 | 盾构管片密封垫试验报告 | 检测单位 | - | - | - |
| 33 | 预应力筋复试报告 | 检测单位 | - | - | - |
| 34 | 预应力锚具、夹具和连接器复试报告 | 检测单位 | - | - | - |
| 35 | 装饰装修用材料复试报告 | 检测单位 | - | - | - |
| 36 | 钢结构金相试验报告 | 检测单位 | - | - | - |
| 37 | 钢结构用材料复试报告 | 检测单位 | - | - | - |
| 38 | 木结构材料复试报告 | 检测单位 | - | - | - |
| 39 | 幕墙用材料复试报告 | 检测单位 | - | - | - |
| 40 | 设备开箱检验记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C5-45 |
| 二 | C5.2 建筑电气工程 |  |  |
| 1 | 材料、构配件进场检验记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C5-44 |
| 2 | 主要设备、材料、构配件出厂质量证明文件[低压成套配电柜、动力、照明配电箱、电力变压器、柴油发电机组、高压成套配电柜、蓄电池柜、不间断电源柜、控制柜(屏、台)照明灯具、开关、插座、风扇及附件、电线、电缆等] | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 3 | 主要设备安装技术文件 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 4 | 设备开箱检验记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C5-45 |
| 三 | C5.3 智能建筑系统工程（执行国家现行标准） |  |  |
| 四 | C5.4 轨道工程 |  |  |
| 1 | 原材料出厂质量证明文件、检验报告（原材料包括螺母罩、螺母、螺栓、垫圈、扣板、道钉、绝缘垫、垫板、胶板、胶垫、轨距垫、橡胶套靴、鱼尾板、尼龙套管、挡板、挡板座、塑料垫片、车挡、钢轨、尖轨、异型轨、护轨装置、钢轨伸缩调节器、道岔、道岔塑料件、短轨枕、枕木、道砟等) | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 2 | 钢轨焊接型式检验报告 | 检测单位 | - | - | - |
| 3 | 钢轨焊接周期性检验报告 | 检测单位 | - | - | - |
| 五 | C5.5 声屏障 |  |  |
| 1 | 材料、构配件进场检验记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C5-44 |
| 2 | 主要设备、原材料、构配件质量证明文件 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 3 | 钢材试验报告 | 检测单位 | - | DB34/T 918-2019 | C5-8 |
| 4 | 隔声板检验报告 | 检测单位 | - | - | - |
| 5 | 吸声板检测报告 | 检测单位 | - | - | - |
| 六 | C5.6 其他附属工程（执行国家现行标准） |  |  |
| 施工记录资料C6 |  |  |
| 一 | C6.1 地面及高架车站工程 |  |  |
| 1 | 桩(地）基施工记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 2 | 地基验槽检查记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C6-3 |
| 3 | 地基处理记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C6-4 |
| 4 | 地基钎探记录（应附图) | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C6-5 |
| 5 | 构件吊装记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C6-10 |
| 6 | 地下工程防水效果检查记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C6-12 |
| 7 | 防水工程试水检查记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C6-13 |
| 8 | 预应力筋张拉记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C6-15 |
| 9 | 有粘结预应力结构灌浆记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C6-16 |
| 10 | 混凝土养护（包括测温）记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C6-8 |
| 11 | 混凝土浇筑记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C6-16 |
| 12 | 钢结构施工记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 13 | 网架（索膜）施工记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 14 | 木结构施工记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 15 | 幕墙注胶检查记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 16 | 隐蔽工程检查验收记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C6-1 |
| 二 | C6.2 地下车站工程 |  |  |
| 1 | 施工降水记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 2 | 钻孔桩钻进记录（冲击钻) | 施工单位 | 监理单位 | 建设部221号文 | 施记表 6 |
| 3 | 钻孔桩钻进记录（旋转钻) | 施工单位 | 监理单位 | 建设部221号文 | 施记表 7 |
| 4 | 钻孔桩混凝土灌注前检查记录 | 施工单位 | 监理单位 | 建设部221号文 | 施记表9 |
| 5 | 钻孔桩水下混凝土浇筑记录 | 施工单位 | 监理单位 | 建设部221号文 | 施记表 10 |
| 6 | 旋喷桩施工记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 7 | SMW桩施工记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 8 | 桩顶冠梁施工检查记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 9 | 地下连续墙挖槽施工记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 10 | 地下连续墙护壁泥浆质量检查记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 11 | 地下连续墙接头施工检查记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 12 | 地下连续墙混凝土浇筑记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 13 | 土方开挖施工记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 14 | 土钉墙施工记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 15 | 锚杆（索）成孔记录 | 施工单位 | 监理单位 | GB50086-2015 | B.0.1 |
| 16 | 锚杆(索)安装记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 17 | 镭杆(索)注浆记录 | 施工单位 | 监理单位 | GB50086-2015 | B.0.2 |
| 18 | 锚杆(索)张拉锁定记录 | 施工单位 | 监理单位 | GB50086-2015 | B.0.3 |
| 19 | 桩间喷射混凝土施工记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 20 | 钢管柱加工验收记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 21 | 钢管柱定位器安装检查记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 22 | 钢管柱与桩基连接施工记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 23 | 钢管柱施工检查记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 24 | 梁板柱节点施工检查记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 25 | 铺盖安装检查记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 26 | 盖挖逆筑法土模施工记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 27 | 大管棚施工记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 28 | 夯管帷幕施工检查记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 29 | 小导管注浆检查记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 30 | 波形钢瓦超前支护施工记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 31 | 冻结测温记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 32 | 暗挖开挖施工记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 33 | 钢格栅验收记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 34 | 初期支护检查记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 35 | 锁脚锚管（杆)施工检查记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 36 | 喷射混凝土配合比通知单 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 37 | 二衬背后注浆施工记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 38 | 钢支撑、钢围檩进场检查记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 39 | 钢围檩安装检查记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 40 | 钢支撑架设施工记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 41 | 钢支撑预加力施加与锁定记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 42 | 防水基面处理检查记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 43 | 防水层施工检查记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 44 | 细部构造（施工缝、变形缝、后浇带）防水施工检查记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 45 | 暗挖隧道模板台车施工检查记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 46 | 混凝土养护（包括测温）记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C6-8 |
| 47 | 构件吊装记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C6-10 |
| 48 | 混凝土浇筑记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C6-6 |
| 49 | 隐蔽工程检查验收记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C6-1 |
| 三 | C6.3 明挖法区间隧道工程（包括区间U形槽工程) |  |  |
| 1 | 施工降水记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 2 | 钻孔桩钻进记录（冲击钻) | 施工单位 | 监理单位 | 建设部221号文 | 施记表 6 |
| 3 | 人工挖孔桩挖孔记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 4 | 钻孔桩钻进记录（旋转钻) | 施工单位 | 监理单位 | 建设部221号文 | 施记表 7 |
| 5 | 钻孔桩混凝土灌注前检查记录 | 施工单位 | 监理单位 | 建设部221号文 | 施记表9 |
| 6 | 钻孔桩水下混凝土浇筑记录 | 施工单位 | 监理单位 | 建设部221号文 | 施记表 10 |
| 7 | 旋喷桩施工记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 8 | SMW桩施工记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 9 | 桩顶冠梁施工检查记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 10 | 地下连续墙挖槽施工记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 11 | 地下连续墙护壁泥浆质量检查记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 12 | 地下连续墙接头施工检查记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 13 | 地下连续墙混凝土浇筑记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 14 | 土方开挖施工记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 15 | 土钉墙施工记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 16 | 锚杆（索）成孔记录 | 施工单位 | 监理单位 | GB50086-2015 | B.0.1 |
| 17 | 锚杆(索)安装记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 18 | 镭杆(索)注浆记录 | 施工单位 | 监理单位 | GB50086-2015 | B.0.2 |
| 19 | 锚杆(索)张拉锁定记录 | 施工单位 | 监理单位 | GB50086-2015 | B.0.3 |
| 20 | 桩间喷射混凝土施工记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 21 | 钢支撑、钢围檩进场检查记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 22 | 钢围檩安装检查记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 23 | 钢支撑架设施工记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 24 | 钢支撑预加力施加与锁定记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 25 | 防水基面处理检查记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 26 | 防水层施工检查记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 27 | 细部构造（施工缝、变形缝、后浇带）防水施工检查记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 28 | 暗挖隧道模板台车施工检查记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 29 | 混凝土养护（包括测温）记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C6-8 |
| 30 | 混凝土浇筑记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C6-6 |
| 31 | 隐蔽工程检查验收记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C6-1 |
| 四 | C6.4 暗挖法区间隧道工程 |  |  |
| 1 | 施工降水记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 2 | 大管棚施工记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 3 | 小导管注浆检查记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 4 | 冻结测温记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 5 | 旋喷桩施工记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 6 | 暗挖开挖施工记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 7 | 钢格栅验收记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 8 | 初期支护检查记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 9 | 锁脚锚管（杆）施工检查记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 10 | 喷射混凝土配合比通知单 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 11 | 初支背后注浆施工记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 12 | 防水基面处理检查记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 13 | 防水层施工检查记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 14 | 细部构造（施工缝、变形缝）防水施工检查记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 15 | 暗挖隧道模板台车施工检查记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 16 | 混凝土养护〔包括测温）记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C6-8 |
| 17 | 混凝土浇筑记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C6-6 |
| 18 | 隐蔽工程检查验收记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C6-1 |
| 五 | C5.5 盾构法隧道工程 |  |  |
| 1 | 盾构隧道掘进施工记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 2 | 盾构隧道管片拼装记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 3 | 盾构隧道注浆检查记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 4 | 隐蔽工程检查验收记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C6-1 |
| 六 | C6.6 路基及小桥涵工程 |  |  |
| 1 | 桩（地）基施工记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 2 | 地基验槽检查记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C6-3 |
| 3 | 地基处理记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C6-4 |
| 4 | 地基钎探记录（应附图） | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C6-5 |
| 5 | 钻孔桩钻进记录（冲击钻) | 施工单位 | 监理单位 | 建设部221号文 | 施记表 6 |
| 6 | 钻孔桩钻进记录（旋转钻) | 施工单位 | 监理单位 | 建设部221号文 | 施记表 7 |
| 7 | 人工挖孔桩挖孔记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 8 | 钻孔桩混凝土灌注前检查记录 | 施工单位 | 监理单位 | 建设部221号文 | 施记表9 |
| 9 | 钻孔桩水下混凝土浇筑记录 | 施工单位 | 监理单位 | 建设部221号文 | 施记表 10 |
| 10 | 旋喷桩施工记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 11 | 土方开挖施工记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 12 | 土钉墙施工记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 13 | 锚杆（索）成孔记录 | 施工单位 | 监理单位 | GB50086-2015 | B.0.1 |
| 14 | 锚杆（索）安装记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 15 | 锚杆（索）注浆记录 | 施工单位 | 监理单位 | GB50086-2015 | B.0.2 |
| 16 | 锚杆（索）张拉锁定记录 | 施工单位 | 监理单位 | GB50086-2015 | B.0.3 |
| 17 | 沉入桩施工检查记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 18 | 箱涵顶进施工记录 | 施工单位 | 监理单位 | 建设部221号文 | 施记表 20 |
| 19 | 路基护坡喷射混凝土施工记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 20 | 挡墙砌筑施工记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 21 | 预制挡墙安装施工记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 22 | 路基压实施工检查记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 23 | 混凝土养护〔包括测温）记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C6-8 |
| 24 | 混凝土浇筑记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C6-6 |
| 25 | 构件吊装施工记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C6-10 |
| 26 | 预应力筋张拉记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C6-15 |
| 27 | 有粘结预应力结构灌浆记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C6-16 |
| 31 | 隐蔽工程检查验收记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C6-1 |
| 七 | C6.7 高架桥区间工程 |  |  |
| 1 | 桩（地）基施工记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 2 | 地基验槽检查记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C6-3 |
| 3 | 地基处理记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C6-4 |
| 4 | 地基钎探记录〔应附图） | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C6-5 |
| 5 | 钻孔桩钻进记录（冲击钻) | 施工单位 | 监理单位 | 建设部221号文 | 施记表 6 |
| 6 | 钻孔桩钻进记录〔旋转钻) | 施工单位 | 监理单位 | 建设部221号文 | 施记表 7 |
| 7 | 人工挖孔桩挖孔记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 8 | 钻孔桩混凝土灌注前检查记录 | 施工单位 | 监理单位 | 建设部221号文 | 施记表9 |
| 9 | 钻孔桩水下混凝土浇筑记录 | 施工单位 | 监理单位 | 建设部221号文 | 施记表 10 |
| 10 | 混凝土养护（包括测温）记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C6-8 |
| 11 | 混凝土浇筑记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C6-6 |
| 12 | 构件吊装施工记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C6-10 |
| 13 | 焊接材料烘焙记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C6-11 |
| 14 | 预应力筋张拉记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C6-15 |
| 15 | 预应力张拉孔道压浆记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C6-16 |
| 16 | 桥面防水施工记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 17 | 桥梁支座安装记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 18 | 钢箱梁安装检查记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 19 | 高强螺栓连接检查记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 20 | 焊缝综合质量记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 21 | 斜拉索安装张拉记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 22 | 人行道板安装记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 23 | 架桥机架桥施工记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 24 | 隐蔽工程检查验收记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C6-1 |
| 八 | 6.8 车辆段与综合基地工程 |  |  |
| 1 | 基坑支护变形监测记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 2 | 桩（地）基施工记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 3 | 地基验槽检查记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C6-3 |
| 4 | 地基处理记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C6-4 |
| 5 | 地基钎探记录（应附图) | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C6-5 |
| 6 | 构件吊装安装记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C6-10 |
| 7 | 焊接材料烘焙记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C6-11 |
| 8 | 地下工程防水效果检查记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C6-10 |
| 9 | 防水工程试水检查记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C6-13 |
| 10 | 预应力筋张拉记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C6-15 |
| 11 | 有粘结预应力结构灌浆记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C6-16 |
| 12 | 混凝土养护（包括测温）记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C6-8 |
| 13 | 混凝土浇筑记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C6-6 |
| 14 | 车辆段检查坑施工记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 15 | 钢结构施工记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 16 | 网架（索膜）施工记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 17 | 木结构施工记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 18 | 幕墙注胶检查记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 19 | 隐蔽工程检查验收记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C6-1 |
| 九 | C6.9 轨道工程 |  |  |
| 1 | 橡胶套靴安装检查记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 2 | 承轨台混凝土浇筑记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 3 | 短轨枕式整体道床施工记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 4 | 碎石道床轨道底层道砟摊铺上砟记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 5 | 碎石道床有砟轨道铺轨、上砟整道、道岔铺设记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 6 | 支撑块整体道床工程检查记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 7 | 铺轨、轨道整理、钢轨打磨工程检查记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 8 | 道床线路锁定、伸缩调节器、道岔铺设整理工程检查记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 9 | 无缝线路锁定轨温、锁定日期记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 10 | 单元轨节应力放散及锁定记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 11 | 移动气压焊钢轨焊接工程检查记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 12 | 移动闪光接触焊钢轨焊接工程检查记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 13 | 钢轨基地接触焊钢轨焊接检查记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 14 | 接触焊正火参数记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 15 | 铝热焊焊接记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 16 | 加道岔、交叉度线安装检查记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 十 | C6.10 声屏障 |  |  |
| 1 | 钢结构焊接记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 2 | 立柱安装记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 3 | 钢结构组装、紧固件连接记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 4 | 吸、隔声板安装记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 5 | 人行步道板安装记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 6 | 护栏安装记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 十一 | 其他附属工程（执行国家相关标准、规范） |  |  |
| 施工试验资料C7 |  |  |
| 一 | C7.1 建筑与结构工程 |  |  |
| 1 | 锚杆、土钉锁定力（抗拔力）试验报告 | 检测单位 | - | - | - |
| 2 | 地基承载力检验报告 | 检测单位 | - | - | - |
| 3 | 桩检测报告 | 检测单位 | - | - | - |
| 4 | 锚索张拉力检验报告 | 检测单位 | - | - | - |
| 5 | 土壤压实度试验记录(环刀法) | 检测单位 | - | 建设部221号文 | 试验表29 |
| 6 | 压实度试验记录（灌砂法） | 检测单位 | - | 建设部221号文 | 试验表31 |
| 7 | 钢筋机械连接型式检验报告 | 检测单位 | - | - | - |
| 8 | 钢筋连接工艺检验（评定）报告 | 检测单位 | - | - | - |
| 9 | 钢筋连接试验报告 | 检测单位 | - | - | - |
| 10 | 砂浆配合比通知单 | 检测单位 | - | DB34/T 918-2019 | C7-5 |
| 11 | 砂浆抗压强度试验报告 | 检测单位 | - | DB34/T 918-2019 | C7-6 |
| 12 | 砌筑砂浆试块强度统计、评定记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C7-7 |
| 13 | 混凝土配合比通知单 | 检测单位 | - | DB34/T 918-2019 | C7-8 |
| 14 | 混凝土抗压强度试验报告 | 检测单位 | - | DB34/T 918-2019 | C7-9 |
| 15 | 混凝土试块强度统计、评定记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C7-10 |
| 16 | 混凝土抗渗试验报告 | 检测单位 | - | DB34/T 918-2019 | C7-11 |
| 17 | 混凝土碱总量计算书 | 检测单位 | - | - | - |
| 18 | 饰面砖粘结强度试验报告 | 检测单位 | - | DB34/T 918-2019 | C7-12 |
| 19 | 后置埋件拉拔试验报告 | 检测单位 | - | - | - |
| 20 | 超声波探伤报告 | 检测单位 | - | DB34/T 918-2019 | C7-13 |
| 21 | 超声波探伤记录 | 检测单位 | - | DB34/T 918-2019 | C7-14 |
| 22 | 钢构件射线探伤报告 | 检测单位 | - | DB34/T 918-2019 | C7-15 |
| 23 | 磁粉探伤报告 | 检测单位 | - | - | - |
| 24 | 高强螺栓抗滑移系数检测报告 | 检测单位 | - | - | - |
| 25 | 钢结构焊接工艺评定 | 检测单位 | - | - | - |
| 26 | 网架节点承载力试验报告 | 检测单位 | - | - | - |
| 27 | 钢结构涂料厚度检测报告 | 检测单位 | - | - | - |
| 28 | 木结构胶缝试验报告 | 检测单位 | - | - | - |
| 29 | 木结构构件力学性能试验报告 | 检测单位 | - | - | - |
| 30 | 木结构防护剂试验报告 | 检测单位 | - | - | - |
| 31 | 幕墙双组分硅酮结构胶混匀性及拉断试验报告 | 检测单位 | - | - | - |
| 32 | 接地网检测报告、防雷检测 | 检测单位 | - |  |  |
| 二 | C7.2 建筑电气工程 |  |  |
| 1 | 电气接地电阻测试记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C7-35 |
| 2 | 电气防雷接地装置隐检与平面示意图 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C7-36 |
| 3 | 电气绝缘电阻测试记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C7-37 |
| 4 | 电气器具通电安全检查记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C7-38 |
| 5 | 电气设备空载试运行记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C7-39 |
| 6 | 建筑物照明通电试运行记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C7-40 |
| 7 | 大型照明灯具承载试验记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C7-41 |
| 8 | 高压部分试验记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 9 | 漏电开关模拟试验记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C7-42 |
| 10 | 电度表检定记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 11 | 大容量电气线路结点测温记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C7-43 |
| 12 | 避雷带支架拉力测试记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C7-44 |
| 三 | C7.3 智能建筑工程（执行国家现行标准、规范) | - | - |
| 四 | C7.4 轨道工程 |  |  |
| 1 | 钢轨焊接检验报告（超声波探测） | 检测单位 | - | - | - |
| 2 | 线路要素汇总（水准点表、控制桩表、平交道表、曲线表、坡度表、断链表) | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 3 | 测量复核记录 | 施工单位 | 监理单位 | 建设部221号文 | 施记表3 |
| 4 | 线路中桩复测表 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 5 | 基桩高程表 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 6 | 控制基标竣工测量成果 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 7 | 标高测量表 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 8 | 长轨防爬桩设置、观测记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 五 | C7.5 声屏障 |  |  |
| 1 | 声屏障降噪效果测试 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 施工质量验收资料C8 |  |  |
| 1 | 结构实体混凝土强度验收记录 | 检测单位 | - | DB34/T 918-2019 | C7-66 |
| 2 | 结构实体钢筋保护层厚度验收记录 | 检测单位 | - | DB34/T 918-2019 | C7-67 |
| 3 | 检验批质量验收记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C8-1 |
| 4 | 分项工程质量验收记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C8-2 |
| 5 | 分部（子分部）工程质量验收记录 | 施工单位 | 各参建单位 | DB34/T 918-2019 | C8-3 |
| 机电设备施工文件C类 |
| 综合管理文件 C1 |  |  |
| 1 | 开工、竣工报告 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 2 | 施工组织设计及审批 | 施工单位 | 监理单位 | 施工组织设计审批表 | 施管表3 |
| 3 | 图纸会审、设计交底记录 | 施工单位/设计单位 | - | DB34/T 918-2019 | C3-2 |
| 4 | 技术交底记录 | 施工单位 | - | DB34/T 918-2019 | C3-1 |
| 5 | 设计变更通知单 | 监理单位 | - | DB34/T 918-2019 | C3-3 |
| 6 | 工程洽商记录 | 施工单位 | - | DB34/T 918-2019 | C3-4 |
| 7 | 施工现场质量管理检查记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C1-1 |
| 8 | 现场管理制度、质量责任制 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 9 | 企业资质及主要专业操作上岗证书 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 10 | 工程质量事故处理记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 11 | 施工安全、环保措施 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 12 | 单位(子单位)工程质量竣工验收记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C9-5 |
| 13 | 施工日记 | 施工单位 | - | - | - |
| 14 | 施工大事记 | 施工单位 | - | - | - |
| 15 | 施工总结 | 施工单位 | - | - | - |
| 施工文件 C 2 |  |  |
| 一 | C2.1 通信系统 |  |  |
| 1 | 设备开箱检查记录、装箱单、工具单、备品备件单 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C5-45 |
| 2 | 设备及材料出厂合格证、检验报告、测试报告等 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 3 | 用户手册（产品说明书、操作手册、维护手册等） | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 4 | 设备出厂工艺图、流程图、线路图等技术图纸、设备图纸 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 5 | 材料和设备进场检验记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C5-44 |
| 6 | 与土建、装修交接记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 7 | 子系统设备、材料安装记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 8 | 子系统设备、材料测试记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 9 | 隐蔽工程检查验收记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C6-1 |
| 10 | 功能性试验及检测报告 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 11 | 设备、网络调试记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 12 | 系统调试、试运行记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 13 | 通信系统安装完成测试报告、验收报告 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 14 | 分部工程质量验收记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C8-4 |
| 15 | 分项工程质量验收记录、检验批质量验收记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C8-3 C8-1 |
| 16 | 其他应归档的文件 | - | - | - | - |
| 二 | C2.2 信号系统 |  |  |
| 1 | 设备开箱检查记录、装箱单、工具单、备品备件单 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C5-45 |
| 2 | 设备及材料出厂合格证、检验报告、测试报告等 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 3 | 用户手册（产品说明书、操作手册、维护手册等) | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 4 | 设备出厂工艺图、流程图、线路图等技术图纸、设备图纸 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 5 | 材料和设备进场检验记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C5-44 |
| 6 | 与士建、装修交接记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 7 | 设备、材料安装记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 8 | 设备、材料测试记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 9 | 隐蔽工程检查验收记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C6-1 |
| 10 | 功能性试验及检测报告 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 11 | 设备、网络调试记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 12 | 系统调试、试运行记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 13 | 信号系统安装完成测试报告、验收报告 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 14 | 分部工程质量验收记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C8-4 |
| 15 | 分项工程质量验收记录、检验批质量验收记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C8-3 C8-1 |
| 16 | 其他应归档的文件 | - | - | - | - |
| 三 | C2.3 供电系统 |  |  |
| 1 | 设备开箱检查记录、装箱单、工具单、备品备件单 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C5-45 |
| 2 | 设备及材料出厂合格证、检验报告、测试报告等 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 3 | 用户手册（产品说明书、操作手册、维护手册等) | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 4 | 设备出厂工艺图、流程图、线路图等技术图纸、设备图纸 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 5 | 材料和设备进场检验记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C5-44 |
| 6 | 与土建、装修交接记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 7 | 设备、材料安装检查记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 8 | 设备、材料试验记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 9 | 隐蔽工程检查验收记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C6-1 |
| 10 | 功能性试验及检测报告 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 11 | 设备、网络调试记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 12 | 供电系统安装完成测试报告、验收报告 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 13 | 分部工程质量验收记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C8-4 |
| 14 | 分项工程质量验收记录、检验批质量验收记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C8-3 C8-1 |
| 15 | 其他应归档的文件 | - | - | - | - |
| 四 | C2.4 防灾与报警系统 |  |  |
| 1 | 设备开箱检查记录、装箱单、工具单、备品备件单 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C5-45 |
| 2 | 设备及材料出厂合格证、检验报告、测试报告等 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 3 | 用户手册（产品说明书、操作手册、维护手册等) | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 4 | 设备出厂工艺图、流程图、线路图等技术图纸、设备图纸 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 5 | 材料和设备进场检验记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C5-44 |
| 6 | 与土建、装修交接记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 7 | 设备、材料安装记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 8 | 隐蔽工程检查验收记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C6-1 |
| 9 | 功能性试验及检测记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 10 | 设备、网络调试记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 11 | 各系统调试记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 12 | 消防联动系统调试记录、验收报告 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 13 | 防灾报警系统安装完成测试报告、验收报告 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 14 | 分部工程质量验收记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C8-4 |
| 15 | 分项工程质量验收记录、检验批质量验收记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C8-3 C8-1 |
| 16 | 其他应归档的文件 | - | - |  |  |
| 五 | C2.5 自动售检票系统 |  |  |
| 1 | 设备开箱检查记录、装箱单、工具单、备品备件单 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C5-45 |
| 2 | 设备及材料出厂合格证、检验报告、测试报告等 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 3 | 用户手册（产品说明书、操作手册、维护手册等） | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 4 | 设备出厂工艺图、流程图、线路图等技术图纸、设备图纸 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 5 | 材料和设备进场检验记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C5-44 |
| 6 | 与土建、装修交接记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 7 | 设备、材料安装记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 8 | 设备、材料测试记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 9 | 隐蔽工程检查验收记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C6-1 |
| 10 | 终端设备、计算机系统、票务清分系统功能检测 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 11 | 自动售检票系统调试记录、验收报告 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 12 | 分部工程质量验收记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C8-4 |
| 13 | 分项工程质量验收记录、检验批质量验收记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C8-3 C8-1 |
| 14 | 其他应归档的文件 | - | - | - | - |
| 六 | C2.6 环境与设备监控系统 |  |  |
| 1 | 设备开箱检查记录、装箱单、工具单、备品备件单 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C5-45 |
| 2 | 设备及材料出厂合格证、检验报告、测试报告等 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 3 | 用户手册（产品说明书、操作手册、维护手册等） | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 4 | 设备出厂工艺图、流程图、线路图等技术图纸、设备图纸 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 5 | 材料和设备进场检验记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C5-44 |
| 6 | 土建交接预验记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 7 | 设备、材料安装记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 8 | 设备、材料测试记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 9 | 隐蔽工程检查验收记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C6-1 |
| 10 | 功能性测试报告 | 施工单位 | 监理单位 |  |  |
| 11 | 系统、网络调试记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 12 | 环境与设备监控系统安装完成测试报告、验收报告 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 13 | 分部工程质量验收记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C8-4 |
| 14 | 分项工程质量验收记录、检验批质量验收记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C8-3 C8-1 |
| 15 | 其他应归档的文件 | - | - |  |  |
| 七 | C2.7 给排水及采暖系统 |  |  |
| 1 | 设备开箱检查记录、装箱单、工具单、备品备件单 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C5-45 |
| 2 | 设备及材料出厂合格证、检验报告、测试报告等 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 3 | 用户手册（产品说明书、操作手册、维护手册等） | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 4 | 设备出厂工艺图、流程图、线路图等技术图纸、设备图纸 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 5 | 材料和设备进场检验记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C5-44 |
| 6 | 与土建、装修交接记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 7 | 设备、材料安装记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 8 | 设备、材料试验记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 9 | 隐蔽工程检查验收记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C6-1 |
| 10 | 功能性试验及检测报告 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 11 | 系统调试、试运行记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 12 | 给排水及采暖系统安装完成测试报告、验收报告 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 13 | 分部工程质量验收记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C8-4 |
| 14 | 分项工程质量验收记录、检验批质量验收记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C8-3 C8-1 |
| 15 | 其他应归档的文件 | - | - | - | - |
| 八 | C2.8 通风与空调系统 |  |  |
| 1 | 设备开箱检查记录、装箱单、工具单、备品备件单 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C5-45 |
| 2 | 设备及材料出厂合格证、检验报告、测试报告等 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 3 | 用户手册（产品说明书、操作手册、维护手册等) | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 4 | 设备出厂工艺图、流程图、线路图等技术图纸、设备图纸 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 5 | 材料和设备进场检验记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C5-44 |
| 6 | 与土建、装修交接记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 7 | 设备、材料安装记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 8 | 设备性能测试记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 9 | 各系统调试及试运行记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 10 | 隐蔽工程检查验收记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C6-1 |
| 11 | 通风与空调系统安装完成测试报告、验收报告 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C8-4 |
| 12 | 分部工程质量验收记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C8-3 C8-1 |
| 13 | 其他应归档的文件 | - | - |  |  |
| 九 | C2.9 电梯与自动扶梯系统 |  |  |
| 1 | 设备开箱检查记录、装箱单、工具单、备品备件单 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C5-45 |
| 2 | 设备及材料出厂合格证、检验报告、测试报告等 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 3 | 用户手册（产品说明书、操作手册、维护手册等） | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 4 | 设备出厂工艺图、流程图、线路图等技术图纸、设备图纸 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 5 | 材料和设备进场检验记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C5-44 |
| 6 | 与土建、装修交接记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 7 | 设备安装、检查记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 8 | 设备、材料测试记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 9 | 主要功能检验记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 10 | 安全装置检测报告 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 11 | 隐蔽工程检查验收记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C6-1 |
| 12 | 电梯、扶梯整机性能检验记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 13 | 电梯、电扶梯空、满载试运行记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 14 | 分部工程质量验收记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C8-4 |
| 15 | 分项工程质量验收记录、检验批质量验收记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C8-3 C8-1 |
| 16 | 其他应归档的文件 | - | - | - | - |
| 十 | C2.10 屏蔽门系统 |  |  |
| 1 | 设备开箱检查记录、装箱单、工具单、备品备件单 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C5-45 |
| 2 | 设备及材料出厂合格证、检验报告、测试报告等 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 3 | 产品说明书、安装技术文件 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 4 | 材料和设备进场检验记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C5-44 |
| 5 | 与土建交接记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 6 | 设备、材料安装记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 7 | 设备、材料测试记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 8 | 隐蔽工程检查验收记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C6-1 |
| 9 | 系统功能性测试记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 10 | 屏蔽门系统安装完成测试报告、验收报告 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 11 | 分部工程质量验收记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C8-4 |
| 12 | 分项工程质量验收记录、检验批质量验收记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C8-3 C8-1 |
| 13 | 其他应归档的文件 | - | - | - | - |
| 十一 | 车辆及检修工艺设备 |  |  |
| 1 | 设备开箱检查记录、装箱单、工具单、备品备件单 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C5-45 |
| 2 | 设备及材料出厂合格证、检验报告、测试报告等 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 3 | 用户手册（产品说明书、操作手册、维护手册等) | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 4 | 设备出厂工艺图、流程图、线路图等技术图纸、设备图纸 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 5 | 材料和设备进场检验记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C5-44 |
| 6 | 车辆调试、测定数据、性能鉴定记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 7 | 车辆试运行记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 8 | 检修工艺设备、材料安装记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 9 | 隐蔽工程检查验收记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C6-1 |
| 10 | 设备试运转和试验记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 11 | 分部工程质量验收记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C8-4 |
| 12 | 分项工程质量验收记录、检验批质量验收记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C8-3 C8-1 |
| 13 | 其他应归档的文件 | - | - |  |  |
| 全线测量、竣工测量文件C3 |  |  |
| 1 | 全线控制测量文件、成果 | 施工单位 | 各参建单位 | - | - |
| 2 | 竣工测量委托书及测量成果 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 竣工图C4 |
| 1 | 建筑竣工图 | 施工单位 | - | - | - |
| 2 | 结构竣工图 | 施工单位 | - | - | - |
| 3 | 附属建筑、结构竣工图 | 施工单位 | - | - | - |
| 4 | 人防建筑、结构竣工图 | 施工单位 | - | - | - |
| 5 | 杂散电流防护竣工图 | 施工单位 | - | - | - |
| 6 | 接地装置竣工图 | 施工单位 | - | - | - |
| 7 | 站场室外工程竣工图 | 施工单位 | - | - | - |
| 8 | 车站装修施工图 | 施工单位 | - | - | - |
| 9 | 给排水工程竣工图 | 施工单位 | - | - | - |
| 10 | 电气安装竣工图 | 施工单位 | - | - | - |
| 11 | 各设备系统安装竣工图 | 施工单位 | - | - | - |
| 12 | 综合管线图 | 施工单位 | - | - | - |
| 13 | 其他应归档的竣工图 | 施工单位 | - | - | - |
| 工程竣工验收C5 |
| 1 | 建设工程竣工验收备案资料 | 建设单位 | - | - | - |
| 2 | 建设工程竣工验收报告 | 建设单位 | - | - | - |
| 3 | 工程质量保证书 | 施工单位 | - | - | - |
| 4 | 工程质量保修书 | 施工单位 | - | - | - |
| 5 | 建设工程规划验收合格证书 | - | 规划部门 | - | - |
| 6 | 规划、质量安全监督、消防、环保、人防、卫生防疫、劳动安全、档案等专项验收认可文件 | - | 有关主管部门 | - | - |
| 7 | 建设工程项目验收文件 | 建设单位 | - | - | - |
| 8 | 工程结算书 | 建设单位 | - | - | - |
| 9 | 工程决算文件 | 建设单位 | - | - | - |
| 10 | 交付使用固定资产清单 | 建设单位 | - | - | - |

## 表B.6  景观照明工程文件归档范围及表格样式

（资料划分依据《建设工程文件归档规范》GB/T 50328-2014（2019年版），并根据《景观照明工程施工及验收规程》DB 34/T 3458-2019新增相关施工过程资料）

| 序号 | 文件名称 | 编制单位 | 审批单位 或核发单位 | 文件样式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 规范名称 | 表号 |
| 工程准备阶段文件A类（同城镇道路工程） |
| 监理资料B类（同城镇道路工程） |
| 施工资料C类 |
| 施工管理资料C1（同城镇道路工程） |  |  |
| 施工技术资料C2（同城镇道路工程） |  |  |
| 施工测量记录C3 |  |  |
| 1 | 测量交接桩记录 | 施工单位 | 监理单位 | T/CECS 638-2019 | 表C.3.23 |
| 2 | 工程定位测量记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C4-1 |
| 3 | 水准点复测记录 | 施工单位 | 监理单位 | 建设部221号文 | 施记表2 |
| 4 | 导线点复测记录 | 施工单位 | 监理单位 | 建设部221号文 | 施记表1 |
| 5 | 测量复核记录 | 施工单位 | 监理单位 | 建设部221号文 | 施记表3 |
| 施工物资资料C4 |  |  |
|  | 出厂质量证明文件及检测报告 |  |  |  |  |
| 1 | 导管盒出厂合格证、质量证明文件（或检测报告） | 供应单位 |  | - | - |
| 2 | 接线盒出厂合格证、质量证明文件（或检测报告）、CCC认证资料 | 供应单位 |  | - | - |
| 3 | 槽盒出厂合格证、检测报告 | 供应单位 |  | - | - |
| 4 | 电线、电缆出厂合格证、检测报告、生产许可证、CCC认证证书 | 供应单位 |  | - | - |
| 5 | 配电箱、柜出厂合格证、检验报告、CCC认证证书 | 供应单位 |  | - | - |
| 6 | 灯具出厂合格证、安装说明书、检验报告、CCC认证证书 | 供应单位 |  | - | - |
| 7 | 特制灯具安全、光学、及电气性能合格检验报告 | 供应单位 |  | - | - |
| 8 | 进口灯具商检证明文件 | 供应单位 |  | - | - |
|  | 进场复试报告 |  |  |  |  |
| 9 | 主要原材料及构配件出厂证明及复试报告目录 | 施工单位 | - | 建设部221号文 | 试验表1 |
| 10 | 见证试验检测汇总表 | 施工单位 | - | 建设部221号文 | 试验表2 |
| 11 | 电线电缆进场检验报告 | 检测单位 |  |  |  |
| 12 | 灯具进场检验报告 | 检测单位 |  |  |  |
|  | 进场检验通用表格 |  |  |  |  |
| 13 | 材料、构配件进场检验记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C5-44 |
| 14 | 设备开箱检验记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C5-45 |
| 施工记录资料C5 |  |  |
| 1 | 隐蔽工程验收记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C6-1 |
| 2 | 工程预检记录 | 施工单位 | 监理单位 | 建设部221号文 | 质检表3 |
| 3 | 中间检查交接记录 | 施工单位 | 监理单位 | 建设部221号文 | 质检表10 |
| 施工试验记录及检测资料C6 |  |  |
| 1 | 电气绝缘电阻测试记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C7-37 |
| 2 | 接地电阻测试记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C7-35 |
| 3 | 大型照明灯具承载试验记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C7-41 |
| 4 | 剩余电流动作保护器测试记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 5 | 景观照明通电运行记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C7-40 |
| 施工质量验收资料C7 |  |  |
| 1 | 保护管敷设质量验收表 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 3458-2019 | A.1 |
| 2 | 金属线槽敷设质量验收表 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 3458-2019 | A.1 |
| 3 | 电线、缆线敷设质量验收表 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 3458-2019 | A.1 |
| 4 | 配电箱（柜）安装质量验收表 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 3458-2019 | A.1 |
| 5 | 灯具安装质量验收表 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 3458-2019 | A.1 |
| 6 | 其他施工质量验收文件 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 施工验收资料C8 |  |  |
| 1 | 灯光效果观感质量验收记录表 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 3458-2019 | A.2 |
| 2 | 质量控制资料检查记录表 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 3458-2019 | A.3 |
| 3 | 工程竣工验收记录表 | 施工单位 | 各参建单位 | DB34/T 3458-2019 | A.4 |
| 4 | 单位工程竣工验收报审表 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C9-5 |
| 5 | 其他施工验收文件 | - | - |  |  |
| 竣工图D类 |
| 1 | 工程竣工图 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 工程竣工文件E类 |
| 竣工验收与备案文件E1 |  |  |
| 1 | 设计单位工程评价意见报告 | 设计单位 | - | - | - |
| 2 | 施工单位工程竣工报告 | 施工单位 | - | DB34/T 3954-2021 | C.0.1 |
| 3 | 监理单位工程质量评估报告 | 监理单位 | - | - | - |
| 4 | 建设单位工程竣工报告 | 建设单位 |  | - | - |
| 5 | 工程竣工验收会议纪要 | 监理单位 | 建设单位 |  |  |
| 6 | 专家组竣工验收意见 | - | - | - | - |
| 7 | 工程竣工验收证书 | 建设单位 | - | - | - |
| 8 | 规划、消防、环保、人防、档案等部门出具的验收文件或意见 | - | 有关主管部门 | - | - |
| 9 | 市政工程质量保修单 | 施工单位 | 建设单位 | - | - |
| 10 | 市政基础设施工程竣工验收与备案表 | 建设单位 |  | - | - |
| 11 | 城建档案移交书 | 建设单位 | 城建档案管理机构 | DB34/T 918-2019 | G-4 |
| 12 | 其他工程竣工验收与备案文件 | - | - | - | - |
| 竣工决算文件E2 |  |  |
| 1 | 施工决算文件 | 施工单位 | 建设单位 | - | - |
| 2 | 监理决算文件 | 监理单位 | 建设单位 | - | - |
| 工程声像文件E3 |  |  |
| 1 | 平日、节假日和重大节日三种控制模式下的照明效果实景照片 | 建设单位 | - | - | - |
| 其他工程文件E4 |  |  |

## 表B.7  厂（场）站工程文件归档范围及表格样式

（资料划分依据《建设工程文件归档规范》GB/T 50328-2014（2019年版），并根据《市政工程资料管理标准》T/CECS638-2019及各专业验收规范新增相关施工过程资料）

| 序号 | 文件名称 | 编制单位 | 审批单位 或核发单位 | 文件样式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 规范名称 | 表号 |
| 工程准备阶段文件A类（同城镇道路工程） |
| 监理资料B类（同城镇道路工程） |
| 施工资料C类 |
| 施工管理资料C1（同城镇道路工程） |  |  |
| 施工技术资料C2（同城镇道路工程） |  |  |
| 施工测量记录C3 |  |  |
| 1 | 测量交接桩记录 | 施工单位 | 监理单位 | T/CECS 638-2019 | C.3.23 |
| 2 | 工程定位测量记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C4-1 |
| 3 | 水准点复测记录 | 施工单位 | 监理单位 | 建设部221号文 | 施记表2 |
| 4 | 导线点复测记录 | 施工单位 | 监理单位 | 建设部221号文 | 施记表1 |
| 5 | 测量复核记录 | 施工单位 | 监理单位 | 建设部221号文 | 施记表3 |
| 6 | 沉降观测记录 | 施工单位 | 监理单位 | 建设部221号文 | 施记表21 |
| 7 | 高程测量成果记录 |  |  |  |  |
| 8 | 竣工测量记录 |  |  |  | - |
| 施工物资资料C4 |  |  |
|  | 出厂质量证明文件及检测报告 | 供货单位 |  |  |  |
| 1 | 水泥产品合格证、出厂检验报告 | 供货单位 |  |  |  |
| 2 | 各类砌砖、砖块合格证、出厂检验报告 | 供货单位 |  |  |  |
| 3 | 砂、石料产品合格证、出厂检验报告 | 供货单位 |  |  |  |
| 4 | 钢（材）筋产品合格证、出厂检验报告 | 供货单位 |  |  |  |
| 5 | 粉煤灰产品合格证、出厂检验报告 | 供货单位 |  |  |  |
| 6 | 外加剂产品出厂合格证、出厂检验报告 | 供货单位 |  |  |  |
| 7 | 预拌（商品）混凝土产品合格证 | 供货单位 |  |  |  |
| 8 | 预拌（商品）混凝土出厂检验报告 | 供货单位 |  |  |  |
| 9 | 预制构件产品合格证、出厂检验报告 | 供货单位 |  |  |  |
| 10 | 其他材料、构（配）件、设备产品合格证、出厂检验报告 | 供货单位 |  |  |  |
|  | 进场复试报告 |  |  |  |  |
| 11 | 主要原材料及构配件出厂证明及复试报告目录 | 施工单位 | - | 建设部221号文 | 试验表1 |
| 12 | 见证试验检测汇总表 | 施工单位 | - | 建设部221号文 | 试验表2 |
| 13 | 钢（材）筋进场复试报告 | 检测单位 |  |  |  |
| 14 | 水泥进场复试报告 | 检测单位 |  |  |  |
| 15 | 各类砌砖、砖块进场复试报告 | 检测单位 |  |  |  |
| 16 | 砂子、石子进场复试报告 | 检测单位 |  |  |  |
| 17 | 粉煤灰进场复试报告 | 检测单位 |  |  |  |
| 18 | 混凝土外加剂进场复试报告 | 检测单位 |  |  |  |
| 19 | 石灰进场复试报告 | 检测单位 |  |  |  |
| 20 | 预制小型构件复检报告 | 检测单位 |  |  |  |
| 21 | 其他材料、构（配）件、设备进场复试报告 | 检测单位 |  |  |  |
|  | 进场检验通用表格 |  |  |  |  |
| 22 | 材料、构配件进场检验记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C5-44 |
| 施工记录资料C5 |  |  |
| 1 | 记录汇总表 | 施工单位 |  | T/CECS 638-2019 | C.3.34 |
| 2 | 隐蔽工程检查验收记录 | 施工单位 |  | T/CECS 638-2019 | C.3.35 |
| 3 | 施工检查记录（通用） | 施工单位 |  | T/CECS 638-2019 | C.3.36 |
| 4 | 工程预检记录 | 施工单位 |  | T/CECS 638-2019 | C.3.37 |
| 5 | 交接检查记录 | 施工单位 |  | T/CECS 638-2019 | C.3.38 |
| 6 | 地基与基础工程验槽记录 | 施工单位 |  | T/CECS 638-2019 | C.3.39 |
| 7 | 地基处理记录 | 施工单位 |  | T/CECS 638-2019 | C.3.40 |
| 8 | 地基钎探记录 | 施工单位 |  | T/CECS 638-2019 | C.3.41 |
| 9 | 桩施工记录 | 施工单位 |  |  |  |
| 10 | 混凝土浇灌申请书 | 施工单位 |  | T/CECS 638-2019 | C.3.42 |
| 11 | 混凝土拆模申请单 | 施工单位 |  | T/CECS 638-2019 | C.3.43 |
| 12 | 混凝土稠度抽样检查记录 | 施工单位 |  | T/CECS 638-2019 | C.3.44 |
| 13 | 混凝土养护测温记录 | 施工单位 |  | T/CECS 638-2019 | C.3.45 |
| 14 | 大体积混凝土养护测温记录 | 施工单位 |  | T/CECS 638-2019 | C.3.46 |
| 15 | 大型构件吊装记录 | 施工单位 |  | T/CECS 638-2019 | C.3.47 |
| 16 | 预制构件安装施工记录 |  |  |  |  |
| 17 | 钢筋套筒灌浆、浆锚搭接连接的施工检查记录 |  |  |  |  |
| 18 | 设备基础检查验收记录 | 施工单位 |  | T/CECS 638-2019 | C.3.79 |
| 19 | 管道/设备保温施工检查记录 | 施工单位 |  | T/CECS 638-2019 | C.3.72 |
| 20 | 钢制平台、钢架制作安装检查记录 | 施工单位 |  | T/CECS 638-2019 | C.3.85 |
| 21 | 设备安装检查记录 | 施工单位 |  | T/CECS 638-2019 | C.3.86 |
| 22 | 设备联轴器对中检查记录 | 施工单位 |  | T/CECS 638-2019 | C.3.87 |
| 23 | 容器安装检查记录 | 施工单位 |  | T/CECS 638-2019 | C.3.88 |
| 24 | 安全附件安装检查记录 | 施工单位 |  | T/CECS 638-2019 | C.3.89 |
| 25 | 其他施工记录资料 |  |  |  |  |
| 施工试验记录及检测资料C6 |  |  |
| 1 | 锚杆、土钉锁定力（抗拔力）试验报告 | 检测单位 |  |  |  |
| 2 | 地基承载力检验报告 | 检测单位 |  |  |  |
| 3 | 桩基检测报告 | 检测单位 |  |  |  |
| 4 | 土工击实试验报告 | 检测单位 |  | DB34/T 918-2019 | 表C7-1 |
| 5 | 回填土试验报告 | 检测单位 |  | DB34/T 918-2019 | 表C7-2 |
| 6 | 钢筋连接工艺检验（评定）报告 | 检测单位 |  |  |  |
| 7 | 钢筋焊接试验报告 | 检测单位 |  | DB34/T 918-2019 | 表C7-3 |
| 8 | 钢筋机械连接型式检验报告 | 检测单位 |  |  |  |
| 9 | 钢筋机械连接试验报告 | 检测单位 |  | DB34/T 918-2019 | 表C7-4 |
| 10 | 砂浆配合比申请单、通知单 |  |  | DB34/T 918-2019 | 表C7-5 |
| 11 | 砂浆抗压强度试验报告 |  |  | DB34/T 918-2019 | 表C7-6 |
| 12 | 砌筑砂浆强度统计评定记录 | 施工单位 |  | DB34/T 918-2019 | 表C7-7 |
| 13 | 混凝土配合比申请单、通知单 |  |  | DB34/T 918-2019 | 表C7-8 |
| 14 | 混凝土抗压强度试验报告 |  |  | DB34/T 918-2019 | 表C7-9 |
| 15 | 混凝土试块强度统计、评定记录 | 施工单位 |  | DB34/T 918-2019 | 表C7-10 |
| 16 | 混凝土抗渗试验报告 |  |  | DB34/T 918-2019 | 表C7-11 |
| 17 | 后置埋件拉拔试验报告 |  |  |  |  |
| 18 | 满水试验记录 | 施工单位 |  | T/CECS 638-2019 | C.3.127 |
| 19 | 气密性试验记录 | 施工单位 |  | T/CECS 638-2019 | C.3.128 |
| 20 | 注水法试验记录 | 施工单位 |  | T/CECS 638-2019 | C.3.116 |
| 21 | 供热管道水压试验记录 | 施工单位 |  | T/CECS 638-2019 | C.3.117 |
| 22 | 设备强度/严密性试验记录 | 施工单位 |  | T/CECS 638-2019 | C.3.118 |
| 23 | 管道闭水试验记录 | 施工单位 |  | T/CECS 638-2019 | C.3.119 |
| 24 | 管道闭气检验记录 | 施工单位 |  | T/CECS 638-2019 | C.3.120 |
| 25 | 管网工程清洗检验记录 | 施工单位 |  | T/CECS 638-2019 | C.3.121 |
| 26 | 管道系统吹洗、脱脂记录 | 施工单位 |  | T/CECS 638-2019 | C.3.122 |
| 27 | 设备安装工程单机试运转记录 | 施工单位 |  | T/CECS 638-2019 | C.3.129 |
| 28 | 污水处理厂联合试运转记录 | 施工单位 |  | T/CECS 638-2019 | C.3.130 |
| 29 | 压力容器气密性试压记录 |  |  |  |  |
| 30 | 防腐试验检测报告 |  |  |  |  |
| 31 | 阴极保护系统记录 |  |  |  |  |
| 32 | 其他施工试验记录及检测资料 |  |  |  |  |
| 施工质量验收资料C7 |  |  |
| 1 | 检验批质量验收记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C8-1 |
| 2 | 检验批现场验收检查原始记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C8-2 |
| 3 | 分项工程质量验收记录 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C8-3 |
| 4 | 分部工程质量验收记录 | 施工单位 | 各参建单位 | DB34/T 918-2019 | C8-4 |
| 5 | 分部工程质量验收报验表 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C8-5 |
| 施工验收资料C8 |  |  |
| 1 | 单位（子单位)工程竣工验收报验表 | 施工单位 | 监理单位 | DB34/T 918-2019 | C9-5 |
| 2 | 单位(子单位)工程质量竣工验收记录 | 施工单位 | 各参建单位 |  |  |
| 3 | 单位(子单位)工程质量控制资料核查记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 4 | 单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 5 | 单位（子单位)工程外观质量检查记录 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 6 | 施工资料移交书 | 施工单位 | 建设单位 | - | - |
| 7 | 其他施工验收文件 | - | - |  |  |
| 竣工图D类 |
| 1 | 竣工图 | 施工单位 | 监理单位 | - | - |
| 工程竣工文件E类（同城镇道路工程） |

# 附  录  C

（资料性）

档案联合验收与移交用表表式

表C.1、C.2、C.3、C.4、B.5、B.6、B.7给出了建设工程档案移交告知书、建设工程档案验收意见书、建设工程档案移交申请表、建设工程档案移交书表格样式。

## 表C.1  建设工程档案移交告知书

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目位置 |  |
| 建设单位 |  |
| 社会统一信用代码 |  |
| 法定代表人 |  | 联系方式 |  |
| 规划许可证号 |  | 施工许可证号 |  |
| 开工日期 |  | 竣工联合申请日期 |  |
| 依据《建设工程文件归档规范》GB/T 50328-2014（2019年版）以及当地城建档案相关规范要求，该建设项目竣工验收备案前，移交一套齐全、完整、系统，质量合格的建设工程竣工档案至城建档案管理机构。 如未按规定时限移交建设工程竣工档案或未按GB/T 50328-2014（2019年版）以及当地城建档案相关规范要求整理、归档，我单位自愿接受相关法律、法规处罚。 建设单位（公章）： 告知日期： |

## 表C.2  建设工程档案验收意见书

编号（    ）号

（建设单位名称）：

根据国务院《建设工程质量管理条例》、《安徽省建筑市场管理条例》等有关规定，你单位申报了

（项目名称）建设工程（工程地址：                         ）的档案专项验收，并提供了以下材料：

1.《档案保密协议》壹份

2.《政府信息公开承诺书》壹份

3.《建设工程（项目）级著录单》壹份

4.建设工程纸质档案、电子档案、声像档案（重大工程）各壹套

包含工程准备阶段、施工阶段、验收阶段文件及竣工图。

根据档案确认以下信息：

结构类型：                              工程规模：

勘察单位：

设计单位：

施工单位：

监理单位：

开工日期：                              竣工日期：

经审查，该项目工程档案符合国家规范验收要求。

年  月  日

## 表C.3  建设工程档案移交申请表

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 建设单位 |  | 项目负责人 |  |
| 施工单位 |  | 监理单位 |  |
| 勘察单位 |  | 设计单位 |  |
| 本工程已完成合同约定的工程量。 所移交内容： 1.工程准备阶段文件 2.监理文件 3.施工文件 4.竣工图 5.竣工验收文件 以上文件均已收集整理齐全，资料真实、完整、准确，竣工图与现场一致。 建设单位：（盖公章） 年 月 日 |
| 建设单位经办人 |  | 联系电话 |  |

## 表C.4  建设工程档案移交书

编号：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目位置 |  |
| 建设单位 |  |
| 联 系 人 |  | 联系方式 |  |
| 规划许可证号 |  | 施工许可证号 |  |
| 开工日期 |  | 竣工日期 |  |
| 移 交 意 见 | 城建档案管理机构（公章）： 年 月 日 |

# 本标准用词说明

1  为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……规定”或“应按……执行”。

# 安徽省地方标准

# 《建设工程文件收集与归档标准》

# （征求意见稿）

# 条 文 说 明

目  次

1  范围	93

3  术语和定义	94

4  基本规定	95

5  工程文件的收集及质量要求	96

6  工程文件归档	97

7  工程档案验收与移交	8

7.1  验收	8

7.2  移交	8

# 1  范围

建设工程文件的形成、整理、归档以及建设工程竣工联合验收档案的验收与移交除执行本标准外，尚应执行《建设工程文件归档规范》GB/T 50328、《建设工程电子文件与电子档案管理规程》CJJ/T 117、《建设电子档案元数据标准》CJJ/T 187、《建设项目档案管理规范》DA/T 28、《建筑工程资料管理规程》DB34/T 918、《建设工程声像档案服务规范》DB34/T 3324等现行标准有关规定。

# 3  术语和定义

3.11 纸质归档文件还包括修整、装订、编页、装盒、排架；电子文件还包括格式转换、元数据收集、归档数据包组织、存储等。

3.13 对一个建设工程而言，归档有三方面含义：一是建设、勘察、设计、施工、监理等单位将本单位在工程建设过程中形成的文件整理立卷后向本单位档案室移交；二是勘察、设计、施工、监理等单位将本单位在工程建设过程中形成的文件整理立卷后向建设单位移交；三是建设单位将本单位和勘察、设计、施工、监理等单位移交符合归档范围的档案向城建档案管理机构移交的过程。

3.14 工程建设单位申请，住房城乡建设、规划自然资源、人防、市场监管、水务、档案、交通、城市管理、通信等主管部门精简优化并协同推进工程竣工验收相关行政事项，督促协调市政服务企业主动提供供水、排水、供电、燃气、热力、通信等市政公用服务，规范、高效、便捷完成工程验收，推动工程项目及时投入使用的工作模式。

# 4  基本规定

4.2 由多方形成的文件，应各负其责。

4.5 竣工图绘制完成后应加盖竣工图章，施工单位和监理单位应对竣工图图物相符负责。

# 5  工程文件的收集及质量要求

5.1.2 如为复印件，应加盖提供单位公章，并应有经办人签字、注明日期及原件存放处，提供单位应对文件的真实性负责。

5.1.6 编制竣工图的形式和深度，应根据不同情况，区别对待：

（1）凡按图施工没有变动的，则由施工单位（包括总包和分包施工单位，下同）在原施工图上加盖“竣工图”标志后，即作为竣工图。

（2）凡在施工中，虽有一般性设计变更，但能将原施工图加以修改补充作为竣工图的，可不重新绘制，由施工单位负责在原施工图（必须是新图纸）上注明修改的部分，并附以设计变更通知单和施工说明，加盖“竣工图”标志后，即作为竣工图。

（3）凡结构形式改变、工艺改变、平面布置改变、项目改变以及有其他重大改变，不宜再在原施工图上修改、补充者，应重新绘制改变后的竣工图。由于设计原因造成的，由设计单位负责重新绘图；由于施工原因造成的，由施工单位负责重新绘制；由于其它原因造成的，由建设单位自行绘图或委托设计单位绘图。施工单位负责在新图上加盖“竣工图”标志并附以有关记录和说明，作为竣工图。

重大的改建、扩建工程涉及原有的工程项目变更时，应将相关项目的竣工图资料统一整理归档，并在原图案卷内增补必要的说明。

5.1.7 施工单位的编制人、审核人、技术负责人均应是工程备案且对应的项目人员。编制人应是相应专业工程师或施工员；审核人应是项目经理，技术负责人应是项目技术负责人。

5.1.8 竣工图要作为工程交工验收的条件之一。竣工图不准确、不完整、不符合归档要求的，不能交工验收。在特殊情况下，也可按交工验收时双方议定的限期补交竣工图。

# 6  工程文件归档

6.1.5 一套由建设单位保管，一套(原件）移交城建档案管理机构。

6.1.7

4  在不影响档案真实性的前提下可利用数字化加工软件对扫描图像进行图像拼接、旋转、纠偏、裁边、去污等处理。处理过程中应遵循在不影响可读度的前提下展现档案原貌的原则﹐确保图像清晰、完整，无偏斜、失真。

5  如规划许可证的定位红线图应整幅扫描。

6  如建筑工程规划许可证、建设用地规划许可证、施工许可证等两页应视作一页扫描，以保持文件的完整性。

# 7  工程档案的验收与移交

## 7.1  验收

7.1.1 经城建档案管理机构指导、评估，档案基本齐全、完整、系统的前提下，可以容缺（竣工验收阶段文件）受理。

因联合验收过程文件及结论性文件均在竣工档案收集范围内，联合验收期间尚不完全具备档案移交城建档案管理机构的条件，可以容缺（竣工验收阶段文件）受理。档案管理部门核发《建设工程档案验收（承诺）书》限时完成移交并纳入征信系统。

7.1.3 有关竣工验收文件包括在工程竣工联合验收活动中形成的文件、规划验收文件、消防验收文件等。

## 7.2  移交

7.2.3 由于联合验收实行限时办理制度，对城建档案专项验收提出更高的要求，宜采用边施工、边收集、边归档的工作模式。因此，本标准推荐采用在线式移交方式，以适应联合验收的新要求。

7.2.4 城建档案管理机构在建立电子档案管理系统时，宜从以下方面考虑：

1）  实现在线和离线接收建设工程电子档案。

2）  采用技术手段对建设工程档案进行分类、组卷、检测和移交，并完成建设工程档案的接收、管理和利用等相关工作。

3）  提供政策法规、办事指南、开放档案目前查询等网络服务，档案查询单位或个人可通过移动端或网站申请查询建设工程档案。

4）  宜推进物联网、5G技术、大数据、人工智能、区块链等先进技术对建设工程档案的全过程进行管理。

5） 城建档案管理机构应保障电子档案管理系统数据安全，应保障存储数据不被随意篡改。