附表一：2016年（第二季度）全省医疗器械质量监督抽验结果汇总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 总批次（批次） | 受检单位（被抽样单位） | 样品共涉及生产单位（家） | 合格（批次） | 不合格（批次） | 合格率（批次） |
| 生产企业（家） | 经营单位（家） | 医疗单位（家） |
| 1 | 一次性使用无菌医疗器械 | 33 | 0 | 15 | 7 | 3 | 33 | 0 | 100% |
| 2 | 非（可）吸收性外科缝线 | 17 | 0 | 11 | 5 | 10 | 17 | 0 | 100% |
| 3 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 43 | 0 | 23 | 4 | 18 | 43 | 0 | 100% |
| 4 | 医用输液贴 | 21 | 0 | 16 | 6 | 7 | 21 | 0 | 100% |
| 5 | 宫内节育器 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 100% |
| 6 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 15 | 0 | 9 | 6 | 7 | 15 | 0 | 100% |
| 7 | 一次性使用无菌导尿管 | 12 | 0 | 9 | 3 | 4 | 12 | 0 | 100% |
| 8 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 24 | 0 | 15 | 7 | 12 | 24 | 0 | 100% |
| 9 | 医用敷料 | 15 | 1 | 8 | 5 | 13 | 14 | 1 | 93.3% |
| 10 | 血压计 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% |
| 11 | 义 齿 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 100% |
| 12 | 远红外磁疗贴 | 19 | 3 | 1 | 0 | 5 | 18 | 1 | 94.75 |
| 13 | 医用逢合针 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 100% |
| 14 | 听诊器 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 100% |
| 15 | 体温计 | 7 | 0 | 5 | 2 | 4 | 7 | 0 | 100% |
|  | 总计 | 220 | 5 | 121 | 47 | 90 | 218 | 2 | 99.1% |

附表二：2016年（第二季度）全省医疗器械质量监督抽验结果（不合格名单）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 样品名称 | 受检单位 | 生产单位 | 商标 | 规格型号 | 生产批号或生产日期 | 报告编号 | 备 注 |
| 1 | 医用脱脂棉 | 遵义市嘉利康商贸有限公司 | 南昌市康乐卫生材料有限公司 | 涂桥 | 350g | 20160307 | 20160220 | 性状、易氧化物 |
| 2 | 磁疗颈椎贴 | 贵阳一品康保健品有限公司 | 河南妙正医药有限公司 | 妙正 | 8cm×10.5cm | 20160215 | 20160267 | 尺寸和重量、磁场强度 |

附表三：一次性使用无菌医疗器械质量监督抽验结果（合格名单）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 样品名称 | 受检单位 | 生产单位 | 商标 | 规格型号 | 生产批号或生产日期 | 报告编号 |
| 1 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 黔东南国康医疗设备有限公司 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 洪达 | 5ml 0.6×28.5  | 20151126 | 20160051 |
| 2 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 安顺市长寿欣新药业有限责任公司 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 洪达 | 10ml 0.7×31  | 20151126 | 20160052 |
| 3 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 毕节惠丰医药有限责任公司 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 洪达 | 1ml 0.45×15.5  | 20151016 | 20160053 |
| 4 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 贵阳医学院第三附属医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 洪达 | 20ml 1.2×32  | 20151126 | 20160054 |
| 5 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 贵阳医学院第三附属医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 洪达 | 5ml 0.7×31  | 20151106 | 20160055 |
| 6 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 贵阳市花溪区湖潮卫生院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 洪达 | 5ml 0.6×28.5  | 20151126 | 20160056 |
| 7 | 一次性使用输液器 带针 | 安顺市长寿欣新药业有限责任公司 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 洪达 | B3-1 0.45 | 20151116 | 20160057 |
| 8 | 一次性使用输液器 带针 | 贵州省毕节市医药有限公司 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 洪达 | B1-1 0.7 | 20150726 | 20160058 |
| 9 | 一次性使用输液器 带针 | 贵阳医学院第三附属医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 洪达 | B3-1 0.7 | 20151016 | 20160059 |
| 10 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 贵州大明医药实业有限责任公司 | 河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司 | 健士 | 10ml 0.7×30TWLB  | 141231 | 20160060 |
| 11 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 毕节大众医药有限公司 | 河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司 | 健士 | 10ml 0.7×30TWLB  | 140419 | 20160061 |
| 12 | 一次性使用输液器 | 贵阳市妇幼保健院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 洁瑞 | 带针0.7# | 20151201 06 | 20160062 |
| 13 | 一次性使用无菌注射器 | 贵阳市妇幼保健院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 洁瑞 | 5ml 0.7×32  | 20151111 10 | 20160063 |
| 14 | 一次性使用袋式输液器 带针 | 安顺市长寿欣新药业有限责任公司 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 洪达 | 250ml B3  | 20151122 | 20160064 |
| 15 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 仁怀市中枢街道办事处社区卫生服务中心 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 洪达 | 5ml 0.6×28.5  | 20150926 | 20160065 |
| 16 | 一次性使用无菌注射针 | 黔东南国康医疗设备有限公司 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 洪达 | 0.6×28.5TWLB  | 20150306 | 20160074 |
| 17 | 一次性使用输液器 带针 | 贵阳市公共卫生救治中心 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 洪达 | B3-1 0.7 | 20151122 | 20160132 |
| 18 | 一次性使用静脉输液针 | 贵州遵义市洪达医疗器械有限公司 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 洪达 | 0.55 | 20150716 | 20160134 |
| 19 | 一次性使用输液器 带针 | 贵州遵义市洪达医疗器械有限公司 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 洪达 | B1-1 0.6 | 20151122 | 20160135 |
| 20 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 国药控股黔南州有限公司 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 洪达 | 偏头式 20mL 1.2×32mm  | 20160216 | 20160208 |
| 21 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 国药控股黔南州有限公司 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 洪达 | 中头式 5mL 0.6×28.5mm  | 160129 | 20160209 |
| 22 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 安顺市江达医疗器械有限公司 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 洪达 | 1ml 0.45×15.5  | 20150206 | 20160210 |
| 23 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 安顺市安康医疗器械有限责任公司 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 洪达 | 2.5ml 0.5×19.7  | 20150706 | 20160211 |
| 24 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 黔西南布依族苗族自治州人民医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 洪达 | 中头式 5mL 0.6×28.5mm  | 20160306 | 20160212 |
| 25 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 黔西南布依族苗族自治州人民医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 洪达 | 中头式 2.5mL 0.6×28.5mm  | 20160225 | 20160213 |
| 26 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 黔西南布依族苗族自治州人民医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 洪达 | 1ml 0.45×15.5  | 20151122 | 20160214 |
| 27 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 贵州世纪飞腾商贸有限公司 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 洪达 | 5ml 0.7×31  | 160125 | 20160215 |
| 28 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 六盘水贵方医疗科技有限公司 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 洪达 | 1ml 0.45×15.5  | 20150716 | 20160216 |
| 29 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 毕节地区腾飞医疗器械有限公司 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 洪达 | 中头式 5mL 0.6×28.5mm  | 20160229 | 20160217 |
| 30 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 贵州省黔西县医药公司 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 洪达 | 10ml 0.7×31  | 20151006 | 20160218 |
| 31 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 安顺市江达医疗器械有限公司 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 洪达 | 5ml 0.6×28.5  | 20151116 | 20160268 |
| 32 | 一次性使用配药注射器 带针 | 石阡县人民医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 洪达 | B型侧口针 20ml 1.2×32  | 20150906 | 20160269 |
| 33 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 贵州仁源医药有限责任公司 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 洪达 | 中头式 5mL 0.6×28.5mm  | 20160403 | 20160270 |

附表四：非（可）吸收性外科缝线质量监督抽验结果（合格名单）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 样品名称 | 受检单位 | 生产单位 | 商标 | 规格型号 | 生产批号或生产日期 | 报告编号 |
| 1 | 可吸收性外科缝线 | 六盘水贵方医疗科技有限公司 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 金环 | 5-0 90cm | 18R0710A | 20160096 |
| 2 | 可吸收性外科缝线 | 贵阳市第四人民医院 | 南通华尔康医疗科技股份有限公司 | 華爾康 | 1 | 160202 | 20160097 |
| 3 | 可吸收性外科缝线 | 贵州博超商贸有限公司 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 金环 | 1 90cm | 18R0826A | 20160098 |
| 4 | 非吸收性外科缝线 | 黔东南州恒生医疗设备有限公司 | 扬州富达医疗器械有限公司 | 君盛 | 2-0 | 20150806 | 20160103 |
| 5 | 可吸收性外科缝线 | 贵阳医学院第三附属医院 | 南通华利康医疗器械有限公司 | 华利康 | 90cm（35"） | 150307 | 20160104 |
| 6 | 非吸收性外科缝线 | 遵义贵康医疗器械有限责任公司 | 扬州富达医疗器械有限公司 | 君盛 | 4-0 | 20140106 | 20160105 |
| 7 | 可吸收性外科缝线 | 威宁县益康医疗器械有限公司 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 金环 | 5-0 | 18R1106B | 20160155 |
| 8 | 可吸收性外科缝线 | 黔西南布依族苗族自治州人民医院 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 金环 | 1 | 66Q1010A | 20160156 |
| 9 | 非吸收性外科缝线 | 贵州鸿瑞医疗器械有限公司 | 扬州市榕乐科技发展有限公司 | JSY | 3-0 | 20140306 | 20160180 |
| 10 | 非吸收性外科缝线 | 安顺市安康医疗器械有限责任公司 | 扬州市榕乐科技发展有限公司 | JSY | 2-0 | 2015年07月08日 | 20160181 |
| 11 | 非吸收性外科缝线 | 黔东南中西医结合医院 | 扬州市华祥医疗器械厂 | 華祥 | 2-0 | 20150502 | 20160182 |
| 12 | 非吸收性外科缝线 | 毕节地区腾飞医疗器械有限公司 | 扬州源康医疗器械有限公司 | 源利康 | 4-0 | 20150802 | 20160185 |
| 13 | 非吸收性外科缝线 | 铜仁市众博医疗科技有限公司 | 扬州市榕乐科技发展有限公司 | JSY | 2-0 | 2015年07月08日 | 20160186 |
| 14 | 非吸收性外科缝线 | 贵州铜仁博美特贸易有限公司 | 姜堰市新康丝线厂 | 宇康 | 1 | 140902 | 20160187 |
| 15 | 医用真丝非吸收缝线 | 铜仁市众博医疗科技有限公司 | 扬州市金环医疗器械厂 | 晓宇 | 3-0 | 20140702 | 20160198 |
| 16 | 医用真丝非吸收缝线 | 安顺市金凤凰医疗器械有限责任公司 | 扬州市金环医疗器械厂 | 晓宇 | 3-0 | 2016年01月03日 | 20160199 |
| 17 | 丝线编织非吸收性缝线 | 贵阳和美妇产医院 | 强生（中国）医疗器材有限公司 | 慕丝 | 0 | HM1BK | 20160200 |

附表五：天然胶乳橡胶避孕套质量监督抽验结果（合格名单）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 样品名称 | 受检单位 | 生产单位 | 商标 | 规格型号 | 生产批号或生产日期 | 报告编号 |
| 1 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 贵州赐福康药业有限公司 | 晋江市康乐乳胶用品有限公司 | 邦蝶 | 52mm±2mm | 15091212B | 20160113 |
| 2 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 仁怀市妇幼保健计划生育服务中心 | 大连乳胶有限责任公司 | 并蒂莲 | 52mm | 1506194 | 20160114 |
| 3 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 红花岗区烨桐保健食品销售部 | 济宁卫康胶业有限公司 | 梦情名流 | 52mm | 150102 | 20160116 |
| 4 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 红花岗区烨桐保健食品销售部 | 济宁卫康胶业有限公司 | 晚风 | 52mm | 150402 | 20160117 |
| 5 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 红花岗区烨桐保健食品销售部 | 茂名市江源乳胶制品有限公司 | 人之助 | 52mm±2mm | RZZ1601 | 20160118 |
| 6 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 贵州一树连锁药业有限公司 遵义丁字口分店 | 广州双一乳胶制品有限公司 | 多乐士 | 52mm±2mm | S1501SB | 20160119 |
| 7 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 遵义芝林大药房零售连锁有限公司 | 湛江市汇通药业有限公司 | 简爱 | 52mm±2mm | 14108A | 20160120 |
| 8 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 遵义芝林大药房零售连锁有限公司 | 湛江市汇通药业有限公司 | 蒂丝 | 52mm±2mm | 15075 | 20160121 |
| 9 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 安顺瑞生药业有限公司 | 桂林紫竹乳胶制品有限公司 | 功夫 | 52mm | 90001769 | 20160123 |
| 10 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 六枝特区福安康大药房 东苑店 | 上海金香乳胶制品有限公司 | 毓婷 | 52mm | SH150981 | 20160124 |
| 11 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 盘县圆梦大药房连锁有限公司 | 优丽达斯（张家港）乳胶制业有限公司 | 优妮斯 | 52mm±2mm | U5E503 | 20160125 |
| 12 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 红花岗区烨桐保健食品销售部 | 济宁卫康胶业有限公司 | 小夜郎 | 52mm | 160103 | 20160227 |
| 13 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 威宁县益康医疗器械有限公司 | 桂林紫竹乳胶制品有限公司 | KUNGFU | W52mm | 50006921 | 20160228 |
| 14 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 贵州一树连锁药业有限公司安顺市若飞东路分店 | 桂林紫竹乳胶制品有限公司 | 高邦 | W52mm | 80008273 | 20160229 |
| 15 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 安顺市长寿医药连锁有限责任公司开发区南马长寿大药房 | 桂林紫竹乳胶制品有限公司 | 優蒂豪 | W52mm | YDH150402 | 20160230 |
| 16 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 贵州幸福树大药房零售连锁有限公司 | 广州汇通乳胶制品有限公司 | 澳莱丝 | 52mm±2mm | 15082 | 20160231 |
| 17 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 都匀市计划生育妇幼保健院 | 大连乳胶有限责任公司 | 并蒂莲 | 49mm | 1507202 | 20160232 |
| 18 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 都匀市计划生育妇幼保健院 | 大连乳胶有限责任公司 | 并蒂莲 | 55mm | 1507094 | 20160233 |
| 19 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 都匀市计划生育妇幼保健院 | 上海名邦橡胶制品有限公司 | 名邦 | 52mm | 1505094 | 20160234 |
| 20 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 贵州一杆秤大药房连锁有限公司 | 广州双一乳胶制品有限公司 | 多乐士 | 52mm±2mm | G1511DA | 20160235 |
| 21 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 贵州上品保健贸易有限公司 | 河北同乐乳胶制品有限公司 | 邦太 | 52mm±2mm | 光面1601011、颗粒1601013 | 20160236 |
| 22 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 贵州华龙源保健品有限公司 | 济宁卫康胶业有限公司 | 琪蔓园 | 52mm | 160102 | 20160237 |
| 23 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 贵州华龙源保健品有限公司 | 河北安琪胶业有限公司 | 虎王 | 52mm±2mm | 20150802 | 20160238 |
| 24 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 贵阳一品康保健品有限公司 | 天津中拓乳胶科技发展有限公司 | 雨人 | W52±2mm | 150907 | 20160239 |
| 25 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 贵阳和睦家妇产医院 | 大连乳胶有限责任公司 | 并蒂莲 | 52mm | 1507301 | 20160240 |
| 26 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 贵州上品保健贸易有限公司 | 保定三普科技开发有限公司 | 盛元 | 52mm±2mm | 150502 | 20160241 |
| 27 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 黔西县家家康药业有限公司 | 济宁卫康胶业有限公司 | 圣天香 | 52mm | 140802 | 20160242 |
| 28 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 贵州省黔西县医药公司 | 河北同乐乳胶制品有限公司 | 邦太 | 52mm±2mm | 光面1506011、颗粒1506013 | 20160243 |
| 29 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 贵州省黔西县医药公司 | 河北同乐乳胶制品有限公司 | 念妮 | 52mm±2mm | 1507011 | 20160244 |
| 30 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 铜仁市益仁药业有限责任公司 | 上海金香乳胶制品有限公司 | 毓婷 | 52mm | SH150902 | 20160245 |
| 31 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 贵州一杆秤大药房连锁有限公司 | 广州双一乳胶制品有限公司 | 多乐士 | 52mm±2mm | S1511SA | 20160246 |
| 32 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 贵州玖玖佳生物科技有限公司 | 东洋松浦乳胶（锦州）有限公司 | yueduleisi | 52mm±2mm | 15060521 | 20160247 |
| 33 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 黔西县家家康药业有限公司 | 湛江市汇通药业有限公司 | 爱丽丝 | 52mm±2mm | 150101 | 20160248 |
| 34 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 贵州吉大夫药房连锁有限公司 | 广州汇通乳胶制品有限公司 | 斯香妮 | 52mm±2mm | WF1511B | 20160250 |
| 35 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 贵阳一品康保健品有限公司 | 广州真汉子医疗科技有限公司 | 真漢子 | 52mm±2mm | U5H607 | 20160251 |
| 36 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 贵州华龙源保健品有限公司 | 保定三普科技开发有限公司 | 水玲珑 | 52mm±2mm | 160203 | 20160252 |
| 37 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 安顺市西秀区老百姓大药房有限公责任公司 南马店 | 上海金香乳胶制品有限公司 | 毓婷 | 52mm | 152344 | 20160253 |
| 38 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 贵州仁源医药有限责任公司 | 晋江市康乐乳胶用品有限公司 | G-durex | 52mm±2mm | 201504 | 20160254 |
| 39 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 贵州吉大夫药房连锁有限公司 | 桂林紫竹乳胶制品有限公司 | 高邦 | W52mm | 21606364 | 20160255 |
| 40 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 贵阳一品康保健品有限公司 | 广州大明联合橡胶制品有限公司 | 奥新妮 | 52mm | D15H20411H01Y | 20160256 |
| 41 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 赫章县芝林大药房 | 茂名市江源乳胶制品有限公司 | 香黛儿 | 52mm±2mm | YJ20140113 | 20160257 |
| 42 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 贵阳一品康保健品有限公司 | 优丽达斯（张家港）乳胶制业有限公司 | 多乐士 | 52mm±2mm | U5A813D | 20160258 |
| 43 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 安顺市平坝区高峰镇人口和计划生育技术服务站 | 桂林紫竹乳胶制品有限公司 | 高邦 | 52mm | 1403064 | 20160259 |

附表六：医用输液贴质量监督抽验结果（合格名单）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 样品名称 | 受检单位 | 生产单位 | 商标 | 规格型号 | 生产批号或生产日期 | 报告编号 |
| 1 | 医用输液贴 | 贵州省仁怀市百信药械有限公司 | 江西鼎顺医疗设备有限公司 | 鼎英 | 70mm×35mm | 20150205 | 20160091 |
| 2 | 医用输液贴 | 贵州宏恒康商贸有限公司 | 江西安康医疗器械有限公司 | 科通 | A型（70mm×35mm） | 20160108 | 20160092 |
| 3 | 医用输液贴 | 遵义市嘉利康商贸有限公司 | 江西安康医疗器械有限公司 | 科通 | A型（70mm×35mm） | 20150905 | 20160093 |
| 4 | 医用输液贴 | 贵州博超商贸有限公司 | 江西安康医疗器械有限公司 | 科通 | A型（70mm×35mm） | 20150106 | 20160094 |
| 5 | 医用输液贴 | 安顺瑞生药业有限公司 | 昆明双龙卫生材料有限公司 | 金博 | 70mm×35mm | 20150203 | 20160095 |
| 6 | 医用输液贴 | 红果富康医疗器械经营部 | 江西安康医疗器械有限公司 | 科通 | A型（70mm×35mm） | 20150905 | 20160102 |
| 7 | 医用输液贴 | 安顺市平坝区高峰镇卫生院 | 南昌市凯旋医疗器械有限公司 | 凯旋 | 70mm×35mm | 2015年4月2日 | 20160126 |
| 8 | 输液胶贴 | 黔西南布依族苗族自治州人民医院 | 泰州市精卫医疗器械有限公司 | 精卫 | 7cm×3.5cm | 16010700 | 20160127 |
| 9 | 医用输液贴 | 安顺市安康医疗器械有限责任公司 | 南昌市凯旋医疗器械有限公司 | 凯旋 | 70mm×35mm | 2015年10月2日 | 20160128 |
| 10 | 医用输液贴 | 凯里市中医医院 | 南昌市凯旋医疗器械有限公司 | 凯旋 | 70mm×35mm | 2015年7月2日 | 20160129 |
| 11 | 医用输液贴 | 三都水族自治县人民医院 | 南昌市凯旋医疗器械有限公司 | 凯旋 | 70mm×35mm | 2015年11月2日 | 20160130 |
| 12 | 输液胶贴 | 贵州利美康外科医院 | 泰州市精卫医疗器械有限公司 | 精卫 | 7cm×3.5cm | 15093000 | 20160131 |
| 13 | 医用输液贴 | 思南县人民医院 | 南昌市富达医疗器械有限公司 | 赣民 | 70mm×35mm | 20160206 | 20160189 |
| 14 | 医用输液贴 | 贵州铜仁博美特贸易有限公司 | 江西安康医疗器械有限公司 | 科通 | A型（70mm×35mm） | 2016年03月05日 | 20160190 |
| 15 | 医用输液贴 | 贵州鸿瑞医疗器械有限公司 | 昆明双龙卫生材料有限公司 | 金博 | 70mm×35mm | 20150803 | 20160191 |
| 16 | 医用输液贴 | 国药控股黔东南州医药有限公司 | 昆明双龙卫生材料有限公司 | 金博 | 70mm×35mm | 2015年08月03日 | 20160192 |
| 17 | 医用输液贴 | 安顺市金凤凰医疗器械有限责任公司 | 青岛海诺生物工程有限公司 | 海氏海诺 | 70mm×35mm | 150503 | 20160193 |
| 18 | 医用输液贴 | 贵州康尔乐科技发展有限公司 | 青岛海诺生物工程有限公司 | 海氏海诺 | 70mm×35mm | 151005 | 20160194 |
| 19 | 医用输液贴 | 毕节市中信商贸有限公司 | 南昌市凯旋医疗器械有限公司 | 凯旋 | 70mm×35mm | 2016年1月2日 | 20160195 |
| 20 | 医用输液贴 | 毕节地区腾飞医疗器械有限公司 | 南昌市凯旋医疗器械有限公司 | 凯旋 | 70mm×35mm | 2016年1月2日 | 20160196 |
| 21 | 医用输液贴 | 毕节沁林医疗器械有限公司 | 南昌市凯旋医疗器械有限公司 | 凯旋 | 70mm×35mm | 2014年12月2日 | 20160197 |

附表七：宫内节育器质量监督抽验结果（合格名单）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 样品名称 | 受检单位 | 生产单位 | 商标 | 规格型号 | 生产批号或生产日期 | 报告编号 |
| 1 | MCuII功能性宫内节育器 | 贵阳医学院 附属乌当医院 | 辽宁爱母医疗科技有限公司 | 爱母 | M（32mm） | B141212 | 20160115 |
| 2 | MCu功能性宫内节育器 | 贵州博超商贸有限公司 | 辽宁爱母医疗科技有限公司 | 爱母 | M-32 | A151212 | 20160122 |

附表八：一次性使用无菌阴道扩张器质量监督抽验结果（合格名单）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 样品名称 | 受检单位 | 生产单位 | 商标 | 规格型号 | 生产批号或生产日期 | 报告编号 |
| 1 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 贵阳市妇幼保健院 | 上海康寿医疗器械有限公司 | 康寿 | 中号 | 151109 | 20160066 |
| 2 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 贵阳市第一人民医院 | 南昌益民医用卫生材料有限公司 | 益民 | 中号 | 20151016 | 20160067 |
| 3 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 安顺市长寿欣新药业有限责任公司 | 南昌益民医用卫生材料有限公司 | 益民 | 中号 | 20150906 | 20160068 |
| 4 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 毕节惠丰医药有限责任公司 | 南昌益民医用卫生材料有限公司 | 益民 | 中号 | 20151206 | 20160069 |
| 5 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 贵阳医学院第三附属医院 | 江西岚湖医疗器械有限公司 | 岚湖 | A型中号 | 20150408 | 20160070 |
| 6 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 贵州祥瑞医疗器械有限公司 | 南昌市康洁医用卫生用品有限公司 | 永康洁 | A型轴转式 | 2016年04月09日 | 20160157 |
| 7 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 六盘水贵方医疗科技有限公司 | 南昌益民医用卫生材料有限公司 | 益民 | 中号 | 20151206 | 20160163 |
| 8 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 毕节沁林医疗器械有限公司 | 南昌市旭辉医疗器械有限公司 | 旭輝 | 中号 | 2015年07月06日 | 20160164 |
| 9 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 贵阳三瑞医疗器械有限公司 | 江西岚湖医疗器械有限公司 | 岚湖 | A型中号 | 2016年01月06日 | 20160165 |
| 10 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 铜仁市众博医疗科技有限公司 | 江西岚湖医疗器械有限公司 | 岚湖 | 中号 | 2015年04月08日 | 20160166 |
| 11 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 三穗湘黔医院 | 南昌市康洁医用卫生用品有限公司 | 永康洁 | A型中号 | 2015年12月06日 | 20160167 |
| 12 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 遵义市嘉利康商贸有限公司 | 南昌市康洁医用卫生用品有限公司 | 永康洁 | A型中号 | 20151206 | 20160168 |
| 13 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 贵阳市第四人民医院 | 江西庐乐医疗器械集团有限公司 | 庐乐 | 中号 | 151017 | 20160169 |
| 14 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 贵阳好德贸易有限公司 | 江西庐乐医疗器械集团有限公司 | 庐乐 | 中号 | 160103 | 20160170 |
| 15 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 黔东南中西医结合医院 | 南昌市朝阳医疗保健用品有限公司 | 朝伊康 | 中号 | 20160102 | 20160171 |

附表九：一次性使用无菌导尿管质量监督抽验结果（合格名单）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 样品名称 | 受检单位 | 生产单位 | 商标 | 规格型号 | 生产批号或生产日期 | 报告编号 |
| 1 | 一次性使用乳胶导尿管 | 六盘水贵方医疗科技有限公司 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | GOLD BRIOGE | 4.0MM（12FR）5-10ML | 20150701 | 20160099 |
| 2 | 一次性使用乳胶导尿管 | 贵阳医学院 附属乌当医院 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | GOLD BRIOGE | 4.7mm（14Fr）30ml | 20151101 | 20160100 |
| 3 | 一次性使用导尿管 | 六盘水康顺医疗器械有限公司 | 扬州江扬特种橡塑制品有限公司 | 江扬 | 4.0mm（F12） | 16年02月05日 | 20160101 |
| 4 | 一次性使用乳胶导尿管 | 安顺市安康医疗器械有限责任公司 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | GOLD BRIOGE | 5.3MM（16FR）30ML | 20150501 | 20160143 |
| 5 | 一次性使用乳胶导尿管 | 贵州东南药业有限公司 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | GOLD BRIOGE | 5.3mm（16Fr）30ml | 20150201 | 20160144 |
| 6 | 一次性使用无菌导尿管 | 黔东南中西医结合医院 | 湛江市事达实业有限公司 | 事達 | 18Fr（30ml） | 201510B2 | 20160145 |
| 7 | 一次性使用乳胶导尿管 | 贵阳和美妇产医院 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | GOLD BRIOGE | 4.7mm（14Fr）30ml | 20150901 | 20160147 |
| 8 | 一次性使用无菌导尿管 | 贵州康尔乐科技发展有限公司 | 湛江市事达实业有限公司 | 事達 | 14Fr（5ml-10ml） | 201509H3 | 20160149 |
| 9 | 一次性使用无菌导尿管 | 毕节市中信商贸有限公司 | 湛江市事达实业有限公司 | 事達 | 16Fr（30ml） | 201410C1 | 20160150 |
| 10 | 一次性使用乳胶导尿管 | 贵州省黔西县医药公司 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | GOLD BRIOGE | 4.0MM（12FR）5-10ML | 20151001 | 20160151 |
| 11 | 一次性使用导尿管 | 赫章县欣安药材有限公司 | 江苏华泰医疗器械有限公司 | 春扬 | Fr 12 4.0MM±0.33MM | 20141104 | 20160152 |
| 12 | 一次性使用乳胶导尿管 | 贵州宏都医疗器械有限公司 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | GOLD BRIOGE | 3.3MM（10FR）3-5ML | 20141001 | 20160153 |

附表十：一次性使用灭菌橡胶外科手套质量监督抽验结果（合格名单）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 样品名称 | 受检单位 | 生产单位 | 商标 | 规格型号 | 生产批号或生产日期 | 报告编号 |
| 1 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 六盘水贵方医疗科技有限公司 | 桂林紫竹乳胶制品有限公司 | 高邦 | 7 | M1519 | 20160088 |
| 2 | 一次性使用橡胶检查手套 | 贵阳医学院 附属乌当医院 | 江西丹美实业有限公司 | 丹美 | 小号 | 151006 | 20160107 |
| 3 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 贵州宏恒康商贸有限公司 | 洪湖泰宁医疗器械有限公司 | 泰宁 | 7.5（中号） | 20160108 | 20160108 |
| 4 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 贵州世纪飞腾商贸有限公司 | 河北百美橡胶制品有限公司 | 百美 | M（7.5） | 1408184 | 20160109 |
| 5 | 一次性使用橡胶检查手套 | 六盘水康顺医疗器械有限公司 | 江西丹美实业有限公司 | 丹美 | 中号 | 151006 | 20160111 |
| 6 | 一次性使用橡胶检查手套 | 贵州安顺峰源药业有限责任公司 | 南昌市凯旋医疗器械有限公司 | 凯旋 | 小号 | 20151202 | 20160137 |
| 7 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 长顺县人民医院 | 山东玉源乳胶手套有限公司 | “图示” | 小号 | 1504166 | 20160138 |
| 8 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 贵阳中医学院第二附属医院 | 山东蓝帆新材料有限公司 | 蓝帆 | S | 1201403 | 20160141 |
| 9 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 贵州康尔乐科技发展有限公司 | 桂林紫竹乳胶制品有限公司 | 高邦 | 7 | M1514 | 20160158 |
| 10 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 安顺市长寿欣新药业有限责任公司 | 江西科美医疗器械集团有限公司 | 科美 | 6.5 | 2015年10月16日 | 20160159 |
| 11 | 一次性使用橡胶检查手套 | 贵州百灵企业集团医药销售有限公司 | 江西丹美实业有限公司 | 丹美 | 中号 | 151006 | 20160160 |
| 12 | 一次性使用橡胶检查手套 | 贵州弘一医药有限责任公司 | 江西丹美实业有限公司 | 丹美 | 中号 | 20160102 | 20160161 |
| 13 | 一次性使用橡胶检查手套 | 贵州黔江医疗器械有限公司 | 江西丹美实业有限公司 | 丹美 | 中号 | 160102 | 20160162 |
| 14 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 黔西南布依族苗族自治州人民医院 | 江西科美医疗器械集团有限公司 | 科美 | 7 | 18灭20151016 | 20160201 |
| 15 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 黔西南布依族苗族自治州人民医院 | 江西科美医疗器械集团有限公司 | 科美 | 7.5 | 20150902 | 20160202 |
| 16 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 贵阳中医学院 第一附属医院 | 江西科美医疗器械集团有限公司 | 科美 | 6.5 | 20151116 | 20160203 |
| 17 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 贵州仁源医药有限责任公司 | 桂林紫竹乳胶制品有限公司 | 高邦 | 7 | M1552 | 20160249 |
| 18 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 安顺市金凤凰医疗器械有限责任公司 | 上海科邦医用乳胶器材有限公司 | 科邦 | 6.5 | 16012904 | 20160260 |
| 19 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 贵州东南药业有限公司 | 上海科邦医用乳胶器材有限公司 | 科邦 | 6.5 | 16031604 | 20160261 |
| 20 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 贵州退休医师医院有限公司 | 上海科邦医用乳胶器材有限公司 | 科邦 | 6.5 | 16040904 | 20160262 |
| 21 | 一次性使用橡胶外科手套 | 黔西县中心医院 | 江西恒生实业有限公司 | 恒生 | 7.5 | 150806 | 20160263 |
| 22 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 贵州省人民医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 洪达 | 7# | 20151106 | 20160264 |
| 23 | 一次性使用无菌橡胶外科手套 | 贵州天使医疗器材有限公司 | 贵州天使医疗器材有限公司 | 黔天使 | 6.5# | 20160211 | 20160265 |
| 24 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 思南县人民医院 | 江西科美医疗器械集团有限公司 | 科美 | 7 1/2 | 20150416 | 20160266 |

附表十一：医用敷料质量监督抽验结果（合格名单）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 样品名称 | 受检单位 | 生产单位 | 商标 | 规格型号 | 生产批号或生产日期 | 报告编号 |
| 1 | 医用纱布块 | 贵阳市公共卫生救治中心 | 河南省豫北卫材有限公司 | 豫北 | 8×10×8 | 20151201 | 20160133 |
| 2 | 脱脂纱布口罩 | 贵州赐福康药业有限公司 | 遵义联盟医用器材有限公司 | 联盟 | （中合型）16层 17cm×13cm | 151106 | 20160136 |
| 3 | 无菌敷贴 | 贵州黔江医疗器械有限公司 | 浙江康力迪医疗用品有限公司 | 康力迪 | 6×7CM（1202） | 15091809 | 20160188 |
| 4 | 医用脱脂棉纱布 | 贵州天使医疗器材有限公司 | 贵州天使医疗器材有限公司 | 黔天使 | 7cm×8cm×8层 | 20160203 | 20160204 |
| 5 | 脱脂纱布块 | 贵州宏都医疗器械有限公司 | 河南飘安集团有限公司 | 飘安 | I型 | 20150306 | 20160205 |
| 6 | 医用纱布敷料 | 贵阳和睦家妇产医院 | 南昌振丰医疗器械有限公司 | 振丰 | B1型 8×10×8 | 2016年2月7日 | 20160206 |
| 7 | 医用脱脂纱布块 | 贵阳中医学院 第一附属医院 | 河南省安邦卫材有限公司 | 安邦 | 84×1000 | 150902 | 20160207 |
| 8 | 医用脱脂棉 | 贵州赐福康药业有限公司 | 山东滨州仁通医疗器械有限公司 | 仁通 | 500g | 20151102 | 20160219 |
| 9 | 医用脱脂棉 | 贵州鸿瑞医疗器械有限公司 | 曹县华鲁卫生材料有限公司 | 华鲁 | 500g | 20150801 | 20160221 |
| 10 | 医用脱脂棉 | 贵州东南药业有限公司 | 徐州利尔康卫生材料有限公司 | 紫芸 | 500g | 151204 | 20160222 |
| 11 | 医用脱脂棉 | 贵定县昌明镇中心卫生院 | 新乡市康民卫材开发有限公司 | 康民 | 500g | 20141116 | 20160223 |
| 12 | 医用脱脂棉 | 贵州利美康外科医院 | 河南飘安集团有限公司 | 飘安 | 500g | 20151216 | 20160224 |
| 13 | 医用脱脂棉 | 贵阳好德贸易有限公司 | 焦作联盟医用材料股份有限公司 | 联盟 | 500g | 2016010503 | 20160225 |
| 14 | 医用脱脂棉 | 毕节地区腾飞医疗器械有限公司 | 徐州利尔康卫生材料有限公司 | 紫芸 | 500g | 160104 | 20160226 |

附表十二：血压计质量监督抽验结果（合格名单）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 样品名称 | 受检单位 | 生产单位 | 商标 | 规格型号 | 生产批号或生产日期 | 报告编号 |
| 1 | 手臂式全自动电子血压计 | 贵州宏恒康商贸有限公司 | 深圳市家康科技有限公司 | JIAcom | BP-JC312手臂式 | M15062601630 | 20160142 |
| 2 | 臂式电子血压计 | 贵州祥瑞医疗器械有限公司 | 深圳市爱立康医疗电子有限公司 | 泓康源 | AES-U111 | 15G02 | 20160148 |

附表十三：义齿质量监督抽验结果（合格名单）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 样品名称 | 受检单位 | 生产单位 | 商标 | 规格型号 | 生产批号或生产日期 | 报告编号 |
| 1 | 铸造活动支架 | 贵阳力康假牙制作中心 | 贵阳力康假牙制作中心 | —— | 定制式 | 2016年4月23日 | 20160139 |
| 2 | 烤瓷熔附金属冠 | 贵阳力康假牙制作中心 | 贵阳力康假牙制作中心 | —— | 定制式 | 2016年4月22日 | 20160140 |

附表十四：远红外磁疗贴质量监督抽验结果（合格名单）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 样品名称 | 受检单位 | 生产单位 | 商标 | 规格型号 | 生产批号或生产日期 | 报告编号 |
| 1 | 远红外小儿保脐贴 | 贵州康琦药械有限公司 | 贵州康琦药械有限公司 | 乖苗苗 | 40mm×40mm | 20160101 | 20160071 |
| 2 | 康琦平喘止咳贴 | 贵州康琦药械有限公司 | 贵州康琦药械有限公司 | 康琦 | 50mm×70mm | 20160101 | 20160072 |
| 3 | 远红外颈椎康贴 | 贵州康琦药械有限公司 | 贵州康琦药械有限公司 | 康琦 | 70mm×100mm | 20160101 | 20160073 |
| 4 | 远红外风湿贴 | 贵州康琦药械有限公司 | 贵州康琦药械有限公司 | 康琦 | 70mm×100mm | 20160201 | 20160075 |
| 5 | 远红外骨质增生贴 | 贵州康琦药械有限公司 | 贵州康琦药械有限公司 | 康琦 | 70mm×100mm | 20160101 | 20160076 |
| 6 | 康琦乳腺增生贴 | 贵州康琦药械有限公司 | 贵州康琦药械有限公司 | 康琦 | 50mm×70mm | 20160201 | 20160077 |
| 7 | 康琦行气通便贴 | 贵州康琦药械有限公司 | 贵州康琦药械有限公司 | 康琦 | 70mm×100mm | 20160201 | 20160078 |
| 8 | 远红外活络止痛贴 | 贵州康琦药械有限公司 | 贵州康琦药械有限公司 | 康琦 | 70mm×100mm | 20160201 | 20160079 |
| 9 | 远红外腰痛贴 | 贵州康琦药械有限公司 | 贵州康琦药械有限公司 | 康琦 | 70mm×100mm | 20160101 | 20160080 |
| 10 | 穴位贴敷（消痛型） | 贵州东仪医疗器械有限公司 | 贵州东仪医疗器械有限公司 | 东仪派 | 65mm×65mm | 20160202 | 20160081 |
| 11 | 穴位贴敷（消痛型） | 贵州东仪医疗器械有限公司 | 贵州东仪医疗器械有限公司 | 东仪派 | 60mm×60mm | 20160101 | 20160082 |
| 12 | 穴位贴敷（消痛型） | 贵州东仪医疗器械有限公司 | 贵州东仪医疗器械有限公司 | 东仪派 | 40mm×40mm | 20160103 | 20160083 |
| 13 | 穴位贴敷（胃痛型） | 贵州东仪医疗器械有限公司 | 贵州东仪医疗器械有限公司 | 东仪派 | 65mm×65mm | 20160107 | 20160084 |
| 14 | 穴位贴敷（妇痛型） | 贵州东仪医疗器械有限公司 | 贵州东仪医疗器械有限公司 | 东仪派 | 60mm×60mm | 20151211 | 20160085 |
| 15 | 穴位贴敷（胃痛型） | 贵州东仪医疗器械有限公司 | 贵州东仪医疗器械有限公司 | 东仪派 | 40mm×40mm | 20150905 | 20160086 |
| 16 | 穴位贴敷（妇痛型） | 贵州东仪医疗器械有限公司 | 贵州东仪医疗器械有限公司 | 东仪派 | 40mm×40mm | 20151207 | 20160087 |
| 17 | 正鑫疼痛贴 | 贵州正鑫实业有限公司 | 贵州正鑫实业有限公司 | —— | 50mm×70mm | 160401 | 20160146 |
| 18 | 痛可贴（颈椎病型） | 贵阳一品康保健品有限公司 | 哈尔滨康友药业有限公司 | 白求恩 | 9cm×12cm 2贴×3袋 | 20160502 | 20160154 |

附表十五：医用缝合针质量监督抽验结果（合格名单）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 样品名称 | 受检单位 | 生产单位 | 商标 | 规格型号 | 生产批号或生产日期 | 报告编号 |
| 1 | 医用缝合针 | 遵义市锦辉医疗器械有限公司 | 巢湖市宾雄医疗器械有限公司 | 宾雄 | △1/2 8×20 | 42130111 | 20160106 |
| 2 | 医用缝合针 | 六盘水康顺医疗器械有限公司 | 上海成元医疗用品厂 | 信成 | O½ 9×20 | 110908 | 20160110 |
| 3 | 医用缝合针 | 贵州鸿瑞医疗器械有限公司 | 巢湖市宾雄医疗器械有限公司 | 宾雄 | △1/2 8×20 | 42131217 | 20160179 |

附表十六：听诊器质量监督抽验结果（合格名单）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 样品名称 | 受检单位 | 生产单位 | 商标 | 规格型号 | 生产批号或生产日期 | 报告编号 |
| 1 | 听诊器 | 贵州宏恒康商贸有限公司 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 鱼跃 | 插入式单用A型 | 1507184 | 20160089 |
| 2 | 单用听诊器 | 安顺瑞生药业有限公司 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 鱼跃 | 插入式单用A型 | 1507184 | 20160090 |
| 3 | 单用听诊器 | 黔西南布依族苗族自治州人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 鱼跃 | 插入式单用A型 | 20141129 | 20160112 |
| 4 | 单用听诊器 | 贵州和生医学电子有限公司 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 鱼跃 | 插入式单用A型 | 2015年10月8日 | 20160183 |
| 5 | 二用听诊器 | 贵州宏都医疗器械有限公司 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 鱼跃 | 插入式二用A型 | 1507184 | 20160184 |

附表十七：体温计质量监督抽验结果（合格名单）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 样品名称 | 受检单位 | 生产单位 | 商标 | 规格型号 | 生产批号或生产日期 | 报告编号 |
| 1 | 玻璃体温计（口腔用） | 遵义芝林大药房零售连锁有限公司 | 重庆日月医疗设备有限公司 | 日月牌 | 三角型棒式 | 20150123 | 20160172 |
| 2 | 玻璃体温计 | 贵州新亚恒医药有限公司 | 南昌市江南城医疗器械有限公司 | 江南城 | 三角形棒式（口腔） | 2015年12月08日 | 20160173 |
| 3 | 玻璃体温计（口腔用） | 黔西南布依族苗族自治州人民医院 | 重庆日月医疗设备有限公司 | 日月牌 | 三角型棒式 | 20150813 | 20160174 |
| 4 | 体温计 | 贵州百灵企业集团医药销售有限公司 | 湖南洪江市正兴医疗仪表厂 | 芙蓉 | 三角型棒式（口腔） | 20151225 | 20160175 |
| 5 | 体温计 | 贵州幸福树大药房零售连锁有限公司 | 湖南洪江市正兴医疗仪表厂 | 芙蓉 | 三角型棒式（口腔） | 20160323 | 20160176 |
| 6 | 玻璃体温计 | 贵定县人民医院 | 南昌市江南城医疗器械有限公司 | 江南城 | 三角形棒式（口腔） | 2015年12月8日 | 20160177 |
| 7 | 玻璃体温计 | 贵阳好德贸易有限公司 | 河南圣安瑞达医用制品有限公司 | 圣光 | 三角型棒式（口腔型） | 20150826 | 20160178 |