附件3

国家医疗器械抽检符合标准规定产品名单

| 序号 | 标示产品名称 | 被抽查单位 | 标示生产企业 | 规格型号 | 生产日期/批号/  出厂编号 | 抽样单位 | 检验单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双波长半导体激光系统 | 博士伦（上海）贸易有限公司 | Solta Medical,Inc. | CB-CONSOLE-SC | 2016-10 BC16413005 | 上海市食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 |
| 2 | 半导体激光治疗仪 | 上海道恒医疗科技股份有限公司 | 上海道恒医疗器械有限公司 | DH-650-C | 2016.06.27 P160627-01 12160627-0056 | 上海市食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 |
| 3 | 半导体激光治疗仪 | 正安（北京）医疗设备有限公司 | 正安（北京）医疗设备有限公司 | SAS-XNⅠB | 2017年4月26日A1103883E17042601 | 北京市食品药品监督管理局 | 湖北省医疗器械质量监督检验研究院 |
| 4 | 半导体激光治疗仪 | 天津市雷意激光技术有限公司 | 天津市雷意激光技术有限公司 | LS-20 | 2017年5月5日 2526 | 天津市市场和质量监督管理委员会 | 北京市医疗器械检验所 |
| 5 | 半导体激光治疗仪 | 佛山市顺德区中强医疗器械有限公司 | 佛山市顺德区中强医疗器械有限公司 | ZQL-B | 2017年4月1日 020719 | 广东省食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 |
| 6 | 半导体激光治疗仪 | 佛山市顺德区中强医疗器械有限公司 | 佛山市顺德区中强医疗器械有限公司 | ZQL型（袖珍型） | 2017年05月02日 153001 | 广东省食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 |
| 7 | 铝镓铟磷半导体激光治疗仪 | 桂林康兴医疗器械有限公司 | 桂林康兴医疗器械有限公司 | GX-1000C | 20170502 2017650099 | 广西壮族自治区食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 |
| 8 | 半导体激光治疗仪 | 武汉佐盈森科技发展有限公司 | 武汉佐盈森科技发展有限公司 | NK-808 | 2017年05月12日 NK-808201705001 | 湖北省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 |
| 9 | 半导体激光治疗仪 | 武汉凌云光电科技有限责任公司 | 武汉凌云光电科技有限责任公司 | FD-30-A | 2017.05.10 FD30A170401 | 湖北省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 |
| 10 | 半导体激光治疗仪 | 武汉光盾科技有限公司 | 武汉光盾科技有限公司 | GD07-W型 | 1701110710020 | 湖北省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 |
| 11 | 半导体激光/低频治疗仪 | 桂林康兴医疗器械有限公司 | 桂林康兴医疗器械有限公司 | GX-2000B | Y2016000179 | 广西壮族自治区食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 |
| 12 | 超声多普勒胎儿心率仪 | 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 | 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 | Sonoline A | 2017-01 FA1608100026 | 河北省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 |
| 13 | 超声多普勒胎音仪 | 湖南天健科技发展有限公司 | 佛山市顺德区长兴超声设备有限公司 | H10-3 | 2016年10月 610F 2398041610F | 湖南省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 14 | 超声多普勒胎儿心率仪 | 武汉华大基因生物医学工程有限公司 | 武汉华大基因生物医学工程有限公司 | BGI-HB-F001 | 2016年09月22日 HBF-0005 | 湖北省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 15 | 胎心仪 | 泰安市迈迪医疗电子有限公司 | 泰安市迈迪医疗电子有限公司 | MD200A | 20170324 1703080004 | 山东省食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 |
| 16 | 金属托槽 | 北京信和贸易有限公司 | TOMY株式会社 | 936-102L | 2017年2月 | 北京市食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 |
| 17 | 陶瓷托槽 | 马鞍山市休普技术陶瓷有限责任公司 | 马鞍山市休普技术陶瓷有限责任公司 | 氧化铝方丝弓形 | 15090202 | 安徽省食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 |
| 18 | 正畸金属托槽 | 北京泰克莱恩医疗科技有限公司 | Bernhard Förster GmbH | 706-0857 | 2016年12月15日 706-0857117 | 北京市食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 |
| 19 | 牙科正畸托槽 | 长沙市天天齿科器材有限公司 | 长沙市天天齿科器材有限公司 | 标准方丝弓托槽柱状底不带钩 0.022″ | 170419 17041901101 | 湖南省食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 |
| 20 | 正畸托槽 | 北京圣玛特科技有限公司 | 北京圣玛特科技有限公司 | 直丝弓托槽（ROTH）SN-ROTH 0.022” | 2017年5月4日 4217050412201 | 北京市食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 |
| 21 | 正畸托槽 | 上药医疗器械（上海）有限公司 | 杭州新亚齿科材料有限公司 | 标准型网底直丝弓托槽/8216-23B | 160708 16070836 | 上海市食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 |
| 22 | 陶瓷托槽 | 杭州星辰三比齿科器材有限公司 | 杭州星辰三比齿科器材有限公司 | 型号：滑动托槽规格：0.022” | 2017.03.16 BR17031602 | 浙江省食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 |
| 23 | 正畸托槽 | 阜宁县美特齿科材料厂 | 阜宁县美特齿科材料厂 | 规格：方丝 | 17042503 | 江苏省食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 |
| 24 | 正畸托槽 | 阜宁三比医疗器械有限公司 | 阜宁三比医疗器械有限公司 | 型号：方丝弓托槽 | 170327 | 江苏省食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 |
| 25 | 正畸托槽 | 盐城市新捷医疗器材有限公司 | 盐城市新捷医疗器材有限公司 | 型号：直丝弓托槽 | 160416 | 江苏省食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 |
| 26 | 正畸托槽 | 杭州德泰克医疗器材有限公司 | 杭州德泰克医疗器材有限公司 | 直丝弓（Roth）托槽 | S1704056 | 浙江省食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 |
| 27 | 氧化锆正畸托槽 | 江苏思麦尔生命科技有限公司 | 江苏思麦尔生命科技有限公司 | 型号：ZrZ-1 规格：0.022〞 5-5 | 2017.05.17 170501 | 江苏省食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 |
| 28 | 托槽 | 托博正畸器械（无锡）有限公司 | 托博正畸器械（无锡）有限公司 | 规格：.022" 套装 | 2017.05.05 12517CN40 | 江苏省食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 |
| 29 | 正畸托槽 | 杭州新亚齿科材料有限公司 | 杭州新亚齿科材料有限公司 | 型号：标准型网底方丝弓托槽 | 170117 17011741 | 浙江省食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 |
| 30 | 直丝弓正畸托槽 | 桐庐宏远医疗器械有限公司 | 桐庐宏远医疗器械有限公司 | 型号：普通型规格：Roth 345hooks 0.022〞 | 170120 | 浙江省食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 |
| 31 | 陶瓷托槽 | 金华市创新医疗器械科技有限公司 | 金华市创新医疗器械科技有限公司 | / | 20170417 MP150501 | 浙江省食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 |
| 32 | 正畸托槽 | 西安交通大学口腔医院 | 杭州新亚齿科材料有限公司 | 型号：标准型网底方丝弓托槽规格：0.022"8116-23B 3 带钩 | 150824 15082401 | 陕西省食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 |
| 33 | 正畸托槽 | 杭州富阳华文医疗器械有限公司 | 杭州富阳华文医疗器械有限公司 | 型号：直丝弓托槽 | HF1703019 | 浙江省食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 |
| 34 | 正畸托槽 | 杭州远方医疗器械有限公司 | 杭州远方医疗器械有限公司 | / | 170210 | 浙江省食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 |
| 35 | 正畸托槽 | 金华市创新医疗器械科技有限公司 | 金华市创新医疗器械科技有限公司 | / | 20170418 MR150801 | 浙江省食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 |
| 36 | α-羟丁酸脱氢酶（HBDH）测定试剂（紫外动力学法） | 武汉百德瑞康生物技术有限公司 | 武汉百德瑞康生物技术有限公司 | R1:40ml\*1 R2:10ml\*1 | 20170513 15170501 | 湖北省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 37 | α-羟丁酸脱氢酶测定试剂（连续监测法） | 上海荣盛生物药业有限公司 | 上海荣盛生物药业有限公司 | 6144A R1:4×60ml R2:2×30ml | 20170215 20170201131 | 上海市食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 38 | α-羟丁酸脱氢酶测定试剂盒（速率法） | 德赛诊断系统（上海）有限公司 | DiaSys Diagnostic Systems GmbH | 试剂1：5×20 mL；试剂2:1×25mL | 23054 KIT LOT：60113521 | 上海市食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 39 | α-羟丁酸脱氢酶（α-HBDH）测定试剂盒（速率法） | 上海东方顺宇科技有限公司 | 上海东方顺宇科技有限公司 | 150ml/盒 [R1:40ml×3,R2:30ml×1] | 17.05.04 170501 | 上海市食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 40 | α-羟丁酸脱氢酶（α-HBDH）测定试剂盒（DGKC） | 上海华臣生物试剂有限公司 | 上海华臣生物试剂有限公司 | R1:60mlX2；R2:15mlX2 | 2017.04.10 01HBDH170410 | 上海市食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 41 | α-羟丁酸脱氢酶（HBDH）测定试剂盒（紫外动力学法） | 武汉市长立生物技术有限责任公司 | 武汉市长立生物技术有限责任公司 | R1:60ml\*1 R2:15ml\*1/7170 | 20170121 17040101 | 湖北省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 42 | α-羟丁酸脱氢酶测定试剂盒（α-酮丁酸底物法） | 贝克曼库尔特试验系统（苏州）有限公司 | 贝克曼库尔特试验系统（苏州）有限公司 | R1 4\*15mL+R2 4\*15mL | 2017-05-12 AUZ4403 | 江苏省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 43 | α-羟丁酸脱氢酶测定试剂盒（HBDH）（DGKC推荐法） | 上海聚创医药科技有限公司 | 上海聚创医药科技有限公司 | R1:2\*40ml R2:2\*10ml | 170206 | 上海市食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 44 | α-羟丁酸脱氢酶测定试剂盒（DGKC推荐方法） | 骏实生物科技（上海）有限公司 | 骏实生物科技（上海）有限公司 | R1：60ml×2 R2：15ml×2 | 2016-12-19 16121931 | 上海市食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 45 | α-羟丁酸脱氢酶测定试剂盒（酮丁酸底物法） | 湖南圣湘生物科技有限公司 | 湖南圣湘生物科技有限公司 | R1：2×60ml;R2:2×15ml | 20170105 A2017001 | 湖南省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 46 | α-羟丁酸脱氢酶测定试剂盒（DGKC比色法） | 上海执诚生物科技有限公司 | 上海执诚生物科技有限公司 | 4x50/1x50ML | 2017-02-13 ZCFEBQ007 | 上海市食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 47 | 羟丁酸脱氢酶测定试剂盒（DGKC法） | 江西特康科技有限公司 | 江西特康科技有限公司 | R1：4×50ml R2:1×50ml | 2017-04-11 1704113 | 江西省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 48 | α-羟丁酸脱氢酶试剂盒（DGKC法） | 上海科华生物工程股份有限公司 | 上海科华生物工程股份有限公司 | R1:2\*72mlR2：1\*36ml | 20170216 20170212 | 上海市食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 49 | α-羟丁酸脱氢酶测定试剂盒（DGKC法） | 上海蓝怡科技股份有限公司 | 上海蓝怡科技股份有限公司 | R1 40ML\*3瓶；R2 30ML\*1瓶 | 2017/02/03 R701AWA | 上海市食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 50 | α-羟丁酸脱氢酶测定试剂盒（DGKC法） | 上海蓝怡科技股份有限公司 | 上海蓝怡科技股份有限公司 | R1 40ML\*3瓶 R2 30ML\*1瓶 | 2017/03/20 R702AWA | 上海市食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 51 | α-羟丁酸脱氢酶检测试剂盒（DGKC法） | 上海玉兰生物技术有限公司 | 上海玉兰生物技术有限公司 | R1:60ml\*2 R2:20ml\*2 | 2017-02-07 201702P0207 | 上海市食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 52 | α-羟丁酸脱氢酶诊断试剂盒（DGKC速率法） | 湖南永和阳光生物科技股份有限公司 | 湖南永和阳光生物科技股份有限公司 | 试剂1：60ml×3 试剂2：12ml×3 | 2017.02.27 HBDH 170201 | 湖南省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 53 | α-羟丁酸脱氢酶测定试剂盒（α-酮丁酸底物法） | 海南省文昌市人民医院 | 贝克曼库尔特实验系统（苏州）有限公司 | R1 4×15mL+R2 4×15mL | 2016-12-21 AUZ 4044 | 海南省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 54 | α-羟丁酸脱氢酶测定试剂盒 | 上海华氏亚太生物制药有限公司 | 上海华氏亚太生物制药有限公司 | 200ml（R1 65mlx2 R2 70mlx1） | 17030301 | 上海市食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 55 | α- 羟丁酸脱氢酶测定试剂盒（连续监测法，DGKC推荐） | 湖北吉斯生物科技有限公司 | 湖北吉斯生物科技有限公司 | R1：2×80ml R2：2×20ml | 20170209 | 湖北省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 56 | α-羟丁酸脱氢酶测定试剂盒（酮丁酸底物法） | 湖南海源医疗科技股份有限公司 | 湖南海源医疗科技股份有限公司 | R1:60ml×2 R2:15ml×2 | 20170315 20170315 | 湖南省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 57 | α-羟丁酸脱氢酶测定试剂盒（α-酮丁酸底物法） | 桂林优利特医疗电子有限公司 | 桂林优利特医疗电子有限公司 | 试剂一 60mL×4 试剂二 30mL×2/盒 | 20170405 25171129 | 广西壮族自治区食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 58 | α-羟丁酸脱氢酶测定试剂盒（连续监测法） | 福建省霞浦县医院 | 浙江康特生物科技有限公司 | R1：60ml×2 R2：15ml×2 | B170223 | 福建省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 59 | α-羟丁酸脱氢酶测定试剂盒（α-酮丁酸底物法） | 漳州正兴医院 | 北京九强生物技术股份有限公司 | 试剂1:2\*70mL 试剂2:1\*35mL | 17-0204 | 福建省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 60 | α-羟丁酸脱氢酶检测试剂盒（连续监测法） | 海口市中医医院 | 浙江伊利康生物技术有限公司 | R1：4\*60ml R2:4\*15ml | 2017 02 28 170201 | 海南省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 61 | α-羟丁酸脱氢酶检测试剂盒（连续监测法） | 南京澳林生物科技有限公司 | 南京澳林生物科技有限公司 | R1:60ml×1 R2:15ml×1 | 20170412 33412DQA | 江苏省食品药品监督管理局 | 重庆医疗器械质量检验中心 |
| 62 | α-羟丁酸脱氢酶（α-HBDH）定量测定试剂盒（酸学速率法） | 江苏英诺华医疗技术有限公司 | 江苏英诺华医疗技术有限公司 | R1：32ml×4 R2:8m×4 | 2017-04-17 170417 | 江苏省食品药品监督管理局 | 重庆医疗器械质量检验中心 |
| 63 | α-羟基丁酸脱氢酶测定试剂盒（DGKC法） | 四川迈克生物科技股份有限公司 | 四川迈克生物科技股份有限公司 | R1 60mlX3，R2 45mlX1 | 20170207 0217011 | 四川省食品药品监督管理局 | 重庆医疗器械质量检验中心 |
| 64 | a-羟丁酸脱氢酶测定试剂盒（a-酮丁酸底物法） | 北京豪迈生物工程有限公司 | 北京豪迈生物工程有限公司 | 试剂1 2×60ml 试剂2 2×12ml | 20161102 H170101 | 北京市食品药品监督管理局 | 重庆医疗器械质量检验中心 |
| 65 | α-羟丁酸脱氢酶测定试剂盒（α-酮丁酸底物法） | 四川新健康成生物股份有限公司 | 四川新健康成生物股份有限公司 | 试剂1 60ml×3 试剂2 45ml×1 | 20170424 0417021 | 四川省食品药品监督管理局 | 重庆医疗器械质量检验中心 |
| 66 | a-羟丁酸脱氢酶测定试剂盒（a-酮丁酸底物法） | 北京恩济和生物科技股份有限公司 | 北京恩济和生物科技股份有限公司 | 试剂1：1x40ml；试剂2：1x10ml | 2017.02.04 A-170204 | 北京市食品药品监督管理局 | 重庆医疗器械质量检验中心 |
| 67 | a-羟丁酸脱氢酶测定试剂盒（a-酮丁酸底物法） | 北京华宇亿康生物工程技术有限公司 | 北京华宇亿康生物工程技术有限公司 | 试剂1:1x40ml 试剂2:1x10ml | 2017.03.10 170310 | 北京市食品药品监督管理局 | 重庆医疗器械质量检验中心 |
| 68 | α-羟丁酸脱氢酶检测试剂盒（速率法） | 威特曼生物科技（南京）有限公司 | 威特曼生物科技（南京）有限公司 | 2×40ml，1×20ml | 20170417 BH29100 XQD17107-1 | 江苏省食品药品监督管理局 | 重庆医疗器械质量检验中心 |
| 69 | α-羟丁酸脱氢酶测定试剂盒（DGKC推荐法） | 北京普瑞亚科技有限公司 | Autec Diagnostica | 试剂1：2×100ml 试剂2：2×20ml | 2016-12-1 20161543 | 北京市食品药品监督管理局 | 重庆医疗器械质量检验中心 |
| 70 | α-羟丁酸脱氢酶试剂盒（DGKC法） | 曲靖市中医医院 | 上海科华生物工程股份有限公司 | R1:2\*72ml R2:1\*36ml | 20161213 20161212 | 云南省食品药品监督管理局 | 重庆医疗器械质量检验中心 |
| 71 | α-羟丁酸脱氢酶测定试剂盒（α-酮丁酸底物法） | 柏定生物工程（北京）有限公司 | 柏定生物工程（北京）有限公司 | 试剂1:1×60ml 试剂2:1×15ml | 170421 170421 | 北京市食品药品监督管理局 | 重庆医疗器械质量检验中心 |
| 72 | a-羟丁酸脱氢酶测定试剂盒（a-酮丁酸底物法） | 北京万泰德瑞诊断技术有限公司 | 北京万泰德瑞诊断技术有限公司 | 试剂1:50mlx1 试剂2:10mlx1 | 20170220 XJ7101A | 北京市食品药品监督管理局 | 重庆医疗器械质量检验中心 |
| 73 | a-羟丁酸脱氢酶测定试剂盒（a-酮丁酸底物法） | 北京万泰德瑞诊断技术有限公司 | 北京万泰德瑞诊断技术有限公司 | 试剂1：50mlx1 试剂2：10mlx1 | 20170310 XJ7102B | 北京市食品药品监督管理局 | 重庆医疗器械质量检验中心 |
| 74 | a-羟丁酸脱氢酶测定试剂盒（a-酮丁酸底物法） | 艾威德（北京）医疗科技有限公司 | 艾威德（北京）医疗科技有限公司 | 试剂1:2x45ml 试剂2:1x18ml | 2017.3.30 20170330-1 | 北京市食品药品监督管理局 | 重庆医疗器械质量检验中心 |
| 75 | a-羟丁酸脱氢酶测定试剂盒（a-HBDH）（a-酮丁酸底物法） | 北京九州泰康生物科技有限责任公司 | 北京九州泰康生物科技有限责任公司 | 试剂Ⅰ（R1）:50mlx1 试剂Ⅱ（R2）：10mlx1 | 2017.03.02 42170301 | 北京市食品药品监督管理局 | 重庆医疗器械质量检验中心 |
| 76 | a-羟丁酸脱氢酶（HBDH）测定试剂盒（速率法） | 广州科方生物技术股份有限公司 | 广州科方生物技术股份有限公司 | 225mL（R1：3×60mL R2：3×15mL） | 2017年4月14日 170414 | 广东省食品药品监督管理局 | 江苏省医疗器械检验所 |
| 77 | a-羟丁酸脱氧酶测定试剂盒（连续监测法） | 宁波赛克生物技术有限公司 | 宁波赛克生物技术有限公司 | 360ml（R1:60ml×4+R2:60ml×2） | 2017年3月2日 20170302 | 浙江省食品药品监督管理局 | 江苏省医疗器械检验所 |
| 78 | a-羟丁酸脱氢酶检测试剂盒（a-酮丁酸底物法） | 宁波美康生物科技股份有限公司 | 宁波美康生物科技股份有限公司 | 200ml（试剂1:2×65ml+试剂2：:1×70ml | 2017年2月6日 17020605 | 浙江省食品药品监督管理局 | 江苏省医疗器械检验所 |
| 79 | α-羟丁酸脱氢酶（α-HBDH）测定试剂盒 | 长春汇力生物技术有限公司 | 长春汇力生物技术有限公司 | R1:56ml×2:，R2：14ml×2 | 2017年2月7日 2017002 | 吉林省食品药品监督管理局 | 江苏省医疗器械检验所 |
| 80 | a-羟丁酸脱氢酶测定试剂盒（a-酮丁酸底物法） | 宁波普瑞柏生物技术股份有限公司 | 宁波普瑞柏生物技术股份有限公司 | R1：60ml×4 R2:15ml×4 | 2017年3月14日 HB8256 | 浙江省食品药品监督管理局 | 江苏省医疗器械检验所 |
| 81 | a-羟丁酸脱氢酶测定试剂盒（IFCC推荐的UV动力法） | 广州市番禺区华鑫科技有限公司 | 广州市番禺区华鑫科技有限公司 | R1 70ml\*4 R2 70ml\*1 | 2017年3月9日 170307 | 广东省食品药品监督管理局 | 江苏省医疗器械检验所 |
| 82 | α-羟丁酸脱氢酶测定试剂盒（α-羟基丁酸速率法） | 保定长城临床试剂有限公司 | 保定长城临床试剂有限公司 | 试剂1：60ml/瓶\*2 试剂2：30ml/瓶\*1 | 2017年4月11日 20170411 | 河北省食品药品监督管理局 | 江苏省医疗器械检验所 |
| 83 | α-羟丁酸脱氢酶测定试剂盒（速率法） | 安徽大千生物工程有限公司 | 安徽大千生物工程有限公司 | 规格：试剂1 2\*60ml 试剂2 1\*30ml | 2017年3月22日 201703013 | 安徽省食品药品监督管理局 | 江苏省医疗器械检验所 |
| 84 | a-羟丁酸脱氢酶测定试剂盒（a-酮丁底物法） | 浙江夸克生物科技有限公司 | 浙江夸克生物科技有限公司 | R1：67ml×3 R2：40ml×1 | 2017年5月2日 170502 | 浙江省食品药品监督管理局 | 江苏省医疗器械检验所 |
| 85 | a-羟丁酸脱氢酶检测试剂盒（a-酮丁酸底物法） | 宁波瑞源生物科技有限公司 | 宁波瑞源生物科技有限公司 | 200ml（R1:2×65ml R2:1×70ml） | 2017年3月28日 2017032801 | 浙江省食品药品监督管理局 | 江苏省医疗器械检验所 |
| 86 | α-羟丁酸脱氢酶测定试剂盒（α-酮丁酸底物法） | 吉林基蛋生物科技有限公司 | 吉林基蛋生物科技有限公司 | R1:1×40ml,R2:1×20ml | 2017年3月8日 20170308 | 吉林省食品药品监督管理局 | 江苏省医疗器械检验所 |
| 87 | α-羟丁酸脱氢酶测定试剂盒（速率法） | 安徽伊普诺康生物技术股份有限公司 | 安徽伊普诺康生物技术股份有限公司 | 规格R1：4×60ml,R2：4×15ml | 2017年2月23日 20170223 | 安徽省食品药品监督管理局 | 江苏省医疗器械检验所 |
| 88 | a-羟丁酸脱氢酶检测试剂盒 | 浙江伊利康生物技术有限公司 | 浙江伊利康生物技术有限公司 | R1：4x60ml R2：4x15ml | 2017年2月28日 170201 | 浙江省食品药品监督管理局 | 江苏省医疗器械检验所 |
| 89 | α—羟丁酸脱氢酶测定试剂盒（α-酮丁酸底物法） | 长春迪瑞医疗科技股份有限公司 | 长春迪瑞医疗科技股份有限公司 | R1：4×50ml,R2:1×50ml | 2017年3月1日 20170301 | 吉林省食品药品监督管理局 | 江苏省医疗器械检验所 |
| 90 | a-羟丁酸脱氨酶检测试剂盒（速率法） | 中山标佳生物科技有限公司 | 中山标佳生物科技有限公司 | R1 4\*60ml R2 4\*15ml | 2017年4月10日 170760 | 广东省食品药品监督管理局 | 江苏省医疗器械检验所 |
| 91 | a-羟丁酸脱氢酶测定试剂盒（连续监测法） | 浙江康特生物科技有限公司 | 浙江康特生物科技有限公司 | R1：60ml×2 R2:15ml×2 | 2017年2月23日 B170223 | 浙江省食品药品监督管理局 | 江苏省医疗器械检验所 |
| 92 | α-羟丁酸脱氢酶（HBDH）测定试剂盒（α-酮丁酸底物法） | 浙江泰司特生物技术有限公司 | 浙江泰司特生物技术有限公司 | R1：60ml×2 R2：15ml×2 | 2017年3月13日 20170301 | 浙江省食品药品监督管理局 | 江苏省医疗器械检验所 |
| 93 | α-羟丁酸脱氢酶试剂盒（DGKC法） | 安徽省安庆市瑞泰拓普医学科技有限公司 | 上海科华生物工程股份有限公司 | R1：2\*72ml R2：1\*36ml | 2017年2月16日 20170212 | 安徽省食品药品监督管理局 | 江苏省医疗器械检验所 |
| 94 | α-羟丁酸脱氢酶测定试剂盒（α-酮丁酸底物法） | 安徽省医科大学第二附属医院 | 北京万泰德瑞诊断技术有限公司 | 规格：试剂1：50ml×4 试剂2：20ml×2 | 2016年12月12日 XJ6104B | 安徽省食品药品监督管理局 | 江苏省医疗器械检验所 |
| 95 | a-羟丁酸脱氢酶检测试剂盒 | 金华市强盛生物科技有限公司 | 金华市强盛生物科技有限公司 | 100ml（R1:20ml\*4 R2:20ml\*1） | 2017年1月13日 20170113 | 浙江省食品药品监督管理局 | 江苏省医疗器械检验所 |
| 96 | 金属动力固定钉（T） | 武汉德骼拜尔外科植入物有限公司 | 武汉德骼拜尔外科植入物有限公司 | 规格：HB12×90 | 2017.01.04 17010005 | 湖北省食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 |
| 97 | 动力髋、髁加压接骨板系统－动力髋加压接骨板系统（DHS） | 大博医疗科技股份有限公司 | 大博医疗科技股份有限公司 | 型号：金属接骨螺钉规格：85mm | 2017.04.24 1704050041 | 福建省食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 |
| 98 | 金属股骨颈固定钉 | 嘉思特华剑医疗器材（天津）有限公司 | 嘉思特华剑医疗器材（天津）有限公司 | LLD 12.5×80（拉力钉） | 42826 批号：1704153 | 天津市市场和质量监督管理委员会 | 北京市医疗器械检验所 |
| 99 | 中空螺钉 | 浙江科惠医疗器械股份有限公司 | 浙江科惠医疗器械股份有限公司 | 型号：GJYD Ⅶ规格：Φ6.5×130 | 42724 16271798 | 浙江省食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 |
| 100 | 中空接骨螺钉 | 山东康盛医疗器械有限公司 | 山东康盛医疗器械有限公司 | 型号：ZKT4.5 规格：4.5×40 | 17.05.21 C1704896012 | 山东省食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 |
| 101 | 空心双头加压螺钉-金属股骨颈固定钉 | 天津市威曼生物材料有限公司 | 天津市威曼生物材料有限公司 | 型号：GKSDⅡ规格：Φ7.5×85mm | 42805 AEU292 | 天津市市场和质量监督管理委员会 | 北京市医疗器械检验所 |
| 102 | 金属股骨颈固定钉 | 天津正天医疗器械有限公司 | 天津正天医疗器械有限公司 | 型号：GJYDV 规格：Φ12×105mm | 42557 1607060014 | 天津市市场和质量监督管理委员会 | 北京市医疗器械检验所 |
| 103 | 金属股骨颈固定钉 | 天津正天医疗器械有限公司 | 天津正天医疗器械有限公司 | 型号：GJYDV 规格：Φ12×105mm | 42557 1607060015 | 天津市市场和质量监督管理委员会 | 北京市医疗器械检验所 |
| 104 | 金属股骨颈固定钉 | 云南惠济德经贸有限公司 | 天津正天医疗器械有限公司 | 型号：GJYDV 规格：Φ12×105mm | 42557 1607060013 | 云南省食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 |
| 105 | 中空螺钉 | 创生医疗器械（中国）有限公司 | 创生医疗器械（中国）有限公司 | Φ4.5中空螺钉L=40、L。=12 | 2015年6月30日 150570003 | 江苏省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 106 | 金属固定钉 | 江苏荷普医疗科技股份有限公司 | 江苏荷普医疗科技股份有限公司 | 型号：GJYDⅦ规格：φ7.0×80mm | 201703050 | 江苏省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 107 | 空心螺钉 | 捷迈（上海）国际贸易有限公司 | Biomet Trauma | D 4.0x L 38 （mm）/REF：1437638 | 2016年10月11日 M08236F | 上海市食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 108 | 中空螺钉 | 常州迪恩医疗器械有限公司 | 常州迪恩医疗器械有限公司 | HBQ-ZKI-4.0，L=44mm | 2017年4月25日 1704078 | 江苏省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 109 | 中空螺钉 | 芜湖振兴医疗器械有限公司 | 创生医疗器械（中国）有限公司 | 型号规格：Φ7.3中空螺钉 L=65、L0=16 | 2016年9月2日 160701609 | 安徽省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 110 | 金属股骨颈固定钉 | 江苏金鹿集团医疗器械有限公司 | 江苏金鹿集团医疗器械有限公司 | GKSDφ6.0×85 | 2016年10月3日 1609448 | 江苏省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 111 | 金属接骨空心螺钉 | 宿州市春立医疗器械销售有限公司 | 常州华森医疗器械有限公司 | HB7.3X85 L=32/I 型 | 2017年1月19日 16090997 | 安徽省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 112 | 金属固定钉 | 苏州市康力骨科器械有限公司 | 苏州市康力骨科器械有限公司 | GJYD:Ⅶ型φ7.3×65mm | 2016年12月15日 16112938 | 江苏省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 113 | 金属股骨颈固定钉 | 苏州欣荣博尔特医疗器械有限公司 | 苏州欣荣博尔特医疗器械有限公司 | GJYDⅧ型φ7.3×80 | 2017年5月 16102449T | 江苏省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 114 | 加压滑动鹅头钉 | 苏州欣荣博尔特医疗器械有限公司 | 苏州欣荣博尔特医疗器械有限公司 | 鹅头钉（L75） | 2017年2月 16102400T | 江苏省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 115 | 金属股骨颈固定钉 | 苏州优贝特医疗器械有限公司 | 苏州优贝特医疗器械有限公司 | GJYDV型 φ5.0×30 | 16101601 | 江苏省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 116 | 钛质空心接骨螺钉 | 江苏双羊医疗器械有限公司 | 江苏双羊医疗器械有限公司 | 空心HAQ05型4.5×35mm | 1609047 | 江苏省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 117 | 金属股骨颈固定钉尾部折断钉 | 苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司 | 苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司 | 型号：GWPD型规格：\*75 | 1704281002 | 江苏省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 118 | 金属锁定接骨螺钉 | 浙江科惠医疗器械股份有限公司 | 浙江科惠医疗器械股份有限公司 | Φ5.0×14（规格） HAS04Ⅰ（型号） | 2017-04-07 17200125 | 浙江省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 |
| 119 | 金属锁定接骨螺钉 | 浙江科惠医疗器械股份有限公司 | 浙江科惠医疗器械股份有限公司 | Φ5.0×16（规格） HAS04Ⅰ（型号） | 2017-03-30 17200126 | 浙江省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 |
| 120 | 金属接骨螺钉 | 浙江科惠医疗器械股份有限公司 | 浙江科惠医疗器械股份有限公司 | Φ3.5×40（规格） HAQ03（型号） | 2017-04-05 17200990 | 浙江省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 |
| 121 | 金属接骨螺钉（商品名：普通螺钉） | 天津市康尔医疗器械有限公司 | 天津市康尔医疗器械有限公司 | HAQ03型 Φ4.5\*40mm | 2017-04-19 17040065 | 天津市市场和质量监督管理委员会 | 上海市医疗器械检测所 |
| 122 | 金属接骨螺钉 | 嘉思特华剑医疗器材（天津）有限公司 | 嘉思特华剑医疗器材（天津）有限公司 | HAQ 4.5×28 | 1603057 | 天津市市场和质量监督管理委员会 | 上海市医疗器械检测所 |
| 123 | 金属接骨螺钉－普通型皮质骨螺钉 | 大博医疗科技股份有限公司 | 大博医疗科技股份有限公司 | STQ03-UT Φ4.5×28mm | 2016.12.11 1610040041 | 福建省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 |
| 124 | 金属接骨螺钉－普通型皮质骨螺钉 | 大博医疗科技股份有限公司 | 大博医疗科技股份有限公司 | STQ03-UT Φ3.5\*16mm | 2017.02.12 1610040019 | 福建省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 |
| 125 | 金属接骨螺钉 | 天津正天医疗器械有限公司 | 天津正天医疗器械有限公司 | HAQ02 Φ3.5x50mm | 2016-11-01 0189 | 天津市市场和质量监督管理委员会 | 上海市医疗器械检测所 |
| 126 | 金属接骨螺钉 | 天津正天医疗器械有限公司 | 天津正天医疗器械有限公司 | HAQ02 Φ3.5x50mm | 2016-11-01 0185 | 天津市市场和质量监督管理委员会 | 上海市医疗器械检测所 |
| 127 | 金属接骨螺钉松质骨螺钉 | 天津正天医疗器械有限公司 | 天津正天医疗器械有限公司 | HBQ02　Φ4x52mm | 2016-11-01 0188 | 天津市市场和质量监督管理委员会 | 上海市医疗器械检测所 |
| 128 | 金属接骨螺钉 | 浙江广慈医疗器械有限公司 | 浙江广慈医疗器械有限公司 | HBQ03P全螺纹 Φ4.0×22 | 2016.11.28 161128 | 浙江省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 |
| 129 | 金属接骨螺钉-皮质骨钉 | 广州健隆医疗科技有限公司 | Mediox Orvosi Muszergyartokft | 3.5/1.25\*22mm | 2017-02-09 4036 | 广东省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 |
| 130 | 金属接骨螺钉松质骨螺钉 | 天津市金兴达实业有限公司 | 天津市金兴达实业有限公司 | HBQ 03 4.0\*50 | 2017-02-21 1701200003 | 天津市市场和质量监督管理委员会 | 上海市医疗器械检测所 |
| 131 | 金属接骨螺钉 | 天津市威曼生物材料有限公司 | 天津市威曼生物材料有限公司 | HBQ03-01 6.5\*40 | 2017-1-5 AET847 | 天津市市场和质量监督管理委员会 | 上海市医疗器械检测所 |
| 132 | 金属接骨螺钉 | 天津市威曼生物材料有限公司 | 天津市威曼生物材料有限公司 | HBQ03-01 6.5\*65 | 2017-1-5 AEU466 | 天津市市场和质量监督管理委员会 | 上海市医疗器械检测所 |
| 133 | 金属接骨螺钉 | 天津市威曼生物材料有限公司 | 天津市威曼生物材料有限公司 | HBQ03-01 6.5\*65 | 2016-10-26 AET134 | 天津市市场和质量监督管理委员会 | 上海市医疗器械检测所 |
| 134 | 锁定接骨螺钉 | 湖南德荣医疗健康产业有限公司 | Synthes GmbH | 413.338 | 2016-05 9888516 | 湖南省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 |
| 135 | 金属接骨螺钉 | 武汉德骼拜尔外科植入物有限公司 | 武汉德骼拜尔外科植入物有限公司 | HAQ03 HA3.5x36 | 2016.12.18 1612444 | 湖北省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 |
| 136 | 金属接骨螺钉 | 武汉德骼拜尔外科植入物有限公司 | 武汉德骼拜尔外科植入物有限公司 | HAQ03 HA4.5x44 | 2017.04.08 17040152 | 湖北省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 |
| 137 | 金属接骨螺钉 | 江西省天诚科技发展有限公司 | 常州市康辉医疗器械有限公司 | HAQ03 φ3.5×26 | 2016.11.22 160045634 | 江西省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 |
| 138 | 锁定接骨螺钉 | 湖南德荣医疗健康产业有限公司 | Synthes GmbH | 413.330 | 2016-05 9948642 | 湖南省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 |
| 139 | 金属接骨螺钉 | 江西省天诚科技发展有限公司 | 常州市康辉医疗器械有限公司 | HBQ03 φ4.0×32 | 2016.12.01 160046683 | 江西省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 |
| 140 | 金属接骨螺钉 | 南宁智金西脉医疗设备有限公司 | 天津市威曼生物材料有限公司 | HAQ03-01　3.5×16 | 2017-1-9 AEU366 | 江西省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 |
| 141 | 金属接骨螺钉 | 新疆奥兰德医疗器械有限公司 | 天津市威曼生物材料有限公司 | HAQ03-01 4.5×32 | 2016-8-23 AEP766 | 新疆维吾尔自治区食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 |
| 142 | 金属接骨螺钉浅螺纹螺钉 | 苏州微创脊柱创伤医疗科技有限公司 | 苏州微创脊柱创伤医疗科技有限公司 | HAQ05 φ2.7×28mm | 2017年1月4日　 16120030 | 江苏省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 143 | 金属接骨螺钉浅螺纹螺钉 | 苏州微创脊柱创伤医疗科技有限公司 | 苏州微创脊柱创伤医疗科技有限公司 | HAQ05 φ2.7×30mm | 2017年1月4日　 16120031 | 江苏省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 144 | 金属接骨螺钉 | 安徽九嘉医疗发展有限公司 | 常州市康辉医疗器械有限公司 | HAQ03 Φ4.5×28 | 2014年12月18日 514052100 | 安徽省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 145 | 骨接合植入物金属接骨螺钉 | 无锡市闻泰百得医疗器械有限公司 | 无锡市闻泰百得医疗器械有限公司 | HAQ03 | 2015年12月28日 1507240297 | 江苏省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 146 | 骨接合植入物金属接骨螺钉 | 苏州苏南捷迈得医疗器械有限公司 | 苏州苏南捷迈得医疗器械有限公司 | HBQ03HB6.5×70 | L1704273T | 江苏省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 147 | 金属接骨螺钉 | 苏州市康力骨科器械有限公司 | 苏州市康力骨科器械有限公司 | HA3.5×30mm | 2016年11月15日 16110404 | 江苏省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 148 | 金属接骨螺钉 | 苏州市康力骨科器械有限公司 | 苏州市康力骨科器械有限公司 | HA4.5×30mm | 2017年1月12日 16121211 | 江苏省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 149 | 金属接骨螺钉 | 苏州欣荣博尔特医疗器械有限公司 | 苏州欣荣博尔特医疗器械有限公司 | HA4.5×36 | 2017年4月 17043283T | 江苏省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 150 | 金属锁定接骨螺钉 | 苏州欣荣博尔特医疗器械有限公司 | 苏州欣荣博尔特医疗器械有限公司 | HC5.0×36 | 2017年4月 17042752T | 江苏省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 151 | 金属接骨螺钉 | 苏州优贝特医疗器械有限公司 | 苏州优贝特医疗器械有限公司 | HAQ03 4.5\*36 | 1503096 | 江苏省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 152 | 金属接骨螺钉 | 苏州优贝特医疗器械有限公司 | 苏州优贝特医疗器械有限公司 | HAQ03 4.5\*40 | 16110814 | 江苏省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 153 | 金属接骨螺钉 | 江苏金鹿集团医疗器械有限公司 | 江苏金鹿集团医疗器械有限公司 | HAQ03 5.0\*40 | 1611915 | 江苏省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 154 | 金属接骨螺钉 | 江苏金鹿集团医疗器械有限公司 | 江苏金鹿集团医疗器械有限公司 | HAQ03 5.0\*40 | 1611030 | 江苏省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 155 | 锁定型金属接骨螺钉 | 江苏安格尔医疗器械有限公司 | 江苏安格尔医疗器械有限公司 | HCS06 3.5\*34 | 1703372 | 江苏省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 156 | 锁定型金属接骨螺钉 | 江苏安格尔医疗器械有限公司 | 江苏安格尔医疗器械有限公司 | HCS06 4.0\*34 | 1703301 | 江苏省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 157 | 金属接骨螺钉 | 苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司 | 苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司 | HBJQ02 内六角HB6.5\*80 | 1704261010 | 江苏省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 158 | 金属接骨螺钉 | 苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司 | 苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司 | HAJQ02 内六角HA3.5\*30 | 1704261012 | 江苏省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 159 | 金属锁定接骨螺钉 | 江苏荷普医疗科技股份有限公司 | 江苏荷普医疗科技股份有限公司 | 不对称螺纹HDZL03 φ3.5×32mm | 201612067 | 江苏省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 160 | 金属接骨螺钉 | 江苏荷普医疗科技股份有限公司 | 江苏荷普医疗科技股份有限公司 | 浅螺纹HAQ03 φ4.5×40mm | 201612104 | 江苏省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 161 | 金属接骨螺钉 | 江苏百易得医疗科技有限公司 | 江苏百易得医疗科技有限公司 | HBQ03 φ4.0×32全螺纹 | 2016年4月11日 216010621 | 江苏省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 162 | 锁定金属接骨螺钉 | 江苏百易得医疗科技有限公司 | 江苏百易得医疗科技有限公司 | HAZ03 Ф3.5×30全螺纹自攻型 | 2016年7月14日 216031451 | 江苏省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 163 | 金属接骨螺钉-浅螺纹螺钉 | 江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司 | 江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司 | HAQ03 4.5×46mm | 2017年4月5日 17040326 | 江苏省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 164 | 解剖型金属锁定接骨板钉系统-锁定接骨螺钉 | 江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司 | 江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司 | HAWB06/R 5.0×48mm | 2017年4月5日 17040324 | 江苏省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 165 | 钛合金接骨螺钉 | 江苏国立医疗器械有限公司 | 江苏国立医疗器械有限公司 | HBQ03 φ6.5×70mm | 2017年1月12日 16120131 | 江苏省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 166 | 金属接骨螺钉 | 常州市康辉医疗器有限公司 | 常州市康辉医疗器有限公司 | HBQ03 Φ4.0×65×21.6 | 2017年2月28日 170054971 | 江苏省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 167 | 金属接骨螺钉-HA3.5接骨螺钉（全牙） | 常州迪恩医疗器械有限公司 | 常州迪恩医疗器械有限公司 | HAQ03，L=36mm | 2017年02月28日 1701009 | 江苏省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 168 | 金属接骨螺钉（松质骨螺钉） | 常州华森医疗器械有限公司 | 常州华森医疗器械有限公司 | HBQ03 HB4.0×30 | 2017年04月10日 17030722 | 江苏省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 169 | 锁定金属螺钉-HC型接骨螺钉 | 常州奥斯迈医疗器械有限公司 | 常州奥斯迈医疗器械有限公司 | HCZ04型 Φ3.5×40锁定锥形全牙自攻 | 2017年04月12日 170380061 | 江苏省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 170 | 金属螺钉-HA型接骨螺钉 | 常州奥斯迈医疗器械有限公司 | 常州奥斯迈医疗器械有限公司 | HAQ03型 Φ3.5×30球形（标准）全牙 | 2017年03月16日 170180009 | 江苏省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 171 | 金属接骨螺钉 | 创生医疗器械（中国）有限公司 | 创生医疗器械（中国）有限公司 | HAQ03型 Φ3.5×40球形（标准）、全牙 | 2015年07月22日 150733134 | 江苏省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 172 | 锁定金属接骨螺钉-锁定螺钉 | 创生医疗器械（中国）有限公司 | 创生医疗器械（中国）有限公司 | HCZ06型 Φ3.5×35锁定锥形自攻 | 2015年06月23日 150570002 | 江苏省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 173 | 金属接骨螺钉 | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 | HAQ03 3.5×32mm | 2014年12月08日 1410016 | 江苏省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 174 | 金属接骨螺钉-皮质骨螺钉 | 常州市康宇医疗器械有限公司 | 常州市康宇医疗器械有限公司 | HAΦ3.5×48 | 2016年11月01日 KY161056 | 江苏省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 175 | 金属接骨螺钉 | 常州亨杰医疗器械有限公司 | 常州亨杰医疗器械有限公司 | HBQ-04 HB6.5×50mm松质骨螺钉 | 1702134 | 江苏省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 176 | 金属接骨螺钉 | 常州鼎健医疗器械有限公司 | 常州鼎健医疗器械有限公司 | HAQ03 4.5×30 | 1603067 | 江苏省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 177 | 金属接骨螺钉 HB4.0接骨螺钉 | 常州健力邦德医疗器械有限公司 | 常州健力邦德医疗器械有限公司 | HBPQ04 4.0×42mm | 2016年12月13日 16112504 | 江苏省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 178 | 金属接骨螺钉 HA4.5接骨螺钉 | 常州健力邦德医疗器械有限公司 | 常州健力邦德医疗器械有限公司 | HAPQ04 4.5×40mm | 2016年12月13日 16112503 | 江苏省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 179 | 一次性使用无菌注射器带针 | 上海正邦医疗科技有限公司 | 上海正邦医疗科技有限公司 | 5ml0.6×28TWLB | 20170410 20170410 | 上海市食品药品监督管理局 | 安徽省食品药品检验研究院 |
| 180 | 一次性使用无菌注射器带针 | 上海聚民生物科技有限公司 | 上海聚民生物科技有限公司 | 5ml针规格：0.6×25RW LB | 批号170324 | 上海市食品药品监督管理局 | 安徽省食品药品检验研究院 |
| 181 | 一次性使用无菌注射器带针 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | 注射器规格5ml 配针规格0.7×32TWLB | 批K20150818 | 上海市食品药品监督管理局 | 安徽省食品药品检验研究院 |
| 182 | 一次性使用无菌注射器带针 | 上海宝舜医疗器械有限公司 | 上海宝舜医疗器械有限公司 | 5ml0.7\*30TWLBmm | 20170324 | 上海市食品药品监督管理局 | 安徽省食品药品检验研究院 |
| 183 | 一次性使用无菌注射器带针 | 上海金塔医用器材有限公司 | 上海金塔医用器材有限公司 | 0.6×25TW LB/5ml | 20170323 20170323 | 上海市食品药品监督管理局 | 安徽省食品药品检验研究院 |
| 184 | 一次性使用无菌注射器带针 | 上海凯乐输液器厂 | 上海凯乐输液器厂 | 5ml0.7×32TWLB | 170303 | 上海市食品药品监督管理局 | 安徽省食品药品检验研究院 |
| 185 | 一次性使用无菌注射器带针 | 上海米沙瓦医科工业有限公司 | 上海米沙瓦医科工业有限公司 | 20mL0.7×38TWLB | 2016.10.15 20161015 | 上海市食品药品监督管理局 | 安徽省食品药品检验研究院 |
| 186 | 一次性使用无菌注射器带针 | 上海博大医院 | 上海康寿医疗器械有限公司 | 5ml | 161108 | 上海市食品药品监督管理局 | 安徽省食品药品检验研究院 |
| 187 | 一次性使用无菌注射器带针 | 上海市松江区泗泾医院 | 上海凯乐输液器厂 | 10ml0.7×32TWLB | 170111 | 上海市食品药品监督管理局 | 安徽省食品药品检验研究院 |
| 188 | 一次性使用无菌注射器带针 | 上海薇琳医疗美容医院有限公司 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | 5ml0.6×32TWLB | 批K20160713 | 上海市食品药品监督管理局 | 安徽省食品药品检验研究院 |
| 189 | 一次性使用无菌注射器带针 | 上海市黄浦区中心医院 | 西班牙 Becton Dickinson S.A. | 5ml0.7×32mm | 2016-12 1612129 | 上海市食品药品监督管理局 | 安徽省食品药品检验研究院 |
| 190 | 一次性使用无菌注射器带针 | 上海市松江区九亭医院 | 上海凯乐输液器厂 | 2.5ml0.55\*25RWLB | 170111 | 上海市食品药品监督管理局 | 安徽省食品药品检验研究院 |
| 191 | 一次性使用无菌注射器带针 | 上海莱亭门诊部 | 上海康寿医疗器械有限公司 | 5ml0.7×30针 | 161108 | 上海市食品药品监督管理局 | 安徽省食品药品检验研究院 |
| 192 | 一次性使用无菌注射器带针 | 襄阳市东风人民医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 中头式 5mL | 20170210 20170210 | 湖北省食品药品监督管理局 | 安徽省食品药品检验研究院 |
| 193 | 一次性使用无菌注射器带针 | 湖北中融达医疗器械有限公司 | 湖北中融达医疗器械有限公司 | 5mL0.6×25TWLB | 20150611 | 湖北省食品药品监督管理局 | 安徽省食品药品检验研究院 |
| 194 | 一次性使用无菌注射器 | 上海市中西医结合医院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 5ml0.5mm | 20160301A 09 | 上海市食品药品监督管理局 | 安徽省食品药品检验研究院 |
| 195 | 一次性使用无菌注射器带针 | 湖北仙明医疗器械有限公司 | 湖北仙明医疗器械有限公司 | 2.5mL0.6×25TWLB | 2017年04月10日 20170410 | 湖北省食品药品监督管理局 | 安徽省食品药品检验研究院 |
| 196 | 一次性使用无菌注射器（带针） | 洪湖泰宁医疗器械有限公司 | 洪湖泰宁医疗器械有限公司 | 5ml 0.6×25 TWLB | 20170414 | 湖北省食品药品监督管理局 | 安徽省食品药品检验研究院 |
| 197 | 一次性使用无菌注射器（带针） | 南平市妇幼保健院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 中头式5ml | 20170114 批20170114 | 福建省食品药品监督管理局 | 安徽省食品药品检验研究院 |
| 198 | 一次性使用无菌注射器带针 | 上海得一医药有限公司 | 上海米沙瓦医科工业有限公司 | 5ml（0.7×32TWLB | 2016-10-28 生产批号20161028 | 上海市食品药品监督管理局 | 安徽省食品药品检验研究院 |
| 199 | 一次性使用无菌注射器带针 | 上海得一医药有限公司 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | 5ml 配针规格0.7×32TWLB | 20160907 批K20160907 | 上海市食品药品监督管理局 | 安徽省食品药品检验研究院 |
| 200 | 一次性使用无菌注射器（带针） | 上海长江医院 | 上海金塔医用器材有限公司 | 20ml（1.2×31 TW LB） | 20170328 20170328 | 上海市食品药品监督管理局 | 安徽省食品药品检验研究院 |
| 201 | 一次性使用无菌注射器带针 | 上海新视界眼科医院 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | 5ml0.7×32TWLB | 20170223 批号-批K20170223 | 上海市食品药品监督管理局 | 安徽省食品药品检验研究院 |
| 202 | 一次性使用无菌注射器（带针） | 上海市虹口区广中路街道社区卫生服务中心 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | 2ml（0.7×32 TWLB） | 20161019 批K20161019 | 上海市食品药品监督管理局 | 安徽省食品药品检验研究院 |
| 203 | 一次性使用无菌注射器带针 | 上海米沙瓦商贸有限公司 | 上海米沙瓦医科工业有限公司 | 2ml0.6×32TWLB | 20160512 20160512 | 上海市食品药品监督管理局 | 安徽省食品药品检验研究院 |
| 204 | 一次性使用无菌注射器带针 | 上海药房股份有限公司 | 上海米沙瓦医科工业有限公司 | 5ml0.7×32TWLB | 20170316 | 上海市食品药品监督管理局 | 安徽省食品药品检验研究院 |
| 205 | 一次性使用无菌注射器带针 | 上药医疗器械（上海）有限公司 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | 1ml-0.45×16RWLB | 20161222 批K20161222 | 上海市食品药品监督管理局 | 安徽省食品药品检验研究院 |
| 206 | 一次性使用无菌注射器带针 | 十堰市中医医院 | 武汉市王冠医疗器械有限责任公司 | 5ml0.7×30TWLB | 20170104 批20170104 | 湖北省食品药品监督管理局 | 安徽省食品药品检验研究院 |
| 207 | 一次性使用无菌注射器带针 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 杭州龙德医用器械有限公司 | 5ml0.7×32TWLB | 201702 26 批201702 020 | 上海市食品药品监督管理局 | 安徽省食品药品检验研究院 |
| 208 | 一次性使用无菌注射器带针 | 平潭综合实验区岚城乡卫生院 | 上海金塔医用器材有限公司 | 20ml1.2×31TWLB | 20161220 20161220 | 福建省食品药品监督管理局 | 安徽省食品药品检验研究院 |
| 209 | 一次性使用无菌注射器带针 | 漳州市科迪医疗设备有限公司 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | 5ml0.7×32TWLB | 20170228 批k20170228 | 福建省食品药品监督管理局 | 安徽省食品药品检验研究院 |
| 210 | 一次性使用无菌注射器带针（连针） | 上海得一医药有限公司 | 上海米沙瓦医科工业有限公司 | 10ml（0.7×32TWLB） | 20150304 20150304 | 上海市食品药品监督管理局 | 安徽省食品药品检验研究院 |
| 211 | 一次性使用无菌注射器（带针） | 上海天伦医院 | 上海金塔医用器材有限公司 | 5ml（0.7\*31 TW LB） | 2017年2月25日 20170225 | 上海市食品药品监督管理局 | 安徽省食品药品检验研究院 |
| 212 | 一次性使用无菌注射器（带针） | 莆田市城厢区医院 | 浙江康康医疗器械有限公司 | 10ml（针1.2×32TWLBI） | 161101.8 20161108 | 福建省食品药品监督管理局 | 安徽省食品药品检验研究院 |
| 213 | 一次性使用无菌注射器（带针） | 三明市第五医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 中头式5ml | 20161115 批20161115 | 福建省食品药品监督管理局 | 安徽省食品药品检验研究院 |
| 214 | 一次性使用无菌注射器（带针） | 龙岩市华达医疗器械有限公司 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 中头式1Ml,0.45\*15.5mm | 20170417 批20170417 | 福建省食品药品监督管理局 | 安徽省食品药品检验研究院 |
| 215 | 一次性使用无菌注射器带针 | 盛达（福建）医疗器械科技有限公司 | 湖南平安医械科技有限公司 | 0.6×25TWLB/5ml 类型3 | 170211 170211 | 福建省食品药品监督管理局 | 安徽省食品药品检验研究院 |
| 216 | 一次性使用无菌注射器带针 | 上海康众门诊部 | 上海金塔医用器材有限公司 | 5ml0.6×25 TWLB | 2016年3月21日 20160321 | 上海市食品药品监督管理局 | 安徽省食品药品检验研究院 |
| 217 | 一次性使用无菌注射器（带针） | 福州博美安医疗器械有限公司 | 福州博美安医疗器械有限公司 | 10ml1.2×30 | 160615 160615 | 福建省食品药品监督管理局 | 安徽省食品药品检验研究院 |
| 218 | 一次性使用无菌注射器带针 | 宁德市新宜又佳医药有限公司 | 镇江高冠医疗器械有限公司 | 5ml 针号：0.6×25 LB | 20161128 | 福建省食品药品监督管理局 | 安徽省食品药品检验研究院 |
| 219 | 一次性使用无菌注射器（带针） | 赤壁市医药有限公司 | 湖北仙明医疗器械有限公司 | 注射器型号：1ml注射针型号：0.45×16RWLB | 2017年03月30日 批20170330 | 湖北省食品药品监督管理局 | 安徽省食品药品检验研究院 |
| 220 | 一次性使用无菌注射器带针 | 湖北福鑫医疗器械有限公司 | 湖北福鑫医疗器械有限公司 | 5ml0.6\*25 TWLB | 20170224 | 湖北省食品药品监督管理局 | 安徽省食品药品检验研究院 |
| 221 | 一次性使用无菌注射器带针 | 宜昌市第二人民医院 | 江西科伦医疗器械制造有限公司 | 2.5m/0.5×20RWLB | 20160607 A4批20160607 | 江西省食品药品监督管理局 | 安徽省食品药品检验研究院 |
| 222 | 一次性使用无菌注射器（带针） | 神农架林区人民医院 | 湖北仙明医疗器械有限公司 | 5ml0.6×25TWLB | 2016年10月30日 20161030 | 湖北省食品药品监督管理局 | 安徽省食品药品检验研究院 |
| 223 | 一次性使用无菌注射器（带针） | 湖北安星泰药业有限公司 | 江西科伦医疗器械制造有限公司 | 1ml0.45×15RWLB | 20160331 A5批20160331 | 湖北省食品药品监督管理局 | 安徽省食品药品检验研究院 |
| 224 | 一次性使用无菌注射器（带针） | 湖北海王医药有限公司 | 圣光医用制品股份有限公司 | 5ml 0.6\*25TWLB | 20170307 170307 | 湖北省食品药品监督管理局 | 安徽省食品药品检验研究院 |
| 225 | 一次性使用无菌注射器带针 | 上海第一医药股份有限公司 | 上海米沙瓦医科工业有限公司 | 5ml0.7×32TWLB | 20170315 20170315 | 上海市食品药品监督管理局 | 安徽省食品药品检验研究院 |
| 226 | 一次性使用无菌注射器带针 | 上海沪江医疗器材有限公司 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | 5ml | 20170316 批K20170316 | 上海市食品药品监督管理局 | 安徽省食品药品检验研究院 |
| 227 | 一次性使用无菌注射器（带针） | 上海市虹口区欧阳路街道社区卫生服务中心 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | 针筒规格5ml 配针规格0.7\*32TWLB | 20161211 批K20161211 | 上海市食品药品监督管理局 | 安徽省食品药品检验研究院 |
| 228 | 一次性使用无菌注射器带针 | 江西富尔康实业集团有限公司 | 江西富尔康实业集团有限公司 | 5ml 0.7×30TWLB | A批20170318 | 江西省食品药品监督管理局 | 陕西省医疗器械质量监督检验院 |
| 229 | 一次性使用无菌注射器带针 | 宜春市辉阳医疗器械有限公司 | 江西丰临医用器械有限公司 | 5ml 0.7×30TWLB | 20161121 | 江西省食品药品监督管理局 | 陕西省医疗器械质量监督检验院 |
| 230 | 一次性使用无菌注射器带针 | 宜春浙赣友好医院 | 湖南平安医疗器械科技有限公司 | 5ml 0.6×25TWLB | 160910 160910 | 江西省食品药品监督管理局 | 陕西省医疗器械质量监督检验院 |
| 231 | 一次性使用无菌注射器带针 | 宜春市民康医疗器械有限公司 | 江西科伦医疗器械制造有限公司 | 5ml 0.6×25TWLB | 20160517 A1批20160517 | 江西省食品药品监督管理局 | 陕西省医疗器械质量监督检验院 |
| 232 | 一次性使用无菌注射器带针 | 宜春市第二人民医院 | 江西科伦医疗器械制造有限公司 | 5ml 0.7×30TWLB | 20160909 A1批20160909 | 江西省食品药品监督管理局 | 陕西省医疗器械质量监督检验院 |
| 233 | 一次性使用无菌注射器带针 | 江西科伦医疗器械制造有限公司 | 江西科伦医疗器械制造有限公司 | 5ml 0.6×25TWLB | 20170310 A1批20170310 | 江西省食品药品监督管理局 | 陕西省医疗器械质量监督检验院 |
| 234 | 一次性使用无菌注射器带针 | 宜春市中医院 | 江西科伦医疗器械制造有限公司 | 5ml 0.7×30TWLB | 20160911 A1批20160911 | 江西省食品药品监督管理局 | 陕西省医疗器械质量监督检验院 |
| 235 | 一次性使用无菌注射器带针 | 宜春市人民医院 | 江西侨明医疗器械有限公司 | 5mL 0.7×30TWLB | 07批161123 | 江西省食品药品监督管理局 | 陕西省医疗器械质量监督检验院 |
| 236 | 一次性使用无菌注射器带针 | 宜春市博瑞医疗设备有限公司 | 江西侨明医疗器械有限公司 | 5mL 0.6×25TW LB | 02批160813 | 江西省食品药品监督管理局 | 陕西省医疗器械质量监督检验院 |
| 237 | 一次性使用无菌注射器带针 | 宜春市妇幼保健院 | 江西侨明医疗器械有限公司 | 5mL 0.7×30TW LB | 02批170210 | 江西省食品药品监督管理局 | 陕西省医疗器械质量监督检验院 |
| 238 | 一次性使用无菌注射器带针 | 江西三鑫医疗科技股份有限公司 | 江西三鑫医疗科技股份有限公司 | 5ml 0.6×25TWLB | 170209 170209 | 江西省食品药品监督管理局 | 陕西省医疗器械质量监督检验院 |
| 239 | 一次性使用无菌注射器带针 | 樟树市人民医院 | 江西侨明医疗器械有限公司 | 1mL 0.45×16RW SB | 07批161212 | 江西省食品药品监督管理局 | 陕西省医疗器械质量监督检验院 |
| 240 | 一次性使用无菌注射器带针 | 江西省峡江县中医院 | 江西三鑫医疗科技股份有限公司 | 1ml 0.45×16RWLB | 160226 160226 | 江西省食品药品监督管理局 | 陕西省医疗器械质量监督检验院 |
| 241 | 一次性使用无菌注射器带针 | 江西红新医疗器械集团有限公司 | 江西红新医疗器械集团有限公司 | 2ml 0.6×25TW LB | 20170418 | 江西省食品药品监督管理局 | 陕西省医疗器械质量监督检验院 |
| 242 | 一次性使用无菌注射器带针 | 江西益康医疗器械集团有限公司 | 江西益康医疗器械集团有限公司 | 5ml 0.7×30TWLB | 20170419 170411 | 江西省食品药品监督管理局 | 陕西省医疗器械质量监督检验院 |
| 243 | 一次性使用无菌注射器带针 | 江西省樟树市中医医院 | 江西益康医疗器械集团有限公司 | 5ml 0.7×30TWLB | 20161101 161101 | 江西省食品药品监督管理局 | 陕西省医疗器械质量监督检验院 |
| 244 | 一次性使用无菌注射器带针 | 峡江县妇幼保健院 | 南昌麦迪康医疗器械厂 | 2ml 0.5×20 | K20160618 | 江西省食品药品监督管理局 | 陕西省医疗器械质量监督检验院 |
| 245 | 一次性使用无菌注射器带针 | 南昌麦迪康医疗器械厂 | 南昌麦迪康医疗器械厂 | 5ml 0.6×25 | 批 K20170310 | 江西省食品药品监督管理局 | 陕西省医疗器械质量监督检验院 |
| 246 | 一次性使用无菌注射器 | 安阳市肿瘤医院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 1ml 0.45×16RW LB | 20160821 06 | 河南省食品药品监督管理局 | 陕西省医疗器械质量监督检验院 |
| 247 | 一次性使用无菌注射器带针 | 江西省峡江县人民医院 | 江西益康医疗器械集团有限公司 | 2.5ml 0.6×25TWLB | 20160221 160221 | 江西省食品药品监督管理局 | 陕西省医疗器械质量监督检验院 |
| 248 | 一次性使用无菌注射器带针 | 樟树市治宇医疗器械设备采购供应站 | 江苏治宇医疗器材有限公司 | 5ML 0.6×25 | 20160418 20160418 | 江西省食品药品监督管理局 | 陕西省医疗器械质量监督检验院 |
| 249 | 一次性使用无菌注射器带针 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 中头式 5ml 0.6×28.5mm | 20170325 20170325 | 江西省食品药品监督管理局 | 陕西省医疗器械质量监督检验院 |
| 250 | 一次性使用无菌注射器带针 | 江西丰临医用器械有限公司 | 江西丰临医用器械有限公司 | 5ml 0.6×26TWLB | 20170316 20170316 | 江西省食品药品监督管理局 | 陕西省医疗器械质量监督检验院 |
| 251 | 一次性使用无菌注射器带针 | 必康百川医药（河南）有限公司 | 宿迁市春明医疗器材有限公司 | 5ml 0.6 | 20170220 | 河南省食品药品监督管理局 | 陕西省医疗器械质量监督检验院 |
| 252 | 一次性使用无菌注射器带针 | 商丘市第一人民医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 中头式5ml 0.7×31mm | 20170302 20170302 | 河南省食品药品监督管理局 | 陕西省医疗器械质量监督检验院 |
| 253 | 一次性使用无菌注射器带针 | 新乡医学院第一附属医院滑县医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 中头式 5ml 0.7×31mm | 20170220 20170220 | 河南省食品药品监督管理局 | 陕西省医疗器械质量监督检验院 |
| 254 | 一次性使用无菌注射器 | 平煤神马医疗集团总医院 | 山东新华安得医疗用品有限公司 | 5mL 0.7×32TWLB | 170206 170206 | 河南省食品药品监督管理局 | 陕西省医疗器械质量监督检验院 |
| 255 | 一次性使用无菌注射器 | 安阳市眼科医院 | 山东新华安得医疗用品有限公司 | 1mL 0.45×16RWLB | 161210 161210 | 河南省食品药品监督管理局 | 陕西省医疗器械质量监督检验院 |
| 256 | 一次性使用无菌注射器 | 开封市儿童医院 | 山东新华安得医疗用品有限公司 | 1mL 0.45×16RWLB | 161117 161117 | 河南省食品药品监督管理局 | 陕西省医疗器械质量监督检验院 |
| 257 | 一次性使用无菌注射器 | 国药控股开封有限公司 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 5ml 0.7×32TW LB | 2017-03-12 20170311 | 河南省食品药品监督管理局 | 陕西省医疗器械质量监督检验院 |
| 258 | 一次性使用无菌注射器带针 | 河南宇安医疗器械股份有限公司 | 河南宇安医疗器械股份有限公司 | 5ml 0.6×25薄壁 | 161015 | 河南省食品药品监督管理局 | 陕西省医疗器械质量监督检验院 |
| 259 | 一次性使用无菌注射器带针 | 莲花医疗用品有限公司 | 莲花医疗用品有限公司 | 5ml 0.6×25TWLB | 20170503 170503 | 河南省食品药品监督管理局 | 陕西省医疗器械质量监督检验院 |
| 260 | 一次性使用无菌注射器带针 | 江西锦盛医疗器械集团有限公司 | 江西锦盛医疗器械集团有限公司 | 5ml 0.6×25TWLB | 2017年03月08日 20170308 | 江西省食品药品监督管理局 | 陕西省医疗器械质量监督检验院 |
| 261 | 一次性使用无菌注射器 | 河南省三门峡市中心医院（三门峡市儿童医院、三门峡市妇幼保健院） | 江苏苏云医疗器材有限公司 | 10ml 0.7×30TWLB | 170119 170119 | 河南省食品药品监督管理局 | 陕西省医疗器械质量监督检验院 |
| 262 | 一次性使用无菌注射器带针 | 郑州康佳医疗器械有限公司 | 郑州康佳医疗器械有限公司 | 5mL 0.7×30 | 170206 | 河南省食品药品监督管理局 | 陕西省医疗器械质量监督检验院 |
| 263 | 一次性使用无菌注射器带针 | 开封市第五人民医院 | 南阳市久康医疗器械有限公司 | 10mL 1.2×30 | 20161201 | 河南省食品药品监督管理局 | 陕西省医疗器械质量监督检验院 |
| 264 | 一次性使用无菌注射器（带针） | 圣光医用制品股份有限公司 | 圣光医用制品股份有限公司 | 5mL 0.6×25TWLB | 170326 | 河南省食品药品监督管理局 | 陕西省医疗器械质量监督检验院 |
| 265 | 一次性使用无菌注射器 | 国药控股平顶山有限公司 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 10ml 0.8×38TW LB | 2017-03-10 20170301 | 河南省食品药品监督管理局 | 陕西省医疗器械质量监督检验院 |
| 266 | 一次性使用无菌注射器 | 焦作市人民医院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 10ml 0.8×38TW LB | 20160901 04 | 河南省食品药品监督管理局 | 陕西省医疗器械质量监督检验院 |
| 267 | 一次性使用无菌注射器 | 安阳市第六人民医院（安阳市口腔医院） | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 1ml 0.45×16RW LB | 2017-01-07 20170101 | 河南省食品药品监督管理局 | 陕西省医疗器械质量监督检验院 |
| 268 | 一次性使用无菌注射器带针 | 鹰潭荣嘉集团医疗器械实业有限公司 | 鹰潭荣嘉集团医疗器械实业有限公司 | 5ml 0.6×25TW•LB | 20170308 20170301 | 江西省食品药品监督管理局 | 陕西省医疗器械质量监督检验院 |
| 269 | 一次性使用无菌注射器 | 朔州市人民医院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 5mL | 20170313 20170311 | 山西省食品药品监督管理局 | 青海省药品检验检测院 |
| 270 | 一次性使用无菌注射器带针 | 太原市康惠科贸有限公司 | 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 | 5mL 0.5×36 | 20160906 160906 | 山西省食品药品监督管理局 | 青海省药品检验检测院 |
| 271 | 一次性使用无菌注射器 | 陕西三鑫医疗器械有限公司 | 江苏神力医用制品有限公司 | 5mL 0.6×25TWLB | 20170218 20170218 | 陕西省食品药品监督管理局 | 青海省药品检验检测院 |
| 272 | 一次性使用无菌注射器带针 | 陕西星宇医疗器械有限公司 | 圣光医用制品股份有限公司 | 0.7×30 TWLB 10mL | Ⅲ6批170213 | 陕西省食品药品监督管理局 | 青海省药品检验检测院 |
| 273 | 一次性使用无菌注射器带针 | 山西亨通医药批发有限公司 | 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 | 5mL 0.7×30 | 20170118 170118 | 山西省食品药品监督管理局 | 青海省药品检验检测院 |
| 274 | 一次性使用无菌注射器带针 | 运城市妇幼保健院 | 河南宇安医疗器械股份有限公司 | 5mL 0.7×30 | 2016年8月1日 160801 | 山西省食品药品监督管理局 | 青海省药品检验检测院 |
| 275 | 一次性使用无菌注射器带针 | 运城市华洋医疗器械有限公司 | 圣光医用制品股份有限公司 | 5mL 0.6×25TWLB | 170105 | 山西省食品药品监督管理局 | 青海省药品检验检测院 |
| 276 | 一次性使用无菌注射器带针 | 运城市华奥药品器械有限公司 | 圣光医用制品有限公司 | 5mL 0.6×25 | 2016年3月23日 160323 | 山西省食品药品监督管理局 | 青海省药品检验检测院 |
| 277 | 一次性使用无菌注射器（带针） | 四川新世纪医用高分子制品有限公司 | 四川新世纪医用高分子制品有限公司 | 20ml 1.2 | 2017.3.6 20170306 | 四川省食品药品监督管理局 | 青海省药品检验检测院 |
| 278 | 一次性使用无菌注射器带针 | 成都市新津事丰医疗器械有限公司 | 成都市新津事丰医疗器械有限公司 | 5ml 0.6×25TW.LB | 20170316 170316 | 四川省食品药品监督管理局 | 青海省药品检验检测院 |
| 279 | 一次性使用无菌注射器带针 | 青神县人民医院 | 浙江欧健医用器材有限公司 | 5ml/0.5×38RWLB | 2017.3.6 170306 | 四川省食品药品监督管理局 | 青海省药品检验检测院 |
| 280 | 一次性使用无菌注射器（带针） | 隆德福利医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 中头式5ml | 20161025 20161025 | 宁夏回族自治区食品药品监督管理局 | 青海省药品检验检测院 |
| 281 | 一次性使用无菌注射器带针 | 四川双陆医疗器械有限公司 | 四川双陆医疗器械有限公司 | 5ml 0.7×30TWLB | 2017年3月2日 170302 | 四川省食品药品监督管理局 | 青海省药品检验检测院 |
| 282 | 一次性使用无菌注射器带针 | 仁寿县人民医院 | 江西科伦医疗器械制造有限公司 | 1ml 0.45×15RWLB | 20160820 A5批20160820 | 四川省食品药品监督管理局 | 青海省药品检验检测院 |
| 283 | 一次性使用无菌注射器带针 | 眉山市彭山区人民医院 | 成都市新津事丰医疗器械有限公司 | 5ml 0.7×30TW.LB | 20161211 161211 | 四川省食品药品监督管理局 | 青海省药品检验检测院 |
| 284 | 一次性使用无菌注射器带针 | 四川康宁医用器材有限公司 | 四川康宁医用器材有限公司 | 5ml 0.7×30TWLB | 20170224 170224 | 四川省食品药品监督管理局 | 青海省药品检验检测院 |
| 285 | 一次性使用无菌注射器带针 | 乐山市市中区人民医院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 2ml | 2017-03-18 20170311 | 四川省食品药品监督管理局 | 青海省药品检验检测院 |
| 286 | 一次性使用无菌注射器带针 | 乐山市中医医院 | 成都市新津事丰医疗器械有限公司 | 5ml | 20161216 161216 | 四川省食品药品监督管理局 | 青海省药品检验检测院 |
| 287 | （健士）一次性使用无菌注射器带针 | 乐山市市中区中医医院 | 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 | 1ml－0.45×16RWLB | 2016-10-18 161018 | 四川省食品药品监督管理局 | 青海省药品检验检测院 |
| 288 | 一次性使用无菌注射器带针 | 西安交大医用器材厂 | 西安交大医用器材厂 | 2mL 0.5×19TWLB | 20170320 20170320 | 陕西省食品药品监督管理局 | 青海省药品检验检测院 |
| 289 | 一次性使用无菌注射器带针 | 西安交大医用器材厂 | 西安交大医用器材厂 | 5mL 0.7×30TWLB | 20170316 20170316 | 陕西省食品药品监督管理局 | 青海省药品检验检测院 |
| 290 | 一次性使用无菌注射器带针 | 西安交大医用器材厂 | 西安交大医用器材厂 | 5mL 0.6×25TWLB | 20170313 20170313 | 陕西省食品药品监督管理局 | 青海省药品检验检测院 |
| 291 | 一次性使用无菌注射器 | 西安交通大学医学院第一附属医院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 10mL | 20160911 批20160911 01 | 陕西省食品药品监督管理局 | 青海省药品检验检测院 |
| 292 | 一次性使用无菌注射器 | 西安交通大学医学院第一附属医院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 2mL | 2017-03-11 批20170311 | 陕西省食品药品监督管理局 | 青海省药品检验检测院 |
| 293 | 一次性使用无菌注射器带针 | 山西太原医用高分子制品有限公司 | 山西太原医用高分子制品有限公司 | 5ml 0.6×25 | 20170410 | 山西省食品药品监督管理局 | 青海省药品检验检测院 |
| 294 | （良友）一次性使用无菌注射器带针 | 乐山市中药材有限公司 | 四川新世纪医用高分子制品有限公司 | 2ml | 20161212 20161212 | 四川省食品药品监督管理局 | 青海省药品检验检测院 |
| 295 | （必康）一次性使用无菌注射器带针 | 乐山市志帆医疗器械有限公司 | 四川康宁医用器材有限公司 | 2ml 0.6×25TWLB | 161221 161221 | 四川省食品药品监督管理局 | 青海省药品检验检测院 |
| 296 | 一次性使用无菌注射器带针 | 眉山市康宏医疗器械有限公司 | 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 | 10ml 0.8×35TWLB | 20170102 170102 | 四川省食品药品监督管理局 | 青海省药品检验检测院 |
| 297 | 一次性使用无菌注液器带针 | 四川仁寿科伦医药贸易有限公司 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 中式头5ml 配针规格：0.6x28.5mm | 20170119 20170119 | 四川省食品药品监督管理局 | 青海省药品检验检测院 |
| 298 | 一次性使用无菌注射器带针 | 中卫大河医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 中头式1ml 0.45×15.5mm | 20160621 20160621 | 宁夏回族自治区食品药品监督管理局 | 青海省药品检验检测院 |
| 299 | 一次性使用无菌注射器（带针） | 固原舒康口腔医院（有限公司） | 河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司 | 5ml-0.5×36 | 20160322 160322 | 宁夏回族自治区食品药品监督管理局 | 青海省药品检验检测院 |
| 300 | 一次性使用无菌注射器（带针） | 固原中山医院 | 江西丰临医用器械有限公司 | 5ml | 20161121 | 宁夏回族自治区食品药品监督管理局 | 青海省药品检验检测院 |
| 301 | 一次性使用无菌注射器带针 | 四川普瑞斯生物科技有限公司 | 四川普瑞斯生物科技有限公司 | 5ML 0.7×32TW-LB | 20170324 170324 | 四川省食品药品监督管理局 | 青海省药品检验检测院 |
| 302 | 一次性使用无菌注射器 | 山西省运城市中心医院设备科 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 5mL | 2017-03-29 20170321 | 山西省食品药品监督管理局 | 青海省药品检验检测院 |
| 303 | 一次性使用无菌注射器带针 | 西安市儿童医院 | 浙江玉升医疗器械股份有限公司 | 2.5ml 0.6×30TW（薄壁）11°±2°（LB） | 20161212 | 陕西省食品药品监督管理局 | 青海省药品检验检测院 |
| 304 | 一次性使用无菌注射器带针 | 陕西三鑫医疗器械有限公司 | 江苏神力医用制品有限公司 | 2mL 0.5×20.5RWSB | 20170103 20170103 | 陕西省食品药品监督管理局 | 青海省药品检验检测院 |
| 305 | 一次性使用无菌注射器带针 | 新疆阿克苏地区第一人民医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 2.5ml | 20150516 | 新疆维吾尔自治区食品药品监督管理局 | 青海省药品检验检测院 |
| 306 | 一次性使用无菌注射器带针 | 新疆阿克苏地区第一人民医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 5ml | 20161030 20161030 | 新疆维吾尔自治区食品药品监督管理局 | 青海省药品检验检测院 |
| 307 | 一次性使用无菌注射器 | 新疆昌吉回族自治州人民医院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 5ml/支 | 2017-03-24 批20170321 | 新疆维吾尔自治区食品药品监督管理局 | 青海省药品检验检测院 |
| 308 | 一次性使用无菌注射器带针 | 新疆昌吉回族自治州人民医院 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | 10ml/支 | 20161022 批K20161022 | 新疆维吾尔自治区食品药品监督管理局 | 青海省药品检验检测院 |
| 309 | 一次性使用无菌注射器带针 | 运城市盐湖区人民医院 | 圣光医用制品股份有限公司 | 5mL 0.7×30TWLB | 170320 | 山西省食品药品监督管理局 | 青海省药品检验检测院 |
| 310 | 一次性使用无菌注射器带针 | 西安市儿童医院 | 浙江玉升医疗器械股份有限公司 | 10mL 0.8×38TW（薄壁） 11°±2°（LB） | 20161221 批20161221 | 陕西省食品药品监督管理局 | 青海省药品检验检测院 |
| 311 | 一次性使用无菌注射器带针 | 淄博洪达医疗器械有限公司 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 中头式 5ml 0.7×31mm | 20170207 20170207 | 山东省食品药品监督管理局 | 宁夏回族自治区药品检验所 |
| 312 | 一次性使用无菌注射器带针 | 包钢第三职工医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 中头式1mL 0.45×15.5mm | 20161118 20161118 | 内蒙古自治区食品药品监督管理局 | 宁夏回族自治区药品检验所 |
| 313 | 一次性使用无菌注射器带针 | 呼和浩特市嘉华医疗器械有限责任公司 | 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 | 10ml-0.7×30TWLB | 2016-09-24 160924 | 内蒙古自治区食品药品监督管理局 | 宁夏回族自治区药品检验所 |
| 314 | 一次性使用无菌注射器带针 | 赤峰润康医疗器械有限公司 | 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 | 10mL-0.7×30TWLB | 2016-12-24 161224 | 内蒙古自治区食品药品监督管理局 | 宁夏回族自治区药品检验所 |
| 315 | 一次性使用无菌注射器带针 | 赤峰润康医疗器械有限公司 | 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 | 5mL-0.6×25TWLB | 2017-01-02 170102 | 内蒙古自治区食品药品监督管理局 | 宁夏回族自治区药品检验所 |
| 316 | 一次性使用无菌注射器 | 日照市人民医院 | 山东新华安得医疗用品有限公司 | 2ml | 161130 161130 | 山东省食品药品监督管理局 | 宁夏回族自治区药品检验所 |
| 317 | 一次性使用无菌注射器 | 德州市中医院 | 山东新华安得医疗用品有限公司 | 5ml | 170316 170316 | 山东省食品药品监督管理局 | 宁夏回族自治区药品检验所 |
| 318 | 一次性使用无菌注射器 | 华润泰安医药有限公司 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 5ml | 2017-05-12 20170511 | 山东省食品药品监督管理局 | 宁夏回族自治区药品检验所 |
| 319 | 一次性使用无菌注射器带针 | 山东侨牌集团有限公司 | 山东侨牌集团有限公司 | 20ml 1.2×36TWSB | 170412 170412 | 山东省食品药品监督管理局 | 宁夏回族自治区药品检验所 |
| 320 | 一次性使用无菌注射器带针 | 山东侨牌集团有限公司 | 山东侨牌集团有限公司 | 10ml 0.8×36TWLB | 170521 170521 | 山东省食品药品监督管理局 | 宁夏回族自治区药品检验所 |
| 321 | 一次性使用无菌注射器带针 | 山东医光医疗器械有限公司 | 山东医光医疗器械有限公司 | 5ml 0.7×30 | 20170106 | 山东省食品药品监督管理局 | 宁夏回族自治区药品检验所 |
| 322 | 一次性使用无菌注射器带针 | 山东凯利医疗器械有限公司 | 山东凯利医疗器械有限公司 | 5mL 0.7×30 | 20170418 | 山东省食品药品监督管理局 | 宁夏回族自治区药品检验所 |
| 323 | 一次性使用无菌注射器带针 | 山东颐兴医疗器械有限公司 | 山东颐兴医疗器械有限公司 | YXZS-5ml | 170316 170316 | 山东省食品药品监督管理局 | 宁夏回族自治区药品检验所 |
| 324 | 一次性使用无菌注射器带针 | 山东康利莱医疗器材有限公司 | 山东康利莱医疗器材有限公司 | 5ml 0.7×32 | 20170505 | 山东省食品药品监督管理局 | 宁夏回族自治区药品检验所 |
| 325 | 一次性使用无菌注射器带针 | 赤峰天波医疗器材有限责任公司 | 赤峰天波医疗器材有限责任公司 | 5mL 0.7×30TWLB | 20170402 | 内蒙古自治区食品药品监督管理局 | 宁夏回族自治区药品检验所 |
| 326 | 一次性使用无菌注射器带针 | 包头市新大地医疗器械有限公司 | 湖北仙明医疗器械有限公司 | 5mL0.7×30TWLB | 2017年1月6日 | 内蒙古自治区食品药品监督管理局 | 宁夏回族自治区药品检验所 |
| 327 | 一次性使用无菌注射器 | 呼和浩特市新城区医院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 5ml | 20160621 03 | 内蒙古自治区食品药品监督管理局 | 宁夏回族自治区药品检验所 |
| 328 | 一次性使用无菌注射器带针 | 赤峰九州通达医疗器械有限公司 | 赤峰九州通达医疗器械有限公司 | 10mL 1.2×30TWLB | 20170508 20170508 | 内蒙古自治区食品药品监督管理局 | 宁夏回族自治区药品检验所 |
| 329 | 一次性使用无菌注射器 | 内蒙古科技大学包头医学院第一附属医院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 5mL | 2017-04-01 20170401 | 内蒙古自治区食品药品监督管理局 | 宁夏回族自治区药品检验所 |
| 330 | 一次性使用无菌注射器 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 5ml | 2017-05-10 20170501 | 山东省食品药品监督管理局 | 宁夏回族自治区药品检验所 |
| 331 | 一次性使用无菌注射器 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 2ml | 2017-05-09 20170501 | 山东省食品药品监督管理局 | 宁夏回族自治区药品检验所 |
| 332 | 一次性使用无菌注射器 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 1ml | 2017-05-09 20170501 | 山东省食品药品监督管理局 | 宁夏回族自治区药品检验所 |
| 333 | 一次性使用无菌注射器带针 | 山东淄博山川医用器材有限公司 | 山东淄博山川医用器材有限公司 | 5ml 0.7×32TWLB | 170527 170527 | 山东省食品药品监督管理局 | 宁夏回族自治区药品检验所 |
| 334 | 一次性使用无菌注射器 | 菏泽市牡丹人民医院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 5ml | 2017-01-06 20170101 | 山东省食品药品监督管理局 | 宁夏回族自治区药品检验所 |
| 335 | 一次性使用无菌注射器 | 青岛慧康医院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 5mL | 2017-05-03 20170501 | 山东省食品药品监督管理局 | 宁夏回族自治区药品检验所 |
| 336 | 一次性使用无菌注射器 | 临沂市人民医院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 5mL | 2017-04-01 20170401 | 山东省食品药品监督管理局 | 宁夏回族自治区药品检验所 |
| 337 | 一次性使用无菌注射器带针 | 济南西城医院 | 圣光医用制品股份有限公司 | 1ml 0.45×16RWLB | 161227 | 山东省食品药品监督管理局 | 宁夏回族自治区药品检验所 |
| 338 | 一次性使用无菌注射器带针 | 济南西城医院 | 山东侨牌集团有限公司 | 5ml 0.6×25RWLB | 170118 170118 | 山东省食品药品监督管理局 | 宁夏回族自治区药品检验所 |
| 339 | 一次性使用无菌注射器带针 | 山东瑞通高分子医疗器械有限公司 | 山东瑞通高分子医疗器械有限公司 | 5ml 0.7W | 170406 170404 | 山东省食品药品监督管理局 | 宁夏回族自治区药品检验所 |
| 340 | 一次性使用无菌注射器带针 | 莱芜安通医疗器材有限公司 | 莱芜安通医疗器材有限公司 | 5ml 0.6mm | 20170412 20170404 | 山东省食品药品监督管理局 | 宁夏回族自治区药品检验所 |
| 341 | 一次性使用无菌注射器 | 烟台市中医医院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 5mL 所配注射针规格型号：0.7×32 | 2017-05-06 20170501 | 山东省食品药品监督管理局 | 宁夏回族自治区药品检验所 |
| 342 | 一次性使用无菌注射器带针 | 菏泽市宏康医疗器械有限公司 | 江苏神力医用制品有限公司 | 5ml 0.6×25mmTWLB | 20170104 20170104 | 山东省食品药品监督管理局 | 宁夏回族自治区药品检验所 |
| 343 | 一次性使用无菌注射器带针 | 潍坊市华星医疗器械有限公司 | 潍坊市华星医疗器械有限公司 | ZLZS-5mL | 20170406 | 山东省食品药品监督管理局 | 宁夏回族自治区药品检验所 |
| 344 | 一次性使用无菌注射器 | 山东省泰安荣军医院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 5ml | 20161011 01 | 山东省食品药品监督管理局 | 宁夏回族自治区药品检验所 |
| 345 | 一次性使用无菌注射器带针 | 东营市第二人民医院 | 江苏苏云医疗器械有限公司 | 5mL 0.7mm | 170310 170310 | 山东省食品药品监督管理局 | 宁夏回族自治区药品检验所 |
| 346 | 一次性使用无菌注射器 | 山东鑫海润邦医疗用品配送有限公司日照分公司 | 江苏苏云医疗器材有限公司 | 5ml 0.7mm | 170310 170310 | 山东省食品药品监督管理局 | 宁夏回族自治区药品检验所 |
| 347 | 一次性使用无菌注射器带针 | 滕州市华生医疗器械有限公司 | 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 | 5ml-0.6×25TWLB | 2016-12-20 161220 | 山东省食品药品监督管理局 | 宁夏回族自治区药品检验所 |
| 348 | 一次性使用无菌注射器 | 山东新华安得医疗用品有限公司 | 山东新华安得医疗用品有限公司 | 5ml 0.7×32TWLB | 170320 170320 | 山东省食品药品监督管理局 | 宁夏回族自治区药品检验所 |
| 349 | 一次性使用无菌注射器带针 | 枣庄市薛城区中医院 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | 1ml | 20161123 20161123 | 山东省食品药品监督管理局 | 宁夏回族自治区药品检验所 |
| 350 | 一次性使用无菌注射器 | 青岛大学附属医院黄岛院区 | 山东新华安得医疗用品有限公司 | 10mL | 170120 170120 | 山东省食品药品监督管理局 | 宁夏回族自治区药品检验所 |
| 351 | 一次性使用无菌注射器带针 | 鄂尔多斯市中心医院 | 江西锦胜医疗器械集团有限公司 | 5ml 0.7×30TWLB | 2016年12月28日 20161228 | 内蒙古自治区食品药品监督管理局 | 宁夏回族自治区药品检验所 |
| 352 | 一次性使用无菌注射器带针 | 安徽康泰医疗器具有限公司 | 安徽康泰医疗器具有限公司 | 规格5ml/型号0.6×25 | 20170220 20170220 | 安徽省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 |
| 353 | 一次性使用无菌注射器带针 | 安徽天康医疗科技股份有限公司 | 安徽天康医疗科技股份有限公司 | 5ml 0.7\*32TWLB | 20170325 170302 | 安徽省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 |
| 354 | 一次性使用无菌注射器带针 | 安徽天康医疗科技股份有限公司 | 安徽天康医疗科技股份有限公司 | 2ml 0.50\*16TWLB | 20170325 170302 | 安徽省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 |
| 355 | 一次性使用无菌注射器带针 | 浙江灵洋医疗器械有限公司 | 浙江灵洋医疗器械有限公司 | 2ml，0.5×20TWLB | 170406 170401 | 浙江省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 |
| 356 | 一次性使用无菌注射器（带针） | 云南好迪医疗器械有限公司 | 云南好迪医疗器械有限公司 | 5ml 0.6X25TWLB | 2017年3月2日 批20170302 | 云南省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 |
| 357 | 一次性使用无菌注射器带针 | 绍兴市中心医院 | 浙江康康医疗器械有限公司 | 10ml 0.7×32TWLB | 20170403 170401.3 | 浙江省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 |
| 358 | 一次性使用无菌注射器（带针） | 大理白族自治州人民医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 中头式2.5ml 0.6×28.5TWLB | 20170225 20170225 | 云南省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 |
| 359 | 一次性使用无菌注射器带针 | 安徽京环医疗用品有限公司 | 安徽京环医疗用品有限公司 | 10mL 0.7×30TWLB | 170316 批170316 | 安徽省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 |
| 360 | 一次性使用无菌注射器带针 | 浙江玉升医疗器械股份有限公司 | 浙江玉升医疗器械股份有限公司 | 10ml 1.2×30TWLB | 20170413 20170413 | 浙江省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 |
| 361 | 一次性使用无菌注射器带针 | 浙江新德意医疗科技股份有限公司 | 浙江新德意医疗科技股份有限公司 | 2ml；0.50×20RWLB | 20170403 | 浙江省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 |
| 362 | 一次性使用无菌注射器带针 | 浙江新德意医疗科技股份有限公司 | 浙江新德意医疗科技股份有限公司 | 10ml；0.70×32TWLB | 20170309 | 浙江省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 |
| 363 | 一次性使用无菌注射器带针 | 浙江康泰医疗器械有限公司 | 浙江康泰医疗器械有限公司 | 20ml 1.2×32 TWSB | 2016.12.20 批161220 | 浙江省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 |
| 364 | 一次性使用无菌注射器带针 | 浙江康泰医疗器械有限公司 | 浙江康泰医疗器械有限公司 | 5ml 0.5×38 TWSB | 2017.1.18 批170118 | 浙江省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 |
| 365 | 一次性使用无菌注射器带针 | 浙江京环医疗用品有限公司 | 浙江京环医疗用品有限公司 | 5ml 0.6×28TWLB | 20170412 20170412 | 浙江省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 |
| 366 | 一次性使用无菌注射器带针 | 安徽宏宇五洲医用器材有限公司 | 安徽宏宇五洲医用器材有限公司 | 注射器规格：5ml;配针规格：0.6×25 TWLB | 20170324 20170324 | 安徽省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 |
| 367 | 一次性使用无菌注射器带针 | 亳州中心医院 | 江西丰临医用器械有限公司 | 规格0.7×30（38）TWLB/型号5ml | 20160406 20160406 | 安徽省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 |
| 368 | 一次性使用无菌注射器带针 | 杭州汇药通医药有限公司 | 杭州龙德医用器械有限公司 | 0.7×32TWLB 10mL | 201701030 | 浙江省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 |
| 369 | 一次性使用无菌注射器 | 衢州市中医医院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 10ml　 0.8×38 TWLB | 2016092110 | 浙江省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 |
| 370 | 一次性使用无菌注射器带针 | 国药控股温州有限公司 | 浙江玉升医疗器械股份有限公司 | 5ml 0.7x32TWLB | 20161226 20161226 | 浙江省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 |
| 371 | 一次性使用无菌注射器带针 | 浙江康康医疗器械有限公司 | 浙江康康医疗器械有限公司 | 2ml 0.55×20RWLB | 2017.04.26 170420.6 | 浙江省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 |
| 372 | 一次性使用无菌注射器带针 | 浙江省荣军医院 | 浙江康康医疗器械有限公司 | 5ml（针0.7×32TWLB） | 2017.2.21 170220.1 | 浙江省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 |
| 373 | 一次性使用无菌注射器带针~~5ML~~ | 绍兴市中心医院 | 浙江康康医疗器械有限公司 | 5ml 0.7×32TWLB | 20170429 170420.9 | 浙江省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 |
| 374 | 一次性使用无菌注射器带针 | 舟山普仁医院有限公司 | 江西益康医疗器械集团有限公司 | 5ml 0.6×25TWLB | 20161023 161021 | 浙江省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 |
| 375 | 一次性使用无菌注射器带针 | 昆明医科大学第二附属医院 | 上海聚民生物科技有限公司 | 2ml 0.7×32RWLB | 170223 | 云南省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 |
| 376 | 一次性使用无菌注射器带针 | 浙江衢化医院 | 浙江新德意医疗器械股份有限公司 | 5ml 0.70×32 TW LB | 20170321 | 浙江省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 |
| 377 | 一次性使用无菌注射器（带针） | 湖州市南浔区中西医结合医院 | 浙江新德意医疗科技股份有限公司 | 0.70×32TWLB 5ml | 20161212 | 浙江省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 |
| 378 | 一次性使用无菌注射器带针 | 嘉兴市第二医院 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | 5ml 0.7×32TWLB | 2017 03 30 批K2017 03 30 | 浙江省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 |
| 379 | 一次性使用无菌注射器带针 | 温州市信达医疗器材有限公司 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | 5ml 0.5×38 TW LB | 2016 12 17 批 K2016 12 17 | 浙江省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 |
| 380 | 一次性使用无菌注射器带针 | 浙江华圣药业集团有限公司 | 圣光医用制品股份有限公司 | 5ml 0.7×30TWLB | 170309 | 浙江省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 |
| 381 | 一次性使用无菌注射器带针 | 杭州龙德医用器械有限公司 | 杭州龙德医用器械有限公司 | 2ml 0.6×32TWLB | 201704 012 | 浙江省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 |
| 382 | 一次性使用无菌注射器 | 淮北市妇幼保健院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 5ml 0.7×32 TW LB | 2017-02-09 批20170201 | 安徽省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 |
| 383 | 一次性使用无菌注射器（带针） | 玉溪双鸿医疗器械有限公司 | 江西庐乐医疗器械集团有限公司 | 2.5mL　0.6×25 TW LB | 批 170115 170115 | 云南省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 |
| 384 | 一次性使用无菌注射器带针 | 舟山存德医药有限公司 | 浙江灵洋医疗器械有限公司 | 5ml 0.5×38 TW LB | 批 160901 160901 | 浙江省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 |
| 385 | 一次性使用无菌注射器（带针） | 丽水市第二人民医院 | 浙江灵洋医疗器械有限公司 | 10ml 1.2×33 TW LB | 批 170107 170101 | 浙江省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 |
| 386 | 一次性使用无菌注射器带针 | 安吉县中医医院 | 浙江灵洋医疗器械有限公司 | 5ml 0.5×38 TW LB | 160509 批160501 | 浙江省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 |
| 387 | 一次性使用无菌注射器（带针） | 丽水市妇幼保健院 | 浙江灵洋医疗器械有限公司 | 5ml 0.7×32 TW LB | 170321 批170321 | 浙江省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 |
| 388 | 一次性使用无菌注射器带针 | 浙江省荣军医院 | 浙江灵洋医疗器械有限公司 | 5ml 0.5×38TWLB | 170221 批170221 | 浙江省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 |
| 389 | 一次性使用无菌注射器带针 | 康德乐（浙江）医药有限公司 | 浙江灵洋医疗器械有限公司 | 5ml 0.7×32TWLB | 170311 批170311 | 浙江省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 |
| 390 | 一次性使用无菌输液器带针 | 文山壮族苗族自治州皮肤病防治所 | 江西庐乐医疗器械集团有限公司 | 0.7X30 TWLB/5ml | 01批161203 | 云南省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 |
| 391 | 一次性使用无菌注射器（带针） | 楚雄宏强医疗器械有限公司 | 湖南康利来医疗器械有限公司 | 5ml　0.7X30 TWLB | 20160817 | 云南省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 |
| 392 | 一次性使用无菌注射器（带针） | 云南天信医疗设备有限公司 | 湖南平安医械科技有限公司 | 5ml 0.6X25TWLB | 160902 160902 | 云南省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 |
| 393 | 一次性使用无菌注射器带针 | 安徽东升医药物流有限公司 | 南阳市久康医疗器械有限公司 | 型号规格：1mL 0.45×15 | 20151224 20151224 | 安徽省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 |
| 394 | 一次性使用无菌注射器（带针） | 淳安新鑫医疗器械有限公司 | 岳阳民康医用材料有限公司 | 5ML 0.7×32TWLB | 160622 | 浙江省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 |
| 395 | 一次性使用无菌注射器带针 | 涡阳县人民医院 | 圣光医用制品股份有限公司 | 规格5ml/型号0.6×25TWLB | 160905 | 安徽省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 |
| 396 | 一次性使用无菌注射器带针 | 安徽金岭药业有限公司 | 江苏治宇医疗器材有限公司 | 5ml 0.6×25 | 20160418 20160418 | 安徽省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 |
| 397 | 一次性使用无菌注射器带针 | 安徽金岭药业有限公司 | 江苏治宇医疗器材有限公司 | 2ml 0.5×20 | 20160418 20160418 | 安徽省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 |
| 398 | 一次性使用无菌注射器（带针） | 昭阳区凤凰社区卫生服务中心 | 江苏治宇医疗器材有限公司 | 5ml 0.6×25 | 20160418 20160418 | 云南省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 |
| 399 | 一次性使用无菌注射器带针 | 安徽省涡阳县第一医药有限公司 | 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 | 2.5ml-0.5×20RWLB | 20170111 170111 | 安徽省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 |
| 400 | 一次性使用无菌注射器带针 | 淮北矿工总医院 | 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 | 型号规格：1ml-0.45×16RWLB | 20161201 批161201 | 安徽省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 |
| 401 | 一次性使用无菌注射器带针 | 天津市胸科医院 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | 5ml | 20170104 20170104 | 天津市市场和质量监督管理委员会 | 河北省医疗器械与药品包装材料检验研究院 |
| 402 | 一次性无菌注射器带针 | 天津市仁康泰和医疗器械贸易有限公司 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 中头式1ml 0.45\*15.5mm | 20161126 20161126 | 天津市市场和质量监督管理委员会 | 河北省医疗器械与药品包装材料检验研究院 |
| 403 | 一次性使用无菌注射器带针5ml | 长沙市环球医疗器械有限公司 | 河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司 | 5ml | 20160309 160309 | 湖南省食品药品监督管理局 | 河北省医疗器械与药品包装材料检验研究院 |
| 404 | 一次性使用无菌注射器带针 | 湖南平安医械科技有限公司 | 湖南平安医械科技有限公司 | 2.5ml 0.6×25TWLB | 20170218 170218 | 湖南省食品药品监督管理局 | 河北省医疗器械与药品包装材料检验研究院 |
| 405 | 一次性使用无菌注射器带针 | 湖南康利来医疗器械有限公司 | 湖南康利来医疗器械有限公司 | 20ml 1.2×31 TW LB | 20161218 20161218 | 湖南省食品药品监督管理局 | 河北省医疗器械与药品包装材料检验研究院 |
| 406 | 一次性使用无菌注射器带针 | 天津哈娜好医材有限公司 | 天津哈娜好医材有限公司 | 2ml 0.6\*25mm | 2016.12.22 161222 | 天津市市场和质量监督管理委员会 | 河北省医疗器械与药品包装材料检验研究院 |
| 407 | 一次性使用无菌注射器带针 | 天津哈娜好医材有限公司 | 天津哈娜好医材有限公司 | 5ml 0.7\*32mm | 2016年11月15日 161115 | 天津市市场和质量监督管理委员会 | 河北省医疗器械与药品包装材料检验研究院 |
| 408 | 一次性使用无菌注射器带针 | 长沙福民医疗器械有限公司 | 广西双健科技有限公司 | 5ml 0.6×25TWLB | 02批20161211 02批20161211 | 湖南省食品药品监督管理局 | 河北省医疗器械与药品包装材料检验研究院 |
| 409 | 一次性使用无菌注射器 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司天津分公司 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 5ml | 2017/4/9 20170401A | 天津市市场和质量监督管理委员会 | 河北省医疗器械与药品包装材料检验研究院 |
| 410 | 一次性使用无菌注射器带针 | 天津博悦康生物科技有限公司 | 浙江京环医疗用品有限公司 | 5ml，0.7\*32TWLB | 161220　 161220 | 天津市市场和质量监督管理委员会 | 河北省医疗器械与药品包装材料检验研究院 |
| 411 | 一次性使用无菌注射器带针 | 湖南省儿童医院（湖南省红十字会医院） | 圣光医用制品股份有限公司 | 2.5ml 0.6×25TWLB | 170223 | 湖南省食品药品监督管理局 | 河北省医疗器械与药品包装材料检验研究院 |
| 412 | 一次性使用无菌注射器 | 中南大学湘雅三医院 | 山东新华安得医疗用品有限公司 | 5ml 0.7×32TWLB | 2017.03.16 170316 | 湖南省食品药品监督管理局 | 河北省医疗器械与药品包装材料检验研究院 |
| 413 | 一次性使用无菌注射器 | 大连JMS医疗器具有限公司 | 大连JMS医疗器具有限公司 | 1mL 带针0.45×12mm | 170425.42 | 辽宁省食品药品监督管理局 | 河北省医疗器械与药品包装材料检验研究院 |
| 414 | 一次性使用无菌注射器带针 | 天津哈娜好医材有限公司 | 天津哈娜好医材有限公司 | 5ml 0.7\*32mm | 2016年12月12日 161212 | 天津市市场和质量监督管理委员会 | 河北省医疗器械与药品包装材料检验研究院 |
| 415 | 一次性使用无菌注射器带针 | 葫芦岛市医药物资有限公司 | 上海凯乐输液器厂 | 器：10ml；针：1.2x34TWLB | 161013 | 辽宁省食品药品监督管理局 | 河北省医疗器械与药品包装材料检验研究院 |
| 416 | 一次性使用无菌注射器带针 | 湘乡市疾病预防控制中心 | 江西三鑫医疗科技股份有限公司 | 1ml 0.5×19RWLB | 160629 160627 | 湖南省食品药品监督管理局 | 河北省医疗器械与药品包装材料检验研究院 |
| 417 | 一次性使用无菌注射器带针 | 朝阳市永兴堂大药房医药连锁有限公司 | 赤峰天波医疗器材有限责任公司 | 1ml | 20160520 | 辽宁省食品药品监督管理局 | 河北省医疗器械与药品包装材料检验研究院 |
| 418 | 一次性使用无菌注射器带针 | 锦州医科大学附属第一医院 | 江西丰临医用器械有限公司 | 5ml | 20170303 20170303 | 辽宁省食品药品监督管理局 | 河北省医疗器械与药品包装材料检验研究院 |
| 419 | 一次性使用无菌注射器带针 | 天津市宝坻区霍各庄卫生院 | 圣光医用制品有限公司 | 5ml 0.7×30TWLB | 160214 | 天津市市场和质量监督管理委员会 | 河北省医疗器械与药品包装材料检验研究院 |
| 420 | 一次性使用无菌注射器 | 天津市武清区第二人民医院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 5ml | 2017-01-07 20170101 | 天津市市场和质量监督管理委员会 | 河北省医疗器械与药品包装材料检验研究院 |
| 421 | 一次性使用无菌注射器带针 | 天津河北北方医院 | 江苏治宇医疗器材有限公司 | 5ml；配针规格：0.7\*30 | 20160418 20160418 | 天津市市场和质量监督管理委员会 | 河北省医疗器械与药品包装材料检验研究院 |
| 422 | 一次性使用无菌注射器带针 | 盘锦华鹏医药有限公司 | 江西丰临医用器械有限公司 | 1ml 0.45\*16RWLB | 20160906 20160906 | 辽宁省食品药品监督管理局 | 河北省医疗器械与药品包装材料检验研究院 |
| 423 | 一次性使用无菌注射器带针 | 辽阳市中心医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 中头式 5mL | 20170326 20170326 | 辽宁省食品药品监督管理局 | 河北省医疗器械与药品包装材料检验研究院 |
| 424 | 一次性使用无菌注射器带针 | 抚顺市中心医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 中头式 2.5ML | 20170314 20170314 | 辽宁省食品药品监督管理局 | 河北省医疗器械与药品包装材料检验研究院 |
| 425 | 一次性使用无菌注射器带针 | 天津蓟县康隆达中医门诊部 | 圣光医用制品股份有限公司 | 10ml | 170319 | 天津市市场和质量监督管理委员会 | 河北省医疗器械与药品包装材料检验研究院 |
| 426 | 一次性使用无菌注射器带针 | 天津卫协医院 | 江苏治宇医疗器材有限公司 | 5ml | 20160418 20160418 | 天津市市场和质量监督管理委员会 | 河北省医疗器械与药品包装材料检验研究院 |
| 427 | 一次性使用无菌注射器带针 | 天津市宁河区中医医院 | 山东侨牌集团有限公司 | 5ml 配套注射针0.7x30TWLB | 161123 161123 | 天津市市场和质量监督管理委员会 | 河北省医疗器械与药品包装材料检验研究院 |
| 428 | 一次性使用无菌注射器带针 | 长沙市第一医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 2.5ml中头式 | 20170206 20170206 | 湖南省食品药品监督管理局 | 河北省医疗器械与药品包装材料检验研究院 |
| 429 | 一次性使用无菌注射器带针 | 天津市麦迪克医用器材有限公司 | 天津市麦迪克医用器材有限公司 | 10ml | 20170301 | 天津市市场和质量监督管理委员会 | 河北省医疗器械与药品包装材料检验研究院 |
| 430 | 一次性使用无菌注射器带针 | 天津北辰瑞宁健民门诊部 | 江苏治宇医疗器材有限公司 | 0.7\*30/5ml | 20160418 20160418 | 天津市市场和质量监督管理委员会 | 河北省医疗器械与药品包装材料检验研究院 |
| 431 | 一次性使用无菌注射器带针 | 营口济源医院 | 江西益康医疗器械集团有限公司 | 5ml 0.7×30TWLB | 20160306 160301 | 辽宁省食品药品监督管理局 | 河北省医疗器械与药品包装材料检验研究院 |
| 432 | 一次性使用无菌注射器带针 | 岳阳民康医用材料有限公司 | 岳阳民康医用材料有限公司 | 1.2×30TWLB 20ml | 170425 170425 | 湖南省食品药品监督管理局 | 河北省医疗器械与药品包装材料检验研究院 |
| 433 | 一次性使用无菌注射器带针 | 天津市易发医疗器械公司 | 浙江华福医用器材有限公司 | 5ml/cc | 160115 | 天津市市场和质量监督管理委员会 | 河北省医疗器械与药品包装材料检验研究院 |
| 434 | 一次性使用无菌注射器带针 | 天津美津宜和妇儿医院 | 西班牙 Becton Dickinson,S.A. | 5ml | 2016-07 1607129 | 天津市市场和质量监督管理委员会 | 河北省医疗器械与药品包装材料检验研究院 |
| 435 | 一次性使用无菌注射器带针 | 南华大学附属第一医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 中头式 5ml 0.7×31mm | 2017.04.12 20170412 | 湖南省食品药品监督管理局 | 河北省医疗器械与药品包装材料检验研究院 |
| 436 | 一次性使用无菌注射器带针 | 阜新新海商贸有限公司 | 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 | 5ml-0.6×25 TWLB | 20161116 161116 | 辽宁省食品药品监督管理局 | 河北省医疗器械与药品包装材料检验研究院 |
| 437 | 一次性使用无菌注射器带针 | 湖南省绿洲惠康发展有限公司 | 湖南省绿洲惠康发展有限公司 | 5ml 0.7×30 | 2017.03.30 20170321 | 湖南省食品药品监督管理局 | 河北省医疗器械与药品包装材料检验研究院 |
| 438 | 一次性使用无菌注射器 | 天津市西青医院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 5ml | 2016/12/12 20161211 02 | 天津市市场和质量监督管理委员会 | 河北省医疗器械与药品包装材料检验研究院 |
| 439 | 一次性使用无菌注射器带针 | 辽宁众源医疗器械有限公司 | 辽宁众源医疗器械有限公司 | 5ml 针0.6 | 20160911 | 辽宁省食品药品监督管理局 | 河北省医疗器械与药品包装材料检验研究院 |
| 440 | 一次性使用无菌注射器带针 | 沈阳市北华医材有限公司 | 沈阳市北华医材有限公司 | 5ml 0.7 | 20170331 20170331 | 辽宁省食品药品监督管理局 | 河北省医疗器械与药品包装材料检验研究院 |
| 441 | 一次性使用无菌注射器带针 | 贵阳好德贸易有限公司 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 10mL 0.7×31TWLB/中头式 | 20170222 批20170222 | 贵州省食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 442 | 一次性使用无菌注射器带针 | 广州花山医用塑料厂 | 广州花山医用塑料厂 | 0.8×38TWLB/10ml | 20170325 20170325 | 广东省食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 443 | 一次性使用无菌注射器带针 | 珠海康德莱医疗器械有限公司 | 珠海康德莱医疗器械有限公司 | 0.7×32TWLB/10ml | 20160718 批20160718 | 广东省食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 444 | 一次性使用无菌注射器　带针 | 广西梧州百姓医药有限责任公司 | 岳阳民康医用材料有限公司 | 0.6×28TWLB/5ml | 161230 161230 | 广西壮族自治区食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 445 | 一次性使用无菌注射器带针 | 广东方园药业有限公司 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 0.6×28.5 TW LB/中头式5mL | 20170408 批20170408 | 广东省食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 446 | 一次性使用无菌注射器带针 | 贵州天使医疗器材有限公司 | 贵州天使医疗器材有限公司 | 5ml 0.7×32TW LB | 20170227 20170227 | 贵州省食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 447 | 一次性使用无菌注射器带针 | 中山市医药有限公司 | 上海正邦医疗科技有限公司 | 2ml 0.6×28TWLB | 20160318 20160318 | 广东省食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 448 | 一次性使用无菌注射器带针 | 防城港市中医院 | 江西丰临医用器械有限公司 | 5ml 0.6×26 TWLB | 20170113 批20170113 | 广西壮族自治区食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 449 | 一次性使用无菌注射器带针 | 东莞市恒升医药器械有限公司 | 南阳市九康医疗器械有限公司 | 2mL 0.5×20 | 20160615 批20160615 | 广东省食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 450 | 一次性使用无菌注射器带针 | 东莞市恒升医药器械有限公司 | 圣光医用制品股份有限公司 | 5mL 0.6×25TWLB | 160420 | 广东省食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 451 | 一次性使用无菌注射器带针 | 东莞东方泌尿专科医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 中头式 5mL0.6×28.5TWLB | 20161220 批20161220 | 广东省食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 452 | 一次性使用无菌注射器带针 | 贵阳金鑫医疗器械有限公司 | 广西双健科技有限公司 | 5mL 0.5×38RW LB | 批20151101 | 贵州省食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 453 | 一次性使用无菌注射器带针 | 广东海鸥医疗器械股份有限公司 | 广东海鸥医疗器械股份有限公司 | 10ml 1.2×38TWLB | 20170415 | 广东省食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 454 | 一次性使用无菌注射器带针 | 重庆市玉龙堂医药有限公司 | 岳阳民康医用材料有限公司 | 20ml 1.2×30TWLB | 170112 170112 | 重庆市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 455 | 一次性使用无菌注射器带针 | 江门市新会区第二人民医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 偏头式20mL 1.2×32 TW LB | 20161029 批20161029 | 广东省食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 456 | 一次性使用无菌注射器带针 | 贵阳中医学院第一附属医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 中头式 5mL 0.7×31TW LB | 20170421 批2017421 | 贵州省食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 457 | 一次性使用无菌注射器带针 | 重庆市江津区第二人民医院 | 江西三鑫医疗科技股份有限公司 | 10mL 0.9×35TWLB | 160412 批160412 | 重庆市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 458 | 一次性使用无菌注射器带针 | 广州市昊程贸易有限公司 | 湖南平安医械科技有限公司 | 5ml 0.6×28.5TWLB | 170316 170316 | 广东省食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 459 | 一次性使用无菌注射器带针 | 汕头妇产医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 中头式 5mL 0.6×28.5TW LB | 20161220 批20161220 | 广东省食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 460 | 一次性使用无菌注射器带针 | 汕头华尔怡医疗器械有限公司 | 汕头华尔怡医疗器械有限公司 | 10ML 0.8×38TWLB | 2017.04.19 170413S | 广东省食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 461 | 一次性使用无菌注射器带针 | 柳州市赣顺医疗器械有限公司 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 5ml/中头式 0.7×31TW LB | 20161208 批20161208 | 广西壮族自治区食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 462 | 一次性使用无菌注射器带针 | 百色协和医院 | 江西锦胜医疗器械集团有限公司 | 5ml 0.6×25TWLB | 2016年5月7日 批20160507 | 广西壮族自治区食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 463 | 一次性使用无菌注射器带针 | 深圳市诺健医疗器械有限公司 | 深圳市保安医疗用品有限公司 | 20ml 1.2×38TWSB | 20160307 | 广东省食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 464 | 一次性使用无菌注射器带针 | 中山市西区医院 | 上海聚民生物科技有限公司 | 10ml 1.2×35TWLB | 161123 | 广东省食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 465 | 一次性使用无菌注射器带针 | 灵川县医药公司 | 武汉市王冠医疗器械有限责任公司 | 5ml/0.6×25TWLB | 20170106 批20170106 | 广西壮族自治区食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 466 | 一次性使用无菌注射器 | 贵州盛远医药有限公司 | 山东新华安得医疗用品有限公司 | 5ml 0.7×32TWLB | 160927 160927 | 贵州省食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 467 | 一次性使用无菌注射器带针 | 汕头市妇幼保健院 | 上海米沙瓦医科工业有限公司 | 5ml 0.7×32TWLB | 20160622 | 广东省食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 468 | 一次性使用无菌注射器带针 | 北海市人民医院 | 浙江灵洋医疗器械有限公司 | 5ml 0.7×32 TW LB | 170324 批170321 | 广西壮族自治区食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 469 | 一次性使用无菌注射针（带针） | 中山市人民医院 | 浙江京环医疗用品有限公司 | 2.5mL 0.6×28TWLB | 161226 批161226 | 广东省食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 470 | 一次性使用无菌注射器带针 | 重庆市黔江中心医院 | 四川康宁医用器材有限公司 | 5ml 0.7×30TWLB | 170403 批170403 | 重庆市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 471 | 一次性使用无菌注射器带针 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 | 2ml 0.6×28TWLB | 批20170419 | 广西壮族自治区食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 472 | 一次性使用无菌注射器带针 | 普宁为民医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 中头式10ml 1.2×32TW LB | 20161228 批20161228 | 广东省食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 473 | 一次性使用无菌注射器带针 | 重庆市合川区合州医院 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | 5mL 0.7×32 TW LB | 20170116 批K20170116 | 重庆市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 474 | 一次性使用无菌注射器　带针 | 广西医药科技医疗用品厂 | 广西医药科技医疗用品厂 | 1ml 0.45×16 RWLB | 批20160425 | 广西壮族自治区食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 475 | 一次性使用无菌注射器带针 | 秀山正鼎药业有限公司 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 中式头5mL 0.6×28.5mm TW LB | 20161031 批20161031 | 重庆市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 476 | 一次性使用无菌注射器带针 | 贵港市港北区人民医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 中头式 5mL 0.7×31 TW LB | 20170323 批20170323 | 广西壮族自治区食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 477 | 一次性使用无菌注射器 | 贵阳中医学院第二附属医院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 10ml 0.8×38TW LB | 批20161021 05 | 贵州省食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 478 | 一次性使用无菌注射器带针 | 珠海康德莱医疗器械有限公司 | 珠海康德莱医疗器械有限公司 | 2ml 0.5×20TW LB | 20170421 批20170421 | 广东省食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 479 | 一次性使用无菌注射器带针 | 普宁为民医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 中头式 5mL 0.7×31TW LB | 20170216 批20170216 | 广东省食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 480 | 一次性使用无菌注射器带针 | 贵阳现代女子医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 1mL 中头式 0.45×15.5RW LB | 20160403 批20160403 | 贵州省食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 481 | 一次性使用无菌注射器带针 | 广东龙心医疗器械有限公司 | 广东龙心医疗器械有限公司 | 10ml 0.9×38TWLB | 170405 170405 | 广东省食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 482 | 一次性使用无菌注射器带针 | 贵州退休医师医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 中头式 1mL 0.45×15.5RW LB | 20161015 批20161015 | 贵州省食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 483 | 一次性使用无菌注射器（带针） | 重庆三大伟业医疗用品有限公司 | 重庆三大伟业医疗用品有限公司 | 10ml 0.8×30TWLB | 20160813 20160813 | 重庆市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 484 | 一次性使用无菌注射器带针 | 深圳市保安医疗用品有限公司 | 深圳市保安医疗用品有限公司 | 10ml 0.7×32TWLB | 20161110 20161110 | 广东省食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 485 | 一次性使用无菌注射器带针 | 重庆骏驰医疗器械有限公司 | 岳阳民康医用材料有限公司 | 5mL 0.5×38RWLB | 161031 161031 | 重庆市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 486 | 一次性使用无菌注射器带针 | 重庆市万州区第一人民医院 | 鹰潭荣嘉集团医疗器械实业有限公司 | 10ml 0.8×35 TW·LB | 20170121 20170121 | 重庆市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 487 | 一次性使用无菌注射器 | 江苏苏云医疗器材有限公司 | 江苏苏云医疗器材有限公司 | 5ML 0.7\*30TWLB | 170401 | 江苏省食品药品监督管理局 | 新疆维吾尔自治区食品药品检验所 |
| 488 | 一次性使用无菌注射器带针 | 江苏客乐医用器械有限公司 | 江苏客乐医用器械有限公司 | 5ml　0.7 | 170424 | 江苏省食品药品监督管理局 | 新疆维吾尔自治区食品药品检验所 |
| 489 | 一次性使用无菌注射器带针 | 泰兴市第三人民医院 | 江苏康宝医疗器械有限公司 | 5mL 0.7×30TWLB | 20161205 | 江苏省食品药品监督管理局 | 新疆维吾尔自治区食品药品检验所 |
| 490 | 一次性使用无菌注射器带针 | 常州金龙医用塑料器械有限公司 | 常州金龙医用塑料器械有限公司 | 5ml 0.7×30TWLB | 20170212 | 江苏省食品药品监督管理局 | 新疆维吾尔自治区食品药品检验所 |
| 491 | 一次性使用无菌注射器带针 | 昆山市中医医院 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | 10ml 针0.9×38TWLB | 20161220 K20161220 | 江苏省食品药品监督管理局 | 新疆维吾尔自治区食品药品检验所 |
| 492 | 一次性使用无菌注射器 | 徐州市第一人民医院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 5mL　0.7×32TWLB | 2017-01-03 批20170101 | 江苏省食品药品监督管理局 | 新疆维吾尔自治区食品药品检验所 |
| 493 | 一次性使用无菌注射器带针 | 江苏恒康医疗器材有限公司 | 江苏恒康医疗器材有限公司 | 5ml针 0.6×25 | 170325 | 江苏省食品药品监督管理局 | 新疆维吾尔自治区食品药品检验所 |
| 494 | 一次性使用无菌注射器带针 | 苏州林华医疗器械股份有限公司 | 苏州林华医疗器械股份有限公司 | 5ml 0.7×30 | 20170403 17040424 | 江苏省食品药品监督管理局 | 新疆维吾尔自治区食品药品检验所 |
| 495 | 一次性使用无菌注射器带针 | 无锡市宇寿医疗器械有限公司 | 无锡市宇寿医疗器械有限公司 | 2ml 0.5\*20mmTWLB | 20170225 1702020 | 江苏省食品药品监督管理局 | 新疆维吾尔自治区食品药品检验所 |
| 496 | 一次性使用无菌注射器带针 | 徐州南药医疗用品有限公司 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 10mL 0.8×38TWLB | 批20160521 07 | 江苏省食品药品监督管理局 | 新疆维吾尔自治区食品药品检验所 |
| 497 | 一次性使用无菌注射器带针 | 天水兰鲸医药有限公司 | 上海金塔医用器材有限公司 | 5ml 0.6×25 TWLB | 20161224 20161224 | 甘肃省食品药品监督管理局 | 新疆维吾尔自治区食品药品检验所 |
| 498 | 一次性使用无菌注射器带针 | 昆山市中医医院 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | 20ml　1.2×38TWSB | 20170302　 批K20170302 | 江苏省食品药品监督管理局 | 新疆维吾尔自治区食品药品检验所 |
| 499 | 一次性使用无菌注射器带针 | 宿迁市春明医疗器材有限公司 | 宿迁市春明医疗器材有限公司 | 0.6mm针 5ml | 20170412 | 江苏省食品药品监督管理局 | 新疆维吾尔自治区食品药品检验所 |
| 500 | 一次性使用无菌注射器带针 | 常州医疗器材总厂有限公司 | 常州医疗器材总厂有限公司 | 5mL 0.7\*30TWLB | 20170421 20170421 | 江苏省食品药品监督管理局 | 新疆维吾尔自治区食品药品检验所 |
| 501 | 一次性使用无菌注射器带针 | 江苏康进医疗器材有限公司 | 江苏康进医疗器材有限公司 | 5ml 针0.7×32 | 20170118 20170118 | 江苏省食品药品监督管理局 | 新疆维吾尔自治区食品药品检验所 |
| 502 | 一次性使用无菌注射器带针 | 南京市妇幼保健院 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | 1ml 0.45×16 TWLB | 20161107 K20161107 | 江苏省食品药品监督管理局 | 新疆维吾尔自治区食品药品检验所 |
| 503 | 一次性使用无菌注射器带针 | 苏州沧浪医院有限公司 | 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 | 1ml-0.45\*16RWLB | 20161215 161215 | 江苏省食品药品监督管理局 | 新疆维吾尔自治区食品药品检验所 |
| 504 | 一次性使用无菌注射器带针 | 江苏康友医用器械有限公司 | 江苏康友医用器械有限公司 | 5ml 0.7\*30TWLB | 20170403 20170403 | 江苏省食品药品监督管理局 | 新疆维吾尔自治区食品药品检验所 |
| 505 | 一次性使用无菌注射器 | 徐州第一人民医院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 10mL 0.8×38TWLB | 20170317 批20170311 | 江苏省食品药品监督管理局 | 新疆维吾尔自治区食品药品检验所 |
| 506 | 一次性使用无菌注射器带针 | 甘肃众康药业有限公司 | 江西科伦医疗器械制造有限公司 | 5ml 0.6×25TWLB | 20161010 A1批20161010 | 甘肃省食品药品监督管理局 | 新疆维吾尔自治区食品药品检验所 |
| 507 | 一次性使用无菌注射器带针 | 沭阳县中医院 | 江阴市医疗器械有限公司 | 5ml 0.5×38 | 20160825 | 江苏省食品药品监督管理局 | 新疆维吾尔自治区食品药品检验所 |
| 508 | 一次性使用无菌注射器带针 | 常州市回春医疗器材有限公司 | 常州市回春医疗器材有限公司 | 5ml（0.7×30）mmTW.LB | 170214 | 江苏省食品药品监督管理局 | 新疆维吾尔自治区食品药品检验所 |
| 509 | 一次性使用无菌注射器带针 | 常州市双马医疗器材有限公司 | 常州市双马医疗器材有限公司 | 5ml 0.5×36 | 20161104 20161104 | 江苏省食品药品监督管理局 | 新疆维吾尔自治区食品药品检验所 |
| 510 | 一次性使用无菌注射器带针 | 江阴市医疗器械有限公司 | 江阴市医疗器械有限公司 | 5ml 0.7×30 | 170303 | 江苏省食品药品监督管理局 | 新疆维吾尔自治区食品药品检验所 |
| 511 | 一次性使用无菌注射器带针 | 无锡市宇寿医疗器械有限公司 | 无锡市宇寿医疗器械有限公司 | 5ml 0.7×32 TWLB | 20160904 1609006 | 江苏省食品药品监督管理局 | 新疆维吾尔自治区食品药品检验所 |
| 512 | 一次性使用无菌注射器带针 | 武威市人民医院 | 江西科伦医疗器械制造有限公司 | 5ml 0.6×25TWLB | 20160902 A1批20160902 | 甘肃省食品药品监督管理局 | 新疆维吾尔自治区食品药品检验所 |
| 513 | 一次性使用无菌注射器 | 南京医科大学眼科医院 | 江苏苏云医疗器材有限公司 | 5ml 0.7×30TWLB | 170121 170121 | 江苏省食品药品监督管理局 | 新疆维吾尔自治区食品药品检验所 |
| 514 | 一次性使用无菌注射器带针 | 常州市康福莱医疗用品有限公司 | 常州市康福莱医疗用品有限公司 | 5ml 0.6 | 20170109 | 江苏省食品药品监督管理局 | 新疆维吾尔自治区食品药品检验所 |
| 515 | 一次性使用无菌注射器带针 | 江阴市长强医疗器械有限公司 | 江阴市长强医疗器械有限公司 | 5ml 0.7×30TWLB | 20170306 | 江苏省食品药品监督管理局 | 新疆维吾尔自治区食品药品检验所 |
| 516 | 一次性使用无菌注射器带针 | 江苏康宝医疗器械有限公司 | 江苏康宝医疗器械有限公司 | 10mL 1.2\*30TWLB | 20170418 20170418 | 江苏省食品药品监督管理局 | 新疆维吾尔自治区食品药品检验所 |
| 517 | 一次性使用无菌注射器带针 | 镇江康利医疗器械有限公司 | 镇江康利医疗器械有限公司 | 5ml 0.6\*25TWLB | 20170318 | 江苏省食品药品监督管理局 | 新疆维吾尔自治区食品药品检验所 |
| 518 | 一次性使用无菌注射器带针 | 南通大学附属医院 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | 注射器规格：20ml 配针规格：1.2×30 TW SB | 20170412 批K20170412 | 江苏省食品药品监督管理局 | 新疆维吾尔自治区食品药品检验所 |
| 519 | 一次性使用无菌注射器带针 | 江苏亿乐医疗用品有限公司 | 江苏亿乐医疗用品有限公司 | 5ml 0.7\*32 | 161229 | 江苏省食品药品监督管理局 | 新疆维吾尔自治区食品药品检验所 |
| 520 | 一次性使用无菌注射器带针 | 沭阳县人民医院 | 常州医疗器材总厂有限公司 | 5ml 0.7\*30TWLB | 170209 170209 | 江苏省食品药品监督管理局 | 新疆维吾尔自治区食品药品检验所 |
| 521 | 一次性使用无菌注射器 | 淮安市妇幼保健院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 5ml 0.7\*32TWLB | 2017-04-24　 批20170421 | 江苏省食品药品监督管理局 | 新疆维吾尔自治区食品药品检验所 |
| 522 | 一次性使用无菌注射器带针 | 嘉峪关市妇幼保健计划生育服务中心 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 5mL 0.7×31 TWLB | 20161023 20161023 | 甘肃省食品药品监督管理局 | 新疆维吾尔自治区食品药品检验所 |
| 523 | 一次性使用无菌注射器带针 | 金川区中医院 | 江西益康医疗器械集团有限公司 | 5ml 0.7×30TWLB | 20150623 批150621 | 甘肃省食品药品监督管理局 | 新疆维吾尔自治区食品药品检验所 |
| 524 | 一次性使用无菌注射器 | 南通卓尔医疗器械有限公司 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 20ml　1.2×38TWLB | 2017-04-23 批 20170421 | 江苏省食品药品监督管理局 | 新疆维吾尔自治区食品药品检验所 |
| 525 | 一次性使用无菌注射器带针 | 庆阳盛航医疗器械有限公司 | 江西益康医疗器械集团有限公司 | 0.5×19TWLB 2.5mL | 2016年05月31日 160521 | 甘肃省食品药品监督管理局 | 新疆维吾尔自治区食品药品检验所 |
| 526 | 一次性使用无菌注射器带针 | 平凉国泰药业有限责任公司 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 10ml 中头式0.7×31TWLB | 20160818 批20160818 | 甘肃省食品药品监督管理局 | 新疆维吾尔自治区食品药品检验所 |
| 527 | 一次性使用无菌注射器带针 | 白银市康复医院 | 江西锦胜医疗器械集团有限公司 | 5ml 0.7×30TWLB | 2016年11月18日　 批20161118 | 甘肃省食品药品监督管理局 | 新疆维吾尔自治区食品药品检验所 |
| 528 | 一次性使用无菌注射器带针 | 南通大学附属医院 | Becton Dickinson,S.A | 5ml 0.7×32mm | 2016-12 1612 163 | 江苏省食品药品监督管理局 | 新疆维吾尔自治区食品药品检验所 |
| 529 | 一次性使用无菌注射器带针 | 江苏长城医疗器械有限公司 | 江苏长城医疗器械有限公司 | 10ml 1.2×31TWLB | 20170410 20170410 | 江苏省食品药品监督管理局 | 新疆维吾尔自治区食品药品检验所 |
| 530 | 一次性使用无菌注射器带针 | 华润江苏医药有限公司 | 上海米沙瓦医科工业有限公司 | 2mL 0.6\*32TWLB | 20160602 20160602 | 江苏省食品药品监督管理局 | 新疆维吾尔自治区食品药品检验所 |
| 531 | 一次性使用无菌注射器带针 | 国药控股淮安有限公司 | 莲花医疗用品有限公司 | 10ML 1.2\*30 TWLB | 20160106 160106 | 江苏省食品药品监督管理局 | 新疆维吾尔自治区食品药品检验所 |
| 532 | 一次性使用无菌注射器带针 | 镇江高冠医疗器械有限公司 | 镇江高冠医疗器械有限公司 | 5ml 0.6×25TWLB | 170502 170502 | 江苏省食品药品监督管理局 | 新疆维吾尔自治区食品药品检验所 |
| 533 | 一次性使用无菌注射器 | 泰兴市人民医院 | 江苏苏云医疗器材有限公司 | 1ml 0.45×16 RWLB | 170317 170317 | 江苏省食品药品监督管理局 | 新疆维吾尔自治区食品药品检验所 |
| 534 | 一次性使用无菌注射器 | 吉林省吉林中西医结合医院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 5ml | 2017年3月15日 批20170311 | 吉林省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 535 | 一次性使用无菌注射器带针 | 北京特科医疗设备有限公司 | 山东侨牌集团有限公司 | 5ml（0.7×30 TW LB） | 2017年3月30日 批170330 | 北京市食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 536 | 一次性使用无菌注射器 | 中国石油天然气集团公司中心医院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 10ml | 2017年3月1日 批20170301 | 河北省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 537 | 一次性使用无菌注射器 | 河北科发医疗器械有限公司 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 5ml | 批20161011 | 河北省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 538 | 一次性使用无菌注射器 | 北京市平谷区医院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 2ML | 2016年12月16日 批号：20161211 | 北京市食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 539 | 一次性使用无菌注射器带针 | 北京市平谷区中医医院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 5ml | 2017年3月1日 批20170301 | 北京市食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 540 | 一次性使用无菌注射器 | 北京市平谷区妇幼保健院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 10ml | 批20160921 | 北京市食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 541 | 一次性使用无菌注射器 | 北京俪婴妇产医院有限公司 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 5mL | 批20160811 | 北京市食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 542 | 一次性使用无菌注射器 | 北京市朝阳区三环肿瘤医院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 10mL | 2017年2月28日 批20170221 | 北京市食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 543 | 一次性使用无菌注射器 | 北京市朝阳区三环肿瘤医院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 5mL | 2017年4月5日 批20170401A | 北京市食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 544 | 一次性使用无菌注射器 | 唐山弘慈医院 | 江苏苏云医疗器材有限公司 | 5mL | 2017年2月21日 170221 | 河北省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 545 | 一次性使用无菌注射器带针 | 哈尔滨丁香医疗器械有限公司 | 哈尔滨丁香医疗器械有限公司 | 5ml 0.6×25TWLB | 20170301 | 黑龙江省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 546 | 一次性使用无菌注射器带针 | 哈尔滨市南岗区大通医疗器械保健品经销部 | 沈阳奉达医疗器械有限公司 | 5ml 0.7×30mm | 20161010 | 黑龙江省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 547 | 一次性使用无菌注射器带针式 | 哈尔滨宝隆医疗器械有限公司 | 吉林省宏安医用器材有限公司 | 5ml | 161206 | 黑龙江省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 548 | 一次性使用无菌注射器带针 | 吉林省永兴医疗器械经销有限公司 | 安徽京环医疗用品有限公司 | 5ML 0.6×25TWLB | 161109 | 吉林省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 549 | 一次性使用无菌注射器带针 | 长春市金红宝医疗器械供应站 | 江苏治宇医疗器材有限公司 | 5ml 0.6×25 | 2016年4月18日 20160418 | 吉林省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 550 | 一次性使用无菌注射器带针 | 四平益邦医药有限公司 | 哈尔滨丁香医疗器械有限公司 | 2.5ML 0.5×20TWLB | 20161018 | 吉林省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 551 | 一次性使用无菌注射器带针 | 长春白求恩医疗器械有限公司 | 长春白求恩医疗器械有限公司 | 5ml | 2017年3月7日 20170307 | 吉林省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 552 | 一次性使用无菌注射器带针 | 长春民健医疗器械有限公司 | 长春民健医疗器械有限公司 | 5ml,0.7mm | 20170321 | 吉林省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 553 | 一次性使用无菌注射器带针 | 公主岭阳光医院 | 圣光医用制品股份有限公司 | 5ml,0.6×25TWLB | 161221 | 吉林省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 554 | 一次性使用无菌注射器（带针） | 哈尔滨每时每刻医疗器械有限公司 | 长春民建医疗器械有限公司 | 2ml | 20160508 | 黑龙江省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 555 | 一次性使用无菌注射器带针 | 北京市朝阳区桓兴肿瘤医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 2.5mL | 2016年12月5日 批20161205 | 北京市食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 556 | 一次性使用无菌注射器带针 | 哈尔滨市第一院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 中头式 5ml | 2017年2月27日 批20170227 | 黑龙江省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 557 | 一次性使用无菌注射器带针 | 哈尔滨市红十字中心医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 中头式5ml | 2016年12月10日 批20161210 | 黑龙江省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 558 | 一次性使用无菌注射器带针 | 河北晟麟医疗器械销售有限公司 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 中头式5ml 配针规格：0.6\*28.5mm | 2016年5月26日 批20160526 | 河北省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 559 | 一次性使用无菌注射器带针 | 河北飞翔医疗器械有限公司 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 5ml | 2017年2月15日 批20170215 | 河北省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 560 | 一次性使用无菌注射器带针 | 齐齐哈尔医学院附属第三医院 | 江西红新医疗器械集团有限公司 | 5ml 0.7×30TWLB | 批20170412 | 黑龙江省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 561 | 一次性使用无菌注射器带针 | 敦化市医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 配针规格：0.7×31mm，中头式5ml | 2016年12月3日 批20161203 | 吉林省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 562 | 一次性使用无菌注射器带针 | 四平市第一人民医院 | 江西富尔康实业集团有限公司 | 0.6×24TWLB，5ml | 2016年11月21日 批16112101 | 吉林省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 563 | 一次性使用无菌注射器带针 | 长春金塔医疗器械经销有限公司 | 上海金塔医用器材有限公司 | 5ml 0.7×31TWLB | 2017年3月15日 20170315 | 吉林省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 564 | 一次性使用无菌注射器带针 | 北京长川医用技术有限责任公司 | 北京长川医用技术有限责任公司 | 10ml/0.8\*38 | 批170307 | 北京市食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 565 | 一次性使用无菌注射器带针 | 北京长川医用技术有限责任公司 | 北京长川医用技术有限责任公司 | 5ml/0.7\*30 | 批170323 | 北京市食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 566 | 一次性使用无菌注射器带针 | 国网河北省电力公司邯郸供电分公司电力医院 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | 5ml | 2016年11月29日 20161129 | 河北省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 567 | 一次性使用无菌注射器带针 | 黑龙江省医院 | Becton Dickinson,S.A. | 5ml 22G×1 1/4”（0.7×30mm） | 2016年10月 LOT：1610122 | 黑龙江省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 568 | 一次性使用无菌注射器（带针） | 哈尔滨每时每刻医疗器械有限公司 | 上海金塔医用器材有限公司 | 2ml 0.5\*20 RWLB | 2017年3月7日 20170307 | 黑龙江省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 569 | 一次性使用无菌注射器带针 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 | 西班牙 Becton Dickinson S.A. | 10mL | 2016年3月 LOT：1603115 | 北京市食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 570 | 一次性使用无菌注射器带针 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 | 天津哈娜好医材有限公司 | 20ml 1.2x38mm | 2016年11月16日 批161116 | 北京市食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 571 | 一次性使用无菌注射器带针 | 北京市朝阳区三环肿瘤医院 | 西班牙Becton Dickinson S.A. | 2mL | 2016年9月 LOT：1609109 | 北京市食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 572 | 一次性使用无菌注射器带针 | 北京晟世瑞康医疗器械有限公司 | 天津哈娜好医材有限公司 | 5ml 0.7\*32mm | 2015年11月9日 批151109 | 北京市食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 573 | 一次性使用无菌注射器带针 | 河北益中元医疗器械有限公司 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 中头式 5ml | 2016年11月9日 批20161109 | 河北省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 574 | 一次性使用无菌注射器带针 | 乐亭县医院 | 浙江华福医用器材有限公司 | 5ml | 批170106 | 河北省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 575 | 电动手术台 | 太仓市康辉科技发展有限公司 | 太仓市康辉科技发展有限公司 | DH-S103B | 2017.5 17-385 | 江苏省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 |
| 576 | 电动手术台 | 太仓市康辉科技发展有限公司 | 太仓市康辉科技发展有限公司 | DH-S103-01 | 2015.2 15-140 | 江苏省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 |
| 577 | 电动机械手术台 | 宁波科艺医疗器械有限公司 | 宁波科艺医疗器械有限公司 | ET300C | 201704 02167 | 浙江省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 |
| 578 | 电动手术台 | 仙居药城医疗器械有限公司 | 仙居药城医疗器械有限公司 | DT-12F型 | 2017.05 064 | 浙江省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 |
| 579 | 电动液压手术床 | 南京迈瑞生物医疗电子有限公司 | 南京迈瑞生物医疗电子有限公司 | UniBase30 | 2017-05 29-75000612 | 江苏省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 |
| 580 | 电动手术床 | 苏州市欣盛医疗器械有限公司 | 苏州市欣盛医疗器械有限公司 | WX-S1380A | 2017.5 S2170405-06 | 江苏省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 |
| 581 | 手术台 | 通快医疗设备（太仓）有限公司 | TRUMPF Medizin Systeme GmbH ＋Co.KG. | SATURN Select 3.06 | 2016-12 物品编号：1522239 编号：　103074647 | 江苏省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 |
| 582 | Emax280系列电动液压手术台 | 美迪兰（南京）医疗设备有限公司 | 美迪兰（南京）医疗设备有限公司 | Emax280 Elegance（CS210013.05） | 2016.12 6161114011009 | 江苏省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 |
| 583 | 电动综合手术台 | 苏州沃伦韦尔高新技术股份有限公司 | 苏州沃伦韦尔高新技术股份有限公司 | MEGATRON 7000 | 2016-02 B1-IB0170000062 | 江苏省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 |
| 584 | 电动手术台 | 南通华恩医疗设备制造有限公司 | 南通华恩医疗设备制造有限公司 | HED02A | 2017年2月 201702001 | 江苏省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 |
| 585 | 眼科手术台 | 江苏科凌医疗器械有限公司 | 江苏科凌医疗器械有限公司 | YS·A型 | 2017.05.18 180504170132 | 江苏省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 |
| 586 | 电动手术台 | 北京世通康泰医疗器械有限公司 | UFSK-International OSYS GmbH. | 500XLE | 2017-01 3407 | 北京市食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 |
| 587 | 电动手术台 | 南通医疗器械有限公司 | 南通医疗器械有限公司 | JHDS-2000型 | 2017年5月1日 1617050285 | 江苏省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 |
| 588 | 电动手术台 | 南通祥泰医疗器械有限公司 | 南通祥泰医疗器械有限公司 | XTD-2D型 | 2014年5月 140403 | 江苏省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 |
| 589 | 电动手术台 | 广东康神医疗科技有限公司 | 广东康神医疗科技有限公司 | GS-820 | 2017年5月9日 GK20170509-1 | 广东省食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 |
| 590 | 电动手术台 | 山东欣雨辰医疗设备集团有限公司 | 山东欣雨辰医疗设备集团有限公司 | YC-D2 | 2017.05.23 2017052301 | 山东省食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 |
| 591 | 电动手术台 | 山东育达医疗设备有限公司 | 山东育达医疗设备有限公司 | DST-II | 2017年2月28日 20170228036 | 山东省食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 |
| 592 | 电动妇产科手术床 | 哈尔滨康利达医疗器械有限责任公司 | 哈尔滨康利达医疗器械有限责任公司 | KLD-801E | 2017年05月08日 1705-006 | 黑龙江省食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 |
| 593 | 电动综合手术台 | 上海医达医疗器械有限公司 | 上海医达医疗器械有限公司 | DYT-1 | 2017-05 EA170213 | 上海市食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 |
| 594 | 综合手术台 | 上海力申科学仪器有限公司 | 上海力申科学仪器有限公司 | HFease 400 | 2015.3 1214Y4H1315X | 上海市食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 |
| 595 | 电动液压外科手术床 | 哈尔滨市华锡尔医疗器械有限公司 | 哈尔滨市华锡尔医疗器械有限公司 | HE-608K | 170508001 | 黑龙江省食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 |
| 596 | 电动综合外科手术台 | 哈尔滨精科奇科技有限责任公司 | 哈尔滨精科奇科技有限责任公司 | JK203D | 2017年04月20日 20170420-A-21 | 黑龙江省食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 |
| 597 | 电动手术台 | 山东铭泰医疗设备集团有限公司 | 山东铭泰医疗设备集团有限公司 | MT2100 | 2017年5月12日 03 | 山东省食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 |
| 598 | 电动手术台 | 上海东丽机电有限公司 | 上海东丽机电有限公司 | M100A | 2017-05-06 170506001 V0.00 | 上海市食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 |
| 599 | 一次性使用手术单 | 江西淑兰金环医疗科技有限公司 | 江西淑兰金环医疗科技有限公司 | 500mm×600mm B型洞巾 | 20170409 | 江西省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 |
| 600 | 一次性使用手术单 | 南昌市恒康医疗器械有限公司 | 南昌市恒康医疗器械有限公司 | 50×60 B型洞巾 | 2017年4月6日 | 江西省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 |
| 601 | 一次性使用手术单 | 江西锦辉医疗器械有限公司 | 江西锦辉医疗器械有限公司 | B型 600×600mm | 2017年3月3日 | 江西省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 |
| 602 | 一次性使用手术单 | 南昌市卫康医疗器械有限公司 | 南昌市卫康医疗器械有限公司 | 80×120 B型 | 2017年5月2日 | 江西省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 |
| 603 | 一次性使用手术单 | 江西鼎顺医疗设备有限公司 | 江西鼎顺医疗设备有限公司 | 70×60cm B.型[洞巾] | 2017年4月2日 | 江西省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 |
| 604 | 一次性使用手术单 | 江西恒达医疗器械有限公司 | 江西恒达医疗器械有限公司 | 120cm×80cm B型：洞巾 | 2017年4月4日 | 江西省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 |
| 605 | 一次性使用手术单 | 江西大卫医疗器械有限公司 | 江西大卫医疗器械有限公司 | 60×80CM B型洞巾 | 2017年4月2日 | 江西省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 |
| 606 | 一次性使用手术单 | 江西华强医疗器械有限公司 | 江西华强医疗器械有限公司 | 40×50cm B型洞巾 | 20170308 | 江西省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 |
| 607 | 一次性使用手术单 | 河源长安医院 | 南昌市恒康医疗器械有限公司 | 60×80 B型洞巾 | 2016年12月6日 | 广东省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 |
| 608 | 一次性使用手术单 | 合肥龙轩医疗器械销售有限公司 | 南昌健鹏医用器材有限公司 | 50×60 B型洞巾 | 2017年3月6日 | 安徽省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 |
| 609 | 一次性使用无菌手术单 | 成都市新津事丰医疗器械有限公司 | 成都市新津事丰医疗器械有限公司 | YYD-A200×120 | 20170301 批170301 | 四川省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 |
| 610 | 一次性使用无菌手术单（巾） | 四川友邦企业有限公司 | 四川友邦企业有限公司 | YB.DJ.B.Z | A2017041901 | 四川省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 |
| 611 | 一次性使用手术单 | 南昌市恩惠医用卫生材料有限公司 | 南昌市恩惠医用卫生材料有限公司 | 50×50 B型洞巾 | 20170402 20170402 | 江西省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 |
| 612 | 一次性使用手术单 | 江西长青医疗科技有限公司 | 江西长青医疗科技有限公司 | 60×80 B型洞巾 | 20170109 | 江西省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 |
| 613 | 一次性使用手术单 | 江西海福特卫生用品有限公司 | 江西海福特卫生用品有限公司 | 50×40T1型 | 20170201 | 江西省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 |
| 614 | 一次性使用手术单 | 南昌卫材医疗器械有限公司 | 南昌卫材医疗器械有限公司 | 60×80 B型洞巾 | 20170402 20170402 | 江西省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 |
| 615 | 一次性使用手术单 | 江西松鹤医疗器械有限公司 | 江西松鹤医疗器械有限公司 | 500mm×600mm B型洞巾 | 20170402 | 江西省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 |
| 616 | 一次性使用手术单 | 南昌益民医用卫生材料有限公司 | 南昌益民医用卫生材料有限公司 | 40×50 B型洞巾 | 2017年03月2日 20170302 | 江西省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 |
| 617 | 一次性使用手术单 | 江西祥瑞医疗器械有限公司 | 江西祥瑞医疗器械有限公司 | 60×80 B型洞巾 | 20170403 | 江西省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 |
| 618 | 一次性使用手术单 | 江西中赣医疗器械有限公司 | 江西中赣医疗器械有限公司 | 60×80 | 2017年4月2日 | 江西省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 |
| 619 | 一次性使用手术单 | 南昌市兴兴医疗器械有限公司 | 南昌市兴兴医疗器械有限公司 | 40×50 B型洞巾 | 2017年3月10日 | 江西省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 |
| 620 | 外科手术单和包 | 上药医疗器械（上海）有限公司 | Kimberly-Clark | 89414 | AC3300B | 上海市食品药品监督管理局 | 安徽省食品药品检验研究院 |
| 621 | 手术洞巾（灭菌型） | 泉州医学高等专科学校附属人民医院 | 绍兴振德医用敷料有限公司 | 50×70cm25片/袋 | 20161110 | 上海市食品药品监督管理局 | 安徽省食品药品检验研究院 |
| 622 | 一次性使用手术洞巾 | 新乡市华西卫材有限公司 | 新乡市华西卫材有限公司 | 60×60A型 | 2017年3月10日 02170310 | 河南省食品药品监督管理局 | 安徽省食品药品检验研究院 |
| 623 | 一次性使用手术洞巾 | 河南亚都实业有限公司 | 河南亚都实业有限公司 | A型60×60 | 170502 | 河南省食品药品监督管理局 | 安徽省食品药品检验研究院 |
| 624 | 一次性使用使用手术洞巾 | 德州市人民医院 | 新乡市康民卫材开发有限公司 | 45×60III型 | 20170106 | 山东省食品药品监督管理局 | 安徽省食品药品检验研究院 |
| 625 | 一次性使用手术单 | 长沙市中心医院 | 稳健医疗用品股份有限公司 | 病人用160cm×300cm开洞11cm×23cm | 2017-02-20 20170220 | 湖南省食品药品监督管理局 | 安徽省食品药品检验研究院 |
| 626 | 一次性使用手术单（洞巾） | 威海鸿宇无纺布制品有限公司 | 威海鸿宇无纺布制品有限公司 | / | 2017.05.08 1705368 | 山东省食品药品监督管理局 | 安徽省食品药品检验研究院 |
| 627 | 手术单 | 河南洁利康医疗用品股份有限公司 | 河南洁利康医疗用品股份有限公司 | 100cm×80cm | 17010302 | 河南省食品药品监督管理局 | 安徽省食品药品检验研究院 |
| 628 | 一次性使用手术单 | 武汉市康寿医用材料有限公司 | 武汉市康寿医用材料有限公司 | C型I（80×180CM） | 2016年12月13日 20161207 | 湖北省食品药品监督管理局 | 安徽省食品药品检验研究院 |
| 629 | 一次性使用手术洞巾 | 朝阳县人民医院 | 衡水滨湖新区康健卫生材料厂 | 规格：50×40 | 2016年11月4日 20161104 | 辽宁省食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 |
| 630 | 一次性使用医疗卫生用品 | 昆明市官渡区人民医院 | 昆明宝利康医疗卫生用品有限公司 | 型号：人流洞巾；规格：110×80cm | 20170306 20170301 | 云南省食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 |
| 631 | 一次性使用无菌手术单 | 天津市远航工贸发展有限公司 | 天津市远航工贸发展有限公司 | 规格：150×200cm | 20170416 170416 | 天津市市场和质量监督管理委员会 | 北京市医疗器械检验所 |
| 632 | 一次性使用手术单 | 西藏自治区第二人民医院 | 南昌市通达医疗器械有限公司 | 规格：60×80 | 2016年0302 | 西藏自治区食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 |
| 633 | 一次性使用手术洞巾 | 广西柳州圣美康医疗器械有限公司 | 广西柳州圣美康医疗器械有限公司 | 规格：60×75 | 20170505 20170504 | 广西壮族自治区食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 |
| 634 | 手术洞巾 | 重庆三峡中心医院 | 振德医疗用品股份有限公司 | 型号：灭菌型；规格：180×280cm 8×40cm 1片/装 | 20170103 20170103 | 重庆市食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 |
| 635 | 一次性使用手术洞巾 | 辛集市诚玖医疗器械销售有限公司 | 衡水滨湖新区康健卫生材料厂 | 规格：50×60 | 2016年12月4日 20161204 | 河北省食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 |
| 636 | 一次性使用手术洞巾 | 天津市津南区咸水沽医院 | 新乡市康民卫材开发有限公司 | 型号：Ⅲ型；规格：500mm×600mm | 2017年4月16日 20170416 | 天津市市场和质量监督管理委员会 | 北京市医疗器械检验所 |
| 637 | 一次性使用手术洞巾 | 定州市人民医院 | 河南亚都实业有限公司 | 型号：A型；规格：60×50 | 2016年12月16日 165002 | 河北省食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 |
| 638 | 一次性使用手术单 | 贵阳和美妇产医院 | 南昌市康洁医用卫生用品有限公司 | 型号：B型（洞巾）；规格：60×60 | 2016年02月01日 | 贵州省食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 |
| 639 | 一次性使用手术洞巾 | 贺州广济医院 | 新乡市康民卫材开发有限公司 | 规格：60×80 | 170308136 | 广西壮族自治区食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 |
| 640 | 一次性使用手术洞巾 | 兰州大学第一医院 | 河南亚都实业有限公司 | 型号：A型；规格：70×50 | 2017年5月1日 171802 | 甘肃省食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 |
| 641 | 一次性使用手术洞巾 | 西安市红会医院 | 河南亚都实业有限公司 | 型号：B型；规格：320×180 | 2017年2月9日 170601 | 陕西省食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 |
| 642 | 一次性使用除菌吸氧管 | 武汉智迅创源科技发展股份有限公司 | 武汉智迅创源科技发展股份有限公司 | WEO-BYG-YT-2 | 170429 批17042921 | 湖北省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 |
| 643 | 一次性使用鼻氧管 | 大庆市人民医院 | 苏州市麦克林医疗器械制品有限公司 | Ⅱ-2（F15） | 160815 | 黑龙江省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 |
| 644 | 一次性使用鼻氧管 | 宜昌市第二人民医院 | 扬州华越科技发展有限公司 | 头套式双鼻塞 | 20160905 | 湖北省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 |
| 645 | 一次性使用鼻氧管 | 平凉市妇幼保健院 | 江苏省长丰医疗实业有限公司 | 双鼻架式 | 20170106 20170106 | 甘肃省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 |
| 646 | 一次性使用供氧管 | 上海市松江区中心医院 | 上海宏隆医疗用品设备有限公司 | 双腔A1-2M | 170110 | 上海市食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 |
| 647 | 一次性使用无菌吸氧管 | 北京俪婴妇产医院 | 北京金新兴医疗器械厂 | 鼻导管吸氧管（双鼻孔成人型） | 2016年11月26日 16112605 | 北京市食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 |
| 648 | 鼻氧管 | 上海上医康鸽医用器材有限责任公司 | 上海上医康鸽医用器材有限责任公司 | Ⅱ型成人 | 160921 160902J | 上海市食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 |
| 649 | 一次性使用鼻氧管 | 上海辛菖医疗器械有限公司 | 上海辛菖医疗器械有限公司 | Ⅱ型不可卸式 | 170216 170202 | 上海市食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 |
| 650 | 一次性使用吸氧管 | 北京万生人和科技有限公司 | 北京万生人和科技有限公司 | OT-MI-230 | 20170320 17032011 | 北京市食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 |
| 651 | 一次性使用鼻氧管 | 上海祥盛医疗器械厂有限公司 | 上海祥盛医疗器械厂有限公司 | 双腔 B-2M-Ⅰ型 | 170303-02 | 上海市食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 |
| 652 | 一次性使用医用供氧管 | 上海俏健医疗器材制造有限公司 | 上海俏健医疗器材制造有限公司 | HY-YB成人型 | 170224 | 上海市食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 |
| 653 | 一次性使用鼻氧管 | 上海意欣医疗器械有限公司 | 上海意欣医疗器械有限公司 | A型 Φ5×2000mm | 170215 | 上海市食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 |
| 654 | 一次性使用鼻氧管 | 兰坪白族普米族自治县人民医院 | 常州市乐佳医疗器械有限公司 | 双鼻式（2m） | 20170309 | 云南省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 655 | 一次性使用鼻氧管 | 杭州美泰医疗器械有限公司 | 杭州美泰医疗器械有限公司 | A型双孔（成人） | 161201 | 浙江省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 656 | 一次性使用鼻氧管 | 南昌大学第二附属医院 | 南通三利医疗器械有限公司 | 耳环鼻氧管 | 20161101 | 江西省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 657 | 一次性使用鼻氧管 | 浏阳市中医医院 | 如皋市恒康医疗器材有限公司 | 双鼻式 | 161027 161027A | 湖南省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 658 | 一次性使用鼻氧管 | 云南康帆医疗器械有限公司 | 云南康帆医疗器械有限公司 | 2m双鼻架 1支/袋 50袋/包 | 20170206 | 云南省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 659 | 一次性使用鼻导管（吸氧管） | 湖南昊康医疗科技有限公司 | 湖南昊康医疗科技有限公司 | 成人加湿型（CS） | 2017年03月30日 17033002 | 湖南省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 660 | 一次性使用湿化鼻氧管 | 江西荣信医疗科技有限公司 | 江西荣信医疗科技有限公司 | RX-SL-Ⅱ型（150ml） | 2017年03月23日 1703002 | 江西省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 661 | YYX型一次性使用吸氧管 | 兰溪市人民医院 | 浙江德康药业集团股份有限公司 | 鼻塞YYX-B6型 | 2017.03.07 20170307 | 浙江省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 662 | YYX型一次性使用吸氧管 | 浙江康德药业集团股份有限公司 | 浙江康德药业集团股份有限公司 | 鼻塞YYX-B5型 | 2017.01.18 20170118 | 浙江省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 663 | YYX型一次性使用吸氧管 | 浙江康德药业集团股份有限公司 | 浙江康德药业集团股份有限公司 | 鼻塞YYX-B6型 | 2017.03.21 20170321 | 浙江省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 664 | 一次性使用鼻氧管 | 余姚市吉康医疗器械厂 | 余姚市吉康医疗器械厂 | JK.BYG.A | 20170311 | 浙江省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 665 | 一次性使用鼻氧管 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 成人型 | 20170403 批20170403 | 江西省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 666 | 一次性使用鼻氧管 | 宁波圣宇瑞医疗器械有限公司 | 宁波圣宇瑞医疗器械有限公司 | XBYG（双孔）L | 2016-05 N160413 | 浙江省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 667 | 一次性使用鼻氧管 | 宜春市中医院 | 扬州市永安医疗器械有限公司 | 双鼻架中号 | 2016年10月8日 | 江西省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 668 | 一次性使用鼻吸氧管 | 海南医学院第二附属医院 | 茂名市电白区卫生器械厂 | 双腔式 | 20170201 | 海南省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 669 | 一次性使用吸氧管 | 福州博美安医疗器械有限公司 | 福州博美安医疗器械有限公司 | 成人双鼻塞 | 160106 | 福建省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 670 | 一次性使用鼻氧管 | 泉州医学高等专科学校附属人民医院 | 苏州市日月星塑胶有限公司 | 单鼻 | 20161215 | 福建省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 671 | 一次性使用鼻氧管 | 江西省肿瘤医院 | 扬州市桂龙医疗器械有限公司 | C型耳环 | 20160308 | 江西省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 672 | 一次性使用鼻氧管 | 杭州源通医疗器械有限公司 | 杭州源通医疗器械有限公司 | 双孔鼻氧管/M | 201704 31017042803 | 浙江省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 673 | 一次性使用鼻氧管 | 江西省胸科医院 | 扬州市永长医疗器械厂 | 单鼻架 | 20170110 | 江西省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 674 | 一次性使用鼻氧管 | 玉林市中医医院 | 苏州市晶乐高分子医疗器械有限公司 | Ⅰ型 | 20170103 | 广西壮族自治区食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 675 | 一次性使用鼻氧管 | 贵州省人民医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 成人型 | 批：20161003 20161003 | 贵州省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 676 | 一体式湿化雾化鼻（吸）氧管 | 江苏迈邦生物科技有限公司 | 江苏迈邦生物科技有限公司 | S-200 | 20170328 A17032802 | 江苏省食品药品监督管理局 | 福建省医疗器械与药品包装材料检验所 |
| 677 | 一次性使用湿化鼻氧管（封闭式） | 江苏诚品生物科技有限公司 | 江苏诚品生物科技有限公司 | 双鼻式340ml/A型 | 2016.08.22 20160801 | 江苏省食品药品监督管理局 | 福建省医疗器械与药品包装材料检验所 |
| 678 | 一次性使用鼻氧管 | 江苏康乐医疗器械有限公司 | 江苏康乐医疗器械有限公司 | A型双孔成人 | 160103 | 江苏省食品药品监督管理局 | 福建省医疗器械与药品包装材料检验所 |
| 679 | 一次性使用鼻氧管 | 江苏科创医疗用品有限公司 | 江苏科创医疗用品有限公司 | 双道型 | 20170316 | 江苏省食品药品监督管理局 | 福建省医疗器械与药品包装材料检验所 |
| 680 | 一次性使用鼻氧管 | 江苏苏云医疗器材有限公司 | 江苏苏云医疗器材有限公司 | II-L | 170306 170306 | 江苏省食品药品监督管理局 | 福建省医疗器械与药品包装材料检验所 |
| 681 | 一次性使用鼻氧管 | 江苏高信医疗器械有限公司 | 江苏高信医疗器械有限公司 | Ⅰ型成人双鼻塞头 | 2017年4月15日 20170415 | 江苏省食品药品监督管理局 | 福建省医疗器械与药品包装材料检验所 |
| 682 | 一次性使用鼻氧管 | 苏州市亚新医疗用品有限公司 | 苏州市亚新医疗用品有限公司 | 双套双鼻 | 20170417 20170417 | 江苏省食品药品监督管理局 | 福建省医疗器械与药品包装材料检验所 |
| 683 | 一次性使用湿化型鼻氧管 | 苏州新区明基高分子医疗器械有限公司 | 苏州新区明基高分子医疗器械有限公司 | 多功能型双套双鼻 | 170320 170320 | 江苏省食品药品监督管理局 | 福建省医疗器械与药品包装材料检验所 |
| 684 | 一次性使用鼻氧管 | 苏州新区明基高分子医疗器械有限公司 | 苏州新区明基高分子医疗器械有限公司 | 双套双鼻 | 170327 170327 | 江苏省食品药品监督管理局 | 福建省医疗器械与药品包装材料检验所 |
| 685 | 一次性使用湿化鼻氧管 | 江苏华能药业有限公司 | 江苏华能药业有限公司 | I型（有水） C型（转接头） 100ml | 20170412 | 江苏省食品药品监督管理局 | 福建省医疗器械与药品包装材料检验所 |
| 686 | 一次性使用湿化瓶鼻氧管 | 苏州市日月星塑胶有限公司 | 苏州市日月星塑胶有限公司 | 连体型 | 20170408 170405 | 江苏省食品药品监督管理局 | 福建省医疗器械与药品包装材料检验所 |
| 687 | 一次性使用鼻氧管 | 江苏宏鑫医疗科技有限公司 | 江苏宏鑫医疗科技有限公司 | BYG-03-3.2 | 2017年03月25日 2017032501 | 江苏省食品药品监督管理局 | 福建省医疗器械与药品包装材料检验所 |
| 688 | 一次性使用鼻氧管 | 江苏伟康洁婧医疗器械股份有限公司 | 江苏伟康洁婧医疗器械股份有限公司 | 双鼻型（大号） | 170325 170325 | 江苏省食品药品监督管理局 | 福建省医疗器械与药品包装材料检验所 |
| 689 | 一次性使用鼻氧管 | 苏州市日月星塑胶有限公司 | 苏州市日月星塑胶有限公司 | 双鼻环通型 | 20170408 170405 | 江苏省食品药品监督管理局 | 福建省医疗器械与药品包装材料检验所 |
| 690 | 一次性使用鼻氧管 | 江苏耀华医疗器械科技有限公司 | 江苏耀华医疗器械科技有限公司 | 双鼻型成人型 | 20170412 1704P006 | 江苏省食品药品监督管理局 | 福建省医疗器械与药品包装材料检验所 |
| 691 | 一次性使用鼻氧管 | 苏州市华豪医疗器械有限公司 | 苏州市华豪医疗器械有限公司 | 中心式 | 20170401 | 江苏省食品药品监督管理局 | 福建省医疗器械与药品包装材料检验所 |
| 692 | 一次性使用鼻氧管 | 江苏省永宁医疗器械有限公司 | 江苏省永宁医疗器械有限公司 | 头套式双鼻架 | 20170403 | 江苏省食品药品监督管理局 | 福建省医疗器械与药品包装材料检验所 |
| 693 | 一次性使用鼻氧管 | 扬州市华冠科技发展有限公司 | 扬州市华冠科技发展有限公司 | 双鼻架 | 20170412 | 江苏省食品药品监督管理局 | 福建省医疗器械与药品包装材料检验所 |
| 694 | 一次性使用鼻氧管 | 江苏华泰医疗器械有限公司 | 江苏华泰医疗器械有限公司 | A型（双输） | 20170418 20170418 | 江苏省食品药品监督管理局 | 福建省医疗器械与药品包装材料检验所 |
| 695 | 一次洗使用鼻氧管 | 扬州市桂龙医疗器械有限公司 | 扬州市桂龙医疗器械有限公司 | B型双鼻架 | 20170308 | 江苏省食品药品监督管理局 | 福建省医疗器械与药品包装材料检验所 |
| 696 | 一次性使用鼻氧管 | 江苏荣业科技有限公司 | 江苏荣业科技有限公司 | 头套式 | 20170420 20170420 | 江苏省食品药品监督管理局 | 福建省医疗器械与药品包装材料检验所 |
| 697 | 一次性使用鼻氧管 | 江苏客乐医用器械有限公司 | 江苏客乐医用器械有限公司 | A型 | 20170413 | 江苏省食品药品监督管理局 | 福建省医疗器械与药品包装材料检验所 |
| 698 | 一次性使用鼻氧管 | 江苏华东医疗器械实业有限公司 | 江苏华东医疗器械实业有限公司 | 双鼻式 | 20170413 20170413 | 江苏省食品药品监督管理局 | 福建省医疗器械与药品包装材料检验所 |
| 699 | 一次性使用鼻氧管 | 江苏华夏医疗器械有限公司 | 江苏华夏医疗器械有限公司 | A型管状双鼻塞 | 2017年4月18日 | 江苏省食品药品监督管理局 | 福建省医疗器械与药品包装材料检验所 |
| 700 | 一次性使用鼻氧管 | 扬州洋生医药科技有限公司 | 扬州洋生医药科技有限公司 | 鼻架式 | 20170402 | 江苏省食品药品监督管理局 | 福建省医疗器械与药品包装材料检验所 |
| 701 | 一次性使用鼻氧管 | 扬州源康医疗器械有限公司 | 扬州源康医疗器械有限公司 | 鼻架式 | 20170410 20170410 | 江苏省食品药品监督管理局 | 福建省医疗器械与药品包装材料检验所 |
| 702 | 一次性使用鼻氧管 | 江苏省长丰医疗实业有限公司 | 江苏省长丰医疗实业有限公司 | 双鼻架 | 20170210 | 江苏省食品药品监督管理局 | 福建省医疗器械与药品包装材料检验所 |
| 703 | 一次性使用鼻氧管 | 江苏通达医疗器械有限公司 | 江苏通达医疗器械有限公司 | 单鼻塞 | 20170418 | 江苏省食品药品监督管理局 | 福建省医疗器械与药品包装材料检验所 |
| 704 | 一次性使用无菌鼻氧管 | 朔州市人民医院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 双头 | 2017010107 | 山西省食品药品监督管理局 | 陕西省医疗器械质量监督检验院 |
| 705 | 一次性使用吸氧管 | 河南飘安集团有限公司 | 河南飘安集团有限公司 | 双鼻架式 | 2017年4月1日 20170401 | 河南省食品药品监督管理局 | 陕西省医疗器械质量监督检验院 |
| 706 | 一次性使用吸氧组件 | 河南省健琪医疗器械有限公司 | 河南省健琪医疗器械有限公司 | 成人双孔 | 2016年12月3日 16120327 | 河南省食品药品监督管理局 | 陕西省医疗器械质量监督检验院 |
| 707 | 一次性使用鼻氧管 | 石家庄诺利达医疗器械有限公司 | 石家庄诺利达医疗器械有限公司 | 成人单鼻氧管 | 20170316 20170316 | 河北省食品药品监督管理局 | 陕西省医疗器械质量监督检验院 |
| 708 | 一次性使用输氧管 | 新乡市利群医疗器械有限公司 | 新乡市利群医疗器械有限公司 | 双腔式 | 170216 | 河南省食品药品监督管理局 | 陕西省医疗器械质量监督检验院 |
| 709 | 一次性使用鼻氧管 | 石家庄喜得宝医疗器械有限公司 | 石家庄喜得宝医疗器械有限公司 | YB-A | 2017年03月02日 170301 | 河北省食品药品监督管理局 | 陕西省医疗器械质量监督检验院 |
| 710 | 一次性使用吸氧管 | 亿信医疗器械股份有限公司 | 亿信医疗器械股份有限公司 | 双孔型成人 | 2016年9月2日 160902386 | 河南省食品药品监督管理局 | 陕西省医疗器械质量监督检验院 |
| 711 | 一次性使用鼻氧管 | 涪陵和美妇产医院 | 扬州市永安医疗器械有限公司 | 双鼻架中号 | 2016年10月8日 | 重庆市食品药品监督管理局 | 陕西省医疗器械质量监督检验院 |
| 712 | 一次性使用鼻氧管 | 呼和浩特市新城区医院 | 河南驼人贝斯特医疗器械有限公司 | 成人双孔 | 2016年11月8日 1611008 | 内蒙古自治区食品药品监督管理局 | 陕西省医疗器械质量监督检验院 |
| 713 | 一次性使用鼻氧管 | 河北康惠医疗器械有限公司 | 河北康惠医疗器械有限公司 | 普通型PT-SZ | 20170310 | 河北省食品药品监督管理局 | 陕西省医疗器械质量监督检验院 |
| 714 | 一次性使用鼻氧管 | 河南省恒日医疗器械有限公司 | 河南省恒日医疗器械有限公司 | 双鼻 | 170106 | 河南省食品药品监督管理局 | 陕西省医疗器械质量监督检验院 |
| 715 | 一次性使用鼻氧管 | 新乡市强盛医疗器械有限公司 | 新乡市强盛医疗器械有限公司 | Ⅱ型 | 1120170305 | 河南省食品药品监督管理局 | 陕西省医疗器械质量监督检验院 |
| 716 | 一次性使用鼻氧管 | 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 | 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 | S-2000 | 20170302 170302 | 河南省食品药品监督管理局 | 陕西省医疗器械质量监督检验院 |
| 717 | 一次性使用鼻氧管 | 许昌市中心医院 | 苏州市麦克林医疗器械制品有限公司 | / | 170204 | 河南省食品药品监督管理局 | 陕西省医疗器械质量监督检验院 |
| 718 | 一次性使用鼻氧管 | 新乡市康民卫材开发有限公司 | 新乡市康民卫材开发有限公司 | 鼻架式 | 20170106 | 河南省食品药品监督管理局 | 陕西省医疗器械质量监督检验院 |
| 719 | 一次性使用鼻氧管 | 重庆世纪长和实业有限公司 | 重庆世纪长和实业有限公司 | 双鼻式成人 | 20170118 | 重庆市食品药品监督管理局 | 陕西省医疗器械质量监督检验院 |
| 720 | 一次性使用鼻氧管 | 南阳市昌华医疗器械有限公司 | 南阳市昌华医疗器械有限公司 | 双鼻 | 170408 | 河南省食品药品监督管理局 | 陕西省医疗器械质量监督检验院 |
| 721 | 一次性使用吸氧管 | 廊坊市中医医院 | 宝鸡市德尔医疗器械制造有限责任公司 | DRY-YC | 20170102 | 河北省食品药品监督管理局 | 陕西省医疗器械质量监督检验院 |
| 722 | 一次性使用吸氧管 | 河南省戈尔医疗器械有限公司 | 河南省戈尔医疗器械有限公司 | 双鼻塞 | 2016年3月10日 02160310 | 河南省食品药品监督管理局 | 陕西省医疗器械质量监督检验院 |
| 723 | 一次性使用鼻氧管 | 泸州平安中医骨科医院有限公司 | 扬州亚欧科技发展有限公司 | 鼻架式 | 20170108 | 四川省食品药品监督管理局 | 甘肃省医疗器械检验检测所 |
| 724 | 一次性无菌鼻塞吸氧管 | 广州普慈医疗科技有限公司 | 佛山市南海凤华医疗器械有限公司 | Ⅱ型双腔式成人型2m | 2017/04/22 170422 | 广东省食品药品监督管理局 | 甘肃省医疗器械检验检测所 |
| 725 | 一次性使用无菌鼻氧管 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 单头 | 20170601 04 | 山东省食品药品监督管理局 | 甘肃省医疗器械检验检测所 |
| 726 | 一次性使用吸氧管 | 德州市中医院 | 扬州宇润科技发展有限公司 | A型（双鼻架） | 2016年10月29日 | 山东省食品药品监督管理局 | 甘肃省医疗器械检验检测所 |
| 727 | 一次性使用吸氧管 | 青岛世运医疗器具有限公司 | 青岛世运医疗器具有限公司 | II型 | 170308 | 山东省食品药品监督管理局 | 甘肃省医疗器械检验检测所 |
| 728 | 一次性使用鼻氧管 | 四川杏林医疗器械有限公司 | 四川杏林医疗器械有限公司 | L（4.8mm） | 20170201 | 四川省食品药品监督管理局 | 甘肃省医疗器械检验检测所 |
| 729 | 一次性使用鼻氧管 | 固原市原州区人民医院 | 江苏江扬特种橡塑制品有限公司 | 双鼻架中号 | 20161215 | 宁夏回族自治区食品药品监督管理局 | 甘肃省医疗器械检验检测所 |
| 730 | 一次性无菌鼻塞吸氧管 | 佛山市百亿康贸易有限公司 | 佛山市南海凤华医疗器械有限公司 | Ⅱ型双腔式成人型2m | 2017/03/17 170317 | 广东省食品药品监督管理局 | 甘肃省医疗器械检验检测所 |
| 731 | 一次性使用鼻氧管 | 山东颐兴医疗器械有限公司 | 山东颐兴医疗器械有限公司 | BYG-S 180 | 20170302 | 山东省食品药品监督管理局 | 甘肃省医疗器械检验检测所 |
| 732 | 可调式吸氧管 | 陕西邦盛医疗器材有限责任公司 | 陕西邦盛医疗器材有限责任公司 | BSVY双鼻孔成人型 | 20170414 | 陕西省食品药品监督管理局 | 甘肃省医疗器械检验检测所 |
| 733 | 一次性使用鼻氧管 | 惠州市中心人民医院 | 苏州市晶乐高分子医疗器械有限公司 | Ⅱ型 | 20170103 20170103 | 广东省食品药品监督管理局 | 甘肃省医疗器械检验检测所 |
| 734 | 可调式吸氧管 | 西安市儿童医院 | 陕西邦盛医疗器材有限责任公司 | BSBY鼻氧管型支管 6Fr | 20160518 | 陕西省食品药品监督管理局 | 甘肃省医疗器械检验检测所 |
| 735 | 一次性使用输氧管 | 青海省海西自治州人民医院 | 江苏康久安医疗器械有限公司 | A型（双输） | 20161108 20161108 6 | 青海省食品药品监督管理局 | 甘肃省医疗器械检验检测所 |
| 736 | 一次性使用鼻氧管 | 西藏自治区人民医院 | 江苏客乐医用器械有限公司 | A | 20160524 2016年5月24日 | 西藏自治区食品药品监督管理局 | 甘肃省医疗器械检验检测所 |
| 737 | 一次性使用鼻氧管 | 阿克苏诚信兄弟商贸有限公司 | 扬州市华冠科技发展有限公司 | 单鼻塞 | 20160805 | 新疆维吾尔自治区食品药品监督管理局 | 甘肃省医疗器械检验检测所 |
| 738 | 一次性使用无菌鼻氧管 | 佛山市南海奥利华医疗器械有限公司 | 佛山市南海奥利华医疗器械有限公司 | 成人型 | 17/02/07 17020007 | 广东省食品药品监督管理局 | 甘肃省医疗器械检验检测所 |
| 739 | 一次性无菌鼻塞吸氧管 | 佛山市南海凤华医疗器械有限公司 | 佛山市南海凤华医疗器械有限公司 | Ⅱ型双腔式成人型2m | 2017/04/09 170409 | 广东省食品药品监督管理局 | 甘肃省医疗器械检验检测所 |
| 740 | 一次性使用鼻氧管 | 和平县人民医院 | 扬州市明星医塑器材有限公司 | 头挂式 | 2016年02月03日 20160203 | 广东省食品药品监督管理局 | 甘肃省医疗器械检验检测所 |
| 741 | 一次性使用加湿型鼻氧管 | 山东威高新生医疗器械有限公司 | 山东威高新生医疗器械有限公司 | IV型双头 | 20170320 20170311 03 | 山东省食品药品监督管理局 | 甘肃省医疗器械检验检测所 |
| 742 | 一次性使用吸氧管 | 宝鸡市德尔医疗器械制造有限责任公司 | 宝鸡市德尔医疗器械制造有限责任公司 | DRY-YC | 20170102 20170102 | 陕西省食品药品监督管理局 | 甘肃省医疗器械检验检测所 |
| 743 | 一次性使用鼻吸氧管 | 茂名市电白区卫生器械厂 | 茂名市电白区卫生器械厂 | 耳挂式（长度：260mm） | 20170408 20170401 | 广东省食品药品监督管理局 | 甘肃省医疗器械检验检测所 |
| 744 | 一次性使用输氧管 | 四川双陆医疗器械有限公司 | 四川双陆医疗器械有限公司 | S | 17年3月23日 170323 | 四川省食品药品监督管理局 | 甘肃省医疗器械检验检测所 |
| 745 | 一次性使用鼻氧管 | 宿迁市中医院 | 江苏华东医疗器械实业有限公司 | 双鼻架 | 20170104 20170104 | 江苏省食品药品监督管理局 | 福建省医疗器械与药品包装材料检验所 |
| 746 | 一次性使用鼻氧管 | 扬州市普菲特医疗器械有限公司 | 扬州市普菲特医疗器械有限公司 | 头套式 | 20160414 20160414 | 江苏省食品药品监督管理局 | 福建省医疗器械与药品包装材料检验所 |
| 747 | 一次性使用鼻氧管 | 扬州市华威医疗器械有限公司 | 扬州市华威医疗器械有限公司 | 双鼻式 | 20170320 | 江苏省食品药品监督管理局 | 福建省医疗器械与药品包装材料检验所 |
| 748 | 一次性使用鼻氧管 | 江苏华飞医疗科技有限公司 | 江苏华飞医疗科技有限公司 | 鼻架式（双鼻架） | 20170421 20170421 | 江苏省食品药品监督管理局 | 福建省医疗器械与药品包装材料检验所 |
| 749 | 一次性使用鼻氧管 | 扬州美林医疗器械有限公司 | 扬州美林医疗器械有限公司 | 鼻架式 | 20170106 | 江苏省食品药品监督管理局 | 福建省医疗器械与药品包装材料检验所 |
| 750 | 一次性使用输氧管 | 江苏康久安医疗器械有限公司 | 江苏康久安医疗器械有限公司 | A型（双输） | 20170306 | 江苏省食品药品监督管理局 | 福建省医疗器械与药品包装材料检验所 |
| 751 | 一次性使用鼻氧管 | 扬州美达康科技发展有限公司 | 扬州美达康科技发展有限公司 | 鼻架式 | 20170305 | 江苏省食品药品监督管理局 | 福建省医疗器械与药品包装材料检验所 |
| 752 | 一次性使用鼻氧管 | 扬州亚欧科技发展有限公司 | 扬州亚欧科技发展有限公司 | 鼻架式 | 20170308 | 江苏省食品药品监督管理局 | 福建省医疗器械与药品包装材料检验所 |
| 753 | 一次性使用鼻氧管 | 扬州环宇医疗器械有限公司 | 扬州环宇医疗器械有限公司 | 双鼻架 | 20170412 | 江苏省食品药品监督管理局 | 福建省医疗器械与药品包装材料检验所 |
| 754 | 一次性使用鼻氧管 | 江苏江扬特种橡塑制品有限公司 | 江苏江扬特种橡塑制品有限公司 | 中号单鼻塞 | 20170415 | 江苏省食品药品监督管理局 | 福建省医疗器械与药品包装材料检验所 |
| 755 | 一次性使用鼻氧管 | 扬州晓康医疗器械有限公司 | 扬州晓康医疗器械有限公司 | 双鼻架 | 20170406 | 江苏省食品药品监督管理局 | 福建省医疗器械与药品包装材料检验所 |
| 756 | 一次性使用鼻氧管 | 扬州市双菱医疗器械有限公司 | 扬州市双菱医疗器械有限公司 | 双鼻式 | 2017年4月28日 | 江苏省食品药品监督管理局 | 福建省医疗器械与药品包装材料检验所 |
| 757 | 一次性使用鼻氧管 | 扬州市永安医疗器械有限公司 | 扬州市永安医疗器械有限公司 | 单鼻管（带头套）中 | 2017年1月2日 | 江苏省食品药品监督管理局 | 福建省医疗器械与药品包装材料检验所 |
| 758 | 一次性使用湿化鼻氧管 | 江苏华东医疗器械实业有限公司 | 江苏华东医疗器械实业有限公司 | B型 | 20170412 20170412 | 江苏省食品药品监督管理局 | 福建省医疗器械与药品包装材料检验所 |
| 759 | 一次性使用鼻氧管 | 江苏长城医疗器械有限公司 | 江苏长城医疗器械有限公司 | 鼻架式 | 20170308 20170308 | 江苏省食品药品监督管理局 | 福建省医疗器械与药品包装材料检验所 |
| 760 | 一次性使用鼻氧管 | 苏州新区姑苏高分子医用器材有限公司 | 苏州新区姑苏高分子医用器材有限公司 | 双鼻可调 | 20170424 20170424 | 江苏省食品药品监督管理局 | 福建省医疗器械与药品包装材料检验所 |
| 761 | 一次性使用鼻氧管 | 苏州市麦克林医疗器械制品有限公司 | 苏州市麦克林医疗器械制品有限公司 | Ⅱ-2 | 170405 170405 | 江苏省食品药品监督管理局 | 福建省医疗器械与药品包装材料检验所 |
| 762 | 一次性使用鼻氧管 | 苏州可邦高分子医疗器械有限公司 | 苏州可邦高分子医疗器械有限公司 | 双套双鼻 | 20170419 | 江苏省食品药品监督管理局 | 福建省医疗器械与药品包装材料检验所 |
| 763 | 一次性使用鼻氧管 | 苏州市晶乐高分子医疗器械有限公司 | 苏州市晶乐高分子医疗器械有限公司 | Ⅱ-2-5 | 20170502 20170502 | 江苏省食品药品监督管理局 | 福建省医疗器械与药品包装材料检验所 |
| 764 | 一次性使用鼻氧管 | 江苏平安医疗器械有限公司 | 江苏平安医疗器械有限公司 | 头套式双鼻塞 | 20170305 | 江苏省食品药品监督管理局 | 福建省医疗器械与药品包装材料检验所 |
| 765 | 一次性使用鼻氧管 | 扬州华越科技发展有限公司 | 扬州华越科技发展有限公司 | 头套式双鼻塞 | 20170306 | 江苏省食品药品监督管理局 | 福建省医疗器械与药品包装材料检验所 |
| 766 | 一次性使用一体式湿化鼻（吸）氧管 | 江苏全红医疗科技有限公司 | 江苏全红医疗科技有限公司 | QHS3 | 20170325 20170325 | 江苏省食品药品监督管理局 | 福建省医疗器械与药品包装材料检验所 |
| 767 | 牙科手机（商品名：TORQTECH） | 森田医疗器械（上海）有限公司 | 株式会社森田制作所 | CA-DC | 2017.01.13 D13910 | 上海市食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 768 | 牙科手机（商品名：TORQTECH） | 森田医疗器械（上海）有限公司 | 株式会社森田制作所 | CA-DC-O | 2016/01/11 E22299 | 上海市食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 769 | 高速气涡轮手机（商品名：Twinpower Turbine P） | 森田医疗器械（上海）有限公司 | 株式会社森田制作所 | PAR-EX-0 DI | 2016/3/23 E57850 | 上海市食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 770 | 高速气涡轮手机 | 西诺德牙科设备商贸（上海）有限公司 | Sirona Dental Systems GmbH | T3 Racer Midwest | 2017-3-29 635450 | 上海市食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 771 | 高速涡轮牙钻手机 | 上海蓝凡医疗器械有限公司 | 上海蓝凡医疗器械有限公司 | SP-06 WSPM4 | 1704129 | 上海市食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 772 | 高速涡轮牙钻手机 | 上海蓝凡医疗器械有限公司 | 上海蓝凡医疗器械有限公司 | CBP-08-M4 | 1603067 | 上海市食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 773 | 高速气涡轮手机 | 桂林维润医疗科技有限公司 | 桂林维润医疗科技有限公司 | T100-P | 2017-04 AG04055 | 广西壮族自治区食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 774 | 牙科手机 | 西诺德牙科设备商贸（上海）有限公司 | Sirona Dental Systems GmbH | T4 LINE BH 40 | 2016 11445 | 上海市食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 775 | 高速气涡轮手机 | 达颀医疗器械（上海）有限公司 | W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH | TE-97 C LED G | 2015 101212 | 上海市食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 776 | 高速气涡轮手机 | 达颀医疗器械（上海）有限公司 | W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH | TE-98 | 2016 04269 | 上海市食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 777 | 牙科弯手机 | 卡瓦盛邦（上海）牙科医疗器械有限公司 | Kaltenbach & Voigt GmbH | E20 L | 2016-10-20 1080751 | 上海市食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 778 | 高速气涡轮手机 | 卡瓦盛邦（上海）牙科医疗器械有限公司 | Kaltenbach & Voigt GmbH | MASTERtorque LUX M9000 L COLOR（anthracite） | 2016-04 1002521 | 上海市食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 779 | 高速气涡轮手机 | 卡瓦盛邦（上海）牙科医疗器械有限公司 | KaVo do Brasil Indústria e Comércio Ltda | 507C | 25/08/2016 2016008226 | 上海市食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 780 | 牙科弯手机 | 卡瓦盛邦（上海）牙科医疗器械有限公司 | Kaltenbach &Voigt GmbH | E31C | 2013-09 1000923 | 上海市食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 781 | 高速气涡轮手机 | 卡瓦盛邦（上海）牙科医疗器械有限公司 | KaVo do Brasil Indústria e Comércio Ltda | EXTRA TORQUE 503 C | 2015000880 | 上海市食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 782 | 高速气涡轮手机 | 卡瓦盛邦（上海）牙科医疗器械有限公司 | KaVo do Brasil Indústria e Comércio Ltda | EXTRA TORQUE 503 C | 2015000909 | 上海市食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 783 | 高速气涡轮手机 | 上海弩速克国际贸易有限公司 | 株式会社中西/株式会社ナカニシ | PAP-SU M4 | 2015-11-25 00005174 | 上海市食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 784 | 高速气涡轮手机 | 上海弩速克国际贸易有限公司 | 株式会社中西/株式会社ナカニシ | Pana-Max2 M4 | 2017-03-28 00131942 | 上海市食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 785 | 高速气涡轮手机 | 上海弩速克国际贸易有限公司 | 株式会社中西/株式会社ナカニシ | Pana-Max2R M4 | 2017-04-05 00035894 | 上海市食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 786 | 牙科直手机 | 上海弩速克国际贸易有限公司 | 株式会社ナカニシ | EX-6C | 2016-12-19 ABG81432 | 上海市食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 787 | 直手机 | 上海弩速克国际贸易有限公司 | 株式会社中西/株式会社ナカニシ | FX65 | 2017-04-24 BBH20291 | 上海市食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 788 | 弯手机 | 上海弩速克国际贸易有限公司 | 株式会社中西/株式会社ナカニシ | FX23 | 2017-04-21 ABH30421 | 上海市食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 789 | 牙科弯手机 | 上海弩速克国际贸易有限公司 | 株式会社ナカニシ | NAC-EC | 2016-12-16 00328805 | 上海市食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 790 | 高速涡轮牙科手机 | 桂林市啄木鸟医疗器械有限公司 | 桂林市啄木鸟医疗器械有限公司 | HP11-M4 | 2017年4月28日 AE1750093DP | 广西壮族自治区食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 791 | 高速气涡轮手机 | 广州丰诺牙科设备有限公司 | Sirona Dental Systems GmbH | FONA 6060E | 2016-04-29 109836 | 广东省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 792 | 气动低速牙钻手机 | 佛山市摩德尔精密口腔医疗器械有限公司 | 佛山市摩德尔精密口腔医疗器械有限公司 | MD-4CA-L1（4） | 直手机（MD-4CA-L1（4）SH）：170426003；弯手机（MD-4CA-L1（4））：170426002；气动马达（MD-4CA-L1（4）AM）：170426001 | 广东省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 793 | 高速涡轮牙科手机 | 佛山市摩德尔精密口腔医疗器械有限公司 | 佛山市摩德尔精密口腔医疗器械有限公司 | HSTH-AIR-2（4） | 160921065 | 广东省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 794 | 高速气涡轮手机 | 佛山市南海区靓雅齿科器材有限公司 | 佛山市南海区靓雅齿科器材有限公司 | LY-H-M4 | 17年4月19日 170419 S/N：17042001 | 广东省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 795 | 高速气涡轮手机 | 佛山市德克医疗器械有限公司 | 佛山市德克医疗器械有限公司 | 1401S-4 | H70426001 | 广东省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 796 | 高速气涡轮手机 | 佛山市德克医疗器械有限公司 | 佛山市德克医疗器械有限公司 | 1303P-4 | H70406003 | 广东省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 797 | 高速涡轮牙钻手机（车头） | 宁波蓝野医疗器械有限公司 | 宁波蓝野医疗器械有限公司 | HPC-4 | 制造日期：2015.05.12 FM0400188 | 浙江省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 798 | 高速涡轮牙钻手机 | 余姚市瑞鑫医疗器械有限公司 | 余姚市瑞鑫医疗器械有限公司 | RXBD-4 | 313E80036 | 浙江省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 799 | 高速气涡轮手机 | 佛山市驰康医疗器材有限公司 | 佛山市驰康医疗器材有限公司 | 2300PQL-M4 | H161031022 | 广东省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 800 | 高速涡轮牙钻手机 | 佛山市南海区和茂医疗器械有限公司 | 佛山市南海区和茂医疗器械有限公司 | HM300-M4 | 2017.03.26 生产批号：20170326027 | 广东省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 801 | 高速气涡轮手机 | 佛山市宇森医疗器械有限公司 | 佛山市宇森医疗器械有限公司 | CX207-B | 合格证出厂日期：17.4.14 H410-0103 | 广东省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 802 | 高速气涡轮手机 | 北京中真达美医疗器械有限公司 | NAKAMURA DENTAL MFG.CO.,LTD.Japan | TC-35YM | O05ND1015 | 北京市食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 803 | 高速涡轮手机 | 佛山市多易美医疗器材有限公司 | 佛山市多易美医疗器材有限公司 | SKI-202 | 2017年04月11日 MAGD10037 | 广东省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 804 | 牙科直手机 | 北京中真达美医疗器械有限公司 | NAKAMURA DENTAL MFG.CO.,LTD.Japan | ES-30A | Q09ND0763 | 北京市食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 805 | 低速牙科手机 | 佛山市宇森医疗器械有限公司 | 佛山市宇森医疗器械有限公司 | CX235 | 合格证出厂日期：17.4.14 直手机：SN H330-0998；弯手机：SN H302-0429；气动马达：SN H315-0257 | 广东省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 806 | 低速涡轮牙科手机 | 佛山市南海区和茂医疗器械有限公司 | 佛山市南海区和茂医疗器械有限公司 | HM201 | 2017.03.26 20170326023 | 广东省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 807 | 气动低速牙钻手机 | 佛山市驰康医疗器材有限公司 | 佛山市驰康医疗器材有限公司 | 1020-M4 | L161007012 | 广东省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 808 | 高速精密涡轮手机 | 南京高速精密医疗器械有限公司 | 南京高速精密医疗器械有限公司 | sss | 2017年03月08日 A491AAG990308 | 江苏省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 809 | 牙科低速手机 | 西诺医疗器械集团有限公司 | 西诺医疗器械集团有限公司 | 直手机：043X；弯手机：058X；气动马达：0224X | 2017.04 直手机：S17040413；弯手机：C17040393；气动马达：M17040280 | 陕西省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 810 | 高速气涡轮手机 | 佛山市鑫诺尔医疗器械有限公司 | 佛山市鑫诺尔医疗器械有限公司 | XNR/BN | 2016.10.3 SP20161003 | 广东省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 811 | 低速牙科手机 | 佛山市鑫诺尔医疗器械有限公司 | 佛山市鑫诺尔医疗器械有限公司 | XNR/DX | 2016.10.3 SP20161003 | 广东省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 812 | 高速涡轮牙钻手机 | 佛山市彤鑫医疗器材股份有限公司 | 佛山市彤鑫医疗器材股份有限公司 | TX-114 | 检验日期：2017年1月20日 170120028 | 广东省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 813 | 牙科手机-高速气涡轮手机 | 西诺医疗器械集团有限公司 | 西诺医疗器械集团有限公司 | 钻头型号：ADS-4 外壳型号：ADS-4 | 2017.04 手机机身：X17041921；快换接头：170411 | 陕西省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 814 | 低速牙钻手机 | 佛山市稳健医疗器械有限公司 | 佛山市稳健医疗器械有限公司 | WJ-414 | 2017年05月09日 0170509001 | 广东省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 815 | 气动低速牙钻手机 | 佛山市多易美医疗器材有限公司 | 佛山市多易美医疗器材有限公司 | SKI-301 | 2017年4月5日 直手机FAGD05063；弯手机EAGD05063；弯手机机头OAGD05063；气动马达BAGD05063 | 广东省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 816 | 低速牙科手机 | 佛山市彤鑫医疗器材股份有限公司 | 佛山市彤鑫医疗器材股份有限公司 | TX-414A-M4 | 直手机8A170309039，弯手机71A170309039，马达9A170309039 | 广东省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 817 | 低速气涡轮手机 | 广东精美医疗科技有限公司 | 广东精美医疗科技有限公司 | L | 检验日期：2017年04月15日 L170405001 | 广东省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 818 | 激光眼科诊断仪 | 北京高视远望科技有限责任公司 | 德国海德堡公司，Heidelberg Engineering GmbH | Spectralis HRA+OCT | 2016/11/9 Spec-CAM-11265-S3610 | 北京市食品药品监督管理局 | 中国食品药品检定研究院 |
| 819 | 眼科半导体激光光凝仪 | 同科林医疗仪器（上海）有限公司 | IRIDEX Corporation | IQ 577 | Nov-16 IQY71733C | 上海市食品药品监督管理局 | 中国食品药品检定研究院 |
| 820 | 眼科ND：YAG倍频激光光凝仪 | 同科林医疗仪器（上海）有限公司 | IRIDEX Corporation | IQ 532 | Mar-17 IQG81631C | 上海市食品药品监督管理局 | 中国食品药品检定研究院 |
| 821 | 眼科半导体激光治疗仪 | 同科林医疗仪器（上海）有限公司 | Endo Optiks,Inc. | E2 | 2015/11/6 2738 | 上海市食品药品监督管理局 | 中国食品药品检定研究院 |
| 822 | 医用低温保存箱 | 青岛海尔特种电器有限公司 | 青岛海尔特种电器有限公司 | DW-86L338J | 2017-05-05 BE0H8 001T0 0QGH5 5TSRM | 山东省食品药品监督管理局 | 辽宁省医疗器械检验检测院 |
| 823 | 半导体激光治疗机 | 康科德（北京）医疗设备有限公司 | Livetec GmbH | LDU 8021PN | LDPN21141045 | 北京市食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 |
| 824 | 正畸托槽 | 有研医疗器械（北京）有限公司 | 有研医疗器械（北京）有限公司 | 标准型方丝弓托槽 0.022'' | 2017.02.24 170201 | 北京市食品药品监督管理局 | 北京大学口腔医学院口腔医疗器械检验中心 |
| 825 | 陶瓷托槽 | 北京智爱好必特国际贸易有限公司 | HUBIT CO.,Ltd | Roth/022 Upper/Lower 3-3,302-331 | 2017.01.03 CBR3-20170103 | 北京市食品药品监督管理局 | 北京大学口腔医学院口腔医疗器械检验中心 |
| 826 | 陶瓷托槽 | 北京智爱好必特国际贸易有限公司 | HUBIT CO.,Ltd | Roth/022 Upper/Lower 3-3,302-331 | 2016.12.15 CBR3-20161215 | 北京市食品药品监督管理局 | 北京大学口腔医学院口腔医疗器械检验中心 |
| 827 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 上海瑞慈瑞铂门诊部有限公司 | 扬州美林医疗器械有限公司 | 小号 | 20170106 20170106 | 上海市食品药品监督管理局 | 江苏省医疗器械检验所 |
| 828 | 股骨颈钉 | 嘉思特华剑医疗器材（天津）有限公司 | 嘉思特华剑医疗器材（天津）有限公司 | LLD 12.5×80（拉力钉） | 1602243 | 天津市市场和质量监督管理委员会 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 829 | 软性角膜接触镜 | 重庆千叶眼镜连锁有限公司第二十七连锁店 | Johnson & Johnson Vision Care Inc.（代理人：强生视力健商贸（上海）有限公司） | / | 2016-10-11、2015-09-20、2015-07-08、2015-07-26 3428780561、2231790110、3903670102、2230850105 | 重庆市食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 |
| 830 | 软性角膜接触镜 | 重庆千叶眼镜连锁有限公司第三连锁店 | Johnson & Johnson Vision Care Inc.（代理人：强生视力健商贸（上海）有限公司） | / | 2016-03-19、2016-08-04、2015-12-12、2015-10-24、2016-06-13 3426400768、3427970666、3620920550、3424680759、3323290967 | 重庆市食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 |
| 831 | 一次性使用鼻氧管 | 清原满族自治县中医院 | 扬州市华冠科技发展有限公司 | 双鼻架 | 20170106 | 辽宁省食品药品监督管理局 | 江苏省医疗器械检验所 |