湖北省质量技术监督局

鄂质监科认函〔2018〕283号

省质监局关于2018年检验检测机构

“双随机一公开”检查情况的通报

各市州、省直管市、神农架林区质监局：

根据“双随机一公开”抽查有关要求和省局年度工作安排，2018年8-9月，省局派出13个检查组，对65家检验检测机构进行检查。其中，基本通过的5家；存在轻微问题，机构自行改正的21家；存在一般问题，需要责令改正，不改正给予行政处罚的24家；存在严重问题，需要责令整改，并处以行政处罚的14家；存在严重问题，注销资质的1家。从检查情况看，经过近几年监管制度的日趋完善和查处力度的不断加强，多数检验检测机构管理体系比以前更加健全、规范，但对技术标准和评审准则理解偏差导致不少问题。

一、存在主要问题

1.检验数据、结果失实；

2.基本条件和技术能力不符合资质认定要求；

3.人员、技术标准变更未及时备案；

4.超范围检验、漏检、软件系统设置有误；

5.抽样单、检验记录、检验报告不规范甚至涂改；

6.授权签字人在2家机构执业，部分人员对管理体系不熟悉，人员管理、培训不足；

7.检测设备期间核查不严，缺检定（校准）、状态标识，甚至超期未检。

二、后处理要求

1.整改处理工作由市州局负责。落实属地监管原则，依据《检验检测机构资质认定管理办法》等法规，对存在问题的机构要依法处理，确保整改落实到位。要向同级公安、交通、建设、环保等部门通报项目漏检、软件系统设置有误等问题，联合监管增强成效。

2.要及时登录湖北省检验检测行政监督管理信息系统（网址：http://223.75.53.51:81/loginController.do?login），全程网上接收、处理、上报。本次检查处理及上报工作于2018年12月10日前完成。从2019年开始，省、市、县三级实施的检验检测机构监管工作全流程操作该系统平台办理，电子存档。在11月30日前，各市州局要在完成年初计划的基础上，操作该系统完成抽查检验机构2-5家，熟练掌握、运用该系统。

3.要举一反三，针对检查中发现的问题，核查本辖区内其他机构是否存在同类问题，及时督促改正；对存在轻微问题，自行改正并要求复核的4家机构，复核不通过的要进一步采取措施；对存在较严重问题，责令整改并处罚款的机构，要加强巡查，整改期间不得对外出具检验报告，整改期间出报告或者整改不合格的，要上报省局撤销该机构资质认定证书。省局将视情抽查、监督后处理情况。

4.每年12月10前，要组织县级质监局就监管情况，依据《检验检测机构资质认定  分类监管实施意见》，在湖北省检验检测行政监督管理信息系统中对所有检验检测机构完成分类级别调整（已系统设置默认B类）。此次检查的机构分类调整意见：通过的机构调整为A类，存在轻微问题的机构设置为B类（要求复核的4家机构若复核不合格降为C类），存在一般问题的机构降为C类，存在一般问题未改正后给予处罚的降为D类，存在较严重问题的机构降为D类。C类机构，第二年市州局检查不少于1次，县区局不少于2次，D类机构，第二年市州局检查不少于2次，县局不少于4次。

5.为做好检验检测机构监管工作，省局每年划拨各市州局专项监管经费，要专款专用，提高经费使用效能，杜绝违规使用问题，经费未使用完成的省局要收回并减少第二年划拨金额。省局年初下达的检查任务是底线，各单位要增加检查数量，积极向当地政府申请专项经费。检查计划远超省局下达任务、经费开支缺口较大的市州局，可以于每年11月5日前向省局科认处来函说明，省局将在第二年监管专项经费拨付中重点支持。

6.各市州局于12月10日前上报《省质监局关于做好2018年度认证认可领域监管工作的通知》、《省质监局办公室转发﹤市场监管总局关于加强认证检测市场监管工作的通知﹥的通知》等文件要求上报的材料。

8.本次检查情况将在省质监局外网等媒体信息公开。

联系人：张建刚，联系电话：027-65398002，邮箱：2091255928@qq.com。

附件：湖北省2018年检验检测机构“双随机一公开”检查情况汇总表

湖北省质量技术监督局

2018年10月19日

（此件主动公开）

附件

湖北省2018年检验检测机构“双随机一公开”

检查情况汇总表

| 序号 | 机构名称 | 所属区域 | 检查结论 | 处理意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 武汉华正环境检测技术有限公司 | 湖北省武汉市 | 无违法问题 | 通过 |
| 2 | 随州市疾病预防控制中心 | 随州市曾都区 | 无违法问题 | 通过 |
| 3 | 武汉练达检测技术有限公司 | 湖北省武汉市 | 无违法问题 | 通过 |
| 4 | 湖北峻铖环保检测有限公司 | 武汉市硚口区 | 无违法问题 | 通过 |
| 5 | 武汉市江岸区公安司法鉴定中心 | 武汉市江岸区 | 无违法问题 | 通过 |
| 6 | 湖北华衡通信信息检测技术有限公司 | 武汉市江汉区 | 存在轻微问题 | 自行改正 |
| 7 | 天津航天瑞莱科技有限公司武汉分部 | 湖北省武汉市 | 存在轻微问题 | 自行改正 |
| 8 | 湖北东都检测有限公司 | 湖北省武汉市 | 存在轻微问题 | 自行改正 |
| 9 | 湖北欧凯检测技术有限公司 | 武汉市江夏区 | 存在轻微问题 | 自行改正 |
| 10 | 汉川市疾病预防控制中心 | 湖北省孝感市 | 存在轻微问题 | 自行改正 |
| 11 | 湖北精之源建设工程质量检测有限公司 | 襄阳市襄城区 | 存在轻微问题 | 自行改正 |
| 12 | 湖北通畅工程监理有限公司 | 襄阳市樊城区 | 存在轻微问题 | 自行改正 |
| 13 | 湖北洁源检测有限公司 | 武汉市黄陂区 | 存在轻微问题 | 自行改正 |
| 14 | 武汉生物技术研究院管理有限责任公司 | 湖北省武汉市 | 存在轻微问题 | 自行改正 |
| 15 | 湖北省普林标准技术服务有限公司 | 湖北省武汉市 | 存在轻微问题 | 自行改正 |
| 16 | 武汉市硚口区疾病预防控制中心 | 武汉市硚口区 | 存在轻微问题 | 自行改正 |
| 17 | 湖北省纤维检验局荆州分局（湖北省纤维制品检测中心荆州分中心） | 荆州市荆州区 | 存在轻微问题 | 自行改正 |
| 18 | 潜江市汇润水质检测有限公司 | 湖北省潜江市 | 存在轻微问题 | 自行改正 |
| 19 | 湖北衡泰工程技术有限公司 | 宜昌市西陵区 | 存在轻微问题 | 自行改正 |
| 20 | 武汉永立鼎泰工程检测有限公司 | 武汉市青山区 | 存在轻微问题 | 自行改正 |
| 21 | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司岩土检测中心 | 武汉市东西湖区 | 存在轻微问题 | 自行改正 |
| 22 | 湖北国创公路工程检测有限公司 | 湖北省武汉市 | 存在轻微问题 | 自行改正 |
| 23 | 咸宁市疾病预防控制中心 | 咸宁市咸安区 | 存在轻微问题 | 自行改正，咸宁局复核 |
| 24 | 大冶有色设计研究院有限公司 | 黄石市下陆区 | 存在轻微问题 | 自行改正，黄石局复核 |
| 25 | 武汉中原汇通通信科技有限责任公司 | 武汉市武昌区 | 存在轻微问题 | 自行改正，武汉局复核 |
| 26 | 十堰首科工程质量检测有限公司 | 十堰市张湾区 | 存在轻微问题 | 自行改正，十堰局复核 |
| 27 | 武汉中部检测技术有限公司 | 武汉市江夏区 | 存在一般问题 | 责令改正、未改正处以罚款 |
| 28 | 武汉森福特环保安全技术有限公司 | 武汉市武昌区 | 存在一般问题 | 责令改正、未改正处以罚款 |
| 29 | 襄阳市禹德建筑工程质量检测有限责任公司 | 襄阳市襄城区 | 存在一般问题 | 责令改正、未改正处以罚款 |
| 30 | 湖北省林产品质量监督检验站 | 湖北省武汉市 | 存在一般问题 | 责令改正、未改正处以罚款 |
| 31 | 湖北和力建设工程质量检测有限公司 | 湖北省天门市 | 存在一般问题 | 责令改正、未改正处以罚款 |
| 32 | 天门市公共检验检测中心 | 湖北省天门市 | 存在一般问题 | 责令改正、未改正处以罚款 |
| 33 | 湖北中检好普检测有限公司 | 湖北省仙桃市 | 存在一般问题 | 责令改正、未改正处以罚款 |
| 34 | 湖北易安检测技术服务有限公司 | 咸宁市温泉经济开发区 | 存在一般问题 | 责令改正、未改正处以罚款 |
| 35 | 通城县疾病预防控制中心 | 咸宁市通城县 | 存在一般问题 | 责令改正、未改正处以罚款 |
| 36 | 武穴市产品质量检验检测中心（武穴市食品药品检验检测中心） | 黄冈市武穴市 | 存在一般问题 | 责令改正、未改正处以罚款 |
| 37 | 武汉钢铁集团开圣科技有限责任公司黄石分公司 | 黄石市铁山区 | 存在一般问题 | 责令改正、未改正处以罚款 |
| 38 | 孝感市疾病预防控制中心 | 孝感市孝南区 | 存在一般问题 | 责令改正、未改正处以罚款 |
| 39 | 武汉铁路公安司法鉴定中心 | 武汉市武昌区 | 存在一般问题 | 责令改正、未改正处以罚款 |
| 40 | 枝江市科正工程质量检测有限公司 | 宜昌市枝江市 | 存在一般问题 | 责令改正、未改正处以罚款 |
| 41 | 湖北省地质矿产局鄂西实验室 | 宜昌市夷陵区 | 存在一般问题 | 责令改正、未改正处以罚款 |
| 42 | 湖北楚强工程技术有限公司 | 荆门市钟祥市 | 存在一般问题 | 责令改正、未改正处以罚款 |
| 43 | 武汉市锅炉压力容器检验研究所 | 武汉市东西湖区 | 存在一般问题 | 责令改正、未改正处以罚款 |
| 44 | 湖北佳安消防技术服务有限公司 | 武汉市武昌区 | 存在一般问题 | 责令改正、未改正处以罚款 |
| 45 | 华中师范大学分析测试中心 | 武汉市洪山区 | 存在一般问题 | 责令改正、未改正处以罚款 |
| 46 | 竹溪县环境监测站 | 十堰市竹溪县 | 存在一般问题 | 责令改正、未改正处以罚款 |
| 47 | 湖北省宜昌市秭归县疾病预防控制中心卫生检验科实验室 | 宜昌市秭归县 | 存在一般问题 | 责令改正、未改正处以罚款 |
| 48 | 宜昌市虹源检测有限公司 | 宜昌市西陵区 | 存在一般问题 | 责令改正、未改正处以罚款 |
| 49 | 丹江口市疾病预防控制中心 | 十堰市丹江口市 | 存在一般问题 | 责令改正、未改正处以罚款 |
| 50 | 随州市产品质量监督检验所 | 随州市曾都区 | 存在一般问题 | 责令改正、未改正处以罚款 |
| 51 | 湖北辰飞环境工程有限公司 | 武汉市洪山区 | 存在较严重问题 | 责令整改，并处罚款，整改期间不得出报告，未改正撤销资质 |
| 52 | 孝感市孝南区食品药品安全检测中心 | 孝感市孝南区 | 存在较严重问题 | 责令整改，并处罚款，整改期间不得出报告，未改正撤销资质 |
| 53 | 谷城县建设工程质量检测中心 | 襄阳市谷城县 | 存在较严重问题 | 责令整改，并处罚款，整改期间不得出报告，未改正撤销资质 |
| 54 | 保康县智诚建设工程质量检测中心 | 襄阳市保康县 | 存在较严重问题 | 责令整改，并处罚款，整改期间不得出报告，未改正撤销资质 |
| 55 | 通山县疾病预防控制中心 | 咸宁市通山县 | 存在较严重问题 | 责令整改，并处罚款，整改期间不得出报告，未改正撤销资质 |
| 56 | 孝感市宏远机动车综合性能检测有限公司 | 孝感市孝南区 | 存在较严重问题 | 责令整改，并处罚款，整改期间不得出报告，未改正撤销资质 |
| 57 | 荆门市耀东汽车服务有限公司 | 湖北省荆门市 | 存在较严重问题 | 责令整改，并处罚款，整改期间不得出报告，未改正撤销资质 |
| 58 | 恩施宏盛机动车检测有限责任公司 | 恩施州恩施市 | 存在较严重问题 | 责令整改，并处罚款，整改期间不得出报告，未改正撤销资质 |
| 59 | 广水市正路机动车辆检验检测有限公司 | 孝感市广水市 | 存在较严重问题 | 责令整改，并处罚款，整改期间不得出报告，未改正撤销资质 |
| 60 | 湖北中核建设工程质量检测有限公司 | 宜昌市夷陵区 | 存在较严重问题 | 责令整改，并处罚款，整改期间不得出报告，未改正撤销资质 |
| 61 | 武汉公正源建筑工程质量检测有限公司 | 武汉市新洲区 | 存在较严重问题 | 责令整改，并处罚款，整改期间不得出报告，未改正撤销资质 |
| 62 | 武汉江岸建筑工程质量检测有限责任公司 | 湖北省武汉市 | 存在较严重问题 | 责令整改，并处罚款，整改期间不得出报告，未改正撤销资质 |
| 63 | 武汉市黄陂区粮油食品质量监测站 | 湖北省武汉市 | 存在较严重问题 | 责令整改，并处罚款，整改期间不得出报告，未改正撤销资质 |
| 64 | 湖北清和华正消防安全检测有限公司 | 湖北省武汉市 | 存在较严重问题 | 责令整改，并处罚款，整改期间不得出报告，未改正撤销资质 |
| 65 | 巴东县宝荣机动车检测有限责任公司 | 恩施州巴东县 | 存在较严重问题 | 机构申请注销资质认定证书，省局决定注销 |

抄送：省公安厅，省交通厅，省建设厅，省环保厅，省质检院