附件1

医疗器械抽检项目符合标准规定产品名单

| 序号 | 标示产品名称 | 标示生产企业 | 被抽样单位 | 生产批号/生产日期 /出厂编号 | 规格型号 | 样品来源 | 检验机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一次性使用无菌阴道扩张器(104批) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 江西华强医疗器械有限公司 | 四川省自贡先锋医药有限公司 | 生产批号：20171108 生产日期：20171108 | 型号：轴转式 规格：中号 | 自贡市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 2 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 陕西富源医用塑料有限公司 | 四川安控医药有限公司 | 生产批号：20170828 | 中号-B | 成都市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 3 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 南昌市康洁医用卫生用品有限公司 | 筠连县三江药业有限责任公司 | 生产日期：2017年11月06日 | 型号：A型轴转式 规格：中号 | 宜宾市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 4 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 重庆鑫亿医疗器械有限公司 | 宜宾市星合益医疗用品有限责任公司 | 生产日期：2018年01月05日 | 中号B型 | 宜宾市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 5 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 重庆鑫亿医疗器械有限公司 | 珙县药业有限责任公司 | 生产日期：2017年07月18日 | 中号B型 | 宜宾市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 6 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 南昌翔翊医疗器械有限公司 | 宜宾市南溪区新康医院 | 生产日期：171205 | 中号 | 宜宾市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 7 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 江西华强医疗器械有限公司 | 四川省高洲药业有限责任公司 | 生产批号：20171108 生产日期：20171108 | 型号：轴转式 规格：中号 | 宜宾市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 8 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 重庆鑫亿医疗器械有限公司 | 资阳市第一人民医院 | 生产日期：2018年01月05日 | 中号B型 | 资阳市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 9 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 常州晓春医疗器材有限公司 | 资阳市人民医院 | 生产批号：171201 生产日期：171201 | 半透明调节式中号 | 资阳市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 10 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 常州晓春医疗器材有限公司 | 和平泰康资阳药业有限责任公司 | 生产批号：170301 生产日期：170301 | 半透明调节式中号 | 资阳市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 11 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 江西岚湖医疗器械有限公司 | 资阳市蜀康药品有限责任公司 | 生产日期：2018年01月06日 | A型中号 | 资阳市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 12 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 南昌市康洁医用卫生用品有限公司 | 安岳县龙台镇中心卫生院 | 生产日期：2018年01月06日 | 型号：A型轴转式 规格：中号 | 资阳市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 13 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 常州晓春医疗器材有限公司 | 夹江县妇幼保健计划生育服务中心 | 生产批号：171101 生产日期：171101 | 半透明调节式中号 | 乐山市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 14 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 南昌市康洁医用卫生用品有限公司 | 四川海棠医药有限公司 | 生产日期：2017年07月06日 | 型号：A型轴转式 规格：中号 | 乐山市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 15 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 南昌市康洁医用卫生用品有限公司 | 乐山市市中区妇幼保健院 | 生产日期：2018年01月06日 | 型号：A型轴转式 规格：中号 | 乐山市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 16 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 重庆鑫亿医疗器械有限公司 | 乐山市中医医院 | 生产日期：2017年07月28日 | 中号B型 | 乐山市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 17 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 陕西富源医用塑料有限公司 | 乐山市人民医院 | 生产日期：20180312 | 中号-B | 乐山市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 18 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 常州晓春医疗器材有限公司 | 炉霍县妇幼保健院 | 生产批号：170501 生产日期：170501 | 半透明调节式中号 | 甘孜藏族自治州食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 19 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 常州晓春医疗器材有限公司 | 小金县人民医院 | 生产批号：171001 生产日期：171001 | 半透明调节式中号 | 阿坝藏族羌族自治州食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 20 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 常州晓春医疗器材有限公司 | 九寨沟县妇幼保健计划生育服务中心 | 生产批号：171101 生产日期：171101 | 半透明调节式中号 | 阿坝藏族羌族自治州食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 21 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 南昌市康洁医用卫生用品有限公司 | 金川县妇幼保健计划生育服务中心 | 生产批号：2017年07月06日 | 型号：A型轴转式 规格：中号 | 阿坝藏族羌族自治州食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 22 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 河南亚都实业有限公司 | 松潘县人民医院 | 生产批号：174506LSH617451202 生产日期：2017年11月06日 | 转轴式、中号 | 阿坝藏族羌族自治州食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 23 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 常州晓春医疗器材有限公司 | 茂县妇幼保健计划生育服务中心 | 生产批号：170601 生产日期：170601 | 半透明调节式中号 | 阿坝藏族羌族自治州食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 24 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 南昌市康洁医用卫生用品有限公司 | 达州新天泰药业集团有限公司 | 生产批号：20180306 | 型号：A型轴转式 规格：中号 | 达州市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 25 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 南昌市通达医疗器械有限公司 | 宣汉县中医院 | 生产日期：2017年01月08日 | 中号 | 达州市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 26 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 江西益康医疗器械集团有限公司 | 达州市中心医院 | 生产批号：171001 生产日期：20171007 | 中号 | 达州市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 27 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 江西岚湖医疗器械有限公司 | 万源市生源药业有限公司 | 生产日期：20170306 | A型中号 | 达州市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 28 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 重庆鑫亿医疗器械有限公司 | 达州市达川区妇幼保健院 | 生产日期：2017年07月18日 | 中号B型 | 达州市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 29 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 重庆鑫亿医疗器械有限公司 | 西昌平安医院 | 生产日期：2017年07月18日 | 中号B型 | 凉山彝族自治州食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 30 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 南昌市康洁医用卫生用品有限公司 | 西昌现代妇产医院 | 生产批号：2017年11月06日 | 型号：A型轴转式 规格：中号 | 凉山彝族自治州食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 31 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 常州晓春医疗器材有限公司 | 德昌县妇幼保健计划生育服务中心 | 生产批号：180101 生产日期：180101 | 半透明调节式中号 | 凉山彝族自治州食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 32 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 重庆鑫亿医疗器械有限公司 | 四川地和医药有限责任公司 | 生产日期：2017年06月15日 | 中号B型 | 凉山彝族自治州食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 33 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 新乡市康民卫材开发有限公司 | 攀钢西昌医院 | 生产批号：批161221 生产日期：20161221 | 半透明手按式 中号 | 凉山彝族自治州食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 34 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 南昌市康洁医用卫生用品有限公司 | 四川友谊医院 | 生产日期：2017年10月06日 | 型号：A型轴转式 规格：中号 | 成都市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 35 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 常州晓春医疗器材有限公司 | 内江市市中区妇幼保健院 | 生产批号：171001 生产日期：171001 | 半透明 调节式小号 | 内江市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 36 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 重庆鑫亿医疗器械有限公司 | 威远县第三人民医院 | 生产日期：2017年07月28日 | 中号B型 | 内江市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 37 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 南昌市康洁医用卫生用品有限公司 | 隆昌市人民医院 | 生产日期：20171106 | 型号：B型推拉式 规格：中号 | 内江市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 38 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 南昌卫材医疗器械有限公司 | 四川天朕药业有限公司 | 生产批号：20171108 生产日期：2017年11月08日 | 型号：A型（轴转式） 规格：中号 | 内江市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 39 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 陕西富源医用塑料有限公司 | 内江骅康医院（有限合伙） | 生产批号：20170828 | 中号-B | 内江市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 40 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 南昌爱博医疗器械有限公司 | 岳池县中医医院 | 生产日期：2017年11月02日 | 型号：A型 规格：中号 | 广安市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 41 | 一次性使用无菌阴道扩张器械 | 南昌市旭辉医疗器械有限公司 | 岳池县妇幼保健院 | 生产批号：2017年06月16日 | 型号：A型 规格：中号 | 广安市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 42 | 一次性使用无菌阴道扩张器械 | 常州晓春医疗器材有限公司 | 岳池县人民医院 | 生产批号：171201 生产日期：171201 | 半透明调节式中号 | 广安市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 43 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 南昌市康洁医用卫生用品有限公司 | 成都市成华区妇幼保健院 | 生产日期：2017年11月06日 | 型号：A型轴转式 规格：中号 | 成都市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 44 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 南昌市康洁医用卫生用品有限公司 | 雅安职业技术学院附属医院 | 生产日期：2018年01月06日 | 型号：A型轴转式 规格：中号 | 雅安市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 45 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 常州晓春医疗器材有限公司 | 雅安市人民医院 | 生产批号：180101 生产日期：180101 | 半透明调节式中号 | 雅安市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 46 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 常州晓春医疗器材有限公司 | 汉源县中医医院 | 生产批号：171201 生产日期：171201 | 半透明调节式中号 | 雅安市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 47 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 常州晓春医疗器材有限公司 | 汉源县人民医院 | 生产批号：171001 生产日期：171001 | 半透明调节式中号 | 雅安市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 48 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 重庆鑫亿医疗器械有限公司 | 雅安市名山区人民医院 | 生产日期：2017年07月18日 | 中号B型 | 雅安市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 49 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 陕西富源医用塑料有限公司 | 四川新康源医疗器械有限责任公司 | 生产批号：20171008 | 中号—B | 德阳市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 50 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 成都明森医疗器械有限责任公司 | 四川省中江神龙医药有限公司 | 生产批号：20171125 生产日期：20171125 | 中号 | 德阳市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 51 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 常州晓春医疗器材有限公司 | 广汉市人民医院 | 生产批号：171101 生产日期：171101 | 半透明调节式中号 | 德阳市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 52 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 | 四川方贞药业有限公司 | 生产批号：20170806 生产日期：20170806 | 型号：B型：聚丙烯 规格：中号 | 德阳市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 53 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 常州晓春医疗器材有限公司 | 德阳市罗江区人民医院 | 生产批号：171001 生产日期：171001 | 半透明调节式中号 | 德阳市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 54 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 常州晓春医疗器材有限公司 | 遂宁市船山区妇幼保健院 | 生产批号：180101 生产日期：180101 | 半透明调节式中号 | 遂宁市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 55 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 南昌市康洁医用卫生用品有限公司 | 蓬溪县妇幼保健计划生育服务中心 | 生产日期：2017年11月06日 |  | 遂宁市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 56 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 重庆鑫亿医疗器械有限公司 | 遂宁嘉慧妇儿医院有限公司 | 生产日期：2017年07月28日 | 中号B型 | 遂宁市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 57 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 重庆鑫亿医疗器械有限公司 | 遂宁慈铭体检医院 | 生产日期：2018年01月05日 | 中号B型 | 遂宁市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 58 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 江西淑兰金环医疗科技有限公司 | 遂宁妇产医院 | 生产批号：20180309 | 中号 | 遂宁市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 59 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 成都明森医疗器械有限责任公司 | 成都市妇女儿童中心医院 | 生产批号：20180214 生产日期：20180214 | 中号 | 成都市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 60 | 一次性阴道照明扩张器 | 江门大诚医疗器械有限公司 | 绵阳海航医疗器械有限公司 | 生产批号：DXS20180109 生产日期：20180109 | WXS | 绵阳市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 61 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 常州晓春医疗器材有限公司 | 四川天康医疗器材有限公司 | 生产批号：180301 生产日期：180301 | 半透明调节式中号 | 绵阳市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 62 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 重庆鑫亿医疗器械有限公司 | 四川百鹤堂药业有限公司 | 生产日期: 2018年01月05日 | 中号B型 | 绵阳市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 63 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 常州晓春医疗器材有限公司 | 绵阳市中医医院 | 生产批号：171201 生产日期：171201 | 半透明调节式中号 | 绵阳市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 64 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 江西益康医疗器械集团有限公司 | 绵阳市游仙区妇幼保健计划生育服务中心 | 生产批号：180121 生产日期：20180130 | 中号 | 绵阳市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 65 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 陕西富源医用塑料有限公司 | 南部县妇幼保健院 | 生产批号：20171106 生产日期：20171106 | 中号-B | 南充市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 66 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 南昌市康洁医用卫生用品有限公司 | 阆中名城医院 | 生产日期：2017年09月06日 | 型号：A型 轴转式 规格：中号 | 南充市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 67 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 南昌市康洁医用卫生用品有限公司 | 南充现代妇产医院 | 生产批号：2018年01月06日 | 型号： A型轴转式 规格：中号 | 南充市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 68 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 常州晓春医疗器材有限公司 | 南充市顺庆区妇幼保健院 | 生产批号：171201 生产日期: 171201 | 半透明调节式中号 | 南充市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 69 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 重庆鑫亿医疗器械有限公司 | 邻水东方医院 | 生产日期：2017年07月28日 | 中号B型 | 邻水县食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 70 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 | 邻水西苑医院 | 生产批号：20180106 生产日期：20180106 | 型号：B型：聚丙烯 规格：中号 | 广安市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 71 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 重庆鑫亿医疗器械有限公司 | 眉山市彭山区人民医院 | 生产日期：2018年01月05日 | 中号B型 | 眉山市彭山区食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 72 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 南昌市康洁医用卫生用品有限公司 | 彭山新城医院 | 生产日期：2018年01月06日 | 型号:A型轴转式 规格:中号 | 眉山市彭山区食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 73 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 陕西富源医用塑料有限公司 | 眉山市彭山区中医医院 | 生产批号：20170724 | 中号-B | 眉山市彭山区食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 74 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 河南飘安集团有限公司 | 丹棱县人民医院 | 生产日期：2017年07月07日 | 中号 | 丹棱县食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 75 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 南昌市兴兴医疗器械有限公司 | 丹棱县妇幼保健计划生育服务中心 | 生产日期：2017年08月13日 | 型号：A型轴转式 规格：中号 | 丹棱县食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 76 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 陕西富源医用塑料有限公司 | 自贡市宏达医疗器械有限公司 | 生产批号：20171106 | 中号-B | 自贡市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 77 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 常州晓春医疗器材有限公司 | 富顺县人民医院 | 生产批号：170501 生产日期：170501 | 全透明钩扣式中号 | 自贡市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 78 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 南昌市康洁医用卫生用品有限公司 | 自贡市光华医疗器械有限公司 | 生产日期：2017年03月06日 | 型号：A型轴转式 规格：中号 | 自贡市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 79 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 常州晓春医疗器材有限公司 | 富顺县晨光医院 | 生产批号：171201 生产日期：171201 | 半透明调节式中号 | 自贡市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 80 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 上海康寿医疗器械有限公司 | 攀枝花市妇幼保健院 | 生产批号：171026 生产日期：2017.10.26 | 中号 | 攀枝花市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 81 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 南昌市朝阳医疗保健用品有限公司 | 攀枝花市宏实医院 | 生产批号：20171002 生产日期：20171002 | 中号 | 攀枝花市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 82 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 新乡市康民卫材开发有限公司 | 中国十九冶集团有限公司职工医院 | 生产日期：2017年11月06日 | 中号 半透明手按式 | 攀枝花市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 83 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 陕西富源医用塑料有限公司 | 攀枝花慈铭健康体检医院 | 生产批号：20171106 | 中号-B | 攀枝花市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 84 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 南昌市康洁医用卫生用品有限公司 | 攀枝花市仁和区人民医院 | 生产日期：2017年11月06日 | 型号:A型轴转式 规格:中号 | 攀枝花市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 85 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 陕西富源医用塑料有限公司 | 成都玛丽亚妇产儿童医院 | 生产批号：20171106 | 中号-B | 成都市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 86 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 江西淑兰金环医疗科技有限公司 | 泸州市新永宁药业有限责任公司 | 生产批号：20180309 | 中号 | 泸州市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 87 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 南昌市康洁医用卫生用品有限公司 | 泸州金伟医药有限公司 | 生产日期：2017年09月06日 | 型号： A型轴转式 规格：中号 | 泸州市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 88 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 南昌益民医用卫生材料有限公司 | 古蔺县人民医院 | 生产批号：20180106 生产日期：2018年01月06日 | 轴转式 中号 | 泸州市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 89 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 江西岚湖医疗器械有限公司 | 合江县人民医院 | 生产日期：2018年01月06日 | A型 中号 | 泸州市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 90 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 陕西富源医用塑料有限公司 | 泸州市妇幼保健院（泸州市第二人民医院） | 生产批号：20180312 | 中号-B | 泸州市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 91 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 南昌市康洁医用卫生用品有限公司 | 广元市广卫医疗器械有限公司 | 生产日期：2017年11月06日 | 型号：A型轴转式 规格：中号 | 广元市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 92 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 陕西富源医用塑料有限公司 | 广元市利州区荣山镇卫生院 | 生产批号：20171008 | 中号-B | 广元市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 93 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 江西益康医疗器械集团有限公司 | 旺苍县妇幼保健院 | 生产批号：180121 生产日期：20180130 | 中号 | 广元市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 94 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 南昌翔翊医疗器械有限公司 | 广元博爱医院 | 生产批号：20171205 生产日期：20171205 | 中号轴转式 | 广元市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 95 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 常州晓春医疗器材有限公司 | 广元市中心医院 | 生产批号：180301 生产日期：180301 | 半透明 调节式小号 | 广元市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 96 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 南昌市康洁医用卫生用品有限公司 | 四川国峰医药有限公司 | 生产日期：2017年09年06月 | 型号： A型轴转式 规格：中号 | 巴中市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 97 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 南昌市康洁医用卫生用品有限公司 | 南江县人民医院 | 生产日期：2017年11月06日 | 型号：A型轴转式 规格：中号 | 巴中市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 98 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 陕西富源医用塑料有限公司 | 南江县妇幼保健院 | 生产批号：20161008 | 中号－B | 巴中市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 99 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 陕西富源医用塑料有限公司 | 南江县妇幼保健院 | 生产批号：20171106 | 中号－B | 巴中市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 100 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 江西华强医疗器械有限公司 | 平昌江龙医院 | 生产批号：20170108 | 型号： 轴转式 规格：中号 | 巴中市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 101 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 南昌市康洁医用卫生用品有限公司 | 九龙县妇幼保健计划生育服务中心 | 生产日期：2018年01月06日 | 型号：A型轴转式 规格：中号 | 甘孜藏族自治州食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 102 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 常州晓春医疗器材有限公司 | 康定市第二人民医院 | 生产批号：180101 生产日期：180101 | 半透明调节式小号 | 甘孜藏族自治州食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 103 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 常州晓春医疗器材有限公司 | 甘孜藏族自治州妇幼保健计划生育服务中心 | 生产批号：171001 生产日期：171001 | 全透明钩扣式中号 | 甘孜藏族自治州食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 104 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 陕西富源医用塑料有限公司 | 泸定县妇幼保健计划生育服务中心 | 生产批号：20171106 | 中号-B | 泸定县食品药品工商质量监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 天然胶乳橡胶避孕套（91批） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 广州双一乳胶制品有限公司 | 四川久泰医药贸易有限公司 | 生产批号： 2017.05 生产日期： 2017.05 | 标称宽度：52mm 类型：光面型 | 自贡市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 2 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 广东汇通乳胶制品有限公司 | 自贡市自流井区红旗乡卫生院 | 生产批号： 16102202 001 | 标称宽度：52mm 类型：光面型 | 自贡市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 3 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 山东亚奇乳胶科技有限公司 | 筠连县三佳药房连锁有限责任公司中心店 | 生产批号： 201702 生产日期： 201702 | 标称宽度：52±2mm 长度：≥160mm 类型：光面 | 宜宾市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 4 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 广州双一乳胶制品有限公司（原广州第十一橡胶厂） | 珙县妇幼保健计划生育服务中心（珙县妇幼保健院） | 生产批号： 17075302 生产日期： 20170714 | 标称宽度：52mm 光面型 | 宜宾市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 5 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 威乐士医疗卫生用品（湖北）有限公司 | 宜宾恒康药业有限公司 | 生产批号： 1706103 生产日期： 201706 | 宽度：52±2mm 长度：≥160mm 类型：光面型 | 宜宾市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 6 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 中拓河北乳胶科技发展有限公司 | 四川宜宾福星药业有限责任公司新特药分公司 | 生产批号： JY1703 生产日期： 201703 | 宽度：52±2mm 长度≥160mm 型号:光面型 | 宜宾市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 7 | 天然胶乳橡胶避孕套 | NULATEX SDN.BHD. | 四川宜宾福星药业有限责任公司 | 生产批号： 17S01 生产日期： 201701 | 非平滑型（三合一） 标称宽度：52±2mm | 宜宾市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 8 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 桂林紫竹乳胶制品有限公司(原桂林乳胶厂) | 资阳市泉润商贸有限公司 | 生产批号： 80004028 生产日期： 201606 | 标称宽度：W52mm 光面 | 资阳市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 9 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 威乐士医疗卫生用品（湖北）有限公司 | 四川金池药业有限公司 | 生产批号： 1705112 生产日期： 201705 | 标称宽度：W52±2mm 长度：≥160mm 产品型号：光面型 | 资阳市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 10 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 青岛伦敦杜蕾斯有限公司 | 安岳唐芝林药品有限公司岳阳北门口店 | 生产批号： 1000357631 生产日期： 2018-01 | 标称宽度52.5mm | 资阳市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 11 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 广东汇通乳胶制品有限公司 | 安岳妇女儿童医院 | 生产批号： 16094202 001 | 标称宽度52mm 类型：光面型 | 资阳市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 12 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 东台百地医用制品有限公司 | 四川宏康医药有限公司 | 生产批号： 160301 生产日期： 201603 | 型号：平面型 标称宽度：52±2mm | 成都市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 13 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 青岛伦敦杜蕾斯有限公司 | 四川科伦医药贸易有限公司 | 生产批号： 1000410987 生产日期： 2018-03 | 标称宽度52mm | 成都市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 14 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 青岛伦敦杜蕾斯有限公司 | 四川科伦医药贸易有限公司 | 生产批号： 1000247009 生产日期： 2017-06 | 标称宽度52mm | 成都市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 15 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 广州双一乳胶制品有限公司 | 茂县妇幼保健计划生育服务中心 | 生产批号： 17090403 生产日期： 20170905 | 标称宽度：52mm 光面型 | 阿坝藏族羌族自治州食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 16 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 广州双一乳胶制品有限公司(原广州第十一橡胶厂) | 九寨沟县妇幼保健计划生育服务中心 | 生产批号： 17119702 生产日期： 20171128 | 标称宽度：52mm 光面型 | 阿坝藏族羌族自治州食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 17 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 广州双一乳胶制品有限公司(原广州第十一橡胶厂) | 炉霍县妇幼保健院 | 生产批号： 17114504 生产日期： 20171115 | 标称宽度：52mm 光面型 | 甘孜藏族自治州食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 18 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 福州君悦乳胶有限公司 | 达州新天泰药业集团有限公司 | 生产批号： FD1127 生产日期： 2017/11 | 规格：52mm±2mm 长度≥160mm 浮点型 | 达州市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 19 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 河北维妮德橡胶制品有限公司 | 万源市天泰药业有限责任公司 | 生产批号： 171102 | 光面型 宽度 52±2mm | 达州市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 20 | 天然胶乳橡胶避孕套 | NULATEX SDN.BHD | 达州正和祥药业连锁有限责任公司 | 生产批号： 1705/06 生产日期： 2017/05 | 平滑超薄型 标准宽度：52mm±2mm | 达州市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 21 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 康乐工业有限公司KAREXINDUSTRIES SDN.BHD(马来西亚） | 达州市国达医药有限公司 | 生产批号： HB3534 生产日期： 05/2016 | 规格型号：平滑型 宽度：52mm±2mm | 达州市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 22 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 广东汇通乳胶制品有限公司 | 达州市朝阳医药有限责任公司 | 生产批号： HB1711F 生产日期： 20171102 | 类型：颗粒型 宽度：52±2mm | 达州市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 23 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 桂林紫竹乳胶制品有限公司（原桂林乳胶厂） | 西昌东升大药房连锁有限责任公司 | 生产批号： KR170402 生产日期： 2017 04 | 标称宽度W52mm 光面 | 凉山彝族自治州食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 24 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 优丽达斯（张家港）乳胶制业有限公司 | 凉山州德川医药贸易有限责任公司 | 生产批号： U8A604 生产日期： 2018 01 | 52±2mm 光面 | 凉山彝族自治州食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 25 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 保定三普科技开发有限公司 | 四川云泽医药有限公司 | 生产批号： 170902 | 光面型 宽度：52±2mm 长度≥160mm | 凉山彝族自治州食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 26 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 湛江市汇通药业有限公司 | 西昌康华零售连锁药业有限公司康华大药房 | 生产批号： 16117 生产日期： 20161102 | 宽度：52±2mm 型号：颗粒型 | 凉山彝族自治州食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 27 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 河北安琪胶业有限公司 | 四川省会东县医药有限责任公司 | 生产批号： 170447 生产日期： 20170403 | 规格：平滑型 标称宽度：52±2mm（W52） | 凉山彝族自治州食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 28 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 上海金香乳胶制品有限公司（原上海乳胶厂） | 四川济世药业有限公司 | 生产批号：161411 生产日期： 201606 | 标称宽度：52mm 型号：光面润滑型 | 内江市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 29 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 威乐士医疗卫生用品（湖北）有限公司 | 四川天朕药业有限公司 | 生产批号： 1705112 生产日期： 201705 | 产品型号：光面型 标称宽度：52±2mm 长度：≥160mm | 内江市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 30 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 福州君悦乳胶有限公司 | 四川省天瑄药业有限公司 | 生产批号： YD0317 生产日期： 2017/03 | 产品型号：异型 规格：宽度52±2mm 长度：≥160mm | 内江市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 31 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 广州双一乳胶制品有限公司 | 内江市煜砺商贸有限公司 | 生产批号： WML18A 生产日期： 2018.01 | 类型：螺纹型 标称宽度：52mm | 内江市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 32 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 湛江市汇通药业有限公司 | 四川梓橦宫大药房连锁有限公司 | 生产批号： 7077 生产日期： 20170702 | 宽度：52±2mm 型号：颗粒型 | 内江市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 33 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 广东汇通乳胶制品有限公司 | 武胜县清平镇卫生院 | 生产批号： 16095204 001 | 标称宽度：52mm 类型：光面型 | 广安市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 34 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 湛江市汇通药业有限公司 | 广安本草堂药业有限公司 | 生产批号： 7057 生产日期： 20170508 | 宽度：52±2mm 型号：颗粒型 | 广安市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 35 | 天然胶乳橡胶避孕套 | SURETEX LIMITED | 武胜县久芝林大药房有限公司 | 生产批号： 17048TB 生产日期： 2017/04 | 标称宽度：52mm | 广安市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 36 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 广州双一乳胶制品有限公司 | 广安正和祥药业连锁有限公司武胜城北店 | 生产批号： S1708DA 生产日期： 2017.08 | 标称宽度:52mm 标准长度：≥170mm 型号：颗粒型 | 广安市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 37 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 湛江市汇通药业有限公司 | 广安博达药业有限公司 | 生产批号： 16071 生产日期： 20160702 | 宽度：52±2mm 型号：光面型 | 广安市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 38 | 天然胶乳橡胶避孕套 | PLEASURE LATEX PRODUCTS SDN.BHD | 成都辉莹医疗器械有限公司 | 生产批号： 16E34 生产日期： 2016-05 | 标称宽度 52±2mm 长度≥160mm 平滑型 | 成都市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 39 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 东台百地医用制品有限公司 | 成都市同胜堂商贸有限公司 | 生产批号： ZRT1711 生产日期： 201711 | 平面型 标称宽度：52±2mm | 成都市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 40 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 福州君悦乳胶有限公司 | 四川盈动鼎新科技有限公司 | 生产批号： FB1107 生产日期： 201511 | 型号：浮点型 规格：52±2mm 长度≥160mm | 成都市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 41 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 广东汇通乳胶制品有限公司 | 四川海堂医药有限公司 | 生产批号： HS1710L 生产日期： 20171002 | 类型：光面型 宽度：52±2mm 长度≥160mm | 乐山市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 42 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 广东汇通乳胶制品有限公司 | 四川海堂医药有限公司 | 生产批号： HS1709P 生产日期： 20170902 | 类型：光面型 宽度：52±2mm 长度≥160mm | 乐山市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 43 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 青岛伦敦杜蕾斯有限公司 | 乐山好伙伴贸易有限公司 | 生产批号： 1000379377 生产日期： 2018-01 | 标称宽度：52mm | 乐山市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 44 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 广州双一乳胶制品有限公司（原广州第十一橡胶厂） | 乐山好伙伴贸易有限公司 | 生产批号： JQ1704 生产日期： 2017.04 | 类型：光面型 标称宽度：52mm | 乐山市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 45 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 广州双一乳胶制品有限公司 | 乐山好伙伴贸易有限公司 | 生产批号： A18AML 生产日期： 2018.01 | 类型：光面型 标称宽度：52mm | 乐山市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 46 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 青岛伦敦杜蕾斯有限公司 | 成都市康美龙大药房连锁有限公司双流东升街道双桂药店 | 生产批号： 1000426213 生产日期： 2018-03 | 标称宽度：52mm | 成都市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 47 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 桂林紫竹乳胶制品有限公司（原桂林乳胶厂） | 成都市康美龙大药房连锁有限公司双流东升街道双桂药店 | 生产批号： 30001560 生产日期： 2016 05 | 光面 标称宽度：W52mm | 成都市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 48 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 广州万方健医药有限公司 | 成都市康美龙大药房连锁有限公司双流东升街道双桂药店 | 生产批号： CX7085 生产日期： 2017年08月 | 光面型 标称宽度：52mm | 成都市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 49 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 东洋松蒲乳胶（锦州）有限公司 | 四川省西充医药有限责任公司 | 生产批号： 71121 F 生产日期： 2017 11 | 类型：浮点型 标称宽度：52±2mm 长度：≥160mm | 南充市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 50 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 上海金香乳胶制品有限公司（原上海乳胶厂） | 四川省南充市嘉陵药业有限公司 | 生产批号： 151301 生产日期： 06/2015 | 光面润滑型 标称宽度：52mm | 南充市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 51 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 上海金香乳胶制品有限公司（原上海乳胶厂） | 南充嘉宝堂正红大药房连锁有限公司 | 生产批号： SH150801 生产日期： 04/2015 | 光面润滑型 标称宽度：52mm | 南充市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 52 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 山东亚奇乳胶科技有限公司 | 蓬安本草堂药业有限公司 | 生产批号： 201702L 生产日期： 201702 | 标称宽度：52±2mm 长度≥160mm 类型：非光面 | 南充市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 53 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 东洋松蒲乳胶（锦州）有限公司 | 四川阆中东方食药贸易连锁有限公司 | 生产批号： 70504 L 生产日期： 2017 05 | 标称宽度：52±2mm 长度≥160mm 类型：螺纹型 | 南充市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 54 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 青岛伦敦杜蕾斯有限公司 | 四川省厚源医药有限公司 | 生产批号： 1000375147 生产日期： 2018-01 | 标称宽度：52.5mm | 绵阳市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 55 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 广州双一乳胶制品有限公司 | 绵阳正和祥药业连锁有限公司 | 生产批号： A17BLM 生产日期： 2017.09 | 类型：颗粒型 标称宽度：52mm | 绵阳市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 56 | 天然胶乳橡胶避孕套 | SURETEX LIMITED | 绵阳保康林大药房连锁有限责任公司 | 生产批号： 17097TF 生产日期： 2017/09 | 标称宽度：52mm | 绵阳市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 57 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 青岛伦敦杜蕾斯有限公司 | 成都家乐福超市有限公司府青路店 | 生产批号： 1000364691 生产日期： 2018-01 | 标称宽度52mm | 成都市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 58 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 青岛伦敦杜蕾斯有限公司 | 深圳沃尔玛百货零售有限公司成都SM分店 | 生产批号： 1000346696 生产日期： 2017-12 | 标称宽度 49mm | 成都市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 59 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 青岛伦敦杜蕾斯有限公司 | 四川华润万家生活超市有限公司成都荆竹中路店 | 生产批号： 1000377648 生产日期：2018-01 | 标称宽度52mm | 成都市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 60 | 天然胶乳橡胶避孕套 | DONGKUK TECHCO RUBBER INDUSTRIES SDN.BHD | 汉源县鸿庆医药有限公司 | 生产批号： 16K03 生产日期： 201603 | 规格型号：非平滑型（颗粒） 标称宽度：52±2mm | 雅安市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 61 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 威乐士医疗卫生用品（湖北）有限公司 | 汉源盛德医药贸易有限公司 | 生产批号： 1706103 生产日期： 201706 | 宽度：52±2mm 长度：≥160mm 类型：光面型 | 雅安市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 62 | 天然胶乳橡胶避孕套 | SURETEX LIMITED | 雅安西康医药有限公司 | 生产批号： 17103JG 生产日期： 2017/10 | 标称宽度：52mm | 雅安市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 63 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 东洋松蒲乳胶（锦州）有限公司 | 雅安西康医药有限公司 | 生产批号： 150710 生产日期： 2015 07 | 标准宽度：52±2mm 长度：≥160mm 型号：光面型 | 雅安市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 64 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 青岛伦敦杜蕾斯有限公司 | 雅安吉选商业经营管理有限公司 | 生产批号： 1000396247 生产日期： 2018-02 | 标称宽度52mm | 雅安市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 65 | 天然胶乳橡胶避孕套 | SURETEX LIMITED | 自贡市远东贸易有限公司 | 生产批号： 17094JB 生产日期： 2017/08 | 标称宽度:52mm | 自贡市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 66 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 东洋松蒲乳胶（锦州）有限公司 | 富顺新元药业连锁有限公司釜江广场店 | 生产批号：识别码：1709 生产日期： 2017 09 | 标称宽度52±2mm 长度≥160mm 型号:光面型 | 自贡市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 67 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 青岛伦敦杜蕾斯有限公司 | 自贡市远东贸易有限公司 | 生产批号： 1000284406 生产日期： 2017-09 | 标称宽度52.5mm | 自贡市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 68 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 青岛伦敦杜蕾斯有限公司 | 沃尔玛（四川）百货有限公司成都华府大道分店 | 生产批号： 1000297729 生产日期： 2017-10 | 标称宽度52mm | 成都市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 69 | 天然胶乳橡胶避孕套 | PLEASURE LATEX PRODUCTS SDN.BHD | 沃尔玛（四川）百货有限公司成都华府大道分店 | 生产批号： LB170922 生产日期： 2017-09 | 光面型 标称宽度：52mm | 成都市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 70 | 天然胶乳橡胶避孕套 | SURETEX LIMITED | 成都天府新区华阳吉选超市有限公司 | 生产批号： 170112JLL 生产日期： 2017/01 | 标称宽度：52mm | 成都市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 71 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 山东铭源乳胶有限责任公司 | 四川山河水药业有限公司 | 生产批号： 16090225 | W52±2mm（非光面） | 遂宁市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 72 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 山东铭源乳胶有限责任公司 | 四川君祥药业有限公司 | 生产批号： 17030225 | W52±2mm（光面） | 遂宁市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 73 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 河北安琪胶业有限公司 | 四川蓬溪汇通药业有限公司 | 生产批号： 180160 生产日期： 201801 | 型号：颗粒型 标称宽度：52±2mm 长度：≥160mm | 遂宁市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 74 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 广东汇通乳胶制品有限公司 | 蓬溪县妇幼保健计划生育服务中心 | 生产批号： 16099602 001 | 标称宽度：52mm 类型：光面型 | 遂宁市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 75 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 湛江市汇通药业有限公司 | 遂宁市西部华源医药有限公司 | 生产批号：7052 生产日期： 20170522 | 宽度：52±2mm 型号：光面型 | 遂宁市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 76 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 河南为善药业有限公司 | 四川强泰药业有限公司 | 生产批号： 20170708 生产日期： 20170712 | 标称宽度：52mm 型号：光面型 | 遂宁市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 77 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 青岛伦敦杜蕾斯有限公司 | 四川省德本药业股份有限公司 | 生产批号： 1000370362 生产日期： 2018-01 | 标称宽度 52mm | 德阳市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 78 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 威乐士医疗卫生用品（湖北）有限公司 | 四川绵晟药业有限公司 | 生产批号： 1705112 生产日期： 201705 | 标称宽度：52±2mm 长度：≥160mm 型号：光面型 | 德阳市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 79 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 福州君悦乳胶有限公司 | 四川美迪药业有限公司 | 生产批号： GD0713 生产日期： 201707 | 规格：52±2mm 长度≥160mm 型号：光面型 | 德阳市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 80 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 广州双一乳胶制品有限公司 | 四川玉鑫中医世家医药连锁有限公司 | 生产批号： S1801SB 生产日期： 2018.01 | 标称宽度：52mm 标准长度：≥170mm 型号：光面型 | 德阳市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 81 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 广州大明联合橡胶制品有限公司 | 攀枝花市时济医药有限公司 | 生产批号： Y04CD15GA11010 生产日期： 2015.10 | 标称宽度：52mm 型号：浮点型 | 攀枝花市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 82 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 福州君悦乳胶有限公司 | 广元德华保健食品有限责任公司 | 生产批号： LD1120 生产日期： 201711 | 规格：52±2㎜ 长度≥160mm 型号：螺纹型 | 广元市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 83 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 广州双一乳胶制品有限公司 | 广元芝心大药房连锁有限公司 | 生产批号：S1801D 生产日期： 2018.01 | 标称宽度：52mm 标准长度：≥170mm 型号：颗粒型 | 广元市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 84 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 福州君悦乳胶有限公司 | 四川星广医药有限公司 | 生产批号：FD0512 生产日期：201705 | 规格：52±2mm 长度≥160mm 型号：浮点型 | 广元市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 85 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 晋江市康乐乳胶用品有限公司 | 广元市一九药业连锁有限责任公司济生店 | 生产批号：14040812B 生产日期：2014-04 | 规格：52mm±2mm 长度≥160mm 产品型号：浮点型 | 广元市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 86 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 威乐士医疗用品（湖北）有限公司 | 四川凯艺药业有限公司 | 生产批号：1705112 生产日期：201705 | 标称宽度：52±2mm 长度：≥160mm 产品型号：光面型 | 巴中市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 87 | 天然胶乳橡胶避孕套 | PLEASURE LATEX PRODUCTS SDN.BHD | 平昌县友邦药业有限公司 | 生产批号：LB171207 生产日期：2017-12 | 标称宽度：52mm 光面型 | 巴中市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 88 | 天然胶乳橡胶避孕套 | SURETEX LIMITED | 平昌县友邦药业有限公司 | 生产批号： 17074JLL 生产日期：2017/07 | 标称宽度：52mm | 巴中市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 89 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 广东汇通乳胶制品有限公司 | 平昌县友邦药业有限公司 | 生产批号：1MZ1703 生产日期：20170325 | 型号：光面型 宽度：52±2mm | 巴中市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 90 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 青岛伦敦杜蕾斯有限公司 | 平昌县友邦药业有限公司 | 生产批号：1000426201 生产日期：2018-03 | 标称宽度52mm | 巴中市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 91 | 天然胶乳橡胶避孕套 | PLEASURE LATEX PRODUCTS SND.BHD. | 康定市佳美大药房连锁有限公司 | 生产批号：18A15 生产日期：2018-01 | 标称宽度52±2mm 长度≥160mm 颗粒型 | 甘孜藏族自治州食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 一次性使用无菌注射器（72批） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 四川双陆医疗器械有限公司 | 成都市温江区中医医院 | 生产批号：20170901 生产日期：20170901 | 5mL 0.7×30TWLB | 成都市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 2 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 四川双陆医疗器械有限公司 | 成都市温江区中医医院 | 生产批号：20170907 生产日期：20170907 | 5mL 0.7×30TWLB | 成都市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 3 | 一次性使用无菌注射器带针 | 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 | 四川省自贡先锋医药有限公司 | 生产批号：批171218 生产日期：20171218 | 5ml-0.6×25TWLB | 自贡市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 4 | 一次性使用无菌注射器带针 | 四川双陆医疗器械有限公司 | 自贡市精神卫生中心 | 生产批号：20171218 生产日期：20171218 | 5mL 0.7×30TW LB | 自贡市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 5 | 一次性使用无菌注射器带针 | 江西科伦医疗器械制造有限公司 | 自贡市自流井区红旗乡卫生院 | 生产批号：A1批20170627 生产日期：20170627 | 5ml 0.7×30 TWLB | 自贡市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 6 | 一次性使用无菌注射器带针 | 成都市新津事丰医疗器械有限公司 | 自贡鹭燕瑞德祥药业有限公司 | 生产批号：批170706 生产日期：20170706 | 5ml 0.7×30TW·LB | 自贡市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 7 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 成都市新津事丰医疗器械有限公司 | 成都市新津事丰医疗器械有限公司 | 生产批号：批180326 生产日期：20180326 | 5ml 0.7×30TW·LB | 成都市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 8 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 成都市新津事丰医疗器械有限公司 | 成都市新津事丰医疗器械有限公司 | 生产批号：批180311 生产日期：20180311 | 5ml 0.7×30TW·LB | 成都市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 9 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 成都市新津事丰医疗器械有限公司 | 成都市新津事丰医疗器械有限公司 | 生产批号：批180211 生产日期：20180211 | 20ml 1.2×30TW·LB | 成都市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 10 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 成都市新津事丰医疗器械有限公司 | 成都市新津事丰医疗器械有限公司 | 生产批号：批180126 生产日期：20180126 | 20ml 1.2×30TW·LB | 成都市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 11 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 四川双陆医疗器械有限公司 | 兴文县人民医院 | 生产批号：20171221 生产日期：20171221 | 5mL 0.7×30TW LB | 宜宾市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 12 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 江西科伦医疗器械制造有限公司 | 筠连县三江药业有限责任公司 | 生产批号：A1批20171015 生产日期：20171015 | 5ml 0.7×30TWLB | 宜宾市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 13 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 成都市新津事丰医疗器械有限公司 | 高县人民医院 | 生产批号：批171106 生产日期：20171106 | 5ml 0.6×25TW·LB | 宜宾市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 14 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 四川康宁医用器材有限公司 | 珙县红康医药有限公司 | 生产批号：180320 生产日期：20180320 | 5mL 0.6×25TWLB | 宜宾市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 15 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 四川普瑞斯生物科技有限公司 | 四川普瑞斯生物科技有限公司 | 生产批号：批180313 生产日期：180313 | 5mL 0.7×32TWLB | 宜宾市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 16 | 一次性使用无菌注射器 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 资阳市第一人民医院 | 生产批号：批20180401 生产日期：2018-04-02 | 5mL 0.7×32TWLB | 资阳市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 17 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 成都市新津事丰医疗器械有限公司 | 资阳市人民医院 | 生产批号：批170226 生产日期：20170226 | 5ml 0.5×36RW·LB | 资阳市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 18 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 四川普瑞斯生物科技有限公司 | 和平泰康资阳药业有限责任公司 | 生产批号：批180124 生产日期：180124 | 5mL 0.7×32TW·LB | 资阳市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 19 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 成都市新津事丰医疗器械有限公司 | 安岳县龙台镇中心卫生院 | 生产批号：批170926 生产日期：20170926 | 5ml 0.7×30TW·LB | 资阳市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 20 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 成都市新津事丰医疗器械有限公司 | 乐至县妇幼保健计划生育服务中心 | 生产批号：批170911 生产日期：20170911 | 5ml 0.7×30TW·LB | 资阳市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 21 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 西班牙Becton Dickinson S.A. | 乐山市市中区妇幼保健院 | 生产批号：1711 167 生产日期：2017-11 | 5mL 22G 1 1/4" 0.7×32mm | 乐山市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 22 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 成都市新津事丰医疗器械有限公司 | 乐山市中医医院 | 生产批号：批171226 生产日期：20171226 | 5ml 0.7×30TW·LB | 乐山市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 23 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 成都市新津事丰医疗器械有限公司 | 乐山市中医医院 | 生产批号：批180111 生产日期：20180111 | 10ml 0.8×30TW·LB | 乐山市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 24 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 成都市新津事丰医疗器械有限公司 | 乐山市人民医院 | 生产批号：批180221 生产日期：20180221 | 10ml 0.8×30TW·LB | 乐山市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 25 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 四川康宁医用器材有限公司 | 四川康宁医用器材有限公司 | 生产批号：180306 生产日期：20180306 | 5ml 0.7×30TWLB | 乐山市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 26 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 成都市新津事丰医疗器械有限公司 | 成都市龙泉驿区仁爱社区卫生服务中心 | 生产批号：批171126 生产日期：20171126 | 5ml 0.7×30TW·LB | 成都市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 27 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 成都市新津事丰医疗器械有限公司 | 成都市龙泉驿区仁爱社区卫生服务中心 | 生产批号：批171216 生产日期：20171216 | 20mL 1.2×30TW·LB | 成都市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 28 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 四川普瑞斯生物科技有限公司 | 达州新天泰药业集团有限公司 | 生产批号：批180321 生产日期：180321 | 5ml 0.6×25 TW-LB | 达州市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 29 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 四川普瑞斯生物科技有限公司 | 万源市天泰药业有限责任公司 | 生产批号：批180130 生产日期：180130 | 2ml 0.55×20RW-LB | 达州市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 30 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 四川双陆医疗器械有限公司 | 大竹县妇幼保健计划生育服务中心 | 生产批号： 20180206 生产日期： 20180206 | 5mL 0.7×30TW LB | 达州市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 31 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 成都市新津事丰医疗器械有限公司 | 大竹县万兴医疗器械有限公司 | 生产批号：批170601 生产日期：20170601 | 2ml 0.5×20RW·LB | 达州市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 32 | 一次性使用无菌注射器带针 | 成都市新津事丰医疗器械有限公司 | 达州市达川区中医医院 | 生产批号：批171201 生产日期：20171201 | 5ml 0.7×30TW·LB | 达州市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 33 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 西班牙Becton Dickinson S.A. | 凉山彝族自治州第一人民医院马道分院 | 生产批号：1709 145 生产日期：2017-09 | 5mL 22G 1 1/4" 0.7×32mm | 凉山彝族自治州食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 34 | 一次性使用无菌注射器带针 | 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 | 西昌现代妇产医院 | 生产批号：170511 生产日期：20170511 | 5ml 0.7×30TW LB | 凉山彝族自治州食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 35 | 一次性使用无菌注射器带针 | 成都市新津事丰医疗器械有限公司 | 德昌县麻栗镇中心卫生院 | 生产批号：批170101 生产日期：20170101 | 20ml 1.2×30TW·LB | 凉山彝族自治州食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 36 | 一次性使用无菌注射器带针 | 成都市新津事丰医疗器械有限公司 | 冕宁县巨龙中心卫生院 | 生产批号：批170621 生产日期：20170621 | 2ml 0.6×25TW·LB | 凉山彝族自治州食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 37 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 成都市新津事丰医疗器械有限公司 | 金川县人民医院 | 生产批号：批170926 生产日期：20170926 | 5ml 0.7×30TW·LB | 阿坝藏族羌族自治州食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 38 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 成都市新津事丰医疗器械有限公司 | 甘孜县人民医院 | 生产批号：批170926 生产日期：20170926 | 20mL 1.2×30TW·LB | 甘孜藏族自治州食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 39 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 成都市新津事丰医疗器械有限公司 | 威远川康医院 | 生产批号：批171026 生产日期：20171026 | 20mL 1.2×30TW·LB | 内江市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 40 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 武汉市王冠医疗器械有限责任公司 | 威远县龙会中心卫生院 | 生产批号：批20171115 生产日期：20171115 | 5mL 0.7×30TWLB | 内江市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 41 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 四川新世纪医用高分子制品有限公司 | 内江市东兴区人民医院 | 生产批号：20171106 | 5ml 0.7×30TWLB | 内江市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 42 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 湖北仙明医疗器械有限公司 | 内江惠康医院 | 生产批号：批2017年09月27日 | 5mL 0.7×30TWLB | 内江市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 43 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 江苏治宇医疗器材有限公司 | 内江大芊医院 | 生产批号：20160418 生产日期：20160418 | 2ML 0.5×20 | 内江市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 44 | 一次性使用无菌注射器带针 | 江西科伦医疗器械制造有限公司 | 岳池县人民医院 | 生产批号：A4批20160329 生产日期：20160329 | 2ml 0.45×15RWLB | 广安市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 45 | 一次性使用无菌注射器带针 | 江西科伦医疗器械制造有限公司 | 岳池县中医医院 | 生产批号：A1批20170415 生产日期：20170415 | 5ml 0.6×25TWLB | 广安市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 46 | 一次性使用无菌注射器带针 | 成都市新津事丰医疗器械有限公司 | 岳池现代医院 | 生产批号：批170221 生产日期：20170221 | 10ml 0.8×30TW·LB | 广安市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 47 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 四川双陆医疗器械有限公司 | 汉源县中医医院 | 生产批号：20180130 生产日期：20180130 | 5mL 0.7×30TW LB | 雅安市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 48 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 成都市新津事丰医疗器械有限公司 | 四川省雅通药业有限公司 | 生产批号：批180101 生产日期：20180101 | 5ml 0.6×25TW·LB | 雅安市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 49 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 四川双陆医疗器械有限公司 | 雅安职业技术学院附属医院 | 生产批号： 20170724 生产日期：20170724 | 5mL 0.6×25TW LB | 雅安市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 50 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 四川双陆医疗器械有限公司 | 汉源县人民医院 | 生产批号：20180126 生产日期：20180126 | 5mL 0.7×30TW LB | 雅安市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 51 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 四川双陆医疗器械有限公司 | 成都市第三人民医院 | 生产批号：批20180112 生产日期：20180112 | 2mL 0.6×25TWLB | 成都市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 52 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 四川双陆医疗器械有限公司 | 成都市第三人民医院 | 生产批号：20180207 生产日期：20180207 | 5mL 0.7×30TW LB | 成都市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 53 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 成都市新津事丰医疗器械有限公司 | 四川君祥药业有限公司 | 生产批号：批171126 生产日期：20171126 | 5ml 0.7×30TW·LB | 遂宁市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 54 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 | 四川蓬溪汇通药业有限公司 | 生产批号：批170413 生产日期：20170413 | 2.5ml 0.5×20RW LB | 遂宁市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 55 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 四川新世纪医用高分子制品有限公司 | 四川新世纪医用高分子制品有限公司 | 生产批号：20180409 6 生产日期：20180414 | 5ml（CC） 0.7×30TWLB | 成都市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 56 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 四川新世纪医用高分子制品有限公司 | 四川新世纪医用高分子制品有限公司 | 生产批号：20180416 | 2ml（CC） 0.6×25TWLB | 成都市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 57 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 四川新世纪医用高分子制品有限公司 | 四川新世纪医用高分子制品有限公司 | 生产批号：20180409 | 10ml（CC） 1.2×30TWLB | 成都市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 58 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 江西科伦医疗器械制造有限公司 | 四川大容医药有限公司 | 生产批号：A4批20160507 生产日期：20160507 | 2ml 0.5×20 RWLB | 绵阳市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 59 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 | 四川百鹤堂药业有限公司 | 生产批号：批180211 生产日期：20180211 | 5ml 0.7×30 TWLB | 绵阳市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 60 | 一次性使用无菌注射器 | 四川康宁医用器材有限公司 | 绵阳市中医医院 | 生产批号：180315 生产日期：20180315 | 5mL 0.7×30TWLB | 绵阳市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 61 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 四川双陆医疗器械有限公司 | 江油市人民医院 | 生产批号： 20180209 生产日期：20180209 | 5mL 0.7×30TW LB | 绵阳市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 62 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 四川康宁医用器材有限公司 | 德阳市第六人民医院（东汽医院） | 生产批号： 180412 生产日期： 20180412 | 5mL 0.7×30TWLB | 德阳市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 63 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 | 德阳市罗江区鄢家镇中心卫生院 | 生产批号：批170929 生产日期：20170929 | 5ml 0.6×25TW LB | 德阳市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 64 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 成都市新津事丰医疗器械有限公司 | 西充县义兴中心卫生院 | 生产批号：批170726 生产日期： 20170726 | 5ml 0.6×25TW·LB | 南充市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 65 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 成都市新津事丰医疗器械有限公司 | 四川西充贝尔康医药有限公司 | 生产批号：批180111 生产日期： 20180111 | 10ml 0.8×30TW·LB | 南充市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 66 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 江西科伦医疗器械制造有限公司 | 四川省南充市嘉陵药业有限公司 | 生产批号： A1批20170520 生产日期： 20170520 | 5ml 0.6×25TWLB | 南充市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 67 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 四川普瑞斯生物科技有限公司 | 四川省永生药业有限公司 | 生产批号：批171219 生产日期： 171219 | 5mL 0.6×25TWLB | 南充市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 68 | 一次性使用无菌注射器带针 | 江西科伦医疗器械制造有限公司 | 岳池县人民医院 | 生产批号： A1批20171101 生产日期： 20171101 | 5ml 0.7×30TWLB | 广安市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 69 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 四川康宁医用器材有限公司 | 洪雅县妇幼保健计划生育服务中心 | 生产批号： 170405 生产日期： 20170405 | 2mL 0.5×20 TWLB | 洪雅县食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 70 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 成都市新津事丰医疗器械有限公司 | 青神县人民医院 | 生产批号：批170921 生产日期： 20170921 | 5ml 0.7×30TW·LB | 青神县食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 71 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 成都市新津事丰医疗器械有限公司 | 洪雅县瓦屋山药业有限公司 | 生产批号：批171026 生产日期： 20171026 | 2ml 0.5×20 RW·LB | 洪雅县食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 72 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 成都市新津事丰医疗器械有限公司 | 青神县妇幼保健院 | 生产批号：批170606 生产日期： 20170606 | 10ml 0.8×30TW·LB | 青神县食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 医用外科口罩（43批） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 医用外科口罩 | 四川友邦企业有限公司 | 成都市温江区中医医院 | 生产批号：A2017112804 生产日期：20171129 | YB.WKKZ.DZ（带子） | 成都市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 2 | 医用外科口罩 | 成都市新津事丰医疗器械有限公司 | 四川百泰医疗器械有限公司 | 生产批号：批171006 生产日期：20171006 | SF/WKZ-1P | 自贡市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 3 | 医用外科口罩 | 成都市新津事丰医疗器械有限公司 | 宜宾天乐医药有限公司 | 生产批号：批170611 生产日期：20170611 | SF/WKZ-1D | 宜宾市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 4 | 一次性使用无菌医用外科口罩 | 四川康博医疗器械有限公司 | 四川省屏山县人民医院 | 生产批号：20171115 | B型 绑带式 | 宜宾市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 5 | 医用外科口罩 | 稳健医疗用品股份有限公司 | 资阳市第一人民医院 | 生产批号：20180212 生产日期：2018-02-12 | 长方型 绑带 17cm×9cm | 资阳市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 6 | 一次性使用无菌医用外科口罩 | 四川康博医疗器械有限公司 | 资阳市人民医院 | 生产批号：20180119 | B型 （绑带式） | 资阳市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 7 | 一次性使用无菌医用外科口罩 | 四川康博医疗器械有限公司 | 成都市龙泉驿区仁爱社区卫生服务中心 | 生产批号：20180110 | A型 耳挂式 | 成都市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 8 | 医用外科口罩 | 成都市新津事丰医疗器械有限公司 | 宣汉县南坝中心卫生院 | 生产批号：批171006 生产日期：20171006 | SF/WKZ-1P | 达州市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 9 | 医用外科口罩 | 河南飘安集团有限公司 | 达州市中心医院 | 生产批号：006171102 生产日期：2017年11月2日 | 平面型挂耳 | 达州市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 10 | 医用外科口罩 | 成都市卫生材料厂 | 西昌市人民医院 | 生产批号：A180147 生产日期：2018年01月10日 | A型 17×17×3 | 凉山彝族自治州食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 11 | 医用外科口罩 医用一次性帽子 | 四川友邦企业有限公司 | 会理县人民医院 | 生产批号：A2018012601 生产日期：20180127 | YB.WKKZ.DZ YB.MZ.Y/YB.WKKZ.XJ YB.MZ.Y | 凉山彝族自治州食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 12 | 一次性使用无菌医用外科口罩 | 四川康博医疗器械有限公司 | 道孚县人民医院 | 生产批号：20170708 | A型 耳挂式 | 甘孜藏族自治州食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 13 | 一次性使用无菌医用医用外科口罩、医用帽 | 四川康博医疗器械有限公司 | 茂县人民医院 | 生产批号：20180113 | A型 耳挂式口罩/A型 弹力帽 | 阿坝藏族羌族自治州食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 14 | 医用外科口罩 | 河南康尔健医疗科技有限公司 | 威远县人民医院 | 生产批号： 11706075 生产日期：2017年6月13日 | 17cm×17cm （挂耳）长方形 | 内江市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 15 | 医用外科口罩 | 河南飘安集团有限公司 | 资中县人民医院 | 生产批号：006171102 生产日期：2017年11月2日 | 平面型挂耳 | 内江市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 16 | 医用外科口罩 | 稳健医疗用品股份有限公司 | 广安市人民医院 | 生产批号：20171122 生产日期：2017-11-22 | 长方型 绑带17cm×9cm | 广安市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 17 | 医用外科口罩 | 成都市卫生材料厂 | 雅安职业技术学院附属医院 | 生产批号：A180147 生产日期：2018年01月10日 | A型 17×17×3 | 雅安市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 18 | 医用外科口罩 | 河南飘安集团有限公司 | 四川绵阳四0四医院 | 生产批号：006180302 生产日期：2018年3月17日 | 平面型系带 | 绵阳市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 19 | 医用外科口罩 | 稳健医疗用品股份有限公司 | 绵阳市安州区中医院 | 生产批号：20171102 生产日期：2017-11-02 | 长方型 绑带 17cm×9cm | 绵阳市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 20 | 一次性使用无菌医用外科口罩 | 四川康博医疗器械有限公司 | 遂宁市第三人民医院 | 生产批号：20180310 | A型 耳挂式 | 遂宁市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 21 | 一次性使用无菌医用医用外科口罩、医用帽 | 四川康博医疗器械有限公司 | 遂宁市中医院 | 生产批号：20171028 | B型 绑带式口罩/B型 直筒帽 | 遂宁市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 22 | 医用外科口罩 | 四川友邦企业有限公司 | 四川友邦企业有限公司 | 生产批号：A2018041702 生产日期：20180418 | YB.WKKZ.DZ(带子) | 德阳市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 23 | 医用外科口罩 | 成都新津事丰医疗器械有限公司 | 德阳市第二人民医院 | 生产批号：批180301 生产日期：20180301 | SF/WKZ-1D | 德阳市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 24 | 医用外科口罩 | 四川友邦企业有限公司 | 德阳市旌阳区妇幼保健计划生育服务中心 | 生产批号：A2017120503 生产日期：20171206 | YB.WKKZ.DZ（带子） | 德阳市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 25 | 一次性使用无菌医用医用外科口罩、医用帽 | 四川康博医疗器械有限公司 | 乐山科伦医药贸易有限公司 | 生产批号：20171102 | A型 耳挂式口罩/A型 弹力帽 | 乐山市食品药品监督管量局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 26 | 医用外科口罩 | 四川友邦企业有限公司 | 乐山市市中区人民医院 | 生产批号：A2018031408 生产日期：20180315 | YB.WKKZ.DZ（带子） | 乐山市食品药品监督管量局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 27 | 一次性使用医用外科口罩、无菌医用帽 | 成都明森医疗器械有限责任公司 | 西充县中医医院 | 生产批号： 20171006 生产日期： 20171006 | BI 配MS/YYM-A | 南充市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 28 | 医用外科口罩 | 稳健医疗用品股份有限公司 | 蓬安县人民医院 | 生产批号：20171102 生产日期：2017-11-02 | 长方型 绑带 17cm×9cm | 南充市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 29 | 医用外科口罩 | 稳健医疗用品股份有限公司 | 岳池县人民医院 | 生产批号：20180402 生产日期：2018-04-02 | 长方型 绑带 17cm×9cm | 广安市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 30 | 医用外科口罩 | 四川友邦企业有限公司 | 洪雅骨科医院 | 生产批号：A2018032601 生产日期：20180327 | YB.WKKZ.DZ(带子) | 洪雅县食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 31 | 医用外科口罩 | 新乡市华西卫材有限公司 | 洪雅县中医医院 | 生产批号：18010606 生产日期：2018年1月6日 | 型号：平面型 规格：17.5cm×9.5cm（允差±1cm） | 洪雅县食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 32 | 一次性使用无菌医用外科口罩 | 四川康博医疗器械有限公司 | 富顺县人民医院 | 生产批号：20180321 | A型 耳挂式 | 自贡市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 33 | 一次性医用外科口罩 | 美迪康医用材料（上海）有限公司 | 自贡市第四人民医院 | 生产批号：5411000770 生产日期：2017.08.27 | 绑带式 产品代码：2000B 外形尺寸（cm）：17.8×8.9 颜色：蓝色 | 自贡市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 34 | 医用外科口罩 | 河南省蓝天医疗器械有限公司 | 攀枝花市妇幼保健院 | 生产批号：01117110201 生产日期：2017年11月2日 | 平面形 | 攀枝花市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 35 | 医用外科口罩 | 河南飘安集团有限公司 | 攀钢集团总医院 | 生产批号：006171102 生产日期：2017年11月2日 | 平面型系带 | 攀枝花市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 36 | 一次性使用无菌医用外科口罩 | 四川康博医疗器械有限公司 | 合江县人民医院 | 生产批号：20171024 | A型 耳挂式 | 泸州市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 37 | 医用外科口罩 | 绍兴振德医用敷料有限公司 | 泸州石油医院 | 生产日期：20160727 | 17cm×18cm-3P | 泸州市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 38 | 一次性使用医用外科口罩 | 成都明森医疗器械有限责任公司 | 雅安市第二人民医院 | 生产批号：20180208 生产日期：20180208 | BI | 雅安市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 39 | 一次性使用医用外科口罩 | 成都明森医疗器械有限责任公司 | 广元市中心医院 | 生产批号：20170929 生产日期：20170929 | AI | 广元市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 40 | 医用外科口罩 | 成都市新津事丰医疗器械有限公司 | 四川省旺苍县人民医院 | 生产批号：批170811 生产日期：20170811 | SF/WKZ-1D | 广元市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 41 | 一次性使用无菌医用外科口罩 | 四川康博医疗器械有限公司 | 平昌县人民医院 | 生产批号：20171026 | A型 | 巴中市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 42 | 医用外科口罩 | 河南亚都实业有限公司 | 巴中市恩阳区人民医院 | 生产批号：172502 生产日期：2017年6月19日 | 长方形 系带式 | 巴中市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 43 | 医用外科口罩 | 成都市新津事丰医疗器械有限公司 | 九龙县人民医院 | 生产批号：批180406 生产日期：20180406 | SF/WKZ-1P | 甘孜藏族自治州食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 手术刀片（41批） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 无菌手术刀片 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 自贡高新医院 | 生产批号：35T1227 生产日期：171230 | 11 | 自贡市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 2 | 无菌手术刀片 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 成都市中西医结合医院 | 生产批号：35T0907 生产日期：170920 | 10 | 成都市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 3 | 无菌手术刀片 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 资阳市第一人民医院 | 生产批号：35T0711 生产日期：170730 | 23 | 资阳市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 4 | 无菌手术刀片 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 资阳市人民医院 | 生产批号：35S0907 生产日期：160907 | 21 | 资阳市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 5 | 无菌手术刀片 | 上海联辉医疗用品有限公司 | 西昌鑫亿达医疗器械有限公司 | 生产批号：2T0107 生产日期：2018.01.22 | 11 | 凉山彝族自治州食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 6 | 无菌手术刀片 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 西昌王氏骨科专科医院 | 生产批号：35T0612 生产日期：170614 | 23 | 凉山彝族自治州食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 7 | 无菌手术刀片 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 内江市中医医院 | 生产批号：35T1202 生产日期：171206 | 15 | 内江市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 8 | 手术刀片 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 隆昌市人民医院 | 生产批号：31E0405 生产日期：170414 | 23 | 内江市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 9 | 无菌手术刀片 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 茂县兴富医院 | 生产批号：35T0805 生产日期：170809 | 11 | 阿坝藏族羌族自治州食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 10 | 无菌手术刀片 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 茂县人民医院 | 生产批号：35T0705 生产日期：170723 | 20 | 阿坝藏族羌族自治州食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 11 | 无菌手术刀片 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 雅安市人民医院 | 生产批号： 35T0904 生产日期： 170906 | 11 | 雅安市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 12 | 无菌手术刀片 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 汉源县中医医院 | 生产批号： 35T0701 生产日期：170711 | 23 | 雅安市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 13 | 无菌手术刀片 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 太极集团四川省德阳大中药业有限公司 | 生产批号：35S0937 生产日期：160902 | 15 | 德阳市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 14 | 无菌手术刀片 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 中江县人民医院 | 生产批号：35T0612 生产日期：170614 | 23 | 德阳市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 15 | 无菌手术刀片 | 上海联辉医疗用品有限公司 | 广安昌宇药业有限公司 | 生产批号：2T0101 生产日期：2018.01.02 | 22 | 广安市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 16 | 无菌手术刀片 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 广安昌宇药业有限公司 | 生产批号：35T0907 生产日期：170909 | 11 | 广安市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 17 | 无菌手术刀片 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 绵阳市中心医院 | 生产批号：35T0902 生产日期：170907 | 10 | 绵阳市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 18 | 无菌手术刀片 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 绵阳市中医医院 | 生产批号：35T0814 生产日期：170830 | 23 | 绵阳市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 19 | 手术刀片 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 仁寿县中医医院 | 生产批号：31E0806 生产日期：170814 | 21 | 仁寿县食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 20 | 无菌手术刀片 | 上海联辉医疗用品有限公司 | 仁寿运长医院有限责任公司 | 生产批号：2S0102 生产日期：2017.1.6 | 15 | 仁寿县食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 21 | 无菌手术刀片 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 自贡市第四人民医院 | 生产批号：35U0203 生产日期：180201 | 11 | 自贡市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 22 | 无菌手术刀片 | 上海联辉医疗用品有限公司 | 攀枝花市第二人民医院 | 生产批号：2S0607 生产日期：2017.06.28 | 23 | 攀枝花市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 23 | 手术刀片 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 米易县人民医院 | 生产批号：31E0906 生产日期：170923 | 15 | 攀枝花市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 24 | 无菌手术刀片 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 泸县人民医院 | 生产批号：35T1108 生产日期：171129 | 23 | 泸州市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 25 | 无菌手术刀片 | 苏州医疗用品厂有限公司 | 古蔺县人民医院 | 生产批号：170702 生产日期：170707 | 10 | 泸州市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 26 | 手术刀片 | 上海联辉医疗用品有限公司 | 西充县中医医院 | 生产批号：1S1002 生产日期：17年10月11日 | 23号 | 南充市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 27 | 无菌手术刀片 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 阆中市人民医院 | 生产批号：35T0706 生产日期：170728 | 22 | 南充市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 28 | 无菌手术刀片 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 广元市坤玖医用设备有限公司 | 生产批号：35T0703 生产日期：170712 | 15 | 广元市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 29 | 无菌手术刀片 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 四川明升商贸有限公司 | 生产批号：35T1203 生产日期：171203 | 23 | 广元市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 30 | 一次性使用无菌手术刀片 | 淮阴医疗器械有限公司 | 宣汉县南坝中心卫生院 | 生产批号：N170801 | 22 | 达州市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 31 | 无菌手术刀片 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 渠县新太医药有限公司 | 生产批号：35U0108 生产日期：180121 | 23 | 达州市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 32 | 无菌手术刀片 | 上海联辉医疗用品有限公司 | 乐山市市中区人民医院 | 生产批号：2S0202 生产日期：2017.2.14 | 23 | 乐山市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 33 | 无菌手术刀片 | 上海联辉医疗用品有限公司 | 乐山市市中区人民医院 | 生产批号：2T0102 生产日期：2018.01.04 | 11 | 乐山市食品药品监督管量局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 34 | 无菌手术刀片 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 遂宁市第三人民医院 | 生产批号： 35T1104 生产日期： 171108 | 23 | 遂宁市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 35 | 无菌手术刀片 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 遂宁嘉慧妇儿医院有限公司 | 生产批号：35S0924 生产日期：160905 | 21 | 遂宁市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 36 | 无菌手术刀片 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 平昌县人民医院 | 生产批号：35T1002 生产日期：171018 | 23 | 巴中市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 37 | 无菌手术刀片 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 巴中市中医院 | 生产批号：35S0701 生产日期：160720 | 24 | 巴中市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 38 | 无菌手术刀片 | 上海联辉医疗用品有限公司 | 宜宾天乐医药有限公司 | 生产批号：2S0103 生产日期：2017.1.10 | 11 | 宜宾市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 39 | 无菌手术刀片 | 上海联辉医疗用品有限公司 | 高县中医医院 | 生产批号：2T0107 生产日期：2018.01.22 | 23 | 宜宾市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 40 | 无菌手术刀片 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 泸定县人民医院 | 生产批号：35T0803 生产日期：170811 | 22 | 泸定县食品药品工商质量监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 41 | 无菌手术刀片 | 上海联辉医疗用品有限公司 | 康定市第二人民医院 | 生产批号：2S0606 生产日期：2017.6.19 | 22 | 甘孜藏族自治州食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 医用脱脂纱布（块）（101批） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 医用脱脂纱布块 | 成都市新津事丰医疗器械有限公司 | 四川省富顺中兴药业有限公司 | 生产批号：批171111 生产日期：20171111 | A8×8×8 | 自贡市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 2 | 医用脱脂纱布 | 成都市卫生材料厂 | 四川天和医疗器械有限公司 | 生产批号：A180107 生产日期：2018年01月02日 | 型号：22a 规格：A8m（± 0.15m） 经、纬纱支数：21×21 经、纬纱线数：110×110根/10cm±5% | 自贡市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 3 | 医用脱脂纱布块 | 新乡市华西卫材有限公司 | 自贡鹭燕瑞德祥药业有限公司 | 生产批号：26171202 生产日期：2017年12月2日 | 型号：非无菌型 规格：10×10×8 | 自贡市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 4 | 医用脱脂纱布块 | 成都市新津事丰医疗器械有限公司 | 成都市新津事丰医疗器械有限公司 | 生产批号：批180116 生产日期：20180116 | A8×8×8 | 成都市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 5 | 医用脱脂纱布块 | 成都市新津事丰医疗器械有限公司 | 成都市新津事丰医疗器械有限公司 | 生产批号：批180401 生产日期：20180401 | A8×10×8 | 成都市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 6 | 医用脱脂纱布块 | 新乡市华西卫材有限公司 | 资阳毛氏骨科医院有限公司 | 生产批号：25171102 生产日期：2017年11月2日 | 非无菌型 8×10×8 | 资阳市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 7 | 医用脱脂纱布垫 | 成都市卫生材料厂 | 资阳市人民医院 | 生产批号：A180125 生产日期：2018年01月10日 | 型号：AM 纱支规格：21×21 纱线数：110×110根/10cm±5% 规格：8×8×8 | 资阳市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 8 | 脱脂纱布块 | 河南亚太医疗用品有限公司 | 和平泰康资阳药业有限责任公司 | 生产批号：321710020 生产日期：2017年10月16日 | I型60×80mm×8P | 资阳市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 9 | 医用脱脂纱布块 | 河南省宇安医疗科技开发有限公司 | 资阳市蜀康药品有限责任公司 | 生产批号：17120112 生产日期：20171201 | 型号规格：7×9×8 纱支：21×21 | 资阳市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 10 | 医用脱脂纱布块 | 新乡市华西卫材有限公司 | 西昌现代妇产医院 | 生产批号：67170811 生产日期：2017年8月11日 | 型号：无菌型 规格：6×8×8 | 凉山彝族自治州食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 11 | 医用脱脂纱布 | 成都市卫生材料厂 | 凉山州光华医疗器械有限责任公司 | 生产批号：A180107 生产日期：2018年01月02日 | 型号：22a 规格：A8m（±0.15m） 经、纬纱支数：21×21 经、纬纱线数：110×110根/10cm±5% | 凉山彝族自治州食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 12 | 脱脂棉纱布 | 曹县华鲁卫生材料有限公司 | 凉山州康源医疗器械有限责任公司 | 生产批号：20170501 生产日期：2017年5月2日 | 型号：72cm×8m 规格：21×32 88×84 | 凉山彝族自治州食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 13 | 医用脱脂纱布块 | 新乡市华西卫材有限公司 | 会理华南医院 | 生产批号：171008 生产日期：2017年10月8日 | 型号：无菌型 规格：8cm×10cm-8p | 凉山彝族自治州食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 14 | 医用脱脂纱布块 | 新乡市华西卫材有限公司 | 茂县兴富医院 | 生产批号：55170725 生产日期：2017年7月25日 | 型号：无菌型 规格：10×15×8 | 阿坝藏族羌族自治州食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 15 | 医用纱布块 | 河南省豫北卫材有限公司 | 松潘县人民医院 | 生产批号：11708230 生产日期：2017年8月16日 | 规格：10×12×8 纱支/密度：21×21 30×28 | 阿坝藏族羌族自治州食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 16 | 医用纱布块 | 河南省豫北卫材有限公司 | 茂县人民医院 | 生产批号：11801061 生产日期：2018/1/6 | 规格：7×9×12 纱支/密度：21×21 30×28 | 阿坝藏族羌族自治州食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 17 | 医用脱脂纱布块 | 河南省安邦卫材有限公司 | 小金县人民医院 | 生产批号：170516 生产日期：2017年5月16日 | 型号：Ⅰ型 规格：8×10×8 | 阿坝藏族羌族自治州食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 18 | 脱脂纱布块 | 河南亚太医疗用品有限公司 | 九寨沟县人民医院 | 生产批号：331801022 生产日期：2018年1月16日 | Ⅰ型 80×100×8 | 阿坝藏族羌族自治州食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 19 | 医用脱脂纱布块 | 新乡市康贝尔医疗科技有限公司 | 甘孜县同康大药房 | 生产批号：170116 生产日期：2017年1月17日 | 8×10CM×6层 | 甘孜藏族自治州食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 20 | 医用脱脂纱布块 | 自贡市济生医用器材有限责任公司 | 四川明宏医药有限公司 | 生产日期：2017年12月10日 | WWX型 6cm×8cm×8层 | 内江市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 21 | 医用纱布块 | 河南康尔健医疗科技有限公司 | 资中县人民医院 | 生产批号：21802093 生产日期：2018年2月23日 | 型号：Ⅰ型 规格：6×8×8 | 内江市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 22 | 医用脱脂纱布 | 江苏米沙瓦医疗用品有限公司 | 四川济世药业有限公司 | 生产批号：170803 生产日期：170803 | 8m | 内江市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 23 | 医用纱布块 | 新乡市医邦卫生材料有限公司 | 内江骅康医院（有限合伙） | 生产批号：20170701 生产日期：20170703 | 型号：A型 100% 纯棉 规格：6cm×8cm×8层 | 内江市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 24 | 医用脱脂纱布叠片 | 河南亚都实业有限公司 | 邻水东方医院 | 生产批号：174015 生产日期：2017年10月02日 | 80×100×8 纱支：21×21 密度：115×115 | 广安市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 25 | 医用脱脂纱布叠片 | 河南亚都实业有限公司 | 邻水县中医医院 | 生产批号：174815 生产日期：2017年11月27日 | 80mm×100mm×8P 纱支:21 ×21 密度:115×115 | 广安市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 26 | 医用脱脂纱布块 | 河南省安邦卫材有限公司 | 邻水县人民医院 | 生产批号：170916 生产日期：2017年9月16日 | I型 8×10×8 | 广安市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 27 | 医用纱布块 | 重庆市宏冠医疗设备有限公司 | 四川达明医疗器械有限公司 | 生产批号：20180116 生产日期：2018年1月16日 | 80*800cm（非灭菌型） | 广安市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 28 | 医用纱布块 | 振德医疗用品股份有限公司 | 雅安职业技术学院附属医院 | 生产批号：20180108 生产日期：20180108 | 8cm×10cm-8P 2片/袋 | 雅安市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 29 | 无菌脱脂纱布块 | 河南飘安集团有限公司 | 雅安市人民医院 | 生产批号：0090901 生产日期：2017年9月3日 | 9cm×11cm-6p 纱支/密度：21×21×28×28 | 雅安市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 30 | 脱脂纱布块 | 河南亚太医疗用品有限公司 | 汉源县中医医院 | 生产批号：321801002 生产日期：2018年1月2日 | 型号：Ⅰ型 规格：100×150mm×8P | 雅安市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 31 | 医用脱脂纱布 | 成都市卫生材料厂 | 成都市卫生材料厂 | 生产批号：A180309 生产日期：2018年03月05日 | 型号：22a 规格：A8m(±0.15m) 经、纬纱支数：21×21 经、纬纱线数：110×110根/10cm±5% | 成都市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 32 | 医用脱脂纱布 | 成都市卫生材料厂 | 成都市卫生材料厂 | 生产批号：A180102 生产日期：2018年01月02日 | 型号：22b 规格：A8m(±0.15m) 经、纬纱支数：21×32 经、纬纱线数：110×110根/10cm±5% | 成都市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 33 | 医用脱脂纱布 | 成都市卫生材料厂 | 成都市卫生材料厂 | 生产批号：A180310 生产日期：2018年03月12日 | 型号：20b 规格：A8m(±0.15m) 经、纬纱支数：21×32 经、纬纱线数：100×100根/10cm±5% | 成都市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 34 | 医用脱脂纱布 | 成都市卫生材料厂 | 成都市卫生材料厂 | 生产批号：A180204 生产日期：2018年2月02日 | 型号：22a 规格：A8m(±0.15m) 经、纬支数：21×21 经、纬纱线数：110×110根/10cm±5% | 成都市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 35 | 医用脱脂纱布 | 成都市卫生材料厂 | 成都市卫生材料厂 | 生产批号：A180502 生产日期：2018年05月02日 | 型号：20b 规格：A8m(±0.15m) 经、纬支数：21×32 经、纬纱线数：100×100根/10cm±5% | 成都市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 36 | 医用脱脂纱布块 | 河南省戈尔医疗器械有限公司 | 四川百鹤堂药业有限公司 | 生产批号：29180101 生产日期：2018年1月2日 | 型号：Ⅰ型 规格：6cm×8cm-8p 纱支/密度：21 ×32 /115*105 | 绵阳市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 37 | 医用脱脂纱布块 | 潜山县天虹卫生材料有限公司 | 绵阳正和祥药业连锁有限公司 | 生产批号：180301 生产日期：2018年03月05日 | 10cm×10cm×8层/2片 | 绵阳市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 38 | 医用脱脂纱布块 | 河南怡众医疗器械有限公司 | 梓潼县人民医院 | 生产批号：18030301 生产日期：2018年3月22日 | 8cm×10cm－12P I型 | 绵阳市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 39 | 医用脱脂纱布块 | 四川三和医用材料有限公司 | 四川省德本药业股份有限公司 | 生产批号：20180401 生产日期：2018年4月2日 | 型号：WY型 纱支类型：21C 规格：6cm×8cm×8层 | 德阳市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 40 | 医用脱脂纱布块 | 河南省安邦卫材有限公司 | 四川省广汉市医药开发有限公司 | 生产批号：171102 生产日期：171102 | 型号：Ⅰ型 规格：9×11×8 | 德阳市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 41 | 医用脱脂纱布块 | 河南省戈尔医疗器械有限公司 | 四川华健药业有限公司 | 生产批号：29180101 生产日期：2018年1月2日 | 型号（规格）：8×10×8 纱支/密度:21×32 | 德阳市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 42 | 医用脱脂纱布叠片 | 河南亚都实业有限公司 | 邻水合协医院 | 生产批号：173818 生产日期：2017年09月18日 | 纱支：21s×21s 密度：115×105 规格：70mm×80mm×8p | 邻水县食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 43 | 医用纱布块 | 新乡市华康卫材有限公司 | 青神县人民医院 | 生产批号：2017092813 生产日期：2017年10月2日 | 21 ×21 /28×28 10cm×10cm-8P | 青神县食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 44 | 医用脱脂纱布垫 | 成都市卫生材料厂 | 四川广源药业有限公司 | 生产批号：A170703 生产日期：2017年07月03日 | 型号：AM 规格：6×6×8 纱支规格：21×32 纱线数：90×80根/10cm±5% | 青神县食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 45 | 医用脱脂纱布块 | 自贡市济生医用器材有限责任公司 | 自贡市济生医用器材有限责任公司 | 生产日期：2018年04月05日 | WWX型 6cm×8cm×8层 | 自贡市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 46 | 医用脱脂纱布块 | 自贡市济生医用器材有限责任公司 | 自贡市济生医用器材有限责任公司 | 生产日期：2018年04月02日 | wwx型 6cm×8cm×8层 | 自贡市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 47 | 医用纱布块 | 河南省豫北卫材有限公司 | 中国十九冶集团有限公司职工医院 | 生产批号：11710083 生产日期：2017/10/6 | 规格：6×8×8 纱支密度：21×21 30×28 | 攀枝花市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 48 | 医用脱脂棉纱布 | 焦作市君涌贸易有限公司 | 攀枝花市康和药业有限公司 | 生产批号：2016011801 生产日期：20160118 | 规格：28*18 110*78 80*8M | 攀枝花市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 49 | 医用脱脂纱布 | 四川三和医用材料有限公司 | 攀枝花市时济医药有限公司 | 生产批号：20170205 生产日期：2017年02月24日 | 型号：FY22c 规格：8m/包 纱线数：21s×21s/120±6×100±5（根/10厘米） | 攀枝花市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 50 | 医用脱脂纱布垫 | 成都市卫生材料厂 | 米易祥和医药有限公司 | 生产批号：A180307 生产日期：2018年03月12日 | 型号规格：AM6×8×8 纱支规格：21×32 纱线数：100×100根/10cm±5% | 攀枝花市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 51 | 医用纱布片 | 湖北省潜江市江赫医用材料有限公司 | 成都晓辉医疗器械有限公司 | 生产批号：20160820 生产日期：2016.08.20 | 10cm×10cm-8层 | 成都市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 52 | 医用脱脂纱布块 | 河南省戈尔医疗器械有限公司 | 乐至县高寺镇卫生院 | 生产批号：29180101 生产日期：2018年1月2日 | 型号（规格）： 6×8×8 纱支/密度：21×32 | 资阳市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 53 | 医用脱脂纱布块 | 新乡市华西卫材有限公司 | 泸州市妇幼保健院（泸州市第二人民医院） | 生产批号：05171112 生产日期：2017年11月12日 | 8㎝×10㎝×8层 | 泸州市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 54 | 医用纱布块 | 河南省豫北卫材有限公司 | 雅安河北医院 | 生产批号：11703038 生产日期：2017年3月16日 | 规格：6×8×8 纱支/密度：21×21 30×28 | 雅安市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 55 | 脱脂纱布块 | 河南亚太医疗用品有限公司 | 雅安河北医院 | 生产批号：331803021 生产日期：2018年3月5日 | I型 60×80×8 | 雅安市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 56 | 医用脱脂纱布块 | 邵阳市千康益医疗器械有限公司 | 达州正和祥药业连锁有限责任公司 | 生产批号：20180102 生产日期：2018-01-02 | 规格：5×7cm-8层 型号：不带X射线 | 达州市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 57 | 医用纱布块 | 重庆市宏冠医疗设备有限公司 | 万源市生源药业有限公司 | 生产批号：20170906 生产日期：2017年9月6日 | 6×8×8cm（非灭菌型） 经纱纬纱：21s×32s | 达州市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 58 | 医用纱布块 | 河南省豫北卫材有限公司 | 达州市达川区中医医院 | 生产批号：11709123 生产日期：2017年9月16日 | 规格：8×8×8 纱支/密度：21×21 30×28 | 达州市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 59 | 医用脱脂纱布块 | 河南省蓝天医疗器械有限公司 | 成都市郫都区犀浦镇社区卫生服务中心（成都市郫都区中西医结合医院） | 生产批号：00917121601 | 8×8×8 | 成都市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 60 | 医用脱脂纱布块 | 河南省宇安医疗科技开发有限公司 | 南部中仁医院 | 生产批号：17120112 生产日期：171201 | 8×10×8 纱支：21×21 | 南充市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 61 | 脱脂纱布块 | 新乡市康民卫材开发有限公司 | 南部骨科医院 | 生产批号：20180308 | 8×10×8 | 南充市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 62 | 医用纱布块 | 新乡市金世康医疗器械有限公司 | 南部县妇幼保健院 | 生产批号：171206 生产日期：2017年12月8日 | 9×12×8 | 南充市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 63 | 医用脱脂纱布块 | 成都市新津事丰医疗器械有限公司 | 四川省永生药业有限公司 | 生产批号：批170916 生产日期：20170916 | A6×8×8 | 南充市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 64 | 医用脱脂纱布块 | 四川三和医用材料有限公司 | 遂宁市第三人民医院 | 生产批号：20171103 | 型号：WY型 规格：8cm×10cm×8层 纱支类型：21C | 遂宁市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 65 | 纱布敷料 | 南昌市福康医疗器械有限公司 | 蓬溪安科医院 | 生产批号：20180108 | 型号：A型 纱布块 经纱×纬纱：21×32支 规格：8cm×10cm-8层 | 遂宁市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 66 | 外科纱布敷料（无菌纱布块） | 曹县华鑫卫生材料有限公司 | 射洪县人民医院 | 生产批号：170906088 生产日期：17年09月6日 | 8cm×10cm-8P 21支×21支120根/ 10cm×110根/10cm | 遂宁市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 67 | 脱脂纱布块 | 河南亚太医疗用品有限公司 | 大英县中医医院 | 生产批号：101803023 生产日期：2018年3月16日 | I型 80×100×8 | 遂宁市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 68 | 医用脱脂纱布块 | 河南省安邦卫材有限公司 | 大英县人民医院 | 生产批号：171016 生产日期：17年10月16日 | Ⅰ型 8×10×8 | 遂宁市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 69 | 医用脱脂纱布块 | 河南省安邦卫材有限公司 | 遂宁市安居区人民医院 | 生产批号：180316 生产日期：18年3月16日 | I型 8×20×8 | 遂宁市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 70 | 医用纱布块 | 河南省豫北卫材有限公司 | 遂宁市第一人民医院 | 生产批号：11803179 生产日期：2018/3/6 | 8×8×8 纱支/密度21×21 30×28 | 遂宁市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 71 | 脱脂棉纱布 | 四川省遂宁市康达卫生材料有限公司 | 四川省遂宁市康达卫生材料有限公司 | 生产批号：17111204 | 型号规格：KD/SB-8m×80cm 纱线数：110×100 | 遂宁市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 72 | 脱脂棉纱布 | 四川省遂宁市康达卫生材料有限公司 | 四川省遂宁市康达卫生材料有限公司 | 生产批号：17110803 | 型号规格：KD/SB-8m×80cm 纱线数：110×100 | 遂宁市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 73 | 医用脱脂纱布块 | 成都市新津事丰医疗器械有限公司 | 乐山市人民医院 | 生产批号：批180201 生产日期：20180201 | A8×10×8 | 乐山市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 74 | 医用脱脂纱布块 | 成都市新津事丰医疗器械有限公司 | 乐山市市中区人民医院 | 生产批号：批171126 生产日期：20171126 | B7×37×4 | 乐山市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 75 | 医用脱脂纱布块 | 成都市新津事丰医疗器械有限公司 | 乐山市市中区人民医院 | 生产批号：批180116 生产日期：20180116 | A6×6×8 | 乐山市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 76 | 医用脱脂纱布块 | 成都市新津事丰医疗器械有限公司 | 乐山市市中区人民医院 | 生产批号：批180126 生产日期：20180126 | B40×40×2 | 乐山市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 77 | 医用脱脂纱布块 | 成都市新津事丰医疗器械有限公司 | 四川壮力药业有限公司 | 生产批号：批 180101 生产日期：20180101 | A6×8×8 | 巴中市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 78 | 医用脱脂纱布块 | 新乡市畅达医疗器械有限公司 | 南江县正直中心卫生院 | 生产批号：17070601 生产日期：2017年07月06日 | 8×20×8 | 巴中市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 79 | 医用纱布块 | 河南省豫北卫材有限公司 | 巴中市恩阳区人民医院 | 生产批号：20160801 生产日期：2016年8月6日 | 规格：10×10×16 纱支/密度：21×21 30×28 | 巴中市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 80 | 医用脱脂纱布叠片 | 河南亚都实业有限公司 | 南江县正直中心卫生院 | 生产批号：151604511 生产日期：2016年4月16日 | 纱支：21×21 密度：105×115 长（mm）×宽（mm）×层数：80×200×8 | 巴中市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 81 | 医用脱脂纱布 | 四川三和医用材料有限公司 | 四川凯艺药业有限公司 | 生产批号：20180301 生产日期：2018年3月5日 | 型号：FY21C 规格：8m/包 纱线数：21 ×32 /110±6×100±5（根/10厘米） | 巴中市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 82 | 脱脂纱布块 | 河南飘安集团有限公司 | 成都天府新区籍田中心卫生院 | 生产批号：0101002 生产日期：2017年10月6日 | 型号：I型 纱支/密度：21S×21S/28×28 规格：8cm×19cm－8P | 成都市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 83 | 医用脱脂纱布垫 | 成都市卫生材料厂 | 成都华阳骨康综合医院（普通合伙） | 生产批号：A171006 生产日期：2017年10月12日 | AM8×10×8 纱线数：100×100根/10cm±5% 纱支规格：21×32 | 成都市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 84 | 脱脂纱布块 | 河南亚太医疗用品有限公司 | 自贡恒博医院 | 生产批号：071707014 生产日期：2017年7月2日 | 800×8000 | 自贡市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 85 | 医用脱脂纱布块 | 新乡市大方医疗器械制造有限公司 | 四川科邦医药有限责任公司 | 生产批号：170315 生产日期：2017年3月15日 | 6×8×8 | 广元市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 86 | 外科纱布敷料 | 宝鸡高盛医疗用品有限公司 | 四川省福仁堂大药房连锁有限公司 | 生产批号：20170821 生产日期：2017年08月21日 | 6cm×8cm×8层 | 广元市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 87 | 医用纱布敷料 | 南昌市爱益卫生材料有限公司 | 绵竹东区医院 | 生产批号：20180106 生产日期：2018年01月06日 | 型号：A1型 规格：8cm×10cm-8层 经纱×纬纱：21 ×32 经密×纬密：22×25 | 德阳市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 88 | 外科纱布敷料 | 南昌市康圣医疗器械有限公司 | 盐边县人民医院 | 生产日期：2017年07月1日 | 型号：A型（纱布块） 规格:6cm±0.2×8cm±0.2×8层 经纱×纬纱：21 ×21 | 攀枝花市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 89 | 医用脱脂纱布块 | 新乡市华西卫材有限公司 | 宜宾市翠屏区妇幼保健计划生育服务中心 | 生产批号：05171202 生产日期：2017年12月2日 | 规格：10cm×10cm×8层 型号：无菌型 | 宜宾市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 90 | 医用脱脂纱布块 | 四川三和医用材料有限公司 | 四川省仁寿县中药材有限公司 | 生产批号：20180307 生产日期：2018年3月19日 | 型号：WY型 纱支类型：21C 规格：8cm×8cm×8层 | 仁寿县食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 91 | 医用脱脂纱布 | 成都市卫生材料厂 | 四川仁寿科伦医药贸易有限公司 | 生产批号：A160103 生产日期：2016年1月4日 | 规格：A8m(±0.15m) 型号：20b 经、纬纱支数：21×32 经、纬纱线数：100×100根/10cm±5% | 仁寿县食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 92 | 外科纱布敷料 | 山东昂扬医疗科技有限公司 | 广元市第二人民医院 | 生产批号：20171006 生产日期：20171006 | 纱布块（无菌型） 8cm×8cm-8P | 广元市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 93 | 医用纱布敷料 | 江西丹美实业有限公司 | 四川星广医药有限公司 | 生产批号：170406 生产日期：2017年4月6日 | 型号：A型（已灭菌） 规格：80mm×80mm×8层 纱布类型：21c 经密×纬密：110×100根/100mm | 广元市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 94 | 医用纱布块 | 新乡市医邦卫生材料有限公司 | 宜宾福仁药业有限责任公司 | 生产批号：20171101 生产日期：20171103 | 型号：A型 100% 纯棉 规格：6cm×8cm×8层 | 宜宾市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 95 | 医用脱脂纱布块 | 新乡市大方医疗器械制造有限公司 | 兴文县人民医院 | 生产批号：170515 生产日期：2017年5月15日 | 10×17×8 | 宜宾市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 96 | 医用脱脂纱布块 | 河南省蓝天医疗器械有限公司 | 宜宾市矿山急救医院 | 生产批号：06017120903 生产日期：2017年12月10日 | 8×10×8 | 宜宾市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 97 | 医用脱脂纱布块 | 成都市新津事丰医疗器械有限公司 | 乐山市中医医院 | 生产批号：批180306 生产日期：20180306 | A8×8×8 | 乐山市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 98 | 医用脱脂纱布 | 四川三和医用材料有限公司 | 绵阳高新区医院 | 生产批号：20170406 | 型号：FY21c 规格：8m/包 幅宽：80厘米（±5厘米） 纱线数：21 ×32 /110±6×100±5（根/10厘米） 重量：≥45g/平方米 | 绵阳市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 99 | 医用脱脂纱布块 | 四川三和医用材料有限公司 | 江油市中医医院 | 生产批号：20170908 生产日期：2017年9月23日 | 型号：FY型 纱支类型：21C 规格：9cm×11cm×8层 | 绵阳市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 100 | 脱脂纱布块 | 河南亚太医疗用品有限公司 | 泸定县同康大药房 | 生产批号：96171205 生产日期：2017年12月6日 | 60mm×80mm-8p | 泸定县食品药品工商质量监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 101 | 医用脱脂纱布块 | 成都市新津事丰医疗器械有限公司 | 泸定县人民医院 | 生产批号：批180226 生产日期：20180226 | FA6×8×8 | 泸定县食品药品工商质量监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |