2018年上海市普通照明用自镇流LED灯产品质量监督抽查所检项目符合相关标准的产品

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称（标称） | 商标（标称） | 规格型号 | 生产日期/批号（标称） | 生产企业（标称） | 购买地点或渠道 |
| 1 | LED灯泡 | IKEA | LED1709G7 220-240V～ 50/60Hz 7W | 1801 | 宜家（中国）投资有限公司 | 上海宜家家居有限公司 |
| 2 | LED灯泡 | IKEA | LED1517G11 220-240V～ 50/60Hz 11.5W | 1810 | 宜家（中国）投资有限公司 | 上海宜家家居有限公司 |
| 3 | LED球泡灯 | / | BPZ560-830 E27 A60 7W 220V/50Hz 7W | 18/02 | 上海开尔电子科技有限公司 | 上海市闸北区共和新路街道一轩灯饰店 |
| 4 | LED球泡灯 | OPPLE | LED-BPZ220/3-E14-7 220V～/50Hz 3W | 2017.10.07 | 欧普照明股份有限公司 | 上海联家超市有限公司（浦江店） |
| 5 | LED球泡灯 | OPPLE | LED-BPZ220/4.5-E14-2 220V～/50Hz 4.5W | 2017.07.12 | 欧普照明股份有限公司 | 百安居（中国）家居有限公司上海徐泾店 |
| 6 | LED球泡灯 | PHILIPS | BPZ250-830 E14 220Vac 50Hz 3W | 05/12/17 | 飞利浦照明（中国）投资有限公司 | 百安居（中国）家居有限公司上海徐泾店 |
| 7 | LED球泡灯 | PHILIPS | BPZ600-865 E14 220Vac 50Hz 6.5W | 26/02/18 | 飞利浦照明（中国）投资有限公司 | 百安居（中国）家居有限公司上海徐泾店 |
| 8 | LED球泡灯 | / | BPZ230-Q-865-3WZ G45 E27 220V 50Hz 3W | 1804 | 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 | 上海市虹口区星辰灯饰经营部 |
| 9 | LED球泡灯 | / | LN-QP602-2.8W E27 220-240Vac 50Hz 2.8W | 2018-04 | 上海绿源电器有限公司 | 上海绿源电器有限公司 |
| 10 | LED球泡灯 | / | LN-QP602-5W E27 220-240Vac 50Hz 5W | 2018-04 | 上海绿源电器有限公司 | 上海绿源电器有限公司 |
| 11 | LED球泡灯 | / | BPZ780-840 E27 A60 9W 220V/50Hz 9W | 18/05 | 上海开尔电子科技有限公司 | 上海市闸北区共和新路街道一轩灯饰店 |
| 12 | LED球泡灯 | / | BPZ780-865 E27 A60 9W 220V/50Hz 9W | 18/04 | 上海开尔电子科技有限公司 | 上海市闸北区共和新路街道一轩灯饰店 |
| 13 | LED球泡灯 | / | G45AP-3W-3000K 220V/50Hz 3W | 20170820 | 上海京萃信息科技发展有限公司 | 上海京萃信息科技发展有限公司 |
| 14 | LED烛型灯 | / | C30AP-4.9W-E14-3000K 220V/50Hz 4.9W | 20170801 | 上海京萃信息科技发展有限公司 | 上海京萃信息科技发展有限公司 |
| 15 | LED灯泡 | IKEA | LED1628G5 220-240V～ 50/60Hz 5W | 1812 | 宜家（中国）投资有限公司 | 上海宜家家居有限公司 |
| 16 | LED球泡灯 | OPPLE | LED-BPZ220/4.5-E27-2 220V～ 50Hz 4.5W | 2017.12.12 | 欧普照明股份有限公司 | 上海浦东好又多超市有限公司田林分公司 |

排名不分先后。

2018年上海市普通照明用自镇流LED灯产品质量监督抽查不合格产品

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称（标称） | 商标（标称） | 规格型号 | 生产日期/批号（标称） | 生产企业（标称） | 购买地点或渠道 | 主要不合格项目 |
| 1 | LED球泡灯 | / | BPZ600-Q-865-7WZ A60 220V 50Hz 7W | 1802 | 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 | 上海市虹口区星辰灯饰经营部 | 灯头互换性 |
| 2 | LED球泡灯 | / | G45AP-4.9W-3000K 220V/50Hz 4.9W | 20170801 | 上海京萃信息科技发展有限公司 | 上海京萃信息科技发展有限公司 | 功率因数；初始光效/光通量；颜色特征；能效限定值 |
| 3 | LED球泡灯 | / | LN-QP601-3W AC220-240Vac 50Hz 3W | 2018-04 | 上海绿源电器有限公司 | 上海绿源电器有限公司 | 能效限定值 |
| 4 | LED球泡灯 | / | BPZ255-Q840E27-3.5.G-WM 220V 50Hz 3.5W | 2018-Ⅰ | 镇江强凌电子有限公司 | 上海浦东好又多超市有限公司田林分公司 | 初始光效/光通量 |