附件1-14

手提式干粉灭火器产品质量国家监督抽查结果

本次共抽查了内蒙古、浙江、湖南、广东等4个省、自治区7家企业生产的7批次手提式干粉灭火器产品。

本次抽查依据GB 4351.1-2005《手提式灭火器 第 1 部分：性能和结构要求》等标准的要求，对手提式干粉灭火器产品的20℃喷射性能检查（有效喷射时间、喷射距离、喷射滞后时间、喷射剩余率）、灭火剂充装量检查、结构检查、水压试验、爆破试验（筒体爆破压力、筒体容积膨胀量、筒体爆破口情况、筒体壁厚测量）、灭火剂检验（ABC 干粉灭火剂第一主要组分含量）等6个项目进行了检验。

抽查发现有2批次产品不符合标准的规定，涉及到灭火剂充装量检查、灭火剂检验（ABC干粉灭火剂第一主要组分含量）项目。具体抽查结果见附表1-14。