附件1-21

电子计价秤产品质量国家监督抽查结果

本次共抽查了上海、江苏、浙江、福建、山东等5个省、直辖市19家企业生产的19批次电子计价秤产品。

本次抽查依据GB/T 7722-2005《电子台案秤》标准的要求，对电子计价秤产品的称量性能，除皮称量，偏载，鉴别力，重复性，蠕变，回零，倾斜，温度，湿热、稳定状态，抗干扰性能等11个项目进行了检验。

抽查发现有4批次产品不符合标准的规定，涉及到温度、抗干扰性能项目。具体抽查结果见附表1-21。