## 表
附表1-28
家用和类似用途插头插座产品质量国家监督抽查产品及其企业名单
序号 | 企业名称 | 所在地 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 | 备注
1 | 天津市成达电子有限公司 | 天津市 | 单相两极带接地不可拆线插头 | SC-2 10A 250V～ （配60227IEC53 3×0.75mm²） | 2018-03-04 | 合格 |  | 工业和信息化部电子第五研究所（国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心）
2 | 河北宝丰电热科技有限公司 | 河北省 | 单相两极不可拆线插头 | BF-01 6A 250V～（配60227IEC52 2×0.5mm²（扁）） | 2018.10.19 | 合格 |  | 工业和信息化部电子第五研究所（国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心）
3 | 石家庄望峰科技有限公司 | 河北省 | 单相两极不可拆线插头 | PBB-3 6A 250V～（配60227IEC52 2×0.5mm²（扁）） | 2018.11.01 | 合格 |  | 工业和信息化部电子第五研究所（国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心）
4 | 新乐市正大电器厂 | 河北省 | 单相两极不可拆线插头 | ZD-3 6A 250V～（配60227IEC52 2×0.5mm²(扁)） | 2018.8.22/C20180822 | 合格 |  | 工业和信息化部电子第五研究所（国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心）
5 | 上海良信电器股份有限公司 | 上海市 | 单相两极双用框缘式插座(模数化插座) | NDA1-10/22 10A 250V～ | 18.8/A11022180801 | 合格 |  | 江苏省产品质量监督检验研究院
6 | 上海居华电器有限公司 | 上海市 | 带保护门单相两极双用、两极接地暗装插座 | J1110ABL10A 250V～ | 2018.8.31 | 合格 |  | 江苏省产品质量监督检验研究院
7 | 上海行田电产有限公司 | 上海市 | 单相两极带接地不可拆线插头 | PSB-16（YP-39）（白色）16A 250V～ (配60227IEC53 3×1.5mm2) | 180505-ZZME6 | 合格 |  | 江苏省产品质量监督检验研究院
8 | 江苏侨云电子有限公司 | 江苏省 | 单相两极带接地不可拆线插头 | CP-107 10A 250V～（配60227IEC53 3×1平方毫米） | 2018.09.14 | 合格 |  | 江苏省产品质量监督检验研究院
9 | 苏州丰茂科技有限公司 | 江苏省 | 单相两极带接地不可拆线插头 | PC 323M 10A 250V～(配60227IEC53 3×0.75平方毫米) | 2018.03.07/322782 | 合格 |  | 江苏省产品质量监督检验研究院
10 | 镇江市奔腾电器配件有限公司 | 江苏省 | 单相两极带接地不可拆线插头 | 3GBT-2A 10A 250V～(配线60227IEC53 3×0.75mm2) | 2018-09-09 | 合格 |  | 江苏省产品质量监督检验研究院
11 | 启东市华泉电动工具配件厂 | 江苏省 | 单相两极不可拆线插头 | HQ-201A 10A 250V～(配60245IEC57 2×0.75mm2) | 2018-09-25 | 合格 |  | 江苏省产品质量监督检验研究院
12 | 丹阳市宁陵化工助剂有限公司 | 江苏省 | 单相两极不可拆线插头 | NL-2 10A 250V～(配 60227IEC52 2×0.75mm2) | 2018-09-11 | 合格 |  | 江苏省产品质量监督检验研究院
13 | 常熟市栢松电气有限公司 | 江苏省 | 单相两极带接地不可拆线插头 | T3-10 10A 250V～(配60227IEC53 3×0.75平方毫米) | 2018.09.06 | 合格 |  | 江苏省产品质量监督检验研究院
14 | 兆特电子宿迁有限公司 | 江苏省 | 单相两极带接地不可拆线插头 | ZT-01 10A 250V～（配60227IEC53 3×0.75mm2） | 2018.09.20 | 合格 |  | 江苏省产品质量监督检验研究院
15 | 贸联电子（常州）有限公司 | 江苏省 | 单相两极不可拆线插头 | LAP-35 10A 250V～(配60227IEC53 2×0.75mm2) | 2018.09.12/19256297 | 合格 |  | 江苏省产品质量监督检验研究院
16 | 宁波安联电线电缆有限公司 | 浙江省 | 单相两极带接地不可拆线插头 | AL-209（黑色） 10A 250V～（配60227IEC53 3×0.75mm2） | 2018.9.13 | 合格 |  | 江苏省产品质量监督检验研究院
17 | 宁波慈天电线电缆有限公司 | 浙江省 | 单相两极带接地不可拆线插头 | G3-1 10A 250V～(配60227 IEC53 3×0.75mm2) | 2018-2-27 | 合格 |  | 江苏省产品质量监督检验研究院
18 | 温州经济技术开发区天河联旺电器开关厂 | 浙江省 | 带保护门单相两极双用、两极带接地暗装插座 | NO:ML-2/3 10A 250V～ | 2018.7.15 | 合格 |  | 江苏省产品质量监督检验研究院
19 | 温州俊田电气有限公司 | 浙江省 | 带保护门单相两极双用、两极带接地暗装插座 | NO:ML-2/3 10A 250V～ | 2018.8.1 | 合格 |  | 江苏省产品质量监督检验研究院
20 | 慈溪市掌起幸通电器配件厂 | 浙江省 | 单相两极带接地不可拆线插头 | XT-01 10A 250V～(配60227 IEC53 3×1mm2) | 2018-9-6 | 合格 |  | 江苏省产品质量监督检验研究院
21 | 浙江金冠特种变压器有限公司 | 浙江省 | 单相两极不可拆线插头 | JG-201 6A 250V～（配60227 IEC 52 2×0.5mm2） | 2018.08.12 | 合格 |  | 江苏省产品质量监督检验研究院
22 | 宁波精琪电子有限公司 | 浙江省 | 单相两极带接地不可拆线插头 | YSB-10 10A 250V～（配60227IEC53 3×0.75mm2） | 2018.9.12 | 合格 |  | 江苏省产品质量监督检验研究院
23 | 宁波昊达电子有限公司 | 浙江省 | 单相两极不可拆线插头 | PBB-10 10A 250V～（配60227IEC53 2×0.75mm2（扁)） | 2018.9.11 | 合格 |  | 江苏省产品质量监督检验研究院
24 | 余姚市海得宝电器有限公司 | 浙江省 | 单相两极带接地不可拆线插头 | HDB-07A(黑）10A 250V～（配60227IEC53 3×0.75mm2） | 2018.9.10 | 合格 |  | 江苏省产品质量监督检验研究院
25 | 余姚市精益电子有限公司 | 浙江省 | 单相两极不可拆线插头 | JYG2-10 10A 250V～（配60227IEC53 2×0.75mm2） | 2018.9.3 | 合格 |  | 江苏省产品质量监督检验研究院
26 | 宁波奇奥特实业有限公司 | 浙江省 | 单相两极带接地不可拆线插头 | YJ-10C3 10A 250V～(配60227IEC53 3×0.75平方毫米） | 2018.07 | 合格 |  | 江苏省产品质量监督检验研究院
27 | 温州经济技术开发区天河普派电器厂 | 浙江省 | 带保护门单相两极带接地暗装插座 | PUPAI-10 10A 250V～ | 2018-3-12 | 合格 |  | 江苏省产品质量监督检验研究院
28 | 瑞安市兴鹏电器开关厂 | 浙江省 | 带保护门单相两极双用、两极带接地暗装插座 | 865 10A 250V～ | 2018.05.08 | 合格 |  | 江苏省产品质量监督检验研究院
29 | 宁波全红电器有限公司 | 浙江省 | 延长线插座 | QH-803 最大电流10A 250V～最大功率2500W（配60227IEC53 3×1mm2） | 18.08 | 合格 |  | 江苏省产品质量监督检验研究院
30 | 长城电器集团有限公司 | 浙江省 | 带保护门单相两极双用、两极带接地暗装插座 | YCCA1-205 10A 250V～ | 2018.07.31 | 合格 |  | 江苏省产品质量监督检验研究院
31 | 浙江丽得电器有限公司 | 浙江省 | 带保护门单相两极双用、两极带接地暗装插座 | Z-LZS 10A 250V～ | 2017.9 | 合格 |  | 江苏省产品质量监督检验研究院
32 | 宁波同事电器有限公司 | 浙江省 | 延长线插座 | TS-103 250V～最大电流10A 最大功率2500W（配60227IEC53 3×1mm2） | 2018.5 | 合格 |  | 江苏省产品质量监督检验研究院
33 | 天长市万科电器配件厂 | 安徽省 | 单相两极不可拆线插头 | ZK-01 6A 250V～（配60227IEC52 2× 0.5mm2） | 2018年10月25日 | 合格 |  | 江苏省产品质量监督检验研究院
34 | 合肥得润电子器件有限公司 | 安徽省 | 单相两极带接地不可拆线插头 | HD-307 10A 250V～(配60227IEC53 3×0.75mm2) | 2018年8月9日 | 合格 |  | 江苏省产品质量监督检验研究院
35 | 天长市百盛电子有限公司 | 安徽省 | 单相两极不可拆线插头 | BS-01 6A 250V～（配60227IEC52 2×0.5mm2（扁）） | 2018年10月26日 | 合格 |  | 江苏省产品质量监督检验研究院
36 | 天长市信华电子有限公司 | 安徽省 | 单相两极不可拆线插头 | XH-01 6A 250V～（配60227IEC52 2× 0.5mm2） | 2018年10月26日 | 合格 |  | 江苏省产品质量监督检验研究院
37 | 天长市振宇电线电缆厂 | 安徽省 | 单相两极不可拆线插头 | ZY-6 6A 250V～（配60227IEC52 2× 0.75mm2） | 2018年10月31日 | 合格 |  | 江苏省产品质量监督检验研究院
38 | 天长市振茂电子有限公司 | 安徽省 | 单相两极不可拆线插头 | ZM-01 6A 250V～(配60227IEC52 2×0.5mm2) | 2018年09月24日 | 合格 |  | 江苏省产品质量监督检验研究院
39 | 天长市正顺电子有限公司 | 安徽省 | 单相两极不可拆线插头 | ZS-01 6A 250V～(配60227IEC52 2×0.75mm2) | 2018年09月20日 | 合格 |  | 江苏省产品质量监督检验研究院
40 | 天长市众联线缆有限公司 | 安徽省 | 单相两极不可拆线插头 | ZL01 6A 250V～（配60227IEC52 2× 0.5mm2） | 2018年10月25日 | 合格 |  | 江苏省产品质量监督检验研究院
41 | 安徽英发电子有限公司 | 安徽省 | 单相两极不可拆线插头 | YF-01 6A 250V～(配60227IEC52 2×0.5mm2) | 2018年09月06日/8-6 | 合格 |  | 江苏省产品质量监督检验研究院
42 | 合肥乐港电器有限公司 | 安徽省 | 单相两极带接地不可拆线插头 | PSB-10 10A 250V～(配60227IEC53 3×0.75mm2) | 2018.8.4 | 合格 |  | 江苏省产品质量监督检验研究院
43 | 芜湖顺成电子有限公司 | 安徽省 | 单相两极带接地不可拆线插头 | CT-05A 16A 250V～（配60227IEC53 3×1.5mm²） | 2018.11.05 | 合格 |  | 工业和信息化部电子第五研究所（国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心）
44 | 安徽省铜陵泰成实业有限责任公司 | 安徽省 | 单相两极带接地不可拆线插头 | PSB-6 6A 250V～(配60227IEC53 3×0.75mm²) | 2018年11月06日 | 合格 |  | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心)
45 | 芜湖市建业电器实业有限公司 | 安徽省 | 单相两极带接地不可拆线插头 | JY-3C 10A 250V～（配60227IEC53 3×0.75mm²） | 2018.10.25 | 合格 |  | 工业和信息化部电子第五研究所（国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心）
46 | 江西美的贵雅照明有限公司 | 江西省 | 带保护门单相两极双用、两极带接地暗装插座 | D06C23 10A 250V～ | 2018-08 | 合格 |  | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心)
47 | 江西德陶电器有限公司 | 江西省 | 带保护门单相两极双用、两极带接地暗装插座 | NtnUS/2 10A 250V～ | 2018.8.16 | 合格 |  | 江苏省产品质量监督检验研究院
48 | 江西坤诚电线电缆有限公司 | 江西省 | 单相两极带接地不可拆线插头 | KC-006 10A 250V～（配60227IEC53 3×0.75mm²） | 2018.8.24 | 合格 |  | 江苏省产品质量监督检验研究院
49 | 杰友（赣州）电器配件有限公司 | 江西省 | 单相两极带接地不可拆线插头 | FE-163P 10A 250V～(配60227IEC53 3×0.75mm²) | 2018/11/1 | 合格 |  | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心)
50 | 青岛理研电线电缆有限公司 | 山东省 | 单相两极带接地不可拆线插头 | PSB-10 LY-06 10A 250V～(配60227 IEC53 3×0.75平方毫米) | 2018年9月12日 | 合格 |  | 江苏省产品质量监督检验研究院
51 | 青岛海诺特电器有限公司 | 山东省 | 单相两极带接地不可拆线插头 | HNT-001 10A 250V～(配线 60227 IEC53 3×0.75mm²) | 2018年9月11日 | 合格 |  | 江苏省产品质量监督检验研究院
52 | 威海市泓淋电力技术股份有限公司 | 山东省 | 单相两极带接地不可拆线插头 | HL-007 10A 250V～(配60227IEC53 3×0.75mm²） | 2018.11.01 | 合格 |  | 工业和信息化部电子第五研究所（国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心）
53 | 西门子（山东）开关插座有限公司 | 山东省 | 带保护门单相两极双用、两极带接地暗装插座 | 5UB0615-3NC01 10A250V～ | 180905 | 合格 |  | 江苏省产品质量监督检验研究院
54 | 山东龙口伍洋电器配件有限公司 | 山东省 | 单相两极不可拆线插头 | WY-01P 10A 250V～（配60227IEC52 2×0.75（扁）mm²） | 2018年8月 | 合格 |  | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心)
55 | 新乡市金科电子有限公司 | 河南省 | 单相两极带接地不可拆线插头 | JK-9 10A 250V～ （配60227IEC53 3×0.75mm²） | 2018-6-9 | 合格 |  | 工业和信息化部电子第五研究所（国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心）
56 | 湖南省汇进鑫电子科技有限公司 | 湖南省 | 单相两极带接地不可拆线插头 | HJX3W0 10A 250V～ （配60227IEC53 3×0.75mm²） | 2018-06-25 | 合格 |  | 工业和信息化部电子第五研究所（国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心）
57 | 中山协新电子科技有限公司 | 广东省 | 单项两极带接地不可拆线插头 | XT-107 16A 250V～（配60227IEC53 3×1.5mm²） | 2018年09月05日 | 合格 |  | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心)
58 | 中山市炜丰电器有限公司 | 广东省 | 单相两极不可拆线插头 | WF-206 6A 250V～（配60227IEC52 2×0.75mm²) | 2018年5月15日 | 合格 |  | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心)
59 | 佛山市顺德区龙江镇麦朗松普五金电器厂 | 广东省 | 单相两极带接地暗装插座 | DS1-20 16A 250V～ | 2018-07-28 | 合格 |  | 工业和信息化部电子第五研究所（国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心）
60 | 中山市捷鹰开关控制设备有限公司 | 广东省 | 五孔插座 | NO:ML-2/3 10A 250V～ | 2018-07-19 | 合格 |  | 工业和信息化部电子第五研究所（国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心）
61 | 广州市华轩电线电缆有限公司 | 广东省 | 单相两极不可拆线插头 | HX-002 10A 250V～（配60227IEC53 2×0.75mm²） | 2018-03-18 | 合格 |  | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心)
62 | 东莞市亿俊电线有限公司 | 广东省 | 单相两极带接地不可拆线插头 | EJ602 10A 250V～ （配60227IEC53 3×0.75mm²） | 2018.9.8 | 合格 |  | 工业和信息化部电子第五研究所（国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心）
63 | 茂名市电白区家达电器厂 | 广东省 | 单相两级带接地不可拆线插头 | JD3-10 10A 250V～（配60227IEC53 3×0.75mm²） | 2018.09.01 | 合格 |  | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心)
64 | 欧普照明电器（中山）有限公司 | 广东省 | 带保护门单相两极双用、两极带接地暗装插座 | P011094 10A 250V～ | 2018年9月7日 | 合格 |  | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心)
65 | 江门市旭照金属线材有限公司 | 广东省 | 单相两极带接地不可拆线插头 | XZ-C31 10A250V～(配60227IEC53 3×0.75mm²) | 2018.9.18 | 合格 |  | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心)
66 | 揭西县棉湖广亿电线电缆厂 | 广东省 | 单相两极带接地不可拆线插头 | D-201 10A 250V～ (配60227IEC53 3×0.75mm²） | 2018-9-5 | 合格 |  | 工业和信息化部电子第五研究所（国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心）
67 | 广东雅奇电器实业有限公司 | 广东省 | 延长线插座 | YAQI MAX 2500W MAX 10A 250V～ (配60227IEC53 3×1mm²） | 2018-9-18 | 合格 |  | 工业和信息化部电子第五研究所（国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心）
68 | 揭西县棉湖广注电器厂 | 广东省 | 延长线插座 | GZ MAX 2500W MAX 10A 250V～ （配60227IEC53 3×1mm²） | 2018-8-7 | 合格 |  | 工业和信息化部电子第五研究所（国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心）
69 | 揭西县棉湖锦生塑料加工厂 | 广东省 | 单相两极带接地不可拆线插头 | JS-03 10A 250V～ (配60227IEC53 3×0.75mm²） | 2018-10-10 | 合格 |  | 工业和信息化部电子第五研究所（国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心）
70 | 深圳弘威电业有限公司 | 广东省 | 单相两极不可拆线插头 | PC205L 10A 250V～(配60227IEC52 2×0.75（扁）mm²) | 2018.9.13 | 合格 |  | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心)
71 | 深圳市泰升电业有限公司 | 广东省 | 单相两极带接地不可拆线插头 | THT-303 10A 250V～(配 60227IEC53 3×1mm²） | 2018年9月12日 | 合格 |  | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心)
72 | 深圳市航嘉驰源电气股份有限公司 | 广东省 | 延长线插座 | SSH401-2 MAX 2500W MAX 10A 250V～（配60227IEC53 3×1mm²） | 2018.5.29 | 合格 |  | 工业和信息化部电子第五研究所（国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心）
73 | 深圳通源实业有限公司 | 广东省 | 单相两极不可拆线插头 | TY-G201 10A 250V～（配60227IEC52 2×0.75mm²） | 20180912 | 合格 |  | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心)
74 | 江门市明成电工制造有限公司 | 广东省 | 单相两极带接地不可拆线插头 | PSB-10 10A 250V～(配60227IEC53 3×0.75m㎡） | 2018-9-17 | 合格 |  | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心)
75 | 廉江市宏达电器厂 | 广东省 | 单相两极带接地不可拆线插头 | HD-10 10A 250V～(配60227IEC53 3×0.75mm²） | 2018年3月18日 | 合格 |  | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心)
76 | 深圳市得润电子股份有限公司 | 广东省 | 单相两极不可拆线插头 | DR-203（黑色） 6A 250V～(配60227IEC52 2×0.5mm²(扁)） | 2018.9.13/2700180913 | 合格 |  | 工业和信息化部电子第五研究所（国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心）
77 | 广州粤奇胜电气科技有限公司 | 广东省 | 单相两极双用、两极带接地暗装插座 | KES05 10A 250V～ | 2018-8 | 合格 |  | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心)
78 | 广州三雄极光电工有限公司 | 广东省 | 带保护门单相两极双用、两极带接地暗装插座 | PAK-A9/10US 10A 250V～ | 2018-9-21 | 合格 |  | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心)
79 | 深圳恒都塑胶五金有限公司 | 广东省 | 单相两极带接地不可拆线插头 | NT004AR-9A1 10A 250V~(配60227IEC53 3×0.75mm²) | 2018.09.15 | 合格 |  | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心)
80 | 正威科技（深圳）有限公司 | 广东省 | 单相两极带接地不可拆线插头 | AW502 10A 250V～（配60227IEC53 3×0.75mm²） | 2018.9.14 | 合格 |  | 工业和信息化部电子第五研究所（国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心）
81 | 江门市加川电线电缆有限公司 | 广东省 | 单相两极不可拆线插头 | JC-005 6A 250V～（配60227IEC52 2×0.5mm²(扁)） | 2018.9.28 | 合格 |  | 工业和信息化部电子第五研究所（国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心）
82 | 东莞市凤岗吉丽电线厂 | 广东省 | 单相两极不可拆线插头 | JL-202 10A 250V～（配60227IEC53 2×0.75mm²) | 2018.9 | 合格 |  | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心)
83 | 深圳市宝源达电子有限公司 | 广东省 | 单相两极不可拆线插头 | RVVB-2P 001 6A 250V～(配60227IEC53 2×0.75(扁)mm²) | / | 合格 |  | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心)
84 | 揭西县棉湖环球电器电源线厂 | 广东省 | 单相两极不可拆线插头 | AC 10A 250V～ (配60227IEC52 2×0.75mm²(扁)） | 2018-09-15 | 合格 |  | 工业和信息化部电子第五研究所（国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心）
85 | 深圳携康电器有限公司 | 广东省 | 单相两极带接地不可拆线插头 | XK-08A 10A 250V～(配60227IEC53 3×0.75mm²） | 2018.7.6 | 合格 |  | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心)
86 | 佛山市顺德区容桂申花电线电缆五金厂 | 广东省 | 单相两极带接地不可拆线插头 | PSB-10-1 10A 250V～(配60227IEC53 3×0.75mm²） | 2018-09-05 | 合格 |  | 工业和信息化部电子第五研究所（国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心）
87 | 中山市科进电源线有限公司 | 广东省 | 单相两极带接地不可拆线插头 | KJ-32A 10A 250V～（配60227IEC53 3×0.75mm²) | 2018年9月5日 | 合格 |  | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心)
88 | 潮州市湘桥区科宇电子厂 | 广东省 | 单相两极不可拆线插头 | CMZ-2P 6A 250V～（配60227IEC52 2×0.5mm²（扁）） | 2018-08-30 | 合格 |  | 工业和信息化部电子第五研究所（国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心）
89 | 佛山市顺德区广穗电器有限公司 | 广东省 | 单相两极带接地不可拆线插头 | GS-031 10A 250V～(配60227IEC53 3×0.75mm²） | 2018-10 | 合格 |  | 工业和信息化部电子第五研究所（国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心）
90 | 佛山市顺德区杏坛伟力电器有限公司 | 广东省 | 单相两极带接地不可拆线插头 | PSB-10 10A 250V～（配60227IEC53 3×0.75mm²） | 2018-09-05 | 合格 |  | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心)
91 | 中山市家的电器有限公司 | 广东省 | 带保护门单相两极双用、两极带接地暗装插座（二三极插座） | B5-C05 10A 250V～ | 20180707 | 合格 |  | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心)
92 | 东莞健力电业制品有限公司 | 广东省 | 单相两极不可拆线插头 | KE-51 6A 250V～(配60227IEC52 2×0.75(扁）mm²) | 2018.5.25 | 合格 |  | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心)
93 | 广东联升传导技术有限公司 | 广东省 | 单相两极不可拆线插头 | EL-201 6A 250V～（配60227IEC52 2×0.5mm²（扁）） | 2018.08 | 合格 |  | 工业和信息化部电子第五研究所（国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心）
94 | 廉江市长立电器厂 | 广东省 | 单相两极带接地不可拆线插头 | CL-10 10A 250V～(配60227IEC53 3×0.75mm²） | 2018-9-19 | 合格 |  | 工业和信息化部电子第五研究所（国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心）
95 | 东莞新光电线有限公司 | 广东省 | 单相两极带接地不可拆线插头 | PSB 16A 250V～ （配60227IEC53 3×1.5mm²） | 2018.08 | 合格 |  | 工业和信息化部电子第五研究所（国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心）
96 | 佛山市顺德区杏坛镇高东光海电塑厂 | 广东省 | 单相两极带接地不可拆线插头 | PSB-10 10A 250V～(配60227IEC53 3×0.75mm²） | 2018-09 | 合格 |  | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心)
97 | 中山市美景电器有限公司 | 广东省 | 单相两极带接地不可拆线插头 | MJ-03 10A 250V～（配60227IEC53 3×0.75mm²） | 2018年9月12日 | 合格 |  | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心)
98 | 怡富万电业（惠州）有限公司 | 广东省 | 单相两极带接地不可拆线插头 | PC323LM 10A 250V～（配60227IEC53 3×1mm²） | 2018.08.07 | 合格 |  | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心)
99 | 东莞市创旭电线有限公司 | 广东省 | 单相两极不可拆线插头 | CX-51 6A 250V～(配60227IEC52 2×0.75mm²) | 2018.09 | 合格 |  | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心)
100 | 中山市东凤镇浪田电子电器配件厂 | 广东省 | 单相两极不可拆线插头 | PSB-210 10A 250V～(配60227IEC53 2×0.75mm²) | 2018年4月28日 | 合格 |  | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心)
101 | 中山市海能电器有限公司 | 广东省 | 带保护门单相两极双用、两极带接地暗装插座 | CA810UV 10A 250V～ | 2018年10月9日 | 合格 |  | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心)
102 | 中山市天朗电器有限公司 | 广东省 | Q5二三极插座（带保护门单相两极双用、两极带接地暗装插座） | Q5810UV 10A 250V～ | 2018-11-01 | 合格 |  | 工业和信息化部电子第五研究所（国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心）
103 | 广东朗能电器有限公司 | 广东省 | 连体二三极插座（带保护门单相两极双用、两极带接地暗装插座） | K31023 10A 250V～ | 2018-08-31 | 合格 |  | 工业和信息化部电子第五研究所（国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心）
104 | 广东宝克电器有限公司 | 广东省 | 单相两极可拆线插头 | BKT-01 10A 250V～ | 2018-03-22 | 合格 |  | 工业和信息化部电子第五研究所（国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心）
105 | 广东俊朗松田电器有限公司 | 广东省 | 带保护门单相两极双用、两极带接地暗装插座 | A9PK 10A 250V～ | 2018-07-30 | 合格 |  | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心)
106 | 东莞市欣瑞泰电器有限公司 | 广东省 | 单相两极不可拆线插头 | XRT-001 10A 250V～（配60227IEC53 2×0.75mm²（扁）） | 2018.11.1 | 合格 |  | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心)
107 | 汕头市新三伊电器实业有限公司 | 广东省 | 单相两极带接地不可拆线插头 | XSY-02 10A 250V～(配60227IEC52 3×0.5mm²） | 2018-11-08 | 合格 |  | 工业和信息化部电子第五研究所（国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心）
108 | 汕头市海之星电器实业有限公司 | 广东省 | 单相两极带接地可拆线插头 | MX-307 10A 250V～ | 2018.6.8 | 合格 |  | 工业和信息化部电子第五研究所（国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心）
109 | 佛山市顺德区科烨光源电器有限公司 | 广东省 | 带保护门单相两极双用、两极带接地暗装插座 | L016 10A 250V～ | 2018-10-25 | 合格 |  | 工业和信息化部电子第五研究所（国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心）
110 | 豪利士电线装配（深圳）有限公司 | 广东省 | 单相两极带接地不可拆线插头 | V3203CA 10A 250V～ (配60227IEC53 3×0.75mm²) | 2018年11月5日 | 合格 |  | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心)
111 | 佛山市欧克朗电器有限公司 | 广东省 | 单相两极双用、两极带接地暗装插座 | OCL/23 10A 250V～ | 2018-09-10 | 合格 |  | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心)
112 | 广东恒翔电器有限公司 | 广东省 | 单相两极不可拆线插头 | HX-606 10A 250V～（配60227IEC53 2×0.75mm²） | 2018-11-2 | 合格 |  | 工业和信息化部电子第五研究所（国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心）
113 | 东莞市劲凯电线制品有限公司 | 广东省 | 单相两极不可拆线插头 | JK-803 6A 250V～（配60227IEC52 2×0.75mm²（扁）） | 2018.1 | 合格 |  | 工业和信息化部电子第五研究所（国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心）
114 | 普宁市占陇澳利普电器配件厂 | 广东省 | 延长线插座 | ALP MAX 2500W MAX 10A 250V～（配60227IEC53 3×1mm²） | 2018.7.19 | 合格 |  | 工业和信息化部电子第五研究所（国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心）
115 | 东莞市南科实业投资有限公司 | 广东省 | 单相两极不可拆线插头 | RVVC-2P 6A 250V～（配60227IEC 52 2×0.75mm²（扁）） | 2018.10.17 | 合格 |  | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心)
116 | 广东胜怡电器科技有限公司 | 广东省 | 单相两极带接地不可拆线插头 | SY-32 10A 250V～（配60227IEC53 3×1.5mm²） | 2018.11.3 | 合格 |  | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心)
117 | 佛山市南海奋进电缆有限公司 | 广东省 | 单相两极带接地不可拆线插头 | PS-16 16A 250V～（配60227IEC53 3×1.5mm²） | 2018-8 | 合格 |  | 工业和信息化部电子第五研究所（国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心）
118 | 广东顺德澳立玛光电科技有限公司 | 广东省 | 单相两极可拆线插头 | AO/C1002-1 10A 250V～ | 2018-08-03 | 合格 |  | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心)
119 | 中山市舒尔福电器有限公司 | 广东省 | 单相两极带接地不可拆线插头 | SEF-03 10A 250V～（配60227IEC53 3×0.75mm²） | 2108年11月6日 | 合格 |  | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心)
120 | 中山市威斯堡电气有限公司 | 广东省 | 二三极插座（带保护门单相两极双用、两极带接地暗装插座） | C23 10A 250V～ | 2018年7月6日/1D28G06 | 合格 |  | 工业和信息化部电子第五研究所（国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心）
121 | 中山市永联电器制品有限公司 | 广东省 | 带保护门单相两极双用、两极带接地暗装插座 | A5810UV 10A 250V～ | 2018年9月6日/IIA6 | 合格 |  | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心)
122 | 普宁市占陇泰牛照明电器厂 | 广东省 | 延长线插座 | TN MAX 2500W MAX 10A 250V～(配60227IEC53 3×1㎜²） | 2018-10-29 | 合格 |  | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心)
123 | 普宁市占陇驰雅电器配件厂 | 广东省 | 延长线插座 | CY MAX 2500W MAX 10A 250V～(配60227IEC53 3×1㎜²） | 2018.9.20 | 合格 |  | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心)
124 | 中山市奥立电器有限公司 | 广东省 | 单相两极带接地不可拆线插头 | T-222 10A 250V～(配60227IEC53 3×0.75mm²） | 2018-11-01 | 合格 |  | 工业和信息化部电子第五研究所（国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心）
125 | 深圳市标顶科技有限公司 | 广东省 | 单相两极不可拆线插头 | BD-01 10A 250V～(配60227IEC53 2×0.75mm²) | / | 合格 |  | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心)
126 | 广州英阪田电器有限公司 | 广东省 | 延长线插座（英阪田排插） | 8313 MAX 2500W MAX 10A 250V～(配60227IEC53 3×1mm²) | 2018-9-10 | 合格 |  | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心)
127 | 广州市番禺区永泰电缆厂 | 广东省 | 单相两极带接地不可拆线插头 | PSB-10 10A 250V～(配60227IEC53 3×1mm²) | 2018-4-28 | 合格 |  | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心)
128 | 廉江市江南电器厂 | 广东省 | 单相两极带接地不可拆线插头 | JN-10 10A 250V～(配60227IEC53 3×1mm²） | 2018-10-16 | 合格 |  | 工业和信息化部电子第五研究所（国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心）
129 | 廉江市石城佳源电器厂 | 广东省 | 单相两极带接地不可拆线插头 | JY-10 10A 250V～(配60227IEC53 3×0.75mm²） | 2018-6 | 合格 |  | 工业和信息化部电子第五研究所（国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心）
130 | 深圳市得润电子股份有限公司 | 广东省 | 单相两极带接地不可拆线插头 | CH01302 16A 250V～（配60227IEC53 3×1.5mm²） | 2018.6.8 | 合格 |  | 工业和信息化部电子第五研究所（国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心）
131 | 重庆公牛互动科技有限公司 | 重庆市 | 带保护门单相两极双用、两极带接地暗装插座 | ML-A/B-E 10A 250V～ | 2018.6.26 | 合格 |  | 江苏省产品质量监督检验研究院
132 | 成都瑞博电子科技有限公司 | 四川省 | 单相两极不可拆线插头 | RVVB-2P(白色)6A 250V～（配60227IEC52 2×0.5mm²(扁)） | 2018-06-29 | 合格 |  | 工业和信息化部电子第五研究所（国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心）
133 | 四川省资阳发盈实业有限公司 | 四川省 | 单相两极双用（带保护门）、 两极带接地暗装插座 | F1OUS 10A 250V～ | 2018.9.1 | 合格 |  | 工业和信息化部电子第五研究所（国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心）
134 | 绵阳高新区科光宏盛线缆有限责任公司 | 四川省 | 单相两极带接地不可拆线插头 | VZ-3P 16A 250V～（配60227IEC53 3×1.5mm²） | 2018.6.28 | 合格 |  | 工业和信息化部电子第五研究所（国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心）
135 | 石家庄邦迪高分子材料有限公司 | 河北省 | 单相两极不可拆线插头 | BD-201 6A 250V～（配60227IEC52 2×0.5mm²(扁)） | 2018.05.26/180526-01 | 不合格 | 绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化,耐热 | 工业和信息化部电子第五研究所（国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心）
136 | 固安县启明电器有限责任公司 | 河北省 | 带保护门单相两极双用、两极带接地暗装插座 | GN-05C-01 10A 250V～ | 2018.9.23 | 不合格 | 耐热 | 工业和信息化部电子第五研究所（国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心）
137 | 高邦电工（上海）有限公司 | 上海市 | 带保护门单相两极双用、两极带接地暗装插座 | SZ01 10A 250V～ | 2018年5月12日 | 不合格 | 防触电保护 | 江苏省产品质量监督检验研究院
138 | 天长市平康电子科技有限公司 | 安徽省 | 单相两极不可拆线插头 | PK-88 6A 250V～(配60227 IEC52 2×0.75mm2) | 2018年09月26日 | 不合格 | 绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化,耐热 | 江苏省产品质量监督检验研究院
139 | 天长市荣达电子有限公司 | 安徽省 | 单相两极不可拆线插头 | RD-001 6A 250V～（配60227IEC52 2× 0.5mm2） | 2018年10月25日 | 不合格 | 弯曲试验 | 江苏省产品质量监督检验研究院
140 | 福州欧凯电气有限公司 | 福建省 | 带保护门单相两极双用、两极带接地暗装插座 | ML-A-B 10A 250V～ | 2018-9-1 | 不合格 | 尺寸检查 | 江苏省产品质量监督检验研究院
141 | 福安市锐盈电子科技有限公司 | 福建省 | 单相两极不可拆线插头 | RY-09A 10A 250V～(配60227IEC53 2×0.75mm2) | 2018.9.13 | 不合格 | 弯曲试验 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | 初检不合格，企业提出复检，复检仍不合格。
142 | 广东南帆科技股份有限公司 | 广东省 | 单相两极可拆线插头 | A-02H 10A 250V～ | 2018.11.2 | 不合格 | 插头和移动式插座的结构 | 工业和信息化部电子第五研究所（国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心）
143 | 中山市东升镇国隆电器厂 | 广东省 | 单相两极带接地不可拆线插头 | GL-C02 10A 250V～(配60227IEC53 3×0.75mm²） | 2018年9月6日 | 不合格 | 尺寸检查 | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心)
144 | 广东稻田电器有限公司 | 广东省 | 带保护门单相两极双用、两极带接地暗装插座 | 329 10A 250V～ | 2018-09 | 不合格 | 尺寸检查,防触电保护 | 工业和信息化部电子第五研究所（国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心）
145 | 佛山市南海宏丽电线厂 | 广东省 | 单相两极不可拆线插头 | HL-02 10A 250V～（配60227IEC53 2×0.75mm²) | 2018-8 | 不合格 | 尺寸检查,耐热 | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心)
146 | 广东顺德君品电气有限公司 | 广东省 | 带保护门单相两极双用、两极带接地明装插座 | JS-80013 10A 250V ～ | 2018-08 | 不合格 | 防触电保护 | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心)
147 | 广州市康汇电器有限公司 | 广东省 | 带保护门单相两极双用、两极带接地暗装插座 | Q3-C05 10A 250V～ | 2018-5-20 | 不合格 | 防触电保护 | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心)
148 | 佛山市顺德区美至美电器制造有限公司 | 广东省 | 带保护门单相两极双用、两极带接地暗装插座 | MS/C00031-M 10A 250V～ | 2018-06 | 不合格 | 耐热 | 工业和信息化部电子第五研究所（国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心）
149 | 中山市南头镇众意塑料五金厂 | 广东省 | 单相两极带接地不可拆线插头 | ZY-B10 10A 250V～（配60227IEC53 3×0.75mm²） | 2018年8月21日 | 不合格 | 耐热 | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心) | 初检不合格，企业提出复检，复检仍不合格。
150 | 广州市华升塑料制品有限公司 | 广东省 | 延长线插座 | 8143 MAX 2500W MAX 10A 250V～(配60227IEC53 3×1mm²) | 2017-10-10 | 不合格 | 耐热 | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心)
151 | 东莞市通骏电子科技有限公司 | 广东省 | 单相两极不可拆线插头 | TJ-185 6A 250V～（配60227IEC52 2×0.75mm²（扁）） | 2018.10.10 | 不合格 | 弯曲试验 | 工业和信息化部电子第五研究所（国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心）
152 | 广州市昊达电子有限公司 | 广东省 | 延长线插座 | SPS2320A/93 MAX 2500W MAX 10A 250V～（配 60227IEC53 3×1mm²） | 2018-9-20 | 不合格 | 弯曲试验 | 工业和信息化部电子第五研究所（国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心） | 初检不合格，企业提出复检，复检仍不合格。
153 | 成都尤立科可壳电器有限公司 | 四川省 | 移动式插座 | YLK-CZ01 MAX 10A 250V～MAX 2500W | 2018-9-2 | 不合格 | 尺寸检查,耐热,防触电保护 | 江苏省产品质量监督检验研究院
154 | 蓬溪亿乐电子有限责任公司 | 四川省 | 单相两极不可拆线插头 | YL206 6A 250V～（配60227 IEC 52 2×0.5平方毫米）（扁） | 2018年8月8日 | 不合格 | 绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化,耐热 | 江苏省产品质量监督检验研究院
注：按行政区域排序。