## 表
附表1-32
蓄电池产品质量国家监督抽查产品及其企业名单
序号 | 企业名称 | 所在地 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查 结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 | 备注
1 | 天津昌大科技发展有限公司津南分公司 | 天津市 | 储能用阀控式铅酸蓄电池 | 6-CNF-100 | 2018.08.25 | 合格 |  | 天津市产品质量监督检测技术研究院（国家运动健身产品质量监督检验中心（天津））
2 | 天津杰士电池有限公司 | 天津市 | 起动用铅酸蓄电池 | 80D26L | 2018.08.18/808183 | 合格 |  | 天津市产品质量监督检测技术研究院（国家运动健身产品质量监督检验中心（天津））
3 | 天津昌大科技发展有限公司津南分公司 | 天津市 | 固定型阀控式铅酸蓄电池 | 6-GFM-100 | 2018.08.25 | 合格 |  | 天津市产品质量监督检测技术研究院（国家运动健身产品质量监督检验中心（天津））
4 | 天津盛杰科技发展有限公司 | 天津市 | 阀控密封式铅酸蓄电池 | 6FM24 | 2018.08.27 | 合格 |  | 天津市产品质量监督检测技术研究院（国家运动健身产品质量监督检验中心（天津））
5 | 天津市凯旋蓄电池厂 | 天津市 | 阀控密封式铅酸蓄电池 | 6-GFM-90 | 2018年07月28日 | 合格 |  | 天津市产品质量监督检测技术研究院（国家运动健身产品质量监督检验中心（天津））
6 | 天津盛杰科技发展有限公司 | 天津市 | 电动车专用铅酸蓄电池 | 6DZM12 | 2018-08-27 | 合格 |  | 天津市产品质量监督检测技术研究院（国家运动健身产品质量监督检验中心（天津））
7 | 保定安驰蓄电池制造有限公司 | 河北省 | 起动用铅酸蓄电池 | 55B24RS | 201809AC6898/201809AC6862/201809AC6842 | 合格 |  | 天津市产品质量监督检测技术研究院（国家运动健身产品质量监督检验中心（天津））
8 | 河北超威电源有限公司 | 河北省 | 电动助力车用密封铅酸蓄电池 | 6-DZF-20 | 2018.8.31/180831 | 合格 |  | 天津市产品质量监督检测技术研究院（国家运动健身产品质量监督检验中心（天津））
9 | 河北奥冠电源有限责任公司 | 河北省 | 胶体电池（固定型阀控式铅酸蓄电池） | 6-GFM-55 非阻燃 | 2018.8.21 | 合格 |  | 天津市产品质量监督检测技术研究院（国家运动健身产品质量监督检验中心（天津））
10 | 保定飓风蓄电池有限公司 | 河北省 | 起动用铅酸蓄电池 | 6-QW-45R | 2018.8.26/180826001 | 合格 |  | 天津市产品质量监督检测技术研究院（国家运动健身产品质量监督检验中心（天津））
11 | 风帆有限责任公司徐水工业电池分公司 | 河北省 | 起动用铅酸蓄电池 | 55D26R(12V 60Ah 480A) | 2018.8.27/8H272102 | 合格 |  | 天津市产品质量监督检测技术研究院（国家运动健身产品质量监督检验中心（天津））
12 | 风帆有限责任公司徐水高新电源分公司 | 河北省 | 起动用铅酸蓄电池 | 6-QW-60 | 2018.8.27 | 合格 |  | 天津市产品质量监督检测技术研究院（国家运动健身产品质量监督检验中心（天津））
13 | 河北美阳新能源有限公司 | 河北省 | 阀控密封式铅酸蓄电池（固定型阀控式铅酸蓄电池） | GFM-500 | 2018.8/MY201808 | 合格 |  | 天津市产品质量监督检测技术研究院（国家运动健身产品质量监督检验中心（天津））
14 | 唐山风帆宏文蓄电池有限公司 | 河北省 | 启动用铅酸蓄电池 | 6-QW-165（950） | 2018.5.13 | 合格 |  | 天津市产品质量监督检测技术研究院（国家运动健身产品质量监督检验中心（天津））
15 | 张家口保胜新能源科技有限公司 | 河北省 | 全免维护蓄电池（起动用铅酸蓄电池） | 12V60Ah 480A | 2018.08.02 | 合格 |  | 天津市产品质量监督检测技术研究院（国家运动健身产品质量监督检验中心（天津））
16 | 风帆有限责任公司清苑分公司 | 河北省 | 起动用铅酸蓄电池 | 6-QW-70(600) | 8H2918090455/8H2918090652/8H2918092147 | 合格 |  | 天津市产品质量监督检测技术研究院（国家运动健身产品质量监督检验中心（天津））
17 | 石家庄永盛电源有限公司 | 河北省 | 汽车用铅酸蓄电池 | 6-QW-40 | 2018.04.01 | 合格 |  | 天津市产品质量监督检测技术研究院（国家运动健身产品质量监督检验中心（天津））
18 | 石家庄市捷宇通商贸有限公司 | 河北省 | 电动道路车辆铅酸蓄电池 | 6-EV-60 | 2018.08 | 合格 |  | 天津市产品质量监督检测技术研究院（国家运动健身产品质量监督检验中心（天津））
19 | 保定新天蓄电池制造有限公司 | 河北省 | 起动用铅酸蓄电池 | 6-QW-60 | 2018.8.28 | 合格 |  | 天津市产品质量监督检测技术研究院（国家运动健身产品质量监督检验中心（天津））
20 | 风焱蓄电池有限公司 | 河北省 | 牵引用铅酸蓄电池 | 6-DGA-160型（12V 120AH20HR） | 2018.8.27 | 合格 |  | 天津市产品质量监督检测技术研究院（国家运动健身产品质量监督检验中心（天津））
21 | 山西金阳光电气科技有限公司 | 山西省 | 电动道路车辆用铅酸蓄电池 | 6-EV-65 | 2018.9.11/BNAS11 | 合格 |  | 天津市产品质量监督检测技术研究院（国家运动健身产品质量监督检验中心（天津））
22 | 辽河油田丰华应用技术综合厂 | 辽宁省 | 蓄电池（起动用铅酸蓄电池） | NS120-7MF/95D31R | 2018-05-31 | 合格 |  | 沈阳蓄电池研究所(国家蓄电池质量监督检验中心)
23 | 辽宁明和产业有限公司 | 辽宁省 | 小型阀控密封式铅酸蓄电池（通用阀控式铅酸蓄电池） | SP-V12 V7.2A | 2018.8.30 | 合格 |  | 沈阳蓄电池研究所(国家蓄电池质量监督检验中心)
24 | 沈阳东北蓄电池有限公司 | 辽宁省 | 东北蓄电池（起动用铅酸蓄电池） | 55415 MF | 171216 | 合格 |  | 沈阳蓄电池研究所(国家蓄电池质量监督检验中心)
25 | 松下蓄电池（沈阳）有限公司 | 辽宁省 | 阀控式铅酸蓄电池（固定型阀控铅酸蓄电池） | 6-GFM-90 | 2018.8.27 | 合格 |  | 沈阳蓄电池研究所(国家蓄电池质量监督检验中心)
26 | 哈尔滨光宇蓄电池股份有限公司 | 黑龙江省 | 电动车用晶胶硅体铅蓄电池（电动助力车用阀控式铅酸蓄电池） | 6-DZF-12（胶体）（12V 12Ah 2HR 1.75V/cell） | 2018年9月 | 合格 |  | 沈阳蓄电池研究所(国家蓄电池质量监督检验中心)
27 | 江苏科耐尔新能源科技有限公司 | 江苏省 | 电动道路车辆用铅酸蓄电池 | 6-EVF-32 | 2018.09.24/0180927TYY0940 | 合格 |  | 无锡市产品质量监督检验院(国家轻型电动车及电池产品质量监督检验中心)
28 | 江苏快乐电源（涟水）有限公司 | 江苏省 | 牵引用铅酸蓄电池 | D-385 | BGAI272A | 合格 |  | 无锡市产品质量监督检验院(国家轻型电动车及电池产品质量监督检验中心)
29 | 江苏威盛电源有限公司 | 江苏省 | 电动道路车辆用铅酸蓄电池 | 6-EVF-45 | 2018.09.14 | 合格 |  | 无锡市产品质量监督检验院(国家轻型电动车及电池产品质量监督检验中心)
30 | 东宾国际（吴江）电池有限公司 | 江苏省 | 固定型阀控式铅酸蓄电池 | HR7500ET(12V 192Ah) | 2018.06.15 | 合格 |  | 无锡市产品质量监督检验院(国家轻型电动车及电池产品质量监督检验中心)
31 | 江苏理士电池有限公司 | 江苏省 | 固定型阀控式铅酸蓄电池 | DJ500（2V 500Ah） | Z90918JOFR | 合格 |  | 无锡市产品质量监督检验院(国家轻型电动车及电池产品质量监督检验中心)
32 | 江苏康丽欣电池有限公司 | 江苏省 | 电动助力车用密封铅酸蓄电池 | 6-DZF-20 | 20180918 | 合格 |  | 山东省产品质量检验研究院
33 | 江苏海宝电池科技有限公司 | 江苏省 | 电动助力车用阀控式铅酸蓄电池 | 6-DZF-20 | 01180926762000000091914 | 合格 |  | 无锡市产品质量监督检验院(国家轻型电动车及电池产品质量监督检验中心)
34 | 江苏省金枫蓄电池制造有限公司 | 江苏省 | 电动道路车辆用铅酸蓄电池 | 6-EV-60AH/HJ-180 | 2018.09.26 | 合格 |  | 无锡市产品质量监督检验院(国家轻型电动车及电池产品质量监督检验中心)
35 | 江苏金乐蓄电池有限公司 | 江苏省 | 牵引用铅酸蓄电池 | D-250 | 2018.09.13 | 合格 |  | 无锡市产品质量监督检验院(国家轻型电动车及电池产品质量监督检验中心)
36 | 江苏金乐蓄电池有限公司 | 江苏省 | 牵引用铅酸蓄电池 | D-160 | 2018.07.18 | 合格 |  | 无锡市产品质量监督检验院(国家轻型电动车及电池产品质量监督检验中心)
37 | 江苏宇光电源科技有限公司 | 江苏省 | 通用阀控式铅酸蓄电池 | 6-FM-7 | 2018-09 | 合格 |  | 山东省产品质量检验研究院
38 | 泗阳顺乐电源有限公司 | 江苏省 | 电动车专用电池（电动道路车辆用铅酸蓄电池） | 6-EV-65/动力2号 | 2018.09 | 合格 |  | 无锡市产品质量监督检验院(国家轻型电动车及电池产品质量监督检验中心)
39 | 艾诺斯（扬州）华达电源系统有限公司 | 江苏省 | 牵引用铅酸蓄电池 | 3PZS270 | 2018.09.25 | 合格 |  | 无锡市产品质量监督检验院(国家轻型电动车及电池产品质量监督检验中心)
40 | 扬州市永达电源有限公司 | 江苏省 | 固定型阀控密封式铅酸蓄电池 | 6-GFM38 12V 38.0AH | 2018.09.25 | 合格 |  | 无锡市产品质量监督检验院(国家轻型电动车及电池产品质量监督检验中心)
41 | 江苏华富储能新技术股份有限公司 | 江苏省 | 阀控密封铅酸蓄电池 | 6-GFM-80 | 2018.09.25 | 合格 |  | 无锡市产品质量监督检验院(国家轻型电动车及电池产品质量监督检验中心)
42 | 江苏华富储能新技术股份有限公司 | 江苏省 | 储能用铅酸蓄电池 | 6-CN-80 | 2018.09.25 | 合格 |  | 无锡市产品质量监督检验院(国家轻型电动车及电池产品质量监督检验中心)
43 | 江苏双龙电源有限公司 | 江苏省 | 电动道路车辆用铅酸蓄电池 | 6-EV-65 | 2018.09.26 | 合格 |  | 无锡市产品质量监督检验院(国家轻型电动车及电池产品质量监督检验中心)
44 | 南京夏华电源厂 | 江苏省 | 电动道路车辆用铅酸蓄电池 | 12V-JB35-8180型 | 2018-9-18 | 合格 |  | 山东省产品质量检验研究院
45 | 江苏能一电池有限公司 | 江苏省 | 电动道路车辆用铅酸蓄电池 | 6-EV-90(B) 12V-220型 | 2018.09.26 | 合格 |  | 无锡市产品质量监督检验院(国家轻型电动车及电池产品质量监督检验中心)
46 | 扬州金快乐电源有限公司 | 江苏省 | 牵引用铅酸蓄电池 | D-200 | 2018.09.20 | 合格 |  | 无锡市产品质量监督检验院(国家轻型电动车及电池产品质量监督检验中心)
47 | 江苏海德森能源有限公司 | 江苏省 | 阀控式密封铅酸蓄电池 | LCPA80-12(12V 80Ah) | 2018.09.26 | 合格 |  | 无锡市产品质量监督检验院(国家轻型电动车及电池产品质量监督检验中心)
48 | 江苏华富储能新技术股份有限公司 | 江苏省 | 电动道路车辆用铅酸蓄电池 | 6-EVF-60 | 2018.09.25 | 合格 |  | 无锡市产品质量监督检验院(国家轻型电动车及电池产品质量监督检验中心)
49 | 旭派电源有限公司 | 江苏省 | 长寿命铅酸蓄电池 | 6-DZF-20 | XFL0J-B4K181020-01-02-03-04-05 | 合格 |  | 无锡市产品质量监督检验院(国家轻型电动车及电池产品质量监督检验中心)
50 | 小洋电源股份有限公司 | 江苏省 | 电动道路车辆用铅酸蓄电池 | 6-EV-69 | 20181020 | 合格 |  | 无锡市产品质量监督检验院(国家轻型电动车及电池产品质量监督检验中心)
51 | 旭派电源有限公司 | 江苏省 | 长寿命铅酸蓄电池 | 6-DZF-12 | XCC0J-A4K1810201-1-2-3-4-5 | 合格 |  | 无锡市产品质量监督检验院(国家轻型电动车及电池产品质量监督检验中心)
52 | 旭派电源有限公司 | 江苏省 | 长寿命铅酸蓄电池 | 6-DZF-28 | XCL0J-E4K1012201-1-2-3-4-5 | 合格 |  | 无锡市产品质量监督检验院(国家轻型电动车及电池产品质量监督检验中心)
53 | 扬州阿波罗蓄电池有限公司 | 江苏省 | 免维护蓄电池 | 6-QW-118min(530)80D26 | 2018.09.25 | 合格 |  | 无锡市产品质量监督检验院(国家轻型电动车及电池产品质量监督检验中心)
54 | 宜兴市高新电源有限公司 | 江苏省 | 牵引用铅酸蓄电池 | 2V/3PZB210 | 2018.09 | 合格 |  | 无锡市产品质量监督检验院(国家轻型电动车及电池产品质量监督检验中心)
55 | 江苏欧力特能源科技有限公司 | 江苏省 | 阀控式密封铅酸蓄电池 | LCPA80-12(12V80Ah) | 2018-9-26 | 合格 |  | 山东省产品质量检验研究院
56 | 扬州市永达电源有限公司 | 江苏省 | 储能蓄电池 | 6-CNF-38(12V 38Ah) | 2018.09.25 | 合格 |  | 无锡市产品质量监督检验院(国家轻型电动车及电池产品质量监督检验中心)
57 | 江苏超威电源有限公司 | 江苏省 | 电动助力车用阀控式铅酸蓄电池 | 6-DZF-12 | 2018.09.05 | 合格 |  | 无锡市产品质量监督检验院(国家轻型电动车及电池产品质量监督检验中心)
58 | 天能集团江苏特种电源有限公司 | 江苏省 | 天能牵引型铅酸蓄电池 | 3PZS210 | 2018.08.12 | 合格 |  | 无锡市产品质量监督检验院(国家轻型电动车及电池产品质量监督检验中心)
59 | 镇江太极电动车电源有限公司 | 江苏省 | 牵引用铅酸蓄电池 | D-330 | 900918612 | 合格 |  | 无锡市产品质量监督检验院(国家轻型电动车及电池产品质量监督检验中心)
60 | 宜兴法阿姆工业电池有限公司 | 江苏省 | 牵引用铅酸蓄电池 | D-195-Z3 | 2018.09.05 | 合格 |  | 无锡市产品质量监督检验院(国家轻型电动车及电池产品质量监督检验中心)
61 | 杰士电池有限公司 | 江苏省 | 电动叉车用铅酸蓄电池 | VCD8AC(D-400-28) | 2018.09.04 | 合格 |  | 无锡市产品质量监督检验院(国家轻型电动车及电池产品质量监督检验中心)
62 | 江苏东泰电源有限公司 | 江苏省 | 储能用铅酸密封蓄电池 | 6-CNF-80（12V 80Ah） | 2018.08.23 | 合格 |  | 山东省产品质量检验研究院
63 | 双登集团股份有限公司 | 江苏省 | 阀控密封式铅酸蓄电池 | GFM-300 | 2018.05.22 | 合格 |  | 无锡市产品质量监督检验院(国家轻型电动车及电池产品质量监督检验中心)
64 | 江苏康丽欣电池有限公司 | 江苏省 | 电动道路车辆用铅酸蓄电池 | 6-EVF-100 | 20180918 | 合格 |  | 山东省产品质量检验研究院
65 | 江苏威盛电源有限公司 | 江苏省 | 电动助力车用密封铅酸蓄电池 | 6-DZF-12 | 2018.09.17 | 合格 |  | 无锡市产品质量监督检验院(国家轻型电动车及电池产品质量监督检验中心)
66 | 天能集团江苏科技有限公司 | 江苏省 | 电动车专用蓄电池 | 6-EVF-32 | 2018.09.13 | 合格 |  | 无锡市产品质量监督检验院(国家轻型电动车及电池产品质量监督检验中心)
67 | 天能集团江苏科技有限公司 | 江苏省 | 电动车专用蓄电池 | 6-EVF-32A | 2018.09.12 | 合格 |  | 无锡市产品质量监督检验院(国家轻型电动车及电池产品质量监督检验中心)
68 | 浙江天能电池（江苏）有限公司 | 江苏省 | 电动车专用蓄电池 | 6-DZF-20 | 2018.09.12 | 合格 |  | 无锡市产品质量监督检验院(国家轻型电动车及电池产品质量监督检验中心)
69 | 浙江天能电池（江苏）有限公司 | 江苏省 | 电动车专用蓄电池 | 6-DZF-20A | 2018.09.12 | 合格 |  | 无锡市产品质量监督检验院(国家轻型电动车及电池产品质量监督检验中心)
70 | 江苏永达电源股份有限公司 | 江苏省 | 电动助力车用阀控式铅酸蓄电池 | 6-DZF-12 | 2018.09.14 | 合格 |  | 无锡市产品质量监督检验院(国家轻型电动车及电池产品质量监督检验中心)
71 | 江苏永达电源股份有限公司 | 江苏省 | 电动助力车用阀控式铅酸蓄电池 | 6-DZF-20 | 2018.09.14 | 合格 |  | 无锡市产品质量监督检验院(国家轻型电动车及电池产品质量监督检验中心)
72 | 宿迁雷克电源有限公司 | 江苏省 | 160型E电动车专用电池（电动道路车辆用铅酸蓄电池） | 6-EV-75(B)（6-DG-80Ah.C10） | 2018.09.14 | 合格 |  | 无锡市产品质量监督检验院(国家轻型电动车及电池产品质量监督检验中心)
73 | 浙江天能电池江苏新能源有限公司 | 江苏省 | 电动车专用蓄电池 | 6-DZF-20A | 2018.09.13 | 合格 |  | 无锡市产品质量监督检验院(国家轻型电动车及电池产品质量监督检验中心)
74 | 宿迁雷克电源有限公司 | 江苏省 | 140型C电动车专用电池（电动道路车辆用铅酸蓄电池） | 6-EV-80(B)（6-DG-90Ah.C10） | 2018.09.14 | 合格 |  | 无锡市产品质量监督检验院(国家轻型电动车及电池产品质量监督检验中心)
75 | 浙江天能电池江苏新能源有限公司 | 江苏省 | 电动车专用蓄电池 | 6-DZF-20 | 2018.09.13 | 合格 |  | 无锡市产品质量监督检验院(国家轻型电动车及电池产品质量监督检验中心)
76 | 江苏海宝电池科技有限公司 | 江苏省 | 电动道路车辆用铅酸蓄电池 | 6-EVF-33 | 011809207033000000915940243 | 合格 |  | 无锡市产品质量监督检验院(国家轻型电动车及电池产品质量监督检验中心)
77 | 浙江长兴永诚电源股份有限公司 | 浙江省 | 硅胶电池（蓄电池） | 6-DZM-20 | 2018.8.31 | 合格 |  | 沈阳蓄电池研究所(国家蓄电池质量监督检验中心)
78 | 浙江天能动力能源有限公司 | 浙江省 | 电动车专用蓄电池 | 6-DZF-20 | 2018.8.29 | 合格 |  | 沈阳蓄电池研究所(国家蓄电池质量监督检验中心)
79 | 长兴诺力电源有限公司 | 浙江省 | 电动车用密封铅酸蓄电池 | 6-DZF-20 | 20180830 | 合格 |  | 天津市产品质量监督检测技术研究院（国家运动健身产品质量监督检验中心（天津））
80 | 长兴新大力电源科技有限公司 | 浙江省 | 共享电池（蓄电池） | 6-DZF-12 | CX20180829XDL | 合格 |  | 广东产品质量监督检验研究院
81 | 浙江长兴铁鹰电气有限公司 | 浙江省 | 电动助力车用密封铅酸蓄电池 | 6-DZF-12 | 2018.8.29 | 合格 |  | 沈阳蓄电池研究所(国家蓄电池质量监督检验中心)
82 | 超威电源有限公司长兴郎山分公司 | 浙江省 | 电动助力车用阀控铅酸蓄电池 | 6-DZF-20 | 2018.8.29 | 合格 |  | 沈阳蓄电池研究所(国家蓄电池质量监督检验中心)
83 | 浙江美能电气有限公司 | 浙江省 | 低碳环保电动车电池（蓄电池） | 6-DZF-12 | 2018.8.29 | 合格 |  | 广东产品质量监督检验研究院
84 | 浙江宝仕电源有限公司 | 浙江省 | 丰能电池（蓄电池） | 6-DZF-12 | 2018.8.21 | 合格 |  | 天津市产品质量监督检测技术研究院（国家运动健身产品质量监督检验中心（天津））
85 | 天能电池集团有限公司 | 浙江省 | 电动助力车用密封铅酸蓄电池 | 6-DZF-12 | 2018.8.25/180901 | 合格 |  | 天津市产品质量监督检测技术研究院（国家运动健身产品质量监督检验中心（天津））
86 | 超威电源有限公司 | 浙江省 | 电动助力车用阀控式铅酸蓄电池 | 6-DZF-20(A） | 2018.8.25 | 合格 |  | 成都产品质量检验研究院有限责任公司
87 | 天能电池集团有限公司 | 浙江省 | 电动助力车用密封铅酸蓄电池 | 6-DZF-12 | 2018.8.24 | 合格 |  | 成都产品质量检验研究院有限责任公司
88 | 浙江省长兴天能电源有限公司 | 浙江省 | 电动助力车用阀控式铅酸蓄电池 | 6-DZF-20 | 2018.10.07 | 合格 |  | 沈阳蓄电池研究所(国家蓄电池质量监督检验中心)
89 | 宁波富海环保科技有限公司 | 浙江省 | 蓄电池（电动车专用高性能电池） | 6-DZM-20 | 2018.8.26 | 合格 |  | 沈阳蓄电池研究所(国家蓄电池质量监督检验中心)
90 | 浙江平湖华龙实业股份有限公司 | 浙江省 | 蓄电池 | 6-fm-7（12v7.0ah/20hr） | 2018.8.16 | 合格 |  | 天津市产品质量监督检测技术研究院（国家运动健身产品质量监督检验中心（天津））
91 | 浙江巨江电源制造有限公司 | 浙江省 | 起动用铅酸蓄电池 | 6-QW-60(520) | 2018.09.03 | 合格 |  | 天津市产品质量监督检测技术研究院（国家运动健身产品质量监督检验中心（天津））
92 | 卧龙电气集团浙江灯塔电源有限公司 | 浙江省 | 蓄电池（固定型阀控式铅酸蓄电池） | GFM-500 | 2018.8.19 | 合格 |  | 成都产品质量检验研究院有限责任公司
93 | 浙江奥龙电源有限公司 | 浙江省 | 摩托车用干荷式蓄电池（摩托车用铅酸蓄电池） | 12N7-4A | JD808025 | 合格 |  | 沈阳蓄电池研究所(国家蓄电池质量监督检验中心)
94 | 浙江古越电源有限公司 | 浙江省 | 摩托车用蓄电池 | YTX7A-BS(12V,6Ah) | GD8830C | 合格 |  | 沈阳蓄电池研究所(国家蓄电池质量监督检验中心)
95 | 巨江电源科技有限公司 | 浙江省 | 起动用铅酸基电池 | 6-QW-60(520)-D23 | 2018.08.01 | 合格 |  | 沈阳蓄电池研究所(国家蓄电池质量监督检验中心)
96 | 浙江杰斯特电器有限公司 | 浙江省 | 启动用铅酸蓄电池（西湖蓄电池） | 6-QWLZ-60(500) | 2018.9.4 | 合格 |  | 广东产品质量监督检验研究院
97 | 浙江宝能电源有限公司 | 浙江省 | 电动助力车用密封铅酸蓄电池 | 6-DZF-20 | 2018.8.29 | 合格 |  | 成都产品质量检验研究院有限责任公司
98 | 天能电池集团有限公司 | 浙江省 | 天能电池（摩托车用铅酸蓄电池） | TL6.5L-BS(12V6.5AH) | 20180828 | 合格 |  | 成都产品质量检验研究院有限责任公司
99 | 天能电池集团有限公司 | 浙江省 | 电动车专用蓄电池 | 6-DZF-20 | 20180827/180827 4-1 AA 05335197 | 合格 |  | 天津市产品质量监督检测技术研究院（国家运动健身产品质量监督检验中心（天津））
100 | 浙江南都电源动力股份有限公司 | 浙江省 | 阀控式密封铅酸蓄电池（蓄电池） | GFM-300E | 2018.08.21 | 合格 |  | 天津市产品质量监督检测技术研究院（国家运动健身产品质量监督检验中心（天津））
101 | 浙江超越动力科技股份有限公司 | 浙江省 | 电动助力车专用稀土硅胶高性能电池（蓄电池） | 6-DZM-12 | 180829 | 合格 |  | 成都产品质量检验研究院有限责任公司
102 | 浙江江森自控电池有限公司 | 浙江省 | 瓦尔塔蓄电池（起动用铅酸蓄电池） | H6 | 8HZ29 | 合格 |  | 成都产品质量检验研究院有限责任公司
103 | 浙江长兴金太阳电源有限公司 | 浙江省 | 电动助力车用密封铅酸蓄电池（蓄电池）6-DZF-12 | 6-DZF-12 | 2018.8.28 | 合格 |  | 沈阳蓄电池研究所(国家蓄电池质量监督检验中心)
104 | 安徽永恒动力科技有限公司 | 安徽省 | 电动助力车用阀控式铅酸蓄电池 | 6-DZF-20 | 2018.08.31 | 合格 |  | 沈阳蓄电池研究所(国家蓄电池质量监督检验中心)
105 | 安徽力普拉斯电源技术有限公司 | 安徽省 | 固定型阀控密封式铅酸蓄电池 | DJ500(2V 500Ah) | 2018.08.21 | 合格 |  | 沈阳蓄电池研究所(国家蓄电池质量监督检验中心)
106 | 天能电池（芜湖）有限公司 | 安徽省 | 电动助力车用阀控式铅酸蓄电池 | 6-DZF-12 | 2018.09.04 | 合格 |  | 沈阳蓄电池研究所(国家蓄电池质量监督检验中心)
107 | 安徽迅启电源科技有限公司 | 安徽省 | 牵引用铅酸蓄电池 | D/180 2V/180Ah | XQAHJHAH/20180818 | 合格 |  | 天津市产品质量监督检测技术研究院（国家运动健身产品质量监督检验中心（天津））
108 | 安徽超威电源有限公司 | 安徽省 | 电动助力车用阀控式铅酸蓄电池 | 6-DZF-20 | 2018.08.28 | 合格 |  | 成都产品质量检验研究院有限责任公司
109 | 马鞍山市海鹰蓄电池配件厂 | 安徽省 | 起动用铅酸蓄电池 | 6-QW-70MF | 2018.08.27 | 合格 |  | 成都产品质量检验研究院有限责任公司
110 | 安徽艾克瑞德科技有限公司 | 安徽省 | 阀控密封式铅酸蓄电池（固定型阀控式铅酸蓄电池） | 6-GFM-100 | 20181009（A091018F0） | 合格 |  | 沈阳蓄电池研究所(国家蓄电池质量监督检验中心)
111 | 淮南市通霸蓄电池有限公司 | 安徽省 | 牵引用铅酸蓄电池 | D-240 | 18年10月16日 | 合格 |  | 沈阳蓄电池研究所(国家蓄电池质量监督检验中心)
112 | 界首市南都华宇电源有限公司 | 安徽省 | 电动车用阀控式铅酸蓄电池（电动助力车用阀控铅酸蓄电池） | 6-DZF-12 | 2018.10.10 | 合格 |  | 成都产品质量检验研究院有限责任公司
113 | 天能电池集团（安徽）有限公司 | 安徽省 | 电动车用阀控式铅酸蓄电池 | 6-DZF-12 | 2018.10.10 | 合格 |  | 沈阳蓄电池研究所(国家蓄电池质量监督检验中心)
114 | 福建省建阳万国电器有限公司 | 福建省 | 摩托车蓄电池（摩托车用铅酸蓄电池） | 6-MFQ-6.5 （12V6.5AH/20HR） | 2018-08 | 合格 |  | 山东省产品质量检验研究院
115 | 福建泉州大华蓄电池有限公司 | 福建省 | 通用阀控式铅酸蓄电池 | 6-F-7 | 1809 | 合格 |  | 山东省产品质量检验研究院
116 | 泉州市洛江雅志新能源有限公司 | 福建省 | 摩托车用铅酸蓄电池 | 6-MFQ-7 | 2018-08-25 | 合格 |  | 山东省产品质量检验研究院
117 | 福建亚亨动力科技集团有限公司 | 福建省 | 亚亨蓄电池（电动助力车用密封铅酸蓄电池） | 6-DZM-20 12V20AH/2HR | 2018-08-27 | 合格 |  | 山东省产品质量检验研究院
118 | 泉州市洛江雅志新能源有限公司 | 福建省 | 小型阀控密封式铅酸蓄电池（通用阀控式铅酸蓄电池） | 6-FM-7 | 2018-08-25 | 合格 |  | 山东省产品质量检验研究院
119 | 福建华祥电源科技有限公司 | 福建省 | 摩托车用阀控密封式铅酸蓄电池（摩托车用铅酸蓄电池） | HXM12-7（12V 7Ah） | 2018-08-28 | 合格 |  | 山东省产品质量检验研究院
120 | 福建华祥电源科技有限公司 | 福建省 | 阀控密封式铅酸蓄电池（通用阀控式铅酸蓄电池） | HX12-4 | 20180827 | 合格 |  | 山东省产品质量检验研究院
121 | 泉州市圣能电源科技有限公司 | 福建省 | 通用阀控式铅酸蓄电池 | SN12007 12V 7AH | HY18082864 | 合格 |  | 山东省产品质量检验研究院
122 | 泉州市圣能电源科技有限公司 | 福建省 | 固定型阀控式铅酸蓄电池 | SN12100 12V 100Ah | 18.08 | 合格 |  | 山东省产品质量检验研究院
123 | 福安市圣得力蓄电池有限公司 | 福建省 | 免维护阀控式铅酸蓄电池（通用阀控式铅酸蓄电池） | 12FM 7AH （20HR） | 2018.8.24/201809 | 合格 |  | 山东省产品质量检验研究院
124 | 福建一洲动力科技有限公司 | 福建省 | BTM电动车专用高容量蓄电池(电动助力车用密封铅酸蓄电池） | 6-DZM-20 | 2018-07-24 | 合格 |  | 山东省产品质量检验研究院
125 | 漳州市华威电源科技有限公司 | 福建省 | 奥特多阀控密封式铅酸蓄电池 （通用阀控式铅酸蓄电池） | 6-FM-7 | FD180824A | 合格 |  | 山东省产品质量检验研究院
126 | 泉州市凯鹰电源电器有限公司 | 福建省 | 铅碳蓄电池（摩托车用铅酸蓄电池） | 6-MFQ-7 | 201808 | 合格 |  | 山东省产品质量检验研究院
127 | 泉州市凯鹰电源电器有限公司 | 福建省 | 免维护阀控密封式铅酸蓄电池（通用阀控式铅酸蓄电池） | 6FM1.2 | KY27HI1X21808 | 合格 |  | 山东省产品质量检验研究院
128 | 福建省闽华电源股份有限公司 | 福建省 | 免维护深循环储能蓄电池（通用阀控式铅酸蓄电池） | 6-FM-7 | MH180829 | 合格 |  | 成都产品质量检验研究院有限责任公司
129 | 福建漳州华高电源科技有限公司 | 福建省 | 通用阀控式铅酸蓄电池 | 3-FM-4 | H8E | 合格 |  | 成都产品质量检验研究院有限责任公司
130 | 漳州市华威电源科技有限公司 | 福建省 | 奥特多摩托车用免维护铅酸蓄电池（摩托车用铅酸蓄电池） | YTX7A-BS（MF）12V 7Ah | DF180825 | 合格 |  | 山东省产品质量检验研究院
131 | 福建动力宝电源科技有限公司 | 福建省 | 亚胶体摩托车电池（摩托车用铅酸蓄电池） | MGS12-7A-BS-C | R0821RHAGM2A06N | 合格 |  | 山东省产品质量检验研究院
132 | 建阳贯天际实业有限公司 | 福建省 | 四维动力电池（电动车助力车用密封铅酸蓄电池） | 6-DZM-20 12V20Ah/2HR | 2018-08 | 合格 |  | 山东省产品质量检验研究院
133 | 福建尤溪华港电源科技有限公司 | 福建省 | 通用阀控式铅酸蓄电池 | 3-FM-4 6V4Ah/20Hr | 2018-08-27 | 合格 |  | 山东省产品质量检验研究院
134 | 福建省顺昌县威仕达电源科技有限公司 | 福建省 | 摩托车用铅酸蓄电池 | YTX6A-BS 12V 6AH | 2018.8.28 | 合格 |  | 成都产品质量检验研究院有限责任公司
135 | 江西远普新能源科技有限公司 | 江西省 | 电动车专用蓄电池 | 6-Dzm-20 | 2018.8.26 | 合格 |  | 沈阳蓄电池研究所(国家蓄电池质量监督检验中心)
136 | 江西振盟新能源有限公司 | 江西省 | 电动助力车用密封铅酸蓄电池 | 6-DZM-12 | 2018.8.29 | 合格 |  | 成都产品质量检验研究院有限责任公司
137 | 江西振盟新能源有限公司 | 江西省 | 电动助力车用密封铅酸蓄电池 | 6-DZM-20 | 2018.8.29 | 合格 |  | 成都产品质量检验研究院有限责任公司
138 | 上饶市永达电器有限公司 | 江西省 | 铅酸蓄电池(通用阀控式铅酸蓄电池) | （6V、4AH）3-Fm-4 | 2018.8 | 合格 |  | 成都产品质量检验研究院有限责任公司
139 | 上饶市嘉能蓄电池有限公司 | 江西省 | 蓄电池 | 6-DQ-150 | 2018 | 合格 |  | 天津市产品质量监督检测技术研究院（国家运动健身产品质量监督检验中心（天津））
140 | 江西省万年县云龙电源有限公司 | 江西省 | 蓄电池 | 220型（12V80Ah） | 2018.08.20 | 合格 |  | 广东产品质量监督检验研究院
141 | 江西汇能电器科技有限公司 | 江西省 | 高性能稀土合金电池（电动助力车用阀控式铅酸蓄电池） | 6-DZF-20 | 2018.8.29 | 合格 |  | 沈阳蓄电池研究所(国家蓄电池质量监督检验中心)
142 | 江西省广超能源科技有限公司 | 江西省 | 免维护密封阀控式铅酸蓄电池(通用阀控式铅酸蓄电池) | GC12-4.0（12V4.OAh） | 2018.8.22 | 合格 |  | 成都产品质量检验研究院有限责任公司
143 | 佳华电池（瑞金）有限公司 | 江西省 | 通用阀控式铅酸蓄电池 | 6FM4.5（12V 4.5AH） | P180901 | 合格 |  | 成都产品质量检验研究院有限责任公司
144 | 江西恒力电池科技有限公司 | 江西省 | 通用阀控式铅酸蓄电池 | 12V4.5AH | HL180930 | 合格 |  | 成都产品质量检验研究院有限责任公司
145 | 江西禾田新能源科技有限公司 | 江西省 | 电动车用蓄电池（电动助力车用密封铅酸蓄电池） | 6-DZM-20 | 2018.8.28 | 合格 |  | 沈阳蓄电池研究所(国家蓄电池质量监督检验中心)
146 | 江西亚泰电器有限公司 | 江西省 | 稀土合金电池（电动助力车用密封铅酸蓄电池） | 6-DZM-20 | 2018.8.28 | 合格 |  | 沈阳蓄电池研究所(国家蓄电池质量监督检验中心)
147 | 江西京九电源科技有限公司 | 江西省 | 电动车专用铅酸蓄电池（电动助力车用阀控式铅酸电池） | 6-DZF-20（A） | 2018.8.22 | 合格 |  | 成都产品质量检验研究院有限责任公司
148 | 江西汇能电器科技有限公司 | 江西省 | 高性能稀土合金电池（电动助力车用密封铅酸蓄电池） | 6-DZM-12 | 2018.8.29 | 合格 |  | 沈阳蓄电池研究所(国家蓄电池质量监督检验中心)
149 | 江西长新电源有限公司 | 江西省 | 电动助力车用阀控式铅酸蓄电池 | 6-DZF-20 | 2018.8.28 | 合格 |  | 沈阳蓄电池研究所(国家蓄电池质量监督检验中心)
150 | 江西圣嘉乐电源科技有限公司 | 江西省 | 电动助力车用阀控式铅酸蓄电池 | 6-DZF-20 | 2018.8.29 | 合格 |  | 沈阳蓄电池研究所(国家蓄电池质量监督检验中心)
151 | 山东亿能电源有限公司 | 山东省 | 亿能电池（电动道路车辆用铅酸蓄电池） | 6-EV-65 | 2018.10.09 | 合格 |  | 山东省产品质量检验研究院
152 | 山东帅马蓄电池股份有限公司 | 山东省 | 牵引用铅酸蓄电池 | D-210-Z3 | 2018.09 | 合格 |  | 山东省产品质量检验研究院
153 | 淄博明泰电器科技有限公司 | 山东省 | 牵引型蓄电池 （牵引用铅酸蓄电池） | D-250 2V250Ah（C5） | 2018.09.13 | 合格 |  | 山东省产品质量检验研究院
154 | 烟台金潮宇科蓄电池有限公司 | 山东省 | 牵引用铅酸蓄电池 | VCC 200 | 2018.09.18 | 合格 |  | 山东省产品质量检验研究院
155 | 胜利油田亿通电源有限责任公司 | 山东省 | 固定型阀控式铅酸蓄电池 | SW 12330(12V33Ah) | 2018.09 | 合格 |  | 山东省产品质量检验研究院
156 | 山东瑞宇蓄电池有限公司 | 山东省 | 高性能免维护蓄电池（起动用铅酸蓄电池） | 46B24(350) 12V45Ah | 2018.09.01 | 合格 |  | 山东省产品质量检验研究院
157 | 山东亿能电源有限公司 | 山东省 | 新一代电动车专用高性能精品蓄电池（电动道路车辆用铅酸蓄电池） | 6-EVF-38 | 2018.09.03 | 合格 |  | 山东省产品质量检验研究院
158 | 淄博火炬能源有限责任公司 | 山东省 | 牵引用铅酸蓄电池 | 5PZS600H2V 600Ah | 2018.09.13 | 合格 |  | 山东省产品质量检验研究院
159 | 山东康洋电源有限公司 | 山东省 | 电动助力车用密封铅酸蓄电池 | 6-DZF-12 | 2018.08.31 | 合格 |  | 山东省产品质量检验研究院
160 | 山东鲁宇新能源科技有限公司 | 山东省 | 鲁宇电池（电动助力车用密封铅酸蓄电池） | 6-DZM-20 | 2018.06.11 | 合格 |  | 山东省产品质量检验研究院
161 | 山东超威磁窑电源有限公司 | 山东省 | 超威电池（电动助力车用密封铅酸蓄电池） | 6-DZF-12 | 2018.9.9 | 合格 |  | 山东省产品质量检验研究院
162 | 烟台金潮宇科蓄电池有限公司 | 山东省 | 牵引用铅酸蓄电池 | VCD 350 | 2018.9.18 | 合格 |  | 山东省产品质量检验研究院
163 | 淄博明泰电器科技有限公司 | 山东省 | 电动道路车辆用蓄电池（电动道路车辆用铅酸蓄电池） | 3-D-210型（3-EV-100） | 2018年9月14日 | 合格 |  | 山东省产品质量检验研究院
164 | 胜利油田亿通电源有限责任公司 | 山东省 | 通用阀控式铅酸蓄电池 | SW1240 （12V 4Ah） | 201809 | 合格 |  | 山东省产品质量检验研究院
165 | 淄博火炬能源有限责任公司 | 山东省 | 牵引用铅酸蓄电池 | 6DB540 2V 540Ah | 2018.09.13 | 合格 |  | 山东省产品质量检验研究院
166 | 烟台金潮宇科蓄电池有限公司 | 山东省 | 牵引用铅酸蓄电池 | 3PZS375 | 2018.09.18 | 合格 |  | 山东省产品质量检验研究院
167 | 威海文隆电池有限公司 | 山东省 | 固定型阀控式铅酸蓄电池 | GF-300 | 批号：ZL028 | 合格 |  | 山东省产品质量检验研究院
168 | 山东久力工贸集团有限公司 | 山东省 | 蓄电池 | 6-QWLZ-45.45Ah 12V | HGZA(2018.07.26) | 合格 |  | 山东省产品质量检验研究院
169 | 山东圣阳电源股份有限公司 | 山东省 | 电动汽车用铅酸蓄电池（电动道路车辆用铅酸蓄电池） | 3-EV-200.6V 200Ah | 2018.09.03 | 合格 |  | 山东省产品质量检验研究院
170 | 山东小洋电源有限公司 | 山东省 | 电动道路车用铅酸蓄电池 | 6-EV-81 | 2018.10.31 | 合格 |  | 山东省产品质量检验研究院
171 | 山东超威电源有限公司 | 山东省 | 电动助力车用阀控式铅酸蓄电池（电动助力车用密封铅酸蓄电池） | 6-DZF-20 | 2018.09.09 | 合格 |  | 山东省产品质量检验研究院
172 | 河南豫光金铅集团铅盐有限责任公司 | 河南省 | 牵引用铅酸蓄电池 | D-330 | 2018.7.11 | 合格 |  | 成都产品质量检验研究院有限责任公司
173 | 济源远程电源有限公司 | 河南省 | 通用阀控式铅酸蓄电池 | 3-FM-4 | 2019.8.9 | 合格 |  | 沈阳蓄电池研究所(国家蓄电池质量监督检验中心)
174 | 河南超威电源有限公司 | 河南省 | 电动助力车用密封铅酸蓄电池 | 6-DZF-12 | 2018.8.24 | 合格 |  | 成都产品质量检验研究院有限责任公司
175 | 新乡市天顺蓄电池有限公司 | 河南省 | 电动道路车辆用铅酸蓄电池 | 6-EV-60 | 2018.8.21 | 合格 |  | 成都产品质量检验研究院有限责任公司
176 | 河南超威正效电源有限公司 | 河南省 | 起动用铅酸蓄电池 | 6-QW-60(550)-LN2 | 2018.8.21 | 合格 |  | 成都产品质量检验研究院有限责任公司
177 | 河南普鑫电源有限公司 | 河南省 | 储能用铅酸蓄电池 | NP50-12 12V50Ah | 2018.8.1/E0529LA3ND0801J | 合格 |  | 天津市产品质量监督检测技术研究院（国家运动健身产品质量监督检验中心（天津））
178 | 天能集团（河南）能源科技有限公司 | 河南省 | 电动助力车用密封铅酸蓄电池 | 6-DZF-12 | 2018.8.23/5304DZ12 | 合格 |  | 沈阳蓄电池研究所(国家蓄电池质量监督检验中心)
179 | 济源武山振龙电源有限公司 | 河南省 | 电动道路车辆用铅酸蓄电池 | 4-EVF-150 | 2018.8.12/2018.8.12 | 合格 |  | 天津市产品质量监督检测技术研究院（国家运动健身产品质量监督检验中心（天津））
180 | 河南金马蓄电池有限公司 | 河南省 | 起动用铅酸蓄电池 | 55414（500）12V54Ah | 2018.8/2GDEB02 | 合格 |  | 沈阳蓄电池研究所(国家蓄电池质量监督检验中心)
181 | 新乡市亚洲电源股份有限公司 | 河南省 | 电动道路车辆用铅酸蓄电池 | 6-EV-60 | 2018.8.25 | 合格 |  | 沈阳蓄电池研究所(国家蓄电池质量监督检验中心)
182 | 骆驼集团襄阳蓄电池有限公司 | 湖北省 | 蓄电池（起动用铅酸蓄电池） | L2 400 | 2018.9.1 | 合格 |  | 成都产品质量检验研究院有限责任公司
183 | 湖北雄韬电源科技有限公司 | 湖北省 | 阀控式密封铅酸蓄电池(通用阀控式铅酸蓄电池) | CP1250H（12V5AH） | 2018.08.02 | 合格 |  | 成都产品质量检验研究院有限责任公司
184 | 荷贝克电源系统（武汉）有限公司 | 湖北省 | 固定型阀控式铅酸蓄电池 | SB230 | 2018.10.21/8245033 | 合格 |  | 沈阳蓄电池研究所(国家蓄电池质量监督检验中心)
185 | 湖北骆驼海峡新型蓄电池有限公司 | 湖北省 | 牵引用铅酸蓄电池 | 9PZS630 | 2018.8.30/20180830003 | 合格 |  | 沈阳蓄电池研究所(国家蓄电池质量监督检验中心)
186 | 骆驼集团华中蓄电池有限公司 | 湖北省 | 高性能汽车蓄电池（起动用铅酸蓄电池） | 6-QW-217min（800）N150 | 2018.8.30/0048K5P | 合格 |  | 天津市产品质量监督检测技术研究院（国家运动健身产品质量监督检验中心（天津））
187 | 武汉法比特电源有限公司 | 湖北省 | 固定型阀控式铅酸蓄电池 | 2XL 500 2V500Ah | 2018.6.16/16062018 | 合格 |  | 沈阳蓄电池研究所(国家蓄电池质量监督检验中心)
188 | 湖北丰日电源有限公司 | 湖北省 | 阀控式密封铅酸蓄电池 | GFm-A12V150Ah | 2018.09.01 | 合格 |  | 沈阳蓄电池研究所(国家蓄电池质量监督检验中心)
189 | 湖北双登润阳新能源有限公司 | 湖北省 | 阀控密封式铅酸蓄电池（固定型阀控式铅酸蓄电池） | GFM-300 | 2018.9.3 | 合格 |  | 天津市产品质量监督检测技术研究院（国家运动健身产品质量监督检验中心（天津））
190 | 湖北卓能电源有限公司 | 湖北省 | 通用阀控式铅酸蓄电池 | 12V7AH | 2018.09.20 | 合格 |  | 沈阳蓄电池研究所(国家蓄电池质量监督检验中心)
191 | 骆驼集团股份有限公司 | 湖北省 | 骆驼蓄电池（起动用铅酸蓄电池） | L2 350 6-QW-60(530) 12V 60Ah CCA530 | 2018-06-06 | 合格 |  | 广东产品质量监督检验研究院
192 | 湖北凯特电源科技有限公司 | 湖北省 | 通用阀控式铅酸蓄电池 | 6-F-7 | 2018.09.07 | 合格 |  | 天津市产品质量监督检测技术研究院（国家运动健身产品质量监督检验中心（天津））
193 | 武汉长光电源有限公司 | 湖北省 | 阀控式密封铅酸蓄电池（通用阀控式铅酸蓄电池） | CB1240·（12V 4Ah） | 2018.09.02/FSN180902 | 合格 |  | 天津市产品质量监督检测技术研究院（国家运动健身产品质量监督检验中心（天津））
194 | 湖南安圣电池有限公司 | 湖南省 | 6-FM-38储能电池（储能用铅酸蓄电池） | 6-FM-38 | 2018.8.28 | 合格 |  | 沈阳蓄电池研究所(国家蓄电池质量监督检验中心)
195 | 衡阳瑞达电源有限公司 | 湖南省 | 通用阀控式铅酸蓄电池 | RT1270 | 2018.08.20 | 合格 |  | 广东产品质量监督检验研究院
196 | 湖南省长城新能源科技有限公司 | 湖南省 | 免维护蓄电池（起动用铅酸蓄电池） | 6-QW-32MF（12V，32Ah） | 2018.08.29 | 合格 |  | 成都产品质量检验研究院有限责任公司
197 | 湖南科舰能源发展有限 | 湖南省 | 沙漠王子免维护蓄电池（起动用铅酸蓄电池） | 6-QW-60（500） | 2018-8-29 | 合格 |  | 天津市产品质量监督检测技术研究院（国家运动健身产品质量监督检验中心（天津））
198 | 湘潭市电机车厂有限公司 | 湖南省 | 铅酸蓄电池（牵引用铅酸蓄电池） | D560KT | 20180514 | 合格 |  | 成都产品质量检验研究院有限责任公司
199 | 英德奥克莱电源有限公司 | 广东省 | 汽车免维护蓄电池 | 6-QW-105 | 2018.8.23 | 合格 |  | 广东产品质量监督检验研究院
200 | 佛山市顺德区环都实业有限公司 | 广东省 | 摩托车用铅酸蓄电池（阀控式密封铅酸摩托车电池） | 12N9L-BS | 壹捌零玖RBQVA | 合格 |  | 广东产品质量监督检验研究院
201 | 广东讯天新能源有限公司 | 广东省 | 小型阀控密封式铅酸蓄电池 | 6-FM-7（12V7AH/20HR） | 2018.08.30 | 合格 |  | 广东产品质量监督检验研究院
202 | 佛山市友义泰科技发展有限公司 | 广东省 | 通用阀控式铅酸蓄电池 | 6-FM-7(7Ah-12V) | 2018.07.11 | 合格 |  | 广东产品质量监督检验研究院
203 | 广东西力电源有限公司 | 广东省 | 通用阀控式铅酸蓄电池 | 6-F-6(12V6AH/20HR) | 2018.08.30 | 合格 |  | 广东产品质量监督检验研究院
204 | 广东古粤新能源科技有限公司 | 广东省 | 通用阀控式铅酸蓄电池 | 6-FM-7(12V7Ah/20HR) | 2018.09.02 | 合格 |  | 广东产品质量监督检验研究院
205 | 江门市杜阮富大蓄电池厂 | 广东省 | 摩托车铅酸蓄电池 | YT7-MF | 2018.8.20 | 合格 |  | 广东产品质量监督检验研究院
206 | 惠州市一电电池技术有限公司 | 广东省 | 摩托车用铅酸蓄电池 | FPM9-12B12V9Ah | 2018.09.03 | 合格 |  | 广东产品质量监督检验研究院
207 | 佛山市顺德区容桂东源电池厂 | 广东省 | 阀控密封式铅酸蓄电池 | DA1208，12伏6.0安时 | 9V201809 | 合格 |  | 广东产品质量监督检验研究院
208 | 韶关市领航电源科技有限公司 | 广东省 | 密封免维护蓄电池 | 48D26R (6-QW-50) 12V50Ah | 2018.08.07 | 合格 |  | 广东产品质量监督检验研究院
209 | 广东金悦诚蓄电池有限公司 | 广东省 | 通用阀控式铅酸蓄电池 | 12V17AH | 2018.08.24 | 合格 |  | 广东产品质量监督检验研究院
210 | 广东日月潭电源科技有限公司仁化分公司 | 广东省 | 小型阀控密封式铅酸蓄电池 | 6-FM-7 12V7AH（20HR 25℃） | 2018.08.31 | 合格 |  | 广东产品质量监督检验研究院
211 | 清远市尤尼电源科技有限公司 | 广东省 | 免维护汽车蓄电池 | 55D26 12V50AH 6-QW-50 | 2018.9.10 | 合格 |  | 广东产品质量监督检验研究院
212 | 深圳市夺标环保技术有限公司 | 广东省 | AGM免维护胶体蓄电池 | 6-QW-80-J，12V80Ah | 检验日期：2017年12月7日 | 合格 |  | 广东产品质量监督检验研究院
213 | 深圳市夺标环保技术有限公司 | 广东省 | AGM免维护胶体蓄电池 | 6-QW-100-J，12V100Ah | 检验日期：2018.8.31 | 合格 |  | 广东产品质量监督检验研究院
214 | 广东科士达工业科技有限公司 | 广东省 | 阀控式密封铅酸蓄电池 | 6-FM-7 | 2018.08.31 | 合格 |  | 广东产品质量监督检验研究院
215 | 仁化县特普尔电子科技有限公司 | 广东省 | 小型阀控密封式铅酸蓄电池 | 12V7AH 6-FM-7 | 2018.08.30 | 合格 |  | 广东产品质量监督检验研究院
216 | 广东志成冠军集团有限公司仁化分公司 | 广东省 | 阀控密封式铅酸蓄电池 | 6-FM-7（12V7Ah） | 2018.09.03 | 合格 |  | 广东产品质量监督检验研究院
217 | 广东英业达电子有限公司 | 广东省 | 阀控密封式免维护蓄电池 | 6-FM-7 (12V7AH/10HR) | 2018.08.20 | 合格 |  | 广东产品质量监督检验研究院
218 | 本州电池（英德）有限公司 | 广东省 | 牵引用铅酸蓄电池 | 4PZS480 | 2018.09.07 | 合格 |  | 广东产品质量监督检验研究院
219 | 惠州市新科华实业有限公司 | 广东省 | 小型阀控密封式铅酸蓄电池 | CP6-4.0(6V4.0Ah) | 2018.08.31 | 合格 |  | 广东产品质量监督检验研究院
220 | 开平市长沙区东乐蓄电池厂 | 广东省 | 免维护蓄电池（起动用铅酸蓄电池） | 55D26(6-QW-50)12V50Ah | 2018.9.16 | 合格 |  | 广东产品质量监督检验研究院
221 | 江门雷恩电池科技有限公司 | 广东省 | 小型阀控密封式铅酸蓄电池（固定型阀控式铅酸蓄电池） | 6V4.5AH | 2018.9 | 合格 |  | 广东产品质量监督检验研究院
222 | 佛山市顺德区均安镇永星蓄电池厂 | 广东省 | 阀控式密封铅酸摩托车电池 | 6-MFQ-5 12N5-BS [12V5AH] | KH2018/09 | 合格 |  | 广东产品质量监督检验研究院
223 | 佛山市顺德区新能科技有限公司 | 广东省 | 固定型阀控式铅酸蓄电池 | 6-GF-100，12伏100安时 | 1809D78 | 合格 |  | 广东产品质量监督检验研究院
224 | 新兴县新恒辉电源实业有限公司 | 广东省 | 摩托车铅酸电池 | 6FM-5 12V/5Ah | 2018.8 | 合格 |  | 广东产品质量监督检验研究院
225 | 佛山市科特电池有限公司 | 广东省 | 硅盐密封式蓄电池 | 6-MW-7(YTX7A-BS) 12V7Ah/10HR | 2018-09 | 合格 |  | 广东产品质量监督检验研究院
226 | 佛山市力迅电子有限公司 | 广东省 | 固定型阀控式铅酸蓄电池 | 6-GF-100 12V 100AH | 20180917 | 合格 |  | 广东产品质量监督检验研究院
227 | 佛山市力迅电子有限公司 | 广东省 | 通用阀控式铅酸蓄电池 | 6-F-24(12V24Ah) | 20180914 | 合格 |  | 广东产品质量监督检验研究院
228 | 佛山市力迅电子有限公司 | 广东省 | 固定型阀控式铅酸蓄电池 | 6-GF-38(12V38AH) | 20180908 | 合格 |  | 广东产品质量监督检验研究院
229 | 佛山市友义泰科技发展有限公司 | 广东省 | 固定型阀控式铅酸蓄电池 | 6-GF-90(90Ah-12V) | 2018年7月11日 | 合格 |  | 广东产品质量监督检验研究院
230 | 汤浅蓄电池（顺德）有限公司 | 广东省 | 起动用铅酸蓄电池（起动用免维护密封式铅酸蓄电池） | 6-QW-45(350) | 100818E1 | 合格 |  | 广东产品质量监督检验研究院
231 | 佛山赛能新能源有限公司 | 广东省 | 通用阀控式铅酸蓄电池 | 6-FM-38 SN-12V38CH | 180904 | 合格 |  | 广东产品质量监督检验研究院
232 | 佛山赛能新能源有限公司 | 广东省 | 固定型阀控式铅酸蓄电池 | 6-GF-100 SN-12V100CH | 180904 | 合格 |  | 广东产品质量监督检验研究院
233 | 广州市骏凌蓄电池有限公司 | 广东省 | 固定型阀控式铅酸蓄电池 | 6-GF-90 | 2018-09-20 | 合格 |  | 广东产品质量监督检验研究院
234 | 肇庆理士电源技术有限公司 | 广东省 | 免维护蓄电池（起动用铅酸蓄电池） | 55D26XL,6-QW-60(500)XL,12V,60Ah,500A | 2018.8.24 | 合格 |  | 广东产品质量监督检验研究院
235 | 广州市凯捷电源实业有限公司 | 广东省 | 摩托车用铅酸蓄电池 | MF12V7-3A(12V 7Ah） | 2018年10月 | 合格 |  | 广东产品质量监督检验研究院
236 | 志源塑胶制品（惠州）有限公司 | 广东省 | 小型阀控密封式铅酸蓄电池 | CA1240 12V 4AH | 2018.09.13 | 合格 |  | 广东产品质量监督检验研究院
237 | 清远市亿源电源有限公司 | 广东省 | 起动用免维护铅酸蓄电池 | YT7-BS-12V7Ah | 2018.9.11 | 合格 |  | 广东产品质量监督检验研究院
238 | 广州从化广力蓄电池企业有限公司 | 广东省 | 免维护蓄电池（起动用铅酸蓄电池） | 6-QW-60 75D26 | 2018.09.10 | 合格 |  | 广东产品质量监督检验研究院
239 | 广州市统力摩托车配件有限公司 | 广东省 | 阀控式密封铅酸摩托车蓄电池（全密封免维护摩托车铅酸蓄电池） | 12N9-BS | 2018.9.3 | 合格 |  | 广东产品质量监督检验研究院
240 | 佛山市南海尚科电源有限公司 | 广东省 | 阀控式铅酸蓄电池 | 6FM-7 (12V7Ah/20HR) | 2018.09.07/180907 | 合格 |  | 广东产品质量监督检验研究院
241 | 佛山赛能新能源有限公司 | 广东省 | 通用阀控式铅酸蓄电池 | 6-FM-65 SN-12V65CH | 180904 | 合格 |  | 广东产品质量监督检验研究院
242 | 广东汤浅蓄电池有限公司 | 广东省 | 固定型阀控密封式铅酸蓄电池（阀控密封式铅酸蓄电池） | NPL100-12FR | 180828 | 合格 |  | 广东产品质量监督检验研究院
243 | 韶关市曲江宏基电源科技有限公司 | 广东省 | 铅酸免维护蓄电池（摩托车用铅酸蓄电池） | 6-MFQ-7C YTX7A | 2018.10 | 合格 |  | 广东产品质量监督检验研究院
244 | 江门市蓬江区英利特电源实业有限公司 | 广东省 | 起动型免维护蓄电池（起动用铅酸蓄电池） | 6-QW-35 | 2018.9.3 | 合格 |  | 广东产品质量监督检验研究院
245 | 汤浅蓄电池（顺德）有限公司 | 广东省 | 摩托车用铅酸蓄电池（阀控式摩托车起动用铅酸蓄电池） | 6-MFQ-6 | 100918E2 | 合格 |  | 广东产品质量监督检验研究院
246 | 重庆裕祥新能源电池有限公司 | 重庆市 | （裕祥电池）摩托车用铅酸蓄电池 | 12M7AS-3A(12V7Ah) | 1808150L | 合格 |  | 成都产品质量检验研究院有限责任公司
247 | 重庆万里新能源股份有限公司 | 重庆市 | 万里电池（起动用铅酸蓄电池） | 6-QW-180（1100） | 2018.8.28 | 合格 |  | 成都产品质量检验研究院有限责任公司
248 | 重庆天箭电池有限公司 | 重庆市 | 豪爵电池（摩托车用铅酸蓄电池） | 12N5-3B | 0271810 | 合格 |  | 成都产品质量检验研究院有限责任公司
249 | 重庆格林电池有限公司 | 重庆市 | 格林电池（摩托车用铅酸蓄电池） | 12N5-3B | 2018.8.16 | 合格 |  | 成都产品质量检验研究院有限责任公司
250 | 重庆江森自控电池有限公司 | 重庆市 | 瓦尔塔蓄电池（起动用铅酸蓄电池） | 6-QW-55(450)-L | 2018.8.24. | 合格 |  | 成都产品质量检验研究院有限责任公司
251 | 重庆博雅电源科技有限公司 | 重庆市 | 杰狮电池（摩托车用铅酸蓄电池） | 12N7B-3A | 2018.8.28. | 合格 |  | 成都产品质量检验研究院有限责任公司
252 | 艾诺斯（重庆）华达电源系统有限公司 | 重庆市 | 阀控式铅酸蓄电池（固定型阀控式铅酸蓄电池） | GFM500C | 2018.8.23 | 合格 |  | 成都产品质量检验研究院有限责任公司
253 | 四川美凌蓄电池有限公司 | 四川省 | 摩托车专用电池（摩托车专用铅酸蓄电池） | 6-MQA-9A（S） | 20180903 | 合格 |  | 成都产品质量检验研究院有限责任公司
254 | 成都川西蓄电池（集团）有限公司 | 四川省 | 起动用免维护铅酸蓄电池（起动用铅酸蓄电池） | 6-QW-130min | 201809 | 合格 |  | 成都产品质量检验研究院有限责任公司
255 | 四川荣联电子科技有限公司 | 四川省 | 摩托车用铅酸蓄电池 | 6-M-5 | 20180910 | 合格 |  | 成都产品质量检验研究院有限责任公司
256 | 四川南都国舰新能源股份有限公司 | 四川省 | 电动车聚能胶电池（电动助力车用密封铅酸蓄电池） | 6-DZM-12 | 20180913 | 合格 |  | 成都产品质量检验研究院有限责任公司
257 | 崇州市恒力蓄电池工业有限公司 | 四川省 | 摩托车专用高性能电池（摩托车用铅酸蓄电池） | 6-MQA-7（宽） | 20180911/029201810 | 合格 |  | 成都产品质量检验研究院有限责任公司
258 | 贵州宏宇金属电源科技有限公司 | 贵州省 | 汽车起动用铅酸蓄电池 | 6-QW-54 | 2018.6.24 | 合格 |  | 成都产品质量检验研究院有限责任公司
259 | 大理华蜀电源科技有限责任公司 | 云南省 | 起动用铅酸蓄电池 | 6-QWZ-105（600） | 2018.8.28 | 合格 |  | 成都产品质量检验研究院有限责任公司
260 | 陕西凌云蓄电池有限公司 | 陕西省 | 密封免维护蓄电池（起动用铅酸蓄电池） | 6-QW-74min（360）55D23La | 18082710349 | 合格 |  | 沈阳蓄电池研究所(国家蓄电池质量监督检验中心)
261 | 廊坊文辉蓄电池有限公司 | 河北省 | 阀控密封式铅酸蓄电池（通用阀控式铅酸蓄电池） | 6FM24AH | 2018.8.26 | 不合格 | 20小时率容量,27分钟率放电 | 天津市产品质量监督检测技术研究院（国家运动健身产品质量监督检验中心（天津））
262 | 河北瑞佰特电源有限公司 | 河北省 | 起动用铅酸蓄电池 | 6-QW-47 | 2018.7.19 | 不合格 | 20小时率容量,-18℃低温起动能力,充电接受能力 | 天津市产品质量监督检测技术研究院（国家运动健身产品质量监督检验中心（天津））
263 | 石家庄浩锋蓄电池有限公司 | 河北省 | 浩峰蓄电池（起动用铅酸蓄电池） | 6-QW-80 | 2018.06.19 | 不合格 | 充电接受能力 | 天津市产品质量监督检测技术研究院（国家运动健身产品质量监督检验中心（天津））
264 | 泗阳顺乐电源有限公司 | 江苏省 | 电动车专用电池（电动道路车辆用铅酸蓄电池） | 6-EV-65/180型 | 2018-09 | 不合格 | 不同温度下容量（-20℃） | 无锡市产品质量监督检验院(国家轻型电动车及电池产品质量监督检验中心)
265 | 江苏航虹电源有限公司 | 江苏省 | 储能用（胶体）蓄电池 | 12V 50Ah | 2018.8.7 | 不合格 | 充电接受能力 | 无锡市产品质量监督检验院(国家轻型电动车及电池产品质量监督检验中心)
266 | 长兴汇能电源有限公司 | 浙江省 | 都市风电动车专用（蓄电池） | 6-DZM-20 | 2018.08.27 | 不合格 | 镉含量 | 沈阳蓄电池研究所(国家蓄电池质量监督检验中心)
267 | 浙江神威科技发展有限公司 | 浙江省 | 电动助力车蓄电池 | 6-DZM-10 | 2018081802SW1 | 不合格 | 能量密度 | 成都产品质量检验研究院有限责任公司
268 | 安徽理士电源技术有限公司 | 安徽省 | 起动用铅酸蓄电池 | L2-400 6-QW-60(580) | 2018.08.13 | 不合格 | -18℃低温起动能力 | 沈阳蓄电池研究所(国家蓄电池质量监督检验中心)
269 | 合肥万达蓄电池厂（普通合伙） | 安徽省 | 免维护铅酸蓄电池（起动用铅酸蓄电池） | 6-QW-80 12V 80Ah | 2018年10月16日 | 不合格 | 容量 | 成都产品质量检验研究院有限责任公司
270 | 厦门华天高科电池科技有限公司 | 福建省 | 蓄电池（电动助力车用密封铅酸蓄电池） | 6-DZM-20 | 20180830NM081 | 不合格 | 低温容量 | 山东省产品质量检验研究院
271 | 金溪县同鑫实业有限公司 | 江西省 | 电动道路车辆用铅酸蓄电池 | 6-EV-90Ah | 2018.07.30 | 不合格 | 不同温度下容量（-20℃）,额定容量 | 成都产品质量检验研究院有限责任公司
272 | 江西奥沃森新能源有限公司 | 江西省 | 免维护蓄电池（起动用铅酸蓄电池) | 86610-6-QWLZ-55(610) | 2018.08.24 | 不合格 | 20小时率容量,-18℃低温起动能力 | 沈阳蓄电池研究所(国家蓄电池质量监督检验中心)
273 | 丰城市创星蓄电池厂 | 江西省 | 三轮电瓶车专用（电动道路车辆用铅酸蓄电池） | 6-EV-50 12V 180型 | 2018.08.02 | 不合格 | 峰值功率 | 广东产品质量监督检验研究院
274 | 宜丰钜力新能源有限公司 | 江西省 | 电动车聚能硅胶蓄电池（电动助力车用密封铅酸蓄电池） | 6-DZM-12 | 2018.08.29 | 不合格 | 大电流放电 | 成都产品质量检验研究院有限责任公司 | 初检不合格，企业提出复检，复检仍不合格。
275 | 金溪县同鑫实业有限公司 | 江西省 | 电动道路车辆用铅酸蓄电池 | 6-EV-80Ah | 2018.08.10 | 不合格 | 不同温度下容量（-20℃） | 成都产品质量检验研究院有限责任公司
276 | 江西宏飞电源科技有限公司 | 江西省 | 电动助力车密封铅酸蓄电池 | 6-DZM-20 | 2018.8.27 | 不合格 | 2hr容量 | 沈阳蓄电池研究所(国家蓄电池质量监督检验中心)
277 | 江西海能电源有限公司 | 江西省 | 铅酸蓄电池(电动道路车辆用铅酸蓄电池) | 12V 180型（12V 80Ah） | 2018.8.27 | 不合格 | 不同温度下容量（-20℃）,额定容量 | 成都产品质量检验研究院有限责任公司
278 | 江西东恒科技有限公司 | 江西省 | 电动助力车用密封铅酸蓄电池 | 6-DZM-20 | 2018.8.24 | 不合格 | -15℃低温容量 | 沈阳蓄电池研究所(国家蓄电池质量监督检验中心)
279 | 山东诺力新能源科技有限公司 | 山东省 | 电动车用密封铅酸蓄电池（电动助力车用密封铅酸蓄电池） | 6-DZF-12 | 2018.09.04 | 不合格 | 低温容量 | 山东省产品质量检验研究院
280 | 滕州市凯利电源有限公司 | 山东省 | 铅酸蓄电池（电动道路车辆用铅酸蓄电池） | 6-DG-180 | 2018.09 | 不合格 | 不同温度下容量（-20℃）,峰值功率 | 山东省产品质量检验研究院
281 | 山东浩威新能源科技股份有限公司 | 山东省 | 电动助力车专用电池 | 6-DZM-32Ah | 2018.11.1 | 不合格 | 低温容量 | 山东省产品质量检验研究院
282 | 长沙镁镁科技有限公司 | 湖南省 | 牵引电池（牵引用铅酸蓄电池） | 4BPzS560 | 2018.08.24 | 不合格 | 容量 | 成都产品质量检验研究院有限责任公司
283 | 广州市柯卫达科技有限公司 | 广东省 | 超能牌阀控式密封摩托车蓄电池 | 6-FMQ-9(12V 9Ah) | 2018.9.5 | 不合格 | 耐振动性能 | 广东产品质量监督检验研究院
284 | 广东中商国通电子股份有限公司 | 广东省 | 阀控密封式铅酸蓄电池 | FC12-55（12V55Ah） | 2018年9月08日 | 不合格 | 材料的阻燃能力 | 广东产品质量监督检验研究院
285 | 佛山市顺德区大洋彩虹电器有限公司 | 广东省 | 阀控密封式铅酸蓄电池 | NP7-12 12V7Ah （20HR） | A201809CLB | 不合格 | 20小时率容量 | 广东产品质量监督检验研究院
286 | 广东志成冠军集团有限公司仁化分公司 | 广东省 | 固定型阀控式密封铅酸蓄电池 | GF-500(2V 500Ah) | 2018.09.03 | 不合格 | 耐高电流能力 | 广东产品质量监督检验研究院
287 | 乐昌市坪石星宇蓄电池厂 | 广东省 | 起动用免维护铅酸蓄电池 | L2-400 6-QWLZ-45D(400) | 2018.08.24 | 不合格 | -18℃低温起动能力,充电接受能力 | 广东产品质量监督检验研究院
288 | 四川力扬工业有限公司 | 四川省 | 高性能免维护系列蓄电池（起动用铅酸蓄电池） | 6-QW-120D（730） | LYDC8G07 | 不合格 | 容量,-18℃低温起动能力 | 成都产品质量检验研究院有限责任公司
289 | 贵州省万航电能科技有限公司 | 贵州省 | 电动道路车辆用铅酸蓄电池 | 6-EV-90 | 2018.8 | 不合格 | 额定容量,不同温度下容量（-20℃） | 成都产品质量检验研究院有限责任公司
290 | 个旧市泰瑞通电源有限公司 | 云南省 | 电动助力车用密封铅酸蓄电池 | 6-DZM-20 | 2018.8.28 | 不合格 | 大电流放电 | 成都产品质量检验研究院有限责任公司
291 | 云南振兴集团电源有限公司 | 云南省 | 电动助力车用密封铅酸蓄电池 | 6-DZM-20 | 20180829-5 | 不合格 | 大电流放电 | 成都产品质量检验研究院有限责任公司
注：按行政区域排序。