## 表
附表1-33
输电线路铁塔产品质量国家监督抽查产品及其企业名单
序号 | 企业名称 | 所在地 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构
1 | 天津津通铁塔股份有限公司 | 天津市 | 输电线路铁塔 | 35kV-JGU33-18m | 2018.9.19/A18-172 | 合格 |  | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院
2 | 天津市芳华通讯工程有限公司 | 天津市 | 输电线路铁塔 | 66B5-ST4Z-18米 | 2018.7.10/SA2018080170 | 合格 |  | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院
3 | 保定恒通铁塔制造有限公司 | 河北省 | 输电线路铁塔 | 220kV-2B2-J1-18m | 201704 | 合格 |  | 江苏省产品质量监督检验研究院（国家工程复合材料产品质量监督检验中心
4 | 衡水捷联钢结构有限公司 | 河北省 | 输电线路铁塔 | 35kV-ZS2-12m | 2018.5.15 | 合格 |  | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院
5 | 沧能电力装备股份有限公司 | 河北省 | 输电线路铁塔 | 35kV 35B15A-SZ1-21m | 2018.9.29/2018-113 | 合格 |  | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院
6 | 河北盛鑫泰电力器材有限公司 | 河北省 | 输电线路铁塔 | 35kV-G9-1C2W6-J4-27m | 2018.9 | 合格 |  | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院
7 | 唐山宝芬铁塔制造有限公司 | 河北省 | 输电线路铁塔 | 110kV-1A3-DJ-15m | 2018年8月20日 | 合格 |  | 重庆市计量质量检测研究院
8 | 衡水东盛铁塔有限公司 | 河北省 | 输电线路铁塔 | 110kV-2BB-24m | 2018-08 | 合格 |  | 江苏省产品质量监督检验研究院（国家工程复合材料产品质量监督检验中心
9 | 河北宁强钢构集团有限公司 | 河北省 | 输电线路铁塔 | 35kV-35B08Z1-AN14-21m | 2018.9.15 | 合格 |  | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院
10 | 河北省送变电有限公司 （河北省送变电有限公司线路器材厂） | 河北省 | 输电线路铁塔 | 220kV-2B2-J1-27m | 2018.10.5 | 合格 |  | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院
11 | 唐山宝芬铁塔制造有限公司 | 河北省 | 输电线路铁塔 | 66kV-06B2-J2-18m | 2018年6月8日 | 合格 |  | 重庆市计量质量检测研究院
12 | 阳城县华泰电力杆塔有限公司 | 山西省 | 输电线路铁塔 | 110kV-GJH34-27m | 2018.9.26 | 合格 |  | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院
13 | 山西禾宇电力钢结构有限公司 | 山西省 | 输电线路铁塔 | 500kV-5BG-ZBC1-27m | 2018-03-05 | 合格 |  | 江苏省产品质量监督检验研究院（国家工程复合材料产品质量监督检验中心
14 | 阳城县华宇电力杆塔有限公司 | 山西省 | 输电线路铁塔 | 35kV-35B08-Z3 18m | 2018.9.20 | 合格 |  | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院
15 | 山西鼎正钢结构有限公司 | 山西省 | 输电线路铁塔 | 110kV-1A3-DJ-15m | 2018-10-15/TT18193 | 合格 |  | 江苏省产品质量监督检验研究院（国家工程复合材料产品质量监督检验中心
16 | 阳城县华利电力设备有限公司 | 山西省 | 输电线路铁塔 | 66kV-06B2-Z2-27m | 2017-12 | 合格 |  | 江苏省产品质量监督检验研究院（国家工程复合材料产品质量监督检验中心
17 | 山西聚海龙电通科技股份有限公司 | 山西省 | 输电线路铁塔 | 35kV-3560DJ2-12m | 2018-09-28 | 合格 |  | 江苏省产品质量监督检验研究院（国家工程复合材料产品质量监督检验中心
18 | 山西禾宇电力钢结构有限公司 | 山西省 | 输电线路铁塔 | 110kV-1A4-ZM2-27m | 2018-05-08 | 合格 |  | 江苏省产品质量监督检验研究院（国家工程复合材料产品质量监督检验中心
19 | 赤峰广圆电力铁塔制造有限公司 | 内蒙古自治区 | 输电线路铁塔 | 220kV-2F2-SZ2直线塔-39m | 2018-11-04 | 合格 |  | 江苏省产品质量监督检验研究院（国家工程复合材料产品质量监督检验中心
20 | 赤峰广圆电力铁塔制造有限公司 | 内蒙古自治区 | 输电线路铁塔 | 35kV-06B2-Z1-18m | 2018-09-30 | 合格 |  | 江苏省产品质量监督检验研究院（国家工程复合材料产品质量监督检验中心
21 | 内蒙古恒鑫铁塔有限责任公司 | 内蒙古自治区 | 输电线路铁塔 | 500QⅢ-ZBC4-30m直线塔 | 2018-11-25 | 合格 |  | 江苏省产品质量监督检验研究院（国家工程复合材料产品质量监督检验中心
22 | 内蒙古卓群钢业有限责任公司 | 内蒙古自治区 | 输电线路铁塔 | 220kV-Z781-23.7m | 2018.8.25 | 合格 |  | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院
23 | 包头市蒙力隆电力设备有限公司 | 内蒙古自治区 | 输电线路铁塔 | 220KV-2B7-ZM1-21m | 2018-08-26 | 合格 |  | 浙江省冶金产品质量检验站有限公司
24 | 内蒙古恒鑫铁塔有限责任公司 | 内蒙古自治区 | 输电线路铁塔 | 500QⅢ-JGC2-30m转角塔 | 2018-11-27 | 合格 |  | 江苏省产品质量监督检验研究院（国家工程复合材料产品质量监督检验中心
25 | 锦州市电力线路器材有限公司 | 辽宁省 | 输电线路铁塔 | 66kV-06B5-SZK-42m | 2018年8月10日 | 合格 |  | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院
26 | 吉林省吉坤电力设备有限公司 | 吉林省 | 输电线路铁塔 | 220kV-2K1-J1-18m | 2018-08-24/F013 | 合格 |  | 江苏省产品质量监督检验研究院（国家工程复合材料产品质量监督检验中心
27 | 吉林省梨树铁塔制造有限公司 | 吉林省 | 输电线路铁塔 | 500KV-FJC2-39m | 2018-01-20 | 合格 |  | 浙江省冶金产品质量检验站有限公司
28 | 长春聚德龙铁塔集团有限公司 | 吉林省 | 输电线路铁塔 | 220kV-2E5-SDJC-12m | 2018.8 | 合格 |  | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院
29 | 哈尔滨市中北铁塔制造有限公司 | 黑龙江省 | 输电线路铁塔 | 66kV-7711-15m | 2018年9月10日 | 合格 |  | 重庆市计量质量检测研究院
30 | 靖江凯信铁塔制造有限公司 | 江苏省 | 输电线路铁塔 | 110kV-1X1-ZBC4-36m | 2018-09/JJKX20180829 | 合格 |  | 徐州市质量技术监督综合检验检测中心（国家网架及钢结构产品质量监督检验中心）
31 | 江苏华电铁塔制造有限公司 | 江苏省 | 输电线路铁塔 | 220kV-2E5-SJ1-27m | 2017-12/07-2017-95 | 合格 |  | 徐州市质量技术监督综合检验检测中心（国家网架及钢结构产品质量监督检验中心）
32 | 江苏翔宇电力装备制造有限公司 | 江苏省 | 输电线路铁塔 | 110kV-1E3-SZ1-15m | 2018-10/20181012-01-002 | 合格 |  | 徐州市质量技术监督综合检验检测中心（国家网架及钢结构产品质量监督检验中心）
33 | 江苏华电铁塔制造有限公司 | 江苏省 | 输电线路铁塔 | 220kV-2F3-SZ2-30m | 2017-07/07-2017-37 | 合格 |  | 徐州市质量技术监督综合检验检测中心（国家网架及钢结构产品质量监督检验中心）
34 | 江苏凯靖电力设备有限公司 | 江苏省 | 输电线路铁塔 | 110kV-1E3-SZ1-18m | 2018-08/南阳官庄工区 | 合格 |  | 徐州市质量技术监督综合检验检测中心（国家网架及钢结构产品质量监督检验中心）
35 | 江苏生源电力器材制造有限公司 | 江苏省 | 输电线路铁塔 | 35kV-DJ21-18m | 2018-08/台州临海改造线路工程 | 合格 |  | 徐州市质量技术监督综合检验检测中心（国家网架及钢结构产品质量监督检验中心）
36 | 江苏荣福祥电力器材有限公司 | 江苏省 | 输电线路铁塔 | 110kV-1B-SZ2-30m | 2018-05/扬州邮都园-惠民 | 合格 |  | 徐州市质量技术监督综合检验检测中心（国家网架及钢结构产品质量监督检验中心）
37 | 江苏江电电力设备有限公司 | 江苏省 | 输电线路铁塔 | 220kV-2E3-2SZG243KC-57m | 2018-04/20180317-01 | 合格 |  | 徐州市质量技术监督综合检验检测中心（国家网架及钢结构产品质量监督检验中心）
38 | 江苏江电电力设备有限公司 | 江苏省 | 输电线路铁塔 | 220kV-2E3-2SZG242C-36m | 2018-03/20180303-10 | 合格 |  | 徐州市质量技术监督综合检验检测中心（国家网架及钢结构产品质量监督检验中心）
39 | 江苏齐天铁塔制造有限公司 | 江苏省 | 输电线路铁塔 | 500kV-5E3-SJ1C-24m | 2018-04/天津渠阳（宝北）线 | 合格 |  | 徐州市质量技术监督综合检验检测中心（国家网架及钢结构产品质量监督检验中心）
40 | 江苏生源电力器材制造有限公司 | 江苏省 | 输电线路铁塔 | 110kV-ZS4-15m | 2018-08/台州临海改造线路工程 | 合格 |  | 徐州市质量技术监督综合检验检测中心（国家网架及钢结构产品质量监督检验中心）
41 | 南京盖迪电力器材有限公司 | 江苏省 | 输电线路铁塔 | 110kV-1C-SFT-24m | 2017-08/2017-08-655 | 合格 |  | 徐州市质量技术监督综合检验检测中心（国家网架及钢结构产品质量监督检验中心）
42 | 镇江鸿泽杆塔有限公司 | 江苏省 | 输电线路铁塔 | 35kV-DJT1-15m | 2018-05/171491 | 合格 |  | 徐州市质量技术监督综合检验检测中心（国家网架及钢结构产品质量监督检验中心）
43 | 江苏电力装备有限公司 | 江苏省 | 输电线路铁塔 | 110kV-1F3-SZ2-27m | 2018-09/盛庄-慈云 | 合格 |  | 徐州市质量技术监督综合检验检测中心（国家网架及钢结构产品质量监督检验中心）
44 | 无锡市顺天铁塔器材制造有限公司 | 江苏省 | 输电线路铁塔 | 66kV-06B1-Z2A-18m | 2018-09/ST2018-0923 | 合格 |  | 徐州市质量技术监督综合检验检测中心（国家网架及钢结构产品质量监督检验中心）
45 | 江苏宇诚汇通电力设备有限公司 | 江苏省 | 输电线路铁塔 | 750kV-7A3-ZB1-43m | 2018-01/S18003-12 | 合格 |  | 徐州市质量技术监督综合检验检测中心（国家网架及钢结构产品质量监督检验中心）
46 | 江苏振光电力设备制造有限公司 | 江苏省 | 输电线路铁塔 | 500kV-5C3-SZ3-39m | 2018-08-23/181561 | 合格 |  | 徐州市质量技术监督综合检验检测中心（国家网架及钢结构产品质量监督检验中心）
47 | 江苏常峰电力科技股份有限公司 | 江苏省 | 输电线路铁塔 | 35kV-06B1-Z1-18m | 2018-05/前联线 | 合格 |  | 徐州市质量技术监督综合检验检测中心（国家网架及钢结构产品质量监督检验中心）
48 | 吴江市金康电力器材有限公司 | 江苏省 | 输电线路铁塔 | 220kV-2F4-SZ3-36m | 2018-06/2018-58 | 合格 |  | 徐州市质量技术监督综合检验检测中心（国家网架及钢结构产品质量监督检验中心）
49 | 常熟风范电力设备股份有限公司 | 江苏省 | 输电线路铁塔 | 110kV-06B2-Z2-24m | 2018-09/CSFF-NJSY-001 | 合格 |  | 徐州市质量技术监督综合检验检测中心（国家网架及钢结构产品质量监督检验中心）
50 | 南京大吉铁塔制造有限公司 | 江苏省 | 输电线路铁塔 | 220kV-2B5-JC1-30m | 2018-07/CJ/Q-ZJ-29-18-141 | 合格 |  | 徐州市质量技术监督综合检验检测中心（国家网架及钢结构产品质量监督检验中心）
51 | 浙江金塔电力线路器材有限公司 | 浙江省 | 输电线路铁塔 | 10KV-ZJT-SJ1-13m | 2018-8-20/2018-63 | 合格 |  | 浙江省冶金产品质量检验站有限公司
52 | 浙江时通电气制造有限公司 | 浙江省 | 输电线路铁塔 | 10KV-10T4J2K-15m | 2018-8-10 | 合格 |  | 浙江省冶金产品质量检验站有限公司
53 | 浙江盛达铁塔有限公司 | 浙江省 | 输电线路铁塔 | 330KV-3A9-ZMCK-42m | 2018-10 | 合格 |  | 浙江省冶金产品质量检验站有限公司
54 | 温州泰昌铁塔制造有限公司 | 浙江省 | 输电线路铁塔 | 35KV-DM.3DZ22-24m | 2018-09-30/2018-09051 | 合格 |  | 浙江省冶金产品质量检验站有限公司
55 | 浙江金塔电力线路器材有限公司 | 浙江省 | 输电线路铁塔 | 35KV-GJH34-18m | 2018-8-29/2018-64 | 合格 |  | 浙江省冶金产品质量检验站有限公司
56 | 浙江时通电气制造有限公司 | 浙江省 | 输电线路铁塔 | 110KV-1A3-J3-21m | 2018-8-28 | 合格 |  | 浙江省冶金产品质量检验站有限公司
57 | 绍兴电力设备有限公司 | 浙江省 | 输电线路铁塔 | 35KV-DJ23-18米 | 2018-08 | 合格 |  | 浙江省冶金产品质量检验站有限公司
58 | 绍兴电力设备有限公司 | 浙江省 | 输电线路铁塔 | 110KV-DJCH31-15米 | 2018-08 | 合格 |  | 浙江省冶金产品质量检验站有限公司
59 | 浙江盛达铁塔有限公司 | 浙江省 | 输电线路铁塔 | 35KV-35B08-Z1-15m | 2018-10 | 合格 |  | 浙江省冶金产品质量检验站有限公司
60 | 浙江金盛钢管塔有限公司 | 浙江省 | 输电线路铁塔 | 35KV-35SJ22-21m | 2018-12-10 | 合格 |  | 江苏省产品质量监督检验研究院（国家工程复合材料产品质量监督检验中心
61 | 浙江金盛钢管塔有限公司 | 浙江省 | 输电线路铁塔 | 35KV-35SJ22-24m | 2018-12-10 | 合格 |  | 江苏省产品质量监督检验研究院（国家工程复合材料产品质量监督检验中心
62 | 湖州飞剑杆塔制造有限公司 | 浙江省 | 输电线路铁塔 | 110KV-1A3-DJC-18m | 2017-12-30 | 合格 |  | 浙江省冶金产品质量检验站有限公司
63 | 浙江飞华科技有限公司 | 浙江省 | 输电线路铁塔 | 35KV-35TA1-JC1 | 2018-10-15 | 合格 |  | 浙江省冶金产品质量检验站有限公司
64 | 湖州飞剑杆塔制造有限公司 | 浙江省 | 输电线路铁塔 | 35KV-TA1-JC1-18m | 2018-07-10 | 合格 |  | 浙江省冶金产品质量检验站有限公司
65 | 浙江永达电力科技有限公司 | 浙江省 | 输电线路铁塔 | 110KV-SZR32K-39m | 2018-09 | 合格 |  | 浙江省冶金产品质量检验站有限公司
66 | 浙江盛达江东铁塔有限公司 | 浙江省 | 输电线路铁塔 | 500KV-5A1-ZBC2-39m | 2018-09 | 合格 |  | 浙江省冶金产品质量检验站有限公司
67 | 浙江鸿顺实业有限公司 | 浙江省 | 输电线路铁塔 | 35KV-35B06-SZ3-15m | 2018-10-16 | 合格 |  | 浙江省冶金产品质量检验站有限公司
68 | 温州泰昌铁塔制造有限公司 | 浙江省 | 输电线路铁塔 | 220KV-ZMC1-21m | 2018-09-30/2018-09062 | 合格 |  | 浙江省冶金产品质量检验站有限公司
69 | 浙江盛达江东铁塔有限公司 | 浙江省 | 输电线路铁塔 | 330KV-3A1-JC1-30m | 2018-09 | 合格 |  | 浙江省冶金产品质量检验站有限公司
70 | 温州泰昌铁塔制造有限公司 | 浙江省 | 输电线路铁塔 | 500KV-5E1-SZKA-60m | 2018-09-15/2018-09078# | 合格 |  | 浙江省冶金产品质量检验站有限公司
71 | 巢湖市鼎力铁塔有限公司 | 安徽省 | 输电线路铁塔 | 500kV-ZB1V-30m | 2017-06/500kV培训基地工程 | 合格 |  | 徐州市质量技术监督综合检验检测中心（国家网架及钢结构产品质量监督检验中心）
72 | 阜阳三环电力器材有限公司 | 安徽省 | 输电线路铁塔 | 500kV-ZB2-27m | 2018-01/20180110 | 合格 |  | 徐州市质量技术监督综合检验检测中心（国家网架及钢结构产品质量监督检验中心）
73 | 安徽宏源线路器材有限公司 | 安徽省 | 输电线路铁塔 | 500kV-5E7-SZC1-42m | 2018-09/鼎功-浏阳线 | 合格 |  | 徐州市质量技术监督综合检验检测中心（国家网架及钢结构产品质量监督检验中心）
74 | 安徽宏源铁塔有限公司 | 安徽省 | 输电线路铁塔 | 35kV-06B3-J2-9m | 2018-10/CS-01 | 合格 |  | 徐州市质量技术监督综合检验检测中心（国家网架及钢结构产品质量监督检验中心）
75 | 安徽省绩溪家德钢结构有限责任公司 | 安徽省 | 输电线路铁塔 | 500kV-SZ1-27m | 2018-04/2018.11.8 | 合格 |  | 徐州市质量技术监督综合检验检测中心（国家网架及钢结构产品质量监督检验中心）
76 | 福建省送变电工程有限公司 | 福建省 | 输电线路铁塔 | 110kV-1D5SDJC-18m | 2018-08/月头山-大甲线 | 合格 |  | 徐州市质量技术监督综合检验检测中心（国家网架及钢结构产品质量监督检验中心）
77 | 漳州捷美电业设备有限公司 | 福建省 | 输电线路铁塔 | 10kV-J90-13m | 2018-10/龙海市南太武滨海新城基础设施一期工程 | 合格 |  | 徐州市质量技术监督综合检验检测中心（国家网架及钢结构产品质量监督检验中心）
78 | 福建省漳州华元电力科技有限公司 | 福建省 | 输电线路铁塔 | 10kV-SJ90-13m | 2018-06/东山县红旗水库扩容工程 | 合格 |  | 徐州市质量技术监督综合检验检测中心（国家网架及钢结构产品质量监督检验中心）
79 | 福建省送变电工程有限公司 | 福建省 | 输电线路铁塔 | 110kV-1D5SJC3-24m | 2018-08/月头山-大甲线 | 合格 |  | 徐州市质量技术监督综合检验检测中心（国家网架及钢结构产品质量监督检验中心）
80 | 南安市闽亿铁塔金具有限公司 | 福建省 | 输电线路铁塔 | 10kV-JG90-13m | 2018-11/411070420 | 合格 |  | 徐州市质量技术监督综合检验检测中心（国家网架及钢结构产品质量监督检验中心）
81 | 长乐永德信电力器材设备有限公司 | 福建省 | 输电线路铁塔 | 10kV-ZJT-J3-13m | 2018-08/Y279-4 | 合格 |  | 徐州市质量技术监督综合检验检测中心（国家网架及钢结构产品质量监督检验中心）
82 | 赣州联盛电力器材有限公司 | 江西省 | 输电线路铁塔 | 110kV-1E3-SZ1-21m | 2018-07/祥符-叶山入燕溪变110kV线路 | 合格 |  | 徐州市质量技术监督综合检验检测中心（国家网架及钢结构产品质量监督检验中心）
83 | 湖口县钟山铁塔有限公司 | 江西省 | 输电线路铁塔 | 110kV-1D3-SZ2-24m | 2017-12/共青城江益光伏工程 | 合格 |  | 徐州市质量技术监督综合检验检测中心（国家网架及钢结构产品质量监督检验中心）
84 | 青岛海源钢构有限公司 | 山东省 | 输电线路铁塔 | 35kV-3560-ZS4-18m | 2018.10.15 | 合格 |  | 青岛市产品质量监督检验研究院
85 | 青岛明珠钢结构有限公司 | 山东省 | 输电线路铁塔 | 110kV-1D3-SZK-39m | 2018.10.21 | 合格 |  | 青岛市产品质量监督检验研究院
86 | 青岛鼎兴钢结构工程有限公司 | 山东省 | 输电线路铁塔 | 110kV-1A3-J1-24m | 2018.5.26 | 合格 |  | 青岛市产品质量监督检验研究院
87 | 临沂市超能电力铁塔制造有限公司 | 山东省 | 输电线路铁塔 | 220KV-788-23.7米 | 2018-08-14/180814JGT010 | 合格 |  | 浙江省冶金产品质量检验站有限公司
88 | 青岛百斯特钢构有限公司 | 山东省 | 输电线路铁塔 | 500kV-ZBV40-27m | 2017-10/洛河-滁州线 | 合格 |  | 徐州市质量技术监督综合检验检测中心（国家网架及钢结构产品质量监督检验中心）
89 | 青岛久源钢结构有限公司 | 山东省 | 输电线路铁塔 | 220kV-781-23.7m | 2018.1.3 | 合格 |  | 青岛市产品质量监督检验研究院
90 | 山东铸泰铁塔制造有限公司 | 山东省 | 输电线路铁塔 | 220kV-2B5-J1-21m | 2018-03/ZT2017040 | 合格 |  | 徐州市质量技术监督综合检验检测中心（国家网架及钢结构产品质量监督检验中心）
91 | 青岛宇能钢结构有限公司 | 山东省 | 输电线路铁塔 | 35kV-J2-21m | 2018.1.15 | 合格 |  | 青岛市产品质量监督检验研究院
92 | 青岛华诺钢结构有限公司 | 山东省 | 输电线路铁塔 | 500kV-5C3-SJC1-33m | 2018.8.26 | 合格 |  | 青岛市产品质量监督检验研究院
93 | 青岛汇金通电力设备股份有限公司 | 山东省 | 输电线路铁塔 | 35kV-06B1-Z2B-21m | 2018-06/20180630005 | 合格 |  | 徐州市质量技术监督综合检验检测中心（国家网架及钢结构产品质量监督检验中心）
94 | 青岛海能电力设备有限公司 | 山东省 | 输电线路铁塔 | 110KV-1D5-SZ1-24m | 2018-08-27 | 合格 |  | 浙江省冶金产品质量检验站有限公司
95 | 青岛永春达工贸有限公司 | 山东省 | 输电线路铁塔 | 110kV-1A6-J1-24m | 2018.9.20 | 合格 |  | 青岛市产品质量监督检验研究院
96 | 青岛武晓集团股份有限公司 | 山东省 | 输电线路铁塔 | 220kV-2B5-J1-30m | 2018.10.3 | 合格 |  | 青岛市产品质量监督检验研究院
97 | 山东齐星铁塔有限公司 | 山东省 | 输电线路铁塔 | 500kV-5A2-ZB2-42m | 2018.5.18 | 合格 |  | 青岛市产品质量监督检验研究院
98 | 山东中辰电力设备有限公司 | 山东省 | 输电线路铁塔 | 110kV-1D2-SJ2-24m | 2018.9.10 | 合格 |  | 青岛市产品质量监督检验研究院
99 | 胜利油田恒泰电力工程有限责任公司 | 山东省 | 输电线路铁塔 | 220kV-2D1-SZ1-24m | 2018.3.23 | 合格 |  | 青岛市产品质量监督检验研究院
100 | 潍坊世纪晨光电力科技有限公司 | 山东省 | 输电线路铁塔 | 110kV-1A3-J1-15m | 2018.6.20 | 合格 |  | 青岛市产品质量监督检验研究院
101 | 青岛茂通电力设备有限公司 | 山东省 | 输电线路铁塔 | 35kV-B08Z1-18m | 2018.7.26 | 合格 |  | 青岛市产品质量监督检验研究院
102 | 山东信昌电力设备有限公司 | 山东省 | 输电线路铁塔 | 220kV-2E2-SZ2A-36m | 2018-07/2018144-2 | 合格 |  | 徐州市质量技术监督综合检验检测中心（国家网架及钢结构产品质量监督检验中心）
103 | 青岛鼎兴钢结构工程有限公司 | 山东省 | 输电线路铁塔 | 110kV-1C2-ZM1-24m | 2018.7.22 | 合格 |  | 青岛市产品质量监督检验研究院
104 | 潍坊五洲鼎益铁塔有限公司 | 山东省 | 输电线路铁塔 | 220kV-ZM3-27m | 2018-08/201808-003 | 合格 |  | 徐州市质量技术监督综合检验检测中心（国家网架及钢结构产品质量监督检验中心）
105 | 青岛强力钢结构有限公司 | 山东省 | 输电线路铁塔 | 35KV-J11-21m | 2018-10-31 | 合格 |  | 浙江省冶金产品质量检验站有限公司
106 | 山东华安铁塔有限公司 | 山东省 | 输电线路铁塔 | 220KV-2E3-SZC2B-33m | 2018-07-25 | 合格 |  | 浙江省冶金产品质量检验站有限公司
107 | 山东建兴铁塔制造有限公司 | 山东省 | 输电线路铁塔 | 110KV-1A3-J1-18m | 2018-10-10/SXX18001 | 合格 |  | 浙江省冶金产品质量检验站有限公司
108 | 山东鲁能泰山铁塔有限公司 | 山东省 | 输电线路铁塔 | 35KV-35JJ33-15m | 2018-8-8/18-05-148-2 | 合格 |  | 浙江省冶金产品质量检验站有限公司
109 | 临沂市超能电力铁塔制造有限公司 | 山东省 | 输电线路铁塔 | 110KV-1A3-ZM1-21米 | 2018-9/180916JGT023 | 合格 |  | 浙江省冶金产品质量检验站有限公司
110 | 山东力源铁塔制造有限公司 | 山东省 | 输电线路铁塔 | 110KV-1A3-J1-21m | 2018-09-28 | 合格 |  | 浙江省冶金产品质量检验站有限公司
111 | 青岛建鹏钢结构有限公司 | 山东省 | 输电线路铁塔 | 220kV-781-23.7m | 2018.9.26 | 合格 |  | 青岛市产品质量监督检验研究院
112 | 青岛帅一钢结构有限公司 | 山东省 | 输电线路铁塔 | 110KV-1E2-SJ1-21m | 2018-04-13 | 合格 |  | 浙江省冶金产品质量检验站有限公司
113 | 青岛星跃铁塔有限公司 | 山东省 | 输电线路铁塔 | 35kV-06B5-SJ3-18m | 2018.11.6 | 合格 |  | 青岛市产品质量监督检验研究院
114 | 山东长盛铁塔有限公司 | 山东省 | 输电线路铁塔 | 110kV-1A3-J2-24m | 2018.11.7 | 合格 |  | 青岛市产品质量监督检验研究院
115 | 潍坊长安铁塔股份有限公司 | 山东省 | 输电线路铁塔 | 35kV-779-15m | 2018.8.20 | 合格 |  | 青岛市产品质量监督检验研究院
116 | 潍坊泰达电力设备股份有限公司 | 山东省 | 输电线路铁塔 | 35kV-06B2-Z3-24m | 2018.11.2 | 合格 |  | 青岛市产品质量监督检验研究院
117 | 潍坊长安铁塔股份有限公司 | 山东省 | 输电线路铁塔 | 35kV-7719-20.5m | 2018.9.10 | 合格 |  | 青岛市产品质量监督检验研究院
118 | 山东力源铁塔制造有限公司 | 山东省 | 输电线路铁塔 | 220KV-2B5-J1-21m | 2018-04-30 | 合格 |  | 浙江省冶金产品质量检验站有限公司
119 | 青岛博翔钢结构有限公司 | 山东省 | 输电线路铁塔 | 220kV-781-23.7m | 2018.7.2 | 合格 |  | 青岛市产品质量监督检验研究院
120 | 中电装备青岛豪迈钢结构有限公司 | 山东省 | 输电线路铁塔 | 110KV-BJ-1E2-SJ1-21m | 2018-08-29 | 合格 |  | 浙江省冶金产品质量检验站有限公司
121 | 青岛载利电力设备有限公司 | 山东省 | 输电线路铁塔 | 35kV-35B12-Z1-27m | 2018.10.23 | 合格 |  | 青岛市产品质量监督检验研究院
122 | 青岛武晓集团股份有限公司 | 山东省 | 输电线路铁塔 | 220kV-KⅢ-SZ1-21m | 2018.10.04 | 合格 |  | 青岛市产品质量监督检验研究院
123 | 青岛东方铁塔股份有限公司 | 山东省 | 输电线路铁塔 | 500kV-5A2G-ZBCK-57m | 2018.10.22 | 合格 |  | 青岛市产品质量监督检验研究院
124 | 潍坊昌安金具铁塔有限公司 | 山东省 | 输电线路铁塔 | 66KV-06B5-SZ1-15m | 2018-10-24 | 合格 |  | 浙江省冶金产品质量检验站有限公司
125 | 河南富达电力集团有限公司 | 河南省 | 输电线路铁塔 | 110kV-1B2-DJ-21m | 2018-07-02/2018-07-02-05 | 合格 |  | 江苏省产品质量监督检验研究院（国家工程复合材料产品质量监督检验中心
126 | 安阳电业杆塔有限责任公司 | 河南省 | 输电线路铁塔 | 220kV-2A5J1-18m | 2018年9月 | 合格 |  | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院
127 | 河南永光电力科技有限公司 | 河南省 | 输电线路铁塔 | 220kV-2F2-SJ3-18m | 2018-08-30 | 合格 |  | 江苏省产品质量监督检验研究院（国家工程复合材料产品质量监督检验中心
128 | 河南永光电力科技有限公司 | 河南省 | 输电线路铁塔 | 220kV-2F2-SJ3-27m | 2018-08-30 | 合格 |  | 江苏省产品质量监督检验研究院（国家工程复合材料产品质量监督检验中心
129 | 河南永光电力科技有限公司 | 河南省 | 输电线路铁塔 | 66kV-JGU3-21m | 2018-08-25 | 合格 |  | 江苏省产品质量监督检验研究院（国家工程复合材料产品质量监督检验中心
130 | 武汉市红旗铁塔镀锌有限公司 | 湖北省 | 输电线路铁塔 | 35kV-06B6-SJ1-15m | 2018年9月15日 | 合格 |  | 重庆市计量质量检测研究院
131 | 湖北华中输变电有限公司铁塔分公司 | 湖北省 | 输电线路铁塔 | 35kV-B10-SJ4-18m | 2018年9月11日 | 合格 |  | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院
132 | 武汉市红旗铁塔镀锌有限公司 | 湖北省 | 输电线路铁塔 | 220kV-2A1-ZMC3-33m | 2018年9月20日 | 合格 |  | 重庆市计量质量检测研究院
133 | 湖北鄂电德力电气有限公司 | 湖北省 | 输电线路铁塔 | 220kV-2B1-ZB1-21m | 2018年4月8日 | 合格 |  | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院
134 | 武汉市红旗铁塔镀锌有限公司 | 湖北省 | 输电线路铁塔 | 110kV-1A3-J1-21m | 2018年9月20日 | 合格 |  | 重庆市计量质量检测研究院
135 | 襄阳市源正机电有限公司 | 湖北省 | 输电线路铁塔 | 220kV-21JC131-18m | 2018-04-20 | 合格 |  | 江苏省产品质量监督检验研究院（国家工程复合材料产品质量监督检验中心
136 | 湖南景明电力器材有限责任公司 | 湖南省 | 输电线路铁塔 | 110kV-1A8-ZMC2-18m | 2018年9月21日 | 合格 |  | 重庆市计量质量检测研究院
137 | 湖南景明电力器材有限责任公司 | 湖南省 | 输电线路铁塔 | 220kV-2B5-DJ2-18m | 2018年9月20日 | 合格 |  | 重庆市计量质量检测研究院
138 | 广东新会罗坑电力线路器材有限公司 | 广东省 | 输电线路铁塔 | 220kV-2C1W2-Z1-33m | 2018-12-11 | 合格 |  | 江苏省产品质量监督检验研究院（国家工程复合材料产品质量监督检验中心
139 | 广东省电力线路器材厂有限公司 | 广东省 | 输电线路铁塔 | 110kV-1C1W2-J1-27m | 2018-09-20 | 合格 |  | 江苏省产品质量监督检验研究院（国家工程复合材料产品质量监督检验中心
140 | 广东迪生铁塔股份有限公司 | 广东省 | 输电线路铁塔 | 110kV-35DJ21-18m | 2018-10-24 | 合格 |  | 江苏省产品质量监督检验研究院（国家工程复合材料产品质量监督检验中心
141 | 广东禅涛钢结构有限公司 | 广东省 | 输电线路铁塔 | 110kV-1C2W9-Z1-33m | 2018-03-10 | 合格 |  | 江苏省产品质量监督检验研究院（国家工程复合材料产品质量监督检验中心
142 | 广东新会罗坑电力线路器材有限公司 | 广东省 | 输电线路铁塔 | 110kV-1D1W2-J2-27m | 2018-11-08 | 合格 |  | 江苏省产品质量监督检验研究院（国家工程复合材料产品质量监督检验中心
143 | 广东迪生铁塔股份有限公司 | 广东省 | 输电线路铁塔 | 110kV-35DZ21-18m | 2018-10-24 | 合格 |  | 江苏省产品质量监督检验研究院（国家工程复合材料产品质量监督检验中心
144 | 广东禅涛钢结构有限公司 | 广东省 | 输电线路铁塔 | 35kV-L1A2-Z1D-21m | 2018-09-20 | 合格 |  | 江苏省产品质量监督检验研究院（国家工程复合材料产品质量监督检验中心
145 | 广东和发铁塔有限公司 | 广东省 | 输电线路铁塔 | 10kV-ZG2-18M | 2018-07-26 | 合格 |  | 江苏省产品质量监督检验研究院（国家工程复合材料产品质量监督检验中心
146 | 广东省电力线路器材厂有限公司 | 广东省 | 输电线路铁塔 | 220kV-2D1W9J1-21m | 2018-10-23 | 合格 |  | 江苏省产品质量监督检验研究院（国家工程复合材料产品质量监督检验中心
147 | 广州从化华顺钢结构设备安装有限公司 | 广东省 | 输电线路铁塔 | 110kV-1C1W2J3-15m | 2018-10-30 | 合格 |  | 江苏省产品质量监督检验研究院（国家工程复合材料产品质量监督检验中心
148 | 广东鹏星重工有限公司 | 广东省 | 输电线路铁塔 | 10kV-DNJ8M-13.5m | 2018.3.17/DNJ8M-13.5M | 合格 |  | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院
149 | 台山市龙达线路器材有限公司 | 广东省 | 输电线路铁塔 | 10KV-JG2-15m | 2018-8-20/18-06A21 | 合格 |  | 浙江省冶金产品质量检验站有限公司
150 | 广东威立电力器材有限公司 | 广东省 | 输电线路铁塔 | 10KV-J414A-10.5m | 2018-5-4/— | 合格 |  | 浙江省冶金产品质量检验站有限公司
151 | 广东威立电力器材有限公司 | 广东省 | 输电线路铁塔 | 220KV-2F2W6Z1-36m | 2018-08-31 | 合格 |  | 浙江省冶金产品质量检验站有限公司
152 | 广东新会罗坑电力线路器材有限公司 | 广东省 | 输电线路铁塔 | 110kV-1D1W2-J2-24m | 2018-11-08 | 合格 |  | 江苏省产品质量监督检验研究院（国家工程复合材料产品质量监督检验中心
153 | 台山市龙达线路器材有限公司 | 广东省 | 输电线路铁塔 | 500KV-ZV351-27m | 2018-6-30/18-04A30 | 合格 |  | 浙江省冶金产品质量检验站有限公司
154 | 广东安恒铁塔钢构有限公司 | 广东省 | 输电线路铁塔 | 220kV-2Z1A2-33m | 2018.8.6/18217 | 合格 |  | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院
155 | 广东省电力线路器材厂有限公司 | 广东省 | 输电线路铁塔 | 110kV-1C2W9-Z2-33m | 2018-11-26 | 合格 |  | 江苏省产品质量监督检验研究院（国家工程复合材料产品质量监督检验中心
156 | 佛山市昆威铁塔制造有限公司 | 广东省 | 输电线路铁塔 | 10KV-DNJ1-10.5m | 2018-07 | 合格 |  | 浙江省冶金产品质量检验站有限公司
157 | 广州增立钢管结构股份有限公司 | 广东省 | 输电线路铁塔 | 110kV-1C1W9-J1-15m | 2018.8.10/18-210 | 合格 |  | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院
158 | 广西凯威铁塔有限公司 | 广西壮族自治区 | 输电线路铁塔 | 35kV-L1D2J1-18m | 2018-09-02/ZLJJ20180546 | 合格 |  | 江苏省产品质量监督检验研究院（国家工程复合材料产品质量监督检验中心
159 | 广西电力线路器材厂有限责任公司 | 广西壮族自治区 | 输电线路铁塔 | 35KV-L1C3-Z2D-18m | 2018-04-13 | 合格 |  | 浙江省冶金产品质量检验站有限公司
160 | 广西送变电建设有限责任公司铁塔厂 | 广西壮族自治区 | 输电线路铁塔 | 35kV-L1A2J1D-18m | 2018.8.25 | 合格 |  | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院
161 | 南宁益塔通电力设备有限公司 | 广西壮族自治区 | 输电线路铁塔 | 110kV-ZS4-21 | 2018.9.5 | 合格 |  | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院
162 | 广西凯威铁塔有限公司 | 广西壮族自治区 | 输电线路铁塔 | 35kV-AZT1131-36m | 2018-09-14/ZLJJ20180547 | 合格 |  | 江苏省产品质量监督检验研究院（国家工程复合材料产品质量监督检验中心
163 | 广西桂能铁塔有限公司 | 广西壮族自治区 | 输电线路铁塔 | 110kV-ZS4-18m | 2018-02-10 | 合格 |  | 江苏省产品质量监督检验研究院（国家工程复合材料产品质量监督检验中心
164 | 重庆广仁铁塔制造有限公司 | 重庆市 | 输电线路铁塔 | 35kV-7712G-18m | 2018-02-25 | 合格 |  | 江苏省产品质量监督检验研究院（国家工程复合材料产品质量监督检验中心
165 | 重庆顺泰铁塔制造有限公司 | 重庆市 | 输电线路铁塔 | 500kV-ZKC2910-64m | 2018年10月30日 | 合格 |  | 重庆市计量质量检测研究院
166 | 重庆广仁铁塔制造有限公司 | 重庆市 | 输电线路铁塔 | 110kV-1A3-J2B-21m | 2018-03-15 | 合格 |  | 江苏省产品质量监督检验研究院（国家工程复合材料产品质量监督检验中心
167 | 重庆顺泰铁塔制造有限公司 | 重庆市 | 输电线路铁塔 | 35kV-1E11-SJ2-18m | 2018年10月30日 | 合格 |  | 重庆市计量质量检测研究院
168 | 重庆顺泰铁塔制造有限公司 | 重庆市 | 输电线路铁塔 | 220kV-2DJG133K-39m | 2018年05月24日 | 合格 |  | 重庆市计量质量检测研究院
169 | 四川广安鑫光电力铁塔有限公司 | 四川省 | 输电线路铁塔 | 110kV-1A5-DJ-15m | 2018年8月10日 | 合格 |  | 重庆市计量质量检测研究院
170 | 成都岷江电力钢结构有限责任公司 | 四川省 | 输电线路铁塔 | 220kV-2K1-JC1A-21m | 2018年10月6日 | 合格 |  | 重庆市计量质量检测研究院
171 | 四川广安鑫光电力铁塔有限公司 | 四川省 | 输电线路铁塔 | 220kV-2A5-J1-21m | 2018年8月5日 | 合格 |  | 重庆市计量质量检测研究院
172 | 成都市东方电力线路构件厂 | 四川省 | 输电线路铁塔 | 35kV-1SJB31-27m | 2018年9月15日 | 合格 |  | 重庆市计量质量检测研究院
173 | 中电建成都铁塔有限公司 | 四川省 | 输电线路铁塔 | 35kV-35B4-J1-21m | 2018年6月1日 | 合格 |  | 重庆市计量质量检测研究院
174 | 成都鼎洋构件有限责任公司 | 四川省 | 输电线路铁塔 | 35kV-06B5-SJ1-24m | 2018年10月10日 | 合格 |  | 重庆市计量质量检测研究院
175 | 成都市东方电力线路构件厂 | 四川省 | 输电线路铁塔 | 500kV-5KDZ441-48m | 2018年10月6日 | 合格 |  | 重庆市计量质量检测研究院
176 | 中电建成都铁塔有限公司 | 四川省 | 输电线路铁塔 | 220kV-SZ9101-36m | 2018年9月4日 | 合格 |  | 重庆市计量质量检测研究院
177 | 四川翔越电力线路构件有限公司 | 四川省 | 输电线路铁塔 | 110kV-1A3-J3-21m | 2018年9月27日 | 合格 |  | 重庆市计量质量检测研究院
178 | 成都市东方电力线路构件厂 | 四川省 | 输电线路铁塔 | 220kV-2B1-ZMC1-30m | 2018年9月4日 | 合格 |  | 重庆市计量质量检测研究院
179 | 云南哨鑫电力器材有限公司 | 云南省 | 输电线路铁塔 | 110kV-1B1Y1-J2-15m | 2018年3月 | 合格 |  | 重庆市计量质量检测研究院
180 | 云南金甲电气有限公司 | 云南省 | 输电线路铁塔 | 110kV-J2-18m | 2018年9月12日 | 合格 |  | 重庆市计量质量检测研究院
181 | 洱源县三营农机修配厂 | 云南省 | 输电线路铁塔 | 35kV-ZS4-21m | 2018年7月3日 | 合格 |  | 重庆市计量质量检测研究院
182 | 云南精密达电力器材有限公司 | 云南省 | 输电线路铁塔 | 35kV-JY181-15m | 2018年8月11日 | 合格 |  | 重庆市计量质量检测研究院
183 | 云南建源电力器材有限公司 | 云南省 | 输电线路铁塔 | 110kV-1B1Y1-J2-24m | 2018年10月3日 | 合格 |  | 重庆市计量质量检测研究院
184 | 洱源县三营农机修配厂 | 云南省 | 输电线路铁塔 | 110kV-JG231-27m | 2018年8月7日 | 合格 |  | 重庆市计量质量检测研究院
185 | 云南盛杰钢结构有限公司 | 云南省 | 输电线路铁塔 | 35kV-L1D2-Z2D-18m | 2018年10月12日 | 合格 |  | 重庆市计量质量检测研究院
186 | 云南东电线路器材有限公司 | 云南省 | 输电线路铁塔 | 220kV-2D1Z5-Z2-27m | 2018年5月30日 | 合格 |  | 重庆市计量质量检测研究院
187 | 云南东电线路器材有限公司 | 云南省 | 输电线路铁塔 | 35kV-1ZM211-24m | 2018年7月6日 | 合格 |  | 重庆市计量质量检测研究院
188 | 云南盛杰钢结构有限公司 | 云南省 | 输电线路铁塔 | 110kV-1A1Y1-ZM3-15m | 2018年10月12日 | 合格 |  | 重庆市计量质量检测研究院
189 | 云南通宇金属制品有限公司 | 云南省 | 输电线路铁塔 | 110kV-ZS2-18m | 2018年8月26日 | 合格 |  | 重庆市计量质量检测研究院
190 | 中国能源建设集团陕西银河电力线路器材有限公司 | 陕西省 | 输电线路铁塔 | 35kV-B07-J4-15m | 2018.9.18 | 合格 |  | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院
191 | 陕西三原银河铁塔制造有限责任公司 | 陕西省 | 输电线路铁塔 | 110kV-1B3-J3-24m | 2018-08-26 | 合格 |  | 江苏省产品质量监督检验研究院（国家工程复合材料产品质量监督检验中心
192 | 陕西三原银河铁塔制造有限责任公司 | 陕西省 | 输电线路铁塔 | 110kV-1B3-ZM1-18m | 2018-08-26 | 合格 |  | 江苏省产品质量监督检验研究院（国家工程复合材料产品质量监督检验中心
193 | 中国能源建设集团宝鸡铁塔制造有限公司 | 陕西省 | 输电线路铁塔 | 110kV-06B2-Z2-30m | 2018.9.10/18-070 | 合格 |  | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院
194 | 甘肃省邮政机械厂 | 甘肃省 | 输电线路铁塔 | 110kV-110ZGu1-18m | 2018-03-15 | 合格 |  | 江苏省产品质量监督检验研究院（国家工程复合材料产品质量监督检验中心
195 | 新疆汇鑫源电力器材有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 输电线路铁塔 | 35kV-774-21.0m | 2018.10.10 | 合格 |  | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院
196 | 新疆汇鑫源电力器材有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 输电线路铁塔 | 220kV-2DJ301-18.0m | 2018.10.6 | 合格 |  | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院
197 | 新疆汇恒源电建有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 输电线路铁塔 | 110kV-双花线-27m | 2018.10.16 | 合格 |  | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院
198 | 衡水东盛铁塔有限公司 | 河北省 | 输电线路铁塔 | 110kV-SZC1-24m | 2018-09 | 不合格 | 钢材材质 | 江苏省产品质量监督检验研究院（国家工程复合材料产品质量监督检验中心
199 | 安徽宏源铁塔有限公司 | 安徽省 | 输电线路铁塔 | 10kV-35B15-SZ1-18m | 2018-10/HY-01 | 不合格 | 钢材材质 | 徐州市质量技术监督综合检验检测中心（国家网架及钢结构产品质量监督检验中心）
200 | 安徽宏进钢结构件制造有限公司 | 安徽省 | 输电线路铁塔 | 35kV-ZS2-15m | 2017-11/佳木路撮一、二线工程 | 不合格 | 钢材外形尺寸,钢材材质,锌层（厚度） | 徐州市质量技术监督综合检验检测中心（国家网架及钢结构产品质量监督检验中心）
201 | 山东齐盛达铁塔股份有限公司 | 山东省 | 输电线路铁塔 | 35kV-774-18m | 2017.11.26 | 不合格 | 零部件尺寸（主材） | 青岛市产品质量监督检验研究院
202 | 山东坤德钢结构有限公司 | 山东省 | 输电线路铁塔 | 110kV-1A3-ZMK-39m | 2018-04/华运无棣线 | 不合格 | 钢材外形尺寸 | 徐州市质量技术监督综合检验检测中心（国家网架及钢结构产品质量监督检验中心）
203 | 海口振龙电力线路器材有限公司 | 海南省 | 输电线路铁塔 | 35KV-L1C2-JDD-18m | 2018-8-25/NLLDLC.F-2018-64 | 不合格 | 钢材外形尺寸,钢材材质 | 浙江省冶金产品质量检验站有限公司
注：按行政区域排序。