## 表
附表1-5
热泵热水机（器）产品质量国家监督抽查产品及其企业名单
序号 | 企业名称 | 所在地 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 | 备注
1 | 北京同方洁净技术有限公司 | 北京市 | 热泵热水机组 | TFS-SKR480Ⅰ | 2018-09 | 合格 |  | 合肥通用机电产品检测院有限公司（国家压缩机制冷设备质量监督检验中心）
2 | 杭州康泉热水器有限公司 | 浙江省 | 空气源热泵热水机 | 水箱：KWS-200 室外机：KFY-46S | 2018-05-23 | 合格 |  | 合肥通用机电产品检测院有限公司（国家压缩机制冷设备质量监督检验中心）
3 | 浙江阳帆节能开发有限公司 | 浙江省 | 空气能热泵热水器 | 水箱：200L-YFS 室外机：KF-99B | 2018-09-20 | 合格 |  | 合肥通用机电产品检测院有限公司（国家压缩机制冷设备质量监督检验中心）
4 | 浙江豪瓦特节能科技有限公司 | 浙江省 | 热泵热水器 | 主机：SLFKR-60 水箱：SLFKR-60/150H | 2018-05-25 | 合格 |  | 合肥通用机电产品检测院有限公司（国家压缩机制冷设备质量监督检验中心）
5 | 马鞍山市博浪热能科技有限公司 | 安徽省 | 空气源热泵热水机 | KFXRS-12Ⅰ | 2018-05-22 | 合格 |  | 合肥通用机电产品检测院有限公司（国家压缩机制冷设备质量监督检验中心）
6 | 滁州市仙迪节能科技有限公司 | 安徽省 | 空气源热泵热水机 | 水箱：SDRS-1F2/150 室外机：SDRS-1F2 | 2018-06-06 | 合格 |  | 合肥通用机电产品检测院有限公司（国家压缩机制冷设备质量监督检验中心）
7 | 万家乐空气能科技有限公司 | 湖南省 | 空气能热泵热水器 | 水箱：WRS160-21 室外机：KF65 | 2018-03-19 | 合格 |  | 合肥通用机电产品检测院有限公司（国家压缩机制冷设备质量监督检验中心）
8 | 广东瑞星新能源科技有限公司 | 广东省 | 热泵热水器 | LWH-050 380V 3N～ 50Hz R22 | 2018-08-04 | 合格 |  | 广东产品质量监督检验研究院
9 | 广州尚佰特空调设备有限公司 | 广东省 | 热泵中央热水机组 | SBT050A 380V 3N～ 50Hz R22 | 2018-09-12 | 合格 |  | 广东产品质量监督检验研究院
10 | 广州德能热源设备有限公司 | 广东省 | 热泵热水器 | 主机：DE-10W/A3 220V～ 50Hz R22 水箱：DE-150L/A1 | 2018-06-26 | 合格 |  | 广东产品质量监督检验研究院
11 | 广东纽恩泰新能源科技发展有限公司 | 广东省 | 热泵热水器 | 主机：NE-BPFR115 220V～ 50Hz R410A 水箱：NE-R210 | 2018-05-10 | 合格 |  | 广东产品质量监督检验研究院
12 | 佛山市确正冷热设备有限公司 | 广东省 | 空气源热泵热水机组 | KFXRS-18II 380V 3N～ 50Hz R22 | 2018-10-23 | 合格 |  | 广东产品质量监督检验研究院
13 | 广东澳信热泵空调有限公司 | 广东省 | 空气源热泵热水机组 | AWH-007PV 220V～ 50Hz R22 | 2018-10 | 合格 |  | 广东产品质量监督检验研究院
14 | 佛山聚阳新能源有限公司 | 广东省 | 空气源热泵热水器 | 主机：KF85D 220V～ 50Hz R22 水箱：KF-150L | 0001803232919 | 合格 |  | 广东产品质量监督检验研究院
15 | 广东长菱空调冷气机制造有限公司 | 广东省 | 热泵热水器 | 主机：CL-H-9K/F 220V～ 50Hz R22 水箱：CR150-9B201 | 2018-10-15 | 合格 |  | 广东产品质量监督检验研究院
16 | 深圳市金源鑫节能科技有限公司 | 广东省 | 空气能热泵热水器 | JYX-015 220V～ 50Hz R22 | 2018-09-26 | 合格 |  | 广东产品质量监督检验研究院
17 | 广东尚九新能源科技有限公司 | 广东省 | 空气源热泵（家用分体机） | 室外机：KF120-015R 220V～ /50Hz R22 水箱：T200RNXC | 2018-10-20 | 合格 |  | 广东产品质量监督检验研究院
18 | 东莞市众力新能源设备有限公司 | 广东省 | 空气能热水器 | 室外机：KFRG-010H 220V～ 50Hz R22 水箱：KFRG-150F | 2018-03 | 合格 |  | 广东产品质量监督检验研究院
19 | 广东纽恩泰新能源科技发展有限公司 | 广东省 | 热泵热水器 | 主机：NE-BPFR115 220V～ 50Hz R410A 水箱：NE-R210 | 2018-04-24 | 合格 |  | 广东产品质量监督检验研究院
20 | 广东米特拉电器科技有限公司 | 广东省 | 热泵热水器 | 主机：MKR-BPFC115 220V～ 50Hz R410A 水箱：MKR-C200 | 2018-04-16 | 合格 |  | 广东产品质量监督检验研究院
21 | 深圳市派沃新能源科技股份有限公司 | 广东省 | 空气源热泵机组 | PW050-KFXRS/C 380V 3N～ 50Hz R22 | 2018-09 | 合格 |  | 广东产品质量监督检验研究院
22 | 珠海格力电器股份有限公司 | 广东省 | 热泵热水器 | 主机：KFRS-5.0J/B-3 220V～ 50Hz R22 水箱：SXT300LCJW/A-3 | 2018-07 | 合格 |  | 广东产品质量监督检验研究院
23 | 广东澳德绅电器科技有限公司 | 广东省 | 空气能热泵热水器 | 室外机：KF100/2B 220V～ 50Hz R22 水箱：RS210 | 室外机：2018-10-24 水箱：2018-11-07 | 合格 |  | 广东产品质量监督检验研究院
24 | 广东日出东方空气能有限公司 | 广东省 | 空气源热泵热水器 | 室外机：KF-75MR2A1 220V～ 50Hz R22 水箱：SX-210/AFEMR2A1 | 2018-05-03 | 合格 |  | 广东产品质量监督检验研究院
25 | 佛山市南海佰什特通用设备有限公司 | 广东省 | 空气源热泵机组 | BKR05D 380V 3N～ 50Hz R22 | 2018-11-12 | 合格 |  | 广东产品质量监督检验研究院
26 | 广东高而美制冷设备有限公司 | 广东省 | 空气能热水器 | 室外机：KF70-RB/2 220V～ 50Hz R22 水箱：RSX-150B1RB/2 | 2018-04-21 | 合格 |  | 广东产品质量监督检验研究院
27 | 东莞市欧特节能设备有限公司 | 广东省 | 空气能热水器 | KF-010H/0BT;水箱型号：RSX-200/0BT | 2018-01 | 合格 |  | 合肥通用机电产品检测院有限公司（国家压缩机制冷设备质量监督检验中心）
28 | 广东芬尼克兹节能设备有限公司 | 广东省 | （循环式）热泵热水机 | PASHW030-XI | 2018-09-10 | 合格 |  | 合肥通用机电产品检测院有限公司（国家压缩机制冷设备质量监督检验中心）
29 | 四川长虹空调有限公司 | 四川省 | 空气源热泵热水器 | 整机：KF70/150-WP1(W11) 水箱：W150(70)LPM(W11) 室外机：KF70W/11 | 水箱：2018-08-11 室外机：2018-03-15 | 合格 |  | 合肥通用机电产品检测院有限公司（国家压缩机制冷设备质量监督检验中心）
30 | 东莞市天元节能科技有限公司 | 广东省 | 空气源热泵热水器 | TY-050 | 2018-09 | 不合格 | 热泵制热量 | 合肥通用机电产品检测院有限公司（国家压缩机制冷设备质量监督检验中心） | 初检不合格，企业提出复检，复检仍不合格。
31 | 广东衡峰热泵设备科技有限公司 | 广东省 | 智能空气源热泵热水机组 | HFRB-018-RSJ-KA-K 380V 3N～ 50Hz R22 | 2017-08 | 不合格 | 热泵制热量 | 广东产品质量监督检验研究院
32 | 中山市仙迪新能源设备有限公司 | 广东省 | 空气源热泵热水机 | 水箱：SDSX-150L 室外机：SDRS-1F | 水箱：2018-04 室外机：2018-03 | 不合格 | 接地措施 | 合肥通用机电产品检测院有限公司（国家压缩机制冷设备质量监督检验中心）
33 | 佛山市德天电器有限公司 | 广东省 | 空气源热泵热水器 | KR-120FJI 220V～ 50Hz R22 | 2018-08-10 | 不合格 | 热泵制热量 | 广东产品质量监督检验研究院
34 | 佛山市科霖新能源科技有限公司 | 广东省 | 热泵热水器 | 室外机：RSJ-32 220V～ 50Hz R417A(R22) 水箱：RSJ-32/200 | KL20180700215、KL20180700216 | 不合格 | 电源连接和外部软线 | 广东产品质量监督检验研究院
35 | 佛山市申功豹机电有限公司 | 广东省 | 空气能热泵热水器 | 主机：SGB-015P 220V～ 50Hz R22 水箱：SGB-150 | 主机：2018-10-21 水箱：2018-10-22 | 不合格 | 热泵制热量,能源效率等级 | 广东产品质量监督检验研究院
36 | 广州市嘉迪制冷设备制造有限公司 | 广东省 | 空气源热泵热水机 | 水箱：KF100/200KQ 室外机：KF100 | 2018-08-29 | 不合格 | 接地措施 | 合肥通用机电产品检测院有限公司（国家压缩机制冷设备质量监督检验中心）
注：按行政区域排序。