附件1

本次检验项目

| 序号 | 分类 | 产品类别 | 实抽数量 | 项目序号 | 推荐方案项目 | 检测方法 | 判定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粮 食 加 工 品 | 发酵面 制品 | 2批 | 1 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | GB 5009.121-2016 | GB2760-2014 |
|  |  |  |  | 2 | 苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计） | GB 5009.28-2016 | GB2760-2014 |
|  |  |  |  | 3 | 山梨酸及其钾盐（以山梨酸计） | GB 5009.28-2016 | GB2760-2014 |
|  |  |  |  | 4 | 铅（以Pb计） | GB 5009.12-2017 | GB2762-2017 |
|  |  | 米粉 | 2批 | 1 | 二氧化硫残留量 | GB 5009.34-2016 | GB 2760-2014 |
|  |  |  |  | 2 | 铅（以Pb计） | GB 5009.12-2017 | GB2762-2017 |
|  |  |  |  | 3 | 铬（以Cr计） | GB 5009.123-2014 | GB2762-2017 |
|  |  | 大米 | 2批 | 1 | 镉(以Cd计) | GB 5009.15-2014 | GB 2762-2017 |
|  |  |  |  | 2 | 铅(以Pb计) | GB 5009.12-2017 | GB 2762-2017 |
|  |  |  |  | 3 | 铬(以Cr计) | GB 5009.123-2014 | GB 2762-2017 |
|  |  |  |  | 4 | 黄曲霉毒素B₁ | GB 5009.22-2016 | GB 2761-2017 |
|  |  | 通用小 麦粉、专 用小麦粉 | 1批 | 1 | 过氧化苯甲酰 | GB/T 22325-2008 | GB 2761-2017 |
|  |  |  |  | 2 | 赭曲霉毒素A | GB 5009.96-2016 | GB 2761-2017 |
|  |  |  |  | 3 | 镉(以Cd计) | GB 5009.15-2014 | GB 2762-2017 |
|  |  |  |  | 4 | 二氧化钛 | GB 5009.246-2016 | GB 2760-2014 |
|  |  |  |  | 5 | 铅(以Pb计) | GB 5009.12-2017 | GB 2762-2017 |
|  |  |  |  | 6 | 滑石粉 | GB 5009.269-2016 | GB 2762-2017 |
|  |  |  |  | 7 | 黄曲霉毒素B₁ | GB 5009.22-2016 | GB 2761-2017 |
|  |  |  |  | 8 | 脱氧雪腐镰刀菌烯醇 | GB 5009.111-2016 | 卫生部公告[2011]第4号 |
|  |  | 谷物 加工品 | 3批 | 1 | 铅(以 Pb 计 | GB 5009.12-2017(第一法) | GB/T11766-2008 |
|  |  |  |  | 2 | 镉(以 Cd 计) | GB 5009.15-2014 | GB/T11766-200 |
|  |  |  |  | 3 | 黄曲霉毒素 B₁ | GB 5009.22-2016(第三法 柱后碘衍生法) | GB/T11766-200 |
| 2 | 乳 制 品 | 奶片、 奶条等 | 1批 | 1 | 铅(以 Pb 计) | GB 5009.12-2017(第一法) | DBS15/002 |
|  |  |  |  | 2 | 黄曲霉毒素 M₁ | GB 5009.24-2016(第二法) | DBS15/002 |
|  |  |  |  | 3 | 三聚氰胺 | GB/T 22388-2008(第二法) | DBS15/002 |
| 3 | 方 便 食 品 | 方便粥、 方便盒饭、 冷面及 其他熟 制方便 食品等 | 5批 | 1 | 黄曲霉毒素 B₁ | GB 5009.22-2016 (第三法 柱后电化学 衍生法) | GB17400 |
|  |  |  |  | 2 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计） | GB 5009.28-2016(第一法) | GB17400 |
|  |  |  |  | 3 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | GB 5009.28-2016(第一法) | GB17400 |
|  |  |  |  | 4 | 沙门氏菌 | GB 4789.4-2016 | GB17400 |
|  |  |  |  | 5 | 金黄色葡萄球菌 | GB 4789.10-2016(第二法) | GB17400 |
|  |  |  |  | 6 | 酸价(以脂肪计) | GB 5009.229-2016(第二法) | GB17400 |
|  |  |  |  | 7 | 过氧化值(以脂肪计) | GB 5009.227-2016(第一法) | GB17400 |
|  |  |  |  | 8 | 铅(以 Pb 计) | GB 5009.12-2017(第一法) | GB17400 |
|  |  |  |  | 9 | 糖精钠(以糖精计) | GB 5009.28-2016(第一法) | GB17400 |
|  |  |  |  | 10 | 菌落总数 | GB 4789.2-2016 | GB17400 |
|  |  |  |  | 11 | 大肠菌群 | GB 4789.3-2016(第二法) | GB17400 |
|  |  |  |  | 12 | 霉菌 | GB 4789.15-2016(第一法) | GB17400 |
| 4 | 淀粉及淀粉制品 | 粉丝粉条 | 1批 | 1 | 铅（以Pb计） | GB 5009.12-2017(第一法) | GB 2762-2017 |
|  |  |  |  | 2 | 铝的残留量（干样品，以Al计） | GB 5009.182-2017(第二法) | GB 2760-2014 |
|  |  |  |  | 3 | 二氧化硫残留量 | GB 5009.34-2016 | GB 2760-2014 |
|  |  |  |  | 4 | 菌落总数 | GB 4789.2-2016 | GB 2713-2015 |
|  |  |  |  | 5 | 大肠菌群 | GB 4789.3-2016(第二法) | GB 2713-2015 |
|  |  |  |  | 6 | 金黄色葡萄球菌 | GB 4789.10-2016(第二法) | GB 29921-2013 |
|  |  |  |  | 7 | 沙门氏菌 | GB 4789.4-2016 | GB 29921-2013 |
| 5 | 餐 饮 食 品 | 发酵面 制品 | 3批 | 1 | 苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计） | GB 5009.28-2016(第一法) | GB 2760-2014 |
|  |  |  |  | 2 | 山梨酸及其钾盐（以山梨酸计） | GB 5009.28-2016(第一法) | GB 2760-2014 |
|  |  |  |  | 3 | 糖精钠（以糖精计） | GB 5009.28-2016(第一法) | GB 2760-2014 |
| 6 | 糕 点 | 糕点 | 37批 | 1 | 丙二醇 | GB 5009.251-2016第二法 | GB 2760-2014 |
|  |  |  |  | 2 | 过氧化值（以脂肪计） | GB 5009.227-2016第一法 | GB 7099-2015 |
|  |  |  |  | 3 | 同一功能的食品添加剂混合使用时各自占其最大使用量比例 | GB2760-2014 | GB 7099-2015 |
|  |  |  |  | 4 | 酸价（以脂肪计） | GB 5009.229-2016第二法 | GB 7099-2015 |
|  |  |  |  | 5 | 铅(以Pb计) | GB 5009.12-2017 第二法 | GB 2762-2017 |
|  |  |  |  | 6 | 铝的残留量（干样品，以Al计） | GB 5009.182-2017 第一法 | GB 2760-2014 |
|  |  |  |  | 7 | 三氯蔗糖 | GB 22255-2014 | GB 2760-2014 |
|  |  |  |  | 8 | 丙酸及其钠盐、钙盐（以丙酸计） | GB 5009.120-2016 第一法 | GB 2760-2014 |
|  |  |  |  | 9 | 安赛蜜 | SN/T 3538-2013 | GB 2760-2014 |
|  |  |  |  | 10 | 富马酸二甲酯 | NY/T 1723-2009 | 食品整治办〔2009〕5 号 |
|  |  |  |  | 11 | 山梨酸及其钾盐（以山梨酸计） | GB 5009.28-2016 第一法 | GB 2760-2014 |
|  |  |  |  | 12 | 甜蜜素（以环己基氨基磺酸计） | GB 5009.97-2016 第二法 | GB 2760-2014 |
|  |  |  |  | 13 | 糖精钠（以糖精计） | GB 5009.28-2016 第一法 | GB 2760-2014 |
|  |  |  |  | 14 | 纳他霉素 | GB/T 21915-2008 | GB 2760-2014 |
|  |  |  |  | 15 | 脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计） | GB 5009.121-2016 第二法 | GB 2760-2014 |
|  |  |  |  | 16 | 苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计） | GB 5009.28-2016 第一法 | GB 2760-2014 |
| 7 | 调 味 品 | 火锅 底料、 麻辣烫 底料及 蘸料 | 1批 | 1 | 二氧化硫残留量 | GB 5009.34-2016 | GB 2760-2014 |
|  |  |  |  | 2 | 同一功能的食品添加剂混合使用时各自占其最大使用量比例 | GB 2760-2014 | GB 2760-2014 |
|  |  |  |  | 3 | 苯甲酸钠（以苯甲酸计） | GB 5009.28-2016 | GB 2760-2014 |
|  |  |  |  | 4 | 山梨酸 | GB 5009.28-2016 | GB 2760-2014 |
|  |  |  |  | 5 | 脱氢乙酸 | GB 5009.121-2016 | GB 2760-2014 |
|  |  |  |  | 6 | 苏丹红I | GB/T 19681-2005 | 整顿办函[2011]1号 |
|  |  |  |  | 7 | 苏丹红II(mg/kg) | GB/T 19681-2005 | 整顿办函[2011]1号 |
|  |  |  |  | 8 | 苏丹红III(mg/kg) | GB/T 19681-2005 | 整顿办函[2011]1号 |
|  |  |  |  | 9 | 苏丹红IV(mg/kg) | GB/T 19681-2005 | 整顿办函[2011]1号 |
|  |  |  |  | 10 | 铅 | GB 5009.12-2017 | GB2762-2017 |
|  |  |  |  | 11 | 总砷(以As计) | GB 5009.11-2014 | GB2762-2017 |
| 7 | 调 味 品 | 辣椒酱 | 1批 | 1 | 二氧化硫残留量 | GB 5009.34-2016 | GB 2760-2014 |
|  |  |  |  | 2 | 防腐剂混合使用时各自占其最大使用量比例之和 | GB 2760-2014 | GB 2760-2014 |
|  |  |  |  | 3 | 苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计） | GB 5009.28-2016 | GB 2760-2014 |
|  |  |  |  | 4 | 山梨酸及其钾盐（以山梨酸计） | GB 5009.28-2016 | GB 2760-2014 |
|  |  |  |  | 5 | 脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计） | GB 5009.121-2016 | GB 2760-2014 |
|  |  |  |  | 6 | 苏丹红I | GB/T 19681-2005 | 整顿办函[2011]1号 |
|  |  |  |  | 7 | 苏丹红II | GB/T 19681-2005 | 整顿办函[2011]1号 |
|  |  |  |  | 8 | 苏丹红III | GB/T 19681-2005 | 整顿办函[2011]1号 |
|  |  |  |  | 9 | 苏丹红IV | GB/T 19681-2005 | 整顿办函[2011]1号 |
|  |  |  |  | 10 | 糖精钠（以糖精计） | GB 5009.28-2016 | GB 2760-2014 |
|  |  |  |  | 11 | 甜蜜素（以环己基氨基磺酸计） | GB 5009.97-2016 | GB 2760-2014 |
|  |  |  |  | 12 | 阿斯巴甜 | GB 5009.263-2016 | GB 2760-2014 |
|  |  |  |  | 13 | 铅（以Pb计） | GB 5009.12-2017 | GB2762-2017 |
|  |  |  |  | 14 | 总砷(以As计) | GB 5009.11-2014 | GB2762-2017 |
|  |  |  |  | 15 | 沙门氏菌 | GB 4789.4-2016 | GB29921-2013 |
|  |  |  |  | 16 | 金黄色葡萄球菌 | GB 4789.10-2016 | GB29921-2013 |
|  |  | 酿造 食醋、 配制 食醋 | 2批 | 1 | 总酸（以乙酸计） | GB/T 5009.41-2003 | SB/T 10337-2012 |
|  |  |  |  | 2 | 游离矿酸 | GB 5009.233-2016 | GB 2719-2003 |
|  |  |  |  | 3 | 铅（以Pb计） | GB 5009.12-2017(第一法) | GB 2762-2017 |
|  |  |  |  | 4 | 总砷（以As计） | GB 5009.11-2014(第一篇第二法) | GB 2762-2017 |
|  |  |  |  | 5 | 黄曲霉毒素B1 | GB 5009.22-2016 (第四法 ) | GB 2761-2017 |
|  |  |  |  | 6 | 苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计） | GB 5009.28-2016(第一法) | GB 2760-2014 |
|  |  |  |  | 7 | 山梨酸及其钾盐（以山梨酸计） | GB 5009.28-2016(第一法) | GB 2760-2014 |
|  |  |  |  | 8 | 脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计） | GB 5009.121-2016(第二法) | GB 2760-2014 |
|  |  |  |  | 9 | 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | / | GB 2760-2014 |
|  |  |  |  | 10 | 糖精钠（以糖精计） | GB 5009.28-2016(第一法) | GB 2760-2014 |
|  |  |  |  | 11 | 阿斯巴甜 | GB 5009.263-2016 | GB 2760-2014 |
|  |  |  |  | 12 | 菌落总数 | GB 4789.2-2016 | GB 2719-2003 |
|  |  |  |  | 13 | 大肠菌群 | GB/T 4789.3-2003 | GB 2719-2003 |
| 7 | 调 味 品 | 黄豆酱、 甜面酱等 | 1批 | 1 | 氨基酸态氮 | GB 5009.235-2016 (酸度计法) | GB 2718-2014 |
|  |  |  |  | 2 | 铅（以Pb计） | GB 5009.12-2017(第一法) | GB 2762-2017 |
|  |  |  |  | 3 | 总砷（以As计） | GB 5009.11-2014(第二法) | GB 2762-2017 |
|  |  |  |  | 4 | 黄曲霉毒素B1 | GB 5009.22-2016 (第四法 ) | GB 2761-2017 |
|  |  |  |  | 5 | 苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计） | GB 5009.28-2016(第一法) | GB 2760-2014 |
|  |  |  |  | 6 | 山梨酸及其钾盐（以山梨酸计） | GB 5009.28-2016(第一法) | GB 2760-2014 |
|  |  |  |  | 7 | 脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计） | GB 5009.121-2016(第二法) | GB 2760-2014 |
|  |  |  |  | 8 | 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | / | GB 2760-2014 |
|  |  |  |  | 9 | 糖精钠（以糖精计） | GB 5009.28-2016(第一法) | GB 2760-2014 |
|  |  |  |  | 10 | 大肠菌群 | GB 4789.3-2016(第二法) | GB 2718-2014 |
|  |  |  |  | 11 | 金黄色葡萄球菌 | GB 4789.10-2016(第二法) | GB 29921-2013 |
|  |  |  |  | 12 | 沙门氏菌 | GB 4789.4-2016 | GB 29921-2013 |
|  |  | 酿造 酱油、 配制 酱油 | 7批 | 1 | 氨基酸态氮(以氮计) | GB/T 18186-2000 | GB 18186-2000 |
|  |  |  |  | 2 | 铵盐(以占氨基酸态氮的百分比计) | GB 5009.234-2016 | GB 18186-2000 |
|  |  |  |  | 3 | 铅(以 Pb 计) | GB 5009.12-2017(第一法) | GB 2762-2017 |
|  |  |  |  | 4 | 总砷(以 As 计) | GB 5009.11-2014(第二法) | GB 2762-2017 |
|  |  |  |  | 5 | 黄曲霉毒素 B₁ | GB 5009.22-2016(第四法) | GB 2761-2017 |
|  |  |  |  | 6 | 苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计） | GB 5009.28-2016(第一法) | GB 2760-2014 |
|  |  |  |  | 7 | 山梨酸及其钾盐（以山梨酸计） | GB 5009.28-2016(第一法) | GB 2760-2014 |
|  |  |  |  | 8 | 脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计） | GB 5009.121-2016(第二法) | GB 2760-2014 |
|  |  |  |  | 9 | 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | / | GB 2760-2014 |
|  |  |  |  | 10 | 糖精钠（以糖精计） | GB 5009.28-2016(第一法) | GB 2760-2014 |
|  |  |  |  | 11 | 大肠菌群 | GB 4789.3-2016(第二法) | GB 2717-2018 |
|  |  |  |  | 12 | 金黄色葡萄球菌 | GB 4789.10-2016(第二法) | GB 29921-2013 |
|  |  |  |  | 13 | 沙门氏菌 | GB 4789.4-2016 | GB 29921-2013 |
| 8 | 酒 类 | 以蒸馏 酒及食 用酒精 为酒基 的配制 酒 | 3批 | 1 | 酒精度 | GB 5009.225-2016(酒精计法) | GB 2757-2012 |
|  |  |  |  | 2 | 铅（以Pb计） | GB 5009.12-2017(第一法) | GB 2762-2017 |
|  |  |  |  | 3 | 甲醇 | GB 5009.266-2016 | GB 2757-2012 |
|  |  |  |  | 4 | 氰化物（以HCN计） | GB 5009.36-2016(第一法) | GB 2757-2012 |
|  |  |  |  | 5 | 糖精钠（以糖精计） | GB 5009.28-2016(第一法) | GB 2760-2014 |
|  |  |  |  | 6 | 甜蜜素（以环己基氨基磺酸计） | GB 5009.97-2016(第三法) | GB 2760-2014 |
|  |  |  |  | 7 | 二氧化硫残留量 | GB 5009.34-2016 | GB 2760-2014 |
|  |  | 啤酒 | 2批 | 1 | 酒精度 | GB 5009.225-2016(密度瓶法) | GB 2758-2012 |
|  |  |  |  | 2 | 铅（以Pb计） | GB 5009.12-2017(第一法) | GB 2762-2017 |
|  |  |  |  | 3 | 甲醛 | GB/T 5009.49-2008 | GB 2758-2012 |
|  |  |  |  | 4 | 二氧化硫残留量 | GB 5009.34-2016 | GB 2760-2014 |
|  |  | 白酒、 白酒 （液态）、白酒 （原酒） | 4批 | 1 | 氰化物（以HCN计） | GB 5009.36-2016 | GB 2757-2012 |
|  |  |  |  | 2 | 铅(以Pb计) | GB 5009.12-2017 | GB 2762-2017 |
|  |  |  |  | 3 | 糖精钠（以糖精计） | GB 5009.28-2016 | GB 2760-2014 |
|  |  |  |  | 4 | 酒精度 | GB 5009.225-2016 | GB 2757-2012 |
|  |  |  |  | 5 | 甜蜜素（以环己基氨基磺酸计） | GB 5009.97-2016（第三法） | GB 2760-2014 |
|  |  |  |  | 6 | 三氯蔗糖 | GB 22255-2014 | GB 2760-2014 |
|  |  |  |  | 7 | 甲醇 | GB 5009.266-2016 | GB/T 20821-2007 |
| 9 | 食用油、 油脂及其制品 | 煎炸过 程用油 | 1批 | 1 | 酸价(KOH) | GB 5009.229-2016(第一法) | GB 2716-2018 |
|  |  |  |  | 2 | 极性组分 | GB 5009.202-2016(第二法) | GB 2716-2018 |
|  |  | 其他食 用植物 油(半精 炼、全 精炼) | 23批 | 1 | 酸价（以KOH计） | GB5009.229-2016 | GB/T 10464-2017 |
|  |  |  |  | 2 | 过氧化值 | GB5009.227-2016 | GB/T 10464-2017 |
|  |  |  |  | 3 | 溶剂残留量 | GB5009.262-2016 | GB/T 10464-2017 |
|  |  |  |  | 4 | 苯并（a）芘 | GB5009.27-2016 | GB/T 10464-2017 |
|  |  |  |  | 5 | 总砷(以As计) | GB5009.11-2014 | GB/T 10464-2017 |
|  |  |  |  | 6 | 铅 | GB5009.12-2017 | GB/T 10464-2017 |
| 9 | 食用油、 油脂及其制品 | 芝麻油 | 3批 | 1 | 酸价(KOH) | GB 5009.229-2016(第一法) | GB/T 8233-2018 |
|  |  |  |  | 2 | 过氧化值 | GB 5009.227-2016(第一法) | GB/T 8233-2018 |
|  |  |  |  | 3 | 总砷（以As计） | GB 5009.11-2014(第二法) | GB 2762-2017 |
|  |  |  |  | 4 | 铅（以Pb计） | GB 5009.12-2017(第一法) | GB 2762-2017 |
|  |  |  |  | 5 | 苯并[a]芘 | GB 5009.27-2016 | GB 2762-2017 |
|  |  |  |  | 6 | 溶剂残留量 | GB 5009.262-2016 | GB 2716-2018 |
|  |  | 食用植物 调和油 | 2批 | 1 | 酸价(KOH) | GB 5009.229-2016(第一法) | GB/T 1535-2017 |
|  |  |  |  | 2 | 过氧化值 | GB 5009.227-2016(第一法) | GB/T 1535-2017 |
|  |  |  |  | 3 | 总砷（以As计） | GB 5009.11-2014(第二法) | GB 2762-2017 |
|  |  |  |  | 4 | 铅（以Pb计） | GB 5009.12-2017(第一法) | GB 2762-2017 |
|  |  |  |  | 5 | 苯并[a]芘 | GB 5009.27-2016 | GB 2762-2017 |
|  |  |  |  | 6 | 溶剂残留量 | GB 5009.262-2016 | GB 2716-2018 |
| 10 | 蔬 菜 制 品 | 酱腌菜 | 6批 | 1 | 铅（以Pb计） | GB 5009.12-2017(第一法) | GB 2762-2017 |
|  |  |  |  | 2 | 亚硝酸盐（以NaNO2计） | GB 5009.33-2016(第二法) | GB 2762-2017 |
|  |  |  |  | 3 | 阿斯巴甜 | GB 5009.263-2016 | GB 2760-2014 |
|  |  |  |  | 4 | 苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计） | GB 5009.28-2016(第一法) | GB 2760-2014 |
|  |  |  |  | 5 | 二氧化硫残留量 | GB 5009.34-2016 | GB 2760-2014 |
|  |  |  |  | 6 | 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量比例之和 | / | GB 2760-2014 |
|  |  |  |  | 7 | 纽甜 | GB 5009.247-2016 | GB 2760-2014 |
|  |  |  |  | 8 | 三氯蔗糖 | GB 22255-2014 | GB 2760-2014 |
|  |  |  |  | 9 | 山梨酸及其钾盐（以山梨酸计） | GB 5009.28-2016(第一法) | GB 2760-2014 |
|  |  |  |  | 10 | 糖精钠（以糖精计） | GB 5009.28-2016(第一法) | GB 2760-2014 |
|  |  |  |  | 11 | 甜蜜素（以环己基氨基磺酸计） | GB 5009.97-2016(第一法) | GB 2760-2014 |
|  |  |  |  | 12 | 脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计） | GB 009.121-2016(第二法) | GB 2760-2014 |
|  |  |  |  | 13 | 大肠菌群 | GB 4789.3-2016(第二法) | GB 2714-2015 |
|  |  |  |  | 14 | 金黄色葡萄球菌 | GB 4789.10-2016(第二法) | GB 29921-2013 |
|  |  |  |  | 15 | 沙门氏菌 | GB 4789.4-2016 | GB 29921-2013 |
| 11 | 食盐 | 食盐 | 4批 | 1 | 氯化钠(以干基计) | GB 5009.42-2016 | GB 2721-2015 |
|  |  |  |  | 2 | 氯化钾(以干基计) | GB 5009.42-2016(重量法) | GB 2721-2015 |
|  |  |  |  | 3 | 碘(以 I 计) | GB 5009.42-2016 （氧化还原滴定法） | GB 2721-2015 |
|  |  |  |  | 4 | 钡(以 Ba 计) | GB 5009.42-2016 | GB 2721-2015 |
|  |  |  |  | 5 | 铅(以 Pb 计) | GB 5009.12-2017(第一法) | GB 2721-2015 |
|  |  |  |  | 6 | 总砷(以 As 计) | GB 5009.11-2014(第二法) | GB 2721-2015 |
|  |  |  |  | 7 | 镉(以 Cd 计) | GB 5009.15-2014 | GB 2721-2015 |
|  |  |  |  | 8 | 总汞(以 Hg 计) | GB 5009.17-2014(第一法) | GB 2721-2015 |
|  |  |  |  | 9 | 亚硝酸盐(以 NaNO₂计) | GB 5009.33-2016(第二法) | GB 2721-2015 |
|  |  |  |  | 10 | 亚铁氰化钾(以亚铁氰根计) | GB 5009.42-2016 (硫酸亚铁法) | GB 2721-2015 |
| 12 | 肉 制 品 | 熟 肉 干 制 品 | 11批 | 1 | 氯霉素 | GB/T22338-2008 | GB 2726-2016 |
|  |  |  |  | 2 | 苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计） | GB5009.28-2016 | GB 2726-2016 |
|  |  |  |  | 3 | 山梨酸及其钾盐（以山梨酸计） | GB5009.28-2016 | GB 2726-2016 |
|  |  |  |  | 4 | 脱氢乙酸 | GB5009.121-2016 | GB 2726-2016 |
|  |  |  |  | 5 | 同一功能的食品添加剂混合使用时各自占其最大使用量比例 | GB2760-2014 | GB 2726-2016 |
|  |  |  |  | 6 | 铅 | GB5009.12-2017 | GB 2726-2016 |
|  |  |  |  | 7 | 镉 | GB5009.15-2014 | GB 2726-2016 |
|  |  |  |  | 8 | 铬 | GB5009.123-2014 | GB 2726-2016 |
|  |  |  |  | 9 | 沙门氏菌 | GB4789.4-2016 | GB 2726-2016 |
|  |  |  |  | 10 | 金黄色葡萄球菌 | GB4789.10-2016 | GB 2726-2016 |
|  |  |  |  | 11 | 单核细胞增生李斯特氏菌 | GB4789.30-2016 | GB 2726-2016 |
|  |  |  |  | 12 | 大肠埃希氏菌O157:H7 | GB4789.36-2016 | GB 2726-2016 |
|  |  |  |  | 13 | 菌落总数 | GB4789.2-2016 | GB 2726-2016 |
|  |  |  |  | 14 | 大肠菌群 | GB4789.3-2016 | GB 2726-2016 |
| 12 | 肉 制 品 | 熏煮香 肠火腿 | 7批 | 1 | 亚硝酸盐（以亚硝酸钠计） | GB 5009.33-2016 第二法 | GB 2760-2014 |
|  |  |  |  | 2 | 铅(以Pb计) | GB 5009.12-2017 第二法 | GB 2762-2017 |
|  |  |  |  | 3 | 铬（以Cr计） | GB 5009.123-2014 | GB 2762-2017 |
|  |  |  |  | 4 | 镉（以Cd计） | GB 5009.15-2014 | GB 2762-2017 |
|  |  |  |  | 5 | 山梨酸及其钾盐（以山梨酸计） | GB 5009.28-2016 第一法 | GB 2760-2014 |
|  |  |  |  | 6 | 糖精钠（以糖精计） | GB 5009.28-2016 第一法 | GB 2760-2014 |
|  |  |  |  | 7 | 脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计） | GB 5009.121-2016 第二法 | GB 2760-2014 |
|  |  |  |  | 8 | 苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计） | GB 5009.28-2016 第一法 | GB 2760-2014 |
|  |  |  |  | 9 | 氯霉素 | GB/T 22338-2008 | 整顿办函〔2011〕1 号 |
|  |  | 酱卤 肉制品 | 13批 | 1 | 铅（以Pb计） | GB 5009.12-2017(第一法) | GB 2762-2017 |
|  |  |  |  | 2 | 镉（以Cd计） | GB 5009.15-2014 | GB 2762-2017 |
|  |  |  |  | 3 | 铬（以Cr计） | GB 5009.123-2014 | GB 2762-2017 |
|  |  |  |  | 4 | 总砷（以As计） | GB 5009.11-2014(第二法) | GB 2762-2017 |
|  |  |  |  | 5 | 氯霉素 | GB/T 22338-2008 | 整顿办函[2011]1 号 |
|  |  |  |  | 6 | 酸性橙Ⅱ | SN/T 3536-2013 | 整治办[2008]3 号 |
|  |  |  |  | 7 | 亚硝酸盐（以亚硝酸钠计） | GB 5009.33-2016(第二法) | GB 2760-2014 |
|  |  |  |  | 8 | 苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计） | GB 5009.28-2016(第一法) | GB 2760-2014 |
|  |  |  |  | 9 | 山梨酸及其钾盐（以山梨酸计） | GB 5009.28-2016(第一法) | GB 2760-2014 |
|  |  |  |  | 10 | 脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计） | GB 5009.121-2016(第二法) | GB 2760-2014 |
|  |  |  |  | 11 | 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | / | GB 2760-2014 |
|  |  |  |  | 12 | 胭脂红 | GB/T 9695.6-2008(第一法) | GB 2760-2014 |
|  |  |  |  | 13 | 糖精钠（以糖精计） | GB 5009.28-2016(第一法) | GB 2760-2014 |
|  |  |  |  | 14 | 菌落总数 | GB 4789.2-2016 | GB 2726-2005 |
|  |  |  |  | 15 | 大肠菌群 | GB 4789.3-2016(第二法) | GB 2726-2005 |
|  |  |  |  | 16 | 沙门氏菌 | GB 4789.4-2016 | GB 29921-2013 |
|  |  |  |  | 17 | 金黄色葡萄球菌 | GB 4789.10-2016(第二法) | GB 29921-2013 |
|  |  |  |  | 18 | 单核细胞增生李斯特氏菌 | GB 4789.30-2016(第一法) | GB 29921-2013 |
| 13 | 炒 货 食 品 及 坚 果 制 品 | 开心果、杏仁、 松仁、 瓜子 | 4批 | 1 | 二氧化硫残留量 | GB 5009.34-2016 | GB 2760-2014 |
|  |  |  |  | 2 | 过氧化值（以脂肪计） | GB 5009.227-2016第一法 | GB 19300-2014 |
|  |  |  |  | 3 | 酸价（以脂肪计） | GB 5009.229-2016第二法 | GB 19300-2014 |
|  |  |  |  | 4 | 铅(以Pb计) | GB 5009.12-2017 第二法 | GB 2762-2017 |
|  |  |  |  | 5 | 三氯蔗糖 | GB 22255-2014 | GB 2760-2014 |
|  |  |  |  | 6 | 甜蜜素（以环己基氨基磺酸计） | GB 5009.97-2016 第二法 | GB 2760-2014 |
|  |  |  |  | 7 | 糖精钠（以糖精计） | GB 5009.28-2016 第一法 | GB 2760-2014 |
|  |  |  |  | 8 | 纽甜 | GB 5009.247-2016 | GB 2760-2014 |
|  |  |  |  | 9 | 黄曲霉毒素B₁ | GB 5009.22-2016 第三法 | GB 2761-2017 |
|  |  |  |  | 10 | 大肠菌群 | GB 4789.3-2016 第二法 | GB 19300-2014 |
|  |  |  |  | 11 | 沙门氏菌 | GB 4789.4-2016 | GB/T 22165-2008 |
|  |  |  |  | 12 | 霉菌 | GB 4789.15-2016 第一法 | GB 19300-2014 |
|  |  | 其他炒 货食品 及坚果 制品 | 1批 | 1 | 酸价(以脂肪计) | GB 5009.229-2016(第二法) | GB19300-2014 |
|  |  |  |  | 2 | 过氧化值(以脂肪计 | GB 5009.227-2016(第一法 | GB19300-2014 |
|  |  |  |  | 3 | 铅(以 Pb 计) | GB 5009.12-2017(第一法) | GB19300-2014 |
|  |  |  |  | 4 | 黄曲霉毒素 B₁ | GB 5009.22-2016 (第三法) | GB 19300-2014 |
|  |  |  |  | 5 | 糖精钠(以糖精计) | GB 5009.28-2016(第一法) | GB 19300-2014 |
|  |  |  |  | 6 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | GB 5009.97-2016(第二法) | GB 19300-2014 |
|  |  |  |  | 7 | 三氯蔗糖 | GB 22255-2014 | GB 19300-2014 |
|  |  |  |  | 8 | 纽甜, | GB 5009.247-2016 | GB 19300-2014 |
|  |  |  |  | 9 | 二氧化硫残留量 | GB 5009.34-2016 | GB 19300-2014 |
|  |  |  |  | 10 | 大肠菌群 | GB 4789.3-2016(第二法) | GB 19300-2014 |
|  |  |  |  | 11 | 霉菌 | GB 4789.15-2016(第一法) | GB 19300-2014 |
|  |  |  |  | 12 | 沙门氏菌 | GB 4789.4-2016 | GB 19300-2014 |
| 14 | 食 糖 | 绵白糖 | 1批 | 1 | 二氧化硫残留量 | GB 5009.34-2016 | GB/T1445-2018 |
|  |  |  |  | 2 | 总砷(以 As 计) | GB 5009.11-2014(第一法) | GB/T1445-2018 |
|  |  |  |  | 3 | 铅(以 Pb 计) | GB 5009.12-2017(第一法) | GB/T1445-2018 |
|  |  |  |  | 4 | 螨 | GB 13104-2014(附录 A) | GB/T1445-2018 |
|  |  |  |  | 5 | 还原糖分 | QB/T 5012-2016 | GB/T1445-2018 |
|  |  |  |  | 6 | 总糖分 | QB/T 5012-2016（总糖分 第一法） | GB/T1445-2018 |
| 15 | 豆 制 品 | 发酵性 豆制品 | 1批 | 1 | 铅(以 Pb 计 | GB 5009.12-2017(第一法) | GB 2712-2014 |
|  |  |  |  | 2 | 黄曲霉毒素 B₁ | GB 5009.22-2016(第一法) | GB 2712-2014 |
|  |  |  |  | 3 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | GB 5009.28-2016(第一法) | GB 2712-2014 |
|  |  |  |  | 4 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计 | GB 5009.28-2016(第一法) | GB 2712-2014 |
|  |  |  |  | 5 | 脱氢乙酸及其钠盐 (以脱氢乙酸计 | GB 5009.121-2016(第二法) | GB 2712-2014 |
|  |  |  |  | 6 | 糖精钠(以糖精计) | GB 5009.28-2016(第一法) | GB 2712-2014 |
|  |  |  |  | 7 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计 | GB 5009.97-2016(第二法) | GB 2712-2014 |
|  |  |  |  | 8 | 铝的残留量(干样品，以 Al 计) | GB 5009.182-2017(第一法) | GB 2712-2014 |
|  |  |  |  | 9 | 大肠菌群 | GB 4789.3-2016(第二法) | GB 2712-2014 |
|  |  |  |  | 10 | 沙门氏菌 | GB 4789.4-2016 | GB 2712-2014 |
|  |  |  |  | 11 | 金黄色葡萄球菌 | GB 4789.10-2016(第二法) | GB 2712-2014 |
| 16 | 食 用 农 产 品 | 西瓜 | 2批 | 1 | 铅（以Pb计） | GB 5009.12-2017(第一法) | GB 2762-2017 |
|  |  |  |  | 2 | 辛硫磷 | GB/T 20769-2008 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 3 | 肟菌酯 | GB 23200.8-2016 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 4 | 涕灭威 | NY/T 761-2008(第 3 部分) | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 5 | 氰戊菊酯和 S-氰戊菊酯 | NY/T 761-2008(方法二) | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 6 | 嘧菌酯 | NY/T 1453-2007 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 7 | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐 | NY/T 1456-2007 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 8 | 氯吡脲 | 参照 GB/T 20770-2008 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 9 | 甲霜灵和精甲霜灵 | GB 23200.8-2016 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 10 | 甲基硫菌灵 | NY/T 1680-2009 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 11 | 氟虫腈 | 参照 NY/T 1379-2007 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 12 | 啶氧菌酯 | 参照 GB/T 20769-2008 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 13 | 啶虫脒 | GB/T 20769-2008 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 14 | 苯醚甲环唑 | GB 23200.8-2016 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 15 | 阿维菌素 | GB 23200.20-2016 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 16 | 乙酰甲胺磷 | NY/T 761-2008(方法二) | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 17 | 噻虫嗪 | GB/T 20769-2008 | GB 2763-2016 |
| 16 | 食 用 农 产 品 | 苹果 | 1批 | 1 | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | GB 23200.8-2016 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 2 | 对硫磷 | GB/T 5009.145-2003 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 3 | 敌敌畏 | GB 23200.8-2016 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 4 | 毒死蜱 | GB 23200.8-2016 | GB 2763-2016 |
|  |  | 梨 | 1批 | 1 | 氧乐果 | NY/T 761-2008(方法二) | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 2 | 多菌灵 | GB/T 20769-2008 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 3 | 毒死蜱 | GB 23200.8-2016 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 4 | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | GB 23200.8-2016 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 5 | 克百威 | NY/T 761-2008(第 3 部分) | GB 2763-2016 |
|  |  | 枣 | 1批 | 1 | 铅(以 Pb 计) | GB 5009.12-2017(第一法) | GB 2762-2017 |
|  |  |  |  | 2 | 氧乐果 | NY/T 761-2008 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 3 | 辛硫磷 | GB/T 20769-2008 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 4 | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | GB 23200.8-2016 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 5 | 嘧菌酯 | NY/T 1453-2007 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 6 | 氟虫腈 | NY/T 1379-2007 (气相色谱质谱法) | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 7 | 氰戊菊酯和 S-氰戊菊酯 | GB 23200.8-2016 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 8 | 啶虫脒 | GB/T 20769-2008 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 9 | 乐果 | GB/T 20769-2008 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 10 | 糖精钠(以糖精计) | GB 5009.28-2016(第一法) | GB 2763-2016 |
|  |  | 柑橘 | 1批 | 1 | 三唑磷 | NY/T 761-2008(方法二) | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 2 | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | GB 23200.8-2016 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 3 | 联苯菊酯 | NY/T 761-2008 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 4 | 克百威 | NY/T 761-2008(第 3 部分) | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 5 | 毒死蜱 | GB 23200.8-2016 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 6 | 丙溴磷 | GB 23200.8-2016 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 7 | 苯醚甲环唑 | GB 23200.8-2016 | GB 2763-2016 |
| 16 | 食 用 农 产 品 | 柿子 | 1批 | 1 | 铅（以Pb计） | GB 5009.12-2017(第一法) | GB 2762-2017 |
|  |  |  |  | 2 | 辛硫磷 | GB/T 20769-2008 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 3 | 水胺硫磷 | GB/T 5009.20-2003(第一法) | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 4 | 杀扑磷 | NY/T 761-2008(第 1 部分 方法二) | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 5 | 氰戊菊酯和 S-氰戊菊酯 | NY/T 761-2008(第 2 部分 方法二) | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 6 | 氯唑磷 | GB/T 20769-2008 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 7 | 氯菊酯 | NY/T 761-2008(第 2 部分 方法二) | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 8 | 甲基异柳磷 | GB/T 5009.144-2003 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 9 | 对硫磷 | GB/T 5009.145-2003 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 10 | 甲拌磷 | GB 23200.8-2016 | GB 2763-2016 |
|  |  | 菠菜 | 12批 | 1 | 铅（以Pb计） | GB 5009.12-2017 | GB2762-2017 |
|  |  |  |  | 2 | 镉（以Cd计） | GB 5009.15-2014 | GB2762-2017 |
|  |  |  |  | 3 | 氟虫腈 | SN/T 1982-2007 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 4 | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | GB 23200.8-2016 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 5 | 倍硫磷（倍硫磷、倍硫磷亚砜、倍硫磷砜之和） | GB 23200.8-2016 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 6 | 毒死蜱 | GB 23200.8-2016 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 7 | 甲霜灵和精甲霜灵 | GB 23200.8-2016 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 8 | 氧乐果 | NY/T 761-2008 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 9 | 阿维菌素 | GB 23200.20-2016 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 10 | 克百威（克百威及3−羟基克百威之和） | NY/T 761-2008 | GB 2763-2016 |
|  |  | 结球 甘蓝 | 2批 | 1 | 铅(以 Pb 计) | GB 5009.12-2017(第一法) | GB 2762-2017 |
|  |  |  |  | 2 | 镉(以 Cd 计) | GB 5009.15-2014 | GB 2762-2017 |
|  |  |  |  | 3 | 氟吡甲禾灵和高效氟吡甲禾灵 | GB/T 20769-2008 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 4 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | GB/T 20769-2008 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 5 | 甲胺磷 | NY/T 761-2008(第 1 部分 方法二) | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 6 | 甲基异柳磷 | GB/T 5009.144-2003 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 7 | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | GB 23200.8-2016 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 8 | 氯唑磷 | GB/T 20769-2008 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 9 | 灭多威 | NY/T 761-2008(第 3 部分) | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 10 | 氧乐果 | NY/T 761-2008(第 1 部分 方法二) | GB 2763-2016 |
| 16 | 食 用 农 产 品 | 鲜食 用菌 | 5批 | 1 | 二氧化硫残留量 | GB5009.34-2016 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 2 | 氯氟氰菊酯 | NY/T761-2008 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 3 | 氯氰菊酯 | GB23200.8-2016 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 4 | 铅 | GB5009.12-2017 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 5 | 镉 | GB5009.15-2014 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 6 | 总砷(以As计) | GB5009.11-2014 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 7 | 总汞 | GB5009.17-2014 | GB 2763-2016 |
|  |  | 茄子 | 5批 | 1 | 铅 | GB5009.12-2017 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 2 | 镉 | GB5009.15-2014 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 3 | 倍硫磷 | GB23200.8-2016 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 4 | 敌百虫 | GB/T20769-2008 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 5 | 甲胺磷 | NY/T761-2008 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 6 | 甲拌磷 | GB23200.8-2016 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 7 | 克百威 | NY/T761-2008 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 8 | 氯氰菊酯 | GB23200.8-2016 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 9 | 氯唑磷 | GB/T20769-2008 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 10 | 内吸磷 | GB/T20769-2008 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 11 | 噻螨酮 | GB/T20769-2008 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 12 | 三唑醇 | GB23200.8-2016 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 13 | 氧乐果 | NY/T761-2008 | GB 2763-2016 |
|  |  | 豇豆 | 2批 | 1 | 克百威 | NY/T761-2008 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 2 | 水胺硫磷 | NY/T761-2008 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 3 | 氧乐果 | NY/T761-2008 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 4 | 甲拌磷 | GB23200.8-2016 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 5 | 氟虫腈 | SN/T1982-2007 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 6 | 灭蝇胺 | NY/T1725-2009 | GB 2763-2016 |
| 16 | 食 用 农 产 品 | 黄瓜 | 2批 | 1 | 克百威 | NY/T761-2008 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 2 | 阿维菌素 | GB23200.20-2016 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 3 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸 | GB/T20769-2008 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 4 | 内吸磷 | GB/T20769-2008 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 5 | 甲拌磷 | GB23200.8-2016 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 6 | 毒死蜱 | GB23200.8-2016 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 7 | 甲霜灵和精甲霜灵 | GB23200.8-2016 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 8 | 氟虫腈 | SN/T1982-2007 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 9 | 氧乐果 | NY/T761-2008 | GB 2763-2016 |
|  |  | 韭菜 | 15批 | 1 | 克百威 | NY/T761-2008 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 2 | 多菌灵 | GB/T20769-2008 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 3 | 腐霉利 | NY/T761-2008 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 4 | 毒死蜱 | NY/T761-2008 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 5 | 氯氰菊酯 | NY/T761-2008 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 6 | 甲拌磷 | GB23200.8-2016 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 7 | 乐果 | NY/T761-2008 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 8 | 氧乐果 | NY/T761-2008 | GB 2763-2016 |
|  |  | 芹菜 | 18批 | 1 | 铅 | GB5009.12-2017 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 2 | 镉 | GB5009.15-2014 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 3 | 阿维菌素 | GB23200.20-2016 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 4 | 百菌清 | NY/T761-2008 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 5 | 倍硫磷 | NY/T761-2008 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 6 | 毒死蜱 | NY/T761-2008 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 7 | 氟虫腈 | SN/T1982-2007 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 8 | 甲拌磷 | GB23200.8-2016 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 9 | 克百威 | NY/T761-2008 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 10 | 乐果 | NY/T761-2008 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 11 | 硫线磷 | GB/T20769-2008 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 12 | 氯氟氰菊酯 | NY/T761-2008 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 13 | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | GB23200.8-2016 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 14 | 灭多威 | NY/T761-2008 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 15 | 杀扑磷 | NY/T761-2008 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 16 | 辛硫磷 | GB/T20769-2008 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 17 | 氧乐果 | NY/T761-2008 | GB 2763-2016 |
| 16 | 食 用 农 产 品 | 豆芽 | 4批 | 1 | 亚硫酸盐(以SO2计) | GB5009.34-2016 | GB 22556-2008 |
|  |  |  |  | 2 | 铅 | GB5009.12-2017 | GB 22556-2008 |
|  |  |  |  | 3 | 镉 | GB5009.15-2014 | GB 22556-2008 |
|  |  |  |  | 4 | 铬 | GB5009.123-2014 | GB 22556-2008 |
|  |  | 油麦菜 | 6批 | 1 | 铅 | GB5009.12-2017 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 2 | 镉 | GB5009.15-2014 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 3 | 氟虫腈 | SN/T1982-2007 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 4 | 氯菊酯 | NY/T761-2008 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 5 | 氯唑磷 | GB/T20769-2008 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 6 | 虫酰肼 | GB/T20769-2008 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 7 | 硫线磷 | GB/T20769-2008 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 8 | 敌百虫 | GB/T20769-2008 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 9 | 甲萘威 | GB/T20769-2008 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 10 | 内吸磷 | GB/T20769-2008 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 11 | 辛硫磷 | GB/T20769-2008 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 12 | 灭多威 | NY/T761-2008 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 13 | 涕灭威（包括涕灭威砜涕灭威亚砜） | NY/T761-2008 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 14 | 克百威 | NY/T761-2008 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 15 | 对硫磷 | GB/T5009.145-2003 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 16 | 甲胺磷 | NY/T761-2008 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 17 | 久效磷 | NY/T761-2008 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 18 | 甲基对硫磷 | NY/T761-2008 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 19 | 水胺硫磷 | NY/T761-2008 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 20 | 硫环磷 | NY/T761-2008 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 21 | 杀螟硫磷 | NY/T761-2008 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 22 | 氧乐果 | NY/T761-2008 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 23 | 灭线磷 | NY/T761-2008 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 24 | 杀扑磷 | NY/T761-2008 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 25 | 乙酰甲胺磷 | NY/T761-2008 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 26 | 甲基硫环磷 | NY/T761-2008 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 27 | 甲拌磷 | GB23200.8-2016 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 28 | 倍硫磷 | GB23200.8-2016 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 29 | 甲基异柳磷 | GB/T5009.144-2003 | GB 2763-2016 |
| 16 | 食 用 农 产 品 | 普通 白菜 | 15批 | 1 | 铅(以Pb计) | GB 5009.12-2017 第二法 | GB 2762-2017 |
|  |  |  |  | 2 | 镉（以Cd计） | GB 5009.15-2014 | GB 2762-2017 |
|  |  |  |  | 3 | 克百威 | NY/T 761-2008 第三部分 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 4 | 内吸磷 | GB/T 20769-2008 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 5 | 啶虫脒 | GB/T 20769-2008 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 6 | 敌百虫 | GB/T 20769-2008 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 7 | 毒死蜱 | GB 23200.8-2016 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 8 | 氟虫腈 | SN/T 1982-2007 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 9 | 氧乐果 | NY/T 761-2008 第一部分第二法 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 10 | 氯唑磷 | GB/T 20769-2008 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 11 | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | NY/T 761-2008 第二部分第二法 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 12 | 甲拌磷 | GB 23200.8-2016 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 13 | 甲胺磷 | NY/T 761-2008 第一部分第二法 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 14 | 虫酰肼 | GB/T 20769-2008 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 15 | 阿维菌素 | GB 23200.20-2016 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 16 | 久效磷 | NY/T 761-2008 第一部分第二法 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 17 | 倍硫磷 | GB 23200.8-2016 | GB 2763-2016 |
|  |  | 辣椒 | 4批 | 1 | 克百威 | NY/T 761-2008 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 2 | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | GB 23200.8-2016 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 3 | 甲拌磷 | GB 23200.8-2016 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 4 | 倍硫磷 | GB 23200.8-2016 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 5 | 甲霜灵和精甲霜灵 | GB 23200.8-2016 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 6 | 三唑醇 | GB 23200.8-2016 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 7 | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐 | NY/T1456-2007 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 8 | 多菌灵 | GB/T 20769-2008 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 9 | 虫酰肼 | GB/T 20769-2008 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 10 | 敌百虫 | GB/T 20769-2008 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 11 | 内吸磷 | GB/T 20769-2008 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 12 | 氯唑磷 | GB/T 20769-2008 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 13 | 氧乐果 | NY/T 761-2008 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 14 | 氟虫腈 | SN/T 1982-2007 | GB 2763-2016 |
| 16 | 食 用 农 产 品 | 大白菜 | 2批 | 1 | 铅 | GB5009.12-2010 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 2 | 镉 | GB5009.15-2014 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 3 | 阿维菌素 | GB23200.20-2016 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 4 | 百菌清 | NY/T761-2008 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 5 | 倍硫磷 | GB23200.8-2016 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 6 | 苯醚甲环唑 | GB23200.8-2016 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 7 | 吡虫啉 | GB/T20769-2008 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 8 | 吡唑醚菌酯 | GB/T20769-2008 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 9 | 虫螨腈 | GB23200.8-2016 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 10 | 虫酰肼 | GB/T20769-2008 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 11 | 除虫脲 | GB/T5009.147-2003 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 12 | 敌百虫 | GB/T20769-2008 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 13 | 啶虫脒 | GB/T20769-2008 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 14 | 毒死蜱 | GB23200.8-2016 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 15 | 对硫磷 | GB/T5009.145-2003 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 16 | 二嗪磷 | GB/T20769-2008 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 17 | 氟虫腈 | SN/T1982-2007 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 18 | 氟氯氰菊酯 | GB23200.8-2016 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 19 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸 | GB/T20769-2008 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 20 | 甲胺磷 | NY/T761-2008 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 21 | 甲拌磷 | GB23200.8-2016 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 22 | 甲基硫环磷 | NY/T761-2008 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 23 | 甲基异柳磷 | GB/T5009.144-2003 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 24 | 克百威 | NY/T761-2008 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 25 | 乐果 | NY/T761-2008 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 26 | 氯氟氰菊酯 | NY/T761-2008 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 27 | 氯氰菊酯 | GB23200.8-2016 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 28 | 灭多威 | NY/T761-2008 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 29 | 灭线磷 | NY/T761-2008 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 30 | 内吸磷 | GB/T20769-2008 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 31 | 辛硫磷 | GB/T20769-2008 | GB 2763-2016 |
|  |  |  |  | 32 | 氧乐果 | NY/T761-2008 | GB 2763-2016 |
| 16 | 食 用 农 产 品 | 其他禽 副产品 | 2批 | 1 | 铬（以Cr计） | GB 5009.123-2014 | GB 2762-2017 |
|  |  |  |  | 2 | 五氯酚酸钠（以五氯酚计） | GB 23200.92-2016 | 农业部公告第235号 |
|  |  |  |  | 3 | 呋喃唑酮代谢物 | GB/T 21311-2007 | 农业部公告第235号 |
|  |  |  |  | 4 | 呋喃妥因代谢物 | GB/T 21311-2007 | 农业部公告第560号 |
|  |  |  |  | 5 | 呋喃它酮代谢物 | GB/T 21311-2007 | 农业部公告第235号 |
|  |  |  |  | 6 | 呋喃西林代谢物 | GB/T 21311-2007 | 农业部公告第560号 |
|  |  |  |  | 7 | 培氟沙星 | GB/T 21312-2007 | 农业部公告第2292号 |
|  |  |  |  | 8 | 氟苯尼考 | GB/T 22338-2008 | 农业部公告第235号 |
|  |  |  |  | 9 | 氧氟沙星 | GB/T 21312-2007 | 农业部公告第2292号 |
|  |  |  |  | 10 | 氯霉素 | GB/T 22338-2008 | 农业部公告第235号 |
|  |  |  |  | 11 | 洛美沙星 | GB/T 21312-2007 | 农业部公告第2292号 |
|  |  |  |  | 12 | 诺氟沙星 | GB/T 21312-2007 | 农业部公告第2292号 |
|  |  | 羊肉 | 9批 | 1 | 克伦特罗 | GB/T 22286-2008 | 整顿办函〔2010〕50号 |
|  |  |  |  | 2 | 莱克多巴胺 | GB/T 22286-2008 | 整顿办函〔2010〕50号 |
|  |  |  |  | 3 | 沙丁胺醇 | GB/T 22286-2008 | 整顿办函〔2010〕50号 |
|  |  |  |  | 4 | 恩诺沙星 | GB/T 21312-2007 | 农业部公告第235号 |
|  |  |  |  | 5 | 磺胺类（总量） | GB/T 21316-2007 | 农业部公告第235号 |
|  |  | 贝类 | 1批 | 1 | 孔雀石绿 | GB/T 19857-2005 | 农业部公告第235号 |
|  |  |  |  | 2 | 氯霉素 | GB/T 22338-2008 | 农业部公告第235号 |
|  |  | 牛肉 | 8批 | 1 | 克伦特罗 | GB/T 22286-2008 | 整顿办函〔2010〕50号 |
|  |  |  |  | 2 | 莱克多巴胺 | GB/T 22286-2008 | 整顿办函〔2010〕50号 |
|  |  |  |  | 3 | 沙丁胺醇 | GB/T 22286-2008 | 整顿办函〔2010〕50号 |
|  |  |  |  | 4 | 地塞米松 | GB/T 21981-2008 | 农业部公告第235号 |
|  |  |  |  | 5 | 恩诺沙星 | GB/T 21312-2007 | 农业部公告第235号 |
|  |  |  |  | 6 | 氯霉素 | GB/T 22338-2008 | 农业部公告第235号 |
|  |  |  |  | 7 | 磺胺类（总量） | GB/T 21316-2007 | 农业部公告第235号 |
| 16 | 食 用 农 产 品 | 海水虾 | 4批 | 1 | 二氧化硫残留量 | GB 5009.34-2016 | GB2760-2014 |
|  |  |  |  | 2 | 镉（以Cd计） | GB 5009.15-2014 | GB2762-2017 |
|  |  |  |  | 3 | 土霉素 | GB/T 21317-2007 | GB 2733-2015 |
|  |  |  |  | 4 | 金霉素 | GB/T 21317-2007 | GB 2733-2015 |
|  |  |  |  | 5 | 孔雀石绿1 | GB/T 19857-2005 | GB 2733-2015 |
|  |  |  |  | 6 | 3−氨基−2−恶唑酮1 | 农业部783号公告 -1-2006 | GB 2733-2015 |
|  |  |  |  | 7 | 5−吗啉甲基−3−氨基−2−恶唑烷基酮1 | 农业部783号公告 -1-2006 | GB 2733-2015 |
|  |  |  |  | 8 | 1−氨基−乙内酰脲1 | 农业部783号公告 -1-2006 | GB 2733-2015 |
|  |  |  |  | 9 | 氨基脲（呋喃西林代谢物） | 农业部783号公告 -1-2006 | GB 2733-2015 |
|  |  |  |  | 10 | 氯霉素 | GB/T 22338-2008 | GB 2733-2015 |
|  |  |  |  | 11 | 甲硝唑 | SN/T 1928-2007 | GB 2733-2015 |
|  |  |  |  | 12 | 恩诺沙星1 | 农业部1077号公告-1-2008 | GB 2733-2015 |
|  |  | 淡水蟹 | 1批 | 1 | 呋喃西林代谢物 | 农业部783 号公告-1-2006 | 农业部公告第560 号1 |
|  |  |  |  | 2 | 孔雀石绿 | GB/T 19857-2005 (液相色谱-串联质谱法) | 农业部公告第235 号1 |
|  |  | 猪肉 | 7批 | 1 | 克伦特罗 | GB/T 22286-2008 | 整顿办函〔2010〕50号 |
|  |  |  |  | 2 | 莱克多巴胺 | GB/T 22286-2008 | 整顿办函〔2010〕50号 |
|  |  |  |  | 3 | 沙丁胺醇 | GB/T 22286-2008 | 整顿办函〔2010〕50号 |
|  |  |  |  | 4 | 呋喃唑酮代谢物 | GB/T 21311-2007 | 农业部公告第235号 |
|  |  |  |  | 5 | 呋喃妥因代谢物 | GB/T 21311-2007 | 农业部公告第560号 |
|  |  |  |  | 6 | 呋喃它酮代谢物 | GB/T 21311-2007 | 农业部公告第235号 |
|  |  |  |  | 7 | 呋喃西林代谢物 | GB/T 21311-2007 | 农业部公告第560号 |
|  |  |  |  | 8 | 恩诺沙星（以恩诺沙星和环丙沙星之和计） | GB/T 21312-2007 | 农业部公告第235号 |
|  |  |  |  | 9 | 培氟沙星 | GB/T 21312-2007 | 农业部公告第2292号 |
|  |  |  |  | 10 | 氧氟沙星 | GB/T 21312-2007 | 农业部公告第2292号 |
|  |  |  |  | 11 | 氯丙嗪 | GB/T 20763-2006 | 农业部公告第235号 |
|  |  |  |  | 12 | 氯霉素 | GB/T 22338-2008 | 农业部公告第235号 |
| 16 | 食 用 农 产 品 | 猪肝 | 1批 | 1 | 五氯酚酸钠1 | GB 23200.92-2016 | 农业部公告第235号 |
|  |  |  |  | 2 | 克伦特罗 | GB/T 22286-2008 | 整顿办函〔2010〕50号 |
|  |  |  |  | 3 | 呋喃唑酮代谢物 | GB/T 21311-2007 | 农业部公告第235号 |
|  |  |  |  | 4 | 呋喃它酮代谢物 | GB/T 21311-2007 | 农业部公告第235号 |
|  |  |  |  | 5 | 呋喃西林代谢物 | GB/T 21311-2007 | 农业部公告第560号 |
|  |  |  |  | 6 | 恩诺沙星（以恩诺沙星和环丙沙星之和计） | GB/T 21312-2007 | 农业部公告第235号 |
|  |  |  |  | 7 | 氯霉素 | GB/T 22338-2008 | 农业部公告第235号 |
|  |  |  |  | 8 | 莱克多巴胺 | GB/T 22286-2008 | 整顿办函〔2010〕50号 |
|  |  |  |  | 9 | 沙丁胺醇 | GB/T 22286-2008 | 整顿办函〔2010〕50号 |
|  |  |  |  | 10 | 磺胺类（总量） | GB/T 21316-2007 | 农业部公告第235号 |
|  |  | 其他畜肉 | 3批 | 1 | 克伦特罗 | GB/T 22286-2008 | 整顿办函〔2010〕50号 |
|  |  |  |  | 2 | 莱克多巴胺 | GB/T 22286-2008 | 整顿办函〔2010〕50号 |
|  |  |  |  | 3 | 沙丁胺醇 | GB/T 22286-2008 | 整顿办函〔2010〕50号 |
|  |  |  |  | 4 | 恩诺沙星（以恩诺沙星和环丙沙星之和计） | GB/T 21312-2007 | 农业部公告第235号 |
|  |  |  |  | 5 | 氯霉素 | GB/T 22338-2008 | 农业部公告第235号 |
|  |  | 牛肚 | 1批 | 1 | 五氯酚酸钠（以五氯酚计） | GB 23200.92-2016 | 农业部公告第235号 |
|  |  |  |  | 2 | 克伦特罗 | GB/T 22286-2008 | 整顿办函〔2010〕50号 |
|  |  |  |  | 3 | 莱克多巴胺 | GB/T 22286-2008 | 整顿办函〔2010〕50号 |
|  |  |  |  | 4 | 沙丁胺醇 | GB/T 22286-2008 | 整顿办函〔2010〕50号 |
|  |  |  |  | 5 | 呋喃唑酮代谢物 | GB/T 21311-2007 | 农业部公告第235号 |
|  |  |  |  | 6 | 呋喃它酮代谢物 | GB/T 21311-2007 | 农业部公告第235号 |
|  |  |  |  | 7 | 呋喃西林代谢物 | GB/T 21311-2007 | 农业部公告第560号 |
|  |  |  |  | 8 | 氯霉素 | GB/T 22338-2008 | 农业部公告第235号 |
|  |  |  |  | 9 | 氧氟沙星 | GB/T 21312-2007 | 农业部公告第2292号 |
|  |  |  |  | 10 | 磺胺类（总量） | GB/T 21316-2007 | 农业部公告第235号 |
| 16 | 食 用 农 产 品 | 牛腰 | 1批 | 1 | 五氯酚酸钠（以五氯酚计） | GB 23200.92-2016 | 农业部公告第235号 |
|  |  |  |  | 2 | 克伦特罗 | GB/T 22286-2008 | 整顿办函〔2010〕50号 |
|  |  |  |  | 3 | 莱克多巴胺 | GB/T 22286-2008 | 整顿办函〔2010〕50号 |
|  |  |  |  | 4 | 沙丁胺醇 | GB/T 22286-2008 | 整顿办函〔2010〕50号 |
|  |  |  |  | 5 | 特布他林 | GB/T 22286-2008 | 整顿办函〔2010〕50号 |
|  |  |  |  | 6 | 呋喃唑酮代谢物 | GB/T 21311-2007 | 农业部公告第235号 |
|  |  |  |  | 7 | 呋喃它酮代谢物 | GB/T 21311-2007 | 农业部公告第235号 |
|  |  |  |  | 8 | 呋喃西林代谢物 | GB/T 21311-2007 | 农业部公告第560号 |
|  |  |  |  | 9 | 培氟沙星 | GB/T 21312-2007 | 农业部公告第2292号 |
|  |  |  |  | 10 | 多西环素（强力霉素） | GB/T 21317-2007 | 农业部公告第235号 |
|  |  |  |  | 11 | 氟苯尼考 | GB/T 22338-2008 | 农业部公告第235号 |
|  |  |  |  | 12 | 氧氟沙星 | GB/T 21312-2007 | 农业部公告第2292号 |
|  |  |  |  | 13 | 氯霉素 | GB/T 22338-2008 | 农业部公告第235号 |
|  |  |  |  | 14 | 洛美沙星 | GB/T 21312-2007 | 农业部公告第2292号 |
|  |  |  |  | 15 | 诺氟沙星 | GB/T 21312-2007 | 农业部公告第2292号 |
|  |  |  |  | 16 | 土霉素 | GB/T 21317-2007 | 农业部公告第235号 |
|  |  |  |  | 17 | 恩诺沙星（以恩诺沙星和环丙沙星之和计） | GB/T 21312-2007 | 农业部公告第235号 |
|  |  |  |  | 18 | 磺胺类（总量） | GB/T 21316-2007 | 农业部公告第235号 |
|  |  | 羊腰 | 1批 | 1 | 呋喃唑酮代谢物 | GB/T 21311-2007 | 农业部公告第235号 |
|  |  |  |  | 2 | 呋喃它酮代谢物 | GB/T 21311-2007 | 农业部公告第235号 |
|  |  |  |  | 3 | 呋喃西林代谢物 | GB/T 21311-2007 | 农业部公告第560号 |
|  |  |  |  | 4 | 恩诺沙星（以恩诺沙星和环丙沙星之和计） | SN/T 1751.2-2007 | 农业部公告第235号 |
|  |  |  |  | 5 | 氟苯尼考 | GB/T 22338-2008 | 农业部公告第235号 |
|  |  |  |  | 6 | 氯霉素 | GB/T 22338-2008 | 农业部公告第235号 |
|  |  |  |  | 7 | 土霉素 | GB/T 21317-2007 | 农业部公告第235号 |
| 16 | 食 用 农 产 品 | 鸡肉 | 5批 | 1 | 呋喃唑酮代谢物 | GB/T 21311-2007 | 农业部公告第235号 |
|  |  |  |  | 2 | 呋喃妥因代谢物 | GB/T 21311-2007 | 农业部公告第560号 |
|  |  |  |  | 3 | 呋喃它酮代谢物 | GB/T 21311-2007 | 农业部公告第235号 |
|  |  |  |  | 4 | 呋喃西林代谢物 | GB/T 21311-2007 | 农业部公告第560号 |
|  |  |  |  | 5 | 四环素 | GB/T 21317-2007 | 农业部公告第235号 |
|  |  |  |  | 6 | 土霉素 | GB/T 21317-2007 | 农业部公告第235号 |
|  |  |  |  | 7 | 培氟沙星 | GB/T 21312-2007 | 农业部公告第2292号 |
|  |  |  |  | 8 | 多西环素（强力霉素） | GB/T 21317-2007 | 农业部公告第235号 |
|  |  |  |  | 9 | 金刚烷胺 | SN/T 4253-2015 | 农业部公告第560号 |
|  |  |  |  | 10 | 恩诺沙星（以恩诺沙星和环丙沙星之和计） | GB/T 21312-2007 | 农业部公告第235号 |
|  |  |  |  | 11 | 氟苯尼考 | GB/T 22338-2008 | 农业部公告第235号 |
|  |  |  |  | 12 | 氧氟沙星 | GB/T 21312-2007 | 农业部公告第2292号 |
|  |  |  |  | 13 | 氯霉素 | GB/T 22338-2008 | 农业部公告第235号 |
|  |  |  |  | 14 | 金霉素 | GB/T 21317-2007 | 农业部公告第235号 |
|  |  |  |  | 15 | 磺胺类（总量） | GB/T 21316-2007 | 农业部公告第235号 |
|  |  | 鸭肉 | 6批 | 1 | 呋喃唑酮代谢物 | GB/T 21311-2007 | 农业部公告第235号 |
|  |  |  |  | 2 | 呋喃妥因代谢物 | GB/T 21311-2007 | 农业部公告第560号 |
|  |  |  |  | 3 | 呋喃它酮代谢物 | GB/T 21311-2007 | 农业部公告第235号 |
|  |  |  |  | 4 | 呋喃西林代谢物 | GB/T 21311-2007 | 农业部公告第560号 |
|  |  |  |  | 5 | 四环素 | GB/T 21317-2007 | 农业部公告第235号 |
|  |  |  |  | 6 | 土霉素 | GB/T 21317-2007 | 农业部公告第235号 |
|  |  |  |  | 7 | 多西环素（强力霉素） | GB/T 21317-2007 | 农业部公告第235号 |
|  |  |  |  | 8 | 金霉素 | GB/T 21317-2007 | 农业部公告第235号 |
|  |  |  |  | 9 | 氧氟沙星 | GB/T 21312-2007 | 农业部公告第2292号 |
|  |  |  |  | 10 | 氯霉素 | GB/T 22338-2008 | 农业部公告第235号 |
| 16 | 食 用 农 产 品 | 猪肾 | 1批 | 1 | 五氯酚酸钠（以五氯酚计） | GB 23200.92-2016 | 农业部公告第235号 |
|  |  |  |  | 2 | 克伦特罗 | GB/T 22286-2008 | 整顿办函〔2010〕50号 |
|  |  |  |  | 3 | 莱克多巴胺 | GB/T 22286-2008 | 整顿办函〔2010〕50号 |
|  |  |  |  | 4 | 沙丁胺醇 | GB/T 22286-2008 | 整顿办函〔2010〕50号 |
|  |  |  |  | 5 | 特布他林 | GB/T 22286-2008 | 整顿办函〔2010〕50号 |
|  |  |  |  | 6 | 呋喃唑酮代谢物 | GB/T 21311-2007 | 农业部公告第235号 |
|  |  |  |  | 7 | 呋喃它酮代谢物 | GB/T 21311-2007 | 农业部公告第235号 |
|  |  |  |  | 8 | 呋喃西林代谢物 | GB/T 21311-2007 | 农业部公告第560号 |
|  |  |  |  | 9 | 培氟沙星 | GB/T 21312-2007 | 农业部公告第2292号 |
|  |  |  |  | 10 | 多西环素（强力霉素） | GB/T 21317-2007 | 农业部公告第235号 |
|  |  |  |  | 11 | 氟苯尼考 | GB/T 22338-2008 | 农业部公告第235号 |
|  |  |  |  | 12 | 氧氟沙星 | GB/T 21312-2007 | 农业部公告第2292号 |
|  |  |  |  | 13 | 氯霉素 | GB/T 22338-2008 | 农业部公告第235号 |
|  |  |  |  | 14 | 洛美沙星 | GB/T 21312-2007 | 农业部公告第2292号 |
|  |  |  |  | 15 | 诺氟沙星 | GB/T 21312-2007 | 农业部公告第2292号 |
|  |  |  |  | 16 | 土霉素 | GB/T 21317-2007 | 农业部公告第235号 |
|  |  |  |  | 17 | 恩诺沙星（以恩诺沙星和环丙沙星之和计） | GB/T 21312-2007 | 农业部公告第235号 |
|  |  |  |  | 18 | 磺胺类（总量） | GB/T 21316-2007 | 农业部公告第235号 |