2019年浦东新区生活饮用水（二次供水单位）随机监督抽查结果

为贯彻落实国务院和本市推行“双随机、一公开”监管工作的指示精神，根据《关于做好市卫生计生委“双随机、一公开”工作有关事宜的通知》（沪审改办发〔2016〕125号）和《上海市卫生计生系统贯彻落实推广随机抽查机制规范事中事后监管实施方案》（沪卫计法规〔2016〕30号）等文件精神，结合本区卫生计生系统业务工作实际，我委于2019年组织对浦东新区生活饮用水进行抽查，现将抽查结果公示如下。

- 随机监督抽查对象

根据随机抽查的原则，从检查对象名录库中随机抽取10家进行检查，并从执法检查人员名录库中每次随机抽取2名监督员分别对抽取的10家生活饮用水单位进行检查，具体按照《上海市卫生计生部门生活饮用水随机抽查工作实施细则（试行）》执行。

本次随机抽查居民住宅区二次供水单位共10家，详见附件。

（二）随机监督抽查内容

二次供水单位抽查内容包括：二次供水设施防护及周围环境情况、二次供水储水设备定期清洗消毒情况、水质自检情况、供管水人员持有效体检合格证明情况及经卫生知识培训情况、纳入卫生监督协管服务情况。对二次供水开展水质抽检，指标包括:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量。抽查方式为现场监督检查和水质检测。

（三）随机监督抽查依据

抽查依据主要包括：《中华人民共和国传染病防治法》、《生活饮用水卫生监督管理办法》、《上海市生活饮用水卫生监督管理办法》、和《关于印发<上海市卫生计生系统贯彻落实推广随机抽查机制规范事中事后监管实施方案>的通知》（沪卫计法规〔2016〕30号）等。

（四）随机抽查结果（附表）

被抽查的10家二次供水单位，现场监督检查和水质检测均符合要求。

附表：

2019年上海市浦东新区生活饮用水随机监督抽查结果一览表

| 检查单位 | 被检查单位 | 抽查结果 | 存在的主要问题 | 是否整改 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 浦东新区卫生健康委员会 | 金桥一景 | 抽查未发现问题 | / | / |
|  | 锦绣华城11街区 | 抽查未发现问题 | / | / |
|  | 川杨新苑六期 | 抽查未发现问题 | / | / |
|  | 汤巷馨村（2期） | 抽查未发现问题 | / | / |
|  | 五鑫大楼 | 抽查未发现问题 | / | / |
|  | 博山公寓 | 抽查未发现问题 | / | / |
|  | 飞旺家园二期 | 抽查未发现问题 | / | / |
|  | 御景园 | 抽查未发现问题 | / | / |
|  | 楼下佳苑 | 抽查未发现问题 | / | / |
|  | 爵仕悦（2015） | 抽查未发现问题 | / | / |