附件2

YY/T 1617-2018《血袋用聚氯乙烯压延薄膜》第1号修改单

（自发布之日起实施）

一、4.4物理、机械性能 表1

原文：热稳定性 断裂拉伸应变       纵向/MPa

横向/MPa

修改为：热稳定性 断裂拉伸应变     纵向/%

横向/%

二、5.1.5收缩率试验方法

其中式（1），由×100%

修改为：×100%