附件4-1

2019年生产领域消防产品质量广西监督抽查结果汇总表

| 序号 | 生产企业名称 | 生产企业所在辖区 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/生产批号 | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南宁铁南消防器材有限公司 | 南宁市西乡塘区 | 手提式干粉灭火器 | / | MFZ/ABC 4型 | 2019/9/25 | 不合格 | 灭火剂主要组分含量 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
| 2 | 广西桂都消防器材有限公司 | 南宁市横县 | 钢质隔热防火门 | 桂都 | GFM-1021-dk5A0.50（丙级）-1 | 2019/8/31 | 不合格 | 耐火性能 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
| 3 | 广西安都消防器材有限公司 | 南宁市西乡塘区 | 灭火器箱 | / | XMDDG 22 | Sep-19 | 不合格 | 外观质量、外形尺寸 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
| 4 | 广西南宁顾安消防器材有限公司 | 南宁市良庆区 | 手提式干粉灭火器 | / | MFZ/ABC 4型 | 2019/9/28 | 合格 | / | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
| 5 | 广西蓝盾消防设备有限公司 | 南宁市西乡塘区 | 手提式干粉灭火器 | / | MFZ/ABC 4型 | 2019/9/26 | 合格 | / | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
| 6 | 广西南宁明安消防设备有限公司 | 南宁市西乡塘区 | 手提式干粉灭火器 | / | MFZ/ABC 4型 | 2019/9/27 | 合格 | / | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
| 7 | 南宁富安消防器材厂 | 南宁市广西-东盟经济技术开发区 | 木质隔热防火门 | / | MFM-1021-d5A0.50（丙级）-1 | 2019/9/20 | 合格 | / | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
| 8 | 广西桂都消防器材有限公司 | 南宁市横县 | 木质隔热防火门 | 桂都 | MFM-1023-bd5A1.00（乙级）-1 | 2019/9/20 | 合格 | / | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
| 9 | 广西南宁安居钢门有限公司 | 南宁市西乡塘区 | 钢质隔热防火门 | / | GFM-0921-dk6A0.50（丙级）-1 | 2019/1/15 | 合格 | / | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
| 10 | 南宁市保平安科技有限公司 | 南宁市江南区 | 钢木质隔热防火门 | / | GMFM-1021-d5A0.50（丙级）-1 | 2019/9/22 | 合格 | / | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
| 11 | 南宁市保平安科技有限公司 | 南宁市江南区 | 木质隔热防火门 | / | MFM-1021-d5A0.50（丙级）-1 | 2019/9/22 | 合格 | / | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
| 12 | 广西南宁盾神消防器材有限公司 | 南宁市江南区 | 木质隔热防火门 | / | MFM-0921-dk5A0.50（丙级）-1 | 2019/9/21 | 合格 | / | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
| 13 | 广西南宁盾神消防器材有限公司 | 南宁市江南区 | 钢质隔热防火门 | / | GFM-0921-dk5A0.50（丙级）-1 | 2019/9/21 | 合格 | / | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
| 14 | 广西住友公共安全科技有限公司 | 南宁市广西-东盟经济技术开发区 | 木质隔热防火门 | / | MFM-1023-d5A0.50（丙级）-1 | 2019/9/20 | 合格 | / | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
| 15 | 南宁市广安消防器材设备厂 | 南宁市西乡塘区 | 消火栓箱 | / | SG24A65 （800×650×240）mm | 2019--09-30 | 合格 | / | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
| 16 | 广西中质消防设备有限公司 | 南宁市西乡塘区 | 消火栓箱 | / | SG24A65 | 2019--09-25 | 合格 | / | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
| 17 | 广西金百大科技有限责任公司 | 崇左市扶绥县 | 木质隔热防火门 | / | MFM-0618-d6A0.50-1 | 2019/10/9 | 合格 | / | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
| 18 | 广西金百大科技有限责任公司 | 崇左市扶绥县 | 钢质隔热防火门 | / | GFM-0618-d6A0.50-1 | 2019/10/9 | 合格 | / | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
| 19 | 柳州市桂东防火门厂 | 柳州市柳江区 | 钢质隔热防火门 | / | GFM-0721-dk5A1.00（乙级）-1-A | Oct-19 | 合格 | / | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
| 20 | 广西安本门业有限公司 | 崇左市扶绥县 | 钢质隔热防火门 | / | GFM-1021-dk6A0.50（丙级）-1 | 2019/10/10 | 合格 | / | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
| 21 | 广西安本门业有限公司 | 崇左市扶绥县 | 钢木质隔热防火门 | / | GMFM-1023-dk5A0.50（丙级）-1 | 2019/10/10 | 合格 | / | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
| 22 | 南宁成安消防设备有限公司 | 南宁市江南区 | 手提式干粉灭火器 | / | MFZ/ABC 4型 | 2019/9/26 | 合格 | / | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
| 23 | 南宁市吉连消防器材有限公司 | 南宁市西乡塘区 | 手提式干粉灭火器 | / | MFZ/ABC 4型 | 2019/10/9 | 合格 | / | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
| 24 | 柳州俊鹏消防器材有限公司 | 柳州市鱼峰区 | 木质隔热防火门 | 俊鹏+图形商标 | MFM-1023-bd5A1.00（乙级）-1 | Oct-19 | 合格 | / | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
| 25 | 广西恒广消防设备有限公司 | 柳州市柳江区 | 手提式干粉灭火器 | 鱼峰+图形商标（标称） | MFZ/ABC 4型 | Oct-19 | 合格 | / | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
| 26 | 南宁市吉安消防器材设备厂 | 南宁市兴宁区 | 消火栓箱（挂置式） | / | SG24A65 | Oct-19 | 合格 | / | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
| 27 | 柳州市桂东防火门厂 | 柳州市柳江区 | 钢质隔热防火门 | / | GFM-0721-dk5A0.50（丙级）-1-A | Oct-19 | 合格 | / | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
| 28 | 南宁市胜安消防设备有限公司 | 南宁市武鸣区 | 手提式干粉灭火器 | 金晟安 | MFZ/ABC 4 | Oct-19 | 合格 | / | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
| 29 | 南宁庆安消防设备有限公司 | 南宁市西乡塘区 | 消火栓箱 | / | SG24A65 | May-19 | 合格 | / | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
| 30 | 广西广邑门业有限公司 | 百色市平果县 | 钢质隔热防火门 | 广邑门业 | GFM-1023-dk5A1.00（乙级）-1 | 2019/9/6 | 合格 | / | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
| 31 | 广西广邑门业有限公司 | 百色市平果县 | 钢质隔热防火门 | 广邑门业 | GFM-1023-dk5A1.00（乙级）-1-（压型）-（带门镜） | 2019/10/24 | 合格 | / | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
| 32 | 广西双迎门业有限公司 | 百色市平果县 | 钢质隔热防火门 | 双迎 | GFM-1221-d5A0.50（丙级）-1 | May-19 | 合格 | / | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
| 33 | 广西双迎门业有限公司 | 百色市平果县 | 钢质隔热防火门 | 双迎 | GFM-1021-dk5A1.00（乙级）-1-带造型-带门镜 | Oct-19 | 合格 | / | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
| 34 | 南宁市恒安消防机电设备厂 | 南宁市西乡塘区 | 消火栓箱 | / | （800×650×240）mm | Oct-19 | 合格 | / | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
| 35 | 南宁市余文消防器材有限责任公司 | 南宁市西乡塘区 | 消火栓箱 | / | （800×650×240）mm | 2019/10/25 | 合格 | / | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |

附件4-2

2019年流通领域消防产品质量广西监督抽查结果汇总表

| 序号 | 被抽查销售者 | 被抽查销售者区域 | 产品名称 | 商标 | 规格 | 生产日期或批号 | 标称生产企业 | 标称生产企业区域 | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广西南宁桂达交通工程有限公司（阿里巴巴） | 南宁市西乡塘区 | 灭火器箱 | 翁山 | XMDDG12 | 2019年 | 南宁翁山阀门消防器材有限公司 | 南宁市西乡塘区 | 不合格 | 外形尺寸 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
| 2 | 深圳市恒佳信科技有限公司（阿里巴巴） | 深圳市龙华新区 | 灭火器箱 | / | XMDDG 12 | 2019年 | 南宁市余文消防器材有限责任公司 | 南宁市西乡塘区 | 不合格 | 外形尺寸 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
| 3 | 南宁市武鸣区苏华建材商行 | 南宁市武鸣区 | 消防应急照明灯具 | 领凯 | LK-ZFZD-E5WA | Mar-18 | 中山市领凯照明科技有限公司 | 中山市横栏镇 | 不合格 | 主要部件性能 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
| 4 | 南宁德益和商贸有限公司 | 南宁市广西-东盟经济技术开发区 | 消防应急照明灯具 | / | GA-ZFZD-EIW-20 | Feb-19 | 中山市冠安照明科技有限公司 | 中山市古镇 | 不合格 | 基本功能试验 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
| 5 | 广西杰沃机电设备有限公司 | 柳州市柳北区 | 手提式干粉灭火器 | / | MFZ/ABC 4型 | Sep-19 | 广西恒广消防设备有限公司 | 柳州市柳江区 | 合格 | / | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
| 6 | 广西杰沃机电设备有限公司 | 柳州市柳北区 | 洒水喷头 | / | T-ZSTX 15-68℃（Φ5mm玻璃球） | 2018年 | 福建省南安市恒盾消防配套厂 | 泉州市南安市 | 合格 | / | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
| 7 | 宜州市平安消防设备有限公司 | 河池市宜州市 | 手提式干粉灭火器 | 金晟安 | MFZ/ABC 4 | Aug-19 | 南宁市胜安消防设备有限公司 | 南宁市隆安县 | 合格 | / | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
| 8 | 百色市华辉消防设备供应中心 | 百色市右江区 | 手提式干粉灭火器 | 金晟安 | MFZ/ABC 4 | Sep-19 | 南宁市胜安消防设备有限公司 | 南宁市隆安县 | 合格 | / | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
| 9 | 广西南宁桂达交通工程有限公司（阿里巴巴） | 南宁市西乡塘区 | 手提式干粉灭火器 | 金晟安 | MFZ/ABC 4型 | Oct-19 | 南宁市胜安消防设备有限公司 | 南宁市隆安县 | 合格 | / | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
| 10 | 广西南宁桂达交通工程有限公司（阿里巴巴） | 南宁市西乡塘区 | 洒水喷头（下喷） | / | T-ZSTZ15-68℃ | / | 浙江恒安消防安全设备有限公司 | 诸暨市江藻镇 | 合格 | / | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
| 11 | 桂林市盛泰消防有限公司高新经营部 | 桂林市七星区 | 手提式干粉灭火器 | 金晟安 | MFZ/ABC 2 | Jul-19 | 南宁市胜安消防设备有限公司 | 南宁市隆安县 | 合格 | / | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
| 12 | 岑溪市万康消防器材店 | 梧州市岑溪市 | 手提式干粉灭火器 | 联塑 | MFZ/ABC 1A | 2019年 | 广东联塑安防科技有限公司 | 鹤山市桃源镇 | 合格 | / | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
| 13 | 来宾市兴宾区洪星消防器材经营部 | 来宾市兴宾区 | 手提式干粉灭火器 | 金晟安+图形商标 | MFZ/ABC4 | Sep-19 | 南宁市胜安消防设备有限公司 | 南宁市隆安县 | 合格 | / | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
| 14 | 富川富阳鑫益安消防器材经营部 | 贺州市富川县 | 手提式干粉灭火器 | / | MFZ/ABC 4 | Sep-19 | 南宁市胜安消防设备有限公司 | 南宁市隆安县 | 合格 | / | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
| 15 | 北海市海城区永安消防器材销售中心 | 北海市海城区 | 手提式干粉灭火器 | 鱼峰牌 | MFZ/ABC 1型 1±0.05kg | Sep-19 | 广西恒广消防设备有限公司 | 柳州市柳江区 | 合格 | / | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
| 16 | 防城港市防城区民安消防器材经营部 | 防城港市防城区 | 手提式干粉灭火器 | 金晟安 | MFZ/ABC 2 | Sep-19 | 南宁市胜安消防设备有限公司 | 南宁市隆安县 | 合格 | / | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
| 17 | 防城港市防城区民安消防器材经营部 | 防城港市防城区 | 洒水喷头 | 固正 | 1F-ZSTX15-68℃（Φ5mm玻璃球） | Jan-19 | 南安市固正消防设备有限公司 | 泉州市南安市 | 合格 | / | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
| 18 | 深圳市恒佳信科技有限公司（阿里巴巴） | 深圳市龙华新区 | 手提式干粉灭火器 | 鱼峰 | MFZ/ABC 4型 | Oct-19 | 广西恒广消防设备有限公司 | 柳州市柳江区 | 合格 | / | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
| 19 | 深圳市恒佳信科技有限公司（阿里巴巴） | 深圳市龙华新区 | 手提式干粉灭火器 | 金晟安 | MFZ/ABC 4型 | Oct-19 | 南宁市胜安消防设备有限公司 | 南宁市隆安县 | 合格 | / | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
| 20 | 南宁市翁山阀门消防器材有限公司 | 南宁市西乡塘区 | 手提式干粉灭火器 | 金晟安 | MFZ/ABC4 | Oct-19 | 南宁市胜安消防设备有限公司 | 南宁市隆安县 | 合格 | / | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
| 21 | 南宁市翁山阀门消防器材有限公司 | 南宁市西乡塘区 | 洒水喷头 | 复兴 | T-ZSTZ15-68℃ | 2019（批号：H000409） | 福建省复兴消防设备有限公司 | 泉州市南安市 | 合格 | / | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
| 22 | 南宁市翁山阀门消防器材有限公司 | 南宁市西乡塘区 | 灭火器箱 | / | XMDDG 23 | Sep-19 | 南宁市翁山阀门消防器材有限公司 | 南宁市西乡塘区 | 合格 | / | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
| 23 | 贵港市港北区安交劳保用品店 | 贵港市港北区 | 手提式干粉灭火器 | / | MFZ/ABC 1 | Oct-19 | 南宁市胜安消防设备有限公司 | 南宁市隆安县 | 合格 | / | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
| 24 | 玉林市名安消防设备有限公司 | 玉林市玉州区 | 手提式干粉灭火器 | / | MFZ/ABC 1型 | Oct-19 | 广西恒广消防设备有限公司 | 柳州市柳江区 | 合格 | / | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
| 25 | 宁明县银盾消防器材经营部 | 崇左市宁明县 | 手提式干粉灭火器 | 金晟安 | 2kg | Oct-19 | 南宁市胜安消防设备有限公司 | 南宁市隆安县 | 合格 | / | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
| 26 | 金安消防阀门有限公司（淘宝网） | 南宁市西乡塘区 | 洒水喷头（上喷） | 川安消防 | JT-ZSTX15 | 2019 | 川安消防实业有限公司 | 泉州市南安市 | 合格 | / | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
| 27 | 金安消防阀门有限公司（淘宝网） | 南宁市西乡塘区 | 洒水喷头（下喷） | 川安消防 | JT-ZSTX15 | 2019 | 川安消防实业有限公司 | 泉州市南安市 | 合格 | / | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
| 28 | 广西南宁永乾交通工程有限公司（阿里巴巴） | 南宁市西乡塘区 | 手提式干粉灭火器 | 金晟安 | MFZ/ABC 4 | Nov-19 | 南宁市胜安消防设备有限公司 | 南宁市隆安县 | 合格 | / | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
| 29 | 广西杰沃机电设备有限公司 | 柳州市柳北区 | 点型光电感烟火灾探测器 | GST | JTY-GD-G3T | 2019/2/26 | 海湾安全技术有限公司 | 秦皇岛市经济技术开发区 | 合格 | / | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
| 30 | 宜州市平安消防设备有限公司 | 河池市宜州市 | 消防应急照明灯具 | / | AD-ZFZD-E3WAZ-2 | 2019/5/9 | 广东阿顿照明科技有限公司 | 江门市江海区 | 合格 | / | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
| 31 | 百色市华辉消防设备供应中心 | 百色市右江区 | 消防应急照明灯具 | / | M-ZFZD-E5W3001 | 2019/3/30 | 江门市敏华电器有限公司 | 江门市荷塘镇 | 合格 | / | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
| 32 | 来宾市兴宾区洪星消防器材经营部 | 来宾市兴宾区 | 消防应急照明灯具 | 泰辉+图形商标 | TH-ZFZD-E3W-A1 | Mar-19 | 中山市古镇泰辉照明电器厂 | 中山市古镇 | 合格 | / | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
| 33 | 富川富阳鑫益安消防器材经营部 | 贺州市富川县 | 消防应急照明灯具 | / | L-ZFZD-E5W4001 | 2019/6/27 | 江门劳士国际电气有限公司 | 江门市蓬江区 | 合格 | / | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
| 34 | 宁明县银盾消防器材经营部 | 崇左市宁明县 | 消防应急标志灯具 | 安尔顿 | AE-BLZD-12R0E13W-1890A | 2016/2/26 | 江门蓬江区安尔顿电器厂 | 江门市蓬江区 | 合格 | / | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
| 35 | 贵港市港北区安交劳保用品店 | 贵港市港北区 | 消防应急照明灯具 | / | MY-ZFZD-E3W-02A | 19030001(批号） | 佛山市顺德区曼雨照明有限公司 | 佛山市顺德区 | 合格 | / | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
| 36 | 玉林市名安消防设备有限公司 | 玉林市玉州区 | 消防应急照明灯具 | / | ZX-ZFZD-E3W-S1 | 2019/8/28 | 中山市中消电子有限公司 | 中山市古镇 | 合格 | / | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
| 37 | 合浦中安消防服务部 | 北海市合浦县 | 消防应急照明灯具 | / | L-ZFZD-ESW4001 | 2019/7/3 | 江门劳士国际电气有限公司 | 江门市蓬江区 | 合格 | / | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
| 38 | 北海市海城区美特照明电器经营部 | 北海市海城区 | 消防应急照明灯具 | / | L-BLZD-1LROEI5WDAA | 2018/4/24 | 江门劳士国际电气有限公司 | 江门市蓬江区 | 合格 | / | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
| 39 | 都安世霖综合经营部 | 河池市都安县 | 消防应急照明灯具 | / | L-ZFZD-E5W4001 | 2019/6/1 | 江门劳士国际电气有限公司 | 江门市蓬江区 | 合格 | / | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
| 40 | 都安世霖综合经营部 | 河池市都安县 | 消防应急标志灯具 | / | L-BLZD-1LROEI5WDAA | 2018/11/10 | 江门劳士国际电气有限公司 | 江门市蓬江区 | 合格 | / | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
| 41 | 田阳县东益日盛建材销售中心 | 百色市田阳县 | 消防应急照明灯具 | / | DJ-ZFZD-E3W-02A | Apr-19 | 广东东君照明有限公司 | 江门市高新区 | 合格 | / | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
| 42 | 田阳县东益日盛建材销售中心 | 百色市田阳县 | 消防应急标志灯具 | / | DJ-BLZD-I1LROE3W-01B-S | Apr-19 | 广东东君照明有限公司 | 江门市高新区 | 合格 | / | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
| 43 | 灵川县天广消防器材经营部 | 桂林市灵川县 | 消防应急照明灯具 | 左向照明 | Z-ZFZD-E3W-Z18-S2B | 2019/4/15 | 中山市左向照明有限公司 | 中山市古镇 | 合格 | / | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
| 44 | 灵川县桂北消防器材经营部 | 桂林市灵川县 | 消防应急照明灯具 | / | M-ZFZD-E5W1101 | 2017/11/9 | 江门市敏华电器有限公司 | 江门市蓬江区 | 合格 | / | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
| 45 | 鹿寨县三通建材经营部（微型企业） | 柳州市鹿寨县 | 消防应急照明灯具 | / | RH-ZFZD-E5W-B02-2 | 2019/6/16 | 中山市锐辉照明有限公司 | 中山市横栏镇 | 合格 | / | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
| 46 | 来宾市兴宾区国强五金店 | 来宾市兴宾区 | 消防应急照明灯具 | 杰澜斯 | ML-ZFZD-E3WC | Aug-19 | 佛山市顺德区勒流曼凌电器厂 | 佛山市顺德区 | 合格 | / | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
| 47 | 扶绥县雄兴水电五金经营部 | 崇左市扶绥县 | 消防应急照明灯具 | / | ML-ZFZD-E3WC | Dec-18 | 佛山市顺德区勒流曼凌电器厂 | 佛山市顺德区 | 合格 | / | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
| 48 | 扶绥县雄兴水电五金经营部 | 崇左市扶绥县 | 消防应急标志灯具 | / | ML-BLZD-I1LROE3W-1 | Jul-19 | 佛山市顺德区勒流曼凌电器厂 | 佛山市顺德区 | 合格 | / | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
| 49 | 藤县蓝盾消防交通设施有限公司 | 梧州市藤县 | 消防应急照明灯具 | / | PA-ZFZD-E2W-DT1 | PA-ZFZD-E2W-DT1/181102/181101-02/D/Q02（批号） | 广东平安消防实业有限公司 | 佛山市南海区 | 合格 | / | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
| 50 | 贵港市港北区源胜劳保用品店 | 贵港市港北区 | 消防应急照明灯具 | / | L-ZFZD-E5W4001 | 2019/8/1 | 江门劳士国际电气有限公司 | 江门市蓬江区 | 合格 | / | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
| 51 | 钦州市钦北区联安消防器材批发部 | 钦州市钦北区 | 消防应急标志灯具 | / | M-BLZD-1LROEI5WCBD | 2019/8/9 | 江门市敏华电器有限公司 | 江门市蓬江区 | 合格 | / | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
| 52 | 钦州市钦北区联安消防器材批发部 | 钦州市钦北区 | 消防应急标志灯具 | / | M-BLZD-1LROEI5WCAC | 2019/7/5 | 江门市敏华电器有限公司 | 江门市蓬江区 | 合格 | / | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
| 53 | 南宁市武鸣区苏华建材商行 | 南宁市武鸣区 | 消防应急标志灯具 | 领凯 | LK-BLZD-I1LRE3WA | Jul-19 | 中山市领凯照明科技有限公司 | 中山市横栏镇 | 合格 | / | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
| 54 | 南宁市隆重水暖五金交电经营部 | 南宁市西乡塘区 | 消防应急照明灯具 | / | M-ZFZD-E5W3001 | 2019/7/6 | 江门市敏华电器有限公司 | 江门市蓬江区 | 合格 | / | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
| 55 | 南宁德益和商贸有限公司 | 南宁市广西-东盟经济技术开发区 | 消防应急标志灯具 | / | DJ-BLZD-I1LROE3W-01B-S | Jan-19 | 广东东君照明有限公司 | 江门市高新区 | 合格 | / | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
| 56 | 南宁市豹虎五金机电有限公司 | 南宁市良庆区 | 消防应急标志灯具 | 领凯 | LK-BLZD-11LRE3WA | Sep-19 | 中山市领凯照明科技有限公司 | 中山市横栏镇 | 合格 | / | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
| 57 | 南宁市豹虎五金机电有限公司 | 南宁市良庆区 | 消防应急照明灯具 | 劳士 | L-ZFZD-E5W4001 | 2019/9/24 | 江门劳士国际电气有限公司 | 江门市蓬江区 | 合格 | / | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |