# 广东省市场监督管理局关于2019年度广东省照明产品质量监督抽查情况的通告

　2020年第217号

　　根据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》《广东省产品质量监督条例》等相关规定，广东省市场监督管理局开展了照明产品质量监督抽查，抽检任务由广东产品质量监督检验研究院、广东省东莞市质量监督检测中心和广东省中山市质量计量监督检测所承担。现将有关情况通告如下：

　　本次共对307家企业生产的400款照明产品质量开展了监督抽查，涉及我省广州、深圳、珠海、佛山、惠州、东莞、中山、江门、潮州等9个地市以及北京、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东等8个省、直辖市。经检验，发现101家企业生产的117款产品不合格。LED球泡灯不合格项目主要有：“标志”“互换性”“意外接触带电部件的防护”“潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度”“机械强度”“谐波电流”等6个项目。固定式/可移式/嵌入式灯具不合格项目主要有：“标记”“结构”“爬电距离和电气间隙”“外部接线和内部接线”“接地规定”“防触电保护”“防尘、防固体异物和防水”“绝缘电阻和电气强度”“耐热、耐火和耐起痕”“谐波电流”“骚扰电压”等11个项目。

**一、LED球泡灯产品**

　　（一）标志：本次抽查判定15款产品标志项目不合格。该项目主要考核产品标记内容是否齐全，确保人员在替换光源时，能辨别更换的产品电气参数。该项目不合格时，产品信息不明，将使消费者缺乏正确使用产品的依据，会影响消费者对产品的正确使用和维护。

　　标志项目不合格产品见表1。

**表1标志项目不合格产品名单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验报告  编号 | 产品  名称 | 被抽查  市场主体名称 | 被抽查市场主体地址 | 标称生产单位名称 | 标称生产  单位地址 | 商标 | 规格型号 | 备注 |
| 4400191202400421 | LED球泡 | 深圳市坪山新区创永兴锁具贸易行 | 深圳市坪山新区坪山坪环社区东纵路281号（03-04） | 中山市古镇豪企照明电器厂 | 广东省中山市古镇海洲北海工业区 | / | 5W |  |
| 4400191202400511 | LED尖泡 | 深圳市南山区兴安达装饰材料店 | 深圳市南山区西丽街道众冠花园一楼110号 | 广东正企光电实业有限公司 | 广东省江门市高新区北苑路15号2幢1号 | / | 5W |  |
| 4400191202400521 | 小圆柱LED节能灯 | 深圳市南山区兴安达装饰材料店 | 深圳市南山区西丽街道众冠花园一楼110号 | 中山市希德照明电器厂 | 广东省中山市横栏镇五沙工业区鑫玫街11号 | / | 9W |  |
| 4400191202400551 | LED蜡烛灯 | 深圳市南山区亮珠珠灯饰商行 | 深圳市南山区桃源街道光丽珠花园252-38号 | 中山市古镇专烨照明电器厂 | 中山市古镇东岸公路244号 | / | A03 5W |  |
| 4400191202400601 | 无影灯 | 深圳市南山区兴安达装饰材料店 | 深圳市南山区西丽街道众冠花园一楼110号 | 中山市君航灯饰有限公司 | 中山市横栏镇新茂工业区工业大道10号二楼之一 | / | OH-12W 12W |  |
| 4400191202400641 | LED光柱球泡 | 湛江市赤坎来光灯饰有限公司 | 湛江市赤坎区海田路28号海田建材交易中心三楼C41号铺位 | 广东正索照明电器有限公司 | 广东省中山市横栏镇中横大道43号 | / | SZ-GYZ-9W 9W 3000K |  |
| 4400191202400711 | LED球泡 | 斗门区井岸镇志立灯饰店 | 珠海市斗门区井岸镇中兴南路320号 | 中山市欧特朗电器照明有限公司 | 中山市横栏镇茂辉工业区利华路兴裕三街11号之一 | / | QP2703L 3W AC220V/50/60Hz |  |
| 4400191302401071 | LED球泡灯（LED球泡） | 深圳市凯特亮科技照明有限公司 | 深圳市龙华新区民治街道民治大道展滔科技大厦A座802 | 深圳市凯特亮科技照明有限公司 | 深圳市龙华新区民治街道民治大道展滔科技大厦A座802 | / | 9W |  |
| 4400191302401191 | LED球泡灯（LED系列（高导散热球泡）） | 深圳市秦邦照明科技有限公司 | 深圳市罗湖区笋岗街道宝安北路桃园综合大楼（827栋）5032 | 中山市熙立亚照明有限公司 | 中山市古镇镇新兴大道124号第5层 | / | QP300-220-50W 50W |  |
| 4400191302401301 | LED球泡灯（LED球泡灯） | 中山市朗蒂斯灯饰有限公司 | 中山市古镇镇同益工业区珍宝园E幢6楼 | 中山市朗蒂斯灯饰有限公司 | 中山市古镇镇同益工业区珍宝园E幢6楼 | / | 18W |  |
| 4400191302401361 | LED球泡灯（BAS0N WiFi球泡灯） | 深圳市宝斯恩科技有限公司 | 深圳市宝安区石岩街道水田社区汇龙达工业园厂房B栋5楼 | 深圳市宝斯恩科技有限公司 | 深圳市宝安区石岩街道水田社区汇龙达工业园厂房B5楼 | / | QP101 6.2W |  |
| 4400191302401591 | （冠誉照明）高品质LED灯泡 | 深圳市皇特照明电器有限公司 | 深圳市罗湖区清水河街道银湖社区金碧路16号金景花园1栋5A | 中山市冠誉灯饰有限公司 | 广东省中山市古镇镇曹三创业园华安东路北二巷2号 | 冠誉  照明 | 24W |  |
| 4400191302401601 | LED球泡灯（LED球泡） | 深圳市龙威商贸有限公司 | 深圳市福田区福景路建行宿舍4栋一单元301 | 中山市虎狼照明电器有限公司 | 中山市古镇曹一新兴大道东50号第6层之3 | 远波照明 | 9W |  |
| 4400191302401801 | LED球泡灯 | 深圳市欧尚雅科技有限公司 | 深圳市龙华区龙华街道龙园社区花园新村52号201 | 深圳市欧尚雅科技有限公司 | 广东省中山市古镇曹二中河路三巷5号 | 欧尚雅 | 360 BULB（5W) |  |
| 4400191302401881 | LED球泡灯（LED系列高导散热球泡BULB LIGHTS） | 深圳市秦邦照明科技有限公司 | 深圳市罗湖区笋岗街道宝安北路桃园综合大楼（827栋）五楼5032 | 中山市煕立亚照明有限公司 | 中山市古镇镇新兴大道124号第5层 | 爱迪普森 | AD-SBL-5W（5W) |  |

　　（二）互换性：本次抽查判定15款产品互换性项目不合格。该项目主要考核LED球泡灯在替换上能否满足尺寸的要求。该项目不合格，光源的互换性存在困难，影响正常使用，互换性不合格的灯，会造成无法旋入合格灯座，或者旋入合格灯座之后无法通电，或者灯发生松动甚至直接掉出灯座伤人的后果，严重情况会因为接口不吻合而造成触电的危险。

　　互换性项目不合格产品见表2。

**表2互换性项目不合格产品名单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验报告  编号 | 产品  名称 | 被抽查  市场主体名称 | 被抽查市场主体地址 | 标称生产单位名称 | 标称生产  单位地址 | 商标 | 规格型号 | 备注 |
| 4400191202400301 | LED BULB拉尾泡 | 汕头市龙湖区怡祥灯具经营部 | 汕头市龙湖区周厝塭浦江东路81号之四1楼 | 中山市冠熙照明有限公司 | 广东省中山市横栏镇永兴工业区富庆二路18号 | / | 6W |  |
| 4400191202400331 | LED球泡 | 浈江区高雅灯饰部 | 韶关市浈江区启明中路8号 | 中山市达祥照明电器有限公司 | 中山市横栏镇三沙村接东三街23号 | / | 10W |  |
| 4400191202400411 | LED球泡 | 深圳市坪山新区创永兴锁具贸易行 | 深圳市坪山新区坪山坪环社区东纵路281号（03-04） | 中山市嘉和嘉美科技照明有限公司 | 广东省中山市横栏镇新茂工业区 | / | 6W |  |
| 4400191202400421 | LED球泡 | 深圳市坪山新区创永兴锁具贸易行 | 深圳市坪山新区坪山坪环社区东纵路281号（03-04） | 中山市古镇豪企照明电器厂 | 广东省中山市古镇海洲北海工业区 | / | 5W |  |
| 4400191202400471 | LED球泡 | 深圳市宝安区沙井天天灯饰行 | 深圳市宝安区沙井街道新沙路1号一、二层乐安居沙井市场第二层D210号铺位 | 广东同昭光电科技有限公司 | 广东省佛山市顺德区均安镇畅兴工业园仓沙西路3号之一 | 飞雕 | FD-LED-BPZ9A 9W |  |
| 4400191202400511 | LED尖泡 | 深圳市南山区兴安达装饰材料店 | 深圳市南山区西丽街道众冠花园一楼110号 | 广东正企光电实业有限公司 | 广东省江门市高新区北苑路15号2幢1号 | / | 5W |  |
| 4400191202400521 | 小圆柱LED节能灯 | 深圳市南山区兴安达装饰材料店 | 深圳市南山区西丽街道众冠花园一楼110号 | 中山市希德照明电器厂 | 广东省中山市横栏镇五沙工业区鑫玫街11号 | / | 9W |  |
| 4400191202400551 | LED蜡烛灯 | 深圳市南山区亮珠珠灯饰商行 | 深圳市南山区桃源街道光丽珠花园252-38号 | 中山市古镇专烨照明电器厂 | 中山市古镇东岸公路244号 | / | A03 5W |  |
| 4400191202400561 | LED球泡灯 | 华润万家有限公司西丽店 | 深圳市南山区西丽珠光路宝珠花园1-4层 | 广东久量股份有限公司 | 广东省广州市白云区广州民营科技园科园路12号 | / | DP-QPG05A 5W |  |
| 4400191202400601 | 无影灯 | 深圳市南山区兴安达装饰材料店 | 深圳市南山区西丽街道众冠花园一楼110号 | 中山市君航灯饰有限公司 | 中山市横栏镇新茂工业区工业大道10号二楼之一 | / | OH-12W 12W |  |
| 4400191202400641 | LED光柱球泡 | 湛江市赤坎来光灯饰有限公司 | 湛江市赤坎区海田路28号海田建材交易中心三楼C41号铺位 | 广东正索照明电器有限公司 | 广东省中山市横栏镇中横大道43号 | / | SZ-GYZ-9W 9W 3000K |  |
| 4400191202400801 | LED球泡灯 | 珠海星朗五金机电贸易有限公司 | 珠海市金湾区三灶镇琴石路758号7栋3号商铺 | 中山幸福之光照明电器有限公司 | 中山市横栏镇顺兴北路19号综合楼首层第二卡 | / | AC170-265V 9W 6500K 50/60Hz |  |
| 4400191302401071 | LED球泡灯  （LED球泡） | 深圳市凯特亮科技照明有限公司 | 深圳市龙华新区民治街道民治大道展滔科技大厦A座802 | 深圳市凯特亮科技照明有限公司 | 深圳市龙华新区民治街道民治大道展滔科技大厦A座802 | / | 9W |  |
| 4400191302401111 | LED球泡灯（LED飞碟灯泡） | 中山市竹马照明电器有限公司 | 中山市横栏镇新茂工业区康龙二路21号五楼之五 | 广州市灿美照明有限公司 | 广州市番禺区石基镇石岗南路46号 | / | CMJ-QPD-002 15W |  |
| 4400191302401601 | LED球泡灯（LED球泡） | 深圳市龙威商贸有限公司 | 深圳市福田区福景路建行宿舍4栋一单元301 | 中山市虎狼照明电器有限公司 | 中山市古镇曹一新兴大道东50号第6层之3 | 远波照明 | 9W |  |

　　（三）意外接触带电部件的防护：本次抽查判定10款产品意外接触带电部件的防护项目不合格。该项目主要考核替换LED球泡灯后，带电部件能否得到有效防护。该项目不合格，会对使用者产生触电危险，轻则造成人身伤害，重则危及人民生命安全。

　　意外接触带电部件的防护项目不合格产品见表3。

**表3  意外接触带电部件的防护项目不合格产品名单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验  报告  编号 | 产品  名称 | 被抽查  市场主体名称 | 被抽查  市场主体地址 | 标称生产单位名称 | 标称生产单位地址 | 商标 | 规格  型号 | 备注 |
| 4400191202400301 | LED BULB拉尾泡 | 汕头市龙湖区怡祥灯具经营部 | 汕头市龙湖区周厝塭浦江东路81号之四1楼 | 中山市冠熙照明有限公司 | 广东省中山市横栏镇永兴工业区富庆二路18号 | / | 6W |  |
| 4400191202400521 | 小圆柱LED节能灯 | 深圳市南山区兴安达装饰材料店 | 深圳市南山区西丽街道众冠花园一楼110号 | 中山市希德照明电器厂 | 广东省中山市横栏镇五沙工业区鑫玫街11号 | / | 9W |  |
| 4400191202400711 | LED球泡 | 斗门区井岸镇志立灯饰店 | 珠海市斗门区井岸镇中兴南路320号 | 中山市欧特朗电器照明有限公司 | 中山市横栏镇茂辉工业区利华路兴裕三街11号之一 | / | QP2703L 3W AC220V/50/60Hz |  |
| 4400191302401111 | LED球泡灯（LED飞碟灯泡） | 中山市竹马照明电器有限公司 | 中山市横栏镇新茂工业区康龙二路21号五楼之五 | 广州市灿美照明有限公司 | 广州市番禺区石基镇石岗南路46号 | / | CMJ-QPD-002 15W |  |
| 4400191302401121 | LED球泡灯（LED灯泡 （LED光源）） | 广州星荟信息科技有限公司 | 广州市南沙区进港大道318号201之39号铺 | 广州星荟信息科技有限公司 | 广东省中山市古镇镇同益工业区珍宝园E幢6楼 | / | BLED029 36W |  |
| 4400191302401191 | LED球泡灯（LED系列（高导散热球泡）） | 深圳市秦邦照明科技有限公司 | 深圳市罗湖区笋岗街道宝安北路桃园综合大楼（827栋）5032 | 中山市熙立亚照明有限公司 | 中山市古镇镇新兴大道124号第5层 | / | QP300-220-50W 50W |  |
| 4400191302401351 | LED球泡灯（灿美家LED节能灯泡） | 中山市晨本照明有限公司 | 中山市横栏镇新茂工业区康龙二路21号五楼之二 | 广州市灿美照明有限公司 | 广州市番禺区石基镇石岗南路46号 | / | CMJ-QPD-01310W |  |
| 4400191302401461 | LED球泡灯（LED球泡） | 深圳市光立方半导体照明有限公司 | 深圳市宝安区西乡街道航城大道固戎工业区景福工业区A栋四楼南厂房 | 深圳市光立方半导体照明有限公司 | 深圳市宝安区25区天富安工业区B栋3楼 | 节博士 | 12W |  |
| 4400191302401331 | LED球泡灯 | 深圳市域能照明有限公司 | 深圳市宝安区西乡街道富成路36号西万大厦723-23 | 深圳市域能照明有限公司 | 中山市古镇曹二德龙一街23号 | / | 8W |  |
| 4400191302401341 | LED球泡灯（LED蜡烛泡） | 深圳渔人帮渔具有限公司 | 深圳市宝安区西乡街道流塘路26号同雄楼3栋103 | 中山市横栏镇名斯灯饰有限公司 | 广东省中山市横栏镇康龙三路6号 | / | 7W |  |

　　（四）潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度：本次抽查判定16款产品潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度项目不合格。该项目主要考核LED球泡灯在进行潮态试验后，其绝缘电阻和电气强度的等级有没有下降，能否满足安全要求。该项目不合格，在正常使用中，可能会出现绝缘失效，引起漏电等危险情况，导致人身触电伤害等恶果。

　　潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度项目不合格产品见表4。

**表4潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度项目不合格产品名单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验  报告  编号 | 产品  名称 | 被抽查  市场主体名称 | 被抽查市场  主体地址 | 标称生产单位名称 | 标称生产  单位地址 | 商标 | 规格型号 | 备注 |
| 4400191202400061 | 蚂蚁球泡灯 | 惠州市惠城区兴亮士灯饰店 | 惠州市惠城区桥东上板塘19栋(88-1)号一楼 | 广东蚂蚁照明有限公司 | 广东省中山市横栏镇永兴工业区富庆一路21号 | / | MYQP80-018 18W |  |
| 4400191202400071 | LED子弹头泡 | 惠州市惠城区兴亮士灯饰店 | 惠州市惠城区桥东上板塘19栋(88-1)号一楼 | 中山市横栏镇博浩照明电器厂 | 广东省中山市横栏镇新茂工业区庆龙大道30号 | / | TSFD-6500K 9W |  |
| 4400191202400291 | LED蜡尾泡 | 汕头市龙湖区怡祥灯具经营部 | 汕头市龙湖区周厝塭浦江东路81号之四1楼 | 中山市一步到位照明有限公司 | 广东省中山市横栏镇永兴工业区 | / | 5W |  |
| 4400191202400501 | LED蜡烛灯 | 深圳市宝安区沙井鑫发灯饰行 | 深圳市宝安区沙井街道新沙路1号楼地上三层深圳安乐居沙井分公司贰层211号铺 | 中山市明炜照明电器有限公司 | 广东省中山市横栏镇乐丰六路24号 | / | 12W |  |
| 4400191202400511 | LED尖泡 | 深圳市南山区兴安达装饰材料店 | 深圳市南山区西丽街道众冠花园一楼110号 | 广东正企光电实业有限公司 | 广东省江门市高新区北苑路15号2幢1号 | / | 5W |  |
| 4400191202400521 | 小圆柱LED节能灯 | 深圳市南山区兴安达装饰材料店 | 深圳市南山区西丽街道众冠花园一楼110号 | 中山市希德照明电器厂 | 广东省中山市横栏镇五沙工业区鑫玫街11号 | / | 9W |  |
| 4400191202400551 | LED蜡烛灯 | 深圳市南山区亮珠珠灯饰商行 | 深圳市南山区桃源街道光丽珠花园252-38号 | 中山市古镇专烨照明电器厂 | 中山市古镇东岸公路244号 | / | A03 5W |  |
| 4400191202400601 | 无影灯 | 深圳市南山区兴安达装饰材料店 | 深圳市南山区西丽街道众冠花园一楼110号 | 中山市君航灯饰有限公司 | 中山市横栏镇新茂工业区工业大道10号二楼之一 | / | OH-12W 12W |  |
| 4400191202400711 | LED球泡 | 斗门区井岸镇志立灯饰店 | 珠海市斗门区井岸镇中兴南路320号 | 中山市欧特朗电器照明有限公司 | 中山市横栏镇茂辉工业区利华路兴裕三街11号之一 | / | QP2703L 3W AC220V/50/60Hz |  |
| 4400191302401111 | LED球泡灯（LED飞碟灯泡） | 中山市竹马照明电器有限公司 | 中山市横栏镇新茂工业区康龙二路21号五楼之五 | 广州市灿美照明有限公司 | 广州市番禺区石基镇石岗南路46号 | / | CMJ-QPD-002 15W |  |
| 4400191302401121 | LED球泡灯（LED灯泡 （LED光源）） | 广州星荟信息科技有限公司 | 广州市南沙区进港大道318号201之39号铺 | 广州星荟信息科技有限公司 | 广东省中山市古镇镇同益工业区珍宝园E幢6楼 | / | BLED029 36W |  |
| 4400191302401191 | LED球泡灯（LED系列（高导散热球泡）） | 深圳市秦邦照明科技有限公司 | 深圳市罗湖区笋岗街道宝安北路桃园综合大楼（827栋）5032 | 中山市熙立亚照明有限公司 | 中山市古镇镇新兴大道124号第5层 | / | QP300-220-50W 50W |  |
| 4400191302401351 | LED球泡灯（灿美家LED节能灯泡） | 中山市晨本照明有限公司 | 中山市横栏镇新茂工业区康龙二路21号五楼之二 | 广州市灿美照明有限公司 | 广州市番禺区石基镇石岗南路46号 | / | 'CMJ-QPD-01310W |  |
| 4400191302401461 | LED球泡灯（LED球泡） | 深圳市光立方半导体照明有限公司 | 深圳市宝安区西乡街道航城大道固戎工业区景福工业区A栋四楼南厂房 | 深圳市光立方半导体照明有限公司 | 深圳市宝安区25区天富安工业区B栋3楼 | 节博士 | 12W |  |
| 4400191302401331 | LED球泡灯 | 深圳市域能照明有限公司 | 深圳市宝安区西乡街道富成路36号西万大厦723-23 | 深圳市域能照明有限公司 | 中山市古镇曹二德龙一街23号 | / | 8W |  |
| 4400191302401341 | LED球泡灯（LED蜡烛泡） | 深圳渔人帮渔具有限公司 | 深圳市宝安区西乡街道流塘路26号同雄楼3栋103 | 中山市横栏镇名斯灯饰有限公司 | 广东省中山市横栏镇康龙三路6号 | / | 7W |  |

　　（五）机械强度：本次抽查判定16款产品机械强度项目不合格。该项目主要考核LED球泡灯在进行正常安装时，其灯体连接是否仍然牢固，电气连接能否不发生位移并满足电气安全要求。该项目不合格，会在更换LED球泡灯时，球泡灯的灯头与灯体断开，或者球泡灯的上下壳体裂开，易造成使用者划破手，并且由于灯的带电部件外露，会产生触电危险。

　　机械强度项目不合格产品见表5。

**表5机械强度项目不合格产品名单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验报告  编号 | 产品  名称 | 被抽查  市场主体名称 | 被抽查市场主体地址 | 标称生产单位名称 | 标称生产  单位地址 | 商标 | 规格型号 | 备注 |
| 4400191202400061 | 蚂蚁球泡灯 | 惠州市惠城区兴亮士灯饰店 | 惠州市惠城区桥东上板塘19栋(88-1)号一楼 | 广东蚂蚁照明有限公司 | 广东省中山市横栏镇永兴工业区富庆一路21号 | / | MYQP80-018 18W |  |
| 4400191202400071 | LED子弹头泡 | 惠州市惠城区兴亮士灯饰店 | 惠州市惠城区桥东上板塘19栋(88-1)号一楼 | 中山市横栏镇博浩照明电器厂 | 广东省中山市横栏镇新茂工业区庆龙大道30号 | / | TSFD-6500K 9W |  |
| 4400191202400291 | LED蜡尾泡 | 汕头市龙湖区怡祥灯具经营部 | 汕头市龙湖区周厝塭浦江东路81号之四1楼 | 中山市一步到位照明有限公司 | 广东省中山市横栏镇永兴工业区 | / | 5W |  |
| 4400191202400501 | LED蜡烛灯 | 深圳市宝安区沙井鑫发灯饰行 | 深圳市宝安区沙井街道新沙路1号楼地上三层深圳安乐居沙井分公司贰层211号铺 | 中山市明炜照明电器有限公司 | 广东省中山市横栏镇乐丰六路24号 | / | 12W |  |
| 4400191202400511 | LED尖泡 | 深圳市南山区兴安达装饰材料店 | 深圳市南山区西丽街道众冠花园一楼110号 | 广东正企光电实业有限公司 | 广东省江门市高新区北苑路15号2幢1号 | / | 5W |  |
| 4400191202400521 | 小圆柱LED节能灯 | 深圳市南山区兴安达装饰材料店 | 深圳市南山区西丽街道众冠花园一楼110号 | 中山市希德照明电器厂 | 广东省中山市横栏镇五沙工业区鑫玫街11号 | / | 9W |  |
| 4400191202400551 | LED蜡烛灯 | 深圳市南山区亮珠珠灯饰商行 | 深圳市南山区桃源街道光丽珠花园252-38号 | 中山市古镇专烨照明电器厂 | 中山市古镇东岸公路244号 | / | A03 5W |  |
| 4400191202400601 | 无影灯 | 深圳市南山区兴安达装饰材料店 | 深圳市南山区西丽街道众冠花园一楼110号 | 中山市君航灯饰有限公司 | 中山市横栏镇新茂工业区工业大道10号二楼之一 | / | OH-12W 12W |  |
| 4400191202400711 | LED球泡 | 斗门区井岸镇志立灯饰店 | 珠海市斗门区井岸镇中兴南路320号 | 中山市欧特朗电器照明有限公司 | 中山市横栏镇茂辉工业区利华路兴裕三街11号之一 | / | QP2703L 3W AC220V/50/60Hz |  |
| 4400191302401111 | LED球泡灯（LED飞碟灯泡） | 中山市竹马照明电器有限公司 | 中山市横栏镇新茂工业区康龙二路21号五楼之五 | 广州市灿美照明有限公司 | 广州市番禺区石基镇石岗南路46号 | / | CMJ-QPD-002 15W |  |
| 4400191302401121 | LED球泡灯（LED灯泡 （LED光源）） | 广州星荟信息科技有限公司 | 广州市南沙区进港大道318号201之39号铺 | 广州星荟信息科技有限公司 | 广东省中山市古镇镇同益工业区珍宝园E幢6楼 | / | BLED029 36W |  |
| 4400191302401191 | LED球泡灯（LED系列（高导散热球泡）） | 深圳市秦邦照明科技有限公司 | 深圳市罗湖区笋岗街道宝安北路桃园综合大楼（827栋）5032 | 中山市熙立亚照明有限公司 | 中山市古镇镇新兴大道124号第5层 | / | QP300-220-50W 50W |  |
| 4400191302401351 | LED球泡灯（灿美家LED节能灯泡） | 中山市晨本照明有限公司 | 中山市横栏镇新茂工业区康龙二路21号五楼之二 | 广州市灿美照明有限公司 | 广州市番禺区石基镇石岗南路46号 | / | CMJ-QPD-01310W |  |
| 4400191302401461 | LED球泡灯（LED球泡） | 深圳市光立方半导体照明有限公司 | 深圳市宝安区西乡街道航城大道固戎工业区景福工业区A栋四楼南厂房 | 深圳市光立方半导体照明有限公司 | 深圳市宝安区25区天富安工业区B栋3楼 | 节博士 | 12W |  |
| 4400191302401331 | LED球泡灯 | 深圳市域能照明有限公司 | 深圳市宝安区西乡街道富成路36号西万大厦723-23 | 深圳市域能照明有限公司 | 中山市古镇曹二德龙一街23号 | / | 8W |  |
| 4400191302401341 | LED球泡灯（LED蜡烛泡） | 深圳渔人帮渔具有限公司 | 深圳市宝安区西乡街道流塘路26号同雄楼3栋103 | 中山市横栏镇名斯灯饰有限公司 | 广东省中山市横栏镇康龙三路6号 | / | 7W |  |

　　（六）谐波电流：本次抽查判定2款产品谐波电流项目不合格。该项目主要考核LED球泡灯正常工作时，电源端的谐波电流发射是否满足标准限值要求。大量地使用该项不合格的LED球泡灯，所产生的谐波电流总量会严重污染整个供电系统和其他用电用户，同时也使电网电压波形发生畸变，对电网正常安全运行有影响。

　　谐波电流项目不合格产品见表6。

**表6谐波电流项目不合格产品名单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验报告  编号 | 产品  名称 | 被抽查  市场主体名称 | 被抽查市场主体地址 | 标称生产单位名称 | 标称生产  单位地址 | 商标 | 规格型号 | 备注 |
| 4400191302401121 | LED球泡灯（LED灯泡 （LED光源）） | 广州星荟信息科技有限公司 | 广州市南沙区进港大道318号201之39号铺 | 广州星荟信息科技有限公司 | 广东省中山市古镇镇同益工业区珍宝园E幢6楼 | / | BLED029 36W |  |
| 4400191302401191 | LED球泡灯（LED系列（高导散热球泡）） | 深圳市秦邦照明科技有限公司 | 深圳市罗湖区笋岗街道宝安北路桃园综合大楼（827栋）5032 | 中山市熙立亚照明有限公司 | 中山市古镇镇新兴大道124号第5层 | / | QP300-220-50W 50W |  |

**二、固定式/可移式/嵌入式灯具产品**

　　（一）标记：本次抽查判定56款产品标记项目不合格。该项目主要考核产品标记内容是否齐全，主要包含换光源时或替换部件时看到的标记、安装时看到的标记以及安装后的标记，确保人员在使用过程中都能看到安全的信息提醒。该项目不合格时，产品信息不明，将使消费者缺乏正确使用产品的依据，会影响消费者对产品的正确使用和维护，带来安全隐患。

　　标记项目不合格产品见表7。

**表7标记项目不合格产品名单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验  报告  编号 | 产品  名称 | 被抽查  市场主体名称 | 被抽查市场主体地址 | 标称生产单位名称 | 标称生产  单位地址 | 商标 | 规格型号 | 备注 |
| 4400191202400011 | 87系列3.5寸筒灯 | 惠州市惠城区辉和照明商场 | 惠州市惠城区桥东路37号 | 佛山市南海区浩盈照明有限公司 | 广东省佛山市南海区丹灶镇金沙上安中坊开发区 | / | HY-TD987DD-9L 9W |  |
| 4400191202400021 | LED晶莹系列吸顶灯 | 惠州市惠城区辉和照明商场 | 惠州市惠城区桥东路37号 | 安徽世林照明股份有限公司 | 安徽省霍山经济开发区 | / | 12WSL-XD-203/桂花 |  |
| 4400191202400031 | 固定式灯具（BM-箩环） | 惠州市惠城区辉和照明商场 | 惠州市惠城区桥东路37号 | 中山市古镇博贸照明电器厂 | 广东省中山市古镇镇海洲显龙民安路12号 | / | ODS-LED36W   36W |  |
| 4400191202400131 | LED筒灯 | 东莞市厚街胜球灯饰商行 | 东莞市厚街镇桥头村厚沙路32号 | 江门市荣丰电气有限公司 | 广东省江门市荷塘中心四路 | / | RF-B0130 5W |  |
| 4400191202400161 | 505黄金三代LED天花灯 | 东莞市万江明盛五金电器经营部 | 东莞市万江区牌楼基社区泰新路公寓楼203号 | 佛山市南海区浩盈照明有限公司 | 佛山市南海区丹灶镇金沙上安中坊开发区 | / | HY-505TCWW-7WP 7W |  |
| 4400191202400201 | LED吸顶灯 | 东莞市万江明盛五金电器经营部 | 东莞市万江区牌楼基社区泰新路公寓楼203号 | 江门简派照明电气有限公司 | 广东省江门市江海区明辉路12号 | / | JXD1560/01 15W |  |
| 4400191202400221 | LED筒灯 | 汕头市康思贝灯饰有限公司 | 汕头市龙湖区金鸿公路十一合路段南侧 | 佛山市施玛特照明有限公司 | 佛山市南海区丹灶镇金沙联沙沙边村北边大道街27号 | / | S-D1830.07S 7W |  |
| 4400191202400251 | LED嵌入式灯具 | 汕头市天虹灯饰有限公司 | 汕头市龙湖区衡山路华信花园A幢13号铺面 | 台州市今上光电科技有限公司 | 浙江省台州市兆桥工业区 | / | KZC0020895 9W |  |
| 4400191202400441 | LED嵌入式灯具 | 深圳市坪山新区深煌兴灯饰装饰部 | 深圳市坪山区马峦街道坪环社区坪环路86号 | 佛山市进势照明科技有限公司 | 广东省佛山市南海区丹灶镇南沙工业区 | / | A6-4.0-12 12W |  |
| 4400191202400461 | LED筒灯 | 深圳市宝安区新桥新明五金灯饰店 | 深圳市宝安区沙井街道新沙路1号楼地上三层（一至三层）第二层第214号铺 | 中山市欧帝尔电器照明有限公司 | 广东省中山市小榄镇工业大道北4号 | / | ODTD06C 6W |  |
| 4400191202400731 | LED天花射灯 | 珠海美科照明灯饰有限公司 | 珠海市斗门区白蕉镇连桥路568号万家居广场B区109号商铺 | 浙江美科电器有限公司 | 浙江省绍兴市滨海新城沥海镇沧海路8号 | / | MK-030630040004  3W（4×1W/LED模块） |  |
| 4400191202400751 | 86系列3.5寸筒灯 | 珠海市斗门区佰福鸿光电器材经营部 | 珠海市斗门区白蕉路2899号斗门装饰建材城D区5号 | 佛山市南海区浩盈照明有限公司 | 佛山市南海区丹灶镇金沙上安中坊开发区 | / | HY-TD986  9W 220V/50HZ |  |
| 4400191202400921 | 86系列2.5寸筒灯 | 广州市天河区车陂鑫美和五金经营部 | 广州市天河区车陂路86号东宏装饰材料城首层A3A房 | 佛山市南海区浩盈照明有限公司 | 广东省佛山市南海区丹灶镇金沙上安中坊开发区 | / | HY-TD586 5W(26×0.2W/LED) |  |
| 4400191202400971 | LED吸顶灯 | 广州市天河区车陂耐亮得灯饰经营部 | 广州市天河区车陂路86号东宏装饰材料城二层F15房 | 中山市安居宝照明电器有限公司 | 广东省中山市横栏镇新茂工业区康龙三路17号厂房五首层之一 | / | MX-30W 30W |  |
| 4400191202400981 | LED青春筒灯 | 广州市天河区车陂永邦灯饰经营部 | 广州市天河区车陂路86号东宏装饰材料城二层F10房 | 广东顺德星发现科技照明有限公司 | 广东省佛山市顺德区均安镇仓门居委会百安南路281号之四 | / | XFXTD-QC9W 9W(44×0.2W/LED Module) |  |
| 4400191302401011 | 固定式灯具（过道灯走廊灯） | 中山市东瑞瑞美照明科技有限公司 | 中山市古镇镇华兴东路16号第3层 | 江门市品拓照明有限公司 | 江门市江海区科苑路11号4幢第1、第4层 | / | X187 18W（3×0.5WLED) |  |
| 4400191302401021 | 固定式灯具（固定式LED灯具） | 江门市品拓照明有限公司 | 江门市江海区科苑路11号4幢第1、第4层 | 江门市品拓照明有限公司 | 江门市江海区科苑路11号4幢第1、第4层 | / | X248 24W(48×0.5W/LED Module) 220V～ 50Hz |  |
| 4400191302401031 | 可移式灯具（可移动式灯具） | 东莞市艾登汇家居饰品有限公司 | 东莞市黄江区北岸村138工业区兴连街 | 东莞市兴连成灯饰有限公司 | 东莞市黄江区北岸村138工业区 | / | Max60W(白炽灯）  Max13W（自镇流荧光灯） |  |
| 4400191302401041 | 可移式灯具（固定式白炽灯具（台灯/落地灯）） | 中山市巨擎灯饰厂 | 中山市横栏镇三沙村祥贤一街17号首层第2卡 | 中山市巨擎灯饰厂 | 中山市横栏镇三沙村祥贤一街17号首层第2卡 | / | PS8210A（1×Max40W） |  |
| 4400191302401051 | 可移式灯具（可移式LED灯具） | 广州胜时照明科技有限公司 | 广州市白云区马头岗大街36号203A房 | 佛山市南海台亮照明灯饰厂 | 佛山市南海区大沥镇黄岐泌冲二村伯奇桥边河南仓的六层厂房第三层之一 | / | LD-0558 10W |  |
| 4400191302401081 | 固定式灯具（固定式通用灯具（LED灯具）) | 中山市海融电子商务有限公司 | 中山市神湾镇彩虹路8号3楼301室 | 中山市横栏镇勃朗灯饰厂 | / | / | XD057-30（24W） |  |
| 4400191302401141 | 嵌入式灯具（嵌入式LED灯具） | 深圳记忆点灯具有限公司 | 深圳市宝安区石岩街道塘头社区松白路创维数字大厦写字楼406 | 深圳绿大地光电有限公司 | 深圳市南山区西丽麻勘路29号1栋6楼B | / | GE-05002-2-7W-85-L 7W(1×7W/LED模块） |  |
| 4400191302401161 | 嵌入式灯具（嵌入式LED灯具） | 中山市维尔奇灯饰有限公司 | 中山市古镇镇同益工业园恒隆路1号Ⅵ幢厂房F区3楼之1、F区4楼之一 | 中山市维尔奇灯饰有限公司 | 中山市古镇镇同益工业园恒隆路1号Ⅵ幢厂房F区3楼之1、F区4楼之一 | / | B-20015 16W（16×1W/LED Module) |  |
| 4400191302401171 | 固定式灯具（固定式LED灯具） | 中山市横栏镇德米照明灯饰厂 | 中山市横栏镇茂辉工业区（三沙）乐丰六路34号第二幢五楼之一 | 中山市德米照明灯饰厂 | 中山市横栏镇茂辉工业区（三沙）乐丰六路34号5楼德米照明 | / | 146（12W） |  |
| 4400191302401211 | 固定式灯具 | 台山市朗上照明有限公司 | 台山市台城区桥湖路170-172号102号 | 广东省中山市奔日照明有限公司 | / | 奔日照明 | GB68011（56W） |  |
| 4400191302401231 | 可移式灯具（台灯） | 景德镇元一灯饰有限公司 | 江西省景德镇市浮梁县县城三贤湖公园西侧 | 潮州市枫溪区臻鸿陶瓷制作厂 | 潮州市枫溪区古板头村草田片 | / | SY09102 Max20w |  |
| 4400191302401261 | 嵌入式灯具（SCON森晨照明） | 珠海森晨照明科技有限公司 | 珠海市香洲区明珠南路2007号第4栋第2层R37-18 | SCON森晨照明 | / | / | SC-SPQ05 7W(7W/LEDModule） |  |
| 4400191302401271 | 嵌入式灯具（嵌入式灯具） | 深圳欧赢照明科技有限公司 | 深圳市龙岗区龙岗街道南联社区龙岗大道5003号旭源大厦6楼606N | 中山市勤辉照明有限公司 | / | / | QH5003 3W |  |
| 4400191302401311 | 嵌入式灯具（LONGFU龙孚） | 中山市横栏镇美灯堡灯饰门市部 | 广东省中山市横栏镇贴边村横沙南东路9号首层第一卡 | 中山市横栏镇美灯堡灯饰门市部 | 广东省中山市横栏镇贴边村横沙南东路9号首层第一卡 | / | L304 3W（6×0.5W/LED 模块) |  |
| 4400191302401321 | 嵌入式灯具（民宇照明LED筒灯） | 深圳市民宇电子商务有限公司 | 深圳市福田区福田街道岗厦社区彩田路3016号彩天名苑紫藤轩13E | 深圳市民宇电子商务有限公司 | 广东省中山市横栏镇新茂工业区庄龙路21号第一幢第二层之一 | / | MY-5-300 9W |  |
| 4400191302401371 | 固定式灯具（固定式LED灯具） | 中山市新世源照明有限公司 | 中山市东区库充库维街35号一层之1 | 中山市库克照明灯饰有限公司 | 中山市横栏镇茂辉工业区（三沙）益辉一路57号综合楼首层第1卡 | / | CL9372-L 12W（12×1W/LED Module) |  |
| 4400191302401381 | 嵌入式灯具（LED HIGH POWER LAMP） | 中山市新世源照明有限公司 | 中山市东区库充库维街35号一层之一 | 中山市库克照明灯饰有限公司 | 中山市横栏镇茂辉工业区（三沙）益辉一路57号综合楼首层第1卡 | / | CL91522 5W |  |
| 4400191302401411 | 嵌入式灯具（聚浦LED平板灯） | 深圳睿尔贸易有限公司 | 深圳市福田区福田街道岗厦社区岗厦村东五坊9号704 | 嘉兴聚托光电有限公司 | 浙江省嘉兴市秀洲区王店镇南塘1号浙江中元包装科技有限公司厂区内2幢第四层 | / | JT600\*600 38W |  |
| 4400191302401431 | 固定式灯具（固定式LED灯具（吸顶灯）） | 江门市江海区爱加灯饰有限公司 | 江门市江海区创业路36号2幢4楼（自编02） | 中山市澳饰嘉灯电器厂 | 中山市横栏镇茂辉工业区B区益辉北路2号首层之十 | / | 2102 12W |  |
| 4400191302401491 | 可移式灯具（可移式灯具（台灯/落地灯）） | 深圳市彩都灯饰有限公司 | 深圳市宝安区石岩街道永和路1号B栋305号 | 中山市古镇炫达灯饰厂 | 中山市古镇信腾路20号 | / | T120（1×MAX40W) |  |
| 4400191302401511 | 可移式灯具（台灯） | 深圳市欧古灯饰有限公司 | 深圳市宝安区西乡街道宝安互联网产业基地A区二栋六楼610房 | 中山市古亮照明有限公司 | 广东省中山市横栏镇三沙七队益丰二街二巷5号 | / | ST005（1×MAX20W) |  |
| 4400191302401531 | 可移式灯具 | 深圳市木灯世界灯饰有限公司 | 深圳市龙华区龙华街道玉翠社区龙观路柏龙大厦0409 | 中山市云风源照明电器厂 | 中山市小榄镇盛丰祥街工业园 | / | MT0088G |  |
| 4400191302401611 | 可移式灯具（可移式LED灯具） | 广州胜时照明科技有限公司 | 广州市白云区马头岗大街36号203A房 | 佛山市南海台亮照明灯饰厂 | 佛山市南海区大沥镇黄岐泌冲二村伯奇桥边河南仓的六层厂房第三层之一 | / | BEL-512（8W) |  |
| 4400191302401661 | 可移式灯具（台灯） | 义乌市艺居工艺品有限公司 | 义乌市佛堂镇东风路72号 | 东莞市常平明成灯饰加工厂 | 东莞市常平镇土塘村第二工业区港建路5号 | / | N0069S（1×MAX40W) |  |
| 4400191302401671 | 可移式灯具 | 深圳古特灯具有限公司 | 深圳市龙华区大浪街道高峰社区元芬工业区A栋三楼 | 中山市科品灯具厂 | 中山市横栏镇茂辉工业区益辉一路77号C栋 | / | T2080-1 |  |
| 4400191302401681 | 可移式灯具（可移式灯具） | 苍南柏图灯饰有限公司 | 温州市苍南县龙港镇湖前东河街72号四楼 | 中山市艺道灯饰照明有限公司 | 中山市古镇镇麒麟西比大道6号第3层之1 | / | MT-108（MAX60W) |  |
| 4400191302401701 | 固定式灯具（（折叠明装筒灯）固定式LED灯具） | 深圳市莱维奇实业有限公司 | 深圳市龙华区龙华街道清华社区梅龙大道2229清湖铭泉A区403B | 深圳市莱维奇实业有限公司 | / | / | MZTD-001-5W（5W（1×5W/LED模块）） |  |
| 4400191302401721 | 嵌入式灯具 | 深圳市尊光灯饰照明有限公司 | 深圳市宝安区西乡街道富成路西万大厦723F | 尊光灯饰 | 广东省中山市横栏三沙工业区 | / | C-3015 方白 |  |
| 4400191302401731 | 可移式灯具（台灯） | 深圳市慕雷登灯饰照明有限公司 | 深圳市宝安区西乡街道 | 中山市横栏镇勃朗灯饰厂 | 中山市横栏镇康龙三路上号之一1栋三楼 | 霍森 | T4001（1×MAX60W） |  |
| 4400191302401891 | 固定式灯具（固定式通用灯具） | 中山市藏月照明电器有限公司 | 中山市古镇曹三工业大道北车一路5号-6 | / | / | / | CY6006-5019 (12W（60×0.2W/LED模块）) |  |
| 4400191302401901 | 固定式灯具（固定式LED灯具） | 深圳市新世源网络科技有限公司 | 深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道5012号东华大厦18B | 中山市库克照明灯饰有限公司 | 广东省中山市横栏茂辉工业园 | / | CL10067-P（36W（36×1W/LED Module)） |  |
| 4400191302401921 | 固定式灯具（LED固定式灯具） | 荔浦市伊美居照明有限公司 | 广西省桂林市荔浦县荔城镇滨江路7号华生金外滩2栋802室 | 中山市古镇长歌灯饰厂 | 广东省中山市古镇沙源顺成工业区 | / | CG-9135/45（30W） |  |
| 4400191302401951 | 固定式灯具（欧赛洛明牌吸顶灯） | 浙江乐灿家居用品有限公司 | 杭州市余杭区仓前街道欧美金融城5幢2109室B | 中山市明灿灯饰有限公司 | 中山市横栏镇新茂工业区康龙四路15号 | / | H11C |  |
| 4400191302401961 | 固定式灯具（吸顶灯） | 中山市君悦灯饰有限公司 | 中山市横栏镇工业区康龙五路1号之二第三栋首层第一卡 | 中山市小胡家灯饰厂 | 中山市横栏镇茂辉工业区康龙五路1号首层之五 | / | 9071-10C（2×MAX40W） |  |
| 4400191302401981 | 固定式灯具（固定式LED灯具） | 中山市凯迪拉斯商贸有限公司 | 中山市古镇镇古二顺成一路14号5层525号 | 常州映烛照明科技有限公司 | 江苏省常州市钟楼区邹区镇家村工业园300-3号二楼 | / | YZ-D004（18W（36×0.5W/LEDModule）） |  |
| 4400191302402021 | 嵌入式灯具（嵌入式LED灯具） | 中山市横栏镇美灯堡灯饰门市部 | 中山市横栏镇贴边村横河南东路9号首层第一卡 | 中山市横栏镇美灯堡灯饰门市部 | / | LONGFU龙孚 | L2402（24W(48×0.5W/LED模块)） |  |
| 4400191302402031 | 固定式灯具 | 深圳市正禾实业有限公司 | 深圳市罗湖区黄贝街道深南东路1027号文华大厦东座14D-10 | / | / | / | BD7817018（3） |  |
| 4400190102400841 | 可移动式灯具  （落地灯） | 惠州市博斯照明有限公司 | 惠州市仲恺高新区潼侨镇联发大道北面04-1启发厂B栋厂房2楼 | 惠州市博斯照明有限公司 | 惠州市仲恺高新区潼侨镇联发大道北面04-1启发厂B栋厂房2楼 | / | D12068F 1×MAX60W E27白炽灯泡 |  |
| 4400190102401161 | 固定式灯具（固定式通用灯具） | 江门市品拓照明有限公司 | 江门市江海区科苑路11号4幢第1、第4层、 | 江门市品拓照明有限公司 | 江门市江海区科苑路11号4幢第1、第4层 | / | B161  1×MAX40W |  |
| 4400190102401831 | 嵌入式灯具（LED筒灯） | 广东顺德金护光电股份有限公司 | 佛山市顺德区均安镇均益路194号世友工业城2座403厂房 | 广东顺德金护光电股份有限公司 | 佛山市顺德区均安镇均益路194号世友工业城2座403厂房 | / | JH-05 5W |  |
| 4400190102400951 | 嵌入式灯具（嵌入式LED灯具） | 深圳市璇林科技股份有限公司 | 深圳市龙岗区横岗街道横坪公路87号厂房A-1#201、301、401 | 深圳市璇林科技股份有限公司 | 深圳市龙岗区横岗街道横坪公路87号厂房A-1#201、301、401 | / | XLC-4007  40W |  |

　　（二）结构：本次抽查判定60款产品结构项目不合格。该项目主要是考核灯具结构是否满足安全要求。结构项目不合格，会引发以下主要问题：一是灯具的绝缘层不符合要求，导致灯具有触电的危险。二是灯具的机械强度不够，导致灯具掉下来伤人。三是灯具部件之间连接不牢固，灯具在正常使用中易失效，导致灯具不能正常工作。

　　结构项目不合格产品见表8。

**表8结构项目不合格产品名单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验  报告  编号 | 产品  名称 | 被抽查  市场主体名称 | 被抽查  市场主体地址 | 标称生产单位名称 | 标称生产  单位地址 | 商标 | 规格  型号 | 备注 |
| 4400191202400011 | 87系列3.5寸筒灯 | 惠州市惠城区辉和照明商场 | 惠州市惠城区桥东路37号 | 佛山市南海区浩盈照明有限公司 | 广东省佛山市南海区丹灶镇金沙上安中坊开发区 | / | HY-TD987DD-9L 9W |  |
| 4400191202400021 | LED晶莹系列吸顶灯 | 惠州市惠城区辉和照明商场 | 惠州市惠城区桥东路37号 | 安徽世林照明股份有限公司 | 安徽省霍山经济开发区 | / | 12WSL-XD-203/桂花 |  |
| 4400191202400031 | 固定式灯具（BM-箩环） | 惠州市惠城区辉和照明商场 | 惠州市惠城区桥东路37号 | 中山市古镇博贸照明电器厂 | 广东省中山市古镇镇海洲显龙民安路12号 | / | ODS-LED36W   36W |  |
| 4400191202400131 | LED筒灯 | 东莞市厚街胜球灯饰商行 | 东莞市厚街镇桥头村厚沙路32号 | 江门市荣丰电气有限公司 | 广东省江门市荷塘中心四路 | / | RF-B0130 5W |  |
| 4400191202400141 | LED面板灯（芳华集成直下式） | 东莞市厚街胜球灯饰商行 | 东莞市厚街镇桥头村厚沙路32号 | 深圳市兆驰照明股份有限公司 | 广东省深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区兆驰产业园 | / | MTC-MB-024001 24W（24×1W/LED模块） |  |
| 4400191202400161 | 505黄金三代LED天花灯 | 东莞市万江明盛五金电器经营部 | 东莞市万江区牌楼基社区泰新路公寓楼203号 | 佛山市南海区浩盈照明有限公司 | 佛山市南海区丹灶镇金沙上安中坊开发区 | / | HY-505TCWW-7WP 7W |  |
| 4400191202400181 | 嵌入式LED灯具 | 东莞市万江明盛五金电器经营部 | 东莞市万江区牌楼基社区泰新路公寓楼203号 | 佛山市进势照明科技有限公司 | 广东省佛山市南海区丹灶镇南沙村工业区 | / | A6-6.0-18 18W(36×0.5W/LED模块) |  |
| 4400191202400221 | LED筒灯 | 汕头市康思贝灯饰有限公司 | 汕头市龙湖区金鸿公路十一合路段南侧 | 佛山市施玛特照明有限公司 | 佛山市南海区丹灶镇金沙联沙沙边村北边大道街27号 | / | S-D1830.07S 7W |  |
| 4400191202400251 | LED嵌入式灯具 | 汕头市天虹灯饰有限公司 | 汕头市龙湖区衡山路华信花园A幢13号铺面 | 台州市今上光电科技有限公司 | 浙江省台州市兆桥工业区 | / | KZC0020895 9W |  |
| 4400191202400441 | LED嵌入式灯具 | 深圳市坪山新区深煌兴灯饰装饰部 | 深圳市坪山区马峦街道坪环社区坪环路86号 | 佛山市进势照明科技有限公司 | 广东省佛山市南海区丹灶镇南沙工业区 | / | A6-4.0-12 12W |  |
| 4400191202400461 | LED筒灯 | 深圳市宝安区新桥新明五金灯饰店 | 深圳市宝安区沙井街道新沙路1号楼地上三层（一至三层）第二层第214号铺 | 中山市欧帝尔电器照明有限公司 | 广东省中山市小榄镇工业大道北4号 | / | ODTD06C 6W |  |
| 4400191202400661 | 固定式LED灯具 | 湛江市赤坎区鑫华毅灯饰经营部 | 湛江市赤坎区海田路28号海田建材交易中心第C35专柜 | 中山市华艺灯饰照明股份有限公司 | 广东省中山市古镇镇东兴东路华艺工业园区 | / | XD012 12W(12×1W/LED模块) 220V/50Hz |  |
| 4400191202400741 | 台灯 | 斗门区井岸新东亚电器商场 | 珠海市斗门区井岸镇中兴中路288号 | 厦门视贝科技有限公司 | 厦门市火炬高新区(翔安)产业区翔岳路31号 | / | T6606 MAX24W 220V/50HZ |  |
| 4400191202400751 | 86系列3.5寸筒灯 | 珠海市斗门区佰福鸿光电器材经营部 | 珠海市斗门区白蕉路2899号斗门装饰建材城D区5号 | 佛山市南海区浩盈照明有限公司 | 佛山市南海区丹灶镇金沙上安中坊开发区 | / | HY-TD986  9W 220V/50HZ |  |
| 4400191202400781 | 嵌入式灯具 | 金湾区慧发商行 | 珠海市金湾区三灶镇金岛路247号之三号商铺 | 佛山市新辉帅照明电器有限公司 | 佛山市南海区丹灶镇大涡鲤鱼工业北区2号 | / | HS-LSMD-6  6W（12×0.5W/LED Module）  220V～/50Hz |  |
| 4400191202400921 | 86系列2.5寸筒灯 | 广州市天河区车陂鑫美和五金经营部 | 广州市天河区车陂路86号东宏装饰材料城首层A3A房 | 佛山市南海区浩盈照明有限公司 | 广东省佛山市南海区丹灶镇金沙上安中坊开发区 | / | HY-TD586 5W(26×0.2W/LED) |  |
| 4400191202400961 | LED吸顶灯 | 广州市天河区车陂耐亮得灯饰经营部 | 广州市天河区车陂路86号东宏装饰材料城二层F15房 | 中山市安居宝照明电器有限公司 | 广东省中山市横栏镇新茂工业区康龙三路17号 | / | MX-13W 13W(26×0.5W/LED模块) |  |
| 4400191202400971 | LED吸顶灯 | 广州市天河区车陂耐亮得灯饰经营部 | 广州市天河区车陂路86号东宏装饰材料城二层F15房 | 中山市安居宝照明电器有限公司 | 广东省中山市横栏镇新茂工业区康龙三路17号厂房五首层之一 | / | MX-30W 30W |  |
| 4400191202400981 | LED青春筒灯 | 广州市天河区车陂永邦灯饰经营部 | 广州市天河区车陂路86号东宏装饰材料城二层F10房 | 广东顺德星发现科技照明有限公司 | 广东省佛山市顺德区均安镇仓门居委会百安南路281号之四 | / | XFXTD-QC9W 9W(44×0.2W/LED Module) |  |
| 4400191302401011 | 固定式灯具（过道灯走廊灯） | 中山市东瑞瑞美照明科技有限公司 | 中山市古镇镇华兴东路16号第3层 | 江门市品拓照明有限公司 | 江门市江海区科苑路11号4幢第1、第4层 | / | X187 18W（3×0.5WLED) |  |
| 4400191302401021 | 固定式灯具（固定式LED灯具） | 江门市品拓照明有限公司 | 江门市江海区科苑路11号4幢第1、第4层 | 江门市品拓照明有限公司 | 江门市江海区科苑路11号4幢第1、第4层 | / | X248 24W(48×0.5W/LED Module) 220V～ 50Hz |  |
| 4400191302401051 | 可移式灯具（可移式LED灯具） | 广州胜时照明科技有限公司 | 广州市白云区马头岗大街36号203A房 | 佛山市南海台亮照明灯饰厂 | 佛山市南海区大沥镇黄岐泌冲二村伯奇桥边河南仓的六层厂房第三层之一 | / | LD-0558 10W |  |
| 4400191302401081 | 固定式灯具（固定式通用灯具（LED灯具）) | 中山市海融电子商务有限公司 | 中山市神湾镇彩虹路8号3楼301室 | 中山市横栏镇勃朗灯饰厂 | / | / | XD057-30（24W） |  |
| 4400191302401151 | 固定式灯具（固定式通用灯具（LED吸顶灯）） | 深圳市奥美嘉照明有限公司 | 深圳市罗湖区黄贝街道碧波社区爱国路3046号惠名大厦十四层1411 | 中山市米居照明有限公司 | 中山市横栏镇三沙村祥贤一街13号三楼之一 | / | MJ-X-7081-35（18W（36×0.5W/LED模块） |  |
| 4400191302401161 | 嵌入式灯具（嵌入式LED灯具） | 中山市维尔奇灯饰有限公司 | 中山市古镇镇同益工业园恒隆路1号Ⅵ幢厂房F区3楼之1、F区4楼之一 | 中山市维尔奇灯饰有限公司 | 中山市古镇镇同益工业园恒隆路1号Ⅵ幢厂房F区3楼之1、F区4楼之一 | / | B-20015 16W（16×1W/LED Module) |  |
| 4400191302401171 | 固定式灯具（固定式LED灯具） | 中山市横栏镇德米照明灯饰厂 | 中山市横栏镇茂辉工业区（三沙）乐丰六路34号第二幢五楼之一 | 中山市德米照明灯饰厂 | 中山市横栏镇茂辉工业区（三沙）乐丰六路34号5楼德米照明 | / | 146（12W） |  |
| 4400191302401201 | 可移式灯具（可移式灯具） | 深圳市优登灯饰有限公司 | 深圳市宝安区西乡街道龙腾社区共和工业路西发B区旭生研发大厦11层1112W | 中山市慕岚照明电器厂 | 中山市小榄镇绩东二怡翠街二巷1号四楼 | / | TD-89018 |  |
| 4400191302401211 | 固定式灯具 | 台山市朗上照明有限公司 | 台山市台城区桥湖路170-172号102号 | 广东省中山市奔日照明有限公司 | / | 奔日照明 | GB68011（56W） |  |
| 4400191302401271 | 嵌入式灯具（嵌入式灯具） | 深圳欧赢照明科技有限公司 | 深圳市龙岗区龙岗街道南联社区龙岗大道5003号旭源大厦6楼606N | 中山市勤辉照明有限公司 | / | / | QH5003 3W |  |
| 4400191302401311 | 嵌入式灯具（LONGFU龙孚） | 中山市横栏镇美灯堡灯饰门市部 | 广东省中山市横栏镇贴边村横沙南东路9号首层第一卡 | 中山市横栏镇美灯堡灯饰门市部 | 广东省中山市横栏镇贴边村横沙南东路9号首层第一卡 | / | L304 3W（6×0.5W/LED 模块) |  |
| 4400191302401321 | 嵌入式灯具（民宇照明LED筒灯） | 深圳市民宇电子商务有限公司 | 深圳市福田区福田街道岗厦社区彩田路3016号彩天名苑紫藤轩13E | 深圳市民宇电子商务有限公司 | 广东省中山市横栏镇新茂工业区庄龙路21号第一幢第二层之一 | / | MY-5-300 9W |  |
| 4400191302401381 | 嵌入式灯具（LED HIGH POWER LAMP） | 中山市新世源照明有限公司 | 中山市东区库充库维街35号一层之一 | 中山市库克照明灯饰有限公司 | 中山市横栏镇茂辉工业区（三沙）益辉一路57号综合楼首层第1卡 | / | CL91522 5W |  |
| 4400191302401411 | 嵌入式灯具（聚浦LED平板灯） | 深圳睿尔贸易有限公司 | 深圳市福田区福田街道岗厦社区岗厦村东五坊9号704 | 嘉兴聚托光电有限公司 | 浙江省嘉兴市秀洲区王店镇南塘1号浙江中元包装科技有限公司厂区内2幢第四层 | / | JT600\*600 38W |  |
| 4400191302401431 | 固定式灯具（固定式LED灯具（吸顶灯）） | 江门市江海区爱加灯饰有限公司 | 江门市江海区创业路36号2幢4楼（自编02） | 中山市澳饰嘉灯电器厂 | 中山市横栏镇茂辉工业区B区益辉北路2号首层之十 | / | 2102 12W |  |
| 4400191302401531 | 可移式灯具 | 深圳市木灯世界灯饰有限公司 | 深圳市龙华区龙华街道玉翠社区龙观路柏龙大厦0409 | 中山市云风源照明电器厂 | 中山市小榄镇盛丰祥街工业园 | / | MT0088G |  |
| 4400191302401611 | 可移式灯具（可移式LED灯具） | 广州胜时照明科技有限公司 | 广州市白云区马头岗大街36号203A房 | 佛山市南海台亮照明灯饰厂 | 佛山市南海区大沥镇黄岐泌冲二村伯奇桥边河南仓的六层厂房第三层之一 | / | BEL-512（8W) |  |
| 4400191302401671 | 可移式灯具 | 深圳古特灯具有限公司 | 深圳市龙华区大浪街道高峰社区元芬工业区A栋三楼 | 中山市科品灯具厂 | 中山市横栏镇茂辉工业区益辉一路77号C栋 | / | T2080-1 |  |
| 4400191302401681 | 可移式灯具（可移式灯具） | 苍南柏图灯饰有限公司 | 温州市苍南县龙港镇湖前东河街72号四楼 | 中山市艺道灯饰照明有限公司 | 中山市古镇镇麒麟西比大道6号第3层之1 | / | MT-108（MAX60W) |  |
| 4400191302401701 | 固定式灯具（（折叠明装筒灯）固定式LED灯具） | 深圳市莱维奇实业有限公司 | 深圳市龙华区龙华街道清华社区梅龙大道2229清湖铭泉A区403B | 深圳市莱维奇实业有限公司 | / | / | MZTD-001-5W（5W（1×5W/LED模块）） |  |
| 4400191302401721 | 嵌入式灯具 | 深圳市尊光灯饰照明有限公司 | 深圳市宝安区西乡街道富成路西万大厦723F | 尊光灯饰 | 广东省中山市横栏三沙工业区 | / | C-3015 方白 |  |
| 4400191302401731 | 可移式灯具（台灯） | 深圳市慕雷登灯饰照明有限公司 | 深圳市宝安区西乡街道 | 中山市横栏镇勃朗灯饰厂 | 中山市横栏镇康龙三路上号之一1栋三楼 | 霍森 | T4001（1×MAX60W） |  |
| 4400191302401761 | 可移式灯具（可移式灯具） | 广州柏曼光电科技有限公司 | 广州市黄埔区南翔一路50号四栋212-215房 | 广州柏曼光电科技有限公司 | 广州市黄埔区南翔一路50号四栋212-215房 | / | 770.29（1×MAX40W） |  |
| 4400191302401831 | 嵌入式灯具（LED嵌入式灯具） | 宁波追影光电科技有限公司 | 北仑区大石契龙角山路539号3幢2层201室 | 宁波梅山保税港区麦思朗光电科技有限公司 | 宁波市北仑区龙角山路539号 | 爱德朗 | ADL-GS01C（10W（10×1W/LED模块）） |  |
| 4400191302401841 | 可移式灯具（可移式灯具 Y型连接） | 广州柏曼光电科技有限公司 | 广州市黄埔区南翔一路50号四栋212-215房 | 广州柏曼光电科技有限公司 | 广州市黄埔区南翔一路50号四栋212-215房 | / | 770.15（1×MAX40W） | 。 |
| 4400191302401891 | 固定式灯具（固定式通用灯具） | 中山市藏月照明电器有限公司 | 中山市古镇曹三工业大道北车一路5号-6 | / | / | / | CY6006-5019 (12W（60×0.2W/LED模块）) |  |
| 4400191302401901 | 固定式灯具（固定式LED灯具） | 深圳市新世源网络科技有限公司 | 深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道5012号东华大厦18B | 中山市库克照明灯饰有限公司 | 广东省中山市横栏茂辉工业园 | / | CL10067-P（36W（36×1W/LED Module)） |  |
| 4400191302401911 | 固定式灯具（固定LED式灯具（吸顶灯）） | 中山市壹朵电子科技有限公司 | 中山市横栏镇永兴工业区富庆二路5号C栋三楼之三 | 中山市慕岚照明电器厂 | 中山市横栏镇永兴工业区永兴北路36号六楼之二 | / | MYX010（24W（LED模块 LED模块不可更换)） |  |
| 4400191302401921 | 固定式灯具（LED固定式灯具） | 荔浦市伊美居照明有限公司 | 广西省桂林市荔浦县荔城镇滨江路7号华生金外滩2栋802室 | 中山市古镇长歌灯饰厂 | 广东省中山市古镇沙源顺成工业区 | / | CG-9135/45（30W） |  |
| 4400191302401931 | 固定式灯具（固定式LED灯具） | 常州美缔华菲照明科技有限公司 | 江苏省常州市钟楼区邹区镇邹区村南蒋 | 常州美缔华菲照明科技有限公司 | 江苏省常州市钟楼区邹区镇邹区村南蒋 | 佳典园 | MDFH-C003（36W） |  |
| 4400191302401941 | 固定式灯具（固定式LED灯具） | 江门市迈登照明科技有限公司 | 江门市江海区北苑路10号3幢第三层（自编8号） | 中山市东瑞瑞美照明科技有限公司 | 中山市古镇华光东路16号第3层 | / | GY002-30（24W（48×0.5W/LED Module)） |  |
| 4400191302401961 | 固定式灯具（吸顶灯） | 中山市君悦灯饰有限公司 | 中山市横栏镇工业区康龙五路1号之二第三栋首层第一卡 | 中山市小胡家灯饰厂 | 中山市横栏镇茂辉工业区康龙五路1号首层之五 | / | 9071-10C（2×MAX40W） |  |
| 4400191302401971 | 固定式灯具（固定式通用灯具） | 深圳市韩键科技照明有限公司 | 深圳市坪山区坑梓街道双秀路36号城中心写字楼B-402 | 深圳市韩键科技照明有限公司 | 深圳市坪山区坑梓街道双秀路36号城中心写字楼B-402 | / | HJ-MD058（36W（72×0.5W/LED模块）） |  |
| 4400191302401981 | 固定式灯具（固定式LED灯具） | 中山市凯迪拉斯商贸有限公司 | 中山市古镇镇古二顺成一路14号5层525号 | 常州映烛照明科技有限公司 | 江苏省常州市钟楼区邹区镇家村工业园300-3号二楼 | / | YZ-D004（18W（36×0.5W/LEDModule）） |  |
| 4400191302402021 | 嵌入式灯具（嵌入式LED灯具） | 中山市横栏镇美灯堡灯饰门市部 | 中山市横栏镇贴边村横河南东路9号首层第一卡 | 中山市横栏镇美灯堡灯饰门市部 | / | LONGFU龙孚 | L2402（24W(48×0.5W/LED模块)） |  |
| 4400191302402031 | 固定式灯具 | 深圳市正禾实业有限公司 | 深圳市罗湖区黄贝街道深南东路1027号文华大厦东座14D-10 | / | / | / | BD7817018（3） |  |
| 4400190102401101 | 固定式灯具（壁灯） | 江门市云达灯饰有限公司 | 江门市高新区南山路103号 | 江门市云达灯饰有限公司 | 江门市高新区南山路103号 | / | 7073   MAX13W |  |
| 4400190102401161 | 固定式灯具（固定式通用灯具） | 江门市品拓照明有限公司 | 江门市江海区科苑路11号4幢第1、第4层、 | 江门市品拓照明有限公司 | 江门市江海区科苑路11号4幢第1、第4层 | / | B161  1×MAX40W |  |
| 4400190102401661 | 固定式灯具（固定式灯具） | 江门市玛珑灯饰照明有限公司 | 江门市江海区信义路18号4幢第二层（自编002）厂房 | 江门市玛珑灯饰照明有限公司 | 江门市江海区信义路18号4幢第二层（自编002）厂房 | / | 蝌蚪AP1  3W(1×3W/LED模块) |  |
| 4400190102400531 | 嵌入式灯具（LED嵌入式灯具） | 广东亮信光电科技有限公司 | 广东省中山市横栏镇康龙三路17号厂房四，二楼之一、三楼之一、四楼之一、五楼之一、六楼之一 | 广东亮信光电科技有限公司 | 广东省中山市横栏镇康龙三路17号厂房四，二楼之一、三楼之一、四楼之一、五楼之一、六楼之一 | 图文商标 | WQ-9W  9W |  |
| 4400190102400601 | 嵌入式灯具（嵌入式LED灯具） | 中山市领航光电科技有限公司 | 广东省中山市板芙镇板芙南路27号 | 中山市领航光电科技有限公司 | 广东省中山市板芙镇板芙南路27号 | 照贝通 | LHGD-S505  5W（10×0.5W/LED Module） |  |

　　（三）爬电距离和电气间隙：本次抽查判定33款产品爬电距离和电气间隙不合格。该项目主要是考核各绝缘部件之间的距离是否达到安全的要求。该项目不合格，爬电距离和电气间隙过小，存在电路短路、外壳部件带电的隐患，易引发火灾、触电等危险，危及人身财产安全。

　　爬电距离和电气间隙项目不合格产品见表9。

**表9爬电距离和电气间隙项目不合格产品名单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验  报告  编号 | 产品  名称 | 被抽查  市场主体名称 | 被抽查  市场主体地址 | 标称生产单位名称 | 标称生产单位地址 | 商标 | 规格  型号 | 备注 |
| 4400191202400011 | 87系列3.5寸筒灯 | 惠州市惠城区辉和照明商场 | 惠州市惠城区桥东路37号 | 佛山市南海区浩盈照明有限公司 | 广东省佛山市南海区丹灶镇金沙上安中坊开发区 | / | HY-TD987DD-9L 9W |  |
| 4400191202400021 | LED晶莹系列吸顶灯 | 惠州市惠城区辉和照明商场 | 惠州市惠城区桥东路37号 | 安徽世林照明股份有限公司 | 安徽省霍山经济开发区 | / | 12WSL-XD-203/桂花 |  |
| 4400191202400031 | 固定式灯具（BM-箩环） | 惠州市惠城区辉和照明商场 | 惠州市惠城区桥东路37号 | 中山市古镇博贸照明电器厂 | 广东省中山市古镇镇海洲显龙民安路12号 | / | ODS-LED36W   36W |  |
| 4400191202400131 | LED筒灯 | 东莞市厚街胜球灯饰商行 | 东莞市厚街镇桥头村厚沙路32号 | 江门市荣丰电气有限公司 | 广东省江门市荷塘中心四路 | / | RF-B0130 5W |  |
| 4400191202400141 | LED面板灯（芳华集成直下式） | 东莞市厚街胜球灯饰商行 | 东莞市厚街镇桥头村厚沙路32号 | 深圳市兆驰照明股份有限公司 | 广东省深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区兆驰产业园 | / | MTC-MB-024001 24W（24×1W/LED模块） |  |
| 4400191202400161 | 505黄金三代LED天花灯 | 东莞市万江明盛五金电器经营部 | 东莞市万江区牌楼基社区泰新路公寓楼203号 | 佛山市南海区浩盈照明有限公司 | 佛山市南海区丹灶镇金沙上安中坊开发区 | / | HY-505TCWW-7WP 7W |  |
| 4400191202400181 | 嵌入式LED灯具 | 东莞市万江明盛五金电器经营部 | 东莞市万江区牌楼基社区泰新路公寓楼203号 | 佛山市进势照明科技有限公司 | 广东省佛山市南海区丹灶镇南沙村工业区 | / | A6-6.0-18 18W(36×0.5W/LED模块) |  |
| 4400191202400221 | LED筒灯 | 汕头市康思贝灯饰有限公司 | 汕头市龙湖区金鸿公路十一合路段南侧 | 佛山市施玛特照明有限公司 | 佛山市南海区丹灶镇金沙联沙沙边村北边大道街27号 | / | S-D1830.07S 7W |  |
| 4400191202400251 | LED嵌入式灯具 | 汕头市天虹灯饰有限公司 | 汕头市龙湖区衡山路华信花园A幢13号铺面 | 台州市今上光电科技有限公司 | 浙江省台州市兆桥工业区 | / | KZC0020895 9W |  |
| 4400191202400441 | LED嵌入式灯具 | 深圳市坪山新区深煌兴灯饰装饰部 | 深圳市坪山区马峦街道坪环社区坪环路86号 | 佛山市进势照明科技有限公司 | 广东省佛山市南海区丹灶镇南沙工业区 | / | A6-4.0-12 12W |  |
| 4400191202400461 | LED筒灯 | 深圳市宝安区新桥新明五金灯饰店 | 深圳市宝安区沙井街道新沙路1号楼地上三层（一至三层）第二层第214号铺 | 中山市欧帝尔电器照明有限公司 | 广东省中山市小榄镇工业大道北4号 | / | ODTD06C 6W |  |
| 4400191202400661 | 固定式LED灯具 | 湛江市赤坎区鑫华毅灯饰经营部 | 湛江市赤坎区海田路28号海田建材交易中心第C35专柜 | 中山市华艺灯饰照明股份有限公司 | 广东省中山市古镇镇东兴东路华艺工业园区 | / | XD012 12W(12×1W/LED模块) 220V/50Hz |  |
| 4400191202400731 | LED天花射灯 | 珠海美科照明灯饰有限公司 | 珠海市斗门区白蕉镇连桥路568号万家居广场B区109号商铺 | 浙江美科电器有限公司 | 浙江省绍兴市滨海新城沥海镇沧海路8号 | / | MK-030630040004  3W（4×1W/LED模块） |  |
| 4400191202400741 | 台灯 | 斗门区井岸新东亚电器商场 | 珠海市斗门区井岸镇中兴中路288号 | 厦门视贝科技有限公司 | 厦门市火炬高新区(翔安)产业区翔岳路31号 | / | T6606 MAX24W 220V/50HZ |  |
| 4400191202400751 | 86系列3.5寸筒灯 | 珠海市斗门区佰福鸿光电器材经营部 | 珠海市斗门区白蕉路2899号斗门装饰建材城D区5号 | 佛山市南海区浩盈照明有限公司 | 佛山市南海区丹灶镇金沙上安中坊开发区 | / | HY-TD986  9W 220V/50HZ |  |
| 4400191202400781 | 嵌入式灯具 | 金湾区慧发商行 | 珠海市金湾区三灶镇金岛路247号之三号商铺 | 佛山市新辉帅照明电器有限公司 | 佛山市南海区丹灶镇大涡鲤鱼工业北区2号 | / | HS-LSMD-6  6W（12×0.5W/LED Module）  220V～/50Hz |  |
| 4400191202400921 | 86系列2.5寸筒灯 | 广州市天河区车陂鑫美和五金经营部 | 广州市天河区车陂路86号东宏装饰材料城首层A3A房 | 佛山市南海区浩盈照明有限公司 | 广东省佛山市南海区丹灶镇金沙上安中坊开发区 | / | HY-TD586 5W(26×0.2W/LED) |  |
| 4400191202400971 | LED吸顶灯 | 广州市天河区车陂耐亮得灯饰经营部 | 广州市天河区车陂路86号东宏装饰材料城二层F15房 | 中山市安居宝照明电器有限公司 | 广东省中山市横栏镇新茂工业区康龙三路17号厂房五首层之一 | / | MX-30W 30W |  |
| 4400191202400981 | LED青春筒灯 | 广州市天河区车陂永邦灯饰经营部 | 广州市天河区车陂路86号东宏装饰材料城二层F10房 | 广东顺德星发现科技照明有限公司 | 广东省佛山市顺德区均安镇仓门居委会百安南路281号之四 | / | XFXTD-QC9W 9W(44×0.2W/LED Module) |  |
| 4400191302401011 | 固定式灯具（过道灯走廊灯） | 中山市东瑞瑞美照明科技有限公司 | 中山市古镇镇华兴东路16号第3层 | 江门市品拓照明有限公司 | 江门市江海区科苑路11号4幢第1、第4层 | / | X187 18W（3×0.5WLED) |  |
| 4400191302401021 | 固定式灯具（固定式LED灯具） | 江门市品拓照明有限公司 | 江门市江海区科苑路11号4幢第1、第4层 | 江门市品拓照明有限公司 | 江门市江海区科苑路11号4幢第1、第4层 | / | X248 24W(48×0.5W/LED Module) 220V～ 50Hz |  |
| 4400191302401081 | 固定式灯具（固定式通用灯具（LED灯具）) | 中山市海融电子商务有限公司 | 中山市神湾镇彩虹路8号3楼301室 | 中山市横栏镇勃朗灯饰厂 | / | / | XD057-30（24W） |  |
| 4400191302401151 | 固定式灯具（固定式通用灯具（LED吸顶灯）） | 深圳市奥美嘉照明有限公司 | 深圳市罗湖区黄贝街道碧波社区爱国路3046号惠名大厦十四层1411 | 中山市米居照明有限公司 | 中山市横栏镇三沙村祥贤一街13号三楼之一 | / | MJ-X-7081-35（18W（36×0.5W/LED模块）） |  |
| 4400191302401171 | 固定式灯具（固定式LED灯具） | 中山市横栏镇德米照明灯饰厂 | 中山市横栏镇茂辉工业区（三沙）乐丰六路34号第二幢五楼之一 | 中山市德米照明灯饰厂 | 中山市横栏镇茂辉工业区（三沙）乐丰六路34号5楼德米照明 | / | 146（12W） |  |
| 4400191302401721 | 嵌入式灯具 | 深圳市尊光灯饰照明有限公司 | 深圳市宝安区西乡街道富成路西万大厦723F | 尊光灯饰 | 广东省中山市横栏三沙工业区 | / | C-3015 方白 |  |
| 4400191302401901 | 固定式灯具（固定式LED灯具） | 深圳市新世源网络科技有限公司 | 深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道5012号东华大厦18B | 中山市库克照明灯饰有限公司 | 广东省中山市横栏茂辉工业园 | / | CL10067-P（36W（36×1W/LED Module)） |  |
| 4400191302401911 | 固定式灯具（固定LED式灯具（吸顶灯）） | 中山市壹朵电子科技有限公司 | 中山市横栏镇永兴工业区富庆二路5号C栋三楼之三 | 中山市慕岚照明电器厂 | 中山市横栏镇永兴工业区永兴北路36号六楼之二 | / | MYX010（24W（LED模块 LED模块不可更换)） |  |
| 4400191302401921 | 固定式灯具（LED固定式灯具） | 荔浦市伊美居照明有限公司 | 广西省桂林市荔浦县荔城镇滨江路7号华生金外滩2栋802室 | 中山市古镇长歌灯饰厂 | 广东省中山市古镇沙源顺成工业区 | / | CG-9135/45（30W） |  |
| 4400191302401931 | 固定式灯具（固定式LED灯具） | 常州美缔华菲照明科技有限公司 | 江苏省常州市钟楼区邹区镇邹区村南蒋 | 常州美缔华菲照明科技有限公司 | 江苏省常州市钟楼区邹区镇邹区村南蒋 | 佳典园 | MDFH-C003（36W） |  |
| 4400191302401971 | 固定式灯具（固定式通用灯具） | 深圳市韩键科技照明有限公司 | 深圳市坪山区坑梓街道双秀路36号城中心写字楼B-402 | 深圳市韩键科技照明有限公司 | 深圳市坪山区坑梓街道双秀路36号城中心写字楼B-402 | / | HJ-MD058（36W（72×0.5W/LED模块）） |  |
| 4400191302401981 | 固定式灯具（固定式LED灯具） | 中山市凯迪拉斯商贸有限公司 | 中山市古镇镇古二顺成一路14号5层525号 | 常州映烛照明科技有限公司 | 江苏省常州市钟楼区邹区镇家村工业园300-3号二楼 | / | YZ-D004（18W（36×0.5W/LEDModule）） |  |
| 4400191302402021 | 嵌入式灯具（嵌入式LED灯具） | 中山市横栏镇美灯堡灯饰门市部 | 中山市横栏镇贴边村横河南东路9号首层第一卡 | 中山市横栏镇美灯堡灯饰门市部 | / | LONGFU龙孚 | L2402（24W(48×0.5W/LED模块)） |  |
| 4400190102401161 | 固定式灯具（固定式通用灯具） | 江门市品拓照明有限公司 | 江门市江海区科苑路11号4幢第1、第4层、 | 江门市品拓照明有限公司 | 江门市江海区科苑路11号4幢第1、第4层 | / | B161  1×MAX40W |  |

　　（四）接地规定：本次抽查判定8款产品接地规定项目不合格。该项目主要考核灯具的接地措施是否可靠并满足标准的要求。对于I类灯具而言，防触电保护是依靠基本绝缘和保护接地来实现的，接地规定项目不合格的灯具，当基本绝缘失效时，不能得到有效的接地保护，用户在正常使用灯具、更换光源或清洁灯具等情况时就会有触电的危险。

　　接地规定项目不合格产品见表10。

**表10接地规定项目不合格产品名单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验  报告  编号 | 产品  名称 | 被抽查  市场主体名称 | 被抽查  市场主体地址 | 标称生产单位名称 | 标称生产单位地址 | 商标 | 规格  型号 | 备注 |
| 4400191302401371 | 固定式灯具（固定式LED灯具） | 中山市新世源照明有限公司 | 中山市东区库充库维街35号一层之1 | 中山市库克照明灯饰有限公司 | 中山市横栏镇茂辉工业区（三沙）益辉一路57号综合楼首层第1卡 | / | CL9372-L 12W（12×1W/LED Module) |  |
| 4400191302401431 | 固定式灯具（固定式LED灯具（吸顶灯） | 江门市江海区爱加灯饰有限公司 | 江门市江海区创业路36号2幢4楼（自编02） | 中山市澳饰嘉灯电器厂 | 中山市横栏镇茂辉工业区B区益辉北路2号首层之十 | / | 2102 12W |  |
| 4400191302401891 | 固定式灯具（固定式通用灯具） | 中山市藏月照明电器有限公司 | 中山市古镇曹三工业大道北车一路5号-6 | / | / | / | CY6006-5019 (12W（60×0.2W/LED模块）) |  |
| 4400191302401901 | 固定式灯具（固定式LED灯具） | 深圳市新世源网络科技有限公司 | 深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道5012号东华大厦18B | 中山市库克照明灯饰有限公司 | 广东省中山市横栏茂辉工业园 | / | CL10067-P（36W（36×1W/LED Module)） |  |
| 4400191302401921 | 固定式灯具（LED固定式灯具） | 荔浦市伊美居照明有限公司 | 广西省桂林市荔浦县荔城镇滨江路7号华生金外滩2栋802室 | 中山市古镇长歌灯饰厂 | 广东省中山市古镇沙源顺成工业区 | / | CG-9135/45（30W） |  |
| 4400191302401941 | 固定式灯具（固定式LED灯具） | 江门市迈登照明科技有限公司 | 江门市江海区北苑路10号3幢第三层（自编8号） | 中山市东瑞瑞美照明科技有限公司 | 中山市古镇华光东路16号第3层 | / | GY002-30（24W（48×0.5W/LED Module)） |  |
| 4400191302401961 | 固定式灯具（吸顶灯） | 中山市君悦灯饰有限公司 | 中山市横栏镇工业区康龙五路1号之二第三栋首层第一卡 | 中山市小胡家灯饰厂 | 中山市横栏镇茂辉工业区康龙五路1号首层之五 | / | 9071-10C（2×MAX40W） |  |
| 4400191302402031 | 固定式灯具 | 深圳市正禾实业有限公司 | 深圳市罗湖区黄贝街道深南东路1027号文华大厦东座14D-10 | / | / | / | BD7817018（3） |  |

　　（五）外部接线和内部接线：本次抽查判定53款产品外部接线和内部接线项目不合格。该项目主要考核灯具的外部线和内部线是否满足电气参数要求、机械拉力及温度是否过高。该项目不合格，导线截面积过小，承载电流的能力就小，使用时导线会发热，时间一长，细导线的绝缘性能就会大大降低，易引发火灾。同时，电线的机械强度与导体的截面积有直接联系，过小的导线截面积会导致灯具产品在受到外力时电线破损甚至断裂而产生不安全的因素，导致触电危险。

　　外部接线和内部接线项目不合格产品见表11。

**表11外部接线和内部接线项目不合格产品名单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验  报告  编号 | 产品  名称 | 被抽查  市场主体名称 | 被抽查  市场主体地址 | 标称生产单位名称 | 标称生产单位地址 | 商标 | 规格  型号 | 备注 |
| 4400191202400131 | LED筒灯 | 东莞市厚街胜球灯饰商行 | 东莞市厚街镇桥头村厚沙路32号 | 江门市荣丰电气有限公司 | 广东省江门市荷塘中心四路 | / | RF-B0130 5W |  |
| 4400191202400141 | LED面板灯（芳华集成直下式） | 东莞市厚街胜球灯饰商行 | 东莞市厚街镇桥头村厚沙路32号 | 深圳市兆驰照明股份有限公司 | 广东省深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区兆驰产业园 | / | MTC-MB-024001 24W（24×1W/LED模块） |  |
| 4400191202400161 | 505黄金三代LED天花灯 | 东莞市万江明盛五金电器经营部 | 东莞市万江区牌楼基社区泰新路公寓楼203号 | 佛山市南海区浩盈照明有限公司 | 佛山市南海区丹灶镇金沙上安中坊开发区 | / | HY-505TCWW-7WP 7W |  |
| 4400191202400181 | 嵌入式LED灯具 | 东莞市万江明盛五金电器经营部 | 东莞市万江区牌楼基社区泰新路公寓楼203号 | 佛山市进势照明科技有限公司 | 广东省佛山市南海区丹灶镇南沙村工业区 | / | A6-6.0-18 18W(36×0.5W/LED模块) |  |
| 4400191202400221 | LED筒灯 | 汕头市康思贝灯饰有限公司 | 汕头市龙湖区金鸿公路十一合路段南侧 | 佛山市施玛特照明有限公司 | 佛山市南海区丹灶镇金沙联沙沙边村北边大道街27号 | / | S-D1830.07S 7W |  |
| 4400191202400251 | LED嵌入式灯具 | 汕头市天虹灯饰有限公司 | 汕头市龙湖区衡山路华信花园A幢13号铺面 | 台州市今上光电科技有限公司 | 浙江省台州市兆桥工业区 | / | KZC0020895 9W |  |
| 4400191202400441 | LED嵌入式灯具 | 深圳市坪山新区深煌兴灯饰装饰部 | 深圳市坪山区马峦街道坪环社区坪环路86号 | 佛山市进势照明科技有限公司 | 广东省佛山市南海区丹灶镇南沙工业区 | / | A6-4.0-12 12W |  |
| 4400191202400461 | LED筒灯 | 深圳市宝安区新桥新明五金灯饰店 | 深圳市宝安区沙井街道新沙路1号楼地上三层（一至三层）第二层第214号铺 | 中山市欧帝尔电器照明有限公司 | 广东省中山市小榄镇工业大道北4号 | / | ODTD06C 6W |  |
| 4400191202400731 | LED天花射灯 | 珠海美科照明灯饰有限公司 | 珠海市斗门区白蕉镇连桥路568号万家居广场B区109号商铺 | 浙江美科电器有限公司 | 浙江省绍兴市滨海新城沥海镇沧海路8号 | / | MK-030630040004  3W（4×1W/LED模块） |  |
| 4400191202400741 | 台灯 | 斗门区井岸新东亚电器商场 | 珠海市斗门区井岸镇中兴中路288号 | 厦门视贝科技有限公司 | 厦门市火炬高新区(翔安)产业区翔岳路31号 | / | T6606 MAX24W 220V/50HZ |  |
| 4400191202400751 | 86系列3.5寸筒灯 | 珠海市斗门区佰福鸿光电器材经营部 | 珠海市斗门区白蕉路2899号斗门装饰建材城D区5号 | 佛山市南海区浩盈照明有限公司 | 佛山市南海区丹灶镇金沙上安中坊开发区 | / | HY-TD986  9W 220V/50HZ |  |
| 4400191202400781 | 嵌入式灯具 | 金湾区慧发商行 | 珠海市金湾区三灶镇金岛路247号之三号商铺 | 佛山市新辉帅照明电器有限公司 | 佛山市南海区丹灶镇大涡鲤鱼工业北区2号 | / | HS-LSMD-6  6W（12×0.5W/LED Module）  220V～/50Hz |  |
| 4400191202400921 | 86系列2.5寸筒灯 | 广州市天河区车陂鑫美和五金经营部 | 广州市天河区车陂路86号东宏装饰材料城首层A3A房 | 佛山市南海区浩盈照明有限公司 | 广东省佛山市南海区丹灶镇金沙上安中坊开发区 | / | HY-TD586 5W(26×0.2W/LED) |  |
| 4400191202400981 | LED青春筒灯 | 广州市天河区车陂永邦灯饰经营部 | 广州市天河区车陂路86号东宏装饰材料城二层F10房 | 广东顺德星发现科技照明有限公司 | 广东省佛山市顺德区均安镇仓门居委会百安南路281号之四 | / | XFXTD-QC9W 9W(44×0.2W/LED Module) |  |
| 4400191302401011 | 固定式灯具（过道灯走廊灯） | 中山市东瑞瑞美照明科技有限公司 | 中山市古镇镇华兴东路16号第3层 | 江门市品拓照明有限公司 | 江门市江海区科苑路11号4幢第1、第4层 | / | X187 18W（3×0.5WLED) |  |
| 4400191302401051 | 可移式灯具（可移式LED灯具） | 广州胜时照明科技有限公司 | 广州市白云区马头岗大街36号203A房 | 佛山市南海台亮照明灯饰厂 | 佛山市南海区大沥镇黄岐泌冲二村伯奇桥边河南仓的六层厂房第三层之一 | / | LD-0558 10W |  |
| 4400191302401151 | 固定式灯具（固定式通用灯具（LED吸顶灯）） | 深圳市奥美嘉照明有限公司 | 深圳市罗湖区黄贝街道碧波社区爱国路3046号惠名大厦十四层1411 | 中山市米居照明有限公司 | 中山市横栏镇三沙村祥贤一街13号三楼之一 | / | MJ-X-7081-35（18W（36×0.5W/LED模块）） |  |
| 4400191302401161 | 嵌入式灯具（嵌入式LED灯具） | 中山市维尔奇灯饰有限公司 | 中山市古镇镇同益工业园恒隆路1号Ⅵ幢厂房F区3楼之1、F区4楼之一 | 中山市维尔奇灯饰有限公司 | 中山市古镇镇同益工业园恒隆路1号Ⅵ幢厂房F区3楼之1、F区4楼之一 | / | B-20015 16W（16×1W/LED Module) |  |
| 4400191302401171 | 固定式灯具（固定式LED灯具） | 中山市横栏镇德米照明灯饰厂 | 中山市横栏镇茂辉工业区（三沙）乐丰六路34号第二幢五楼之一 | 中山市德米照明灯饰厂 | 中山市横栏镇茂辉工业区（三沙）乐丰六路34号5楼德米照明 | / | 146（12W） |  |
| 4400191302401201 | 可移式灯具（可移式灯具） | 深圳市优登灯饰有限公司 | 深圳市宝安区西乡街道龙腾社区共和工业路西发B区旭生研发大厦11层1112W | 中山市慕岚照明电器厂 | 中山市小榄镇绩东二怡翠街二巷1号四楼 | / | TD-89018 |  |
| 4400191302401221 | 固定式灯具（固定式通用灯具（吸顶灯）） | 中山市尚人居灯饰照明有限公司 | 中山市横栏镇茂辉工业区B区益辉一路36号六楼之四（住所申报） | 中山市汉思威诺灯饰有限公司 | 中山市横栏镇茂辉工业区B区益辉一路36号六楼之一（住所申报） | / | HS102225 12W |  |
| 4400191302401271 | 嵌入式灯具（嵌入式灯具） | 深圳欧赢照明科技有限公司 | 深圳市龙岗区龙岗街道南联社区龙岗大道5003号旭源大厦6楼606N | 中山市勤辉照明有限公司 | / | / | QH5003 3W |  |
| 4400191302401311 | 嵌入式灯具（LONGFU龙孚） | 中山市横栏镇美灯堡灯饰门市部 | 广东省中山市横栏镇贴边村横沙南东路9号首层第一卡 | 中山市横栏镇美灯堡灯饰门市部 | 广东省中山市横栏镇贴边村横沙南东路9号首层第一卡 | / | L304 3W（6×0.5W/LED 模块) |  |
| 4400191302401321 | 嵌入式灯具（民宇照明LED筒灯） | 深圳市民宇电子商务有限公司 | 深圳市福田区福田街道岗厦社区彩田路3016号彩天名苑紫藤轩13E | 深圳市民宇电子商务有限公司 | 广东省中山市横栏镇新茂工业区庄龙路21号第一幢第二层之一 | / | MY-5-300 9W |  |
| 4400191302401371 | 固定式灯具（固定式LED灯具） | 中山市新世源照明有限公司 | 中山市东区库充库维街35号一层之1 | 中山市库克照明灯饰有限公司 | 中山市横栏镇茂辉工业区（三沙）益辉一路57号综合楼首层第1卡 | / | CL9372-L 12W（12×1W/LED Module) |  |
| 4400191302401381 | 嵌入式灯具（LED HIGH POWER LAMP） | 中山市新世源照明有限公司 | 中山市东区库充库维街35号一层之一 | 中山市库克照明灯饰有限公司 | 中山市横栏镇茂辉工业区（三沙）益辉一路57号综合楼首层第1卡 | / | CL91522 5W |  |
| 4400191302401411 | 嵌入式灯具（聚浦LED平板灯） | 深圳睿尔贸易有限公司 | 深圳市福田区福田街道岗厦社区岗厦村东五坊9号704 | 嘉兴聚托光电有限公司 | 浙江省嘉兴市秀洲区王店镇南塘1号浙江中元包装科技有限公司厂区内2幢第四层 | / | JT600\*600 38W |  |
| 4400191302401431 | 固定式灯具（固定式LED灯具（吸顶灯）） | 江门市江海区爱加灯饰有限公司 | 江门市江海区创业路36号2幢4楼（自编02） | 中山市澳饰嘉灯电器厂 | 中山市横栏镇茂辉工业区B区益辉北路2号首层之十 | / | 2102 12W |  |
| 4400191302401501 | 可移式灯具（台灯） | 中山市罗比澳灯饰有限公司 | 中山市横栏镇三沙村二队胜裕二街50号二楼之一 | 中山市罗比澳灯饰有限公司 | 中山市横栏镇三沙村二队胜裕二街50号二楼之一 | / | T6832（1×MAX40W/MAX15W) |  |
| 4400191302401511 | 可移式灯具（台灯） | 深圳市欧古灯饰有限公司 | 深圳市宝安区西乡街道宝安互联网产业基地A区二栋六楼610房 | 中山市古亮照明有限公司 | 广东省中山市横栏镇三沙七队益丰二街二巷5号 | / | ST005（1×MAX20W) |  |
| 4400191302401531 | 可移式灯具 | 深圳市木灯世界灯饰有限公司 | 深圳市龙华区龙华街道玉翠社区龙观路柏龙大厦0409 | 中山市云风源照明电器厂 | 中山市小榄镇盛丰祥街工业园 | / | MT0088G |  |
| 4400191302401561 | 可移式灯具（可移式白炽灯（落地灯）） | 中山市思淘网络科技有限公司 | 中山市东凤镇小沥社区东海五路28号佛奥阳光花园69幢103号首层 | 江门市江海区名灯灯饰有限公司 | 江门市江海区瑞华苑22号109室(自编01) | / | YSLD-8252（1×MAX40W) |  |
| 4400191302401571 | 可移式灯具（可移动灯具） | 东莞市米沃电子商务有限公司 | 东莞市南城街道元美社区鸿福西路76号南城商务大厦1702室 | 东莞市亿富灯饰艺品有限公司 | 东莞市高埗镇下江城村第二村民小组 | / | FDB0214（1×MAX40W) |  |
| 4400191302401611 | 可移式灯具（可移式LED灯具） | 广州胜时照明科技有限公司 | 广州市白云区马头岗大街36号203A房 | 佛山市南海台亮照明灯饰厂 | 佛山市南海区大沥镇黄岐泌冲二村伯奇桥边河南仓的六层厂房第三层之一 | / | BEL-512（8W) |  |
| 4400191302401621 | 嵌入式灯具（嵌入式LED灯具） | 中山市爱斯兰照明科技有限公司 | 中山市五桂山长命水村城桂路24号五层之一 | 中山市爱斯兰照明科技有限公司 | 中山市五桂山长命水村城桂路24号五层之一 | / | TD070（7W(1×7W/LED模块）) |  |
| 4400191302401671 | 可移式灯具 | 深圳古特灯具有限公司 | 深圳市龙华区大浪街道高峰社区元芬工业区A栋三楼 | 中山市科品灯具厂 | 中山市横栏镇茂辉工业区益辉一路77号C栋 | / | T2080-1 |  |
| 4400191302401681 | 可移式灯具（可移式灯具） | 苍南柏图灯饰有限公司 | 温州市苍南县龙港镇湖前东河街72号四楼 | 中山市艺道灯饰照明有限公司 | 中山市古镇镇麒麟西比大道6号第3层之1 | / | MT-108（MAX60W) |  |
| 4400191302401701 | 固定式灯具（（折叠明装筒灯）固定式LED灯具） | 深圳市莱维奇实业有限公司 | 深圳市龙华区龙华街道清华社区梅龙大道2229清湖铭泉A区403B | 深圳市莱维奇实业有限公司 | / | / | MZTD-001-5W（5W（1×5W/LED模块）） |  |
| 4400191302401721 | 嵌入式灯具 | 深圳市尊光灯饰照明有限公司 | 深圳市宝安区西乡街道富成路西万大厦723F | 尊光灯饰 | 广东省中山市横栏三沙工业区 | / | C-3015 方白 |  |
| 4400191302401731 | 可移式灯具（台灯） | 深圳市慕雷登灯饰照明有限公司 | 深圳市宝安区西乡街道 | 中山市横栏镇勃朗灯饰厂 | 中山市横栏镇康龙三路上号之一1栋三楼 | 霍森 | T4001（1×MAX60W） |  |
| 4400191302401761 | 可移式灯具（可移式灯具） | 广州柏曼光电科技有限公司 | 广州市黄埔区南翔一路50号四栋212-215房 | 广州柏曼光电科技有限公司 | 广州市黄埔区南翔一路50号四栋212-215房 | / | 770.29（1×MAX40W） |  |
| 4400191302401831 | 嵌入式灯具（LED嵌入式灯具） | 宁波追影光电科技有限公司 | 北仑区大石契龙角山路539号3幢2层201室 | 宁波梅山保税港区麦思朗光电科技有限公司 | 宁波市北仑区龙角山路539号 | 爱德朗 | ADL-GS01C（10W（10×1W/LED模块）） |  |
| 4400191302401841 | 可移式灯具（可移式灯具 Y型连接） | 广州柏曼光电科技有限公司 | 广州市黄埔区南翔一路50号四栋212-215房 | 广州柏曼光电科技有限公司 | 广州市黄埔区南翔一路50号四栋212-215房 | / | 770.15（1×MAX40W） |  |
| 4400191302401901 | 固定式灯具（固定式LED灯具） | 深圳市新世源网络科技有限公司 | 深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道5012号东华大厦18B | 中山市库克照明灯饰有限公司 | 广东省中山市横栏茂辉工业园 | / | CL10067-P（36W（36×1W/LED Module)） |  |
| 4400191302401911 | 固定式灯具（固定LED式灯具（吸顶灯）） | 中山市壹朵电子科技有限公司 | 中山市横栏镇永兴工业区富庆二路5号C栋三楼之三 | 中山市慕岚照明电器厂 | 中山市横栏镇永兴工业区永兴北路36号六楼之二 | / | MYX010（24W（LED模块 LED模块不可更换)） |  |
| 4400191302401931 | 固定式灯具（固定式LED灯具） | 常州美缔华菲照明科技有限公司 | 江苏省常州市钟楼区邹区镇邹区村南蒋 | 常州美缔华菲照明科技有限公司 | 江苏省常州市钟楼区邹区镇邹区村南蒋 | 佳典园 | MDFH-C003（36W） |  |
| 4400191302401971 | 固定式灯具（固定式通用灯具） | 深圳市韩键科技照明有限公司 | 深圳市坪山区坑梓街道双秀路36号城中心写字楼B-402 | 深圳市韩键科技照明有限公司 | 深圳市坪山区坑梓街道双秀路36号城中心写字楼B-402 | / | HJ-MD058（36W（72×0.5W/LED模块）） |  |
| 4400191302402021 | 嵌入式灯具（嵌入式LED灯具） | 中山市横栏镇美灯堡灯饰门市部 | 中山市横栏镇贴边村横河南东路9号首层第一卡 | 中山市横栏镇美灯堡灯饰门市部 | / | LONGFU龙孚 | L2402（24W(48×0.5W/LED模块)） |  |
| 4400191302402031 | 固定式灯具 | 深圳市正禾实业有限公司 | 深圳市罗湖区黄贝街道深南东路1027号文华大厦东座14D-10 | / | / | / | BD7817018（3） |  |
| 4400190102401651 | 可移式灯具（可移动式白炽灯具） | 江门市玛珑灯饰照明有限公司 | 江门市江海区信义路18号4幢第二层(自编002)厂房 | 江门市玛珑灯饰照明有限公司 | 江门市江海区信义路18号4幢第二层(自编002)厂房 | / | ML718  1×MAX40W |  |
| 4400190102401631 | 固定式灯具（固定式灯具(吊灯）） | 江门市韩普科技照明有限公司 | 江门市高新区彩虹路41号1幢（自编8号）厂房 | 江门市韩普科技照明有限公司 | 江门市高新区彩虹路41号1幢（自编8号）厂房 | / | 165   1×MAX25W |  |
| 4400190102401161 | 固定式灯具（固定式通用灯具） | 江门市品拓照明有限公司 | 江门市江海区科苑路11号4幢第1、第4层 | 江门市品拓照明有限公司 | 江门市江海区科苑路11号4幢第1、第4层 | / | B161  1×MAX40W |  |
| 4400190102401051 | 嵌入式灯具（LED筒灯） | 江门市菲克照明有限公司 | 江门市江海区北苑路12号2幢3层 | 江门市菲克照明有限公司 | 江门市江海区北苑路12号2幢3层 | / | SD5003  5W |  |

　　（六）防触电保护：本次抽查判定55款产品防触电保护项目不合格。该项目主要考核使用人员是否可直接触及带电部件或基本绝缘部件。该项目不合格，会对使用者产生触电危险，轻则造成人身伤害，重则危及人民生命安全。

　　防触电保护项目不合格产品见表12。

**表12防触电保护项目不合格产品名单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验  报告  编号 | 产品  名称 | 被抽查  市场主体名称 | 被抽查  市场主体地址 | 标称生产单位名称 | 标称生产单位地址 | 商标 | 规格  型号 | 备注 |
| 4400191202400010 | 87系列3.5寸筒灯 | 惠州市惠城区辉和照明商场 | 惠州市惠城区桥东路37号 | 佛山市南海区浩盈照明有限公司 | 广东省佛山市南海区丹灶镇金沙上安中坊开发区 | / | HY-TD987DD-9L 9W |  |
| 4400191202400031 | 固定式灯具（BM-箩环） | 惠州市惠城区辉和照明商场 | 惠州市惠城区桥东路37号 | 中山市古镇博贸照明电器厂 | 广东省中山市古镇镇海洲显龙民安路12号 | / | ODS-LED36W   36W |  |
| 4400191202400131 | LED筒灯 | 东莞市厚街胜球灯饰商行 | 东莞市厚街镇桥头村厚沙路32号 | 江门市荣丰电气有限公司 | 广东省江门市荷塘中心四路 | / | RF-B0130 5W |  |
| 4400191202400141 | LED面板灯（芳华集成直下式） | 东莞市厚街胜球灯饰商行 | 东莞市厚街镇桥头村厚沙路32号 | 深圳市兆驰照明股份有限公司 | 广东省深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区兆驰产业园 | / | MTC-MB-024001 24W（24×1W/LED模块） |  |
| 4400191202400161 | 505黄金三代LED天花灯 | 东莞市万江明盛五金电器经营部 | 东莞市万江区牌楼基社区泰新路公寓楼203号 | 佛山市南海区浩盈照明有限公司 | 佛山市南海区丹灶镇金沙上安中坊开发区 | / | HY-505TCWW-7WP 7W |  |
| 4400191202400181 | 嵌入式LED灯具 | 东莞市万江明盛五金电器经营部 | 东莞市万江区牌楼基社区泰新路公寓楼203号 | 佛山市进势照明科技有限公司 | 广东省佛山市南海区丹灶镇南沙村工业区 | / | A6-6.0-18 18W(36×0.5W/LED模块) |  |
| 4400191202400201 | LED吸顶灯 | 东莞市万江明盛五金电器经营部 | 东莞市万江区牌楼基社区泰新路公寓楼203号 | 江门简派照明电气有限公司 | 广东省江门市江海区明辉路12号 | / | JXD1560/01 15W |  |
| 4400191202400461 | LED筒灯 | 深圳市宝安区新桥新明五金灯饰店 | 深圳市宝安区沙井街道新沙路1号楼地上三层（一至三层）第二层第214号铺 | 中山市欧帝尔电器照明有限公司 | 广东省中山市小榄镇工业大道北4号 | / | ODTD06C 6W |  |
| 4400191202400731 | LED天花射灯 | 珠海美科照明灯饰有限公司 | 珠海市斗门区白蕉镇连桥路568号万家居广场B区109号商铺 | 浙江美科电器有限公司 | 浙江省绍兴市滨海新城沥海镇沧海路8号 | / | MK-030630040004  3W（4×1W/LED模块） |  |
| 4400191202400741 | 台灯 | 斗门区井岸新东亚电器商场 | 珠海市斗门区井岸镇中兴中路288号 | 厦门视贝科技有限公司 | 厦门市火炬高新区(翔安)产业区翔岳路31号 | / | T6606 MAX24W 220V/50HZ |  |
| 4400191202400751 | 86系列3.5寸筒灯 | 珠海市斗门区佰福鸿光电器材经营部 | 珠海市斗门区白蕉路2899号斗门装饰建材城D区5号 | 佛山市南海区浩盈照明有限公司 | 佛山市南海区丹灶镇金沙上安中坊开发区 | / | HY-TD986  9W 220V/50HZ |  |
| 4400191202400921 | 86系列2.5寸筒灯 | 广州市天河区车陂鑫美和五金经营部 | 广州市天河区车陂路86号东宏装饰材料城首层A3A房 | 佛山市南海区浩盈照明有限公司 | 广东省佛山市南海区丹灶镇金沙上安中坊开发区 | / | HY-TD586 5W(26×0.2W/LED) |  |
| 4400191202400971 | LED吸顶灯 | 广州市天河区车陂耐亮得灯饰经营部 | 广州市天河区车陂路86号东宏装饰材料城二层F15房 | 中山市安居宝照明电器有限公司 | 广东省中山市横栏镇新茂工业区康龙三路17号厂房五首层之一 | / | MX-30W 30W |  |
| 4400191202400981 | LED青春筒灯 | 广州市天河区车陂永邦灯饰经营部 | 广州市天河区车陂路86号东宏装饰材料城二层F10房 | 广东顺德星发现科技照明有限公司 | 广东省佛山市顺德区均安镇仓门居委会百安南路281号之四 | / | XFXTD-QC9W 9W(44×0.2W/LED Module) |  |
| 4400191302401011 | 固定式灯具（过道灯走廊灯） | 中山市东瑞瑞美照明科技有限公司 | 中山市古镇镇华兴东路16号第3层 | 江门市品拓照明有限公司 | 江门市江海区科苑路11号4幢第1、第4层 | / | X187 18W（3×0.5WLED) |  |
| 4400191302401021 | 固定式灯具（固定式LED灯具） | 江门市品拓照明有限公司 | 江门市江海区科苑路11号4幢第1、第4层 | 江门市品拓照明有限公司 | 江门市江海区科苑路11号4幢第1、第4层 | / | X248 24W(48×0.5W/LED Module) 220V～ 50Hz |  |
| 4400191302401051 | 可移式灯具（可移式LED灯具） | 广州胜时照明科技有限公司 | 广州市白云区马头岗大街36号203A房 | 佛山市南海台亮照明灯饰厂 | 佛山市南海区大沥镇黄岐泌冲二村伯奇桥边河南仓的六层厂房第三层之一 | / | LD-0558 10W |  |
| 4400191302401081 | 固定式灯具（固定式通用灯具（LED灯具）) | 中山市海融电子商务有限公司 | 中山市神湾镇彩虹路8号3楼301室 | 中山市横栏镇勃朗灯饰厂 | / | / | XD057-30（24W） |  |
| 4400191302401151 | 固定式灯具（固定式通用灯具（LED吸顶灯）） | 深圳市奥美嘉照明有限公司 | 深圳市罗湖区黄贝街道碧波社区爱国路3046号惠名大厦十四层1411 | 中山市米居照明有限公司 | 中山市横栏镇三沙村祥贤一街13号三楼之一 | / | MJ-X-7081-35（18W（36×0.5W/LED模块）） |  |
| 4400191302401171 | 固定式灯具（固定式LED灯具） | 中山市横栏镇德米照明灯饰厂 | 中山市横栏镇茂辉工业区（三沙）乐丰六路34号第二幢五楼之一 | 中山市德米照明灯饰厂 | 中山市横栏镇茂辉工业区（三沙）乐丰六路34号5楼德米照明 | / | 146（12W） |  |
| 4400191302401201 | 可移式灯具（可移式灯具） | 深圳市优登灯饰有限公司 | 深圳市宝安区西乡街道龙腾社区共和工业路西发B区旭生研发大厦11层1112W | 中山市慕岚照明电器厂 | 中山市小榄镇绩东二怡翠街二巷1号四楼 | / | TD-89018 |  |
| 4400191302401211 | 固定式灯具 | 台山市朗上照明有限公司 | 台山市台城区桥湖路170-172号102号 | 广东省中山市奔日照明有限公司 | / | 奔日照明 | GB68011（56W） |  |
| 4400191302401271 | 嵌入式灯具（嵌入式灯具） | 深圳欧赢照明科技有限公司 | 深圳市龙岗区龙岗街道南联社区龙岗大道5003号旭源大厦6楼606N | 中山市勤辉照明有限公司 | / | / | QH5003 3W |  |
| 4400191302401311 | 嵌入式灯具（LONGFU龙孚） | 中山市横栏镇美灯堡灯饰门市部 | 广东省中山市横栏镇贴边村横沙南东路9号首层第一卡 | 中山市横栏镇美灯堡灯饰门市部 | 广东省中山市横栏镇贴边村横沙南东路9号首层第一卡 | / | L304 3W（6×0.5W/LED 模块) |  |
| 4400191302401321 | 嵌入式灯具（民宇照明LED筒灯） | 深圳市民宇电子商务有限公司 | 深圳市福田区福田街道岗厦社区彩田路3016号彩天名苑紫藤轩13E | 深圳市民宇电子商务有限公司 | 广东省中山市横栏镇新茂工业区庄龙路21号第一幢第二层之一 | / | MY-5-300 9W |  |
| 4400191302401381 | 嵌入式灯具（LED HIGH POWER LAMP） | 中山市新世源照明有限公司 | 中山市东区库充库维街35号一层之一 | 中山市库克照明灯饰有限公司 | 中山市横栏镇茂辉工业区（三沙）益辉一路57号综合楼首层第1卡 | / | CL91522 5W |  |
| 4400191302401411 | 嵌入式灯具（聚浦LED平板灯） | 深圳睿尔贸易有限公司 | 深圳市福田区福田街道岗厦社区岗厦村东五坊9号704 | 嘉兴聚托光电有限公司 | 浙江省嘉兴市秀洲区王店镇南塘1号浙江中元包装科技有限公司厂区内2幢第四层 | / | JT600\*600 38W |  |
| 4400191302401431 | 固定式灯具（固定式LED灯具（吸顶灯）） | 江门市江海区爱加灯饰有限公司 | 江门市江海区创业路36号2幢4楼（自编02） | 中山市澳饰嘉灯电器厂 | 中山市横栏镇茂辉工业区B区益辉北路2号首层之十 | / | 2102 12W |  |
| 4400191302401531 | 可移式灯具 | 深圳市木灯世界灯饰有限公司 | 深圳市龙华区龙华街道玉翠社区龙观路柏龙大厦0409 | 中山市云风源照明电器厂 | 中山市小榄镇盛丰祥街工业园 | / | MT0088G |  |
| 4400191302401561 | 可移式灯具（可移式白炽灯（落地灯）） | 中山市思淘网络科技有限公司 | 中山市东凤镇小沥社区东海五路28号佛奥阳光花园69幢103号首层 | 江门市江海区名灯灯饰有限公司 | 江门市江海区瑞华苑22号109室(自编01) | / | YSLD-8252（1×MAX40W) |  |
| 4400191302401611 | 可移式灯具（可移式LED灯具） | 广州胜时照明科技有限公司 | 广州市白云区马头岗大街36号203A房 | 佛山市南海台亮照明灯饰厂 | 佛山市南海区大沥镇黄岐泌冲二村伯奇桥边河南仓的六层厂房第三层之一 | / | BEL-512（8W) |  |
| 4400191302401671 | 可移式灯具 | 深圳古特灯具有限公司 | 深圳市龙华区大浪街道高峰社区元芬工业区A栋三楼 | 中山市科品灯具厂 | 中山市横栏镇茂辉工业区益辉一路77号C栋 | / | T2080-1 |  |
| 4400191302401681 | 可移式灯具（可移式灯具） | 苍南柏图灯饰有限公司 | 温州市苍南县龙港镇湖前东河街72号四楼 | 中山市艺道灯饰照明有限公司 | 中山市古镇镇麒麟西比大道6号第3层之1 | / | MT-108（MAX60W) |  |
| 4400191302401701 | 固定式灯具（（折叠明装筒灯）固定式LED灯具） | 深圳市莱维奇实业有限公司 | 深圳市龙华区龙华街道清华社区梅龙大道2229清湖铭泉A区403B | 深圳市莱维奇实业有限公司 | / | / | MZTD-001-5W（5W（1×5W/LED模块）） |  |
| 4400191302401721 | 嵌入式灯具 | 深圳市尊光灯饰照明有限公司 | 深圳市宝安区西乡街道富成路西万大厦723F | 尊光灯饰 | 广东省中山市横栏三沙工业区 | / | C-3015 方白 |  |
| 4400191302401731 | 可移式灯具（台灯） | 深圳市慕雷登灯饰照明有限公司 | 深圳市宝安区西乡街道 | 中山市横栏镇勃朗灯饰厂 | 中山市横栏镇康龙三路上号之一1栋三楼 | 霍森 | T4001（1×MAX60W） |  |
| 4400191302401761 | 可移式灯具（可移式灯具） | 广州柏曼光电科技有限公司 | 广州市黄埔区南翔一路50号四栋212-215房 | 广州柏曼光电科技有限公司 | 广州市黄埔区南翔一路50号四栋212-215房 | / | 770.29（1×MAX40W） |  |
| 4400191302401831 | 嵌入式灯具（LED嵌入式灯具） | 宁波追影光电科技有限公司 | 北仑区大石契龙角山路539号3幢2层201室 | 宁波梅山保税港区麦思朗光电科技有限公司 | 宁波市北仑区龙角山路539号 | 爱德朗 | ADL-GS01C（10W（10×1W/LED模块）） |  |
| 4400191302401841 | 可移式灯具（可移式灯具 Y型连接） | 广州柏曼光电科技有限公司 | 广州市黄埔区南翔一路50号四栋212-215房 | 广州柏曼光电科技有限公司 | 广州市黄埔区南翔一路50号四栋212-215房 | / | 770.15（1×MAX40W） |  |
| 4400191302401891 | 固定式灯具（固定式通用灯具） | 中山市藏月照明电器有限公司 | 中山市古镇曹三工业大道北车一路5号-6 | / | / | / | CY6006-5019 (12W（60×0.2W/LED模块）) |  |
| 4400191302401901 | 固定式灯具（固定式LED灯具） | 深圳市新世源网络科技有限公司 | 深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道5012号东华大厦18B | 中山市库克照明灯饰有限公司 | 广东省中山市横栏茂辉工业园 | / | CL10067-P（36W（36×1W/LED Module)） |  |
| 4400191302401911 | 固定式灯具（固定LED式灯具（吸顶灯）） | 中山市壹朵电子科技有限公司 | 中山市横栏镇永兴工业区富庆二路5号C栋三楼之三 | 中山市慕岚照明电器厂 | 中山市横栏镇永兴工业区永兴北路36号六楼之二 | / | MYX010（24W（LED模块 LED模块不可更换)） |  |
| 4400191302401921 | 固定式灯具（LED固定式灯具） | 荔浦市伊美居照明有限公司 | 广西省桂林市荔浦县荔城镇滨江路7号华生金外滩2栋802室 | 中山市古镇长歌灯饰厂 | 广东省中山市古镇沙源顺成工业区 | / | CG-9135/45（30W） |  |
| 4400191302401931 | 固定式灯具（固定式LED灯具） | 常州美缔华菲照明科技有限公司 | 江苏省常州市钟楼区邹区镇邹区村南蒋 | 常州美缔华菲照明科技有限公司 | 江苏省常州市钟楼区邹区镇邹区村南蒋 | 佳典园 | MDFH-C003（36W） |  |
| 4400191302401951 | 固定式灯具（欧赛洛明牌吸顶灯） | 浙江乐灿家居用品有限公司 | 杭州市余杭区仓前街道欧美金融城5幢2109室B | 中山市明灿灯饰有限公司 | 中山市横栏镇新茂工业区康龙四路15号 | / | H11C |  |
| 4400191302401961 | 固定式灯具（吸顶灯） | 中山市君悦灯饰有限公司 | 中山市横栏镇工业区康龙五路1号之二第三栋首层第一卡 | 中山市小胡家灯饰厂 | 中山市横栏镇茂辉工业区康龙五路1号首层之五 | / | 9071-10C（2×MAX40W） |  |
| 4400191302401971 | 固定式灯具（固定式通用灯具） | 深圳市韩键科技照明有限公司 | 深圳市坪山区坑梓街道双秀路36号城中心写字楼B-402 | 深圳市韩键科技照明有限公司 | 深圳市坪山区坑梓街道双秀路36号城中心写字楼B-402 | / | HJ-MD058（36W（72×0.5W/LED模块）） |  |
| 4400191302401981 | 固定式灯具（固定式LED灯具） | 中山市凯迪拉斯商贸有限公司 | 中山市古镇镇古二顺成一路14号5层525号 | 常州映烛照明科技有限公司 | 江苏省常州市钟楼区邹区镇家村工业园300-3号二楼 | / | YZ-D004（18W（36×0.5W/LEDModule）） |  |
| 4400191302402021 | 嵌入式灯具（嵌入式LED灯具） | 中山市横栏镇美灯堡灯饰门市部 | 中山市横栏镇贴边村横河南东路9号首层第一卡 | 中山市横栏镇美灯堡灯饰门市部 | / | LONGFU龙孚 | L2402（24W(48×0.5W/LED模块)） |  |
| 4400191302402031 | 固定式灯具 | 深圳市正禾实业有限公司 | 深圳市罗湖区黄贝街道深南东路1027号文华大厦东座14D-10 | / | / | / | BD7817018（3） |  |
| 4400190102401221 | 固定式灯具（吸顶灯） | 江门市奇葩灯光有限公司 | 江门市江海区科苑路11号3幢一层（自编01） | 江门市奇葩灯光有限公司 | 江门市江海区科苑路11号3幢一层（自编01） | / | X1131  2×MAX40W |  |
| 4400190102401161 | 固定式灯具（固定式通用灯具） | 江门市品拓照明有限公司 | 江门市江海区科苑路11号4幢第1、第4层 | 江门市品拓照明有限公司 | 江门市江海区科苑路11号4幢第1、第4层 | / | B161  1×MAX40W |  |
| 4400190102401661 | 固定式灯具（固定式灯具） | 江门市玛珑灯饰照明有限公司 | 江门市江海区信义路18号4幢第二层（自编002）厂房 | 江门市玛珑灯饰照明有限公司 | 江门市江海区信义路18号4幢第二层（自编002）厂房 | / | 蝌蚪AP1  3W(1×3W/LED模块) |  |
| 4400190102400531 | 嵌入式灯具（LED嵌入式灯具） | 广东亮信光电科技有限公司 | 广东省中山市横栏镇康龙三路17号厂房四，二楼之一、三楼之一、四楼之一、五楼之一、六楼之一 | 广东亮信光电科技有限公司 | 广东省中山市横栏镇康龙三路17号厂房四，二楼之一、三楼之一、四楼之一、五楼之一、六楼之一 | 图文商标 | WQ-9W  9W |  |
| 4400190102400601 | 嵌入式灯具（嵌入式LED灯具） | 中山市领航光电科技有限公司 | 广东省中山市板芙镇板芙南路27号 | 中山市领航光电科技有限公司 | 广东省中山市板芙镇板芙南路27号 | 照贝通 | LHGD-S505  5W（10×0.5W/LED Module） |  |

　　（七）防尘、防固体异物和防水：本次抽查判定33款产品防尘、防固体异物和防水项目不合格。该项目主要是考核具有防护等级的灯具，在试验后，是否依然满足电气强度要求。该项目不合格时，灯具的外壳防护没有符合要求，水和尘会进入灯具，影响灯具的正常使用，破坏灯具的绝缘结构，导致灯具发光模糊、甚至不亮，导致灯具漏电、引起触电事故等。

　　防尘、防固体异物和防水项目不合格产品见表13。

**表13  防尘、防固体异物和防水项目不合格产品名单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验  报告  编号 | 产品  名称 | 被抽查  市场主体名称 | 被抽查  市场主体地址 | 标称生产单位名称 | 标称生产  单位地址 | 商标 | 规格  型号 | 备注 |
| 4400191202400031 | 固定式灯具（BM-箩环） | 惠州市惠城区辉和照明商场 | 惠州市惠城区桥东路37号 | 中山市古镇博贸照明电器厂 | 广东省中山市古镇镇海洲显龙民安路12号 | / | ODS-LED36W   36W |  |
| 4400191202400131 | LED筒灯 | 东莞市厚街胜球灯饰商行 | 东莞市厚街镇桥头村厚沙路32号 | 江门市荣丰电气有限公司 | 广东省江门市荷塘中心四路 | / | RF-B0130 5W |  |
| 4400191202400161 | 505黄金三代LED天花灯 | 东莞市万江明盛五金电器经营部 | 东莞市万江区牌楼基社区泰新路公寓楼203号 | 佛山市南海区浩盈照明有限公司 | 佛山市南海区丹灶镇金沙上安中坊开发区 | / | HY-505TCWW-7WP 7W |  |
| 4400191202400181 | 嵌入式LED灯具 | 东莞市万江明盛五金电器经营部 | 东莞市万江区牌楼基社区泰新路公寓楼203号 | 佛山市进势照明科技有限公司 | 广东省佛山市南海区丹灶镇南沙村工业区 | / | A6-6.0-18 18W(36×0.5W/LED模块) |  |
| 4400191202400221 | LED筒灯 | 汕头市康思贝灯饰有限公司 | 汕头市龙湖区金鸿公路十一合路段南侧 | 佛山市施玛特照明有限公司 | 佛山市南海区丹灶镇金沙联沙沙边村北边大道街27号 | / | S-D1830.07S 7W |  |
| 4400191202400251 | LED嵌入式灯具 | 汕头市天虹灯饰有限公司 | 汕头市龙湖区衡山路华信花园A幢13号铺面 | 台州市今上光电科技有限公司 | 浙江省台州市兆桥工业区 | / | KZC0020895 9W |  |
| 4400191202400441 | LED嵌入式灯具 | 深圳市坪山新区深煌兴灯饰装饰部 | 深圳市坪山区马峦街道坪环社区坪环路86号 | 佛山市进势照明科技有限公司 | 广东省佛山市南海区丹灶镇南沙工业区 | / | A6-4.0-12 12W |  |
| 4400191202400461 | LED筒灯 | 深圳市宝安区新桥新明五金灯饰店 | 深圳市宝安区沙井街道新沙路1号楼地上三层（一至三层）第二层第214号铺 | 中山市欧帝尔电器照明有限公司 | 广东省中山市小榄镇工业大道北4号 | / | ODTD06C 6W |  |
| 4400191202400751 | 86系列3.5寸筒灯 | 珠海市斗门区佰福鸿光电器材经营部 | 珠海市斗门区白蕉路2899号斗门装饰建材城D区5号 | 佛山市南海区浩盈照明有限公司 | 佛山市南海区丹灶镇金沙上安中坊开发区 | / | HY-TD986  9W 220V/50HZ |  |
| 4400191202400781 | 嵌入式灯具 | 金湾区慧发商行 | 珠海市金湾区三灶镇金岛路247号之三号商铺 | 佛山市新辉帅照明电器有限公司 | 佛山市南海区丹灶镇大涡鲤鱼工业北区2号 | / | HS-LSMD-6  6W（12×0.5W/LED Module）  220V～/50Hz |  |
| 4400191202400921 | 86系列2.5寸筒灯 | 广州市天河区车陂鑫美和五金经营部 | 广州市天河区车陂路86号东宏装饰材料城首层A3A房 | 佛山市南海区浩盈照明有限公司 | 广东省佛山市南海区丹灶镇金沙上安中坊开发区 | / | HY-TD586 5W(26×0.2W/LED) |  |
| 4400191202400971 | LED吸顶灯 | 广州市天河区车陂耐亮得灯饰经营部 | 广州市天河区车陂路86号东宏装饰材料城二层F15房 | 中山市安居宝照明电器有限公司 | 广东省中山市横栏镇新茂工业区康龙三路17号厂房五首层之一 | / | MX-30W 30W |  |
| 4400191202400981 | LED青春筒灯 | 广州市天河区车陂永邦灯饰经营部 | 广州市天河区车陂路86号东宏装饰材料城二层F10房 | 广东顺德星发现科技照明有限公司 | 广东省佛山市顺德区均安镇仓门居委会百安南路281号之四 | / | XFXTD-QC9W 9W(44×0.2W/LED Module) |  |
| 4400191302401081 | 固定式灯具（固定式通用灯具（LED灯具）) | 中山市海融电子商务有限公司 | 中山市神湾镇彩虹路8号3楼301室 | 中山市横栏镇勃朗灯饰厂 | / | / | XD057-30（24W） |  |
| 4400191302401151 | 固定式灯具（固定式通用灯具（LED吸顶灯）） | 深圳市奥美嘉照明有限公司 | 深圳市罗湖区黄贝街道碧波社区爱国路3046号惠名大厦十四层1411 | 中山市米居照明有限公司 | 中山市横栏镇三沙村祥贤一街13号三楼之一 | / | MJ-X-7081-35（18W（36×0.5W/LED模块）） |  |
| 4400191302401171 | 固定式灯具（固定式LED灯具） | 中山市横栏镇德米照明灯饰厂 | 中山市横栏镇茂辉工业区（三沙）乐丰六路34号第二幢五楼之一 | 中山市德米照明灯饰厂 | 中山市横栏镇茂辉工业区（三沙）乐丰六路34号5楼德米照明 | / | 146（12W） |  |
| 4400191302401271 | 嵌入式灯具（嵌入式灯具） | 深圳欧赢照明科技有限公司 | 深圳市龙岗区龙岗街道南联社区龙岗大道5003号旭源大厦6楼606N | 中山市勤辉照明有限公司 | / | / | QH5003 3W |  |
| 4400191302401311 | 嵌入式灯具（LONGFU龙孚） | 中山市横栏镇美灯堡灯饰门市部 | 广东省中山市横栏镇贴边村横沙南东路9号首层第一卡 | 中山市横栏镇美灯堡灯饰门市部 | 广东省中山市横栏镇贴边村横沙南东路9号首层第一卡 | / | L304 3W（6×0.5W/LED 模块) |  |
| 4400191302401321 | 嵌入式灯具（民宇照明LED筒灯） | 深圳市民宇电子商务有限公司 | 深圳市福田区福田街道岗厦社区彩田路3016号彩天名苑紫藤轩13E | 深圳市民宇电子商务有限公司 | 广东省中山市横栏镇新茂工业区庄龙路21号第一幢第二层之一 | / | MY-5-300 9W |  |
| 4400191302401381 | 嵌入式灯具（LED HIGH POWER LAMP） | 中山市新世源照明有限公司 | 中山市东区库充库维街35号一层之一 | 中山市库克照明灯饰有限公司 | 中山市横栏镇茂辉工业区（三沙）益辉一路57号综合楼首层第1卡 | / | CL91522 5W |  |
| 4400191302401411 | 嵌入式灯具（聚浦LED平板灯） | 深圳睿尔贸易有限公司 | 深圳市福田区福田街道岗厦社区岗厦村东五坊9号704 | 嘉兴聚托光电有限公司 | 浙江省嘉兴市秀洲区王店镇南塘1号浙江中元包装科技有限公司厂区内2幢第四层 | / | JT600\*600 38W |  |
| 4400191302401681 | 可移式灯具（可移式灯具） | 苍南柏图灯饰有限公司 | 温州市苍南县龙港镇湖前东河街72号四楼 | 中山市艺道灯饰照明有限公司 | 中山市古镇镇麒麟西比大道6号第3层之1 | / | MT-108（MAX60W) |  |
| 4400191302401701 | 固定式灯具（（折叠明装筒灯）固定式LED灯具） | 深圳市莱维奇实业有限公司 | 深圳市龙华区龙华街道清华社区梅龙大道2229清湖铭泉A区403B | 深圳市莱维奇实业有限公司 | / | / | MZTD-001-5W（5W（1×5W/LED模块）） |  |
| 4400191302401721 | 嵌入式灯具 | 深圳市尊光灯饰照明有限公司 | 深圳市宝安区西乡街道富成路西万大厦723F | 尊光灯饰 | 广东省中山市横栏三沙工业区 | / | C-3015 方白 |  |
| 4400191302401761 | 可移式灯具（可移式灯具） | 广州柏曼光电科技有限公司 | 广州市黄埔区南翔一路50号四栋212-215房 | 广州柏曼光电科技有限公司 | 广州市黄埔区南翔一路50号四栋212-215房 | / | 770.29（1×MAX40W） |  |
| 4400191302401831 | 嵌入式灯具（LED嵌入式灯具） | 宁波追影光电科技有限公司 | 北仑区大石契龙角山路539号3幢2层201室 | 宁波梅山保税港区麦思朗光电科技有限公司 | 宁波市北仑区龙角山路539号 | 爱德朗 | ADL-GS01C（10W（10×1W/LED模块）） |  |
| 4400191302401891 | 固定式灯具（固定式通用灯具） | 中山市藏月照明电器有限公司 | 中山市古镇曹三工业大道北车一路5号-6 | / | / | / | CY6006-5019 (12W（60×0.2W/LED模块）) |  |
| 4400191302401901 | 固定式灯具（固定式LED灯具） | 深圳市新世源网络科技有限公司 | 深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道5012号东华大厦18B | 中山市库克照明灯饰有限公司 | 广东省中山市横栏茂辉工业园 | / | CL10067-P（36W（36×1W/LED Module)） |  |
| 4400191302401921 | 固定式灯具（LED固定式灯具） | 荔浦市伊美居照明有限公司 | 广西省桂林市荔浦县荔城镇滨江路7号华生金外滩2栋802室 | 中山市古镇长歌灯饰厂 | 广东省中山市古镇沙源顺成工业区 | / | CG-9135/45（30W） |  |
| 4400191302401941 | 固定式灯具（固定式LED灯具） | 江门市迈登照明科技有限公司 | 江门市江海区北苑路10号3幢第三层（自编8号） | 中山市东瑞瑞美照明科技有限公司 | 中山市古镇华光东路16号第3层 | / | GY002-30（24W（48×0.5W/LED Module)） |  |
| 4400191302401971 | 固定式灯具（固定式通用灯具） | 深圳市韩键科技照明有限公司 | 深圳市坪山区坑梓街道双秀路36号城中心写字楼B-402 | 深圳市韩键科技照明有限公司 | 深圳市坪山区坑梓街道双秀路36号城中心写字楼B-402 | / | HJ-MD058（36W（72×0.5W/LED模块）） |  |
| 4400191302401981 | 固定式灯具（固定式LED灯具） | 中山市凯迪拉斯商贸有限公司 | 中山市古镇镇古二顺成一路14号5层525号 | 常州映烛照明科技有限公司 | 江苏省常州市钟楼区邹区镇家村工业园300-3号二楼 | / | YZ-D004（18W（36×0.5W/LEDModule）） |  |
| 4400191302402021 | 嵌入式灯具（嵌入式LED灯具） | 中山市横栏镇美灯堡灯饰门市部 | 中山市横栏镇贴边村横河南东路9号首层第一卡 | 中山市横栏镇美灯堡灯饰门市部 | / | LONGFU龙孚 | L2402（24W(48×0.5W/LED模块)） |  |

　　（八）绝缘电阻和电气强度：本次抽查判定34款产品绝缘电阻和电气强度项目不合格。该项目主要考核潮态试验后，灯具的绝缘特性是否满足电气安全的要求。该项目不合格，在正常使用中，灯具可能会出现绝缘失效，引起漏电等危险情况，导致人身触电伤害等恶果。

　　绝缘电阻和电气强度项目不合格产品见表14。

**表14绝缘电阻和电气强度项目不合格产品名单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验  报告  编号 | 产品  名称 | 被抽查  市场主体名称 | 被抽查  市场主体地址 | 标称生产单位名称 | 标称生产  单位地址 | 商标 | 规格  型号 | 备注 |
| 4400191202400030 | 固定式灯具（BM-箩环） | 惠州市惠城区辉和照明商场 | 惠州市惠城区桥东路37号 | 中山市古镇博贸照明电器厂 | 广东省中山市古镇镇海洲显龙民安路12号 | / | ODS-LED36W   36W |  |
| 4400191202400131 | LED筒灯 | 东莞市厚街胜球灯饰商行 | 东莞市厚街镇桥头村厚沙路32号 | 江门市荣丰电气有限公司 | 广东省江门市荷塘中心四路 | / | RF-B0130 5W |  |
| 4400191202400161 | 505黄金三代LED天花灯 | 东莞市万江明盛五金电器经营部 | 东莞市万江区牌楼基社区泰新路公寓楼203号 | 佛山市南海区浩盈照明有限公司 | 佛山市南海区丹灶镇金沙上安中坊开发区 | / | HY-505TCWW-7WP 7W |  |
| 4400191202400181 | 嵌入式LED灯具 | 东莞市万江明盛五金电器经营部 | 东莞市万江区牌楼基社区泰新路公寓楼203号 | 佛山市进势照明科技有限公司 | 广东省佛山市南海区丹灶镇南沙村工业区 | / | A6-6.0-18 18W(36×0.5W/LED模块) |  |
| 4400191202400221 | LED筒灯 | 汕头市康思贝灯饰有限公司 | 汕头市龙湖区金鸿公路十一合路段南侧 | 佛山市施玛特照明有限公司 | 佛山市南海区丹灶镇金沙联沙沙边村北边大道街27号 | / | S-D1830.07S 7W |  |
| 4400191202400251 | LED嵌入式灯具 | 汕头市天虹灯饰有限公司 | 汕头市龙湖区衡山路华信花园A幢13号铺面 | 台州市今上光电科技有限公司 | 浙江省台州市兆桥工业区 | / | KZC0020895 9W |  |
| 4400191202400441 | LED嵌入式灯具 | 深圳市坪山新区深煌兴灯饰装饰部 | 深圳市坪山区马峦街道坪环社区坪环路86号 | 佛山市进势照明科技有限公司 | 广东省佛山市南海区丹灶镇南沙工业区 | / | A6-4.0-12 12W |  |
| 4400191202400461 | LED筒灯 | 深圳市宝安区新桥新明五金灯饰店 | 深圳市宝安区沙井街道新沙路1号楼地上三层（一至三层）第二层第214号铺 | 中山市欧帝尔电器照明有限公司 | 广东省中山市小榄镇工业大道北4号 | / | ODTD06C 6W |  |
| 4400191202400751 | 86系列3.5寸筒灯 | 珠海市斗门区佰福鸿光电器材经营部 | 珠海市斗门区白蕉路2899号斗门装饰建材城D区5号 | 佛山市南海区浩盈照明有限公司 | 佛山市南海区丹灶镇金沙上安中坊开发区 | / | HY-TD986  9W 220V/50HZ |  |
| 4400191202400781 | 嵌入式灯具 | 金湾区慧发商行 | 珠海市金湾区三灶镇金岛路247号之三号商铺 | 佛山市新辉帅照明电器有限公司 | 佛山市南海区丹灶镇大涡鲤鱼工业北区2号 | / | HS-LSMD-6  6W（12×0.5W/LED Module）  220V～/50Hz |  |
| 4400191202400921 | 86系列2.5寸筒灯 | 广州市天河区车陂鑫美和五金经营部 | 广州市天河区车陂路86号东宏装饰材料城首层A3A房 | 佛山市南海区浩盈照明有限公司 | 广东省佛山市南海区丹灶镇金沙上安中坊开发区 | / | HY-TD586 5W(26×0.2W/LED) |  |
| 4400191202400971 | LED吸顶灯 | 广州市天河区车陂耐亮得灯饰经营部 | 广州市天河区车陂路86号东宏装饰材料城二层F15房 | 中山市安居宝照明电器有限公司 | 广东省中山市横栏镇新茂工业区康龙三路17号厂房五首层之一 | / | MX-30W 30W |  |
| 4400191202400981 | LED青春筒灯 | 广州市天河区车陂永邦灯饰经营部 | 广州市天河区车陂路86号东宏装饰材料城二层F10房 | 广东顺德星发现科技照明有限公司 | 广东省佛山市顺德区均安镇仓门居委会百安南路281号之四 | / | XFXTD-QC9W 9W(44×0.2W/LED Module) |  |
| 4400191302401151 | 固定式灯具（固定式通用灯具（LED吸顶灯）） | 深圳市奥美嘉照明有限公司 | 深圳市罗湖区黄贝街道碧波社区爱国路3046号惠名大厦十四层1411 | 中山市米居照明有限公司 | 中山市横栏镇三沙村祥贤一街13号三楼之一 | / | MJ-X-7081-35（18W（36×0.5W/LED模块）） |  |
| 4400191302401171 | 固定式灯具（固定式LED灯具） | 中山市横栏镇德米照明灯饰厂 | 中山市横栏镇茂辉工业区（三沙）乐丰六路34号第二幢五楼之一 | 中山市德米照明灯饰厂 | 中山市横栏镇茂辉工业区（三沙）乐丰六路34号5楼德米照明 | / | 146（12W） |  |
| 4400191302401271 | 嵌入式灯具（嵌入式灯具） | 深圳欧赢照明科技有限公司 | 深圳市龙岗区龙岗街道南联社区龙岗大道5003号旭源大厦6楼606N | 中山市勤辉照明有限公司 | / | / | QH5003 3W |  |
| 4400191302401311 | 嵌入式灯具（LONGFU龙孚） | 中山市横栏镇美灯堡灯饰门市部 | 广东省中山市横栏镇贴边村横沙南东路9号首层第一卡 | 中山市横栏镇美灯堡灯饰门市部 | 广东省中山市横栏镇贴边村横沙南东路9号首层第一卡 | / | L304 3W（6×0.5W/LED 模块) |  |
| 4400191302401321 | 嵌入式灯具（民宇照明LED筒灯） | 深圳市民宇电子商务有限公司 | 深圳市福田区福田街道岗厦社区彩田路3016号彩天名苑紫藤轩13E | 深圳市民宇电子商务有限公司 | 广东省中山市横栏镇新茂工业区庄龙路21号第一幢第二层之一 | / | MY-5-300 9W |  |
| 4400191302401381 | 嵌入式灯具（LED HIGH POWER LAMP） | 中山市新世源照明有限公司 | 中山市东区库充库维街35号一层之一 | 中山市库克照明灯饰有限公司 | 中山市横栏镇茂辉工业区（三沙）益辉一路57号综合楼首层第1卡 | / | CL91522 5W |  |
| 4400191302401411 | 嵌入式灯具（聚浦LED平板灯） | 深圳睿尔贸易有限公司 | 深圳市福田区福田街道岗厦社区岗厦村东五坊9号704 | 嘉兴聚托光电有限公司 | 浙江省嘉兴市秀洲区王店镇南塘1号浙江中元包装科技有限公司厂区内2幢第四层 | / | JT600\*600 38W |  |
| 4400191302401681 | 可移式灯具（可移式灯具） | 苍南柏图灯饰有限公司 | 温州市苍南县龙港镇湖前东河街72号四楼 | 中山市艺道灯饰照明有限公司 | 中山市古镇镇麒麟西比大道6号第3层之1 | / | MT-108（MAX60W) |  |
| 4400191302401701 | 固定式灯具（（折叠明装筒灯）固定式LED灯具） | 深圳市莱维奇实业有限公司 | 深圳市龙华区龙华街道清华社区梅龙大道2229清湖铭泉A区403B | 深圳市莱维奇实业有限公司 | / | / | MZTD-001-5W（5W（1×5W/LED模块）） |  |
| 4400191302401721 | 嵌入式灯具 | 深圳市尊光灯饰照明有限公司 | 深圳市宝安区西乡街道富成路西万大厦723F | 尊光灯饰 | 广东省中山市横栏三沙工业区 | / | C-3015 方白 |  |
| 4400191302401761 | 可移式灯具（可移式灯具） | 广州柏曼光电科技有限公司 | 广州市黄埔区南翔一路50号四栋212-215房 | 广州柏曼光电科技有限公司 | 广州市黄埔区南翔一路50号四栋212-215房 | / | 770.29（1×MAX40W） |  |
| 4400191302401831 | 嵌入式灯具（LED嵌入式灯具） | 宁波追影光电科技有限公司 | 北仑区大石契龙角山路539号3幢2层201室 | 宁波梅山保税港区麦思朗光电科技有限公司 | 宁波市北仑区龙角山路539号 | 爱德朗 | ADL-GS01C（10W（10×1W/LED模块）） |  |
| 4400191302401891 | 固定式灯具（固定式通用灯具） | 中山市藏月照明电器有限公司 | 中山市古镇曹三工业大道北车一路5号-6 | / | / | / | CY6006-5019 (12W（60×0.2W/LED模块）) |  |
| 4400191302401901 | 固定式灯具（固定式LED灯具） | 深圳市新世源网络科技有限公司 | 深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道5012号东华大厦18B | 中山市库克照明灯饰有限公司 | 广东省中山市横栏茂辉工业园 | / | CL10067-P（36W（36×1W/LED Module)） |  |
| 4400191302401921 | 固定式灯具（LED固定式灯具） | 荔浦市伊美居照明有限公司 | 广西省桂林市荔浦县荔城镇滨江路7号华生金外滩2栋802室 | 中山市古镇长歌灯饰厂 | 广东省中山市古镇沙源顺成工业区 | / | CG-9135/45（30W） |  |
| 4400191302401941 | 固定式灯具（固定式LED灯具） | 江门市迈登照明科技有限公司 | 江门市江海区北苑路10号3幢第三层（自编8号） | 中山市东瑞瑞美照明科技有限公司 | 中山市古镇华光东路16号第3层 | / | GY002-30（24W（48×0.5W/LED Module)） |  |
| 4400191302401971 | 固定式灯具（固定式通用灯具） | 深圳市韩键科技照明有限公司 | 深圳市坪山区坑梓街道双秀路36号城中心写字楼B-402 | 深圳市韩键科技照明有限公司 | 深圳市坪山区坑梓街道双秀路36号城中心写字楼B-402 | / | HJ-MD058（36W（72×0.5W/LED模块）） |  |
| 4400191302401981 | 固定式灯具（固定式LED灯具） | 中山市凯迪拉斯商贸有限公司 | 中山市古镇镇古二顺成一路14号5层525号 | 常州映烛照明科技有限公司 | 江苏省常州市钟楼区邹区镇家村工业园300-3号二楼 | / | YZ-D004（18W（36×0.5W/LEDModule）） |  |
| 4400191302402021 | 嵌入式灯具（嵌入式LED灯具） | 中山市横栏镇美灯堡灯饰门市部 | 中山市横栏镇贴边村横河南东路9号首层第一卡 | 中山市横栏镇美灯堡灯饰门市部 | / | LONGFU龙孚 | L2402（24W(48×0.5W/LED模块)） |  |
| 4400190102401661 | 固定式灯具（固定式灯具） | 江门市玛珑灯饰照明有限公司 | 江门市江海区信义路18号4幢第二层（自编002）厂房 | 江门市玛珑灯饰照明有限公司 | 江门市江海区信义路18号4幢第二层（自编002）厂房 | / | 蝌蚪AP1  3W(1×3W/LED模块) |  |
| 4400190102400601 | 嵌入式灯具（嵌入式LED灯具） | 中山市领航光电科技有限公司 | 广东省中山市板芙镇板芙南路27号 | 中山市领航光电科技有限公司 | 广东省中山市板芙镇板芙南路27号 | 照贝通 | LHGD-S505  5W（10×0.5W/LED Module） |  |

　　（九）耐热、耐火和耐起痕：本次抽查判定11款产品耐热、耐火和耐起痕项目不合格。该项目主要考核灯具材料是否满足使用条件的热危害特性。该项目不合格时，绝缘材料由于长期受热和电火花的影响，会产生变形，使灯具原有防触电保护性能失效，引发触电、火灾危险，造成人身伤害和财产损失。

　　耐热、耐火和耐起痕项目不合格产品见表15。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表15  耐为和耐起痕项目不合格产品名单** | | | | | | | | |
| 检验报告编号 | 产品名称 | 被抽查  市场主体名称 | 被抽查  市场主体地址 | 标称生产单位  名称 | 标称生产  单位地址 | 商标 | 规格  型号 | 备注 |
| 400191202400030 | 固定式灯具（BM-箩环） | 惠州市惠城区辉和照明商场 | 惠州市惠城区桥东路37号 | 中山市古镇博贸照明电器厂 | 广东省中山市古镇镇海洲显龙民安路12号 | / | ODS-LED36W   36W |  |
| 4400191202400131 | LED筒灯 | 东莞市厚街胜球灯饰商行 | 东莞市厚街镇桥头村厚沙路32号 | 江门市荣丰电气有限公司 | 广东省江门市荷塘中心四路 | / | RF-B0130 5W |  |
| 4400191202400141 | LED面板灯（芳华集成直下式） | 东莞市厚街胜球灯饰商行 | 东莞市厚街镇桥头村厚沙路32号 | 深圳市兆驰照明股份有限公司 | 广东省深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区兆驰产业园 | / | MTC-MB-024001 24W（24×1W/LED模块） |  |
| 4400191302401261 | 嵌入式灯具（SCON森晨照明） | 珠海森晨照明科技有限公司 | 珠海市香洲区明珠南路2007号第4栋第2层R37-18 | SCON森晨照明 | / | / | SC-SPQ05 7W(7W/LEDModule） |  |
| 4400191302401321 | 嵌入式灯具（民宇照明LED筒灯） | 深圳市民宇电子商务有限公司 | 深圳市福田区福田街道岗厦社区彩田路3016号彩天名苑紫藤轩13E | 深圳市民宇电子商务有限公司 | 广东省中山市横栏镇新茂工业区庄龙路21号第一幢第二层之一 | / | MY-5-300 9W |  |
| 4400191302401431 | 固定式灯具（固定式LED灯具（吸顶灯）） | 江门市江海区爱加灯饰有限公司 | 江门市江海区创业路36号2幢4楼（自编02） | 中山市澳饰嘉灯电器厂 | 中山市横栏镇茂辉工业区B区益辉北路2号首层之十 | / | 2102 12W |  |
| 4400191302401531 | 可移式灯具 | 深圳市木灯世界灯饰有限公司 | 深圳市龙华区龙华街道玉翠社区龙观路柏龙大厦0409 | 中山市云风源照明电器厂 | 中山市小榄镇盛丰祥街工业园 | / | MT0088G |  |
| 4400191302401681 | 可移式灯具（可移式灯具） | 苍南柏图灯饰有限公司 | 温州市苍南县龙港镇湖前东河街72号四楼 | 中山市艺道灯饰照明有限公司 | 中山市古镇镇麒麟西比大道6号第3层之1 | / | MT-108（MAX60W) |  |
| 4400191302401721 | 嵌入式灯具 | 深圳市尊光灯饰照明有限公司 | 深圳市宝安区西乡街道富成路西万大厦723F | 尊光灯饰 | 广东省中山市横栏三沙工业区 | / | C-3015 方白 |  |
| 4400191302401891 | 固定式灯具（固定式通用灯具） | 中山市藏月照明电器有限公司 | 中山市古镇曹三工业大道北车一路5号-6 | / | / | / | CY6006-5019 (12W（60×0.2W/LED模块）) |  |
| 4400191302402021 | 嵌入式灯具（嵌入式LED灯具） | 中山市横栏镇美灯堡灯饰门市部 | 中山市横栏镇贴边村横河南东路9号首层第一卡 | 中山市横栏镇美灯堡灯饰门市部 | / | LONGFU龙孚 | L2402（24W(48×0.5W/LED模块)） |  |

　　（十）谐波电流：本次抽查判定9款谐波电流项目不合格的产品。该项目主要考核产品正常工作时，电源端的谐波电流发射是否满足标准限值要求。该项目不合格时，灯具所产生的谐波电流会使电网电压波形发生畸变，影响供电系统安全运行和其他用户用电。

　　谐波电流项目不合格产品见表16。

**表16谐波电流项目不合格产品名单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验  报告  编号 | 产品  名称 | 被抽查  市场主体名称 | 被抽查  市场主体地址 | 标称生产单位名称 | 标称生产  单位地址 | 商标 | 规格  型号 | 备注 |
| 4400191202400030 | 固定式灯具（BM-箩环） | 惠州市惠城区辉和照明商场 | 惠州市惠城区桥东路37号 | 中山市古镇博贸照明电器厂 | 广东省中山市古镇镇海洲显龙民安路12号 | / | ODS-LED36W   36W |  |
| 4400191202400971 | LED吸顶灯 | 广州市天河区车陂耐亮得灯饰经营部 | 广州市天河区车陂路86号东宏装饰材料城二层F15房 | 中山市安居宝照明电器有限公司 | 广东省中山市横栏镇新茂工业区康龙三路17号厂房五首层之一 | / | MX-30W 30W |  |
| 4400191302401411 | 嵌入式灯具（聚浦LED平板灯） | 深圳睿尔贸易有限公司 | 深圳市福田区福田街道岗厦社区岗厦村东五坊9号704 | 嘉兴聚托光电有限公司 | 浙江省嘉兴市秀洲区王店镇南塘1号浙江中元包装科技有限公司厂区内2幢第四层 | / | JT600\*600 38W |  |
| 4400191302401681 | 可移式灯具（可移式灯具） | 苍南柏图灯饰有限公司 | 温州市苍南县龙港镇湖前东河街72号四楼 | 中山市艺道灯饰照明有限公司 | 中山市古镇镇麒麟西比大道6号第3层之1 | / | MT-108（MAX60W) |  |
| 4400191302401901 | 固定式灯具（固定式LED灯具） | 深圳市新世源网络科技有限公司 | 深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道5012号东华大厦18B | 中山市库克照明灯饰有限公司 | 广东省中山市横栏茂辉工业园 | / | CL10067-P（36W（36×1W/LED Module)） |  |
| 4400191302401921 | 固定式灯具（LED固定式灯具） | 荔浦市伊美居照明有限公司 | 广西省桂林市荔浦县荔城镇滨江路7号华生金外滩2栋802室 | 中山市古镇长歌灯饰厂 | 广东省中山市古镇沙源顺成工业区 | / | CG-9135/45（30W） |  |
| 4400191302401931 | 固定式灯具（固定式LED灯具） | 常州美缔华菲照明科技有限公司 | 江苏省常州市钟楼区邹区镇邹区村南蒋 | 常州美缔华菲照明科技有限公司 | 江苏省常州市钟楼区邹区镇邹区村南蒋 | 佳典园 | MDFH-C003（36W） |  |
| 4400191302402021 | 嵌入式灯具（嵌入式LED灯具） | 中山市横栏镇美灯堡灯饰门市部 | 中山市横栏镇贴边村横河南东路9号首层第一卡 | 中山市横栏镇美灯堡灯饰门市部 | / | LONGFU龙孚 | L2402（24W(48×0.5W/LED模块)） |  |
| 4400190102400951 | 嵌入式灯具（嵌入式LED灯具） | 深圳市璇林科技股份有限公司 | 深圳市龙岗区横岗街道横坪公路87号厂房A-1#201、301、401 | 深圳市璇林科技股份有限公司 | 深圳市龙岗区横岗街道横坪公路87号厂房A-1#201、301、401 | / | XLC-4007  40W |  |

　　（十一）骚扰电压：本次抽查判定52款产品骚扰电压项目不合格。该项目主要考核产品正常工作时，电源端的骚扰电压是否满足标准限值要求。该项目不合格时，灯具发出的干扰信号过大，使辐射电磁过大，会导致供电网络产生畸变，进而危害电网以及其他用电设备的正常工作。

　　骚扰电压项目不合格产品见表17。

**表17骚扰电压项目不合格产品名单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验  报告  编号 | 产品  名称 | 被抽查  市场主体名称 | 被抽查  市场主体地址 | 标称生产单位名称 | 标称生产  单位地址 | 商标 | 规格  型号 | 备注 |
| 4400191202400010 | 87系列3.5寸筒灯 | 惠州市惠城区辉和照明商场 | 惠州市惠城区桥东路37号 | 佛山市南海区浩盈照明有限公司 | 广东省佛山市南海区丹灶镇金沙上安中坊开发区 | / | HY-TD987DD-9L 9W |  |
| 4400191202400021 | LED晶莹系列吸顶灯 | 惠州市惠城区辉和照明商场 | 惠州市惠城区桥东路37号 | 安徽世林照明股份有限公司 | 安徽省霍山经济开发区 | / | 12WSL-XD-203/桂花 |  |
| 4400191202400030 | 固定式灯具（BM-箩环） | 惠州市惠城区辉和照明商场 | 惠州市惠城区桥东路37号 | 中山市古镇博贸照明电器厂 | 广东省中山市古镇镇海洲显龙民安路12号 | / | ODS-LED36W   36W |  |
| 4400191202400131 | LED筒灯 | 东莞市厚街胜球灯饰商行 | 东莞市厚街镇桥头村厚沙路32号 | 江门市荣丰电气有限公司 | 广东省江门市荷塘中心四路 | / | RF-B0130 5W |  |
| 4400191202400141 | LED面板灯（芳华集成直下式） | 东莞市厚街胜球灯饰商行 | 东莞市厚街镇桥头村厚沙路32号 | 深圳市兆驰照明股份有限公司 | 广东省深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区兆驰产业园 | / | MTC-MB-024001 24W（24×1W/LED模块） |  |
| 4400191202400161 | 505黄金三代LED天花灯 | 东莞市万江明盛五金电器经营部 | 东莞市万江区牌楼基社区泰新路公寓楼203号 | 佛山市南海区浩盈照明有限公司 | 佛山市南海区丹灶镇金沙上安中坊开发区 | / | HY-505TCWW-7WP 7W |  |
| 4400191202400181 | 嵌入式LED灯具 | 东莞市万江明盛五金电器经营部 | 东莞市万江区牌楼基社区泰新路公寓楼203号 | 佛山市进势照明科技有限公司 | 广东省佛山市南海区丹灶镇南沙村工业区 | / | A6-6.0-18 18W(36×0.5W/LED模块) |  |
| 4400191202400201 | LED吸顶灯 | 东莞市万江明盛五金电器经营部 | 东莞市万江区牌楼基社区泰新路公寓楼203号 | 江门简派照明电气有限公司 | 广东省江门市江海区明辉路12号 | / | JXD1560/01 15W |  |
| 4400191202400221 | LED筒灯 | 汕头市康思贝灯饰有限公司 | 汕头市龙湖区金鸿公路十一合路段南侧 | 佛山市施玛特照明有限公司 | 佛山市南海区丹灶镇金沙联沙沙边村北边大道街27号 | / | S-D1830.07S 7W |  |
| 4400191202400231 | LED超薄筒灯 | 汕头市康思贝灯饰有限公司 | 汕头市龙湖区金鸿公路十一合路段南侧 | 中山品上照明有限公司 | 广东省中山市小榄镇创益路5号 | / | PTD60225S 4W |  |
| 4400191202400251 | LED嵌入式灯具 | 汕头市天虹灯饰有限公司 | 汕头市龙湖区衡山路华信花园A幢13号铺面 | 台州市今上光电科技有限公司 | 浙江省台州市兆桥工业区 | / | KZC0020895 9W |  |
| 4400191202400441 | LED嵌入式灯具 | 深圳市坪山新区深煌兴灯饰装饰部 | 深圳市坪山区马峦街道坪环社区坪环路86号 | 佛山市进势照明科技有限公司 | 广东省佛山市南海区丹灶镇南沙工业区 | / | A6-4.0-12 12W |  |
| 4400191202400461 | LED筒灯 | 深圳市宝安区新桥新明五金灯饰店 | 深圳市宝安区沙井街道新沙路1号楼地上三层（一至三层）第二层第214号铺 | 中山市欧帝尔电器照明有限公司 | 广东省中山市小榄镇工业大道北4号 | / | ODTD06C 6W |  |
| 4400191202400731 | LED天花射灯 | 珠海美科照明灯饰有限公司 | 珠海市斗门区白蕉镇连桥路568号万家居广场B区109号商铺 | 浙江美科电器有限公司 | 浙江省绍兴市滨海新城沥海镇沧海路8号 | / | MK-030630040004  3W（4×1W/LED模块） |  |
| 4400191202400751 | 86系列3.5寸筒灯 | 珠海市斗门区佰福鸿光电器材经营部 | 珠海市斗门区白蕉路2899号斗门装饰建材城D区5号 | 佛山市南海区浩盈照明有限公司 | 佛山市南海区丹灶镇金沙上安中坊开发区 | / | HY-TD986  9W 220V/50HZ |  |
| 4400191202400781 | 嵌入式灯具 | 金湾区慧发商行 | 珠海市金湾区三灶镇金岛路247号之三号商铺 | 佛山市新辉帅照明电器有限公司 | 佛山市南海区丹灶镇大涡鲤鱼工业北区2号 | / | HS-LSMD-6  6W（12×0.5W/LED Module）  220V～/50Hz |  |
| 4400191202400921 | 86系列2.5寸筒灯 | 广州市天河区车陂鑫美和五金经营部 | 广州市天河区车陂路86号东宏装饰材料城首层A3A房 | 佛山市南海区浩盈照明有限公司 | 广东省佛山市南海区丹灶镇金沙上安中坊开发区 | / | HY-TD586 5W(26×0.2W/LED) |  |
| 4400191202400961 | LED吸顶灯 | 广州市天河区车陂耐亮得灯饰经营部 | 广州市天河区车陂路86号东宏装饰材料城二层F15房 | 中山市安居宝照明电器有限公司 | 广东省中山市横栏镇新茂工业区康龙三路17号 | / | MX-13W 13W(26×0.5W/LED模块) |  |
| 4400191202400971 | LED吸顶灯 | 广州市天河区车陂耐亮得灯饰经营部 | 广州市天河区车陂路86号东宏装饰材料城二层F15房 | 中山市安居宝照明电器有限公司 | 广东省中山市横栏镇新茂工业区康龙三路17号厂房五首层之一 | / | MX-30W 30W |  |
| 4400191202400981 | LED青春筒灯 | 广州市天河区车陂永邦灯饰经营部 | 广州市天河区车陂路86号东宏装饰材料城二层F10房 | 广东顺德星发现科技照明有限公司 | 广东省佛山市顺德区均安镇仓门居委会百安南路281号之四 | / | XFXTD-QC9W 9W(44×0.2W/LED Module) |  |
| 4400191202401001 | 固定式灯具 | 广州市壹壹照明灯饰有限公司 | 广州市天河区车陂路86号F32房 | 中山市新邦照明电器有限公司 | 广东省中山市横栏镇富横北路20号B栋 | / | XB-LED24W |  |
| 4400191302401011 | 固定式灯具（过道灯走廊灯） | 中山市东瑞瑞美照明科技有限公司 | 中山市古镇镇华兴东路16号第3层 | 江门市品拓照明有限公司 | 江门市江海区科苑路11号4幢第1、第4层 | / | X187 18W（3×0.5WLED) |  |
| 4400191302401021 | 固定式灯具（固定式LED灯具） | 江门市品拓照明有限公司 | 江门市江海区科苑路11号4幢第1、第4层 | 江门市品拓照明有限公司 | 江门市江海区科苑路11号4幢第1、第4层 | / | X248 24W(48×0.5W/LED Module) 220V～ 50Hz |  |
| 4400191302401081 | 固定式灯具（固定式通用灯具（LED灯具）) | 中山市海融电子商务有限公司 | 中山市神湾镇彩虹路8号3楼301室 | 中山市横栏镇勃朗灯饰厂 | / | / | XD057-30（24W） |  |
| 4400191302401151 | 固定式灯具（固定式通用灯具（LED吸顶灯）） | 深圳市奥美嘉照明有限公司 | 深圳市罗湖区黄贝街道碧波社区爱国路3046号惠名大厦十四层1411 | 中山市米居照明有限公司 | 中山市横栏镇三沙村祥贤一街13号三楼之一 | / | MJ-X-7081-35（18W（36×0.5W/LED模块）） |  |
| 4400191302401161 | 嵌入式灯具（嵌入式LED灯具） | 中山市维尔奇灯饰有限公司 | 中山市古镇镇同益工业园恒隆路1号Ⅵ幢厂房F区3楼之1、F区4楼之一 | 中山市维尔奇灯饰有限公司 | 中山市古镇镇同益工业园恒隆路1号Ⅵ幢厂房F区3楼之1、F区4楼之一 | / | B-20015 16W（16×1W/LED Module) |  |
| 4400191302401171 | 固定式灯具（固定式LED灯具） | 中山市横栏镇德米照明灯饰厂 | 中山市横栏镇茂辉工业区（三沙）乐丰六路34号第二幢五楼之一 | 中山市德米照明灯饰厂 | 中山市横栏镇茂辉工业区（三沙）乐丰六路34号5楼德米照明 | / | 146（12W） |  |
| 4400191302401221 | 固定式灯具（固定式通用灯具（吸顶灯）） | 中山市尚人居灯饰照明有限公司 | 中山市横栏镇茂辉工业区B区益辉一路36号六楼之四（住所申报） | 中山市汉思威诺灯饰有限公司 | 中山市横栏镇茂辉工业区B区益辉一路36号六楼之一（住所申报） | / | HS102225 12W |  |
| 4400191302401261 | 嵌入式灯具（SCON森晨照明） | 珠海森晨照明科技有限公司 | 珠海市香洲区明珠南路2007号第4栋第2层R37-18 | SCON森晨照明 | / | / | SC-SPQ05 7W(7W/LEDModule） |  |
| 4400191302401271 | 嵌入式灯具（嵌入式灯具） | 深圳欧赢照明科技有限公司 | 深圳市龙岗区龙岗街道南联社区龙岗大道5003号旭源大厦6楼606N | 中山市勤辉照明有限公司 | / | / | QH5003 3W |  |
| 4400191302401311 | 嵌入式灯具（LONGFU龙孚） | 中山市横栏镇美灯堡灯饰门市部 | 广东省中山市横栏镇贴边村横沙南东路9号首层第一卡 | 中山市横栏镇美灯堡灯饰门市部 | 广东省中山市横栏镇贴边村横沙南东路9号首层第一卡 | / | L304 3W（6×0.5W/LED 模块) |  |
| 4400191302401321 | 嵌入式灯具（民宇照明LED筒灯） | 深圳市民宇电子商务有限公司 | 深圳市福田区福田街道岗厦社区彩田路3016号彩天名苑紫藤轩13E | 深圳市民宇电子商务有限公司 | 广东省中山市横栏镇新茂工业区庄龙路21号第一幢第二层之一 | / | MY-5-300 9W |  |
| 4400191302401371 | 固定式灯具（固定式LED灯具） | 中山市新世源照明有限公司 | 中山市东区库充库维街35号一层之1 | 中山市库克照明灯饰有限公司 | 中山市横栏镇茂辉工业区（三沙）益辉一路57号综合楼首层第1卡 | / | CL9372-L 12W（12×1W/LED Module) |  |
| 4400191302401411 | 嵌入式灯具（聚浦LED平板灯） | 深圳睿尔贸易有限公司 | 深圳市福田区福田街道岗厦社区岗厦村东五坊9号704 | 嘉兴聚托光电有限公司 | 浙江省嘉兴市秀洲区王店镇南塘1号浙江中元包装科技有限公司厂区内2幢第四层 | / | JT600\*600 38W |  |
| 4400191302401431 | 固定式灯具（固定式LED灯具（吸顶灯）） | 江门市江海区爱加灯饰有限公司 | 江门市江海区创业路36号2幢4楼（自编02） | 中山市澳饰嘉灯电器厂 | 中山市横栏镇茂辉工业区B区益辉北路2号首层之十 | / | 2102 12W |  |
| 4400191302401621 | 嵌入式灯具（嵌入式LED灯具） | 中山市爱斯兰照明科技有限公司 | 中山市五桂山长命水村城桂路24号五层之一 | 中山市爱斯兰照明科技有限公司 | 中山市五桂山长命水村城桂路24号五层之一 | / | TD070（7W(1×7W/LED模块）) |  |
| 4400191302401681 | 可移式灯具（可移式灯具） | 苍南柏图灯饰有限公司 | 温州市苍南县龙港镇湖前东河街72号四楼 | 中山市艺道灯饰照明有限公司 | 中山市古镇镇麒麟西比大道6号第3层之1 | / | MT-108（MAX60W) |  |
| 4400191302401701 | 固定式灯具（（折叠明装筒灯）固定式LED灯具） | 深圳市莱维奇实业有限公司 | 深圳市龙华区龙华街道清华社区梅龙大道2229清湖铭泉A区403B | 深圳市莱维奇实业有限公司 | / | / | MZTD-001-5W（5W（1×5W/LED模块）） |  |
| 4400191302401721 | 嵌入式灯具 | 深圳市尊光灯饰照明有限公司 | 深圳市宝安区西乡街道富成路西万大厦723F | 尊光灯饰 | 广东省中山市横栏三沙工业区 | / | C-3015 方白 |  |
| 4400191302401831 | 嵌入式灯具（LED嵌入式灯具） | 宁波追影光电科技有限公司 | 北仑区大石契龙角山路539号3幢2层201室 | 宁波梅山保税港区麦思朗光电科技有限公司 | 宁波市北仑区龙角山路539号 | 爱德朗 | ADL-GS01C（10W（10×1W/LED模块）） |  |
| 4400191302401891 | 固定式灯具（固定式通用灯具） | 中山市藏月照明电器有限公司 | 中山市古镇曹三工业大道北车一路5号-6 | / | / | / | CY6006-5019 (12W（60×0.2W/LED模块）) |  |
| 4400191302401901 | 固定式灯具（固定式LED灯具） | 深圳市新世源网络科技有限公司 | 深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道5012号东华大厦18B | 中山市库克照明灯饰有限公司 | 广东省中山市横栏茂辉工业园 | / | CL10067-P（36W（36×1W/LED Module)） |  |
| 4400191302401911 | 固定式灯具（固定LED式灯具（吸顶灯）） | 中山市壹朵电子科技有限公司 | 中山市横栏镇永兴工业区富庆二路5号C栋三楼之三 | 中山市慕岚照明电器厂 | 中山市横栏镇永兴工业区永兴北路36号六楼之二 | / | MYX010（24W（LED模块 LED模块不可更换)） |  |
| 4400191302401921 | 固定式灯具（LED固定式灯具） | 荔浦市伊美居照明有限公司 | 广西省桂林市荔浦县荔城镇滨江路7号华生金外滩2栋802室 | 中山市古镇长歌灯饰厂 | 广东省中山市古镇沙源顺成工业区 | / | CG-9135/45（30W） |  |
| 4400191302401931 | 固定式灯具（固定式LED灯具） | 常州美缔华菲照明科技有限公司 | 江苏省常州市钟楼区邹区镇邹区村南蒋 | 常州美缔华菲照明科技有限公司 | 江苏省常州市钟楼区邹区镇邹区村南蒋 | 佳典园 | MDFH-C003（36W） |  |
| 4400191302401941 | 固定式灯具（固定式LED灯具） | 江门市迈登照明科技有限公司 | 江门市江海区北苑路10号3幢第三层（自编8号） | 中山市东瑞瑞美照明科技有限公司 | 中山市古镇华光东路16号第3层 | / | GY002-30（24W（48×0.5W/LED Module)） |  |
| 4400191302401971 | 固定式灯具（固定式通用灯具） | 深圳市韩键科技照明有限公司 | 深圳市坪山区坑梓街道双秀路36号城中心写字楼B-402 | 深圳市韩键科技照明有限公司 | 深圳市坪山区坑梓街道双秀路36号城中心写字楼B-402 | / | HJ-MD058（36W（72×0.5W/LED模块）） |  |
| 4400191302401981 | 固定式灯具（固定式LED灯具） | 中山市凯迪拉斯商贸有限公司 | 中山市古镇镇古二顺成一路14号5层525号 | 常州映烛照明科技有限公司 | 江苏省常州市钟楼区邹区镇家村工业园300-3号二楼 | / | YZ-D004（18W（36×0.5W/LEDModule）） |  |
| 4400191302402021 | 嵌入式灯具（嵌入式LED灯具） | 中山市横栏镇美灯堡灯饰门市部 | 中山市横栏镇贴边村横河南东路9号首层第一卡 | 中山市横栏镇美灯堡灯饰门市部 | / | LONGFU龙孚 | L2402（24W(48×0.5W/LED模块)） |  |
| 4400190102401831 | 嵌入式灯具（LED筒灯） | 广东顺德金护光电股份有限公司 | 佛山市顺德区均安镇均益路194号世友工业城2座403厂房 | 广东顺德金护光电股份有限公司 | 佛山市顺德区均安镇均益路194号世友工业城2座403厂房 | / | JH-05 5W |  |
| 4400190102401661 | 固定式灯具（固定式灯具） | 江门市玛珑灯饰照明有限公司 | 江门市江海区信义路18号4幢第二层（自编002）厂房 | 江门市玛珑灯饰照明有限公司 | 江门市江海区信义路18号4幢第二层（自编002）厂房 | / | 蝌蚪AP1  3W(1×3W/LED模块) |  |
| 4400190102400951 | 嵌入式灯具（嵌入式LED灯具） | 深圳市璇林科技股份有限公司 | 深圳市龙岗区横岗街道横坪公路87号厂房A-1#201、301、401 | 深圳市璇林科技股份有限公司 | 深圳市龙岗区横岗街道横坪公路87号厂房A-1#201、301、401 | / | XLC-4007  40W |  |

　　对本次抽查发现不合格产品生产者以及销售者，广东省市场监督管理局将责成相关地市市场监督管理局依据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》等规定以及国家市场监督管理总局、广东省市场监督管理局关于监督抽查的相关规定做好后处理工作。一是责令生产者停止生产、销售同一监督总体产品，对库存产品进行全面清理，对已售出产品予以限期改正并主动公布相关信息；二是通知销售者停止销售同型号产品；三是整改后拟重新上市销售的产品，需更换产品包装或者作出产品合格承诺标示；四是市场监管部门对承诺整改合格的产品实施定期跟踪抽查；五是对监督抽查不合格的产品及其生产者、销售者记入质量监管信用档案，实施信用分类监管。

　　                 广东省市场监督管理局

　　              2020年11月12日