消费品召回计划

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产者名称 | 泉州市广泉消防器材有限公司 | | |
| 产品名称 | 消防接口 | 品牌 | 闽星 |
| 型号/规格 | KD65 | | |
| 生产起止日期 | 2019年09月28日至2019年09月29日 | 涉及数量 | 320副 |
| 生产批号/批次 | 2019/9/28 | | |
| 召回启动时间 | 2020年11月10日 | 计划完成时间 | 2021年02月10日 |
| 产品描述及外观照片 |  | | |
| 存在的缺陷 | 基本尺寸（D1、D2）、水压强度不符合国家标准GB12514.2-2006要求，尺寸偏大及水压强度不足 | | |
| 可能造成的后果 | 可能会出现救援时接口无法有效安装及扣爪断裂，延误救援的情况发生 | | |
| 避免损害发生的应急处置方式 | 停止使用问题产品，重新购买更换合格产品 | | |
| 具体召回措施 | 为消费者提供更换服务，免费更换符合国家标准规定的产品。 | | |
| 召回负责机构 | 泉州市广泉消防器材有限公司 | | |
| 召回联系方式 | 0595-86318676 | | |
| 召回进度安排 | 2020年11月10日至2021年02月10日，泉州市广泉消防器材有限公司在门店发布召回公告，并通过公司售后热线等方式通知有关经销商此次召回事宜，为购买该批次产品的消费者提供更换服务，免费更换符合国家标准规定的产品。同时，消费者也可拨打电话0595-86318676了解具体事宜。 | | |
| 事故及人员伤亡情况等其他需要报告的内容 | 无 | | |
| 其他信息 | 相关用户也可以登录缺陷产品管理中心网站（dpac.samr.gov.cn）以及关注微信公众号（SAMRDPAC)，或拨打缺陷产品管理中心热线电话：010-59799616，了解更多信息。 | | |