消费品召回计划

|  |  |
| --- | --- |
| 生产者名称 | 福建闽顺消防科技有限公司 |
| 产品名称 | 消防接扣 | 品牌 | 闽顺 |
| 型号/规格 | KD65 |
| 生产日期 | 2019年10月24日 | 涉及数量 | 180副 |
| 生产批号/批次 | 2019/10/24 |
| 召回启动时间 | 2020年11月10日 | 计划完成时间 | 2021年2月10日 |
| 产品描述及外观照片 |  |
| 存在的缺陷 | 基本尺寸（D1、D2）不符合国家标准GB12514.2-2006的要求，尺寸偏大 |
| 可能造成的后果 | 可能会出现救援时接口无法有效安装，延误救援的情况发生 |
| 避免损害发生的应急处置方式 | 停止使用问题产品，重新购买更换合格产品 |
| 具体召回措施 | 为消费者提供修理服务，免费将尺寸加工至符合国家标准规定的尺寸范围 |
| 召回负责机构 | 福建闽顺消防科技有限公司 |
| 召回联系方式 | 0595-86367381 |
| 召回进度安排 | 2020年11月10日至2021年2月10日，闽顺消防科技消防设备有限公司在门店粘贴召回公告，并通过公司售后热线等方式通知有关经销商此次召回事宜，为购买该批次产品的消费者提供修理服务，免费将尺寸加工至符合国家标准规定的尺寸范围。同时，消费者也可拨打电话0595-86367381了解具体事宜。 |
| 事故及人员伤亡情况等其他需要报告的内容 | 无 |
| 其他信息 | 相关用户也可以登录缺陷产品管理中心网站（dpac.samr.gov.cn）以及关注微信公众号（SAMRDPAC)，或拨打缺陷产品管理中心热线电话：010-59799616，了解更多信息。 |