附件1

阳泉市产品质量监督抽查检验结果汇总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **报告号样号编号** | **受检单位** | **委托单位** | **产品名称** | **规格型号** | **抽样数量** | **单位** | **合格** | **抽样日期** | **不合格项目** | **备注** |
| **线缆1** | JCJYDQ20200001 | 山西鑫源电线电缆有限责任公司 | 阳泉市市场监督管理局 | 煤矿用移动橡套软电缆 | MY 0.38/0.66kv 3×35×16mm2 | 3 | m | 合格 | 2020.3.4 | / | / |
| 2 | JCJYDQ20200002 | 山西立博线缆有限公司 | 阳泉市市场监督管理局 | 聚氯乙烯绝缘电缆电线 | 60227IEC01(BV)2.5mm2 | 20 | m | 合格 | 2020.3.4 | / | / |
| 3 | JCJYDQ20200003 | 平定县**顺达**五金机电建材经销部 | 阳泉市市场监督管理局 | 一般用途单芯硬导体无护套阻燃B类电缆 | ZB-BV 2.5mm2 | 100 | m | 合格 | 2020.5.11 | / | / |
| 4 | JCJYDQ20200004 | 平定县**闫蒙**物资机电总汇 | 阳泉市市场监督管理局 | 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线 | ZR-RVS 2×1.5mm2 | 30 | m | 不合格 | 2020.5.11 | 导体直流电阻、老化前抗张强度、标志 | / |
| 5 | JCJYDQ20200005 | 阳泉市**津翔线缆**经贸有限公司 | 阳泉市市场监督管理局 | 聚氯乙烯绝缘阻燃电缆（电线） | ZCBV 2.5mm2 | 30 | m | 合格 | 2020.6.05 | / | / |
| 6 | JCJYDQ20200006 | 阳泉市**成益物资**贸易有限公司 | 阳泉市市场监督管理局 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | ZR-BV 2.5mm2 | 100 | m | 合格 | 2020.6.05 | / | / |
| 7 | JCJYDQ20200007 | 阳泉市城区**远诚物资**经销处 | 阳泉市市场监督管理局 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 | 60227IEC01(BV) 2.5mm2 | 95 | m | 合格 | 2020.6.05 | / | / |
| 8 | JCJYDQ20200008 | 阳泉市城区**津特电缆**经销部 | 阳泉市市场监督管理局 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 60227IEC01(BV) 2.5mm2 | 30 | m | 合格 | 2020.6.05 | / | / |
| 9 | JCJYDQ20200009 | 山西鑫源电线电缆有限责任公司 | 阳泉市市场监督管理局 | 煤矿用移动橡套软电缆 | MY0.38/0.66kv3×35+1×16mm2 | 3 | m | 合格 | 2020.7.16 | / | / |
| 10 | JCJYDQ20200010 | 山西立博线缆有限公司 | 阳泉市市场监督管理局 | 聚氯乙烯绝缘电缆电线 | 60227IEC01 (BV)1.5mm2 | 30 | m | 合格 | 2020.7.16 | / | / |
| **输送带**1 | JCJYKY20200001 | 阳泉煤业集团华越机械有限公司奥伦胶带分公司 | 阳泉市市场监督管理局 | 塑料面整芯阻燃输送带 | 800S×800mm | 2 | m | 合格 | 2020.3.4 | / | / |
| **2** | JCJYKY20200002 | 阳泉煤业集团华越机械有限公司奥伦胶带分公司 | 阳泉市市场监督管理局 | 塑料面整芯阻燃输送带 | 1000S×650mm | 3 | m | 合格 | 2020.7.16 | / | / |
| **涂料1** | JCJYQG20200001 | 阳泉市澳丽丝科技涂料有限公司 | 阳泉市市场监督管理局 | 合成树脂乳液内墙涂料 | 25kg | 25 | kg | 合格 | 2020.7.21 | / | / |
| 2 | JCJYQG20200002 | 阳泉市澳丽丝科技涂料有限公司 | 阳泉市市场监督管理局 | 合成树脂乳液外墙涂料 | 25kg | 25 | kg | 合格 | 2020.7.21 | / | / |
| **化肥**1 | JCJYHG20200001 | 平定县**智农帮**农业科技有限公司 | 阳泉市市场监督管理局 | 磷酸二铵 | 一等品 ≥57%15-42-0 | 1 | kg | 合格 | 2020.4.10 | / | / |
| 2 | JCJYHG20200002 | 平定县智农帮农业科技有限公司 | 阳泉市市场监督管理局 | 复合肥料 | 40kg ≥51%26-10-15 | 1 | kg | 合格 | 2020.4.10 | / | / |
| 3 | JCJYHG20200003 | 阳泉市**大地丰种**业有限公司 | 阳泉市市场监督管理局 | 复合肥料 | 40kg（低氯） ≥51% 27-14-10 | 1 | kg | 合格 | 2020.4.10 | / | / |
| 4 | JCJYHG20200004 | 阳泉市大地丰种业有限公司 | 阳泉市市场监督管理局 | 复合肥料 | 50kg 总养分≥45%12-18-15 | 1 | kg | 合格 | 2020.4.10 | / | / |
| 5 | JCJYHG20200005 | 盂县**旭丰农业**科技开发有限公司 | 阳泉市市场监督管理局 | 磷酸二铵 | 优等品（传统法） N+P2O5≥64%18-46-0 | 1 | kg | 合格 | 2020.4.13 | / | / |
| 6 | JCJYHG20200006 | 盂县**秀水东街惠民**种子门市 | 阳泉市市场监督管理局 | 尿素 | 50kg 总氮≥46.0%d0.85-28mm≥93% | 1 | kg | 合格 | 2020.4.13 | / | / |
| 7 | JCJYHG20200007 | 盂县**苌池**供销合作社 | 阳泉市市场监督管理局 | 复合肥料 | 40kg 总养分≥48%26-10-12 | 1 | kg | 合格 | 2020.4.13 | / | / |
| 8 | JCJYHG20200008 | 盂县**上社**供销合作社 | 阳泉市市场监督管理局 | 复合肥料（高塔造粒） | 40kg ≥52%30-15-7 | 1 | kg | 合格 | 2020.4.13 | / | / |
| 9 | JCJYHG20200009 | 盂县**供销社生产资料**有限公司 | 阳泉市市场监督管理局 | 复合肥料（硫酸钾型） | 50kg ≥51%17-17-17 | 1 | kg | 合格 | 2020.4.13 | / | / |
| 10 | JCJYHG202000010 | 阳泉市**郊区沃丰**农资经销部 | 阳泉市市场监督管理局 | 磷酸二铵 | 40kg ≥53.0%14-39-0 | 1 | kg | 合格 | 2020.4.14 | / | / |
| **支撑剂**1 | JCJYHG202000011 | 平定县**天虹**石油压裂支撑剂有限公司 | 阳泉市市场监督管理局 | 陶粒支撑剂 | 1500kg 40-70目69MPa | 2 | kg | 合格 | 2020.4.23 | / | / |
| 2 | JCJYHG202000012 | 平定县天虹石油压裂支撑剂有限公司 | 阳泉市市场监督管理局 | 陶粒支撑剂 | 1500kg 20-40目69MPa | 2 | kg | 合格 | 2020.4.23 | / | / |
| 3 | JCJYHG202000013 | 阳泉市**长青**石油压裂支撑剂有限公司 | 阳泉市市场监督管理局 | 陶粒支撑剂(陶粒) | 1500kg/袋 30-50目 52MPa | 2 | kg | 合格 | 2020.4.23 | / | / |
| 4 | JCJYHG202000014 | 阳泉**兴陶**压裂支撑剂有限公司 | 阳泉市市场监督管理局 | 陶粒支撑剂 | 1500kg/袋 850um-425um52MPa | 2 | kg | 合格 | 2020.4.23 | / | / |
| 5 | JCJYHG202000015 | 盂县**金刚玉**石油压裂支撑剂有限公司 | 阳泉市市场监督管理局 | 石油压裂支撑剂 | 1.4515吨 30-50目52MPa | 2 | kg | 合格 | 2020.4.27 | / | / |
| 6 | JCJYHG202000016 | 山西**富尔顿**科技有限责任公司 | 阳泉市市场监督管理局 | 陶粒支撑剂 | 1500kg 30-50目52MPa | 2 | kg | 合格 | 2020.4.27 | / | / |
| 7 | JCJYHG202000017 | 阳泉市**顺泰和**工贸有限公司 | 阳泉市市场监督管理局 | 陶粒支撑剂 | 20-40目52MPa | 2 | kg | 合格 | 2020.4.28 | / | / |
| 8 | JCJYHG202000018 | 阳泉市**金豫龙**陶粒砂有限公司 | 阳泉市市场监督管理局 | 陶粒支撑剂 | 1500kg/包30-50目52MPa | 2 | kg | 合格 | 2020.5.6 | / | / |
| 9 | JCJYHG202000019 | 阳泉市**天承**石油压裂支撑剂有限公司 | 阳泉市市场监督管理局 | 陶粒支撑剂 | 1500kg30-50目52MPa | 2 | kg | 合格 | 2020.5.7 | / | / |
| **煤炭1** | JCJYMT20200013 | 阳泉市上社煤炭有限责任公司 | 阳泉市市场监督管理局 | 动力用煤 | ＜13mm | 15 | kg | 合格 | 2020.3.5 | / | / |
| 2 | JCJYMT20200014 | 盂县中焦洗煤有限公司 | 阳泉市市场监督管理局 | 煤焦用煤 | ＜13mm | 15 | kg | 合格 | 2020.3.5 | / | / |
| 3 | JCJYMT20200015 | 阳泉煤业集团兴峪煤业有限责任公司 | 阳泉市市场监督管理局 | 动力用煤 | ＜13mm | 15 | kg | 合格 | 2020.3.9 | / | / |
| 4 | JCJYMT20200016 | 山西阳泉盂县东坪煤业有限公司 | 阳泉市市场监督管理局 | 动力用煤 | ＜13mm | 15 | kg | 合格 | 2020.3.9 | / | / |
| 5 | JCJYMT20200021 | 盂县阳升洁煤运销有限公司 | 阳泉市市场监督管理局 | 动力用煤 | ＜13mm | 15 | kg | 合格 | 2020.3.12 | / | / |
| 6 | JCJYMT20200023 | 山西**益隆工贸**有限公司 | 阳泉市市场监督管理局 | 冶金用煤（喷吹无烟煤） | ＜13mm | 15 | kg | 合格 | 2020.4.16 | / | 硫0.80灰分11.46 |
| 7 | JCJYMT20200025 | 阳泉市**华盛裕**洗选煤有限公司 | 阳泉市市场监督管理局 | 冶金用煤（喷吹无烟煤） | ＜13mm | 15 | kg | 合格 | 2020.4.28 | / | 硫1.02灰分9.13 |
| 8 | JCJYMT20200026 | 平定县**盛岚经贸**有限公司 | 阳泉市市场监督管理局 | 动力用煤 | ＜13mm | 15 | kg | 合格 | 2020.4.29 | / | 硫0.79灰分12.46 |
| 9 | JCJYMT20200027 | 阳泉市**天宇**选煤有限公司 | 阳泉市市场监督管理局 | 冶金用煤（喷吹无烟煤） | ＜13mm | 15 | kg | 合格 | 2020.4.29 | / | 硫0.86灰分8.49 |
| 10 | JCJYMT20200028 | 平定县**益顺**煤业有限公司 | 阳泉市市场监督管理局 | 洗精煤 | ＜13mm | 15 | kg | 合格 | 2020.4.29 | / | 硫0.86灰分13.51 |
| 11 | JCJYMT20200029 | 平定县**剑昌佳**洗煤厂 | 阳泉市市场监督管理局 | 冶金用煤（喷吹无烟煤） | ＜13mm | 15 | kg | 合格 | 2020.4.30 | / | 硫0.66灰分10.20 |
| 12 | JCJYMT20200030 | 平定县**兴源**洗煤有限公司 | 阳泉市市场监督管理局 | 冶金用煤（喷吹无烟煤） | ＜13mm | 15 | kg | 合格 | 2020.4.30 | / | 硫0.76灰分10.68 |
| 13 | JCJYMT20200031 | 山西**中盛华庭**洗煤有限公司 | 阳泉市市场监督管理局 | 洗精煤 | ＜13mm | 15 | kg | 合格 | 2020.5.8 | / | 硫0.90灰分12.09 |
| 14 | JCJYMT20200032 | 平定县**明文**贸易有限公司 | 阳泉市市场监督管理局 | 洗精煤 | ＜13mm | 15 | kg | 合格 | 2020.5.8 | / | 硫0.90灰分9.55 |
| 15 | JCJYMT20200033 | 阳泉市**誉丰恒达**贸易有限公司 | 阳泉市市场监督管理局 | 洗精煤 | ＜13mm | 15 | kg | 合格 | 2020.5.13 | / | 硫0.31灰分16.44 |
| 16 | JCJYMT20200034 | 阳泉市大阳泉煤炭有限责任公司 | 阳泉市市场监督管理局 | 洗精煤 | ＜13mm | 15 | kg | 合格 | 2020.7.29 | / | 硫0.78灰分11.03 |
| 17 | JCJYMT20200035 | 阳泉市泉盛洗煤厂（普通合伙） | 阳泉市市场监督管理局 | 动力用煤 | ＜13mm | 15 | kg | 合格 | 2020.7.29 | / | 硫2.02灰分9.99 |
| 18 | JCJYMT20200036 | 阳泉市玉祥洗煤厂 | 阳泉市市场监督管理局 | 动力用煤 | ＜13mm | 15 | kg | 合格 | 2020.7.29 | / | 硫2.19灰分9.25 |
| 19 | JCJYMT20200037 | 阳泉市郊区占海洗煤厂 | 阳泉市市场监督管理局 | 动力用煤 | ＜13mm | 15 | kg | 合格 | 2020.8.3 | / | 硫0.72灰分28.19 |
| 20 | JCJYMT20200038 | 阳泉市燕龛煤炭有限责任公司 | 阳泉市市场监督管理局 | 化工用煤（原煤） | ＞25mm | 15 | kg | 合格 | 2020.8.3 | / | 硫1.84灰分13.52 |
| 21 | JCJYMT20200039 | 阳泉市天盛康洗选煤有限公司 | 阳泉市市场监督管理局 | 动力用煤 | ＜13mm | 15 | kg | 合格 | 2020.8.3 | / | 硫1.03灰分17.24 |
| 22 | JCJYMT20200040 | 山西煤炭运销集团保安煤业有限公司 | 阳泉市市场监督管理局 | 洗小块煤 | 20-40mm | 15 | kg | 合格 | 2020.9.7 | / | 硫1.11灰分14.86 |
| 23 | JCJYMT20202001 | 平定金龙煤业有限公司 | 阳泉市市场监督管理局 | 冶金用煤（喷吹无烟煤） | ＜13mm | 15 | kg | 合格 | 2020.9.1 | / | 硫0.97灰分12.28 |
| 24 | JCJYMT20202002 | 山西益隆工贸有限公司 | 阳泉市市场监督管理局 | 冶金用煤（喷吹无烟煤） | ＜13mm | 15 | kg | 合格 | 2020.9.1 | / | 硫0.53灰分26.30 |
| 25 | JCJYMT20202003 | 阳泉煤业集团股份有限公司五矿选煤厂 | 阳泉市市场监督管理局 | 化工用煤 | 13-25mm | 20 | kg | 合格 | 2020.9.3 | / | 硫0.75灰分13.30 |
| 26 | JCJYMT20202004 | 阳泉煤业(集团)股份有限公司新景矿洗煤厂 | 阳泉市市场监督管理局 | 动力用煤 | ＜13mm | 15 | kg | 合格 | 2020.9.3 | / | 硫1.29灰分28.53 |
| 27 | JCJYMT20202005 | 阳泉煤业(集团)股份有限公司一矿  | 阳泉市市场监督管理局 | 动力用煤 | ＜13mm | 15 | kg | 合格 | 2020.9.4 | / | 硫2.04灰分28.60 |
| 28 | JCJYMT20202006 | 阳泉煤业(集团)股份有限公司二矿 | 阳泉市市场监督管理局 | 动力用煤 | ＜13mm | 15 | kg | 合格 | 2020.9.4 | / | 硫1.10灰分25.04 |
| 29 | JCJYMT20202007 | 山西煤炭运销集团保安煤业有限公司 | 阳泉市市场监督管理局 | 末煤 | ＜13mm | 15 | kg | 合格 | 2020.9.7 | / | 硫1.18灰分11.85 |
| 30 | JCJYMT20202008 | 阳泉煤业集团兴峪煤业有限责任公司 | 阳泉市市场监督管理局 | 动力用煤 | ＜13mm | 15 | kg | 合格 | 2020.9.10 | / | 硫2.58灰分16.91 |
| 31 | JCJYMT20202009 | 盂县中焦洗煤有限公司 | 阳泉市市场监督管理局 | 焦煤 | ＜13mm | 15 | kg | 合格 | 2020.9.10 | / | 硫0.80灰分9.16 |
| 32 | JCJYMT20202010 | 盂县建志洁净煤有限公司 | 阳泉市市场监督管理局 | 民用型煤（型煤2号） | 40-60mm | 8 | kg | 合格 | 2020.9.10 | / | 硫0.50灰分27.33 |
| 33 | JCJYMT20202011 | 山西省阳泉固庄煤业有限责任公司 | 阳泉市市场监督管理局 | 动力用煤 | ＜13mm | 15 | kg | 合格 | 2020.9.10 | / | 硫1.15灰分8.30 |
| 34 | JCJYMT20202012 | 山西阳泉盂县石店煤业有限公司 | 阳泉市市场监督管理局 | 动力用煤（原煤） | ＜13mm | 15 | kg | 合格 | 2020.9.14 | / | 硫0.34灰分36.76 |
| 35 | JCJYMT20202013 | 盂县阳升洁煤运销有限公司 | 阳泉市市场监督管理局 | 动力用煤 | ＜13mm | 15 | kg | 合格 | 2020.9.14 | / | 硫1.64灰分13.34 |
| 36 | JCJYMT20202014 | 山西晋盂煤业集团煤炭运销有限公司 | 阳泉市市场监督管理局 | 动力用煤 | ＜13mm | 15 | kg | 合格 | 2020.9.14 | / | 硫0.36灰分10.35 |
| 37 | JCJYMT20202015 | 山西阳泉郊区坡头煤业有限公司 | 阳泉市市场监督管理局 | 筛分末煤 | ＜13mm | 15 | kg | 合格 | 2020.9.15 | / | 硫1.18灰分23.19 |
| 38 | JCJYMT20202016 | 山西阳泉郊区神堂煤业有限公司 | 阳泉市市场监督管理局 | 末煤（原煤） | ＜13mm | 15 | kg | 合格 | 2020.9.15 | / | 硫1.26灰分16.08 |
| 39 | JCJYMT20202017 | 山西省阳泉市荫营煤矿 | 阳泉市市场监督管理局 | 末煤（筛选煤） | ＜13mm | 15 | kg | 合格 | 2020.9.15 | / | 硫1.82灰分22.54 |
| 40 | JCJYMT20202018 | 山西煤炭运销集团旧街煤业有限公司 | 阳泉市市场监督管理局 | 末煤 | ＜13mm | 15 | kg | 合格 | 2020.9.16 | / | 硫0.26灰分18.87 |
| 41 | JCJYMT20202019 | 阳泉市郊区占海洗煤厂 | 阳泉市市场监督管理局 | 动力用煤 | ＜13mm | 15 | kg | 合格 | 2020.9.16 | / | 硫0.72灰分34.34 |
| 42 | JCJYMT20202020 | 山西煤炭运销集团阳泉二景和谐煤业有限公司 | 阳泉市市场监督管理局 | 洗末煤 | ＜13mm | 15 | kg | 合格 | 2020.9.17 | / | 硫1.98灰分14.22 |
| 43 | JCJYMT20202021 | 阳泉市上社二景煤炭有限责任公司 | 阳泉市市场监督管理局 | 洗末煤 | ＜13mm | 15 | kg | 合格 | 2020.9.17 | / | 硫2.00灰分13.19 |
| 44 | JCJYMT20202022 | 阳泉市上社煤炭有限责任公司 | 阳泉市市场监督管理局 | 9#末煤（动力用煤） | ＜13mm | 15 | kg | 合格 | 2020.9.17 | / | 硫0.38灰分25.95 |
| 45 | JCJYMT20202023 | 山西阳泉盂县东坪煤业有限公司 | 阳泉市市场监督管理局 | 动力用煤 | ＜13mm | 15 | kg | 合格 | 2020.9.17 | / | 硫2.04灰分19.19 |
| 46 | JCJYMT20202024 | 山西阳泉盂县跃进煤业有限公司 | 阳泉市市场监督管理局 | 动力用煤 | ＜13mm | 15 | kg | 合格 | 2020.9.18 | / | 硫0.64灰分23.22 |
| 47 | JCJYMT20202025 | 山西天泉煤炭有限公司 | 阳泉市市场监督管理局 | 末煤 | ＜13mm | 15 | kg | 合格 | 2020.9.18 | / | 硫1.60灰分35.27 |
| 48 | JCJYMT20202026 | 山西煤炭运销集团盂县恒泰常顺煤业有限公司 | 阳泉市市场监督管理局 | 动力用煤 | ＜13mm | 15 | kg | 合格 | 2020.9.21 | / | 硫0.44灰分37.31 |
| 49 | JCJYMT20202027 | 山西煤炭运销集团盂县恒泰皇后煤业有限公司 | 阳泉市市场监督管理局 | 动力用煤（原煤） | ＜13mm | 15 | kg | 合格 | 2020.9.21 | / | 硫1.98灰分23.13 |
| 50 | JCJYMT20202028 | 山西阳泉盂县路家村煤业有限公司 | 阳泉市市场监督管理局 | 末煤 | ＜13mm | 15 | kg | 合格 | 2020.9.21 | / | 硫2.40灰分19.36 |
| 51 | JCJYMT20202029 | 山西圣天宝地清城煤矿有限公司 | 阳泉市市场监督管理局 | 15#原煤 | ＜13mm | 15 | kg | 合格 | 2020.9.21 | / | 硫2.37灰分19.97 |
| 52 | JCJYMT20202030 | 山西天佑成煤炭洗选有限公司 | 阳泉市市场监督管理局 | 冶金用煤（喷吹无烟煤） | ＜13mm | 15 | kg | 合格 | 2020.9.22 | / | 硫0.90灰分8.54 |
| 53 | JCJYMT20202031 | 山西飞扬古煤炭有限公司 | 阳泉市市场监督管理局 | 动力用煤 | ＜13mm | 15 | kg | 合格 | 2020.9.22 | / | 硫1.70灰分11.36 |
| 54 | JCJYMT20202032 | 阳泉市燕龛煤炭有限责任公司 | 阳泉市市场监督管理局 | 洗小块 | ＜13mm | 15 | kg | 合格 | 2020.9.22 | / | 硫1.66灰分13.28 |
| **石油1** | JCJYSY20200001 | 阳泉市中海国能晋东石油销售有限公司 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用汽油 | 92# | 4 | L | 合格 | 2020.1.21 | / | / |
| 2 | JCJYSY20200002 | 阳泉市银隆加油站有限公司 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用汽油 | 92# | 4 | L | 合格 | 2020.1.21 | / | / |
| 3 | JCJYSY20200003 | 阳泉市中海国能晋东石油销售有限公司 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用柴油 | -20# | 4 | L | 合格 | 2020.1.21 | / | / |
| 4 | JCJYSY20200004 | 阳泉市银隆加油站有限公司 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用柴油 | -10# | 4 | L | 合格 | 2020.1.21 | / | / |
| 5 | JCJYSY20200005 | 山西东晋石化有限公司 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用汽油 | 92# | 4 | L | 合格 | 2020.1.21 | / | / |
| 6 | JCJYSY20200006 | 平定县东源加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用汽油 | 92# | 4 | L | 合格 | 2020.1.21 | / | / |
| 7 | JCJYSY20200007 | 山西东晋石化有限公司 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用柴油 | 0# | 4 | L | 合格 | 2020.1.21 | / | / |
| 8 | JCJYSY20200008 | 平定县东源加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用柴油 | -10# | 4 | L | 合格 | 2020.1.21 | / | / |
| 9 | JCJYSY20200009 | 中国石化销售股份有限公司山西阳泉石油分公司 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用汽油 | 92# | 4 | L | 合格 | 2020.3.11 | / | / |
| 10 | JCJYSY20200010 | 中国石化销售股份有限公司山西阳泉石油分公司 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用柴油 | 0# | 4 | L | 合格 | 2020.3.11 | / | / |
| 11 | JCJYSY20200011 | 中国石化销售股份有限公司山西阳泉石油分公司 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用汽油 | 95# | 4 | L | 合格 | 2020.3.11 | / | / |
| 12 | JCJYSY20200012 | 中国供销石油（山西）有限公司阳泉盂县西宋加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用柴油 | 0# | 4 | L | 合格 | 2020.3.13 | / | / |
| 13 | JCJYSY20200013 | 中国供销石油（山西）有限公司阳泉盂县西宋加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用汽油 | 92# | 4 | L | 合格 | 2020.3.13 | / | / |
| 14 | JCJYSY20200014 | 中国供销石油（山西）有限公司阳泉盂县东梁加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用柴油 | 0# | 4 | L | 合格 | 2020.3.13 | / | / |
| 15 | JCJYSY20200015 | 中国供销石油（山西）有限公司阳泉盂县东梁加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用汽油 | 92# | 4 | L | 合格 | 2020.3.13 | / | / |
| 16 | JCJYSY20200016 | 盂县孙家庄镇土塔加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用柴油 | 0# | 4 | L | 合格 | 2020.3.16 | / | / |
| 17 | JCJYSY20200017 | 阳泉市茂泉石油销售有限公司 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用汽油 | 92# | 4 | L | 合格 | 2020.3.16 | / | / |
| 18 | JCJYSY20200018 | 阳泉市茂泉石油销售有限公司 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用柴油 | -10# | 4 | L | 合格 | 2020.3.16 | / | / |
| 19 | JCJYSY20200019 | 盂县孙家庄镇土塔加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用汽油 | 92# | 4 | L | 合格 | 2020.3.16 | / | / |
| 20 | JCJYSY20200020 | 晋中市港湾石油化工有限公司**平定港湾**加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用柴油 | 0# | 4 | L | 合格 | 2020.4.7 | / | / |
| 21 | JCJYSY20200021 | 晋中市港湾石油化工有限公司平定港湾加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用汽油 | 92# | 4 | L | 合格 | 2020.4.7 | / | / |
| 22 | JCJYSY20200022 | 平定县**光耀**石油有限公司 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用柴油 | 0# | 4 | L | 合格 | 2020.4.7 | / | / |
| 23 | JCJYSY20200023 | 平定县光耀石油有限公司 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用汽油 | 92# | 4 | L | 合格 | 2020.4.7 | / | / |
| 24 | JCJYSY20200024 | 山西金荣石化**五洲油气**站有限公司 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用柴油 | 0# | 4 | L | 合格 | 2020.4.7 | / | / |
| 25 | JCJYSY20200025 | 山西金荣石化五洲油气站有限公司 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用汽油 | 92# | 4 | L | 合格 | 2020.4.7 | / | / |
| 26 | JCJYSY20200026 | 平定县**梨林头**成品油销售有限公司 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用柴油 | 0# | 4 | L | 合格 | 2020.4.9 | / | / |
| 27 | JCJYSY20200027 | 平定县**振东**石化有限公司 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用汽油 | 92# | 4 | L | 合格 | 2020.4.9 | / | / |
| 28 | JCJYSY20200028 | 阳泉市恒光石油商贸有限公司**金港**加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用柴油 | 0# | 4 | L | 合格 | 2020.4.9 | / | / |
| 29 | JCJYSY20200029 | 平定县梨林头成品油销售有限公司 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用汽油 | 92# | 4 | L | 合格 | 2020.4.9 | / | / |
| 30 | JCJYSY20200030 | 阳泉市平定**白瑶**加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用柴油 | 0# | 4 | L | 合格 | 2020.4.9 | / | / |
| 31 | JCJYSY20200031 | 阳泉市恒光石油商贸有限公司金港加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用汽油 | 92# | 4 | L | 合格 | 2020.4.9 | / | / |
| 32 | JCJYSY20200032 | 阳泉市郊区**康裕**加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用柴油 | 0# | 4 | L | 合格 | 2020.4.9 | / | / |
| 33 | JCJYSY20200033 | 阳泉市平定白瑶加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用汽油 | 92# | 4 | L | 合格 | 2020.4.9 | / | / |
| 34 | JCJYSY20200034 | 平定县娘子关镇**开元石化**加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用柴油 | 0# | 4 | L | 合格 | 2020.4.14 | / | / |
| 35 | JCJYSY20200035 | 阳泉市郊区康裕加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用汽油 | 92# | 4 | L | 合格 | 2020.4.9 | / | / |
| 36 | JCJYSY20200036 | 中国供销石油（山西）有限公司阳泉**平定南大街**加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用柴油 | 0# | 4 | L | 合格 | 2020.4.15 | / | / |
| 37 | JCJYSY20200037 | 平定县娘子关镇开元石化加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用汽油 | 92# | 4 | L | 合格 | 2020.4.14 | / | / |
| 38 | JCJYSY20200038 | 中国供销石油（山西）有限公司阳泉**平定前社**加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用柴油 | 0# | 4 | L | 合格 | 2020.4.15 | / | / |
| 39 | JCJYSY20200039 | 中国供销石油（山西）有限公司阳泉平定南大街加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用汽油 | 92# | 4 | L | 合格 | 2020.4.15 | / | / |
| 40 | JCJYSY20200040 | 平定县**旧关长盛**加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用柴油 | 0# | 4 | L | 合格 | 2020.4.15 | / | / |
| 41 | JCJYSY20200041 | 中国供销石油（山西）有限公司阳泉平定前社加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用汽油 | 92# | 4 | L | 合格 | 2020.4.15 | / | / |
| 42 | JCJYSY20200042 | 平定县**鑫安**加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用柴油 | 0# | 4 | L | 不合格 | 2020.4.16 | 闪点 | 闪点43.5 |
| 43 | JCJYSY20200043 | 平定县旧关长盛加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用汽油 | 92# | 4 | L | 合格 | 2020.4.15 | / | / |
| 44 | JCJYSY20200044 | 盂县**苌池**成品油销售有限公司 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用柴油 | 0# | 4 | L | 合格 | 2020.4.17 | / | / |
| 45 | JCJYSY20200045 | 平定县鑫安加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用汽油 | 92# | 4 | L | 合格 | 2020.4.16 | / | / |
| 46 | JCJYSY20200046 | 盂县**永泰**加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用柴油 | 0# | 4 | L | 合格 | 2020.4.26 | / | / |
| 47 | JCJYSY20200047 | 盂县苌池成品油销售有限公司 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用汽油 | 92# | 4 | L | 合格 | 2020.4.17 | / | / |
| 48 | JCJYSY20200049 | 盂县永泰加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用汽油 | 92# | 4 | L | 合格 | 2020.4.26 | / | / |
| 49 | JCJYSY20200048 | 平定县东源加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用柴油 | 0# | 4 | L | 合格 | 2020.7.23 | / | / |
| 50 | JCJYSY20200050 | 平定县光耀石油有限公司 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用柴油 | 0# | 4 | L | 合格 | 2020.7.23 | / | / |
| 51 | JCJYSY20200051 | 平定县东源加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用汽油 | 92# | 4 | L | 合格 | 2020.7.23 | / | / |
| 52 | JCJYSY20200052 | 阳泉市恒光石油商贸有限公司青年加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用柴油 | 0# | 4 | L | 合格 | 2020.7.23 | / | / |
| 53 | JCJYSY20200053 | 平定县光耀石油有限公司 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用汽油 | 92# | 4 | L | 合格 | 2020.7.23 | / | / |
| 54 | JCJYSY20200054 | 阳泉市郊区裕康加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用柴油 | 0# | 4 | L | 合格 | 2020.7.24 | / | / |
| 55 | JCJYSY20200055 | 阳泉市恒光石油商贸有限公司青年加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用汽油 | 92# | 4 | L | 合格 | 2020.7.23 | / | / |
| 56 | JCJYSY20200056 | 阳泉田增成品油销售有限公司 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用柴油 | 0# | 4 | L | 合格 | 2020.7.28 | / | / |
| 57 | JCJYSY20200057 | 阳泉市郊区裕康加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用汽油 | 92# | 4 | L | 合格 | 2020.7.24 | / | / |
| 58 | JCJYSY20200058 | 山西晋东北方汽车销售服务有限公司阳泉晋东加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用柴油 | 0# | 4 | L | 合格 | 2020.7.28 | / | / |
| 59 | JCJYSY20200059 | 阳泉田增成品油销售有限公司 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用汽油 | 92# | 4 | L | 合格 | 2020.7.28 | / | / |
| 60 | JCJYSY20200060 | 阳泉市交通集团万通加油站有限公司 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用柴油 | 0# | 4 | L | 合格 | 2020.7.28 | / | / |
| 61 | JCJYSY20200061 | 山西晋东北方汽车销售服务有限公司阳泉晋东加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用汽油 | 92# | 4 | L | 合格 | 2020.7.28 | / | / |
| 62 | JCJYSY20200062 | 山西中海国储石油化工有限公司 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用柴油 | 0# | 4 | L | 合格 | 2020.7.29 | / | / |
| 63 | JCJYSY20200063 | 阳泉市交通集团万通加油站有限公司 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用汽油 | 92# | 4 | L | 合格 | 2020.7.28 | / | / |
| 64 | JCJYSY20200064 | 阳泉市鑫跃工贸有限公司加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用柴油 | 0# | 4 | L | 合格 | 2020.7.31 | / | / |
| 65 | JCJYSY20200065 | 山西中海国储石油化工有限公司 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用汽油 | 92# | 4 | L | 合格 | 2020.7.29 | / | / |
| 66 | JCJYSY20200066 | 阳泉市顺通加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用柴油 | 0# | 4 | L | 合格 | 2020.8.7 | / | / |
| 67 | JCJYSY20200067 | 阳泉市平定白瑶加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用汽油 | 92# | 4 | L | 合格 | 2020.7.30 | / | / |
| 68 | JCJYSY20200068 | 阳泉红旗实业有限公司红旗加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用柴油 | 0# | 4 | L | 合格 | 2020.8.12 | / | / |
| 69 | JCJYSY20200069 | 阳泉市鑫跃工贸有限公司加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用汽油 | 92# | 4 | L | 合格 | 2020.7.31 | / | / |
| 70 | JCJYSY20200070 | 阳泉市新潮加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用柴油 | 0# | 4 | L | 不合格 | 2020.8.12 | 闪点58.0 | / |
| 71 | JCJYSY20200071 | 阳泉市顺通加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用汽油 | 92# | 4 | L | 合格 | 2020.8.7 | / | / |
| 72 | JCJYSY20200072 | 阳泉市中海国能汇丰石油销售有限公司桃南加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用柴油 | 0# | 4 | L | 合格 | 2020.8.12 | / | / |
| 73 | JCJYSY20200073 | 阳泉红旗实业有限公司红旗加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用汽油 | 92# | 4 | L | 合格 | 2020.8.12 | / | / |
| 74 | JCJYSY20200074 | 阳泉市中海国能义井石油销售有限公司 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用柴油 | 0# | 4 | L | 合格 | 2020.8.12 | / | / |
| 75 | JCJYSY20200075 | 阳泉市新潮加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用汽油 | 92# | 4 | L | 合格 | 2020.8.12 | / | / |
| 76 | JCJYSY20200076 | 盂县西烟加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用柴油 | 0# | 4 | L | 合格 | 2020.8.17 | / | / |
| 77 | JCJYSY20200077 | 阳泉市中海国能汇丰石油销售有限公司桃南加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用汽油 | 92# | 4 | L | 合格 | 2020.8.12 | / | / |
| 78 | JCJYSY20200078 | 盂县永泰加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用柴油 | 0# | 4 | L | 合格 | 2020.8.17 | / | / |
| 79 | JCJYSY20200079 | 阳泉市中海国能义井石油销售有限公司 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用汽油 | 92# | 4 | L | 合格 | 2020.8.12 | / | / |
| 80 | JCJYSY20200080 | 盂县牛村新合作成品油销售有限公司 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用柴油 | 0# | 4 | L | 合格 | 2020.8.19 | / | / |
| 81 | JCJYSY20200081 | 盂县西烟加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用汽油 | 92# | 4 | L | 合格 | 2020.8.17 | / | / |
| 82 | JCJYSY20200082 | 盂县东达成品油经销有限公司 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用柴油 | 0# | 4 | L | 合格 | 2020.8.19 | / | / |
| 83 | JCJYSY20200083 | 盂县永泰加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用汽油 | 92# | 4 | L | 合格 | 2020.8.17 | / | / |
| 84 | JCJYSY20200084 | 盂县佳利佳成品油销售有限公司 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用柴油 | 0# | 4 | L | 合格 | 2020.8.20 | / | / |
| 85 | JCJYSY20200085 | 盂县东达成品油经销有限公司 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用汽油 | 92# | 4 | L | 合格 | 2020.8.19 | / | / |
| 86 | JCJYSY20200086 | 盂县苌池成品油销售有限公司 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用柴油 | 0# | 4 | L | 合格 | 2020.8.21 | / | / |
| 87 | JCJYSY20200087 | 盂县牛村新合作成品油销售有限公司 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用汽油 | 92# | 4 | L | 合格 | 2020.8.19 | / | / |
| 88 | JCJYSY20200088 | 盂县盛达商贸有限公司 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用柴油 | 0# | 4 | L | 合格 | 2020.8.24 | / | / |
| 89 | JCJYSY20200089 | 盂县佳利佳成品油销售有限公司 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用汽油 | 92# | 4 | L | 合格 | 2020.8.20 | / | / |
| 90 | JCJYSY20200090 | 盂县恒泰成品油经销有限公司 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用柴油 | 0# | 4 | L | 合格 | 2020.8.24 | / | / |
| 91 | JCJYSY20200091 | 盂县苌池成品油销售有限公司 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用汽油 | 92# | 4 | L | 合格 | 2020.8.21 | / | / |
| 92 | JCJYSY20200092 | 盂县南关加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用柴油 | 0# | 4 | L | 合格 | 2020.8.24 | / | / |
| 93 | JCJYSY20200093 | 盂县盛达商贸有限公司 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用汽油 | 92# | 4 | L | 合格 | 2020.8.24 |  |  |
| 94 | JCJYSY20200095 | 盂县恒泰成品油经销有限公司 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用汽油 | 92# | 4 | L | 合格 | 2020.8.24 |  |  |
| 95 | JCJYSY20200097 | 盂县南关加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用汽油 | 92# | 4 | L | 合格 | 2020.8.24 |  |  |
| 96 | JCJYSY20200094 | 中国石化销售股份有限公司山西阳泉石油分公司 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用柴油 | 0# | 4 | L | 合格 | 2020.10.9 | / | / |
| 97 | JCJYSY20200099 | 中国石化销售股份有限公司山西阳泉石油分公司 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用汽油 | 92# | 4 | L | 合格 | 2020.10.9 | / | / |
| 98 | JCJYSY20200101 | 中国石化销售股份有限公司山西阳泉石油分公司 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用汽油 | 95# | 4 | L | 合格 | 2020.10.9 | / | / |
| 99 | ZXJCJYSY20200001 | 阳泉田增成品油销售有限公司 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用汽油 | 92# | 4 | L | 合格 | 2020.5.13 | / |  |
| 100 | ZXJCJYSY20200002 | 阳泉田增成品油销售有限公司 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用柴油 | 0# | 4 | L | 合格 | 2020.5.13 | / |  |
| 101 | ZXJCJYSY20200003 | 晋中市港湾石油化工有限公司平定港湾加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用汽油 | 92# | 4 | L | 合格 | 2020.5.13 | / |  |
| 102 | ZXJCJYSY20200004 | 晋中市港湾石油化工有限公司平定港湾加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用柴油 | 0# | 4 | L | 合格 | 2020.5.13 | / |  |
| 103 | ZXJCJYSY20200005 | 中国石化销售股份有限公司山西阳泉平定石油分公司张庄加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用汽油 | 95# | 4 | L | 合格 | 2020.5.27 | / |  |
| 104 | ZXJCJYSY20200006 | 中国石油天然气股份有限公司山西阳泉销售分公司平定张庄南加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用柴油 | 0# | 4 | L | 合格 | 2020.5.27 | / |  |
| 105 | ZXJCJYSY20200007 | 中国石油天然气股份有限公司山西阳泉销售分公司平定张庄南加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用汽油 | 92# | 4 | L | 合格 | 2020.5.27 | / |  |
| 106 | ZXJCJYSY20200008 | 中国石化销售股份有限公司山西阳泉平定石油分公司张庄加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用柴油 | 0# | 4 | L | 合格 | 2020.5.27 | / |  |
| 107 | ZXJCJYSY20200009 | 中国石化销售股份有限公司山西阳泉平定石油分公司新建路加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用汽油 | 92# | 4 | L | 合格 | 2020.5.27 | / |  |
| 108 | ZXJCJYSY20200010 | 中国石化销售股份有限公司山西阳泉平定石油分公司柏井加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用柴油 | 0# | 4 | L | 合格 | 2020.5.28 | / |  |
| 109 | ZXJCJYSY20200011 | 山西交通实业发展集团有限公司阳泉服务区南区加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用汽油 | 92# | 4 | L | 合格 | 2020.5.28 | / |  |
| 110 | ZXJCJYSY20200012 | 中国石化销售股份有限公司山西阳泉平定石油分公司石门口加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用柴油 | 0# | 4 | L | 合格 | 2020.5.28 | / |  |
| 111 | ZXJCJYSY20200013 | 平定县供销社储运公司加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用汽油 | 92# | 4 | L | 合格 | 2020.6.3 | / |  |
| 112 | ZXJCJYSY20200014 | 中国石化销售股份有限公司山西阳泉平定石油分公司乱流加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用柴油 | 0# | 4 | L | 合格 | 2020.5.28 | / |  |
| 113 | ZXJCJYSY20200015 | 中国供销石油（山西）有限公司阳泉客运南站加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用汽油 | 92# | 4 | L | 合格 | 2020.6.3 | / |  |
| 114 | ZXJCJYSY20200016 | 山西交通实业发展集团有限公司阳泉服务区南区加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用柴油 | 0# | 4 | L | 合格 | 2020.5.28 | / |  |
| 115 | ZXJCJYSY20200017 | 中国供销石油（山西）有限公司阳泉平定贵石沟加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用汽油 | 92# | 4 | L | 合格 | 2020.6.3 | / |  |
| 116 | ZXJCJYSY20200018 | 山西交通实业发展集团有限公司阳泉服务区北区加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用柴油 | 0# | 4 | L | 合格 | 2020.5.28 | / |  |
| 117 | ZXJCJYSY20200019 | 中国石化销售股份有限公司山西阳泉平定石油分公司东回加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用汽油 | 92# | 4 | L | 合格 | 2020.6.4 | / |  |
| 118 | ZXJCJYSY20200020 | 中国石化销售股份有限公司山西阳泉平定石油分公司娘子关加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用柴油 | 0# | 4 | L | 合格 | 2020.5.28 | / |  |
| 119 | ZXJCJYSY20200021 | 平定县巨城常兴加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用汽油 | 92# | 4 | L | 合格 | 2020.6.4 | / |  |
| 120 | ZXJCJYSY20200022 | 平定县供销社储运公司加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用柴油 | 0# | 4 | L | 合格 | 2020.6.3 | / |  |
| 121 | ZXJCJYSY20200023 | 中国供销石油（山西）有限公司阳泉平定水峪加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用汽油 | 92# | 4 | L | 合格 | 2020.6.4 | / |  |
| 122 | ZXJCJYSY20200024 | 中国石化销售股份有限公司山西阳泉平定石油分公司城北加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用柴油 | 0# | 4 | L | 合格 | 2020.6.3 | / |  |
| 123 | ZXJCJYSY20200025 | 中国石化销售股份有限公司山西阳泉平定石油分公司东关加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用汽油 | 92# | 4 | L | 合格 | 2020.6.9 | / |  |
| 124 | ZXJCJYSY20200026 | 中国石化销售股份有限公司山西阳泉平定石油分公司庄窝加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用柴油 | 0# | 4 | L | 合格 | 2020.6.3 | / |  |
| 125 | ZXJCJYSY20200027 | 山西晋东北方汽车销售股份有限公司阳泉晋东加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用汽油 | 92# | 4 | L | 合格 | 2020.6.9 | / |  |
| 126 | ZXJCJYSY20200028 | 中国石化销售股份有限公司山西阳泉平定石油分公司南堑石加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用柴油 | 0# | 4 | L | 合格 | 2020.6.3 | / |  |
| 127 | ZXJCJYSY20200029 | 阳泉市交通集团万通加油站有限公司 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用汽油 | 92# | 4 | L | 合格 | 2020.6.9 | / |  |
| 128 | ZXJCJYSY20200030 | 中国石油天然气股份有限公司山西阳泉销售分公司平定王家庄加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用柴油 | 0# | 4 | L | 合格 | 2020.6.3 | / |  |
| 129 | ZXJCJYSY20200031 | 阳泉市中海国能晋东石油销售有限公司 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用汽油 | 92# | 4 | L | 合格 | 2020.6.9 | / |  |
| 130 | ZXJCJYSY20200032 | 中国供销石油（山西）有限公司阳泉客运南站加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用柴油 | 0# | 4 | L | 合格 | 2020.6.3 | / |  |
| 131 | ZXJCJYSY20200033 | 阳泉盂县梁家寨乡平安加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用汽油 | 92# | 4 | L | 合格 | 2020.6.11 | / |  |
| 132 | ZXJCJYSY20200034 | 中国供销石油（山西）有限公司阳泉平定贵石沟加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用柴油 | 0# | 4 | L | 合格 | 2020.6.3 | / |  |
| 133 | ZXJCJYSY20200035 | 盂县盛达商贸有限公司 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用汽油 | 92# | 4 | L | 合格 | 2020.6.12 | / |  |
| 134 | ZXJCJYSY20200036 | 中国石化销售股份有限公司山西阳泉平定石油分公司东回加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用柴油 | 0# | 4 | L | 合格 | 2020.6.4 | / |  |
| 135 | ZXJCJYSY20200037 | 中海油销售天津有限公司盂县水神南路加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用汽油 | 92# | 4 | L | 合格 | 2020.6.12 | / |  |
| 136 | ZXJCJYSY20200038 | 中国石化销售股份有限公司山西阳泉平定石油分公司固驿铺加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用柴油 | 0# | 4 | L | 合格 | 2020.6.4 | / |  |
| 137 | ZXJCJYSY20200039 | 盂县玉鑫成品油销售有限公司加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用汽油 | 92# | 4 | L | 合格 | 2020.6.12 | / |  |
| 138 | ZXJCJYSY20200040 | 平定县巨城常兴加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用柴油 | 0# | 4 | L | 不合格 | 2020.6.4 | 硫＞100闪点44.0运动粘度2.524 |  |
| 139 | ZXJCJYSY20200041 | 盂县苌池盂川加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用汽油 | 92# | 4 | L | 合格 | 2020.6.15 | / |  |
| 140 | ZXJCJYSY20200042 | 中国供销石油（山西）有限公司阳泉平定水峪加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用柴油 | 0# | 4 | L | 合格 | 2020.6.4 | / |  |
| 141 | ZXJCJYSY20200043 | 盂县苌池成品油销售有限公司 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用汽油 | 92# | 4 | L | 合格 | 2020.6.15 | / |  |
| 142 | ZXJCJYSY20200044 | 中国石化销售股份有限公司山西阳泉平定石油分公司水峪加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用柴油 | 0# | 4 | L | 合格 | 2020.6.4 | / |  |
| 143 | ZXJCJYSY20200045 | 盂县佳利佳成品油销售有限公司 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用汽油 | 92# | 4 | L | 合格 | 2020.6.15 | / |  |
| 144 | ZXJCJYSY20200046 | 中国石化销售股份有限公司山西阳泉平定石油分公司**宋家庄**加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用柴油 | 0# | 4 | L | 合格 | 2020.6.9 | / |  |
| 145 | ZXJCJYSY20200047 | 盂县东达成品油经销有限公司 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用汽油 | 92# | 4 | L | 合格 | 2020.6.16 | / |  |
| 146 | ZXJCJYSY20200048 | 山西晋东北方汽车销售股份有限公司阳泉**晋东**加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用柴油 | 0# | 4 | L | 合格 | 2020.6.9 | / |  |
| 147 | ZXJCJYSY20200049 | 盂县牛村新合作成品油销售有限公司 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用汽油 | 92# | 4 | L | 合格 | 2020.6.19 | / |  |
| 148 | ZXJCJYSY20200050 | 阳泉市交通集团**万通**加油站有限公司 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用柴油 | 0# | 4 | L | 合格 | 2020.6.9 | / |  |
| 149 | ZXJCJYSY20200051 | 盂县旺通成品油销售有限公司 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用汽油 | 92# | 4 | L | 合格 | 2020.6.19 | / |  |
| 150 | ZXJCJYSY20200052 | 阳泉市**中海国能晋东**石油销售有限公司 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用柴油 | 0# | 4 | L | 合格 | 2020.6.9 | / |  |
| 151 | ZXJCJYSY20200053 | 盂县**南关**加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用汽油 | 92# | 4 | L | 合格 | 2020.6.19 | / |  |
| 152 | ZXJCJYSY20200054 | 中国石化销售股份有限公司山西阳泉盂县石油分公司**三联**加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用柴油 | 0# | 4 | L | 合格 | 2020.6.11 | / |  |
| 153 | ZXJCJYSY20200055 | 盂县**滴流磴**加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用汽油 | 92# | 4 | L | 合格 | 2020.6.22 | / |  |
| 154 | ZXJCJYSY20200056 | 阳泉盂县梁家寨乡平安加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用柴油 | 0# | 4 | L | 不合格 | 2020.6.11 | 闪点57.0、硫32 |  |
| 155 | ZXJCJYSY20200057 | 盂县**运通**加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用汽油 | 92# | 4 | L | 合格 | 2020.6.22 | / |  |
| 156 | ZXJCJYSY20200058 | 阳泉盂县**梁家寨乡平安**加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用柴油 | 0# | 4 | L | 合格 | 2020.6.11 | / |  |
| 157 | ZXJCJYSY20200059 | 中国石化销售股份有限公司山西阳泉盂县石油分公司**孙家庄**加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用汽油 | 92# | 4 | L | 合格 | 2020.6.22 | / |  |
| 158 | ZXJCJYSY20200060 | 中国石化销售股份有限公司山西阳泉盂县石油分公司**梁家寨**加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用柴油 | 0# | 4 | L | 合格 | 2020.6.11 | / |  |
| 159 | ZXJCJYSY20200061 | 盂县西烟加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用汽油 | 92# | 4 | L | 合格 | 2020.6.23 | / |  |
| 160 | ZXJCJYSY20200062 | 中国石化销售股份有限公司山西阳泉盂县石油分公司**元吉**加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用柴油 | 0# | 4 | L | 合格 | 2020.6.12 | / |  |
| 161 | ZXJCJYSY20200063 | 盂县中园成品油销售有限公司 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用汽油 | 92# | 4 | L | 合格 | 2020.6.23 | / |  |
| 162 | ZXJCJYSY20200064 | 中国石化销售股份有限公司山西阳泉盂县石油分公司**七里沟**加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用柴油 | 0# | 4 | L | 合格 | 2020.6.12 | / |  |
| 163 | ZXJCJYSY20200065 | 中国石化销售股份有限公司山西阳泉石油分公司**义井**加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用汽油 | 92# | 4 | L | 合格 | 2020.6.30 | / |  |
| 164 | ZXJCJYSY20200066 | 盂县**盛达**商贸有限公司 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用柴油 | 0# | 4 | L | 合格 | 2020.6.12 | / |  |
| 165 | ZXJCJYSY20200067 | 阳泉市银隆加油站有限公司 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用汽油 | 92# | 4 | L | 合格 | 2020.6.30 | / |  |
| 166 | ZXJCJYSY20200068 | 阳泉**盛浩海**成品油销售有限公司 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用柴油 | 0# | 4 | L | 合格 | 2020.6.12 | / |  |
| 167 | ZXJCJYSY20200069 | 阳泉市鑫跃工贸有限公司加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用汽油 | 92# | 4 | L | 合格 | 2020.6.30 | / |  |
| 168 | ZXJCJYSY20200070 | 中国石化销售股份有限公司山西阳泉盂县石油分公司**路家村**加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用柴油 | 0# | 4 | L | 合格 | 2020.6.12 | / |  |
| 169 | ZXJCJYSY20200071 | 阳泉市漾泉东加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用汽油 | 92# | 4 | L | 合格 | 2020.6.30 | / |  |
| 170 | ZXJCJYSY20200072 | 中国石化销售股份有限公司山西阳泉盂县石油分公司**漆树**加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用柴油 | 0# | 4 | L | 合格 | 2020.6.12 | / |  |
| 171 | ZXJCJYSY20200073 | 中国供销石油（山西）有限公司阳泉千亩坪加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用汽油 | 92# | 4 | L | 合格 | 2020.6.30 | / |  |
| 172 | ZXJCJYSY20200074 | 中海油销售天津有限公司盂县**水神南路**加油站加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用柴油 | 0# | 4 | L | 合格 | 2020.6.12 | / |  |
| 173 | ZXJCJYSY20200075 | 中国石化销售股份有限公司山西阳泉石油分公司公园加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用汽油 | 92# | 4 | L | 合格 | 2020.7.3 | / |  |
| 174 | ZXJCJYSY20200076 | 盂县**玉鑫**成品油销售有限公司加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用柴油 | 0# | 4 | L | 合格 | 2020.6.12 | / |  |
| 175 | ZXJCJYSY20200077 | 山西交通实业发展集团有限公司盂县服务区北区加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用汽油 | 92# | 4 | L | 合格 | 2020.7.6 | / |  |
| 176 | ZXJCJYSY20200078 | 中国石化销售股份有限公司山西阳泉盂县石油分公司**芝角**加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用柴油 | 0# | 4 | L | 合格 | 2020.6.15 | / |  |
| 177 | ZXJCJYSY20200079 | 山西交通实业发展集团有限公司盂县服务区南区加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用汽油 | 92# | 4 | L | 合格 | 2020.7.6 | / |  |
| 178 | ZXJCJYSY20200080 | 盂县**苌池盂川**加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用柴油 | 0# | 4 | L | 合格 | 2020.6.15 | / |  |
| 179 | ZXJCJYSY20200081 | 山西南娄集团股份有限公司必高加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用汽油 | 92# | 4 | L | 合格 | 2020.7.6 | / |  |
| 180 | ZXJCJYSY20200082 | 盂县**苌池**成品油销售有限公司 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用柴油 | 0# | 4 | L | 合格 | 2020.6.15 | / |  |
| 181 | ZXJCJYSY20200083 | 盂县恒泰成品油经销有限公司 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用汽油 | 92# | 4 | L | 合格 | 2020.7.6 | / |  |
| 182 | ZXJCJYSY20200084 | 盂县**佳利佳**成品油销售有限公司 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用柴油 | 0# | 4 | L | 合格 | 2020.6.15 | / |  |
| 183 | ZXJCJYSY20200085 | 晋中市港湾石油化工有限公司阳泉李荫路加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用汽油 | 92# | 4 | L | 合格 | 2020.7.7 | / |  |
| 184 | ZXJCJYSY20200086 | 中国石化销售股份有限公司山西阳泉盂县石油分公司**上社**加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用柴油 | 0# | 4 | L | 合格 | 2020.6.15 | / |  |
| 185 | ZXJCJYSY20200087 | 阳泉市顺通加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用汽油 | 92# | 4 | L | 合格 | 2020.7.8 | / |  |
| 186 | ZXJCJYSY20200088 | 盂县**东达**成品油经销有限公司 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用柴油 | 0# | 4 | L | 合格 | 2020.6.16 | / |  |
| 187 | ZXJCJYSY20200089 | 阳泉市郊区东宝加油站（普通合伙） | 阳泉市市场监督管理局 | 车用汽油 | 92# | 4 | L | 合格 | 2020.7.8 | / |  |
| 188 | ZXJCJYSY20200090 | 中国石化销售股份有限公司山西阳泉盂县石油分公司**交口**加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用柴油 | 0# | 4 | L | 合格 | 2020.6.16 | / |  |
| 189 | ZXJCJYSY20200091 | 中国石化销售股份有限公司山西阳泉盂县石油分公司金龙桥加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用汽油 | 92# | 4 | L | 合格 | 2020.7.9 | / |  |
| 190 | ZXJCJYSY20200092 | 中国石化销售股份有限公司山西阳泉盂县石油分公司**石会**加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用柴油 | 0# | 4 | L | 合格 | 2020.6.16 | / |  |
| 191 | ZXJCJYSY20200093 | 中国供销石油（山西）有限公司阳泉盂县**榆林垴**加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用汽油 | 92# | 4 | L | 合格 | 2020.7.9 | / |  |
| 192 | ZXJCJYSY20200094 | 中国供销石油（山西）有限公司阳泉盂县**西山头**加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用柴油 | 0# | 4 | L | 合格 | 2020.6.16 | / |  |
| 193 | JCJYSY20202095 | 阳泉市新潮加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用汽油 | 92# | 4 | L | 合格 | 2020.7.14 | / |  |
| 194 | ZXJCJYSY20200096 | 盂县**牛村新合作**成品油销售有限公司 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用柴油 | 0# | 4 | L | 合格 | 2020.6.19 | / |  |
| 195 | JCJYSY20202097 | 阳泉市中海国能汇丰石油销售有限公司桃南加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用汽油 | 92# | 4 | L | 合格 | 2020.7.14 | / |  |
| 196 | ZXJCJYSY20200098 | 中国石化销售股份有限公司山西阳泉盂县石油分公司**前元吉**加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用柴油 | 0# | 4 | L | 合格 | 2020.6.19 | / |  |
| 197 | ZXJCJYSY20200100 | 盂县**旺通**成品油销售有限公司 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用柴油 | 0# | 4 | L | 合格 | 2020.6.19 | / |  |
| 198 | ZXJCJYSY20200102 | 盂县**南关**加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用柴油 | 0# | 4 | L | 合格 | 2020.6.19 | / |  |
| 199 | ZXJCJYSY20200104 | 盂县**运通**加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用柴油 | 0# | 4 | L | 合格 | 2020.6.22 | / |  |
| 200 | ZXJCJYSY20200106 | 中国石化销售股份有限公司山西阳泉盂县石油分公司**河东**加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用柴油 | 0# | 4 | L | 合格 | 2020.6.22 | / |  |
| 201 | ZXJCJYSY20200108 | 盂县**西烟**加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用柴油 | 0# | 4 | L | 合格 | 2020.6.23 | / |  |
| 202 | ZXJCJYSY20200110 | 盂县**中园**成品油销售有限公司 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用柴油 | 0# | 4 | L | 合格 | 2020.6.23 | / |  |
| 203 | ZXJCJYSY20200112 | 阳泉市银隆加油站有限公司 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用柴油 | 0# | 4 | L | 合格 | 2020.6.30 | / |  |
| 204 | ZXJCJYSY20200114 | 阳泉市鑫跃工贸有限公司加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用柴油 | 0# | 4 | L | 合格 | 2020.6.30 | / |  |
| 205 | ZXJCJYSY20200116 | 阳泉市漾泉东加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用柴油 | 0# | 4 | L | 合格 | 2020.6.30 | / |  |
| 206 | ZXJCJYSY20200118 | 中国石化销售股份有限公司山西阳泉郊区石油分公司杨家庄加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用柴油 | 0# | 4 | L | 合格 | 2020.6.30 | / |  |
| 207 | ZXJCJYSY20200120 | 中国石化销售股份有限公司山西阳泉郊区石油分公司安顺加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用柴油 | 0# | 4 | L | 合格 | 2020.6.30 | / |  |
| 208 | ZXJCJYSY20200122 | 中国供销石油（山西）有限公司阳泉千亩坪加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用柴油 | 0# | 4 | L | 合格 | 2020.6.30 | / |  |
| 209 | ZXJCJYSY20200124 | 中国石化销售股份有限公司山西阳泉石油分公司小阳泉加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用柴油 | 0# | 4 | L | 合格 | 2020.7.3 | / |  |
| 210 | ZXJCJYSY20200126 | 中国石化销售股份有限公司山西阳泉石油分公司大阳泉加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用柴油 | 0# | 4 | L | 合格 | 2020.7.3 | / |  |
| 211 | ZXJCJYSY20200128 | 中国石化销售股份有限公司山西阳泉石油分公司南庄加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用柴油 | 0# | 4 | L | 合格 | 2020.7.3 | / |  |
| 212 | ZXJCJYSY20200130 | 中国石化销售股份有限公司山西阳泉石油分公司义平加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用柴油 | 0# | 4 | L | 合格 | 2020.7.3 | / |  |
| 213 | ZXJCJYSY20200132 | 山西交通实业发展集团有限公司盂县服务区北区加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用柴油（1#罐） | 0# | 4 | L | 合格 | 2020.7.6 | / |  |
| 214 | ZXJCJYSY20200134 | 山西交通实业发展集团有限公司盂县服务区北区加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用柴油（2#罐） | 0# | 4 | L | 合格 | 2020.7.6 | / |  |
| 215 | ZXJCJYSY20200136 | 山西交通实业发展集团有限公司盂县服务区北区加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用柴油（3#罐） | 0# | 4 | L | 合格 | 2020.7.6 | / |  |
| 216 | ZXJCJYSY20200138 | 山西交通实业发展集团有限公司盂县服务区南区加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用柴油（1#罐） | 0# | 4 | L | 合格 | 2020.7.6 | / |  |
| 217 | ZXJCJYSY20200140 | 山西交通实业发展集团有限公司盂县服务区南区加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用柴油（2#罐） | 0# | 4 | L | 合格 | 2020.7.6 | / |  |
| 218 | ZXJCJYSY20200142 | 山西南娄集团股份有限公司必高加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用柴油（1#罐） | 0# | 4 | L | 合格 | 2020.7.6 | / |  |
| 219 | ZXJCJYSY20200144 | 山西南娄集团股份有限公司必高加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用柴油（4#罐） | 0# | 4 | L | 合格 | 2020.7.6 | / |  |
| 220 | ZXJCJYSY20200146 | 盂县恒泰成品油经销有限公司 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用柴油（4#罐） | 0# | 4 | L | 合格 | 2020.7.6 | / |  |
| 221 | ZXJCJYSY20200148 | 盂县恒泰成品油经销有限公司 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用柴油（5#罐） | 0# | 4 | L | 合格 | 2020.7.6 | / |  |
| 222 | ZXJCJYSY20200150 | 盂县恒泰成品油经销有限公司 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用柴油（6#罐） | 0# | 4 | L | 合格 | 2020.7.6 | / |  |
| 223 | ZXJCJYSY20200152 | 中国石化销售股份有限公司山西阳泉盂县石油分公司南村加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用柴油 | 0# | 4 | L | 合格 | 2020.7.6 | / |  |
| 224 | ZXJCJYSY20200154 | 中国石化销售股份有限公司山西阳泉盂县石油分公司秀水加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用柴油 | 0# | 4 | L | 合格 | 2020.7.6 | / |  |
| 225 | ZXJCJYSY20200156 | 晋中市港湾石油化工有限公司阳泉李荫路加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用柴油（3#罐） | 0# | 4 | L | 合格 | 2020.7.7 | / |  |
| 226 | ZXJCJYSY20200158 | 晋中市港湾石油化工有限公司阳泉李荫路加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用柴油（4#罐） | 0# | 4 | L | 合格 | 2020.7.7 | / |  |
| 227 | ZXJCJYSY20200160 | 中国石化销售股份有限公司山西阳泉郊区石油分公司白泉加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用柴油 | 0# | 4 | L | 合格 | 2020.7.8 | / |  |
| 228 | ZXJCJYSY20200162 | 中国石化销售股份有限公司山西阳泉郊区石油分公司韩庄加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用柴油 | 0# | 4 | L | 合格 | 2020.7.8 | / |  |
| 229 | ZXJCJYSY20200164 | 阳泉市顺通加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用柴油（1#罐） | 0# | 4 | L | 合格 | 2020.7.8 | / |  |
| 230 | ZXJCJYSY20200166 | 阳泉市顺通加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用柴油（2#罐） | 0# | 4 | L | 合格 | 2020.7.8 | / |  |
| 231 | ZXJCJYSY20200168 | 阳泉市郊区东宝加油站（普通合伙） | 阳泉市市场监督管理局 | 车用柴油 | 0# | 4 | L | 合格 | 2020.7.8 | / |  |
| 232 | ZXJCJYSY20200170 | 中国石化销售股份有限公司山西阳泉盂县石油分公司桃园加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用柴油 | 0# | 4 | L | 合格 | 2020.7.9 | / |  |
| 233 | ZXJCJYSY20200172 | 中国石化销售股份有限公司山西阳泉盂县石油分公司金龙桥西街加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用柴油 | 0# | 4 | L | 合格 | 2020.7.9 | / |  |
| 234 | ZXJCJYSY20200174 | 中国石化销售股份有限公司山西阳泉盂县石油分公司东兰加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用柴油 | 0# | 4 | L | 合格 | 2020.7.9 | / |  |
| 235 | ZXJCJYSY20200176 | 中国石化销售股份有限公司山西阳泉盂县石油分公司清城加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用柴油 | 0# | 4 | L | 合格 | 2020.7.9 | / |  |
| 236 | ZXJCJYSY20200178 | 中国石化销售股份有限公司山西阳泉郊区石油分公司红元加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用柴油 | 0# | 4 | L | 合格 | 2020.7.9 | / |  |
| 237 | ZXJCJYSY20200180 | 中国供销石油（山西）有限公司阳泉盂县榆林垴加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用柴油 | 0# | 4 | L | 合格 | 2020.7.9 | / |  |
| 238 | ZXJCJYSY20200182 | 中国石化销售股份有限公司山西阳泉郊区石油分公司苇泊加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用柴油 | 0# | 4 | L | 合格 | 2020.7.9 | / |  |
| 239 | ZXJCJYSY20200184 | 中国供销石油（山西）有限公司阳泉任家峪加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用柴油 | 0# | 4 | L | 合格 | 2020.7.9 | / |  |
| 240 | ZXJCJYSY20200186 | 中国石化销售股份有限公司山西阳泉郊区石油分公司荫营加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用柴油 | 0# | 4 | L | 合格 | 2020.7.10 | / |  |
| 241 | ZXJCJYSY20200188 | 中国石化销售股份有限公司山西阳泉郊区石油分公司下荫营加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用柴油 | 0# | 4 | L | 合格 | 2020.7.10 | / |  |
| 242 | ZXJCJYSY20200190 | 中国石化销售股份有限公司山西阳泉郊区石油分公司街上加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用柴油 | 0# | 4 | L | 合格 | 2020.7.10 | / |  |
| 243 | JCJYSY20202192 | 中国石化销售股份有限公司山西阳泉郊区石油分公司三都加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用柴油 | 0# | 4 | L | 合格 | 2020.7.13 | / |  |
| 244 | JCJYSY20202194 | 中国石化销售股份有限公司山西阳泉郊区石油分公司杨树沟加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用柴油 | 0# | 4 | L | 合格 | 2020.7.13 | / |  |
| 245 | JCJYSY20202196 | 中国石化销售股份有限公司山西阳泉郊区石油分公司大村加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用柴油 | 0# | 4 | L | 合格 | 2020.7.13 | / |  |
| 246 | JCJYSY20202198 | 中国石化销售股份有限公司山西阳泉石油分公司坡头加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用柴油 | 0# | 4 | L | 合格 | 2020.7.13 | / |  |
| 247 | JCJYSY20202200 | 中国石化销售股份有限公司山西阳泉盂县石油分公司宋庄加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用柴油 | 0# | 4 | L | 合格 | 2020.7.14 | / |  |
| 248 | JCJYSY20202202 | 阳泉市新潮加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用柴油 | 0# | 4 | L | 合格 | 2020.7.14 | / |  |
| 249 | JCJYSY20202204 | 阳泉市中海国能汇丰石油销售有限公司桃南加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用柴油 | 0# | 4 | L | 合格 | 2020.7.14 | / |  |
| 250 | JCJYSY20202206 | 中国供销石油（山西）有限公司阳泉盂县滴水崖加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用柴油 | 0# | 4 | L | 合格 | 2020.7.28 | / |  |
| 251 | JCJYSY20200103 | 中国石化销售股份有限公司山西阳泉盂县石油分公司梁家寨加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用汽油 | 92# | 4 | L | 合格 | / | / |  |
| 252 | JCJYSY20200105 | 中国石化销售股份有限公司山西阳泉盂县石油分公司三联加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用汽油 | 92# | 4 | L | 合格 | / | / |  |
| 253 | JCJYSY20200107 | 中国石化销售股份有限公司山西阳泉盂县石油分公司河东加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用汽油 | 92# | 4 | L | 合格 | / | / |  |
| 254 | JCJYSY20200109 | 中国石化销售股份有限公司山西阳泉盂县石油分公司上社加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用汽油 | 92# | 4 | L | 合格 | / | / |  |
| 255 | JCJYSY20200111 | 中国石化销售股份有限公司山西阳泉盂县石油分公司芝角加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用汽油 | 92# | 4 | L | 合格 | / | / |  |
| 256 | JCJYSY20200113 | 中国石化销售股份有限公司山西阳泉盂县石油分公司金龙桥西街加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用汽油 | 92# | 4 | L | 合格 | / | / |  |
| 257 | JCJYSY20200123 | 中国石化销售股份有限公司山西阳泉盂县石油分公司石会加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用汽油 | 92# | 4 | L | 合格 | / | / |  |
| 258 | JCJYSY20200125 | 中国石化销售股份有限公司山西阳泉盂县石油分公司交口加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用汽油 | 92# | 4 | L | 合格 | / | / |  |
| 259 | JCJYSY20200127 | 中国供销石油（山西）有限公司阳泉盂县西山头加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用汽油 | 92# | 4 | L | 合格 | / | / |  |
| 260 | JCJYSY20200121 | 中国石化销售股份有限公司山西阳泉盂县石油分公司七里沟加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用汽油 | 92# | 4 | L | 合格 | / | / |  |
| 261 | JCJYSY20200119 | 中国石化销售股份有限公司山西阳泉盂县石油分公司元吉加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用汽油 | 92# | 4 | L | 合格 | / | / |  |
| 262 | JCJYSY20200117 | 中国石化销售股份有限公司山西阳泉盂县石油分公司前元吉加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用汽油 | 92# | 4 | L | 合格 | / | / |  |
| 263 | JCJYSY20200115 | 中国石化销售股份有限公司山西阳泉盂县石油分公司宋庄加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用汽油 | 92# | 4 | L | 合格 | / | / |  |
| 264 | JCJYSY20200137 | 中国石化销售股份有限公司山西阳泉盂县石油分公司桃园加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用汽油 | 92# | 4 | L | 合格 | / | / |  |
| 265 | JCJYSY20200139 | 中国石化销售股份有限公司山西阳泉盂县石油分公司东兰加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用汽油 | 92# | 4 | L | 合格 | / | / |  |
| 266 | JCJYSY20200133 | 中国石化销售股份有限公司山西阳泉盂县石油分公司漆树加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用汽油 | 92# | 4 | L | 合格 | / | / |  |
| 267 | JCJYSY20200135 | 中国石化销售股份有限公司山西阳泉盂县石油分公司路家村加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用汽油 | 92# | 4 | L | 合格 | / | / |  |
| 268 | JCJYSY20200131 | 中国石化销售股份有限公司山西阳泉盂县石油分公司清城加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用汽油 | 92# | 4 | L | 合格 | / | / |  |
| 269 | JCJYSY20200129 | 中国供销石油（山西）有限公司阳泉盂县滴水崖加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用汽油 | 92# | 4 | L | 合格 | / | / |  |
| 270 | JCJYSY20200143 | 中国石化销售股份有限公司山西阳泉盂县石油分公司秀水加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用汽油 | 92# | 4 | L | 合格 | / | / |  |
| 271 | JCJYSY20200141 | 中国石化销售股份有限公司山西阳泉盂县石油分公司南村加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用汽油 | 92# | 4 | L | 合格 | / | / |  |
| 272 | JCJYSY20200147 | 中国石化销售股份有限公司山西阳泉平定石油分公司庄窝加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用汽油 | 92# | 4 | L | 合格 | / | / |  |
| 273 | JCJYSY20200149 | 中国石化销售股份有限公司山西阳泉平定石油分公司城北加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用汽油 | 92# | 4 | L | 合格 | / | / |  |
| 274 | JCJYSY20200145 | 中国供销石油（山西）有限公司阳泉平定南磛石加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用汽油 | 92# | 4 | L | 合格 | / | / |  |
| 275 | JCJYSY20200096 | 中国供销石油（山西）有限公司阳泉平定南磛石加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用柴油 | 0# | 4 | L | 合格 | / | / |  |
| 276 | JCJYSY20200151 | 山西交通实业发展集团有限公司阳泉服务区北区加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用汽油 | 95# | 4 | L | 合格 | / | / |  |
| 277 | JCJYSY20200153 | 中国石化销售股份有限公司山西阳泉平定石油分公司水峪加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用汽油 | 92# | 4 | L | 合格 | / | / |  |
| 278 | JCJYSY20200155 | 中国石化销售股份有限公司山西阳泉平定石油分公司宋家庄加油站 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用汽油 | 92# | 4 | L | 合格 | / | / |  |
| 279 | JCJYSY20200157 | 平定县石油化工经销公司 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用汽油 | 95# | 4 | L | 合格 | / | / |  |
| 280 | JCJYSY20200098 | 平定县石油化工经销公司 | 阳泉市市场监督管理局 | 车用柴油 | 0# | 4 | L | 合格 | / | / |  |