|  |
| --- |
| **附表四：非（可）吸收性外科缝线质量监督抽验结果（合格名单）** |
| 序号 | 样品名称 | 受检单位 | 生产单位 | 规格型号 | 生产批号 | 报告编号 |
| 1 | 可吸收性外科缝线 | 仁怀新朝阳医院有限公司 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 3-0 | 18V11 02AJ | SCY200026 |
| 2 | 可吸收性外科缝线 | 遵义市汇川区人民医院 | 南通华利康医疗器械有限公司 | 2-0 圆针 10×28 | 191008 | SCY200290 |
| 3 | 丝线编织非吸收性缝线 | 毕节市第一人民医院 | 强生（中国）医疗器材有限公司 | 3-0 15×60cm | PM3AR | SCY200321 |
| 4 | 丝线编织非吸收性缝线 | 锦屏县人民医院 | 强生（中国）医疗器材有限公司 | 10×60cm 1 (4 METRIC) | MG3AG | SCY200372 |
| 5 | 可吸收性外科缝线 | 锦屏县人民医院 | 南通华利康医疗器械有限公司 | 4-0 1.5metric 合成 带针 紫色 45cm 角针 5×13 | 190807 | SCY200373 |
| 6 | 非吸收性外科缝线 | 贵州鸿润昌贸易有限责任公司 | 扬州市榕乐医疗器械实业有限公司 | 3-0 | 20200518 | SCY200385 |
| 7 | 可吸收性外科缝线 | 贵州来龙壹本商贸有限公司 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 1 90cm CR132 | 18V1229AJ | SCY200391 |
| 8 | 丝线编织非吸收性缝线 | 贵州中医药大学第二附属医院 | 强生（中国）医疗器材有限公司 | 3-0 (2 METRIC) | QA4AT | SCY200409 |
| 9 | 带针可吸收性外科缝线 | 贵航安顺医院 | 威高集团有限公司 | 4-0 75cm | 20180111 | SCY200422 |
| 10 | 医用真丝非吸收缝线 | 贵航安顺医院 | 扬州市金环医疗器械厂 | 2-0 | 20200103 | SCY200423 |
| 11 | 可吸收性外科缝线 | 安顺市人民医院 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 3-0 | 18V0808A | SCY200426 |
| 12 | 非吸收性外科缝线 | 安顺市人民医院 | 扬州富达医疗器械有限公司 | 0 60cm×15根 | 20190306 | SCY200435 |
| 13 | 可吸收性外科缝线 | 石阡县中医医院 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 2-0 90cm | 18V1120A | SCY200445 |
| 14 | 非吸收性外科缝线（蚕丝线） | 石阡县人民医院 | 苏州市嘉盛医疗用品有限公司 | 15×24" 60cm | 17J7G | SCY200455 |
| 15 | 可吸收性外科缝线 | 贵州元善科技发展有限公司 | 青岛耐丝克医材有限公司 | 4-0 80cm | M0150 | SCY200462 |
| 16 | 医用真丝非吸收缝线 | 盘州市人民医院 | 扬州市金环医疗器械厂 | 3-0 | 20191003 | SCY200465 |
| 17 | 可吸收性外科缝线 | 国药控股黔西南有限公司 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 5-0 3/8 4×10 13 mm | 18W0110BJ | SCY200475 |
| 18 | 非吸收性外科缝线 | 罗甸县人民医院 | 扬州环宇医疗器械有限公司 | 线束 0 60cm | 20191105 | SCY200486 |
| 19 | 可吸收性外科缝线 | 水城县人民医院 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 2-0 90cm | 18W0112A | SCY200491 |
| 20 | 非吸收性外科缝线 | 国药控股黔西南州医疗器械有限公司 | 杭州爱普医疗器械股份有限公司 | 0（7#） 12×60cm 黑色 | S0002008 | SCY200506 |
| 21 | 非吸收性外科缝线 | 国药控股黔西南州医疗器械有限公司 | 南通华利康医疗器械有限公司 | 0（7#）B-100 线长60cm×15 | 200405 | SCY200507 |