**附表三：一次性使用无菌医疗器械质量监督抽验结果（合格名单）**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 样品名称 | 受检单位 | 生产单位 | 规格型号 | 生产批号 | 报告编号 |
| 1 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 贵州中卫医药有限公司 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 中头式 2.5ml 0.5×19.7mm | 批20200310 | SCY200297 |
| 2 | 一次性使用输血器 带针 | 贵州虹博科技发展有限公司 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | A型 0.9mm | 批20200424 | SCY200305 |
| 3 | 一次性使用静脉输液针 | 贵州腾威药业有限公司 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 0.55mm | 批20191003 | SCY200306 |
| 4 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 华瑞贵州医药有限公司 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 中头式 5mL 0.6 ×28.5mmTWLB | 批20200117 | SCY200307 |
| 5 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 华瑞贵州医药有限公司 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 中头式 2.5mL 0.5×19.7mmRWLB | 批20200310 | SCY200308 |
| 6 | 一次性使用输液器 带针 | 华瑞贵州医药有限公司 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B3-1 0.7mm | 批20190919 | SCY200309 |
| 7 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 华瑞贵州医药有限公司 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 中头式 1mL 0.45×15.5mmRWLB | 批20200509 | SCY200310 |
| 8 | 一次性使用输液器 带针 | 荔波县中医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B3-1 T 0.6mm | 批20200304 | SCY200314 |
| 9 | 一次性使用输液器 带针 | 贵定县中医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B3-1 0.7mm | 批20200316 | SCY200317 |
| 10 | 一次性使用输血器 带针 | 毕节市第一人民医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | A型 0.9mm | 批20191227 | SCY200320 |
| 11 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 毕节市明珠医疗器械有限公司 | 湖南平安医械科技有限公司 | 5ml 0.6×25TWLB | 批20200112 | SCY200323 |
| 12 | 一次性使用输液器 带针 | 上药控股毕节有限公司 | 河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司 | Y-0.7×25 TW LB | 批200117 | SCY200325 |
| 13 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 上药控股毕节有限公司 | 江西科伦医疗器械制造有限公司 | 2.5mL 0.5×20mm RWLB 橙色 | 批20191121 A4 | SCY200327 |
| 14 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 上药控股毕节有限公司 | 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 | 5mL-0.6×25 TW LB | 批191220 | SCY200328 |
| 15 | 一次性使用袋式输液器 带针 | 罗甸县中医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B3 250mL 0.55mm | 批20200111 | SCY200345 |
| 16 | 一次性使用袋式输液器 带针 | 贵州中卫医药有限公司 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B3 250mL 0.55mm | 批20200210 | SCY200346 |
| 17 | 一次性使用静脉输液针 | 榕江县民康医药有限责任公司 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | RW LB 0.55×19 | 批20200323 | SCY200367 |
| 18 | 一次性使用输液器 带针 | 贵州锦源医药有限公司 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B3-1 0.7mm | 批20200312 | SCY200370 |
| 19 | 一次性使用输血器 带针 | 锦屏县人民医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | A型 0.9mm | 批20191023 | SCY200374 |
| 20 | 一次性使用静脉输液针 | 贵州大健康医药有限公司 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | RW LB 0.55×19 | 批20191123 | SCY200375 |
| 21 | 一次性使用无菌配药注射器 带针 | 贵州广奕医药物流集团销售有限公司 | 江西科伦医疗器械制造有限公司 | 20mL 1.6×30TWXZLB | 批20200121 | SCY200389 |
| 22 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 贵州广奕医药物流集团销售有限公司 | 江西科伦医疗器械制造有限公司 | 5mL 0.6×25TWLB | 批20191120 | SCY200390 |
| 23 | 一次性使用无菌自毁型固定剂量疫苗注射器带针 | 黔东南苗族侗族自治州疾病预防控制中心 | 江西三鑫医疗科技股份有限公司 | 1mL 0.5×19 RWLB | 批200402 | SCY200395 |
| 24 | 一次性使用无菌注射针 | 贵州大健康医药有限公司 | 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 | 0.45×16 RWLB | 批181113 | SCY200407 |
| 25 | 一次性使用输液器带针 | 毕节市明珠医疗器械有限公司 | 湖南平安医械科技有限公司 | A3 0.55×19RWLB | 批20191204 | SCY200411 |
| 26 | 一次性使用静脉输液针 | 毕节市第三人民医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 0.55mm | 批20200303 | SCY200414 |
| 27 | 一次性使用无菌注射针 | 贵州玖鑫医药有限公司 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 0.45mm | 批20200112 | SCY200415 |
| 28 | 一次性使用静脉输液针 | 贵州玖鑫医药有限公司 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 0.45mm | 批20200303 | SCY200416 |
| 29 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 贵航安顺医院 | 珠海康德莱医疗器械有限公司 | 1ml 0.45mm×16mmRWLB | 批20180918 | SCY200420 |
| 30 | 一次性使用输血器 带针 | 贵航安顺医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | A型 0.9mm | 批20200505 | SCY200421 |
| 31 | 一次性使用无菌注射针 | 安顺市妇幼保健院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 0.7mm | 批20190822 | SCY200425 |
| 32 | 一次性使用静脉输液针 | 安顺市人民医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 0.7mm | 批20200303 | SCY200428 |
| 33 | 一次性使用输液器 | 安顺市人民医院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 带针 0.7# | 批20200321 | SCY200434 |
| 34 | 一次性使用输液器 带针 | 印江土家族苗族自治县中医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B3-1 0.7mm | 批20200314 | SCY200443 |
| 35 | 一次性使用静脉输液针 | 石阡县中医医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 0.7mm | 批20200213 | SCY200444 |
| 36 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 铜仁市人民医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 2.5mL 中头式 | 批20191004 | SCY200449 |
| 37 | 一次性使用无菌注射针 | 铜仁市人民医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 0.45mm 0.45×15.5RWLB | 批20190512 | SCY200450 |
| 38 | 一次性使用输液器 带针 | 铜仁市人民医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B3-1 0.7mm | 批20200309 | SCY200452 |
| 39 | 一次性使用输血器 带针 | 铜仁市人民医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | A型 0.9mm | 批20200417 | SCY200453 |
| 40 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 上药控股遵义有限公司 | 江西科伦医疗器械制造有限公司 | 5mL 0.6×25TWLB | 批20191217 A1 | SCY200458 |
| 41 | 一次性使用静脉输液针 | 绥阳县人民医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 0.7mm | 批20191213 | SCY200460 |
| 42 | 一次性使用无菌注射针 | 上药控股遵义有限公司 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 0.45mm | 批20200122 | SCY200461 |
| 43 | 一次性使用输液器 带针 | 贵州博生医疗器械有限公司 | 江西科伦医疗器械制造有限公司 | S4S0.55×20RWLB | 批20191217C2 | SCY200464 |
| 44 | 一次性使用静脉输液针 | 盘州市人民医院 | 河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司 | 0.55×19 RWLB | 批191104 | SCY200466 |
| 45 | 一次性使用输血器 带针 | 盘州市第二人民医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | A型 0.9mm | 批20200331 | SCY200467 |
| 46 | 一次性使用输液器 带针 | 盘州市人民医院 | 河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司 | Y-0.6×25 TW LB | 批191218 | SCY200471 |
| 47 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 六盘水市钟山区万民医疗器械有限公司 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 中头式 1mL 0.45×15.5mm | 批20200119 | SCY200487 |
| 48 | 一次性使用无菌注射针 | 六盘水竞泽医药有限公司 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 0.45mm 0.45×15.5RWLB | 批20190122 | SCY200490 |
| 49 | 一次性使用静脉输液针 | 水城县人民医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 0.7×24mm TW LB | 批20200103 | SCY200492 |