|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附表一：2020年（第三季度）全省医疗器械质量监督抽验结果汇总表** | | | | | | | | | |
| 序号 | 产品名称 | 总批次  （批次） | 受检单位（被抽样单位） | | | 样品共涉及  生产单位  （家） | 合格  （批次） | 不合格  （批次） | 合格率  （批次） |
| 生产企业  （家） | 经营单位  （家） | 医疗单位  （家） |
| 1 | 一次性使用无菌医疗器械 | 49 | 0 | 15 | 17 | 8 | 49 | 0 | 100% |
| 2 | 非（可）吸收性外科缝线 | 21 | 0 | 5 | 11 | 11 | 21 | 0 | 100% |
| 3 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 9 | 0 | 4 | 3 | 7 | 9 | 0 | 100% |
| 4 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 6 | 0 | 100% |
| 5 | 一次性使用橡胶外科  （检查）手套 | 12 | 1 | 6 | 4 | 8 | 12 | 0 | 100% |
| 6 | 医用敷料 | 19 | 2 | 6 | 9 | 11 | 19 | 0 | 100% |
| 7 | 医用缝合针 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 100% |
| 8 | 一次性使用口罩 | 13 | 2 | 5 | 5 | 12 | 10 | 3 | 76.92% |
| 9 | 医用外科口罩 | 26 | 5 | 6 | 11 | 18 | 24 | 2 | 92.30% |
| 10 | 医用电气设备 | 15 | 0 | 12 | 2 | 9 | 15 | 0 | 100% |
| 11 | 医用棉签 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 100% |
| 12 | 定制式义齿 | 23 | 12 | 0 | 0 | 12 | 23 | 0 | 100% |
| 13 | 一次性使用无菌导尿管 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 | 0 | 100% |
| 14 | 远红外磁疗贴 | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 100% |
| 15 | 医用防护服 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 100% |
| 16 | 体外诊断试剂 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 100% |
| 17 | 生物胶液 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 100% |
|  | 总计 | 230 | 29 | 71 | 78 | 124 | 225 | 5 | 97.83% |