|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附表八：医用敷料质量监督抽验结果（合格名单）** | | | | | | | | | | | |
| 序号 | | 样品名称 | 受检单位 | | 生产单位 | | 规格型号 | 生产批号 | | 报告编号 | |
| 1 | | 医用脱脂棉 | 荔波县人民医院 | | 贵州骏江实业有限公司 | | 500g | 20180305 | | SCY200313 | |
| 2 | | 医用脱脂棉 | 贵定县中医院 | | 贵州骏江实业有限公司 | | 500g | 20200304 | | SCY200318 | |
| 3 | | 一次性使用自粘无菌敷贴 | 罗甸县中医医院 | | 南昌市凯旋医疗器械有限公司 | | C型（输液贴） 7cm×3.5cm | 20191102 | | SCY200329 | |
| 4 | | 一次性使用自粘无菌敷贴 | 贵阳康佳鑫医疗器械有限公司 | | 南昌市凯旋医疗器械有限公司 | | C型（输液贴） 7cm×3.5cm | 20191102 | | SCY200343 | |
| 5 | | 医用棉球 | 贵阳市口腔医院 | | 河南省安邦卫材有限公司 | | 小号 | P 9110922 | | SCY200347 | |
| 6 | | 可吸收止血纱布 | 贵州金玖生物技术有限公司 | | 贵州金玖生物技术有限公司 | | 5cm×7.5cm | 200502 | | SCY200362 | |
| 7 | | 手术止血纱 | 贵州金玖生物技术有限公司 | | 贵州金玖生物技术有限公司 | | 标准型  5cm×8cm | 200502 | | SCY200363 | |
| 8 | 脱脂棉球 | 施秉县人民医院 | | 河南飘安集团有限公司 | | 小号 | 002181102 | | SCY200376 | |
| 9 | 医用脱脂棉 | 贵州广奕医药物流集团销售  有限公司 | | 徐州利尔康卫生材料有限公司 | | 500克 | 20200327 | | SCY200388 | |
| 10 | 医用纱布敷料 | | 六盘水三特医药有限责任公司 | | 南昌振丰医疗器械有限公司 | A1型 8×10×8 | | / | | SCY200394 | |
| 11 | 脱脂棉球 | | 锦屏县人民医院 | | 南昌市通达医疗器械有限公司 | 小 | | / | | SCY200410 | |
| 12 | 医用脱脂棉 | | 贵州玖鑫医药有限公司 | | 徐州利尔康卫生材料有限公司 | 500克 | | 20190903 | | SCY200417 | |
| 13 | 医用输液贴 | | 安顺市妇幼保健院 | | 江西3L医用制品集团股份  有限公司 | 7.5cm×4cm WY3 | | 20190830 | | SCY200430 | |
| 14 | 医用脱脂纱布块 | | 福泉市第一人民医院 | | 河南省蓝天医疗器械有限公司 | 7cm×8cm×8P | | 02120050201 | | SCY200456 | |
| 15 | 医用脱脂棉 | | 黔西南州天地药业贸易有限公司 | | 贵州骏江实业有限公司 | 500g | | 20181219 | | SCY200477 | |
| 16 | 医用脱脂棉 | | 贵州骏江实业有限公司 | | 贵州骏江实业有限公司 | 500g | | 20191220 | | SCY200479 | |
| 17 | 医用脱脂棉纱布 | | 贵州骏江实业有限公司 | | 贵州骏江实业有限公司 | 5cm×7cm×8层 | | 20200702 | | SCY200480 | |
| 18 | 医用纱布敷料 | | 贵州诚惠康医疗器械有限公司 | | 南昌振丰医疗器械有限公司 | A1型 8×10×8 | | 20200507 | | SCY200510 | |
| 19 | 医用脱脂纱布垫 | | 铜仁市妇幼保健院 | | 亿信医疗器械股份有限公司 | Ⅱ型40cm×40cm×1 | | 191214610 | | SCY200515 | |