## Sheet1
安徽省医疗器械质量抽查检验信息(符合要求）
序号 | 样品名称 | 被抽样单位 | 标示生产单位 | 生产批号 | 规格 | 检验机构 | 检验依据 | 检验结果 | 报告书编号 | 备注
1 | 红外额温计 | 安徽闪宿科技有限公司 | 安徽闪宿科技有限公司 | SS20200301 | H-020-B | 安徽省食品药品检验研究院 | 皖械注准202070130《红外额温计》 | 符合要求 | AH2020-QSC-00001
2 | 一次性使用医用口罩 | 安徽宜美健医疗用品有限公司 | 安徽宜美健医疗用品有限公司 | 20200410 | 平面型 17.0cm×9.5cm | 安徽省食品药品检验研究院 | 皖械注准20172640057《一次性使用医用口罩》 | 符合要求 | AH2020-QSC-00004
3 | 一次性使用医用口罩 | 安徽宸瑞医药包装有限公司 | 安徽宸瑞医药包装有限公司 | 20200401 | 平面型 非无菌耳挂式 , 17.5×9.5cm | 安徽省食品药品检验研究院 | 安徽宸瑞医药包装有限公司《一次性使用医用口罩》产品技术要求 | 符合要求 | AH2020-QSC-00006
4 | 一次性使用医用口罩 | 天长市科惠医疗用品有限公司 | 天长市科惠医疗用品有限公司 | 202004 | 平面型-耳挂式（非无菌） 17.8×9.0cm | 安徽省食品药品检验研究院 | 天长市科惠医疗用品有限公司《一次性使用医用口罩》产品技术要求 | 符合要求 | AH2020-QSC-00008
5 | 一次性使用医用口罩 | 安徽省康宁实业（集团）有限公司 | 安徽省康宁实业（集团）有限公司 | 20200401 | 平面-耳挂 17.5cm×9.5cm | 安徽省食品药品检验研究院 | 安徽省康宁实业（集团）有限公司《一次性使用医用口罩》产品技术要求 | 符合要求 | AH2020-QSC-00009
6 | 一次性使用医用口罩 | 安徽承庆堂国药股份有限公司 | 安徽承庆堂国药股份有限公司 | 04200301 | 17.5cm×9.5cm | 安徽省食品药品检验研究院 | 安徽承庆堂国药股份有限公司《一次性使用医用口罩》产品技术要求 | 符合要求 | AH2020-QSC-00010
7 | 一次性使用医用口罩 | 安徽天康医疗科技股份有限公司 | 安徽天康医疗科技股份有限公司 | 批200319 | 非灭菌型/松紧带式 17.5cm×9.5cm | 安徽省食品药品检验研究院 | 安徽天康医疗科技股份有限公司《一次性使用医用口罩》产品技术要求 | 符合要求 | AH2020-QSC-00011
8 | 非接触式红外体温计 | 安徽灰熊视创科技有限公司 | 安徽灰熊视创科技有限公司 | SN：HX010024793/批号：2020041902 | HX-YL001 | 安徽省食品药品检验研究院 | 皖械注准20202070080《非接触式红外体温计》 | 符合要求 | AH2020-QSC-00012
9 | 一次性使用医用口罩 | 安徽美迪科科技有限公司 | 安徽美迪科科技有限公司 | 2020040201 | I型耳挂式 17.5cm*9.5cm | 安徽省食品药品检验研究院 | 安徽美迪科科技有限公司《一次性医用口罩》产品技术要求 | 符合要求 | AH2020-QSC-00014
10 | 一次性使用医用口罩 | 安徽佳宝防护用品有限公司 | 安徽佳宝防护用品有限公司 | 20200401 | 平面形I型 17.5cm×9.5cm | 安徽省食品药品检验研究院 | 安徽佳宝防护用品有限公司《一次性使用医用口罩》产品技术要求 | 符合要求 | AH2020-QSC-00015
11 | 一次性使用医用口罩 | 安徽富美医疗科技有限公司 | 安徽富美医疗科技有限公司 | 200304 | 平面A型 17.5cm×9.5cm | 安徽省食品药品检验研究院 | 安徽富美医疗科技有限公司《一次性使用医用口罩》产品技术要求 | 符合要求 | AH2020-QSC-00016
12 | 一次性使用医用口罩 | 安徽富美医疗科技有限公司 | 安徽富美医疗科技有限公司 | 2004011 | 平面A型 17.5cm×9.5cm | 安徽省食品药品检验研究院 | 安徽富美医疗科技有限公司《一次性使用医用口罩》产品技术要求 | 符合要求 | AH2020-QSC-00017
13 | 医用一次性防护服 | 安徽富美医疗科技有限公司 | 安徽富美医疗科技有限公司 | 20200301 | Tyevk ® 面料胶条型 M | 安徽省食品药品检验研究院 | 皖械注准20182640101《医用一次性防护服》 | 符合要求 | AH2020-QSC-00018
14 | 一次性使用医用口罩 | 安徽苗德堂药业有限公司 | 安徽苗德堂药业有限公司 | 20200401 | 非无菌、平面型、耳挂式 17.5cm×9.5cm | 安徽省食品药品检验研究院 | 安徽苗德堂药业有限公司《一次性使用医用口罩》产品技术要求 | 符合要求 | AH2020-QSC-00020
15 | 一次性使用医用口罩 | 安徽方达药械股份有限公司 | 安徽方达药械股份有限公司 | 2020.04.18 | 平面-耳挂（17.5cm×9.5cm） | 安徽省食品药品检验研究院 | 安徽方达药械股份有限公司《一次性使用医用口罩》产品技术要求 | 符合要求 | AH2020-QSC-00022
16 | 一次性使用医用口罩 | 安徽永生堂药业有限责任公司 | 安徽永生堂药业有限责任公司 | / | 175mm*95mm 普通型 | 安徽省食品药品检验研究院 | 安徽永生堂药业有限责任公司《一次性使用医用口罩》产品技术要求 | 符合要求 | AH2020-QSC-00023
17 | 一次性使用医用口罩 | 芜湖福派卫生用品有限公司 | 芜湖福派卫生用品有限公司 | 20200422 02 | 17.5cm×9.5cm | 安徽省食品药品检验研究院 | 芜湖福派卫生用品有限公司《一次性使用医用口罩》产品技术要求 | 符合要求 | AH2020-QSC-00025
18 | 红外额温计 | 芜湖宏景电子股份有限公司 | 芜湖宏景电子股份有限公司 | 10030032-（01）HJ0494/ZU200416007 | HJ-EW01 | 安徽省食品药品检验研究院 | 皖械注准20202070132《红外额温计》 | 符合要求 | AH2020-QSC-00026
19 | 一次性使用口罩 | 潜山县天虹卫生材料有限公司 | 潜山县天虹卫生材料有限公司 | 200409 | 17.5cm×9.5cm×3层 | 安徽省食品药品检验研究院 | 皖械注准20172640070《一次性使用口罩》 | 符合要求 | AH2020-QSC-00029
20 | 医用一次性防护服 | 安徽嘉海服饰有限公司 | 安徽嘉海服饰有限公司 | 20200403 | TWJ-TAPE-01 L | 安徽省食品药品检验研究院 | 安徽嘉海服饰有限公司《医用一次性防护服》产品技术要求 | 符合要求 | AH2020-QSC-00034
21 | 医用一次性防护服 | 安徽天达旅行用品有限公司 | 安徽天达旅行用品有限公司 | TD2020-3-15 | 170cm | 安徽省食品药品检验研究院 | 安徽天达旅行用品有限公司《医用一次性防护服》产品技术要求 | 符合要求 | AH2020-QSC-00035
22 | 医用一次性防护服 | 合肥美迪普医疗卫生用品有限公司 | 合肥美迪普医疗卫生用品有限公司 | 20040201-01 | L | 安徽省食品药品检验研究院 | 皖械注准20182640035《医用一次性防护服》 | 符合要求 | AH2020-QSC-00036
23 | 医用一次性防护服 | 合肥美迪普医疗卫生用品有限公司 | 合肥美迪普医疗卫生用品有限公司 | 20040220-01 | XL | 安徽省食品药品检验研究院 | 皖械注准20182640035《医用一次性防护服》 | 符合要求 | AH2020-QSC-00037
24 | 医用一次性防护服 | 安徽鸿润（集团）股份有限公司 | 安徽鸿润（集团）股份有限公司 | / | 连体式 （175号型） | 安徽省食品药品检验研究院 | 安徽鸿润（集团）股份有限公司《医用一次性防护服》产品技术要求 | 符合要求 | AH2020-QSC-00038
25 | 医用一次性防护服 | 安徽迈德普斯医疗科技有限公司 | 安徽迈德普斯医疗科技有限公司 | 2020040001 | 连身式 L | 安徽省食品药品检验研究院 | 安徽迈德普斯医疗科技有限公司《医用一次性防护服》产品技术要求 | 符合要求 | AH2020-QSC-00039
26 | 医用一次性防护服 | 安徽天康医疗科技股份有限公司 | 安徽天康医疗科技股份有限公司 | 200309 | （连身式不含脚套）170 | 安徽省食品药品检验研究院 | 安徽天康医疗科技股份有限公司《医用一次性防护服》产品技术要求 | 符合要求 | AH2020-QSC-00040
27 | 医用红外额温计 | 飞耐特传感（安徽）有限公司 | 飞耐特传感（安徽）有限公司 | 批号：LT200413001 | FIRG-201 | 安徽省食品药品检验研究院 | 皖械注准20202070122《医用红外额温计》 | 符合要求 | AH2020-QSC-00041
28 | 红外体温计 | 合肥雅美娜环境医疗设备有限公司 | 合肥雅美娜环境医疗设备有限公司 | 批号：200406 | TH-C12 | 安徽省食品药品检验研究院 | 皖械注准20202070073《红外体温计》 | 符合要求 | AH2020-QSC-00042
29 | 医用一次性防护服 | 安徽爱维迈德医疗用品有限公司 | 安徽爱维迈德医疗用品有限公司 | 20200430 | 连身式175（XL） | 安徽省食品药品检验研究院 | 安徽爱维迈德医疗用品有限公司《医用一次性防护服》产品技术要求 | 符合要求 | AH2020-QSC-00044
30 | 医用一次性防护服 | 合肥高贝斯医疗卫生用品有限公司 | 合肥高贝斯医疗卫生用品有限公司 | 202004-186 | A型（L） | 安徽省食品药品检验研究院 | 皖械注准20172640142《医用一次性防护服》 | 符合要求 | AH2020-QSC-00045
31 | 医用一次性防护服 | 安徽莫尼克医用材料有限公司 | 安徽莫尼克医用材料有限公司 | 20200425 | M | 安徽省食品药品检验研究院 | 皖械注准20162640282《医用一次性防护服》 | 符合要求 | AH2020-QSC-00046
32 | 医用一次性防护服 | 安徽莫尼克医用材料有限公司 | 安徽莫尼克医用材料有限公司 | 20200402 | L | 安徽省食品药品检验研究院 | 皖械注准20162640282《医用一次性防护服》 | 符合要求 | AH2020-QSC-00047
33 | 医用一次性防护服 | 宿州市鸿正服装服饰有限责任公司 | 宿州市鸿正服装服饰有限责任公司 | 20200323-1 | 连体式B型 170 | 安徽省食品药品检验研究院 | 宿州市鸿正服装服饰有限责任公司《医用一次性防护服》产品技术要求 | 符合要求 | AH2020-QSC-00048
34 | 一次性使用医用口罩 | 蚌埠市汉禹新能源科技有限公司 | 蚌埠市汉禹新能源科技有限公司 | 200408 | A型非无菌级耳挂式平面形 17.5cm×9.5cm | 安徽省食品药品检验研究院 | 蚌埠市汉禹新能源科技有限公司《一次性使用医用口罩》产品技术要求 | 符合要求 | AH2020-QSC-00052
35 | 一次性使用医用口罩 | 蚌埠市汉禹新能源科技有限公司 | 蚌埠市汉禹新能源科技有限公司 | 200410 | A型非无菌级耳挂式平面形 17.5cm×9.5cm | 安徽省食品药品检验研究院 | 蚌埠市汉禹新能源科技有限公司《一次性使用医用口罩》产品技术要求 | 符合要求 | AH2020-QSC-00053
36 | 一次性使用医用口罩 | 蚌埠火鹤制药股份有限公司 | 蚌埠火鹤制药股份有限公司 | 2020042604 | 平面型-耳挂式（非无菌） 17.5cm×9.5cm | 安徽省食品药品检验研究院 | 蚌埠火鹤制药股份有限公司《一次性使用医用口罩》产品技术要求 | 符合要求 | AH2020-QSC-00054
37 | 一次性使用医用口罩 | 安徽省小山卫生材料有限公司 | 安徽省小山卫生材料有限公司 | 20200323 | 耳挂式175×95mm | 安徽省食品药品检验研究院 | 皖械注准20152640178《一次性使用医用口罩》 | 符合要求 | AH2020-QSC-00055
38 | 一次性使用医用口罩 | 安徽省小山卫生材料有限公司 | 安徽省小山卫生材料有限公司 | 20200410 | 耳挂式175×95mm | 安徽省食品药品检验研究院 | 皖械注准20152640178《一次性使用医用口罩》 | 符合要求 | AH2020-QSC-00056
39 | 红外额式体温计 | 尚钧医疗科技(安徽)有限公司 | 尚钧医疗科技(安徽)有限公司 | 序列号2005060909/批号2005 | HA500 | 安徽省食品药品检验研究院 | 皖械注准20162200252《红外额式体温计》 | 符合要求 | AH2020-QSC-00057
40 | 一次性使用医用口罩 | 金寨九信中药饮片有限公司 | 金寨九信中药饮片有限公司 | 20200001 | 平面-耳挂式 17.5×9.5cm | 安徽省食品药品检验研究院 | 皖械注准20202140228《一次性使用医用口罩》 | 符合要求 | AH2020-QSC-00171
41 | 一次性使用医用口罩 | 安徽丰原大药房连锁有限公司马鞍山佳山路连锁店 | 安徽宜美健医疗用品有限公司 | 20200407 | 平面型（长×宽）：14.5cm×9.5cm | 安徽省食品药品检验研究院 | 皖械注准20172640057《一次性使用医用口罩》 | 符合要求 | AH2020-QSC-00175
42 | γ-谷氨酰基转移酶测定试剂盒（IFCC推荐法） | 安徽同致生物工程股份有限公司 | 安徽同致生物工程股份有限公司 | 20040701 | R1：40ml×1 R2：10ml×1 | 安徽省食品药品检验研究院 | 皖械注准20162400135《γ-谷氨酰基转移酶测定试剂盒（IFCC推荐法）》 | 符合要求 | AH2020-QSC-00176
43 | γ-谷氨酰基转移酶测定试剂盒（速率法） | 安徽伊普诺康生物技术股份有限公司 | 安徽伊普诺康生物技术股份有限公司 | 2020021301 | R1:4×60ml,R2:4×15ml | 安徽省食品药品检验研究院 | 皖械注准20162400238《γ-谷氨酰基转移酶测定试剂盒（速率法）》 | 符合要求 | AH2020-QSC-00177
44 | 一次性使用静脉采血针 | 濉溪县中医医院 | 江苏康捷医疗器械有限公司 | 20190820 | CXZ-B-0.7×25TWLB | 安徽省食品药品检验研究院 | YZB/国0536-2016《一次性使用静脉采血针》 | 符合要求 | AH2020-QSC-00178
45 | 一次性使用静脉采血针 | 马鞍山天安医疗器械有限公司 | 湖北仙明医疗器械有限公司 | 批20200411 | 规格（mm）：0.7×25/型号：B | 安徽省食品药品检验研究院 | 国械注准20153151755《一次性使用静脉采血针》 | 符合要求 | AH2020-QSC-00180
46 | 一次性使用静脉采血针 | 天长市人民医院 | 江苏康捷医疗器械有限公司 | 20191104 | CXZ-B-0.7×25TWLB | 安徽省食品药品检验研究院 | YZB/国0536-2016《一次性使用静脉采血针》 | 符合要求 | AH2020-QSC-00181
47 | 一次性使用静脉采血针 | 来安县第二人民医院 | 圣光医用制品股份有限公司 | 190809 | 0.7×25/软管型 | 安徽省食品药品检验研究院 | 国械注准20163151176《一次性使用静脉采血针》 | 符合要求 | AH2020-QSC-00182
48 | 一次性使用静脉血样采集针 | 淮北爱尔眼科医院 | 山东省成武县医用制品厂 | 20191220 | 0.7mm×25mmTWLB | 安徽省食品药品检验研究院 | 国械注准20183220319《一次性使用静脉血样采集针》 | 符合要求 | AH2020-QSC-00183
49 | 一次性使用静脉采血针 | 淮北友好妇产医院 | 济宁市恒泰医疗用品有限公司 | 20190103 | 0.7mm×25mm/蝶翼型 | 安徽省食品药品检验研究院 | 国械注准20163151718《一次性使用静脉采血针》 | 符合要求 | AH2020-QSC-00184
50 | 一次性使用静脉采血针 | 定远县总医院 | 山东奥赛特医疗器械有限公司 | 20200108 | 蝶翼型（0.7×25mm） | 安徽省食品药品检验研究院 | 国械注准20163151783《一次性使用静脉采血针》 | 符合要求 | AH2020-QSC-00185
51 | 一次性使用静脉采血针 | 滁州市第一人民医院 | 浏阳市三力医用科技发展有限公司 | A08 | 0.7×18TWCXZ-A | 安徽省食品药品检验研究院 | YZB/国0411-2010《一次性使用静脉采集针》 | 符合要求 | AH2020-QSC-00186
52 | 一次性使用静脉血样采集针 | 铜陵市第二人民医院 | 山东省成武县医用制品厂 | 20191102 | 0.7mm×25mm TWLB | 安徽省食品药品检验研究院 | 国械注准20183220319《一次性使用静脉血样采集针》 | 符合要求 | AH2020-QSC-00187
53 | 一次性使用静脉采血针 | 当涂县姑孰镇卫生院 | 江苏康捷医疗器械有限公司 | 20191121 | CXZ-B-0.7*25TWLB | 安徽省食品药品检验研究院 | YZB/国0536-2016《一次性使用静脉采血针》 | 符合要求 | AH2020-QSC-00188
54 | 一次性使用静脉采血针 | 安徽名流健康管理有限公司包河名流门诊部 | 山东奥赛特医疗器械有限公司 | 20190924 | 蝶翼型（0.7×25mm） | 安徽省食品药品检验研究院 | 国械注准20163151783《一次性使用静脉采血针》 | 符合要求 | AH2020-QSC-00189
55 | 一次性使用输液器 带针 | 安徽省仁华医疗器械有限公司 | 南阳市久康医疗器械有限公司 | 20190604 | A3 0.55×20 | 安徽省食品药品检验研究院 | 国械注准2018314843《一次性使用输液器 带针》 | 符合要求 | AH2020-QSC-00191
56 | 红外额式体温计 | 合肥市德康大药房连锁有限公司 | 厦门安氏兄弟科技有限公司 | SN：20E0650446A/H2005034 | HA-610 | 安徽省食品药品检验研究院 | GB 9706.1-2007《医用电气设备第1部分：安全通用要求》、闽械注准20192070020《红外额式体温计》 | 符合要求 | AH2020-QSC-00192
57 | 电子体温计 | 安徽德胜大药房连锁有限公司 | 广东天际电器股份有限公司 | 批号：C22004 | DT-201B | 安徽省食品药品检验研究院 | GB 9706.1-2007《医用电气设备第1部分：安全通用要求》、粤械注准20162201068《电子体温计》 | 符合要求 | AH2020-QSC-00193
58 | 非接触式红外体温计 | 宿州市第一人民医院 | 广州市倍尔康医疗器械有限公司 | S/N ：C02200348575/200313104 | JXB-178 | 安徽省食品药品检验研究院 | GB 9706.1-2007《医用电气设备第1部分：安全通用要求》、粤械注准20162200505《非接触式红外体温计》 | 符合要求 | AH2020-QSC-00194
59 | 一次性使用心电电极 | 宿州中煤矿建总医院有限公司 | 上海申风医疗保健用品有限公司 | 批号19111120 | 915T50 | 安徽省食品药品检验研究院 | 沪械注准20172210564《一次性使用心电电极》 | 符合要求 | AH2020-QSC-00195
60 | 一次性使用静脉采血针 | 合肥蜀山瑞慈健康体检门诊部 | 济宁市恒泰医疗用品有限公司 | 20191220 | 蝶翼型（0.7×25mm） | 安徽省食品药品检验研究院 | 国械注准20163151718《一次性使用静脉采血针》 | 符合要求 | AH2020-QSC-00196
61 | 一次性使用静脉采血针 | 合肥包河美年大健康门诊部 | 江西瑞邦实业集团有限公司 | 20200411 | 0.7×25TWLB/AⅡ-01 | 安徽省食品药品检验研究院 | 国械注准20153152149《一次性使用静脉采血针》 | 符合要求 | AH2020-QSC-00197
62 | 一次性使用静脉采血针 | 泗县中医院 | 江西瑞邦实业集团有限公司 | 20200505 | 0.7×25TWLB/AⅡ-01 | 安徽省食品药品检验研究院 | 国械注准20153152149《一次性使用静脉采血针》 | 符合要求 | AH2020-QSC-00198
63 | 一次性使用静脉采集针 | 和县人民医院 | 浏阳市三力医用科技发展有限公司 | A08 | CXZ-A 0.7×18TW | 安徽省食品药品检验研究院 | YZB/国0411-2010《一次性使用静脉采集针》 | 符合要求 | AH2020-QSC-00199
64 | 一次性使用静脉采血针 | 泗县中医院 | 江西瑞邦实业集团有限公司 | 20191123 | 0.7×25TWLB/AⅡ-01 | 安徽省食品药品检验研究院 | 国械注准20153152149《一次性使用静脉采血针》 | 符合要求 | AH2020-QSC-00200
65 | 一次性使用静脉采血针 | 泗县中医院 | 江西瑞邦实业集团有限公司 | 20190622 | 0.7×25TWLB/A型 | 安徽省食品药品检验研究院 | 国械注准20153152149《一次性使用静脉采血针》 | 符合要求 | AH2020-QSC-00201
66 | 一次性使用静脉采血针 | 泗县中医院 | 江西瑞邦实业集团有限公司 | 20190928 | 0.7×25TWLB/AⅡ-01 | 安徽省食品药品检验研究院 | 国械注准20153152149《一次性使用静脉采血针》 | 符合要求 | AH2020-QSC-00202
67 | 一次性使用静脉采血针 | 安徽华康医药集团有限公司 | 江西瑞邦实业集团有限公司（原江西福尔康实业集团有限公司） | 20200311 | 0.7×25TWLB/AⅡ-01 | 安徽省食品药品检验研究院 | 国械注准20153152149《一次性使用静脉采血针》 | 符合要求 | AH2020-QSC-00203
68 | 一次性使用静脉采血针 | 宿州市第一人民医院 | 江苏康捷医疗器械有限公司 | 20200114 | CXZ-B-0.7×25 TW LB | 安徽省食品药品检验研究院 | YZB/国0536-2016《一次性使用静脉采血针》 | 符合要求 | AH2020-QSC-00204
69 | 一次性使用静脉采血针 | 宿州中煤矿建总医院有限公司 | 山东奥赛特医疗器械有限公司 | 20190826 | 蝶翼型（0.7×25mm） | 安徽省食品药品检验研究院 | 国械注准20163151783《一次性使用静脉采血针》 | 符合要求 | AH2020-QSC-00205
70 | 一次性使用静脉血样采集针 | 安徽省宿州市立医院 | 山东省成武县医用制品厂 | 20200210 | 0.7mm×25mm TWLB | 安徽省食品药品检验研究院 | 国械注准20183220319《一次性使用静脉血样采集针》 | 符合要求 | AH2020-QSC-00206
71 | 一次性使用静脉血样采集针 | 安徽省宿州市立医院 | 山东省成武县医用制品厂 | 20191102 | 0.7mm×25mm TWLB | 安徽省食品药品检验研究院 | 国械注准20183220319《一次性使用静脉血样采集针》 | 符合要求 | AH2020-QSC-00207
72 | 一次性使用输液器 带针 | 安徽长生医药有限公司 | 南阳市久康医疗器械有限公司 | 批20190924 | A3 0.55×20 | 安徽省食品药品检验研究院 | 国械注准20183141843《一次性使用输液器 带针》 | 符合要求 | AH2020-QSC-00208
73 | 一次性使用输液器 带针 | 安徽长生医药有限公司 | 南阳市久康医疗器械有限公司 | 批20190822 | A3 0.55×20 | 安徽省食品药品检验研究院 | 国械注准20183141843《一次性使用输液器 带针》 | 符合要求 | AH2020-QSC-00209
74 | 一次性使用输液器 带针 | 宿州中煤矿建总医院有限公司 | 南阳市久康医疗器械有限公司 | 批20190705 | A3 0.6×25 | 安徽省食品药品检验研究院 | 国械注准20183141843《一次性使用输液器 带针》 | 符合要求 | AH2020-QSC-00210
75 | 一次性使用输液器 带针 | 安徽长生医药有限公司 | 南阳市久康医疗器械有限公司 | 批20190926 | A3 0.55×20 | 安徽省食品药品检验研究院 | 国械注准20183141843《一次性使用输液器 带针》 | 符合要求 | AH2020-QSC-00211
76 | 一次性使用输液器 带针 | 安徽长生医药有限公司 | 河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司 | 批190716 | A—0.7×25TWLB | 安徽省食品药品检验研究院 | 国械注准20163660589《一次性使用输液器 带针》 | 符合要求 | AH2020-QSC-00213
77 | 一次性使用输液器 带针 | 安徽华康医药集团有限公司 | 河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司 | 批200117 | A—0.55×19RWLB | 安徽省食品药品检验研究院 | 国械注准20163660589《一次性使用输液器 带针》 | 符合要求 | AH2020-QSC-00214
78 | 一次性使用输液器 带针 | 安徽华康医药集团有限公司 | 河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司 | 批200312 | A—0.6×25TWLB | 安徽省食品药品检验研究院 | 国械注准20163660589《一次性使用输液器 带针》 | 符合要求 | AH2020-QSC-00217
79 | 特定电磁波治疗仪 | 安庆市华康医疗器械有限公司 | 苏州医疗用品厂有限公司 | 产品编号：SN T12DL19B000196 | TDP12-DL | 安徽省食品药品检验研究院 | GB 9706.1-2007《医用电气设备第1部分：安全通用要求》、YY 0306-2008《热辐射类治疗设备安全专用要求》、苏械注准20152090142《特定电磁波治疗仪》 | 符合要求 | AH2020-QSC-00218
80 | 医用电子体温计 | 安庆天怡药业有限公司 | 东阿阿华医疗科技有限公司 | SN2002119825/20030304 | TDB-1 | 安徽省食品药品检验研究院 | GB 9706.1-2007《医用电气设备第1部分：安全通用要求》、鲁械注准20152200475《医用电子体温计》 | 符合要求 | AH2020-QSC-00219
81 | 非接触式红外体温计 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司 | 广州市倍尔康医疗器械有限公司 | SN：C04200496979/200313131 | JXB-178 | 安徽省食品药品检验研究院 | GB 9706.1-2007《医用电气设备第1部分：安全通用要求》、粤械注准20162200505《非接触式红外体温计》 | 符合要求 | AH2020-QSC-00220
82 | 特定电磁波治疗器 | 安徽捷胜商贸有限公司 | 重庆博之翰科技有限公司 | 生产编号：20050571 | OH-LJ | 安徽省食品药品检验研究院 | GB 9706.1-2007《医用电气设备第1部分：安全通用要求》、YY 0306-2008《热辐射类治疗设备安全专用要求》、渝械注准20152260080《特定电磁波治疗器》 | 符合要求 | AH2020-QSC-00221
83 | 医用一次性防护服 | 合肥美迪普医疗卫生用品有限公司 | 合肥美迪普医疗卫生用品有限公司 | 20040201-01 | L | 安徽省食品药品检验研究院 | GB 19082-2009《医用一次性防护服技术要求》、皖械注准20182640035《医用一次性防护服》 | 符合要求 | AH2020-QSC-00222
84 | 医用一次性防护服 | 合肥美迪普医疗卫生用品有限公司 | 合肥美迪普医疗卫生用品有限公司 | 20040220-01 | XL | 安徽省食品药品检验研究院 | GB 19082-2009《医用一次性防护服技术要求》、皖械注准20182640035《医用一次性防护服》 | 符合要求 | AH2020-QSC-00223
85 | 医用一次性防护服 | 安徽莫尼克医用材料有限公司 | 安徽莫尼克医用材料有限公司 | 20200525 | L号 | 安徽省食品药品检验研究院 | GB 19082-2009《医用一次性防护服技术要求》、皖械注准20162640282《医用一次性防护服》 | 符合要求 | AH2020-QSC-00224
86 | 医用一次性防护服 | 安徽莫尼克医用材料有限公司 | 安徽莫尼克医用材料有限公司 | 20200430 | L号 | 安徽省食品药品检验研究院 | GB 19082-2009《医用一次性防护服技术要求》、皖械注准20162640282《医用一次性防护服》 | 符合要求 | AH2020-QSC-00225
87 | 医用一次性防护服 | 宿州市第一人民医院 | 振德医疗用品股份有限公司 | 20200210 | 非灭菌型 175cm 连身式 | 安徽省食品药品检验研究院 | GB 19082-2009《医用一次性防护服技术要求》、浙械注准20192140166《医用一次性防护服》 | 符合要求 | AH2020-QSC-00227
88 | 医用一次性防护服 | 安徽富美医疗科技有限公司 | 安徽富美医疗科技有限公司 | 20200401 | 规格：M/型号：Tyvek®面料胶条型 | 安徽省食品药品检验研究院 | GB 19082-2009《医用一次性防护服技术要求》、皖械注准20182640101《医用一次性防护服》 | 符合要求 | AH2020-QSC-00228
89 | 医用一次性防护服 | 安徽富美医疗科技有限公司 | 安徽富美医疗科技有限公司 | 20200301 | 规格：M，型号：Tyvek®面料胶条型 | 安徽省食品药品检验研究院 | GB 19082-2009《医用一次性防护服技术要求》、皖械注准20182640101《医用一次性防护服》 | 符合要求 | AH2020-QSC-00229
90 | 医用外科口罩 | 合肥景天大药房连锁有限公司 | 河南省富瑞德医疗设备有限公司 | 200430 | 大号/平面挂耳式 | 安徽省食品药品检验研究院 | YY 0469-2011《医用外科口罩》及豫械注准20202140276《医用外科口罩》 | 符合要求 | AH2020-QSC-00230
91 | γ-谷氨酰氨基转移酶测定试剂盒（速率法） | 安徽大千生物工程有限公司 | 安徽大千生物工程有限公司 | 20200401501 | R1：2×60ml R2：1×30ml | 安徽省食品药品检验研究院 | 皖械注准20172400117《γ-谷氨酰氨基转移酶测定试剂盒（速率法）》 | 符合要求 | AH2020-QSC-00232
92 | 一次性使用静脉采血针 | 潜山市立医院 | 济宁市恒泰医疗用品有限公司 | 生产批号20191217/灭菌批号20191219 | 蝶翼型（0.7×25mm） | 安徽省食品药品检验研究院 | 国械注准20163151718《一次性使用静脉采血针》 | 符合要求 | AH2020-QSC-00233
93 | 一次性使用静脉血样采集针 | 安庆市第一人民医院 | 山东省成武县医用制品厂 | 20200420 | 0.7×25 (软连接） | 安徽省食品药品检验研究院 | 国械注准20183220319《一次性使用静脉血样采集针》 | 符合要求 | AH2020-QSC-00234
94 | 医用外科口罩 | 安庆市第一人民医院 | 江苏恒健医疗器械有限公司 | 20200506 | 长方形 | 安徽省食品药品检验研究院 | YY 0469-2011《医用外科口罩》及苏械注准20172640136《医用外科口罩》 | 符合要求 | AH2020-QSC-00235
95 | 一次性使用输液器 带针 | 潜山市立医院 | 上海金塔医用器材有限公司 | 20191229 | JT-ZIS-2 0.7×24 TW LB | 安徽省食品药品检验研究院 | 国械注准20173660954《一次性使用输液器 带针》 | 符合要求 | AH2020-QSC-00236
96 | 一次性使用输液器 带针 | 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 | 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 | 批20200327 | IS-G-A5 0.7×25 TWLB | 安徽省食品药品检验研究院 | 国械注准20193141648《一次性使用输液器 带针》 | 符合要求 | AH2020-QSC-00237
97 | 一次性使用输液器 带针 | 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 | 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 | 批20200323 | IS-G-A5 0.55×20 RWSB | 安徽省食品药品检验研究院 | 国械注准20193141648《一次性使用输液器 带针》 | 符合要求 | AH2020-QSC-00238
98 | 一次性使用输液器 带针 | 安庆市华康医疗器械有限公司 | 圣光医用制品股份有限公司 | 批200322 | A1 0.55X19RWLB | 安徽省食品药品检验研究院 | 国械注准20163661418《一次性使用输液器 带针》 | 符合要求 | AH2020-QSC-00239
99 | 一次性使用输液器 带针 | 安庆天怡药业有限公司 | 湖北仙明医疗器械有限公司 | 20191118 | B2 0.55×20RWLB | 安徽省食品药品检验研究院 | 国械注准20153661851《一次性使用输液器 带针》 | 符合要求 | AH2020-QSC-00240
100 | 一次性使用输液器 带针 | 安庆天怡药业有限公司 | 安徽江南医疗器械股份有限公司 | 20191218 | A 0.6×25mm | 安徽省食品药品检验研究院 | 国械注准20153661377《一次性使用输液器 带针》 | 符合要求 | AH2020-QSC-00241
101 | 一次性使用医用口罩 | 安徽长信安昌健康医疗大数据科技有限公司 | 安徽长信安昌健康医疗大数据科技有限公司 | C20200702HN1D02 | 平面-挂耳 17.5cm×9.5cm | 安徽省食品药品检验研究院 | 安徽长信安昌健康医疗大数据科技有限公司《一次性使用医用口罩》产品技术要求 | 符合要求 | AH2020-QSC-00242
102 | 一次性使用输液器 | 淮北市精神（心理）卫生中心 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 批20191121 | 带针 0.55# | 安徽省食品药品检验研究院 | 国械注准20173664107《一次性使用输液器》 | 符合要求 | AH2020-QSC-00243
103 | 一次性使用静脉采血针 | 安徽海王天成医药有限公司 | 圣光医用制品股份有限公司 | 批191203 | 软管型0.7×25 | 安徽省食品药品检验研究院 | 国械注准20163151176《一次性使用静脉采血针》 | 符合要求 | AH2020-QSC-00244
104 | 医用外科口罩 | 安徽国泰国瑞医疗科技有限公司 | 安徽国泰国瑞医疗科技有限公司 | 20061501 | 平面-耳挂式 175mm×95mm | 安徽省食品药品检验研究院 | YY 0469-2011《医用外科口罩》及皖械注准20202140190 《医用外科口罩》 | 符合要求 | AH2020-QSC-00245
105 | 一次性使用静脉采血针 | 全椒县人民医院 | 圣光医用制品股份有限公司 | 191210 | 软管型0.7×25 | 安徽省食品药品检验研究院 | 国械注准20163151176《一次性使用静脉采血针》 | 符合要求 | AH2020-QSC-00246
106 | 一次性使用静脉采血针 | 明光市人民医院 | 圣光医用制品股份有限公司 | 批191011 | 软管型 0.7×25 | 安徽省食品药品检验研究院 | 国械注准20163151176《一次性使用静脉采血针》 | 符合要求 | AH2020-QSC-00247
107 | 一次性使用医用口罩 | 安徽国泰国瑞医疗科技有限公司 | 安徽国泰国瑞医疗科技有限公司 | 20061801 | 平面-耳挂式 17.5cm×9.5cm | 安徽省食品药品检验研究院 | 皖械注准20202140189 《一次性使用医用口罩》 | 符合要求 | AH2020-QSC-00248
108 | 一次性使用静脉采血针 | 淮北市精神（心理）卫生中心 | 江西瑞邦实业集团有限公司 | 20200102 | 0.7×25TWLB/AⅡ-01 | 安徽省食品药品检验研究院 | 国械注准20153152149《一次性使用静脉采血针》 | 符合要求 | AH2020-QSC-00249
109 | 一次性使用静脉采血针 | 淮北市妇幼保健院 | 江西瑞邦实业集团有限公司 | 20191008 | 0.7×25TWLB/AⅡ-01 | 安徽省食品药品检验研究院 | 国械注准20153152149《一次性使用静脉采血针》 | 符合要求 | AH2020-QSC-00250
110 | 一次性使用静脉采血针 | 铜陵市立医院 | 江西瑞邦实业集团有限公司 | 20200320 | 0.7×25TWLB/AⅡ-01 | 安徽省食品药品检验研究院 | 国械注准20153152149《一次性使用静脉采血针》 | 符合要求 | AH2020-QSC-00251
111 | 一次性使用静脉采血针 | 铜陵市人民医院 | 江西瑞邦实业集团有限公司 | 20200406 | 0.7×25TWLB/AⅡ-01 | 安徽省食品药品检验研究院 | 国械注准20153152149《一次性使用静脉采血针》 | 符合要求 | AH2020-QSC-00252
112 | 一次性使用静脉采血针 | 凤阳县中医院 | 江西瑞邦实业集团有限公司 | 20191126 | 0.7×25TWLB/AⅡ-01 | 安徽省食品药品检验研究院 | 国械注准20153152149《一次性使用静脉采血针》 | 符合要求 | AH2020-QSC-00253
113 | γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定试剂盒(GCANA底物法) | 当涂县人民医院 | 北京利德曼生化股份有限公司 | 19101502 | 试剂1（R1）：5×60ml试剂2（R2）:5×12ml | 安徽省食品药品检验研究院 | 京械注准20162400795《γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定试剂盒(GCANA底物法)》 | 符合要求 | AH2020-QSC-00254
114 | 一次性使用医用口罩 | 安徽电气集团股份有限公司 | 安徽电气集团股份有限公司 | 20200630 | 非无菌/平面型，耳挂式17.5cm×9.5cm | 安徽省食品药品检验研究院 | 皖械注准20202140209 《一次性使用医用口罩 》 | 符合要求 | AH2020-QSC-00256
115 | 一次性使用医用口罩 | 安徽鸿润医疗用品科技有限公司 | 安徽鸿润医疗用品科技有限公司 | 2020年6月30日 | 非无菌平面挂耳型（175mm×95mm ） | 安徽省食品药品检验研究院 | 安徽鸿润医疗用品科技有限公司《一次性使用医用口罩》产品技术要求 | 符合要求 | AH2020-QSC-00258
116 | 一次性使用防护服（非无菌） | 安徽锦昕医疗用品有限公司 | 安徽锦昕医疗用品有限公司 | 20200530 | 连身式（不含脚套）175 | 安徽省食品药品检验研究院 | 安徽锦昕医疗用品有限公司《一次性使用医用防护服（非无菌）》产品技术要求 | 符合要求 | AH2020-QSC-00259
117 | 一次性使用医用口罩（非无菌） | 安徽锦昕医疗用品有限公司 | 安徽锦昕医疗用品有限公司 | JX2007001 | 17.5cm*9.5cm | 安徽省食品药品检验研究院 | 安徽锦昕医疗用品有限公司 《一次性使用医用口罩（非无菌） 》产品技术要求 | 符合要求 | AH2020-QSC-00260
118 | 一次性使用医用口罩（无菌） | 安徽锦昕医疗用品有限公司 | 安徽锦昕医疗用品有限公司 | JX2006003 | 17.5*9.5cm | 安徽省食品药品检验研究院 | 安徽锦昕医疗用品有限公司 《一次性使用医用口罩（无菌） 》产品技术要求 | 符合要求 | AH2020-QSC-00261
119 | 医用一次性防护服 | 淮北新兴皇苑制衣有限公司 | 淮北新兴皇苑制衣有限公司 | 20200429 | XL | 安徽省食品药品检验研究院 | 准北新兴皇苑制衣有限公司《一次性医用防护服》产品技术要求 | 符合要求 | AH2020-QSC-00262
120 | 一次性医用防护服 | 淮北秋艳工贸有限责任公司 | 淮北秋艳工贸有限责任公司 | 20200423 | XL | 安徽省食品药品检验研究院 | 皖械注准20202140161《一次性医用防护服》 | 符合要求 | AH2020-QSC-00263
121 | 一次性使用医用口罩 | 天长市康特美防护用品有限公司 | 天长市康特美防护用品有限公司 | KTMFM20200629 | 平面型17.5cm×9.5cm | 安徽省食品药品检验研究院 | 天长市康特美防护用品有限公司《一次性使用医用口罩 》产品技术要求 | 符合要求 | AH2020-QSC-00264
122 | 一次性使用医用口罩 | 安徽亿维医疗用品有限公司 | 安徽亿维医疗用品有限公司 | 批200522 | 平面型耳挂式17.5cm×9.5cm | 安徽省食品药品检验研究院 | 皖械注准20202140195《一次性使用医用口罩 》 | 符合要求 | AH2020-QSC-00265
123 | 一次性使用医用口罩 | 安徽和悦电子科技有限公司 | 安徽和悦电子科技有限公司 | HY20062001 | 非无菌平面耳挂式17.5×9.5cm | 安徽省食品药品检验研究院 | 皖械注准20202140166 《一次性使用医用口罩 》 | 符合要求 | AH2020-QSC-00266
124 | 一次性使用医用口罩 | 天长市洁天医疗器械有限公司 | 天长市洁天医疗器械有限公司 | 20200521 | 17.5cm×9.5cm | 安徽省食品药品检验研究院 | 皖械注准20202140239 《一次性使用医用口罩 》 | 符合要求 | AH2020-QSC-00267
125 | 一次性使用医用口罩 | 天长市三禾服饰有限公司 | 天长市三禾服饰有限公司 | 20200612 | 平面-挂耳式17.5cm×9.5cm | 安徽省食品药品检验研究院 | 皖械注准20202140164 《一次性使用医用口罩 》 | 符合要求 | AH2020-QSC-00268
126 | 一次性使用医用口罩 | 天长市赛芙特防护用品有限公司 | 天长市赛芙特防护用品有限公司 | 2020061501 | 平面耳挂式17.5cm*9.5cm | 安徽省食品药品检验研究院 | 天长市赛芙特防护用品有限公司 《一次性使用医用口罩 》产品技术要求 | 符合要求 | AH2020-QSC-00270
127 | Disposable medical mask | 合肥卡迪生物药业有限公司 | 合肥卡迪生物药业有限公司 | Y20200501 | Ear-loop,flat-fold type.17.5cm×9.5cm | 安徽省食品药品检验研究院 | 合肥卡迪生物药业有限公司《一次性使用医用口罩》产品技术要求 | 符合要求 | AH2020-QSC-00271
128 | 一次性使用医用口罩 | 安徽鸿韵医疗器械有限公司 | 安徽鸿韵医疗器械有限公司 | 20200504 | 17.5cm×9.5cm（允差±5%） | 安徽省食品药品检验研究院 | 皖械注准20202140205《一次性使用医用口罩》 | 符合要求 | AH2020-QSC-00275
129 | 一次性使用医用口罩 （非无菌） | 安徽新利清洁用品有限公司 | 安徽新利清洁用品有限公司 | 20200326 | 17.5cm×9.5cm | 安徽省食品药品检验研究院 | 安徽新利清洁用品有限公司 《一次性使用医用口罩 》产品技术要求 | 符合要求 | AH2020-QSC-00276
130 | 一次性使用医用口罩 | 安徽省健源医疗器械设备有限公司 | 安徽省健源医疗器械设备有限公司 | 20200602 | 非无菌平面型耳挂式17.5×9.5cm | 安徽省食品药品检验研究院 | 安徽省健源医疗器械设备有限公司《一次性使用医用口罩》产品技术要求 | 符合要求 | AH2020-QSC-00277
131 | 一次性使用医用口罩 | 亿普特集团有限公司 | 亿普特集团有限公司 | 2020051501 | 非无菌平面型耳挂式17.5cm×9.5cm-3P | 安徽省食品药品检验研究院 | 皖械注准20202140153 《一次性使用医用口罩》 | 符合要求 | AH2020-QSC-00278
132 | 一次性使用医用口罩 | 宿州市福瑞诗医疗器械有限公司 | 宿州市福瑞诗医疗器械有限公司 | 20200615 | 非灭菌耳挂式 175mm×95mm -3层（尺寸） | 安徽省食品药品检验研究院 | 皖械注准20202140262 《一次性使用医用口罩》 | 符合要求 | AH2020-QSC-00279
133 | 一次性医用口罩 | 天长市帮瑞防护用品有限公司 | 天长市帮瑞防护用品有限公司 | 20200618 | Non-sterile17.5×9.5cm | 安徽省食品药品检验研究院 | 皖械注准20202140273《一次性使用医用口罩》 | 符合要求 | AH2020-QSC-00280
134 | 一次性使用医用口罩 | 亳州市华善堂生物科技有限公司 | 亳州市华善堂生物科技有限公司 | 2006001 | 17.5×9.5cm | 安徽省食品药品检验研究院 | 皖械注准20202140264《一次性使用医用口罩 》 | 符合要求 | AH2020-QSC-00282
135 | 一次性使用医用口罩 | 铜陵天天纸品科技有限公司 | 铜陵天天纸品科技有限公司 | 0618-1751-01 | 非无菌平面型耳挂式约17.5×9.5cm | 安徽省食品药品检验研究院 | 皖械注准20202140160《一次性使用医用口罩》 | 符合要求 | AH2020-QSC-00283
136 | 医用外科口罩 | 安徽乐康卫生材料有限公司 | 安徽乐康卫生材料有限公司 | 2005A101 | 耳带式平面型、17.5cm×9.5cm | 安徽省食品药品检验研究院 | YY 0469-2011《医用外科口罩》及安徽乐康卫生材料有限公司《一次性使用医用外科口罩》产品技术要求 | 符合要求 | AH2020-QSC-00284
137 | 一次性使用医用口罩 | 安徽乐康卫生材料有限公司 | 安徽乐康卫生材料有限公司 | 2005A101 | 耳带式平面型、17.5cm×9.5cm | 安徽省食品药品检验研究院 | 安徽乐康卫生材料有限公司《一次性使用医用口罩》产品技术要求 | 符合要求 | AH2020-QSC-00285
138 | 一次性使用医用外科口罩（非灭菌） | 安徽省伊贝雅医疗器械有限公司 | 安徽省伊贝雅医疗器械有限公司 | 20200614 | 耳挂式 ，17.5×9.5(±0.5)cm | 安徽省食品药品检验研究院 | YY 0469-2011《医用外科口罩》及皖械注准20202140157 《一次性使用医用外科口罩 》 | 符合要求 | AH2020-QSC-00286
139 | 一次性使用医用口罩 （非灭菌） | 安徽省锦瑞汽车部件有限公司 | 安徽省锦瑞汽车部件有限公司 | JR20200704 | 17.5cm×9.5cm/3层 | 安徽省食品药品检验研究院 | 皖械注准20202140176 《一次性使用医用口罩》 | 符合要求 | AH2020-QSC-00288
140 | 一次性使用医用口罩 | 安徽泓瑞医用设备工程股份有限公司 | 安徽泓瑞医用设备工程股份有限公司 | 20200615 | 平面耳挂式 17.5cm×9.5cm | 安徽省食品药品检验研究院 | 皖械注准20202140240 《一次性使用医用口罩》 | 符合要求 | AH2020-QSC-00289
141 | 一次性使用医用口罩(非灭菌) | 安徽元琛环保科技股份有限公司 | 安徽元琛环保科技股份有限公司 | YA20060802 | 平板耳挂式，17.5cm×9.5cm（±0.5cm） | 安徽省食品药品检验研究院 | 安徽元琛环保科技股份有限公司《一次性使用医用口罩》产品技术要求 | 符合要求 | AH2020-QSC-00290
142 | 一次性使用医用口罩 | 安徽金百合医疗器械有限公司 | 安徽金百合医疗器械有限公司 | JBH200515AB3Y | 平面-耳挂 17.5cm×9.5cm | 安徽省食品药品检验研究院 | 安徽金百合医疗器械有限公司 《一次性使用医用口罩 》产品技术要求 | 符合要求 | AH2020-QSC-00292
143 | 医用外科口罩 | 滁州爸爸的选择科技有限公司 | 滁州爸爸的选择科技有限公司 | W2020-07-02 | 17.5cm×9.5cm | 安徽省食品药品检验研究院 | 皖械注准20202140168 《医用外科口罩》 | 符合要求 | AH2020-QSC-00293
144 | 医用一次性口罩 | 滁州爸爸的选择科技有限公司 | 滁州爸爸的选择科技有限公司 | Y2020-07-02 | 17.5cm×9.5cm | 安徽省食品药品检验研究院 | 皖械注准20202140167《医用一次性口罩》 | 符合要求 | AH2020-QSC-00294
145 | 一次性使用医用口罩 | 安徽省维航伟业科技有限公司 | 安徽省维航伟业科技有限公司 | 2020050106 | 非无菌平面挂耳式17.5cm*9.5cm | 安徽省食品药品检验研究院 | 皖械注准20202140106《一次性使用医用口罩 》 | 符合要求 | AH2020-QSC-00295
146 | 医用外科口罩 | 安徽省维航伟业科技有限公司 | 安徽省维航伟业科技有限公司 | 2020050105 | 无菌平面挂耳式17.5cm*9.5cm | 安徽省食品药品检验研究院 | 皖械注准20202140107《医用外科口罩 》 | 符合要求 | AH2020-QSC-00296
147 | 医用外科口罩 | 安徽省健源医疗器械设备有限公司 | 安徽省健源医疗器械设备有限公司 | 20200615 | 非无菌平面型耳挂式 17.5×9.5cm | 安徽省食品药品检验研究院 | 安徽省健源医疗器械设备有限公司《医用外科口罩》产品技术要求 | 符合要求 | AH2020-QSC-00297
148 | 一次性使用医用口罩 | 合肥洁尔卫生新材料有限公司 | 合肥洁尔卫生新材料有限公司 | JR20200628 | 17.5cm×9.5cm/L大 | 安徽省食品药品检验研究院 | 合肥洁尔卫生新材料有限公司《一次性使用医用口罩》产品技术要求 | 符合要求 | AH2020-QSC-00298
149 | 一次性使用医用口罩 | 天长市东安防护用品有限公司 | 天长市东安防护用品有限公司 | 20200428 | 平面型17.5×9.5cm | 安徽省食品药品检验研究院 | 天长市东安防护用品有限公司 《一次性使用医用口罩 》产品技术要求 | 符合要求 | AH2020-QSC-00299
150 | 电子体温计 | 滁州华巨百姓缘大药房连锁股份有限公司阜阳西苑小区店 | 深圳市讯威实业有限公司 | 序号：2017092306446 | XW-20 | 安徽省食品药品检验研究院 | GB 9706.1-2007《医用电气设备第1部分：安全通用要求》、粤械注准20152200804《电子体温计》 | 符合要求 | AH2020-QSC-00300
151 | 医用一次性防护服 | 阜阳市第五人民医院 | 稳健医疗(崇阳)有限公司 | 20200517 | 175 604-004245-01 | 安徽省食品药品检验研究院 | GB 19082-2009《医用一次性防护服技术要求》、鄂械注准20142641943《医用一次性防护服》 | 符合要求 | AH2020-QSC-00302
152 | 医用外科口罩 | 池州市第二人民医院 | 稳健医疗（黄冈）有限公司 | 20200322 | 长方形挂耳型：17cm×9cm-3P | 安徽省食品药品检验研究院 | YY 0469-2011《医用外科口罩》及鄂械注准20142142016《医用外科口罩》 | 符合要求 | AH2020-QSC-00303
153 | 一次性使用静脉采血针 | 池州市人民医院 | 江西富尔康实业集团有限公司 | 20190304 | 0.7×25TWLB黑色/A型 | 安徽省食品药品检验研究院 | 国械注准20153152149《一次性使用静脉采血针》 | 符合要求 | AH2020-QSC-00304
154 | 特定电磁波治疗器 | 太和县中医院 | 重庆博之翰科技有限公司 | 生产编号：20050989 | OH-LJ | 安徽省食品药品检验研究院 | GB 9706.1-2007《医用电气设备第1部分：安全通用要求》、YY 0306-2008《热辐射类治疗设备安全专用要求》、渝械注准20152260080《特定电磁波治疗器》 | 符合要求 | AH2020-QSC-00306
155 | 一次性使用医用口罩 | 宁国市人民医院 | 振德医疗用品股份有限公司 | 20200611 | 17cm×18cm-3P | 安徽省食品药品检验研究院 | 浙械注准20172640095《一次性使用医用口罩》 | 符合要求 | AH2020-QSC-00307
156 | 一次性使用医用口罩 | 黄山市屯溪区昱城社区卫生服务中心 | 扬州源康医疗器械有限公司 | 20200302 | 耳带式 | 安徽省食品药品检验研究院 | 苏械注准20162641197《一次性使用医用口罩》 | 符合要求 | AH2020-QSC-00309
157 | 一次性使用医用外科口罩 | 黄山市屯溪区昱城社区卫生服务中心 | 河南省安邦卫材有限公司 | 2020040237 | 长方形17.5cm×9.5cm | 安徽省食品药品检验研究院 | YY 0469-2011《医用外科口罩》及豫械注准20172640908《一次性使用医用外科口罩》 | 符合要求 | AH2020-QSC-00311
158 | 医用外科口罩 | 祁门平安医院 | 振德医疗用品股份有限公司 | 20200201 | Ⅰ型17cm×18cm-3P | 安徽省食品药品检验研究院 | YY 0469-2011《医用外科口罩》及浙械注准20192140168《医用外科口罩》 | 符合要求 | AH2020-QSC-00312
159 | 红外额温计 | 安徽康之信智能制造有限公司 | 安徽康之信智能制造有限公司 | SN：201707030442/202007002 | KZX-001 | 安徽省食品药品检验研究院 | 皖械注准20202070304《红外额温计》 | 符合要求 | AH2020-QSC-00314
160 | 医用外科口罩 | 铜陵市第二人民医院 | 江西3L医用制品集团股份有限公司 | 20200206 | 绑带式/17cm×17cm | 安徽省食品药品检验研究院 | YY 0469-2011《医用外科口罩》及赣械注准20162640285《医用外科口罩》 | 符合要求 | AH2020-QSC-00318
161 | 医用外科口罩 | 天长市人民医院 | 振德医疗用品股份有限公司 | 20200305 | I型17cm*18cm-3P | 安徽省食品药品检验研究院 | YY 0469-2011《医用外科口罩》及浙械注准20192140168《医用外科口罩》 | 符合要求 | No.202004758
162 | 医用外科口罩 | 阜阳市肿瘤医院 | 稳健医疗（黄冈）有限公司 | 20200307 | 长方形挂耳型：17cm×9cm-3P | 安徽省食品药品检验研究院 | YY 0469-2011《医用外科口罩》及鄂械注准20142142016《医用外科口罩》 | 符合要求 | FJ20010023
163 | 一次性使用医用口罩 | 定远县康复医疗器械有限责任公司 | 江苏客乐医用器械有限公司 | 20200326 | 松紧式 | 安徽省食品药品检验研究院 | 苏械注准20162640900《一次性使用医用口罩》 | 符合要求 | 2020FY0021