产品质量监督抽查实施细则

2021年新疆维吾尔自治区含汞开关

产品质量监督抽查实施细则

2021-ⅹⅹ-ⅹⅹ发布                              2021- ⅹⅹ-ⅹⅹ实施

新疆维吾尔自治区市场监督管理局

2021年新疆维吾尔自治区含汞开关

产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

1.1 抽样型号或规格、地点

抽样地点为新疆维吾尔自治区境内流通领域，流通领域在从事含汞开关商品的销售单位，包括批发市场、专业市场、大型商场、超市、专卖店、小商铺等销售点随机抽取样品。

含汞开关包括：固定式开关等。

抽取样品须为同一品种、同一型号规格、同一批次的产品。

1.2  抽样方法、基数及数量

抽样方法：在销售单位经营现场（包括货架和仓库）随机抽取同一规格型号同一批次的有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明已检验合格的产品，包括检验样品和备用样品。检验样品原则上以向销售单位购买为主，需要带回检验机构进行检验；备用样品由销售者先行无偿提供，封存于被抽查销售单位。

抽样基数：满足抽样数量即可。

抽样数量：检验样品7个，备用样品6个。

2 检验依据

本细则规定抽查的产品种类为含汞开关，检验项目及检验方法见表1。

表1 含汞开关检验项目、检测依据及方法

| 含汞开关 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准条款 | 强制/推荐性 | 检测方法 |
| 1 | 防触电保护 | GB/T16915.1-2014§10 | 强制性 | GB/T16915.1-2014§10 |
| 2 | 接地措施 | GB/T16915.1-2014§11 | 强制性 | GB/T16915.1-2014§11 |
| 3 | 端子（一般要求） | GB/T16915.1-2014§12 | 强制性 | GB/T16915.1-2014§12 |
| 4 | 结构要求 | GB/T16915.1-2014§13 | 强制性 | GB/T16915.1-2014§13 |
| 5 | 开关机构 | GB/T16915.1-2014§14 | 强制性 | GB/T16915.1-2014§14 |
| 6 | 防潮 | GB/T16915.1-2014§15 | 强制性 | GB/T16915.1-2014§15 |
| 7 | 绝缘电阻和电气强度 | GB/T16915.1-2014§16 | 强制性 | GB/T16915.1-2014§16 |
| 8 | 温升 | GB/T16915.1-2014§17 | 强制性 | GB/T16915.1-2014§17 |
| 9 | 机械强度（摆锤试验） | GB/T16915.1-2014§20 | 强制性 | GB/T16915.1-2014§20 |
| 10 | 耐热 | GB/T16915.1-2014§21 | 强制性 | GB/T16915.1-2014§21 |
| 11 | 爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离 | GB/T16915.1-2014§23 | 强制性 | GB/T16915.1-2014§23 |
| 12 | 绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化 | GB/T16915.1-2014§24 | 强制性 | GB/T16915.1-2014§24 |
| 13 | 汞含量 | GB/T 26572-2011 | 推荐性 | GB/T 26125-2011 |
| 备注： |  |  |  |  |

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T16915.1-2014《家用和类似用途固定式电气装置的开关第1部分：通用要求》

GB/T26572-2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》

GB/T 26125-2011《电子电气产品六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚）的测定》

有标示执行标准或商品明示指标高于相关强制性标准的，用标示的标准和明示的指标作为检验依据。商品未标示执行标准或商品明示指标劣于相关强制性标准的，以相关强制性标准作为依据；生产企业自抽样之日起15日内未能提供经备案有效的企业标准的，按相关国家或行业推荐性标准进行判定。

相关引用检测方法标准见表1

3.2判定原则

经检验，所检样品全部项目合格，判该产品本次监督抽查结果合格；出现一项或一项以上项目不合格，判该产品本次监督检验结果不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。