产品质量监督抽查实施细则

2021年新疆维吾尔自治区老视成镜

产品质量监督抽查实施细则

2021-ⅹⅹ-ⅹⅹ发布                              2021- ⅹⅹ-ⅹⅹ实施

新疆维吾尔自治区市场监督管理局

2021年新疆维吾尔自治区老视成镜

产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

1.1 抽样型号或规格、地点

抽样地点为新疆维吾尔自治区境内流通领域，流通领域在从事老视成镜商品的销售单位，包括批发市场、专业市场、大型商场、超市、专卖店、小商铺等销售点随机抽取样品。

老视成镜包括：玻璃片老视成镜、树脂片老视成镜等。

抽取样品须为同一品种、同一型号规格、同一批次的产品。

1.2  抽样方法、基数及数量

抽样方法：在销售单位经营现场（包括货架和仓库）随机抽取同一规格型号同一批次的有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明已检验合格的产品，包括检验样品和备用样品。检验样品原则上以向销售单位购买为主，需要带回检验机构进行检验；备用样品由销售者先行无偿提供，封存于被抽查销售单位。

抽样基数：满足抽样数量即可。

抽样数量：检验样品1副，备用样品1副。

2 检验依据

本细则规定抽查的产品种类为老视成镜，检验项目及检验方法见表1。

表1 老视成镜检验项目、检测依据及方法

| 老视成镜（GB 13511.1-2011） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准条款 | 强制/推荐性 | 检测方法 |
| 1 | 球镜顶焦度偏差（主子午面一） | GB 13511.1-2011 5.2 | 强制性 | GB 10810.1-2005 |
| 2 | 球镜顶焦度偏差（主子午面二） | GB 13511.1-2011 5.2 | 强制性 | GB 10810.1-2005 |
| 3 | 柱镜顶焦度偏差 | GB 13511.1-2011 5.2 | 强制性 | GB 10810.1-2005 |
| 4 | 光学中心水平偏差 | GB 13511.1-2011 5.6.6 | 强制性 | GB 13511.1-2011 |
| 5 | 光学中心单侧水平偏差 | GB 13511.1-2011 5.6.7 | 强制性 | GB 13511.1-2011 |
| 6 | 光学中心垂直互差 | GB 13511.1-2011 5.6.8 | 强制性 | GB 13511.1-2011 |
| 7 | 两镜片顶焦度互差 | GB 13511.1-2011 5.6.9 | 强制性 | GB 10810.1-2005 |
| 8 | 可见光透射比τV(380nm～780nm) | GB 13511.1-2011 5.3 | 强制性 | GB 10810.3-2006 |
| 9 | 装配质量 | GB 13511.1-2011 5.8 | 强制性 | GB 13511.1-2011 |
| 备注：序号1-9项目原则上用原样复检，当原样样本量不足时则用备样复检。 |  |  |  |  |

| 老视成镜（GB/T13511.3-2019） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准条款 | 强制/推荐性 | 检测方法 |
| 1 | 球镜顶焦度偏差（主子午面一） | GB/T 13511.3-2019 4.1.1 | 推荐性 | GB 10810.1-2005 |
| 2 | 球镜顶焦度偏差（主子午面二） | GB/T 13511.3-2019 4.1.1 | 推荐性 | GB 10810.1-2005 |
| 3 | 柱镜顶焦度偏差 | GB/T 13511.3-2019 4.1.1 | 推荐性 | GB 10810.1-2005 |
| 4 | 光学中心水平偏差 | GB/T 13511.3-2019 4.4.2 | 推荐性 | GB/T13511.3-2019 |
| 5 | 光学中心单侧水平偏差 | GB/T 13511.3-2019 4.4.3 | 推荐性 | GB/T13511.3-2019 |
| 6 | 光学中心垂直互差 | GB/T 13511.3-2019 4.4.4 | 推荐性 | GB/T13511.3-2019 |
| 7 | 两镜片顶焦度互差 | GB/T 13511.3-2019 4.3 | 推荐性 | GB 10810.1-2005 |
| 8 | 可见光透射比τV(380nm～780nm) | GB/T 13511.3-2019 4.1.2 | 推荐性 | GB 10810.3-2006 QB/T 2506-2017 |
| 备注：序号1-8项目原则上用原样复检，当原样样本量不足时则用备样复检。 |  |  |  |  |

3 判定规则

3.1依据标准

GB 13511.1-2011 配装眼镜第1部分：单光和多焦点

GB/T13511.3-2019 配装眼镜第3部分：单光老视成镜

有标示执行标准或商品明示指标高于相关强制性标准的，用标示的标准和明示的指标作为检验依据。商品未标示执行标准或商品明示指标劣于相关强制性标准的，以相关强制性标准作为依据；生产企业自抽样之日起15日内未能提供经备案有效的企业标准的，按相关国家或行业推荐性标准进行判定。

相关引用检测方法标准见表1

3.2判定原则

经检验，所检样品全部项目合格，判该产品本次监督抽查结果合格；出现一项或一项以上项目不合格，判该产品本次监督检验结果不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。