附件

不符合标准规定产品处置情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标示产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号/出厂编号 | 标示生产企业 | 被抽查单位 | 不符合标准规定项 | 处置情况 |
| 1 | 软性接触镜 | Clearcolor 1-day | 2019-02-25、2019-02-27、2019-03-04、2019-02-26M2028202402、M2037202402、M3013202403、M2033202402/ | MI GWANG CONTACT LENS CO.,LTD. | 兰州科达眼镜光学有限责任公司 | 总直径的标签、标识 | 没收问题产品1盒,免于行政处罚。 |
| 2 | 软性接触镜 | 彩色镜片MC38 | 2020.12.10、2021.02.23、B20121001、B21022301 | 甘肃康视达科技集团有限公司 | 上海力婷隐形眼镜有限公司 | 光透过滤 | 没收问题产品2622瓶，并处罚款35000元。 |

|  |
| --- |
| 抄送：局领导、二级巡视员、药品稽查专员。 |
| 甘肃省药品监督管理局综合和规划财务处 2021年12月3日印发 |