**附件**

**鹤壁市利康卫生材料有限公司等3家企业生产部分批次的相关医用防护用品信息表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **报告编号** | **样品名称** | **批号** | **型号规格** | **被抽样单位** | **标示生产企业** | **不合格项目** | **产品确认情况** |
| 1 | CY20210192 | 医用外科口罩 | 2020110206 | 平面挂耳型175mm\*95mm | 山西永盛康医疗器械有限公司 | 鹤壁市利康卫生材料有限公司 | 压力差 | 非标示企业生产 |
| 2 | CY20210531 | 一次性使用医用  口罩 | 2020120407 | 平面挂耳型175mm\*95mm | 山西正康医药连锁有限公司 | 鹤壁市利康卫生材料有限公司 | 通气阻力 | 非标示企业生产 |
| 3 | CY20210086 | 医用外科口罩 | A20100221 | 无菌长方形耳挂式175mm×95mm | 运城市康惠同惠医药有限公司新绛正平街三店 | 宇安（河南）控股有限公司 | 细菌过滤效率 | 非标示企业生产 |
| 4 | 抽样环节发现 | 医用一次性防护服 | A20080830 | 175连身式 | 壶关县华康医院 | 宇安（河南）控股有限公司 | -- | 非标示企业生产 |
| 5 | CY20210191 | 一次性使用医用  口罩 | 201102 | 平面长方形挂耳17.5cm×9.5cm | 山西永盛康医疗器械有限公司 | 上海安丁生物（汤阴）药业有限公司 | 通气阻力 | 非标示企业生产 |