## 样品信息+结果汇总
序号 | 品牌 | 产品名称 | 产品规格 | 单价/元 | 每片单价（元） | 生产批号/生产日期 | 限期使用日期/保质期 | 标称生产企业/经销商 | 销售单位 | 明示执行标准 | 甲醛含量(mg/kg) |  |  | pH值 |  |  | 异味 |  |  | 升温时间 | 持续发热时间 | 最高温度 | 平均温度 | 商品标签检查 | 商品外观符合性 | 商品外在品质 | 商品功能符合性 | 产品异味
[11 empty] | 标准值 | 实测值 | 判定 | 标准值 | 实 测 值 | 判定 | 标准值 | 实测值 | 判定 | 实测值 | 实测值 | 实测值 | 实测值 | 实测值 | 实测值 | 实测值 | 实测值 | 实测值
1 | B.DUCK | 珍视明·蒸汽热敷眼罩 | 10袋/盒 | 38.9 | 3.89 | 2021.6.7 | / | 上海暖友实业有限公司 | 哈尔滨银泰城KKV店 | Q/ZSM001-2017 | ≤75 | 未检出 | 符合 | 4.0~8.5 | 6.7 | 符合 | 无异味 | 无异味 | 符合 | 左眼：5min 右眼：5min | 左眼：1h05min 右眼：1h20min | 左眼：57.7℃ 右眼：57.6℃ | 左眼：45.0℃ 右眼：44.9℃ | 标签无缺陷 | 结构、颜色、材质（可触摸感知部分）与宣称一致 | 参数信息与宣称一致 | 功能符合无明显差别 | 无刺激异味
2 | paul frank | 蒸汽热敷眼罩（洋甘菊） | 5片装/盒 | 19.9 | 3.98 | 2022.5.18 | / | 天津富勤科技股份有限公司 | 城集·生活精品超市（银泰城店） | Q/12XQ0892 | ≤75 | 未检出 | 符合 | 4.0~8.5 | 6.2 | 符合 | 无异味 | 无异味 | 符合 | 左眼：5min 右眼：5min | 左眼：1h5min 右眼：1h10min | 左眼：48.9℃ 右眼：48.4℃ | 左眼：44.6℃ 右眼：43.9℃ | 标签无缺陷 | 结构、颜色、材质（可触摸感知部分）与宣称一致 | 参数信息与宣称一致 | 功能符合无明显差别 | 无刺激异味
3 | 43°N | 温泉SPA蒸汽眼罩（雪松香） | 7片装/盒 | 32 | 4.57 | / | 限期使用日期：2024.12.27 | 北纬四十三度进出口（上海）有限公司 | 好百客食品馆（群力远大购物中心店） | Q/12XQ0892 | ≤75 | 未检出 | 符合 | 4.0~8.5 | 6.2 | 符合 | 无异味 | 无异味 | 符合 | 左眼：3min 右眼：3min | 左眼：1h20min 右眼：1h10min | 左眼：53.2℃ 右眼：56.6℃ | 左眼：45.2℃ 右眼：47.3℃ | 标签无缺陷 | 结构、颜色、材质（可触摸感知部分）与宣称一致 | 参数信息与宣称一致 | 功能符合无明显差别 | 无刺激异味
4 | Purcotton 全棉时代 | 石墨烯蒸汽眼罩-无香型 | 182mm×80mm 7片装 | 31.6 | 4.51 | 生产批号：2020.07.28 | / | 深圳全棉时代科技有限公司 | 全棉时代（哈尔滨万象汇店） | Q/QMSD 039-2019 | ≤75 | 未检出 | 符合 | 4.0~8.5 | 6.4 | 符合 | 无异味 | 无异味 | 符合 | 左眼：6min 右眼：6min | 左眼：1h15min 右眼：1h30min | 左眼：53.9℃ 右眼：54.9℃ | 左眼：45.3℃ 右眼：45.6℃ | 标签无缺陷 | 结构、颜色、材质（可触摸感知部分）与宣称一致 | 参数信息与宣称一致 | 功能符合无明显差别 | 无刺激异味
5 | watsons | 屈臣氏草本蒸汽眼罩（洋甘菊香型） | 1片/包，10片/盒 | 49 | 4.9 | 2022.02.24 | / | 广州屈臣氏个人用品商店有限公司 | 哈尔滨新一百屈臣氏 | Q/440111GZSS1 | ≤75 | 未检出 | 符合 | 4.0~8.5 | 6.5 | 符合 | 无异味 | 无异味 | 符合 | 左眼：4min 右眼：4min | 左眼：1h40min 右眼：3h0min | 左眼：57.9℃ 右眼：62.8℃ | 左眼：50.4℃ 右眼：50.0℃ | 标签无缺陷 | 结构、颜色、材质（可触摸感知部分）与宣称一致 | 参数信息与宣称一致 | 功能符合无明显差别 | 无刺激异味
6 | 花王 | 花王美舒律蒸汽眼罩（无香型） | 5片/盒 | 39 | 7.8 | 2021.07.06 | / | 花王（上海）产品服务有限公司 | 哈尔滨新一百屈臣氏 | / | ≤75 | 未检出 | 符合 | 4.0~8.5 | 6.4 | 符合 | 无异味 | 无异味 | 符合 | 左眼：5min 右眼：5min | 左眼：55min 右眼：1h10min | 左眼：63.4℃ 右眼：61.8℃ | 左眼：50.6℃ 右眼：48.6℃ | 标签无缺陷 | 结构、颜色、材质（可触摸感知部分）与宣称一致 | 参数信息与宣称一致 | 功能符合无明显差别 | 无刺激异味
7 | SPACE DUCKC | 馨宜优品蒸汽眼罩 | 10片/盒 | 9.9 | 0.99 | 2022.05.25 | / | 石家庄萱草生物科技有限公司 | 哈尔滨新一百铭琦化妆品 | Q/23XC02-2016 | ≤75 | 未检出 | 符合 | 4.0~8.5 | 6.3 | 符合 | 无异味 | 无异味 | 符合 | 左眼：7min 右眼：7min | 左眼：2h10min 右眼：1h55min | 左眼：50.2℃ 右眼：47.7℃ | 左眼：45.8℃ 右眼：45.1℃ | 标签无缺陷 | 结构、颜色、材质（可触摸感知部分）与宣称一致 | 参数信息与宣称一致 | 功能符合无明显差别 | 无刺激异味
8 | 冠辉 | 蒸汽热敷眼罩 | 185*78mm5枚 | 6.9 | 1.38 | 2022.1.12 | / | 金华市冠辉生物科技有限公司 | 哈尔滨新一百铭琦化妆品 | Q/GHSW008-2020 | ≤75 | 未检出 | 符合 | 4.0~8.5 | 6.3 | 符合 | 无异味 | 无异味 | 符合 | 左眼：5min 右眼：5min | 左眼：35min 右眼：40min | 左眼：64.3℃ 右眼：59.7℃ | 左眼：52.8℃ 右眼：51.8℃ | 标签无缺陷 | 结构、颜色、材质（可触摸感知部分）与宣称一致 | 参数信息与宣称一致 | 功能符合无明显差别 | 无刺激异味
9 | Sanrio Characters | Sanrio Characters蒸汽眼罩（柑橘味）（10+2）片 | 185*80mm | 29.9 | 2.49 | / | 限用日期：2024.08.15 | 天津富勤科技股份有限公司 | 名创优品黑龙江哈尔滨新一百店 | Q/MINISO327 | ≤75 | 未检出 | 符合 | 4.0~8.5 | 6.3 | 符合 | 无异味 | 无异味 | 符合 | 左眼：5min 右眼：5min | 左眼：1h15min 右眼：1h50min | 左眼：56.7℃ 右眼：59.2℃ | 左眼：48.6℃ 右眼：48.7℃ | 标签无缺陷 | 结构、颜色、材质（可触摸感知部分）与宣称一致 | 参数信息与宣称一致 | 功能符合无明显差别 | 无刺激异味
10 | 格娜卡 | 格娜卡玻尿酸蒸汽眼罩 | 12枚 | 109 | 9.08 | / | 限用日期：2023.09.12 | 代理商：沈阳姬娜卡诗国际贸易有限公司 | 麦德龙商业集团有限公司哈尔滨道里商场 | / | ≤75 | 未检出 | 符合 | 4.0~8.5 | 6.4 | 符合 | 无异味 | 无异味 | 符合 | 左眼：5min 右眼：5min | 左眼：1h10min 右眼：1h45min | 左眼：47.6℃ 右眼：47.7℃ | 左眼：59.6℃ 右眼：59.9℃ | 标签无缺陷 | 结构、颜色、材质（可触摸感知部分）与宣称一致 | 参数信息与宣称一致 | 功能符合无明显差别 | 无刺激异味
11 | AMORTALS | AMORTALS尔木萄蒸汽眼罩（玫瑰香味） | 10片/盒 | 34 | 3.4 | 2020.10.8 | / | 安徽半语品牌管理有限公司 | 麦德龙商业集团有限公司哈尔滨道里商场 | Q31/0120000597C003-2017 | ≤75 | 未检出 | 符合 | 4.0~8.5 | 6.2 | 符合 | 无异味 | 无异味 | 符合 | 左眼：5min 右眼：5min | 左眼：2h25min 右眼：1h50min | 左眼：61.3℃ 右眼：57.4℃ | 左眼：47.1℃ 右眼：45.3℃ | 标签无缺陷 | 结构、颜色、材质（可触摸感知部分）与宣称一致 | 参数信息与宣称一致 | 功能符合无明显差别 | 无刺激异味
12 | DR PLANT | 舒缓温蒸眼罩 | 5枚 | 29 | 5.8 | / | 限用日期：2023.10.30 | 北京植物医生生物科技有限公司 | 哈尔滨市道里区比优特植物医生化妆品店 | Q/PWT01 | ≤75 | 未检出 | 符合 | 4.0~8.5 | 6.2 | 符合 | 无异味 | 无异味 | 符合 | 左眼：7min 右眼：7min | 左眼：2h15min 右眼：2h05min | 左眼：61.4℃ 右眼：59.1℃ | 左眼：48.8℃ 右眼：48.7℃ | 标签无缺陷 | 结构、颜色、材质（可触摸感知部分）与宣称一致 | 参数信息与宣称一致 | 功能符合无明显差别 | 无刺激异味
13 | 生活无忧 | 萌宠乐园系列洋甘菊蒸汽眼罩7片 | 7片 | 10 | 1.43 | 2022.4.11 | / | 中山生活无忧百货有限公司 | 黑龙江北华联综合超市有限公司哈尔滨学府路分公司 | Q/23CM08-2016 | ≤75 | 未检出 | 符合 | 4.0~8.5 | 6.4 | 符合 | 无异味 | 无异味 | 符合 | 左眼：5min 右眼：5min | 左眼：2h20min 右眼：2h15mi | 左眼：61.1℃ 右眼：61.2℃ | 左眼：50.3℃ 右眼：51.7℃ | 标签无缺陷 | 结构、颜色、材质（可触摸感知部分）与宣称一致 | 参数信息与宣称一致 | 功能符合无明显差别 | 无刺激异味
14 | YOUHOO | 火野丽蒸汽眼罩7片装 | 7片 | 39.9 | 5.7 | 2020.10.16 | / | 经销商：杭州涉吉光学有限公司 | 黑龙江北华联综合超市有限公司哈尔滨学府路分公司 | Q31/0120000597c003-2017 | ≤75 | 未检出 | 符合 | 4.0~8.5 | 6.2 | 符合 | 无异味 | 无异味 | 符合 | 左眼：5min 右眼：5min | 左眼：55min 右眼：1h50min | 左眼：56.6℃ 右眼：58.1℃ | 左眼：45.5℃ 右眼：44.5℃ | 标签无缺陷 | 结构、颜色、材质（可触摸感知部分）与宣称一致 | 参数信息与宣称一致 | 功能符合无明显差别 | 无刺激异味
15 | DISNEY | 迪士尼DISNEY冰雪奇缘儿童蒸汽眼罩 | 30枚 | 179 | 5.97 | 2021.7.28 | / | 北京元气达人科技有限公司 | 好百客超市（南岗远大购物中心B1层店） | Q31/0120000597C003 | ≤75 | 未检出 | 符合 | 4.0~8.5 | 6.4 | 符合 | 无异味 | 无异味 | 符合 | 左眼：5min 右眼：5min | 左眼：2h35min 右眼：2h05min | 左眼：56.7℃ 右眼：51.6℃ | 左眼：44.8℃ 右眼：43.4℃ | 标签无缺陷 | 结构、颜色、材质（可触摸感知部分）与宣称一致 | 参数信息与宣称一致 | 功能符合无明显差别 | 无刺激异味
16 | 兴福堂 | 蒸汽眼罩-薰衣草香型 | 10片 | 49.7 | 4.97 | 2022.06.01 | / | 深圳市缇娜莎科技有限公司 | 兴福堂京东自营官方旗舰店（京东平台） | Q/23FF18-2019 | ≤75 | 未检出 | 符合 | 4.0~8.5 | 6.4 | 符合 | 无异味 | 无异味 | 符合 | 左眼：5min 右眼：5min | 左眼：1h15min 右眼：1h30min | 左眼：56.6℃ 右眼：63.6℃ | 左眼：46.7℃ 右眼：49.6℃ | 标签无缺陷 | 结构、颜色、材质（可触摸感知部分）与宣称一致 | 参数信息与宣称一致 | 功能符合无明显差别 | 无刺激异味
17 | 良质 | 良质蒸汽热敷眼罩 | 10包/盒 | 23.8 | 2.38 | 2022.7.3 | / | 浙江拉瑞贝贝日用品有限公司 | 维康（wecan）京东自营旗舰店（京东平台） | Q/ZLR 01-2021 | ≤75 | 未检出 | 符合 | 4.0~8.5 | 6.4 | 符合 | 无异味 | 无异味 | 符合 | 左眼：5min 右眼：5min | 左眼：3h30min 右眼：2h49min | 左眼：53.7℃ 右眼：54.3℃ | 左眼：49.9℃ 右眼：50.0℃ | 标签无缺陷 | 结构、颜色、材质（可触摸感知部分）与宣称一致 | 参数信息与宣称一致 | 功能符合无明显差别 | 无刺激异味
18 | 聖艾元 | 蒸汽热敷眼罩（艾草香型） | 5片/盒 | 29.9 | 5.98 | 2022.05.22 | / | 河南省圣艾堂生物科技有限公司 | 宏升个护专营店（京东平台） | Q/SAT025-2021 | ≤75 | 未检出 | 符合 | 4.0~8.5 | 6.6 | 符合 | 无异味 | 无异味 | 符合 | 左眼：1h15min 右眼：1h10min | 左眼：1h15min 右眼：1h10min | 左眼：61.9℃ 右眼：60.7℃ | 左眼：49.6℃ 右眼：50.0℃ | 标签无缺陷 | 结构、颜色、材质（可触摸感知部分）与宣称一致 | 参数信息与宣称一致 | 功能符合无明显差别 | 无刺激异味
19 | 袋鼠医生 | 蒸汽眼罩 | 1片/包，10包/盒 | 25.9 | 2.59 | 2021.12.28 | / | 石家庄萱草生物科技有限公司 | 袋鼠医生旗舰店（京东平台） | Q/23XC02-2016 | ≤75 | 未检出 | 符合 | 4.0~8.5 | 6.5 | 符合 | 无异味 | 无异味 | 符合 | 左眼：1h10min 右眼：59min | 左眼：1h10min 右眼：59min | 左眼：58.1℃ 右眼：61.2℃ | 左眼：48.7℃ 右眼：50.5℃ | 标签无缺陷 | 结构、颜色、材质（可触摸感知部分）与宣称一致 | 参数信息与宣称一致 | 功能符合无明显差别 | 无刺激异味
20 | 京东京造 | 京东京造 蒸汽眼罩 | 182*80mm | 19.225 | 1.92 | 2022.05.22 | / | 北京京东世纪信息技术有限公司 | 京东京造官方自营旗舰店 （京东平台） | Q31/0120000597C003 | ≤75 | 未检出 | 符合 | 4.0~8.5 | 6.5 | 符合 | 无异味 | 无异味 | 符合 | 左眼：1h5min 右眼：1h15min | 左眼：1h5min 右眼：1h15min | 左眼：61.5℃ 右眼：57.6℃ | 左眼：51.8℃ 右眼：48.2℃ | 标签无缺陷 | 结构、颜色、材质（可触摸感知部分）与宣称一致 | 参数信息与宣称一致 | 功能符合无明显差别 | 无刺激异味
21 | 敬修堂 | 蒸汽热敷眼罩 | 10片 | 56.9 | 5.69 | 2022.03.18 | / | 广州白云山敬修堂药业股份有限公司 | 敬修堂美妆个护京东自旗舰店（京东平台） | Q/BXJK001-2020 | ≤75 | 未检出 | 符合 | 4.0~8.5 | 6.1 | 符合 | 无异味 | 无异味 | 符合 | 左眼：1h10min 右眼：1h10min | 左眼：1h10min 右眼：1h10min | 左眼：63.0℃ 右眼：65.0℃ | 左眼：47.9℃ 右眼：49.5℃ | 标签无缺陷 | 结构、颜色、材质（可触摸感知部分）与宣称一致 | 参数信息与宣称一致 | 功能符合无明显差别 | 无刺激异味
22 | 泰邦（图形） | 热敷蒸汽眼罩 | 1片/袋x10袋/盒 | 39 | 3.9 | 2021.10.20 | / | 云南白药集团无锡药业有限公司 | 云南白药医疗器械京东自营店（京东平台） | Q/320214 GDJ17 | ≤75 | 未检出 | 符合 | 4.0~8.5 | 6.2 | 符合 | 无异味 | 无异味 | 符合 | 左眼：1h45min 右眼：1h55min | 左眼：1h45min 右眼：1h55min | 左眼：58.6℃ 右眼：57.6℃ | 左眼：52.1℃ 右眼：51.9℃ | 标签无缺陷 | 结构、颜色、材质（可触摸感知部分）与宣称一致 | 参数信息与宣称一致 | 功能符合无明显差别 | 无刺激异味
23 | AMORTALS/尔木萄 | AMORTALS尔木萄小憩香氛蒸汽眼罩 | 14片/盒 | 49 | 3.5 | 2022.06.08 | / | 石家庄萱草生物科技有限公司 | AMORTALS尔木萄官方旗舰店（天猫平台） | Q/23XC02-2016 | ≤75 | 未检出 | 符合 | 4.0~8.5 | 6.6 | 符合 | 无异味 | 无异味 | 符合 | 左眼：1h50min 右眼：2h05min | 左眼：1h50min 右眼：2h05min | 左眼：58.4℃ 右眼：55.9℃ | 左眼：44.5℃ 右眼：44.4℃ | 标签无缺陷 | 结构、颜色、材质（可触摸感知部分）与宣称一致 | 参数信息与宣称一致 | 功能符合无明显差别 | 无刺激异味
24 | 闪亮 | 蒸汽热敷眼罩 | 1片/袋*10袋/盒 | 39.9 | 3.99 | 2022.05.15 | / | 江西仁和堂医药连锁有限公司 | 闪亮官方旗舰店（天猫平台） | Q/360101ixlm001 | ≤75 | 未检出 | 符合 | 4.0~8.5 | 6.4 | 符合 | 无异味 | 无异味 | 符合 | 左眼：1h40min 右眼：1h25min | 左眼：1h40min 右眼：1h25min | 左眼：57.8℃ 右眼：52.5℃ | 左眼：49.1℃ 右眼：47.5℃ | 标签无缺陷 | 结构、颜色、材质（可触摸感知部分）与宣称一致 | 参数信息与宣称一致 | 功能符合无明显差别 | 无刺激异味
25 | CHAOYA超亚 | 热敷蒸汽眼罩 | 10片/盒 | 39.9 | 3.99 | 2022.03.13 | / | 河南省超亚医药器械有限公司 | 超亚医疗器械旗舰店（天猫平台） | Q/HCY 137-2021 | ≤75 | 未检出 | 符合 | 4.0~8.5 | 6.5 | 符合 | 无异味 | 无异味 | 符合 | 左眼：50min 右眼：30min | 左眼：50min 右眼：30min | 左眼：55.5℃ 右眼：52.0℃ | 左眼：48.2℃ 右眼：46.1℃ | 标签无缺陷 | 结构、颜色、材质（可触摸感知部分）与宣称一致 | 参数信息与宣称一致 | 功能符合无明显差别 | 无刺激异味
26 | 好视力 | 蒸汽热敷眼罩 | 10包/盒 | 49.9 | 4.99 | 2022.06.06 | / | 郑州市新视明科技工程有限公司 | 好视力个人防护旗舰店（抖音平台） | Q/ZXSM041 | ≤75 | 未检出 | 符合 | 4.0~8.5 | 6.5 | 符合 | 无异味 | 无异味 | 符合 | 左眼：1h15min 右眼：1h | 左眼：1h15min 右眼：1h | 左眼：56.2℃ 右眼：57.8℃ | 左眼：45.8℃ 右眼：46.7℃ | 标签无缺陷 | 结构、颜色、材质（可触摸感知部分）与宣称一致 | 参数信息与宣称一致 | 功能符合无明显差别 | 无刺激异味
27 | 珍视明 | 珍视明蒸汽眼罩 | 10袋/盒 | 49 | 4.9 | 2022.06.06 | / | 上海暖友事业有限公司 | 珍视明护眼旗舰店（天猫平台） | Q/ZSM001-2019 | ≤75 | 未检出 | 符合 | 4.0~8.5 | 6 | 符合 | 无异味 | 无异味 | 符合 | 左眼：55min 右眼：1h10min | 左眼：55min 右眼：1h10min | 左眼：59.6℃ 右眼：64.4℃ | 左眼：47.9℃ 右眼：50.5℃ | 标签无缺陷 | 结构、颜色、材质（可触摸感知部分）与宣称一致 | 参数信息与宣称一致 | 功能符合无明显差别 | 无刺激异味
28 | 好视力 | 蒸汽热敷眼罩 | 10包/盒 | 39 | 3.9 | 2022.06.06 | / | 郑州市新视明科技工程有限公司 | 好视力官方旗舰店（天猫平台） | Q/ZXSM 041 | ≤75 | 未检出 | 符合 | 4.0~8.5 | 6.5 | 符合 | 无异味 | 无异味 | 符合 | 左眼：2h15min 右眼：2h05min | 左眼：2h15min 右眼：2h05min | 左眼：59.9℃ 右眼：55.0℃ | 左眼：45.2℃ 右眼：44.0℃ | 标签无缺陷 | 结构、颜色、材质（可触摸感知部分）与宣称一致 | 参数信息与宣称一致 | 功能符合无明显差别 | 无刺激异味
29 | 超亚医药 | 热敷蒸汽眼罩 | 1片/袋 | 22.9 | 2.29 | 2022.6.13 | / | 河南省超亚医药器械有限公司 | 阿里健康大药房（天猫平台） | Q/HCY 052-2018 | ≤75 | 未检出 | 符合 | 4.0~8.5 | 6.6 | 符合 | 无异味 | 无异味 | 符合 | 左眼：2h45min 右眼：2h25min | 左眼：2h45min 右眼：2h25min | 左眼：52.2℃ 右眼：50.6℃ | 左眼：46.5℃ 右眼：45.0℃ | 标签无缺陷 | 结构、颜色、材质（可触摸感知部分）与宣称一致 | 参数信息与宣称一致 | 功能符合无明显差别 | 无刺激异味
30 | MINISO名创优品 | Pompompurin梦幻系列蒸汽眼罩（5片装）（风信子） | 5片/盒 | 15 | 3 | / | 限用日期：20250104 | 天津富勤科技股份有限公司 | miniso名创优品旗舰店（天猫平台） | Q/12XQ 0892 | ≤75 | 未检出 | 符合 | 4.0~8.5 | 6.4 | 符合 | 无异味 | 无异味 | 符合 | 左眼：1h36min 右眼：2h06min | 左眼：1h36min 右眼：2h06min | 左眼：54.8℃ 右眼：52.3℃ | 左眼：48.6℃ 右眼：46.9℃ | 标签无缺陷 | 结构、颜色、材质（可触摸感知部分）与宣称一致 | 参数信息与宣称一致 | 功能符合无明显差别 | 无刺激异味
31 | 萱草 | 萱草蒸汽眼罩 | 10片/盒 | 39.9 | 3.99 | 2022/04/16 | 限用日期：2025/4/15 | 石家庄萱草生物科技有限公司 | 管彤家具个体店（抖音平台） | Q/23XC02-2016 | ≤75 | 未检出 | 符合 | 4.0~8.5 | 6.6 | 符合 | 无异味 | 无异味 | 符合 | 左眼：1h24min 右眼：1h36min | 左眼：1h24min 右眼：1h36min | 左眼：57.0℃ 右眼：59.2℃ | 左眼：46.0℃ 右眼：47.2℃ | 标签无缺陷 | 结构、颜色、材质（可触摸感知部分）与宣称一致 | 参数信息与宣称一致 | 功能符合无明显差别 | 无刺激异味