**检验结论情况统计表**

| **序号** | **辖区** | **经营单位** | **统一信用信息代码** | **经营单位****地址** | **生产单位** | **产品名称** | **商标** | **规格型号** | **生产日期/批号** | **抽查****结果** | **不合格项目** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **营山县** | **四川省川北电缆有限责任公司** | **91511322MA67HHW66H** | **南充市营山县经济开发区** | **四川省川北电缆有限责任公司** | **铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃软电缆** | **川北** | **ZC-BVR 1×2.5mm² 450/750V** | **2022 年 11 月 11 日** | **合格** | **无** | **/** |
| **2** | **顺庆区** | **顺庆区杨家巷五金交电经营部（李碧琼）** | **92511302MA62Y1UN7H** | **顺庆区成衣后街34号17幢1层4号** | **四川三电川缆电线电缆有限公司** | **聚氯乙烯绝缘阻燃电线电缆** | **四川三电川缆** | **ZC-BV 1×1.5mm² 450/750V** | **2022 年 10 月 20 日** | **合格** | **无** | **/** |
| **3** | **顺庆区** | **顺庆区杨家巷五金交电经营部（李碧琼）** | **92511302MA62Y1UN7H** | **顺庆区成衣后街34号17幢1层4号** | **四川川东电缆有限责任公司** | **阻燃聚氯乙烯绝缘电线** | **黑象** | **ZC-BV 1×1.5mm² 450/750V** | **2022 年 09 月 07 日** | **合格** | **无** | **/** |
| **3** | **高坪区** | **白迎春** | **/** | **南充市高坪区宏泰路** | **金杯电工（成都）有限公司** | **一般用途单芯硬导体无护套阻燃A类电缆** | **塔牌** | **ZA-BV 1.5mm² 450/750V** | **2022 年 10 月 20 日** | **合格** | **无** | **/** |
| **5** | **南部县** | **四川省天通线缆有限公司** | **91511321MA69W4TX6U** | **四川省南充市南部县河西工业园向阳路19号** | **四川省天通线缆有限公司** | **电力电缆** | **鸿盛天通** | **YJV 3×6mm²** | **2022 年 11 月 15 日** | **合格** | **无** | **/** |