淮南市市场监督管理局

行政处罚决定书

淮市监处罚〔2023〕209号

当事人：八公山区吴德盛茶叶店

主体资格证照名称：营业执照

统一社会信用代码：92340405MA2NLGN57G

住所（住址）：八公山区新庄孜街道团结社区蔡新路东侧XX号公厕附属门面

经营者：吴怀富

身份证件号码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX

2023年6月14日我局执法人员在对位于八公山区新庄孜街道团结社区蔡新路东侧XX号公厕附属门面的八公山区吴德盛茶叶店进行执法检查,在检查过程中发现一台在用的电子计价秤，铭牌标注型号：ACS-30，产品编号：16046108，生产日期：2016年7月,生产厂家：永康市一东衡器有限公司。上述电子计价秤上未见检定合格标志，现场未见有效检定证书。当事人的上述行为涉嫌违反《中华人民共和国计量法》第九条第一款、《中华人民共和国计量法实施细则》第二十二条的规定，我局于2023年6月15日予以立案查处, 并于2023年7月5日对经营者吴怀富进行询问调查。

经查，当事人自购进该台电子计价秤起至我局检查之日使用上述强检计量器具（铭牌标注型号：ACS-30，产品编号：16046108，生产日期：2016年7月,生产厂家：永康市一东衡器有限公司）并未按照规定申请检定。上述电子计价秤在当事人店内只用于称量散装食品，属于用于贸易结算的列入强制检定目录的工作计量器具。上述电子计价秤是当事人于2017年4月从淮南本地购进的，未保留购买票据。当事人在我局检查之后积极整改，主动申请检定上述强检计量器具且已检定合格。当事人使用未按规定申请检定的上述计量器具的行为属于首次计量器具类违法。当事人只销售散装绿茶，属于初级农产品。

上述事实，主要有以下证据证明：

1、当事人营业执照证复印、经营者吴怀富身份证复印件各一份，证明当事人的主体资格以及授权委托情况；

2、现场笔录一份、证据提取单一份、询问笔录一份、现场照片三张，证明2023年6月14日，我局执法人员对当事人进行执法检查，发现当事人涉嫌使用未按照规定申请检定的上述强检计量器具的事实；

3、检定证书复印件一份，证明当事人在我局执法人员检查后，积极整改,主动申请检定上述强检计量器具的事实；

4、国家企业信用信息公示系统、行政处罚信息系统网上查询各一份，证明当事人至本局检查之日暂未受到行政处罚；

5、实施强制管理的计量器具目录一份，证明上述计量器具是需要强制检定的计量器具。

2023年7月18日，我局向当事人送达了《行政处罚告知书》（淮市监综支罚告[2023]259号），当事人在法定期限内未向本局提出陈述、申辩要求。

本局认为，当事人使用未按照规定申请检定的计量器具的违法事实，违反了《中华人民共和国计量法》第九条第一款“县级以上人民政府计量行政部门对社会公用计量标准器具，部门和企业、事业单位使用的最高计量标准器具，以及用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测方面的列入强制检定目录的工作计量器具，实行强制检定。未按照规定申请检定或者检定不合格的，不得使用。实行强制检定的工作计量器具的目录和管理办法，由国务院制定”、《中华人民共和国计量法实施细则》第二十二条“ 任何单位和个人不准在工作岗位上使用无检定合格印、证或者超过检定周期以及经检定不合格的计量器具。在教学示范中使用计量器具不受此限。”的规定。

当事人使用未按照规定申请检定的计量器具的行为，在我局检查后，积极整改，送检计量器具且检定合格，计量器具违法行为属首次被处罚，符合《安徽省市场监督管理行政处罚裁量权基准【291】的规定。

综上，当事人使用未按照规定申请检定的计量器具的行为违反了《中华人民共和国计量法》第九条第一款、《中华人民共和国计量法实施细则》第二十二条的规定，依据《中华人民共和国计量法》第二十五条、《中华人民共和国计量法实施细则》第四十三条、《安徽省市场监督管理行政处罚裁量权基准》第291条的规定，决定处罚如下：

1、处罚款伍佰元整（500.00元）。

当事人应当自收到本决定书之日起十五日内，依照《安徽省统一公共支付平台缴款通知单》要求，及时缴纳罚没款。到期不缴纳罚款的，将依据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第一款第（一）项的规定，本局将每日按罚款数额的百分之三加处罚款，并将依法申请人民法院强制执行。

如不服本处罚决定，可在接到本处罚决定书之日起60日内向淮南市人民政府申请行政复议，也可以于六个月内依法向淮南市田家庵区人民法院提起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼期间，行政处罚不停止执行。

在法定期限内不申请行政复议或者不提起行政诉讼，又不履行行政处罚决定的，本机关将依法申请人民法院强制执行。

淮南市市场监督管理局

（印 章）

2023年7月26日

（市场监督管理部门将依法向社会公开行政处罚决定信息）

本文书一式三份，一份送达，一份归档，一份留存。