淮南市市场监督管理局

行政处罚决定书

淮市监处罚〔2023〕210号

当事人：八公山区新庄孜街道马文斌眼镜店

主体资格证照名称：营业执照

统一社会信用代码：92340405MA8Q42CL0T

住所（住址）：安徽省淮南市八公山区新庄孜街道步行街八公山区旅社楼下

经营者：马文斌

身份证件号码：*********************

2023年5月16日我局执法人员到该店进行执法检查。执法人员现场检查了该店的电脑验光仪、验光镜片、综合检眼仪，当事人现场未能提供出上述设备的计量检定合格报告。电脑验光仪标注：电脑验光仪FR-8900,SN89B06A2307016,生产许可证编号：浙食药监械生产许20160020号，注册证编号：浙械注准20162160346,宁波法里奥光学科技发展有限公司，使用期限8年，2023年2月。验光镜片标注：验光镜片，型号：SL-266-11,医疗器械生产许可证：苏药监械生产许：20170120号，医疗器械注册证：苏械注准20152160769，生产日期：2022.11.26,出厂编号：XD885986,使用期限：5年，丹阳市兴达光学器件有限公司。综合检眼仪标注：产品名称：综合检眼仪，规格型号：VT-5C，生产日期：20230311,产品序列号：20230579,使用年限：十年，医疗器械许可证：冀食药监械生产许20160066号，医疗器械注册证：冀械注准20182220100,廊坊中远享通光电有限公司。执法人员在现场进行了拍照和录像。我局于2023年5月17日予以立案，2023年6月20日对当事人授权委托人高翠进行了询问调查。

经查，上述电脑验光仪、验光镜片箱、综合检眼仪未经检定，未取得检定合格证书，当事人使用未按照规定申请检定的计量器具进行验光配镜。电脑验光仪和验光镜片箱在正常使用，当事人提供了验光小票。综合检眼仪和验光镜片箱的功能一样，配合镜片箱中的镜片一起使用，核查顾客眼睛度数，是辅助设备，不是必备设备。由于当事人2023年3月刚开业，且综合检眼仪是新设备，还没有深入学习使用，配镜都用验光镜片箱，因此综合检眼仪还没有使用。上述电脑验光仪、验光镜片箱是列入强制检定目录的工作计量器具，而综合检眼仪未列入强制检定目录，属于非强制检定计量器具。在本局检查后，当事人已申请检定上述电脑验光仪、验光镜片箱、综合检眼仪，电脑验光仪、验光镜片箱已检定合格；而综合检眼仪因安徽省计量院无检定资质能力，已被其退回，现处于预约失败状态。综合检眼仪无法检定，当事人已承诺今后不再使用综合检眼仪。

上述电脑验光仪、验光镜片箱、综合检眼仪属于医疗器械，当事人查验了经销商合肥鲁陵眼镜设备有限公司的资质和医疗器械生产厂家的资质，留存有购买单据。

经查询国家企业信用信息公示系统，当事人使用未按照规定申请检定的计量器具的违法行为属首次违法。

上述事实，主要有以下证据证明：

1.现场笔录1份、现场照片7张、询问笔录1份，证明当事人使用未按照规定申请检定的计量器具的事实；

2.实施强制管理的计量器具目录1份，证明当事人在用的电脑验光仪、验光镜片箱属于列入强制检定目录的工作计量器具，综合检眼仪为非强制计量器具的事实；

3.检定证书（证书编号：DX2023-1-04 0091号、DX2023-1-05 0054号）复印件2份，证明在本局检查后，上述电脑验光仪、验光镜片箱已送检且检定合格的事实；

4.合肥鲁陵光学科技有限公司营业执照1份、第二类医疗器械经营备案凭证1份、商品出库单1份，宁波法里奥光学科技发展有限公司营业执照1份、医疗器械生产许可证1份、医疗器械注册证1份、医疗器械生产产品登记表1份，丹阳市兴达光学器件有限公司营业执照1份、医疗器械生产许可证1份、医疗器械注册证1份，廊坊中远享通光电有限公司营业执照1份、医疗器械生产许可证1份、医疗器械注册证1份，证明当事人履行进货查验制度的事实；

5.中国电子质量监督公共服务门户截图2份、实施强制管理的计量器具目录1份、综合检眼仪说明1份，证明当事人所使用的综合检眼仪为非强制计量器具及无法检定的事实；

6.国家企业信用信息公示系统网上查询记录1份，证明当事人至本局检查之日未因使用未按照规定申请检定的计量器具被行政处罚的事实；

7.营业执照复印件1份、经营者居民身份证复印件1份、授权委托书1份、被委托人身份证复印件1份，证明当事人主体资格情况。

2023年7月18日，我局依法向当事人直接送达了《行政处罚告知书》（淮市监综支罚告〔2023〕206号），依法告知当事人我局拟作出行政处罚的事实、理由、依据及享有的权利，当事人在法定期限内未提出陈述、申辩、听证的意见。

本局认为，当事人使用未按照规定申请检定的计量器具的违法事实，违反了《中华人民共和国计量法》第九条第一款“县级以上人民政府计量行政部门对社会公用计量标准器具，部门和企业、事业单位使用的最高计量标准器具，以及用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测方面的列入强制检定目录的工作计量器具，实行强制检定。未按照规定申请检定或者检定不合格的，不得使用。实行强制检定的工作计量器具的目录和管理办法，由国务院制定”、《中华人民共和国计量法实施细则》第二十二条“ 任何单位和个人不准在工作岗位上使用无检定合格印、证或者超过检定周期以及经检定不合格的计量器具。在教学示范中使用计量器具不受此限。”的规定。

当事人使用未按照规定申请检定的计量器具的行为，在我局检查后，积极整改，送检计量器具且检定合格，计量器具违法行为属首次被处罚，符合《安徽省市场监督管理行政处罚裁量权基准【291】的规定。

综上，当事人使用未按照规定申请检定的计量器具的行为违反了《中华人民共和国计量法》第九条第一款、《中华人民共和国计量法实施细则》第二十二条的规定，依据《中华人民共和国计量法》第二十五条、《中华人民共和国计量法实施细则》第四十三条、《安徽省市场监督管理行政处罚裁量权基准》第291条的规定，决定处罚如下：

1、处罚款伍佰元整（500.00元）。

当事人应当自收到本决定书之日起十五日内，依照《安徽省统一公共支付平台缴款通知单》要求，及时缴纳罚没款。到期不缴纳罚款的，将依据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第一款第（一）项的规定，本局将每日按罚款数额的百分之三加处罚款，并将依法申请人民法院强制执行。

如不服本处罚决定，可在接到本处罚决定书之日起60日内向淮南市人民政府申请行政复议，也可以于六个月内依法向淮南市田家庵区人民法院提起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼期间，行政处罚不停止执行。

在法定期限内不申请行政复议或者不提起行政诉讼，又不履行行政处罚决定的，本机关将依法申请人民法院强制执行。

淮南市市场监督管理局

2023年7月27日

（市场监督管理部门将依法向社会公开行政处罚决定信息）

本文书一式三份，一份送达，一份归档，一份留存。