淮南市市场监督管理局

行政处罚决定书

淮市监处罚〔2023〕 201 号

当事人：淮南宏阳工贸有限责任公司

主体资格证照名称：营业执照

统一社会信用代码：91340400711048940L

住所：淮南市大通区工业园区

法定代表人：程要

身份证件号码：xxxxxxxxxxxxxxxxxx

2023年3月10日，本局执法人员对淮南宏阳工贸有限责任公司溶解乙炔气瓶的充装地址淮南市谢家集区望峰岗镇舜立机械院内进行执法检查，执法人员现场查阅了该公司《溶解乙炔气瓶充装前、后检查及充装记录表》，显示2023年3月1日至2023年3月10日共进行了两次气瓶充装，合计310条充装记录，其中2023年3月1日共计190条充装记录，记录表均无检查人员和充装人员签名；2023年3月8日共计120条充装记录，记录表显示除“编号”和“实际容积”项目栏有记录内容，其余项目栏均未填写，也无检查人员和充装人员签名，不符合TSG 23-2021《气瓶安全技术规程》的相关规定。另查阅该公司《产品出入库帐簿》，经当事人确认2023年3月1日至2023年3月10日共计充装气瓶数量714只。经登陆查询《安徽省气瓶安全信息化管理系统》，显示该公司2023年3月1日至2023年3月10日共计528条气瓶充装记录，缺少186条气瓶充装记录。执法人员现场依法向当事人下达了《特种设备安全监察指令书》（淮市监综支特令〔2023〕第89号）。本局于2023年3月10日予以立案，于2023年3月23日对当事人授权委托人向超进行了询问调查。

经查，当事人于2023年3月1日至2023年3月10日期间共充装溶解乙炔气瓶714只，当事人公司工作人员未按照TSG 23-2021《气瓶安全技术规程》8.6.3.1“基本要求（1）充装前（后），应当逐只对气瓶进行检查，并且填写检查记录；（1）气瓶充装过程中，应当逐只进行检查，并且填写充装记录；”的要求对充装的气瓶做充装前后的检查、记录，其中528只气瓶在《安徽省气瓶安全信息化管理系统》中填报了充装前后的电子检查记录但内容不完整，且上述气瓶中仅有310只另填写了纸质记录但内容仍不完整，剩余186只气瓶充装前后的电子和纸质检查记录均未做。

根据以上查明的事实，案件经审理后，依据《中华人民共和国特种设备安全法》第八十五条第一款第一项的规定，参照《安徽省市场监督管理行政处罚裁量权基准》（2022年本）第【211】条2.（2）的规定，本局于2023年5月8日向当事人直接送达《行政处罚告知书》（淮市监综支罚告〔2023〕89号），责令当事人改正上述违法行为，拟给予罚款8万元的行政处罚。

2023年5月15日，当事人向本局递交了一份举报材料。经核查，本局已对举报材料中相关涉案单位进行立案查处。

上述事实，主要有以下证据证明：

1.《现场笔录》1份、《特种设备安全监察指令书》（淮市监综支特令〔2023〕第89号）1份和现场照片4张，证明2023年3月10日，本局执法人员对当事人进行执法检查，发现当事人未按照规定实施气瓶充装前后的检查、记录制度的事实；

2.《询问笔录》1份，证明当事人未按照规定实施气瓶充装前后的检查、记录制度的事实；

3.《安徽省气瓶安全信息化管理系统》网站截图63张、《产品出入库帐簿》复印件3张、《溶解乙炔气瓶充装前、后检查及充装记录表》复印件 16页，证明当事人未按照规定实施气瓶充装前后的检查、记录制度的事实；

4.当事人《营业执照》、《安全生产许可证》、《气瓶充装许可证》复印件各一份、《特种设备作业人员证》复印件三份、授权委托书、负责人及被委托人居民身份证复印件各1份、证明当事人的组织情况、授权委托情况及合法充装资格；

5.当事人整改材料一份,证明当事人已整改；

6.《淮南市乙炔气瓶使用报告》一份、相关核查材料、立案审批表复印件一份，证明当事人配合行政机关查处违法行为有立功表现的事实；

7.国家企业信用信息公示系统、安徽省市场监督管理局综合业务门户行政处罚系统当事人行政处罚信息查询结果各1份，证明当事人在市场监管领域内未发现同一类型违法行为。

根据以上查明的事实，案件经二次审理后，本局于2023年7月14日向当事人再次送达了《行政处罚告知书》（淮市监综支罚告〔2023〕89号），当事人在法定期限内未向本局提出陈述、申辩意见。

本局认为，当事人未按照规定实施气瓶充装前后的检查、记录制度的行为，违反了《中华人民共和国特种设备安全法》第四十九条第二款“充装单位应当建立充装前后的检查、记录制度，禁止对不符合安全技术规范要求的移动式压力容器和气瓶进行充装”的规定，构成了未按照规定实施气瓶充装前后的检查、记录制度的违法行为 。

依据《中华人民共和国特种设备安全法》第八十五条第一款第一项“ 违反本法规定，移动式压力容器、气瓶充装单位有下列行为之一的，责令改正，处二万元以上二十万元以下罚款；情节严重的，吊销充装许可证：（一）未按照规定实施充装前后的检查、记录制度的；”的规定，因当事人充装气瓶的数量为714只，其中528只填写了充装记录但内容不完整，剩余186只未填写充装记录，符合《安徽省市场监督管理行政处罚裁量权基准》（2022年本）第【211】条“2.有下列情形之一的，处八万元以上十五万元以下罚款：（2）充装气瓶数量达到50瓶以上的；”的规定，又因当事人在案件调查中过程中积极整改，严格按照规定实施充装前后的检查、记录制度且能积极配合本局调查取证，并有举报立功表现，符合《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条第四项“当事人有下列情形之一的，应当从轻或者减轻行政处罚：(四)配合行政机关查处违法行为有立功表现的”规定的情形。

综上所述，责令当事人改正上述违法行为，决定给予行政处罚如下：

罚款贰万元整（20000.00元）。

当事人应当自收到本行政处罚决定书之日起十五日内，依照《安徽省统一公共支付平台电子缴款书》要求，及时缴纳罚没款。到期不缴纳罚款的，将依据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第一款第（一）项的规定，本局将每日按罚款数额的百分之三加处罚款，并将依法申请人民法院强制执行。

如不服本行政处罚决定，可在收到本行政处罚决定书之日起六十日内向淮南市人民政府申请行政复议，也可以在六个月内依法向淮南市田家庵区人民法院提起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼期间，行政处罚不停止执行。

淮南市市场监督管理局

2023年7月25日

（市场监督管理部门将依法向社会公开行政处罚决定信息）

本文书一式二份，一份送达，一份归档。