市市场监管局发布

商品煤产品质量监督抽查分析报告

2023年度盐城市市场监督管理局委托盐城市产品质量监督检验所组织实施商品煤产品市级监督抽查。本次抽查计划5批次，抽到5批次，经检验合格5批次。

一、产品和产业概况

（一）产品概况

商品煤是指原煤经过加工处理后用于销售的煤炭产品。可分为动力用煤、冶金用煤、化工用原料煤等类别。

煤炭是古代植物埋藏在地下经历了复杂的生物化学和物理化学变化逐渐形成的固体可燃性矿物。我国国标把煤炭分为三大类，即无烟煤、烟煤和褐煤，无烟煤可用于制造煤气或直接用作燃料，烟煤用于炼焦、配煤、动力锅炉和气化工业；褐煤一般用于气化、液化工业、动力锅炉等。劣质煤主要指对锅炉运行不利的高灰分且低热值的烟煤、低挥发分的无烟煤、水分高热值低的褐煤以及高硫煤等。

（二）产业概况

江苏是煤炭消费大省，年煤炭消费总量接近3亿吨，截止2020年12月31日，全省共有生产煤矿5处，产能1069万吨/年。江苏省目前所有煤矿生产企业均集中在徐州市，盐城市内无煤矿生产企业。

2020年盐城市综合能源消费量达到1051.78万吨标煤，主要集中于大丰区、响水县、滨海县、射阳县等沿海地区，分别为322.04万吨标煤、221.96万吨标煤、174.86万吨标煤、126.17万吨标煤。2020年盐城市规模以上工业原煤生产消费量1198.75万吨，其中一般烟煤1168.85万吨，无烟煤29.89万吨。

二、检验检测概况

（一）样品来源

本次任务共5批次，实际抽到样5批次，均在实体店中抽取，具体情况见表1。

表1  商品煤样品来源

| 产品类别 | 样品来源 | 样品来源方式 | 样品批次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商品煤 | 实体店 | 采样（无偿提供） | 5 |

（二）检验检测项目概况

本次监督抽查检验检测依据如下：

《商品煤质量管理暂行办法》

本次监督抽查涉及的具体检验检测项目、方法和判定依据见表2。

表2  商品煤产品检验检测项目及依据

| 产品类别 | 检验检测项目 | 检验检测依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商品煤 | 灰分(Ad) | 《商品煤质量管理暂行办法》 | GB/T 212-2008 |
|  | 全硫(St,d) |  | GB/T 214-2007 |
|  | 发热量 （Qnet，ar） |  | GB/T 213-2008 |

三、监督抽查结果分析

（一）综合分析

1.按抽样地区

本次监督抽查产品5批次，涉及5个县（市、区），具体情况见表3。

表3  按抽样地区分析抽查结果

| 抽查地区 | 抽查批次 | 合格批次 | 不合格批次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大丰区 | 1 | 1 | 0 |
| 东台市 | 1 | 1 | 0 |
| 射阳县 | 1 | 1 | 0 |
| 阜宁县 | 1 | 1 | 0 |
| 滨海县 | 1 | 1 | 0 |
| 合计 | 5 | 5 | 0 |

2.按产品类别

本次监督抽查样品主要为无烟煤和烟煤，具体情况见表4。

表4  不同产品类别抽检结果

| 产品种类 | 抽查批次 | 合格批次 | 不合格批次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无烟煤 | 4 | 4 | 0 |
| 烟煤 | 1 | 1 | 0 |

（二）检验检测项目分析

1.检验检测结果

本次监督抽查共抽查商品煤5批次，合格5批次。

主要对灰分(Ad)、全硫(St,d)、发热量（Qnet，ar）项目进行检验检测，检验检测结果均满足《商品煤质量管理暂行办法》要求。

2.容易出现的不合格项目分析

灰分。煤在一定的温度（815±10）℃下，其中所有可燃物完全燃尽，同时，矿物质发生一系列分解、化合等复杂反应后遗留下来的残留物，这些残留物通常称为灰分。

灰分是煤中的有害物质，影响煤的使用、运输和储存。煤用作动力燃料时，灰分增加，煤中可燃物质含量相对减少。矿物质燃烧灰化时要吸收热量，大量排渣要带走热量，因而降低了煤的发热量，影响了锅炉操作(如易结渣、熄火)，加剧了设备磨损，增加排渣量。煤用于炼焦时，灰分增加，焦炭灰分也随之增加，从而降低了高炉的利用系数。

原因可能有以下几点：

（1）企业对产品原材料品质把控不足；

（2）企业在生产过程中质量控制力度不足、产品配方有问题；

（3）企业对产品标准理解不够透彻，自身标准意识薄弱。

四、消费提示

1.煤炭在销售时，很难辨别煤炭的质量。因此在销售煤炭时，一般都需要采取一定的措施、设备检验煤炭的质量。

2.煤炭使用单位最担心的就是买到劣质煤，目前市场上最普遍的掺假现象就是在煤炭中掺上煤矸石、煤皮土等，这些掺假物与煤炭一样都是黑色的，通常情况下是很难用肉眼辨别；或者在优质煤里掺杂劣质煤，以次充好。

3.劣质煤一般都烧不着或者不旺，存在热量低、点火难、易熄火等缺陷；而且还存在异味，臭味大，价格便宜，在选购煤炭时一定不要贪图价格上的小便宜，选择正规厂家购买。

4.在采购商品煤时，应与供应商在合同中明确商品煤的相关指标，必要时到货后可抽取部分煤样送相关检验机构进行检测。