附件1

本次检验项目

一、酒类

（一）抽检依据

抽检依据GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2757-2012《食品安全国家标准 蒸馏酒及其配制酒》、GB 2758-2012《食品安全国家标准 发酵酒及其配制酒》、GB/T 5009.49-2008《发酵酒及其配制酒卫生标准的分析方法》、GB 5009.266-2016《食品安全国家标准 食品中甲醇的测定》、GB 5009.97-2016《食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定》第二法（高效液相色谱法）、GB 5009.36-2016《食品安全国家标准 食品中氰化物的测定》等标准及产品明示标准和指标的要求。

（二）检验项目

抽检项目包括甲醇、氰化物（以HCN计）、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、甲醛等。

- 二、餐饮食品

- （一）抽检依据

抽检依据GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》、GB/T 5750.4-2006《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 第10章 （二氮杂菲萃取分光光度法）、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 5009.182-2017《食品安全国家标准 食品中铝的测定》等标准及产品明示标准和指标的要求。

（二）检验项目

阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群、铝的残留量(干样品，以Al计)。

三、方便食品

（一）抽检依据

抽检依据GB 17400-2015《食品安全国家标准 方便面》、GB 5009.3-2016《食品安全国家标准 食品中水分的测定》（第一法 直接干燥法）、GB 5009.229-2016《食品安全国家标准 食品中酸价的测定》（第二法 冷溶剂自动电位滴定法）、GB 5009.227-2016《食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定》（第一法 滴定法）、GB 4789.2-2022《食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定》、GB 4789.3-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数》（第二法 大肠菌群平板计数法）、GB 4789.15-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数》等标准及产品明示标准和指标的要求。

（二）检验项目

抽检项目包括水分、酸价、过氧化值、菌落总数、大肠菌群、霉菌。

四、淀粉及淀粉制品

（一）抽检依据

抽检依据GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 31637-2016《食品安全国家标准 食用淀粉》、GB 5009.12-2017《食品安全国家标准 食品中铅的测定》、GB 5009.121-2016《食品安全国家标准 食品中脱氢乙酸的测定》、GB 4789.2-2022《食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定》、GB 4789.3-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数》、GB 4789.15-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数》标准及产品明示标准和指标的要求。

（二）检验项目

抽检项目包括铅(以Pb计)、菌落总数、大肠菌群、霉菌和酵母、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计）。