2023年漯河市配装眼镜质量市级监督抽查结果通报

近期，漯河市市场监督管理局对本市企业生产的配装眼镜产品质量进行了监督抽查。本次共抽查产品10批次，经检验，全部合格。

本次监督抽查依据食品相关产品国家标准及明示的企业标准要求，对以下项目进行了检验：装配质量、光学中心水平距离偏差、光学中心垂直互差、水平光学中心与眼瞳的单侧偏差、球镜顶焦度偏差、镜片材料和表面质量。

具体抽查结果如下：

2023年漯河市配装眼镜产品质量监督抽查所检项目 符合 相关标准的产品

| 序号 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期 /批号 | 企业名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配装眼镜 | / | R：-325 L：-325 瞳距：63.5 | 2023/09/21 | 漯河市源汇区丽视眼镜店 |
| 2 | 配装眼镜 | / | R：-475 L：-475瞳距：68 | 2023/10/23 | 漯河市千里眼镜有限公司 |
| 3 | 配装眼镜 | / | R：-200 L：-300 瞳距：65 | 2023/10/23 | 舞阳县老苗眼镜店 |
| 4 | 配装眼镜 | / | R：-300 L：-200 瞳距：65 | 2023/09/22 | 漯河市良目眼镜有限公司 |
| 5 | 配装眼镜 | / | R：-200 L：-300 瞳距：65 | 2023/09/22 | 漯河市乐圆眼镜有限公司 |
| 6 | 配装眼镜 | / | R：-325 L：-325 瞳距：63.5 | 2023/09/14 | 漯河特慕商贸有限公司嫩江路店 |
| 7 | 配装眼镜 | / | R：-275 L：-200 瞳距：66 | 2023/09/20 | 临颍县目明尔来智能化视力防控训练中心 |
| 8 | 配装眼镜 | / | R：-200 L：-250 瞳距：63.5 | 2023/09/20 | 临颍县天城中原眼镜店 |
| 9 | 配装眼镜 | / | R：-300 L：-275 瞳距：60 | 2023/09/13 | 漯河市召陵区晟一视眼镜店 |
| 10 | 配装眼镜 | / | R：-200 L:-225 瞳距：63 | 2023/09/13 | 漯河市凯歌眼镜有限公司 |

2023年漯河市配装眼镜产品质量监督抽查所检项目 不符合 相关标准的产品

| 序号 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期 /批号 | 企业名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

重点提示：

不合格的眼镜不但达不到矫正效果，而且还会带给配戴者各种不适症状。如戴上过矫的眼镜，会使眼睛的调节负荷增加，出现头痛、眼胀等视疲劳症状；眼镜的光学中心水平距离与配戴者的瞳距偏差过大，即光学中心水平偏差和光学中心水平互差等质量检测参数不合格，造成视物的棱镜效应，会出现视物不清、双影、头晕等状况。